4.3 技术方案（实施方案）

4.3.1 生产供货计划

按照本项目实施流程，分为安装现场准备、设备配备、设备安装调试和设备验收检定等环节，各工作环节设定时间节点，采用时间倒推法确定完成时限，通过合理组织，优化安排，保证各环节有机结合，确保项目按时保质完成。

| 时间 工作内容 | 第 1-5 日 |  | 第 6-10 日 | 第 11-15 日 | 第 16-20 日 | 第 21-25 日 | 第 26-30 日 |  | 第 31-35 日 |  | 第 36-40 日 | 终验合格后5年质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境选点调查及制定详细的实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套设备的组织，改装移动监测车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备附件安装（龙门架、L杆） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备进场安装，指定地点交货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 由权威部门进行检定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备调试和现场培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统联调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5年免费质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：我方承诺在签订合同后40日历天安装调试。

4.3.2尾气遥感监测数据管理制度

为强化环境监测网络的运行机制，加强监测数据资料管理，确保监测数据信息的高效传递，及时的提出各种环境监测报告，为环境管理提供有效服务。为进一步贯彻环境监测为环境管理服务的职能，规范环境监测数据的使用和管理。保证环境监测数据的准确性、完整性和合理性，积极响应《全国环境监测管理条例》，制定本制度。

制定《尾气遥感监测数据管理制度》的目的是：增强监测数据的可比性和科学性，加强环境监测数据管理，实现数据、资料管理制度化，确保环境监测信息的高效传递。确保为管理服务的及时性，加强监测网络间的联系，提高监测工作水平和效益。

（一）监测管理

监测过程要严格实施环境监测质量保证体系和质控措施，严格执行环境技术规范，确保监测数据的准确性和科学性。

（二）监测数据的审核

1.监测数据严格执行三级审核制度，即所在数据审查负责人、质控负责人和技术负责人逐级审核，发现问题及时解决，不得进入下一环节。

2.监测数据按时上报业务室，由业务室统一出监测报告和有关监测数据统计报表等，并经项目技术负责人审定签字后加盖业务公章，例行监测统计报表按规定要求份数上报，存档一份。

3.监测数据和监测报告要定期归档，每季度第一个月15日之前，必须将上月的监测数据和监测报告归档档案室。

4.归档内容包括原始采样记录、分析过程以及质控步骤及内容。

（三）监测数据的管理

1.各部门之间的数据交接一定要互相做好登记，交方提出交接数据明细，收方签字认可。

2.业务章管理人员在执行相关管理制度的同时，一定要做好盖章登记。

3.业务室监测报告管理人员要加强监测报告的管理，不得擅自外发报告和复印。

4.电脑储存的监测数据不得擅自对外提供，直接与用户对接，不等向第三方提供。监测数据保密制度，要执行保密规定。

5.监测数据管理人员对每季度归档的监测资料和监测报告进行管理，按监测档案管理办法，做好建档工作，对不及时归档或归档材料缺少的现象和存在的问题要及时反馈监测数据负责人，并由负责人向用户提供书面解释。

（四）监测数据汇报

尾气遥感监测报告的编写周期为每周一编，每一季度一整理。每季第一个月底前报出上季度环境监测季报，报告格式按照国家以及用户规定。

尾气遥感监测报告内容不限于：

当季尾气监测工作概况；

黑烟车辆抓拍；

高排放车辆统计及分析；

超标车辆处罚报告；

合格率统计；

超标待处罚车辆统计；

车辆汽、柴油车流量/合格/不合格信息统计；

实现同比、环比分析、AQI 与车流量对比；

尾气排放物与污染物对比；

车流量/合格不合格信息统计。【包含：可根据时间段、单站点/多站点、合格/不合格、车辆总数、字段信息等进行查询（按照站点或区域统计车流量合格不合格数量）显示车流量信息以及合格不合格数】

统计结果以图形/报表形式显示，报表可导出Excel、Word等类型文件，并以饼状图、柱状图、日报、周报、月报、年报等几种形式展示。

车辆视频保存周期不少于30天，用于超标车辆取证的图片和视频保存不少于一年。

（五）移动式遥感监测设备监测

移动式设备监测地点选取：

1.可根据许昌当地尾气污染情况决定或有用户指定地点监测。

2.与固定式遥感监测设备相结合，通过平台所统计的超标数量以及车流量。若固定点位车流量加大，可使用移动监测车进行二次执法，加大对超标车辆的检查治理。若发现固定点位检测量下降，可利用移动监测车的优势，选取高污染排放车辆绕行路线进行突击监测，阻止超标车辆进城。

3.移动式设备每周三次对选取市内高污染区域进行监测，并每周进行数据整理记录，每一季度出具监测报告，每季第一个月底前报出上季度环境监测季报。

4.统计结果以图形/报表形式显示，报表可导出Excel、Word等类型文件，并以饼状图、柱状图、日报、周报、月报、年报等几种形式展示。