- 服务承诺

- （根据谈判文件规定及供应商自身条件编制）

致：禹州市政府采购中心、禹州市图书馆

我公司很荣幸参加贵方 采购编号为YZCG-T2019023-1的禹州市图书馆物业管理项目 投标活动，对于本项目，我公司承诺在售后服务方面保证做到并不限于以下方面和标准：

一、具体服务需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

1、满足禹州市图书馆综合管理、供电设施设备及给排水设施设备运行管理维护、消防系统运行管理维护、安防报警监控系统运行及秩序维护管理、环境卫生保洁服务及绿化养护服务等。

2.服务范围：禹州市图书馆一至三楼、门前广场周边卫生保洁及绿化、公共秩序安全管理、设施管理维护等。

3. 全年开放无节假日，安保需要24小时值班巡逻。

（二）项目需求

  - 供电设施设备、给排水设施运行管理维护

1.按照国家规范对供用电系统进行严格管理。建立严格的变配送电运行制度和配电管理制度等，确保供配电系统运行良好；

2.供电运行和维护人员保证持证上岗，建立值班制度；

3.定期对馆内电路巡视、检查和维护，如发现异常及时维修；

4.对突发事件有应急预案，及时抢修，确保馆内用电正常。

5、建立相应的给排水管理制度，制定应急预案；

6、定期对给排水系统进行巡视养护，发现问题及时维修；

7、每季对楼宇排水系统进行检查，定期对排污泵启动检查，确保系统畅通，设备完好；如遇供水单位限水、停水，保证按规定时间通知办公楼内物业使用人。

2.2消防系统运行管理维护

1、建立健全的消防管理制度，建立消防责任制；

2、消防值班人员保证持证上岗，消防监控24小时双人运行值班；

3、办公楼内应设置消防设施，保持消防通道畅通；

4、定期对消防设备设施进行巡视、检查和维护，保持其完整、完好，能正常使用；

5、消防管网压力控制在规定范围内；检查记录详细；如发现消防器材有异常情况，保证及时予以调换或维修；

2.3安防报警监控系统运行及秩序维护管理

1、建立相应管理巡检制度，定期对监控、防盗系统进行巡视、检查和维护；监控、防盗系统24小时值班；

2、保障中央监控系统，巡更系统，周界报警系统，门禁系统等工作正常。

3、实行24小时安全管理，人防、机防相结合，监控、巡视、值班相结合，确保无失职现象。

4、保安人员身体健康、无犯罪记录。保安着装保证规范统一，各季服装不得混穿，春秋冬季外着长袖保安制式服装，夏季外着短袖保安制式服装，佩戴“xx物业”标识胸牌。上岗期间着装整齐，保持通讯设备畅通。

5、明确巡查工作职责，规范巡查工作流程，对重点区域、重要部位、重点设备机房至少每2小时巡查一次并记录；

6、保安人员保证对图书馆大楼门前广场各类车辆进行管理，物业区域地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，车辆行驶有规定路线，车辆停放有序；

7、停车场保证杜绝漏岗、脱岗、睡岗等现象发生，实行24小时有专人管理。

8、能够引导读者使用自助借还设施，回答读者咨询，维护馆内读者秩序，制定物业突发公共事件的应急预案。

9、大型活动、天气变化、工程施工等情况时，保证增加安保力量，及时设置警示牌。

10、值班期间禁止饮酒、打牌、下棋等与工作无关行为。

2.4环境卫生保洁服务

1、保洁人员身体健康，无犯罪记录。每天开馆前公共区域清理干净、无异味，保证咨询台、读报机、借还书机、电子书借阅机等设备设施无灰尘。

2、保洁人员在物业管理区域内的楼道、绿化、停车场等公共部位的清洁每天不少于2次，目视地面、墙面干净。

3、公共卫生间目视地面、墙面、台面、镜面等无污迹、无水渍、无垃圾、无积水、光洁明亮，保持空气清新、无异味；大厅地面抛光或晶面研磨每季度不少于1次；

4、5-10月的灭蚊、灭鼠、灭苍蝇、灭蟑螂等消杀工作每月不少于3次，其余月份每月不少于2次。

5、保证建立健全环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施设置合理完备，垃圾日清。

6、保持办公楼地面、窗户和墙面以及走廊、楼梯扶手、屋顶、公共卫生间、开展读者活动的部室、楼前广场等不同部位清洁。

7、大型活动、天气变化、工程施工等情况时，保证增加保洁力量，保障图书馆内环境卫生。

（1） 公共区域及读者活动室保洁标准：

地面：表面洁净、无尘土、污染、烟头、纸屑、油迹及垃圾。

楼梯扶手：无脏、污点。

照明灯具：无尘土。

各房门、通道门：无尘土、污迹。

窗户：无尘土、污迹、玻璃洁净。

活动展架：表面无尘土。

2  公共卫生间保洁标准：

卫生间：无异味。

地面：无尘土、碎纸、垃圾烟头、无积水、无尿迹、污迹。

洗手池：瓷壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物。

水龙头：无印迹、污垢、光亮、洁净。

洗手池台面：无水迹、无尘土、无污物。

镜面：无水点、水迹、尘土、污迹。

小便池：无尿硷水锈引迹（黄迹）、无污物、喷水嘴应洁净。

大便器：内外洁净、无大便痕迹、无污垢黄迹。每天保洁消毒1-2次，有污染时随时消毒。

纸篓：污物量不超过桶体2/3，内外表干净。

墙面：无尘土，污迹。

顶板：无尘土，污迹。

隔板：无尘土，污迹。

二、服务标准、期限、效率等要求

1、服务期：1年。

2、物业管理服务项目所需的物资装备由图书馆承担。如：公共卫生、公共秩序、公共维修所需设施设备及日常办公用品。

3、我方所派管理服务人员保证恪守职责，遵守招标人的各项规章制度，服从采购单位的管理。采购单位有权对管理服务人员进行具体的工作安排，并对工作进行监督检查，对不称职的管理服务人员采购单位有权要求调换。

4、我方保证定期对管理服务人员进行岗位再培训。

5、管理期间保安、保洁等人员对于突发事件保证能够在第一时间进行现场处置。

6、本项目为交钥匙服务项目。（包括管理费、人员工资、人员服装、税金等）

7、我方保证认真完成工作标准规定的作业项目，确保卫生质量，达到合同规定要求。

8、我方保证对本项目派员的劳务人员办理社会保险，数量保证按服务要求，定人定岗。

9、我方保证员工在工作期间不随意离开工作岗位，若我方主管责任人不在现场，我方保证临时负责人接受采购单位主管负责人的监督指导，并按采购单位的工作标准进行检查。

10、我方保证派出一名项目负责人工作质量检查和紧急情况的处理，及时应对水、电出现的突发事件，及时采取有效措施并报告，因处置不当、不及时造成的严重后果的，我方保证承担责任。

11、我方保证在作业中严格要求工作人员，做好各种防护措施，不得擅自挪用采购单位的物品，我方保证加强管理，安全工作。

12、我方与招标方自签订合同之日起，我方保证全权承担禹州市图书馆安全责任并签订安全责任书，在作业中保证严格要求工作人员，做好各种防护措施，严防安全事故。

四、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收。

2、按照招标文件要求，我方投标文件完全响应和承诺验收。

五、特别提示：

1、以上要求为最低要求，我方保证不低于以上要求，并努力在实际服务管理工作中再做进一步提高，为读者服好务，以达到更好服务社会的目标。

2、我方保证制定合理可行的服务管理方案，否则为无效响应文件 。

3、我方保证就该项目进行完整响应报价（报价含税费等综合费用），否则为无效响应文件。

4、我方保证由法定代表人或其授权代表参加开标会议，随时接受谈判小组询问，并予作出书面解答。

5、采购人确定中标人后，如若我方中标，我方保证向禹州市政府采购中心发送响应报价一览表电子档，并同时通知采购中心。邮箱：YZGGZY2076770@163.com。

6、付款方式：以签订合同为准。

单位名称（盖章）：禹州市盈正洪物业管理有限公司

- 日    期：2019年3月 6日