- 成交价格119800

- 投标分项报价一览表

项目名称：禹州市煤炭工业管理局监控中心升级改造（行业应用开发软件）采购项目（二次）

采购编号：YZCG-T2019019-1

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小计 | 厂家产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产子系统 | 智慧矿山管理系统v1.0 | 生产及安全数据查询系统包括安全监测和生产监控两个功能。安全监测主要监测煤矿井下各种有毒有害气体及工作面的作业条件，如高浓度甲烷气体、低浓度甲烷气体、一氧化碳、氧气浓度、风速、负压、温度、岩煤温度、顶板压力、烟雾等。生产监控主要监控井上、下主要生产环节的各种生产参数和重要设备的运行状态参数，如煤仓煤位、水仓水位、供电电压、供电电流、功率等模拟量；水泵、提升机、局扇、主扇、胶带机、采煤机、开关、磁力起动器运行状态和参数等。其中煤炭局能够查看全市各企业瓦斯监控数据，企业具备查看本企业瓦斯监控数据的权限。 | 项 | 1 | 119800 | 119800 | 生产厂家：河南软信科技有限公司 产地：郑州 |
| 2 | 视频监控 | 智慧矿山管理系统v1.0 | 能够与现有监控中心平台提供各视频点的视频信号源对接。与现有的监控中心平台协商控制协议，实现视频点信息提取、视频信号点播控制等。根据现有的监控中心平台提供各视频点的详细列表信息实现视频选通。提供手机端媒体解压及媒体控制软件。监控中心能够查看全市各企业视频监控数据，企业具备查看本企业视频监控数据的权限。 | 项 | 1 |  |  | 生产厂家：河南软信科技有限公司 产地：郑州 |
| 3 | 安全隐患查询子系统 | 智慧矿山管理系统v1.0 | 提供了告警处理功能，用户可通过手机直接查询煤矿尚未解决的安全隐患，进行处理后进行回复，防患于未然。安全隐患查询系统主要实现查询煤矿存在的尚未解决的安全隐患。用户可以查询采煤、掘进、机电、运输和通防五个方面的安全隐患，从而了解煤矿正面安全隐患。 | 项 | 1 |  |  | 生产厂家：河南软信科技有限公司 产地：郑州 |
| 4 | 人员定位 | 智慧矿山管理系统v1.0 | 人员定位查询系统主要包括煤矿部门和采区的人员分布情况查询和井下矿工轨迹的查询两部分功能。部门和采区的人员分布情况查询主要是对矿工的分布情况、分布区域实时监控，实时监测全矿井井下矿工的总人数、各部门的矿工人数、各采区的矿工人数；井下矿工轨迹的查询主要是对井下矿工行进路线进行跟踪记录，包括矿工作业过的采区，进入该采区及离开该采区的时间的跟踪记录，并且精确的统计矿工第一次下井时间和工作时长。人员分布包括部门分布情况和采区分布情况。 | 项 | 1 |  |  | 生产厂家：河南软信科技有限公司 产地：郑州 |
| 5 | 产量销量报表 | 智慧矿山管理系统v1.0 | 系统具有手机对生产报表的查询功能。生产报表子系统主要是查询矿井当天或历史的类别、煤矿、库存、产量、生产系统影响、生产单位的生产数据报表情况。用户也可以通过输入查询日期操作，查询特定某一天的历史生产数据报表。 | 项 | 1 |  |  | 生产厂家：河南软信科技有限公司 产地：郑州 |
| 6 | 生产日报 | 智慧矿山管理系统v1.0 | 系统提供利用手机对生产日报的查询功能。 | 项 | 1 |  |  | 生产厂家：河南软信科技有限公司 产地：郑州 |
| 7 | 办公自动化 | 智慧矿山管理系统v1.0 | 办公自动化子系统由PC端和手机端组成，其中PC端提供了包括协同办公（流程审批）、通知公告、通讯录管理、行政规章制度管理、系统管理等功能，并增加短信提醒功能。手机端以PC端为基础，充分结合手机办公易用性特点提供了通知公告、公务办理、通讯录、个人事务以及其他常用功能，及考勤记录导入功能。 | 项 | 1 |  |  | 生产厂家：河南软信科技有限公司 产地：郑州 |
| 8 | 系统管理 | 智慧矿山管理系统v1.0 | 系统管理包括部门管理、人员管理、角色权限划分等。通过方便的树型结构导航图，轻松、直观的管理煤炭局以及企业的部门体系、人员结构以及职位的建立和分配；通过人员结构的设置可以在各部门下增加、修改、删除人员信息，维护人员包括电话号码在内的资料；通过角色权限划分保障不同角色的人员具备不同的瓦斯监控查看权限、视频监控查看权限、告警处理权限等系统权限。 | 项 | 1 |  |  | 生产厂家：河南软信科技有限公司 产地：郑州 |
| 合 计 |  | 大写：拾壹万玖仟捌佰元整 小写：119800.00 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：禹州市合创商贸有限公司

法定代表人 （或授权代表）签字：

- 日期：2019年 3月12 日

- 售后服务承诺

- 禹州市合创商贸有限公司始终秉承用户至上的原则,以用户满意，不断提供高服务质量为宗旨。我们保证所提供的设备的质量、性能和规格等方面均符合中国国家标准或专业（部）标准，各项指标均高于或满足甲方的相关技术要求，全部为厂家原装未开封和未使用过的全新正品。

- 保修期限及保修范围

- 本次响应的所有产品均质保三年，免费上门维修，并对该项目免费终身维护。超过保修期后，只收成本费。

- 保修期内售后服务方案

- 巡检服务：承诺系统终验后，建立定期和按需巡检制度，按照业主要求提供，提供完善周到的本地化服务。进行日常维护、故障排查和恢复。

- 服务支持能力：承诺提供免费电话技术支持和7×24现场（人力+备件）以上服务级别的保修，电话支持无法解决的问题必须按照故障响应速度要求提供现场技术支持。

- 故障响应速度：承诺0.5小时响应，2小时以内到达用户现场，保证到达现场后4小时内解决故障。

- 定期回访：定期回访，了解用户使用情况，解答用户疑问，排除潜在故障。

- 建立服务档案：从项目启动开始，单独为本项目建立服务档案，包括设计、安装、使用、维护情况等，并有专人管理，以保证提供的售后服务及时、周到、准确。

- 保修期外售后服务承诺

- 保修期满后，与贵单位签订优质服务协议，负责终身维修，仅收取服务成本费，不收取其他任何费用。

- 保修期满后，每半年定期电话回访一次，为系统的正常运行提供强有力的保证。

- 维护保养服务：维护保养服务指对系统设备进行的日常的检查维护工作(不包含维修费)，并对系统软件、应用软件及关键设备提供技术培训，使其达到熟练掌握操作、能够进行简单维护、故障处理。

- 其他优惠措施

- 相关软件的升级服务：公司在获取产品版本的升级信息后，根据合同的要求，及时地保证客户产品的软、硬件升级。

- 售后技术人员：李孟豪

- 售后服务电话：18697399617

供应商名称：禹州市合创商贸有限公司

法定代表人 （或授权代表）签字：

- 日期：2019年 3月12 日