**分 项 报 价 清 单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌及型号** | **单位** | **数量（台）** | **单价（元）** |
| 1 | COD在线分析仪 | 品牌：微兰科技  型号：VL-COD-1007-N1 | 1 | 1 | 88000.00 |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 品牌：微兰科技  型号：VL-AN-201-X | 1 | 1 | 89000.00 |
| 3 | 超声波明渠流量计 | 品牌：北京九波  型号：WL-1A1 | 1 | 1 | 10000.00 |
| 4 | VPN设备 | 品牌：深信服  型号：MIG-1200-HB | 1 | 1 | 8000.00 |
| 5 | 工控机 | 品牌：/  型号：IPC-910B | 1 | 1 | 15000.00 |
| 6 | 不间断供电电源 | 品牌：山特电子  型号：CASTLE3KS | 1 | 1 | 8000.00 |
| **总价 大写：****贰拾壹万捌仟圆整 小写：218000.00元** | | | | | |

中标价格总价

大写：贰拾壹万捌仟圆整

小写：218000.00元

**服务承诺**

良好的售前、售后服务是产品质量充分体现的可靠保证和基础，我们深有体会。通过多年来的运行实践，经过不断的修改和调正，建立了较完善的服务体系，坚持做到服务与销售同步考虑，解决了用户的后顾之忧。派专职技术人员负责该项目的售后服务和对客户的技术培训、辅导工作。

1. **质量承诺：**

1、我公司保证提供的仪器为全新的合格产品，在严格依照ISO9001:2000和ISO14001:2004质量管理体系标准下生产。质量符合国家相关标准和本企业标准。

2、产品质量保证期为壹年。

3、质保期内，任何因制造原因发生的缺陷、故障等质量问题，均由我公司免费包修，直至整台仪器的更换。若由于用户使用不当造成的损坏或产生的故障，则提供及时、优质的有偿服务。

4、质保期外，我们将继续免费为用户提供技术咨询和技术指导服务。如有用户不能解决的维修，我们仍按质保期内的要求及时提供优质的有偿服务。

**二、服务承诺：**

1、**签订合同后15天内设备到达现场；企业具备安装条件，3天安装完毕；具备联网条件1天完成联网。质量保证响应招标文件中的所有要求。**

2、我公司对所提供的仪器免费提供使用说明书 。对用户实行免费安装调试，免费现场技术培训。若用户需要参加我公司定期举行的培训班时，免收培训费。

3、不管仪器在质保期内和质保期外，公司将一如既往地为用户提供及时、迅速、优质的服务。在得到用户咨询信息系统出现故障时，乙方应立即应答，并在6小时内到达现场，24小时内排除故障。若因零配件需要从国外购置，应及时告知用户，且在2周内排除故障。

4、我公司长期为用户提供技术服务和技术支持。

维修单位名称：东营祥益工贸有限公司

电话：0374-2973776 15066056666

东营祥益工贸有限公司