# 开标一览表

项目编号：ZFCG-G2018219-1号

项目名称：DNA试剂耗材 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期（天）** | **备注** |
| B包 | DNA试剂耗材 | 大写：人民币柒拾玖万贰仟玖佰柒拾圆整  小写：￥792970.00 | 合同签定后30日历天 | 无 |

投标人名称： 郑州思普朗达科技有限公司 （公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2019 年 3 月 20日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

## 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018219-1号

项目名称：DNA试剂耗材

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
|  | 人类样本检验用试剂盒 | 品牌：海尔施 规格：200人份\*25ul 型号：SureID®PanGlobal人类DNA身份鉴定试剂盒 人类STRtyper-27Y扩增荧光检测试剂盒 | 1、我公司所投产品满足下列技术参数中第三项：（3）我公司提供试剂盒采用六色荧光技术，包含以下位点基因座：D1S1656、D2S441、 D2S1338、D3S1358、D5S818、D6S1043、D7S820、D8S1179、D10S1248、TH01、D21S11、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、PentaE、CSF1PO、PentaD、vWA、TPOX、FGA、D22S1045、SE33和Amelogenin、DYS391、Yindel；完全满足招标文件位点基因座要求。  2、我公司所投产品每个基因座等位基因分型结果良好，Ladder 清晰完整含有充足的标准等位基因，STR 分型完整准确，Ladder含有充足的标准等位基因和虚拟Bin，以增强等位基因的判读，减少OL发生。  3、我公司所投试剂盒包含：热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水等所有扩增所需要试剂。  4、我公司所投试剂盒产品规格为：每套200人份\*25ul。  我公司提供试剂盒可根据案件和建库的需要，可将1和常染色体置换成规格相同的1盒Y-STR试剂盒，且满足招标文件第一项需要：1）我公司所投试剂盒采用五色荧光技术，包含基因座：DYS19、DYS385a/b、DYS389I/ II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、Y-GATA-H4、DYS449、DYS460、DYS481、DYS518、DYS533、DYS570、DYS576、DYS627、DYF387S1； | 套 | 38 | 19260 | 731880 | 产地：浙江省 厂家：宁波海尔施基因科技有限公司 |
|  | 一次性无粉PVC手套 | 品牌：爱马斯 规格：50双/盒 型号：S/M/L | 我公司提供的国产一次性无粉PVC手套抗污能力强、贴合度高，颜色乳白色，规格：50双/盒，10盒/箱，符合法庭科学领域使用。 | 箱 | 20 | 38 | 760 | 产地：上海  厂家：爱马斯 |
|  | 一次性头套 | 品牌：爱马斯 规格：10个/包 型号：/ | 我公司提供的一次性头套为蓝色，10个/包，符合符合法庭科学领域使用。 | 包 | 200 | 8 | 1600 | 产地：上海  厂家：爱马斯 |
|  | 一次性防臭口罩 | 品牌：爱马斯 规格：10个/包 型号：/ | 我公司提供的一次性防臭口罩，白色，规格为10/个包，符合法庭科学领域使用。 | 包 | 200 | 20 | 4000 | 产地：上海  厂家：爱马斯 |
|  | 除臭喷雾剂 | 品牌：风倍清 规格：50mL/瓶 型号：F-1 | 我公司体供的防臭喷雾规格为50mL/瓶，符合法庭科学DNA检验使用。 | 瓶 | 30 | 70 | 2100 | 产地：上海  厂家：宝洁 |
|  | 生物物证提取专用棉签 | 品牌：博坤 规格：30包/盒 型号：BK-SC-C | 我公司提供的生物物证提取专用棉签规格为：1包2枚， 30包/盒，符合法庭科学领域使用。 | 盒 | 200 | 72 | 14400 | 产地:吉林省  厂家：长春市博坤生物科技有限公司 |
|  | 小号脱落细胞粘取器 | 品牌：博坤 规格：10/盒 型号：BK-T-10 | 我公司提供的粘取器粘取面积为：10mm\*10mm、10盒/盒，弹性手柄、盒子装，可有效避免外源污染，适用于法庭科学领域使用。 | 盒 | 200 | 60 | 12000 | 产地:吉林省  厂家：长春市博坤生物科技有限公司 |
|  | 抗人血红蛋白试纸条 | 品牌：博坤 规格：100条/盒 型号：BKT-001-01 | 我公司提供的抗人血红蛋白试纸条用于：人血液的确认，适用于法庭科学领域使用，规格100条/盒。 | 条 | 1000 | 10 | 10000 | 产地:吉林省  厂家：长春市博坤生物科技有限公司 |
|  | 抗人精试纸条 | 品牌：博坤 规格：100条/盒 型号：BKT-001-02 | 我公司提供的抗人精试纸条用于：人精液（斑）的确认，适用于法庭科学领域使用，规格100条/盒。 | 条 | 1000 | 12 | 12000 | 产地:吉林省  厂家：长春市博坤生物科技有限公司 |
|  | 登记本 | 品牌：汕头 规格：100页/本 型号：定制 | 我公司提供的登记本100页/本，普通A4纸张，单张纸张70g,采用胶装+订书针装订，牛皮纸封皮封底，如我公司中标，签订合同时我公司可提供样本。 | 本 | 150 | 20 | 3000 | 产地：广东  厂家：汕头正大文具 |
|  | 检验用工作服 | 品牌：明心 规格：S/M/L/XL 型号：MX-Y | 我公司提供的校验用工作服：长袖；白色蓝色两种，号码为：S、M、L、XL 等号码，可根据甲方提供的身高规格提供具体型号。 | 件 | 15 | 22 | 330 | 产地：江西  厂家：明心医疗 |
|  | 打印机耗材 | 品牌：惠普 规格：1个/盒 型号：M551 xh | 我公司提供的打印机硒鼓和墨盒适用于HP M551xh 。 | 套 | 2 | 450 | 900 | 产地：北京  厂家：惠普 |
| 合计 | | 大写：人民币柒拾玖万贰仟玖佰柒拾圆整 小写：￥792970.00 | | | | | | |

投标人（公章）：郑州思普朗达科技有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

## 技术规格偏离表

项目编号：ZFCG-G2018219-1号

项目名称：DNA试剂耗材

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物或服务名称** | **品牌规格型号** | **招标文件技术参数** | **投标技术参数** | **偏离** | **说明** |
| 1. 1 | 人类样本检验用试剂盒 | 品牌：海尔施 规格：200/人份 型号：SureID®PanGlobal人类DNA身份鉴定试剂盒 人类STRtyper-27Y扩增荧光检测试剂盒 | 1、满足下列条件之一：（1）五色荧光技术，只能且必须包含基因座： D1S1656、D2S1338、D3S1358、D5S818、D6S1043、D7S820、D8S1179、TH01、D21S11、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、PentaE、CSF1PO、PentaD、vWA、TPOX、FGA和Amelogenin。\*（2）五色荧光技术，只能且必须包含基因座： D1S1656、D2S441、D2S1338、D3S1358、D5S818、D6S1043、D7S820、D8S1179、TH01、D21S11、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、PentaE、CSF1PO、PentaD、vWA、TPOX、FGA和DYS391、Amelogenin。\*（3）六色荧光技术，只能且必须包含的位点基因座：D1S1656、D2S441、 D2S1338、D3S1358、D5S818、D6S1043、D7S820、D8S1179、D10S1248、TH01、D21S11、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、PentaE、CSF1PO、PentaD、vWA、TPOX、FGA、D22S1045、SE33和Amelogenin、DYS391、Yindel。  2、Ladder含有充足的标准等位基因和虚拟Bin，以增强等位基因的判读，减少OL发生。  3、试剂盒包含扩增所需全部试剂（热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水）。  4、每套200人份（25ul/份）包装规格。  备注：根据案件和建库需要，此1盒常染色体STR试剂盒可以置换规格相同的1盒Y-STR试剂盒，满足下列条件之一：（1）五色或六色荧光技术，包含基因座：DYS19、DYS385a/b、DYS389I/ II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、Y-GATA-H4、DYS449、DYS460、DYS481、DYS518、DYS533、DYS570、DYS576、DYS627、DYF387S1；（2）六色荧光技术，还可以在上述27个基因座的基础上增加DYS459a/b 、DYS527a/b、DYS549、DYS643、DYS709。 | 1、我公司所投产品对应满足招标文件技术参数中第（3）项：（3）我公司提供试剂盒采用六色荧光技术，包含且只包含以下位点基因座：D1S1656、D2S441、 D2S1338、D3S1358、D5S818、D6S1043、D7S820、D8S1179、D10S1248、TH01、D21S11、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、PentaE、CSF1PO、PentaD、vWA、TPOX、FGA、D22S1045、SE33和Amelogenin、DYS391、Yindel；完全满足招标文件位点基因座要求。  2、我公司所投产品每个基因座等位基因分型结果良好，Ladder 清晰完整含有充足的标准等位基因，STR 分型完整准确，Ladder含有充足的标准等位基因和虚拟Bin，以增强等位基因的判读，减少OL发生。  3、我公司所投试剂盒包含：热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水等所有扩增所需要试剂。  4、我公司所投试剂盒产品规格为：每套200人份（25ul/份）。  我公司提供试剂盒可根据案件和建库的需要，可将1盒常染色体置换成规格相同的1盒Y-STR试剂盒，且满足招标文件第一项需要：1）我公司所投试剂盒采用五色荧光技术，包含且只包含以下基因座：DYS19、DYS385a/b、DYS389I/ II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、Y-GATA-H4、DYS449、DYS460、DYS481、DYS518、DYS533、DYS570、DYS576、DYS627、DYF387S1； | 无偏离 | 1、详见产品技术证明文件  2、详见  产品技术证明文件  3、详见产品技术证明文件  4、详见产品技术证明文件 |
|  | 一次性无粉PVC手套 | 品牌：爱马斯 规格：50双/盒 型号：S/M/L | 乳白色，50双/盒，10盒/箱，国产，符合法庭科学领域使用。 | 我公司提供的国产一次性无粉PVC手套抗污能力强、贴合度高，颜色乳白色，规格：50双/盒，10盒/箱，符合法庭科学领域使用。 | 无偏离 | 无 |
|  | 一次性头套 | 品牌：爱马斯 规格：10个/包 型号：/ | 蓝色，10个/包，符合法庭科学领域使用。 | 我公司提供的一次性头套为蓝色，10个/包，符合符合法庭科学领域使用。 | 无偏离 | 无 |
|  | 一次性防臭口罩 | 品牌：爱马斯 规格：10个/包 型号：/ | 白色，10个/包，符合法庭科学领域使用。 | 我公司提供的一次性防臭口罩，白色，规格为10/个包，符合法庭科学领域使用。 | 无偏离 | 无 |
|  | 除臭喷雾剂 | 品牌：风倍清 规格：50mL/瓶 型号：F-1 | 符合法庭科学DNA检验用，50mL/瓶 | 我公司体供的防臭喷雾规格为50mL/瓶，符合法庭科学DNA检验使用。 | 无偏离 | 无 |
|  | 生物物证提取专用棉签 | 品牌：博坤 规格：30包/盒 型号：BK-SC-C | 1包2枚， 30包/盒，符合法庭科学领域使用。 | 我公司提供的生物物证提取专用棉签规格为：1包2枚， 30包/盒，符合法庭科学领域使用。 | 无偏离 | 无 |
|  | 小号脱落细胞粘取器 | 品牌：博坤 规格：10/盒 型号：BK-T-10 | 10mm\*10mm，弹性手柄，10个/盒，符合法庭科学领域使用。 | 我公司提供的粘取器粘取面积为：10mm\*10mm、10盒/盒，弹性手柄、盒子装，可有效避免外源污染，适用于法庭科学领域使用。 | 无偏离 | 无 |
|  | 抗人血红蛋白试纸条 | 品牌：博坤 规格：100条/盒 型号：BKT-001-01 | 抗人血红蛋白试纸条100条/盒，符合法庭科学领域使用。 | 我公司提供的抗人血红蛋白试纸条用于：人血液的确认，适用于法庭科学领域使用，规格100条/盒。 | 无偏离 | 无 |
|  | 抗人精试纸条 | 品牌：博坤 规格：100条/盒 型号：BKT-001-02 | 抗人精试纸条100条/盒，符合法庭科学领域使用。 | 我公司提供的抗人精试纸条用于：人精液（斑）的确认，适用于法庭科学领域使用，规格100条/盒。 | 无偏离 | 无 |
|  | 登记本 | 品牌：汕头 规格：100页/本 型号：/ | 100页/本，A4-70g普通纸张，牛皮纸封面封底，胶装+订书针装订。签订合同时提供样本。 | 我公司提供的登记本100页/本，普通A4纸张，单张纸张70g,采用胶装+订书针装订，牛皮纸封皮封底，如我公司中标，签订合同时我公司可提供样本。 | 无偏离 | 无 |
|  | 检验用工作服 | 品牌：明心 规格：S/M/L/XL 型号：/ | 类似于医用白大褂，长袖，身高160-175cm（签订合同时提供具体身高规格）。 | 我公司提供的校验用工作服：长袖；白色蓝色两种，号码为：S、M、L、XL 等号码，可根据甲方提供的身高规格提供具体型号。 | 无偏离 | 无 |
|  | 打印机耗材 | 品牌： 惠普 规格： 1个/盒 型号：M551xh试用 | HP M551xh配套的硒鼓和墨盒。 | 我公司提供的打印机硒鼓和墨盒适用于HP M551xh 。 | 无偏离 | 无 |

投标人（公章）：郑州思普朗达科技有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

## 质保及售后服务响应时间承诺函

致许昌市公安局：

我公司承诺：我公司本次投标所提供产品均包含**3年**质保和免费上门服务（耗材除外），质保期内实行无条件免费更换。质保期外，如需更换零部件及耗材，均按照出厂优惠价收取。

我公司保证所投产品均为全新产品，质量要求严格达到厂商生产质控标准；如发现不达标产品，我司负责免费更换全新产品，并保证每批产品都具备合格证及安全认证标志。

我司技术服务部门售后服务响应时间为20分钟内作出响应，1小时内到达现场并解决问题；终身提供产品应用维护和技术咨询服务。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 郑州思普朗达科技有限公司 | | | | |
| 售后联系人 | 魏贝贝 | 联系电话 | 15736874125 | 服务时间 | 7\*24小时 |
| 响应时间 | 20分钟内作出响应，1小时内到达现场并解决问题。 | | | | |
| 本项目全部所需备品仓库 | 郑州市金水区经三路北99号附1号2号楼17层1712号 | | | | |
| 售后服务地址 | 郑州市金水区经三路北99号附1号2号楼17层1712号 | | | | |