**二、开标一览表**

项目编号：ZFCG-G2018219-1号

项目名称： DNA试剂耗材A包 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期（天）** | **备注** |
| A 包 | DNA 试剂耗  材 | 大写：捌拾玖万伍仟玖佰贰  拾圆整  ￥895,920.0000 | 合同签订后  30 日历天 | 采购清单中序号1产品供货时可提供10 盒25微升标准体系200人/盒的YfilerPlatinum  扩增试剂盒 |

投标人名称： 郑州美生商贸有限公司 （公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：年月日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

**4.1 投标分项报价表**

项目编号：ZFCG-G2018219-1号

项目名称： DNA试剂耗材A包

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价/元** | **总价/元** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 法医检材检验用Y染色体PCR试剂盒 | Life Technologies,Yfiler Platinum,500人份/盒 | 1. 该试剂盒单管可以同时扩增41个Y染色体基因座,（1）包括以下27个Y染色体基因座：DYS576、DYS389I、DYS635、YS389II、DYS627、DYS460、DYS458、DYS19、YGATA H4、DYS448、DYS391、DYS456、DYS390、DYS438、DYS392、DYS518、DYS570、DYS437、DYS385ab、DYS449、DYS393、DYS439、DYS481、DYF387S1ab、DYS533。(2)除上述27个Y-STR 基因座外，还增加了DYS549、DYS645、DYS557、DYS593、DYS522、DYS444、DYS596、DYS643、DYS447、DYS527和rs771783753、rs759551978、rs199815934，并具有内控质量参考（IQC）标记物。   2、采用六色荧光标记复合扩增技术，多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。。  3、试剂盒有专门应对建库样品和案件检材的实验方法，全部流程经过验证。检测灵敏度不低于125pgDNA 模板量。  4、标准反应体系25微升/份，500人份/盒。 | 盒 | 4 | 47200 | 188800 | 北京，Life Technologies |
| 2 | 工作站用常规DNA提取试剂盒 | 澳斯邦，工作站用常规DNA提取试剂盒，1000人份/盒， | 1、采用特殊磁珠与试剂盒分离核酸，其磁性是被修饰过的超顺磁性粒子，可对小的或大的DNA片段实施有效的、高质量的纯化。磁粒被强永磁体捕获，但其自身不会变为永磁体；2、颜色：咖啡色；3、尺寸：<53um,80% 5-10um；4、重量：3.0-3.5g/10ml干粒子；5、最大容量：2ug DNA/mg粒子；6、1000人份/盒。 | 盒 | 7 | 11500 | 80500 | 烟台，澳斯邦 |
| 3 | 微量DNA纯化试剂盒 | 澳斯邦，微量DNA纯化试剂盒，48人份/盒 | 快速纯化高品质DNA，灵活的纯化方式，从血清和血浆中纯化DNA和RNA。48人份/盒。 | 盒 | 6 | 7900 | 47400 | 烟台，澳斯邦 |
| 4 | 差异洗涤DNA提取试剂盒 | 凯杰，差异洗涤DNA提取试剂盒，50人份/盒 | 1、试剂盒由离心筛管&收集管、核酸吸附柱&收集管、裂解液、结合液、漂洗液、洗脱液、Carrier DNA组成；2、能够对微量脱落细胞进行核酸提取，适用于案件检材，单个样本处理时间45-50分钟；3、离心柱法，含 carrier DNA； 4、核酸吸附柱&收集管单独包装并储存于4摄氏度；5、离心转速不超过12000rpm，洗脱体积20ul；6、提取DNA产物OD 260/280 >1.8。50人份/盒。 | 盒 | 7 | 2990 | 20930 | 烟台，澳斯邦 |
| 5 | 差异洗涤G2缓冲液 | 凯杰,差异洗涤G2缓冲液，260mL/瓶 | 260mL/瓶 | 瓶 | 4 | 1030 | 4120 | 德国，凯杰 |
| 6 | 差异洗涤用加样尖 | 凯杰,差异洗涤用加样尖，1024支/盒 | Filter-Tips 200μL,1024支/盒 | 盒 | 10 | 1060 | 10600 | 德国，凯杰 |
| 7 | 差异洗涤提取用加样尖 | 凯杰,差异洗涤提取用加样尖，1024支/盒 | Filter-Tips 1000μL wide-bore,1024支/盒 | 盒 | 5 | 1440 | 7200 | 德国，凯杰 |
| 8 | 差异洗涤用适配器 | 凯杰,差异洗涤用适配器，10×24个/盒 | Rotor Adapters，10×24个/盒 | 盒 | 10 | 646 | 6460 | 德国，凯杰 |
| 9 | 专用热封膜 | 凯杰,专用热封膜，100张/盒 | 向实验室提供均匀一致的密封效果；适用各种PCR板热封，可以保护样品，以免样品在进行PCR实验或者储存时蒸发和被污染。100张/盒。 | 盒 | 12 | 1000 | 12000 | 德国，凯杰 |
| 10 | ABGENE提取板 | ABGENE,ABGENE提取板，1.2ML\*96孔/块 | 法医案例检材裂解、提取，每块1.2ML 、96孔。 | 块 | 120 | 80 | 9600 |  |
| 11 | 条码打印纸 | 澳斯邦，条码打印纸，2000张/卷 | 2000张/卷 | 卷 | 12 | 150 | 1800 | 烟台，澳斯邦 |
| 12 | 条码机色带 | 澳斯邦，条码机色带，2000张/卷 | 打印次数：2000张/卷 | 卷 | 12 | 80 | 960 | 烟台，澳斯邦 |
| 13 | 通用试剂槽 | 澳斯邦，通用试剂槽，12个/盒 | 工作站用，12个/盒 | 盒 | 1 | 1350 | 1350 | 烟台，澳斯邦 |
| 14 | 1.5ml离心管 | Axygen,1.5ml离心管，1000个/包 | 1000个/包 | 包 | 5 | 120 | 600 | 美国，Axygen |
| 15 | PCR反应板 | Axygen,PCR反应板，10片/盒 | 96孔上样板，无PCR抑制剂，可高压灭菌（120℃,20min），板上可有号码,适合各种多孔板配用仪器和自动控制装置,材质:聚丙烯。10片/盒。 | 盒 | 150 | 300 | 45000 | 美国，Axygen |
| 16 | 调理剂 | Life Technologies,调理剂，15ml/盒 | 用于换胶和测序仪关机等情况下冲洗胶泵。可对3500分析仪日常维护用。具有RFID标签，实时监控使用信息。15ml/盒。 | 盒 | 12 | 450 | 5400 | 美国，Life Technologies |
| 17 | POP4液体分离胶 | Life Technologies,POP4液体分离胶，7ml/瓶 | 即用型，7ml/瓶 ，3130XL型DNA测序用，进样即可运行。 | 瓶 | 15 | 5820 | 87300 | 美国，Life Technologies |
| 18 | POP4液体分离胶 | Life Technologies,POP4液体分离胶，960次/盒 | 1、即插即用型，进样即可运行。具有RFID标签，实时监控使用信息；2、每盒可用于960个样品的液体分离胶，用于法医STR分析；3、3500XL型DNA测序仪适用。 | 盒 | 25 | 5850 | 146250 | 美国，Life Technologies |
| 19 | 阳极缓冲液 | Life Technologies,阳极缓冲液，4盒/套 | Anode BufferContainer(ABC),4pk 4盒/套，槽中预装1x缓冲液，以维持离子源及电泳中正确的PH，3500系统上最多进样120次，或3500XL系统上最多进样50次。 | 套 | 15 | 1300 | 19500 | 美国，Life Technologies |
| 20 | 阴极缓冲液 | Life Technologies,阴极缓冲液，4盒/套 | CathodeBufferContainer(CBC),4pk 4盒/套，槽中预装1x缓冲液，以维持离子源及电泳中正确的PH3500系统上最多进样120次，或3500XL系统上最多进样50次。 | 套 | 15 | 1800 | 27000 | 美国，Life Technologies |
| 21 | 胶塞 | Life Technologies,胶塞 | 每盒为标准包装，适用于3130XL型测序仪缓冲液阴极杯胶塞。 | 盒 | 2 | 3500 | 7000 | 美国，Life Technologies |
| 22 | 缓冲液 | Life Technologies,缓冲液，25ml/瓶 | 25ml/瓶，10×，支持3130XL型DNA测序仪进行电泳的Buffer缓冲液。 | 瓶 | 7 | 2200 | 15400 | 美国，Life Technologies |
| 23 | 高纯甲酰胺 | Life Technologies,高纯甲酰胺，25ml/瓶 | 25ml/瓶，可供3500XL及3130XL型测序仪使用，上样用于DNA链变性。 | 瓶 | 125 | 450 | 56250 | 美国，Life Technologies |
| 24 | GeneScan-600 LIZ | Life Technologies,GeneScan-600 LIZ，800人份/盒 | 六色荧光内标，800人份/盒，适用于 3130XL、3500XL基因分析仪，在20-600bp范围内包含36个长度各异的DNA片段。 | 盒 | 15 | 5200 | 78000 | 美国，Life Technologies |
| 25 | 光谱校正试剂A | Life Technologies，光谱校正试剂A，1瓶/盒 | DY-S36 | 盒 | 1 | 1000 | 1000 | 美国，Life Technologies |
| 26 | 光谱校正试剂B | Life Technologies，光谱校正试剂B，1瓶/盒 | DY-S37 | 盒 | 1 | 1000 | 1000 | 美国，Life Technologies |
| 27 | DTT | 默克，DTT,100g/瓶 | 100g/瓶 | 瓶 | 5 | 2000 | 10000 | 德国，默克 |
| 28 | 蛋白酶K | 默克，蛋白酶K,100mg/瓶 | 100mg/瓶 | 瓶 | 10 | 450 | 4500 | 德国，默克 |
| 合计 | | 大写：捌拾玖万伍仟玖佰贰拾元整　　　　　小写：895920.00 | | | | | | |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：