建安区政府采购

谈

判

文

件

项目编号：建安政采竞字〔2018〕158号

项目名称：执法装备采购项目(四次)

采购人：许昌市建安区交通运输执法局

代理机构：陕西国正建设工程项目管理有限责任公司

二〇一九年三月

目   录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  竞争性谈判程序

第三部分  注意事项

第四部分  保证金交纳及退还须知

第五部分  采购清单

第六部分 合同格式及条款

第七部分  响应文件格式

# 第一部分  谈判邀请函

受采购人的委托，就该项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与谈判。

一、项目概况

1、项目编号：建安政采竞字〔2018〕158号。

2、项目名称：执法装备采购项目（四次）。

3、采购单位：许昌市建安区交通运输执法局。

4、采购要求：详见采购文件。

5、采购预算：3932300.00元（财政拨款）。

6、标段划分及最高限价本项目共3个标段，本次招标内容如下：

| 标段 | 主要内容 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务车 | 15 | 台 | 162000.00 | 2430000.00 | 已完成招标 |
| 2 | SUV车 | 2 | 台 | 175000.00 | 350000.00 |  |
| 3 | 动静态汽车衡器系统 | 3 | 套 | 384100.00 | 1152300.00 |  |

7、交付（服务、完工）时间：二标段合同签订后15日历天内；三标段合同签订后45日历天内。

8、质量要求：符合国家现行行业规范和合格标准及要求。

二、供应商资质

二标段：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有实施该项目的能力和相应的经营范围；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)严重违法失信企业名单的投标人(投标人须提供网站截图) ；

4、本次招标不接受联合体投标。

第三标段：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人必须具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照。

3、采购人根据采购项目特殊要求规定的特定条件证明：

生产制造商需提供：质量技术监督部门颁发的200吨电子汽车衡《中华人民共和国计量器具型式批准证书》。

经销商需提供：质量技术监督部门颁发的200吨电子汽车衡《中华人民共和国计量器具型式批准证书》复印件并加盖厂家公章。

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)严重违法失信企业名单的投标人(投标人须提供网站截图) ；

5、不接受联合体参与。

三、报名方式及时间

1、报名方式：持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、报名时间：2019年4月2日至2019年4月4日，在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）上报名。

四、竞争性谈判文件、采购清单的获取

在报名截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载采购文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、响应文件的递交

1、递交文件截止时间：2019年4月9日10：30  ，地点：许昌市建安区兴业大厦4楼开标三室。

2、逾期送达的或未送达指定地点的响应文件不予受理。

3、未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载采购文件的供应商，其响应文件不予受理。

六、发布公告的媒介

在“中国政府采购网”、“河南省政府采购网”、“许昌市政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”上同时发布。

七、公告期限：

本公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

八、联系方式

采购人：许昌市建安区交通运输执法局

地 址：许昌市建安区文化中心四楼

联系人：王志愿      联系电话：15038998005

代理机构：陕西国正建设工程项目管理有限责任公司

地 址：许昌市九州溪雅苑F1单元102室

联系人：杨超      联系电话：17339006682

许昌市建安区交通运输执法局

2019年4月1日

# 第二部分  竞争性谈判程序

一、开标

1、采购人将在规定的时间和地点组织开标。投标人全权代表必须到场并签名以证明其出席；采购人将对其进行身份的符合性检查，即出席的授权代表递交同投标文件一致的授权书、身份证原件与授权代表是否相符。

2、开标时，投标代表和采购方检查投标文件的密封情况，确认无误后由采购人和监督方将开标现场所有资料送达至评标室。

3、递交有效投标文件不足3家的，不得评标。

二、评标

评标由采购人依法组建的评标委员会负责，由采购人指定或评委会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（一）、初审

1、初审分为资格性检查和符合性检查：

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的相关证件、资质等资料是否有效、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（响应文件的制作、签署是否符合相关要求；报价、供货期、货物质量是否符合谈判文件要求；是否附有采购人不能接受的条件，是否有法律法规规定的其他违法或无效情形。）

2、澄清有关问题：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式(应当由谈判小组专家签字)要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判文件的范围或者改变谈判文件的实质性内容。

3、初审不合格的为无效响应文件，不再参与下一步评审（谈判）。

（二）、谈判（评审中若有需要，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。若发现有两家及以上供应商最后所报价格相同时，就最低报价相同的供应商再次进行报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。）

第一步，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

第二步，所有谈判结束后，供应商进行最终报价，最终报价不得高于初次报价（报价一览表报价），递交后不予修改、退还，否则为无效报价。

三、确定成交供应商

谈判小组按照质量和服务均能满足实质性响应要求且按报价由低到高的顺序确定三家成交候选供应商。

采购人应当在评审小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

# 第三部分  注意事项

1、供应商应提交壹份正本和肆份副本响应文件。

2、未按时提交响应文件的供应商不得参加竞争性谈判采购活动。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件相互混装；

（五）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按要求递交投标保证金的；

（二）出席代表与授权书中的代理人、身份证原件不相符的；

（三）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（四）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（六）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（七）被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其信用记录）。

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5、谈判时间：2019年4月9日10：30 。

6、响应文件递交及谈判地点：许昌市建安区兴业大厦4楼开标三室。

7、供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动有关的全部费用及一切风险（包括终止采购活动等）。

8、响应文件的装订：供应商应按附件中响应文件范本的顺序和要求，以A4幅面打印或者复印并胶装成册，编排目录和连续页码，并按响应文件格式制作。

9、响应文件的密封和标记：供应商应将响应文件“正本”、“副本”“电子投标文件”分别用非透明文件袋密封。并在封套上注明：项目名称、项目编号、供应商名称及“请勿在　年　月　日  之前启封（指谈判活动开始的日期及时间）”的字样，在密封处加盖公章。如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。

10、因篇幅所限，本竞争性谈判文件优先列出以往采购活动中经常出现的问题，若有不详或未尽之处，以国家、部委以及地方相关法律法规为准。本次采购活动严格按照国家、部委以及地方相关法律法规执行。参考法律法规：《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规。

# 第四部分  保证金交纳及退还须知

| 项目编号 | 建安政采竞字〔2018〕158号 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 执法装备采购项目（四次） |
| 投标保证金 交纳信息 | 金额：二标段人民币七千元整（¥7000.00）、三标段人民币二万三千元整（¥23000.00） |
|  | 截止时间：同投标截止时间 |
|  | 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》 |
| 注意事项 | 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案，已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程：投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 4、特殊情况处理 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到建安区公共资源交易中心四楼财务部办理退款手续。 |

投标保证金的相关规定

1、投标保证金的退还：

（1）中标通知书发出后，5个工作日内退还非中标人投标保证金及银行同期活期存款利息。

（2）在法定期限内签订书面合同，中标人执投标保证金退还申请表（单位加盖行政公章）及合同原件、履约保证金转账凭证到中心业务部室办理退款手续，中心在5个工作日内向中标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。）

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

2、投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（一）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的；

（五）拒绝履行合同义务的；

（六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

（七）自2018年1月2日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

投标保证金退还申请表

| 项目编号 |  |  | 是否中标 |  | 是□ 否□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（签章） |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |  |  |
| 申请金额 | 大写： ¥ |  |  |  |  |
| 股室负责人意见 |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：中标单位使用此表退还保证金时，此表格大小及格式不得改变。

履约保证金的相关规定

一、履约保证金提交方式
1、以网银、银行转账支票、银行电汇方式提交。
2、现金支票和现金不得作为履约保证金提交方式。
3、中标人必须通过其公司账户按照规定的方式提交，其名称应与中标单位的名称一致。
二、履约保证金提交比例和数额
履约保证金数额不得超过中标合同金额的10%。
三、履约保证金的退还
1、项目完工后，由招标人出具《履约保证金退还通知单》，中心财务凭《履约保证金退还通知单》在五个工作日内退还履约保证金及银行同期活期存款利息至中标人账户。
2、中标人因发生质疑、投诉、举报或有关部门立案调查的，中心依据相关行政监督部门的意见暂停退还或没收其履约保证金，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

履约保证金退还通知单

| 项目编号 |  |  | 是否完工 |  | 是□ 否□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标企业名称 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |  |  |
| 金额 | 大写： ￥ |  |  |  |  |
| 招标人（采购人）意见 |  |  |  |  |  |
| 主要负责人签字 ： 盖 章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 第五部分  执法装备采购项目采购清单

采购内容：本项目主要采购2台5座SUV车、动静态汽车衡器SCS-200T（3.2*18m）共3套。

一、采购说明（技术参数、数量及售后服务）

2标段：5座SUV车

| 配置 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 长×宽×高 (mm) | 大于等于4650×1830×1660 | 2台 |
| 轴距 (mm) | 大于等于2700 |  |
| 发动机 | 涡轮增压，缸内直喷 |  |
| 发动机排量 (ml) | 小于等于1600 |  |
| 排放标准 | 国5标准 |  |
| 最大功率(kW) | 大于等于124 |  |
| 最大扭矩(N·m) | 大于等于230 |  |
| 前/后悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架/多连杆式独立悬架 |  |
| 变速器 | 不小于6挡自动变速箱 |  |
| 助力系统 | 电动助力 |  |
| 制动类型 | 盘式 |  |
| 燃油箱容积 (L) | 大于等于56 |  |
| 整车整备质量 (kg) | 大于等于1520 |  |
| 最高车速 (km/h) | 大于等于180 |  |
| 综合工况油耗(L/100km) | 小于等于7.4 |  |
| 轮胎规格 | 225/65R17或其他规格 |  |
| ABS防抱死 | 是 |  |
| 发动机防盗 | 是 |  |
| 倒车影像或雷达 | 是 |  |
| 前排双气囊 | 是 |  |
| 前排侧气囊 | 是 |  |
| 车身稳定控制（ESC/ESP/DSC等) | 是 |  |
| 制动力分配（EBD/CBC等) | 是 |  |
| 牵引力控制（ASR/TCS/TRC） | 是 |  |
| 上坡辅助系统 | 是 |  |
| 前雾灯 | 是 |  |
| LED日间行车灯 | 是 |  |
| 电动天窗 | 是 |  |
| 行车电脑 | 是 |  |
| 自动控制前大灯 | 是 |  |
| 智能钥匙+一键启动 | 是 |  |
| 电动调节外后视镜 | 是 |  |
| 座椅调节 | 是 |  |
| 空调 | 是 |  |
| 空调空气净化系统 | 是 |  |
| 后排空调出风口 | 是 |  |
| 360度全景倒车影像系统 | 是 |  |
| 扬声器数量大于等于6 | 是 |  |
| GPS导航，导航路况信息显示 | 是 |  |
| 车身：警灯/交通执法统一标识 | 是 |  |

以上技术参数为最低要求，不能满足需求者为无效投标。

3标段：动静态汽车衡器系统（三套）

单套配置清单

| 序号 | 商品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车衡秤台 | SCS-200T 3.2×18米， 结构：3节秤台，全钢结构，秤台刚性：1/1000；安全系数>2.5，U型梁结构、大梁七道、面板≥14mm、大梁高度360mm、U型钢厚度≥8mm、横头板20mm，防滑面板，面板两侧加护边。 基础形式：浅基坑 台面尺寸：3.2×18米 额定称量： 200t 运行通过的汽车衡轴载：30吨 显示分度值：50kg（可调） 最大安全过载：≥150％Ｆ.Ｓ 静态准确度：OIML Ⅲ级 动态检测准确度： 动态1级(速度1～15Km/h时) 相对湿度：90% 工作电压：220V±10%，频率50Hz; 使用寿命：不小于100万车次（额定载荷下）。 | 1 | 台 |
| 2 | 称重仪表 | 支持动态称量和静态称量两种模式，可并行处理； 接口：车辆分离器接口、RS232串行接口、AC电源接口、通道接口、温度传感器接口；具有自诊断功能； 工作电压：220VAC（+10%，-15%）, 50Hz±2%； 通信速率：不小于9600bps； 数据接口：RS232； MTBF≥20000h； 称重设备具有开机自检,定时自检、零点校正和自动温度补偿能力；称重设备的处理计算机使用固化软件，在自检异常、通讯失败或者程序迷走时，处理计算机必须能够自动复位，复位时间≤0.5 秒；称重设备具有调试、检测用数字仪表显示面板，在面板上可以显示各轴轴型、轴重和车速。 | 1 | 台 |
| 3 | 称重传感器 | 额定载荷 40t 认证 OIML R60 C3 综合误差 (%FS) ≤±0.050 蠕变 (%FS/30min) ≤±0.038 温度对输出灵敏度的影响 (%FS/10℃) ≤±0.028 温度对零点输出的影响 (%FS/10℃) ≤±0.047 输出灵敏度 (mv) 2.0±0.002 输入阻抗 (Ω) 700±7 输出阻抗 (Ω) 700±7 绝缘阻抗 (MΩ) ≥5000(50VDC) 零点输出 (%FS) 1.5 温度补偿范围 (℃) -10～+40 允许使用温度范围 (℃) -35～+70 推荐激励电压 (V) 5～12(DC) 大激励电压 (V) 18(DC) 安全过载范围 (%FS) 150 极限过载范围 (%FS) 300 | 8 | 只 |
| 4 | 数字接线盒 | 10线制，电阻应变片式传感器，传感器的阻抗为350-800Ω，激励电压为5-15VDC(TVS管Umax=18V)，采用高精度电位器，接线方式为压接、焊接可选 配有TVS管（18V）防浪涌冲击 | 1 | 个 |
| 5 | 治超管理系统 | 适用交通运输部2号令及九部委治超规定 用户管理功能：提供对系统用户维护功能（添加、删除、修改） 称重数据列表可显示被测车辆的检测信息 可对车辆通过情况进行票据打印 可根据不同的查询条件，可对统计报表进行查询，如：按处理方式；时间；轴型等条件 车辆通过称重台时能够检测出完整的车辆计重信息，包括：轴重、轴组重、整车重、车轴数量、轴型、车型、轴距、速度、日期和时间、数据记录序号、车辆加速度、超限判别标识等，根据系统要求，输出以上信息 | 1 | 套 |
| 6 | 汽车牌照识别系统 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS； 最大图像尺寸：≥3072×2048像素；字符叠加时最大；可增加1056像素； 设备内含深度学习芯片； 视频压缩支持H.264、M-JPEG、MPEG4； 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92%； 支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99% 支持黄标车检测功能； 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%； 支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 车牌识别，白天、晚上车牌识别准确率≥99%； 支持250种车标识别，识别准确率≥92%； 支持挂件检测功能 护罩玻璃透光率≥99%； ★支持三轮车载人检测功能，支持载人人数统计； ★支持人体特征识别，包括上身颜色，下身颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西，衣袖（长袖、短袖），裤裙，骑车，朝向，骑车人数，发型（长发、短发）； ★支持怀抱婴儿检测功能； ★支持正向和背向摩托车/非机动车未带头盔检测； ★支持非机动车、行人人体和人脸抠取上传； ★支持车流量检测功能，流量能够区分车辆左转还是直行； ★支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能； 支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置； ★支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%； | 1 | 套 |
| 7 | 红外车辆分离器 | 准确分离率：晴好天气：100% 天气恶劣（含强光直射）：≥99%； 检测高度：400mm～1800mm可调； 允许最大车辆宽度：18000mm； 最小分辨物体尺寸：24mm； 车辆分离最小间距：100mm； 车辆分离扫描时间：≤1.5ms； 工作环境温度：-40℃～+80℃； 工作环境湿度：≤95%； 防雷接地电阻：≥4Ω； MTBF≥100000h； 使用寿命；10年以上； 防护等级：IP67（分离器箱体为不锈钢材料）； 车辆分离器窗口具有电加热玻璃和温控装置，可自动清除其表面的凝露、结霜或雾气； 具有自诊断功能，当玻璃窗上有污泥、过多灰尘或光电管故障时，可自动探测故障，并忽略或屏蔽有问题的光束，仍能正常工作，同时输出报警信号，一旦故障排除，能自动恢复正常工作状态； 当光栅发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息； 光栅配备有必要的电源、信号防雷设备，确保设备安全 | 2 | 对 |
| 8 | 车辆检测器 | 收尾线圈在车距：≥2m时，判断精度：≥99％；线圈通道数量：2通道； 输出接口：光耦； 响应时间：2ms； 灵敏度调节：7级灵敏度可调； 输出方式：脉冲输出方式和存在输出方式； 供电：12/1VAC/DC(±15%); 继电器输出方式：继电器可有常开/常闭输出：0.5A/220VAC; LED指示：LED显示电源，检测情况和线圈出错情况; 感应范围：15~1500uH; 保护：线圈隔离变压器，输入端的稳压二极管和气体放电管保护;接线端子：背面有11脚的接线端子。 | 1 | 台 |
| 9 | 地感线圈 | 导线规格：1.5mm²铜质导线； 线圈安装方式：埋入路面下，环氧树脂灌封; 工作环境：温度：－45℃～＋80℃； 湿度：0～95%RH； | 1 | 套 |
| 10 | 监控摄像机（含支架） | 具有200万像素星光级CMOS传感器。 ★可控制镜头聚焦、变焦、调节光圈。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于210米。 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 视频图像传输至客户端的延时不大于85ms。 信噪比不小于59dB。 需具大于105.2dB宽动态。 支持区域遮盖功能，最大支持8块区域，区域的大小和位置可设。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作。 需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。 在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面。 同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/2。 | 1 | 台 |
| 11 | 全景高清摄像机(含支架) | 支持30倍以上光学变焦； 红外距离不小于550米； 视频输出支持1920×1200@25fps，分辨力不小于1100线； ★支持最低照度可达彩色0.0003lx，黑白0.0001lx； 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s； 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°； 支持500个预置位，可按照所设置的预置位完成大于32条巡航路径。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能，在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 ★网络传输能力满足设备与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送2000个数据包，重复测试三次，无丢包； 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 ★具备低码率显示功能，分辨率设置为1920*1080，帧率设置为25fps，开启smart265功能，码率为1Mbps，可正常显示监视画面； 支持宽动态不小于106dB，照度适应范围不小于136dB； 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能； 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、G.729、G.723； 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps； 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能； ★支持机动车检测数量检验，在天气晴朗无雾的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆； 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67、15KV防浪涌； 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃ 。 | 1 | 台 |
| 12 | 半球摄像机（含支架） | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 内置GPU芯片； 支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧不小于2560×1440、60帧/s； 支持30倍以上光学变倍； 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 红外距离不小于550米； ★支持快速聚焦功能检验，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时的辅助照明光照度不高于50lx，设备分辨率设置为1920*1080，帧率设置为60fps，码率为2Mbps，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 ★在白天天气晴朗的情况下，可对距设备150米处的人脸进行抓拍。 ★可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 ★当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备应能够对预览画面的场景进行抓拍，并通过PTZ转动将人脸置于画面中心，再根据IE浏览器设置的人脸瞳距像素和设备安装高度进行变倍跟踪，并再次对人脸进行抓拍。 ★可通过IE浏览器实时预览抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储最多100张人脸抓拍图片。 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%。 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率不小于95%。 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97% 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 | 1 | 台 |
| 13 | UPS主机 | 类型：在线式 额定功率：3KVA 后备时间：满载电池类型：Panasonic密闭式铅酸蓄电池 | 1 | 台 |
| 14 | 串口服务器 | 处理器类型：16位处理器 内存类型：DRAM 接口数量：2 网络接口类型：RS-232，10/100Base-T 端口传输率：0.23Mbps 网络协议支持：ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Bo... 可运行系统：Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/... 电源电压：12至48VDC | 1 | 台 |
| 15 | 现场控制箱 | 定制 | 1 | 台 |
| 16 | 防浪涌保护器 | 最大可持续运行电压Uc : 385V 最大放电电流Imax : 40/20kA 标称放电电流In : 20/10kA 电压保护水平Up : 1.6/1.5kV 级数 : 1P+N/3P+N | 1 | 只 |
| 17 | 配电箱 | 定制 | 1 | 个 |
| 18 | 轴识别器 | 能够正确分辨每轴轮胎数，对总重5T以上的车辆判别正确率达到99％以上； 能正确识别车轴类型，判别正确率达到99％以上; 能正确识别车轴数量，判别正确率达到99.9％以上; 工作环境：温度：-40℃～ +80℃；相对湿度：0～ 95%; 防护等级：IP68； MTBF≥20000h； 具有自诊断功能、发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息; 信号类型：采用压力感应式传感器作为信号采集单元，使用寿命长; 供电：5VDC； 功率：5W | 1 | 个 |
| 19 | 信息屏 | 室外防水, 车号、总重、限重、超载率显示。 屏幕尺寸：1060*960 接口方式：标准网口、RS232/485； 电源：AC220V±20％ 50Hz±4％； 可视距离：＞30m； 工作温度：－40℃~＋50℃； 工作湿度：10％～95％； 防护等级：IP65 带立柱（净空高度1.6m以上） | 1 | 套 |
| 20 | 通讯计算机 | CPU：英特尔酷睿i5处理器I5-6400主频2.7GHz；内存：≥4G DDR4 硬盘4T SATA II；光驱：DVD/RW；显卡：GTX750ti 2G 独立显卡；网卡：100/1000Mbps 自适应； | 1 | 台 |
| 21 | 视频储存硬盘 | 4000G | 2 | 块 |
| 22 | 票据针式打印机 | 针数 24针 打印速度 中文（6.7cpi） 150汉字/秒 100汉字/秒 52汉字/秒 （7.5cpi） 168汉字/秒 112汉字/秒 59汉字/秒 英文（10cpi） 300字符/秒 225字符/秒 79字符/秒 打印宽度 最大打印宽度为203.2mm 纸张厚度 单页纸 0.065~0.14mm 供纸方式 手动进纸 前进、前出 拖纸器 后进、前出 打印针寿命 4亿次/针 接口 USB接口；IEEE-144双向并口 | 1 | 台 |
| 23 | 语音提示系统 | 主要功能：自动播报检测结果，可作为站场广播，可自定义自动播报内容；3路话筒输入、3路AUX输入、1路AUX输出； 100V/70V定压和4-16欧姆定阻输出；5单元LED电平显示； 具备默音功能，便于紧急广播；高低音音量调节； 输出具有短路保护并有报警提示；含话筒及扬声器 | 1 | 套 |
| 24 | 补光灯 | 16颗原装进口大功率LED常亮灯； 环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率30W 具有1路RS485接口、1路频闪输入接口、1路爆闪输入接口、1路同步输出接口 补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 支持通过同步输出端口级联 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 可通过RS485对补光灯升级程序 可远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，设备能正常工作 工作环境-40℃~85℃ 防护等级IP66 | 1 | 盏 |
| 25 | NVR | ★支持设备级联，NVR可接入NVR、DVR、XVR设备，并选择通道进行添加； ★支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态详细信息； ★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； ★支持秒级检索查看硬盘中录像文件； ★支持重要录像片段秒级检索，支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段； ★支持图片文件秒级检索，支持秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件； ★支持录像文件分组显示；支持按车牌号分组显示车辆录像文件； ★支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面，支持图表形式展示已添加的IP通道； 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字； 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片； 可通过IE预览和回放双目相机的立体声； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等，支持查看录像老化状态，可通过日历形式查看老化记录； 支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度； 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条； 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像； 支持调节鼠标指针的灵敏度； 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192； 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；最大支持128个用户； 可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可通过私有协议方式接入第三方摄像机，可一键激活并添加局域网内IPC；可通过onvif接入H.265编码相机； 支持多屏输出，支持2屏显示输出图像，其中HDMI和VGA接口可同源或异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持9/8/6/4/1分屏预览，可自定义画面分屏； 支持多路电子放大； 支持1路H.265编码、25fps、6912×2800格式的视频实时预览； 支持接入2000万（拼接）摄像机显示，可自动跟踪或手动跟踪； 支持录像打包时间1-300分钟可设置； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。支持码流AES加密； 接入不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动；支持在NVR配置越界侦测、区域入侵，通过NVR分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理；支持通过NVR车辆检测，识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色。 支持接入云台，并可以通过本地GUI或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能； 可支持最大接入总带宽640Mbps的8路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；可指定多块硬盘为全局热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC； 支持对重要的数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘、DVD刻录机等存储设备。 支持配置备份计划，自动备份前24小时录像到eSATA盘； 支持WEB端，客户端远程下载录像； 支持行为分析侦测，接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域支持识别目标大小，支持配置最大最小目标区域过滤侦测目标； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； 支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片； 支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转； 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档； 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备； 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表； 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表； 支持车牌侦测，接入带有车牌侦测报警功能的IPC，可导入导出车牌黑白名单，可单独设置黑白名单报警联动 、白名单报警联动，可设置图片叠加监测点编号、监测点信息、设备编号、车牌号码、抓拍时间等信息，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片； 支持人脸侦测，接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片； 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲，可通过设备端与IPC进行实时双向对讲； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数复制配置到其他通道； 可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行8路抓拍并存储1080P格式的图片； 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖； 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 支持4个SATA接，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口； | 1 | 台 |
| 26 | 液晶显示器 | 22寸 | 1 | 块 |
| 27 | 交换机 | 16口千兆非网管机架式交换机 16个千兆电口 非网管。 交换容量32Gbps 包转发率23.8Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗10瓦 | 1 | 台 |
| 28 | 自动栏杆机 | 支持自动和手动操作 单程起落时间：1.4秒， 采用扭矩免维护一体化电机 具防颤动机构，动作快捷稳定 具有防砸车功能 具防撞回转功能，避免机械损坏 机箱采用2mm厚优质钢板形成，表面为聚脂涂层，长期户外工作不腐蚀不褪色 吕八角杆，杆长 3.28m | 1 | 台 |
| 29 | 辅材 | 含穿线管、线材、标志标识等 | 1 | 批 |
| 30 | 运输安装调试 |  | 1 | 项 |
| 31 | 基础建设 | 基础采用全混凝土浇灌（C40），双层钢筋网捆扎敷设，基础开挖长*宽*高（20*3.8*1.5），每个承重梁敷设预埋件和检修口，整体承重能力优于国家道路通行标准。 | 1 | 次 |
| 32 | 排水处理 | 排水工程包含原有路面破损开挖0.5米，管道敷设搭接，路面修复等排水所需工程,排水管导入长度90米。 | 1 | 项 |
| 33 | 鉴定费 |  | 1 | 项 |

注：

1.电子汽车衡是本标段的核心产品

2.以上技术参数为最低要求，不能满足需求者为无效投标。

3.★表示必须符合该参数要求并提供针对本项目的公安部相关检测报告复印件并加盖厂家公章作为佐证材料，否则投标文件不被接受。

二、其他要求

1、供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。供应商所投货物必须符合国家相关标准。

二标段：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有实施该项目的能力和相应的经营范围；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)严重违法失信企业名单的投标人(投标人须提供网站截图) ；

4、本次招标不接受联合体投标。

第三标段：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人必须具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照。

3、采购人根据采购项目特殊要求规定的特定条件证明：

生产制造商需提供：质量技术监督部门颁发的200吨电子汽车衡《中华人民共和国计量器具型式批准证书》。

经销商需提供：质量技术监督部门颁发的200吨电子汽车衡《中华人民共和国计量器具型式批准证书》复印件并加盖厂家公章。

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)严重违法失信企业名单的投标人(投标人须提供网站截图) ；

5、不接受联合体参与。

三、标段划分及最高限价本项目共3个标段，本次招标内容如下：

| 标段 | 主要内容 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务车 | 15 | 台 | 162000.00 | 2430000.00 | 已完成招标 |
| 2 | SUV车 | 2 | 台 | 175000.00 | 350000.00 |  |
| 3 | 动静态汽车衡器系统 | 3 | 套 | 384100.00 | 1152300.00 |  |

四、交付（服务、完工）时间：一标段和二标段合同签订后15日历天内；三标段合同签订后45日历天内。

五、质量要求：符合国家现行行业规范和合格标准及要求。

六、服务承诺:

二标段售后服务：符合国家现行三包政策，切实履行三包政策中的责任与义务；汽车整车包修期大于等于3年或100000公里，以先到者为准。

三标段售后服务：

1、质保期：免费质保期1年，质保期内所有产品维护、维修等均免费上门服务。质保期从验收合格并交付使用之日起。

2、质保期满后，供应商要对其所提供的产品提供终身技术支持，若设施出现故障，供应商应在24小时内做出响应并恢复产品至正常使用，可收取故障部件的成本费。

许昌市建安区交通运输执法局

备注：本项目中标单位须在签订合同前缴纳不超过中标合同金额的10%履约保证金。

# 第六部分 合同格式及条款

许昌市建安区交通运输执法局执法装备采购项目

项目编号：                                  号

合

同

书

需方：许昌市建安区交通运输执法局

供方：

合同编号：

供方（中标人全称）：

需方（采购人全称）：

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：                                     。

二、本合同总价：人民币 ￥          元（大写：              整 ）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：                           单位：人民币元

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，安装调试成套设备的提出异议的期限为60日。

四、售后服务承诺：

1．售后服务响应时间：

2．解决问题时间：

3．售后服务地址及联系方式：

4．其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起   日（日历日）完成。

2、按需方要求在     （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                     ；培训时间：                   ；

培训方式：                                                                ；

方式

七、验收要求。

1．供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2．需方在收到供方验收申请后     个工作日内组织验收。需方成立验收工作组，按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3．验收合格后5日内，需方出具《采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

八、付款程序、方式及期限：

1．供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2．项目全部安装并调试完后向供方付款至合同价款的   %，验收合格并办理完毕相关手续后，向供方支付至合同价款的    %。剩余   %作为质保金 质保金期限为     个月，一年后无质量问题一次性付清（不计利息）。

九、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值   %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的    %违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额   %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额   %的违约金。

十、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十一、因货物的质量问题发生争议，由许昌市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十二、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十五、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十六、合同生效、备案及其它

1．本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。2．需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同报区财政局备案。

3．本合同一式六份，供需双方各持一份，向区财政局备案两份，有关监督部门存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

供方（公章）：                                 需方（公章）：

地址：                                         地址：

法定代表人或                                   法定代表人或

授权委托人（签字）：                            授权委托人（签字）：

电话：                                         电话：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号:

签约时间：       年      月     日

签约地址：许昌市

# 第七部分   响应文件格式

竞争性谈判

响

应

文

件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：     （盖章）

谈判时间：      年   月   日

## 第一章  响应函

根据该项目谈判文件之规定，提交本响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供与本次采购活动有关的任何证据或资料及原件。

2、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成采购项目的施工、运输、安装、调试等服务，并交付采购方验收、使用。

3、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

4、我方充分理解贵方关于“不保证供应商最低价成交”的决定，并尊重谈判小组有选择或拒绝任何供应商成交的可能。

法定代表人或全权代表签字：

单位名称：

（盖章）

日期：        年     月     日

## 第二章  授权委托书

兹授权                 为我方全权代表，参加采购人组织的下列项目的采购活动，全权处理我方参加本次采购活动中的一切事宜。

项目编号：

项目名称：

法定代表人：

法定代表人联系方式：

授权代表：

授权代表联系方式：

供应商名称:

（公章）

日      期:

备注：法人代表及全权代表身份证复印件附后。

## 第三章 报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 报价 | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 目标工期 |  |  |
| 质量要求 |  |  |
| 备注 | 完全响应该项目的采购需求及谈判文件的所有内容。 |  |

法定代表人或供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：      年     月    日

## 第四章没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

## 第五章 投标保证金

许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执

（注：开标现场单独提供一份“许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询）

## 第六章 承诺书

| 序号 | 承 诺 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我公司承诺，本响应文件中所提供的一切资料均合法有效且与原件一致，如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。 |  |
| 2 | 我公司承诺，2015年至今，无履约司法纠纷或司法纠纷无过错，如承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。 |  |
| 3 | 质量承诺： |  |
| 4 | 服务承诺： |  |
| 5 | 投标人认为有必要的其他承诺： |  |

法定代表人或供应商代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：      年     月    日

## 第七章 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人 （或授权代表）签字：

## 第八章技术规格偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物服务 名称 | 产地及 厂家 | 规格型号 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（或授权代表）签字：

## 第九章实施方案

（格式自拟）

1、供货清单

2、实施方案

3、其他采购需求

## 第十章单位基本信息表

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照副本 | A4复印件附后 |
| 2 | 采购公告中要求的各种资格证明文件 | A4复印件附后 |
| 3 | 供应商认为应该提供的其他资料 | A4复印件附后 |

（注：投标文件中提供的各种资料及证明文件复印件，开标时带原件备查。不得伪造、涂改，否则有可能被评标委员会视为无效材料，并按国家有关规定进行处理。）