长葛市公安局交通管理大队信号灯设施采购项目

招 标 文 件

招标编号：长招采公字【2019】033 号

采 购 人：长葛市公安局交通管理大队

代理机构：陕西瑞珂工程咨询有限责任公司

二〇一九年五月

关于供应商不良行为告知

为规范公共资源交易各方主体行为，建立规范、有序、诚信的公共资源交易秩序，营造公平竞争的交易环境，维护公共资源交易活动各方主体的合法权益，根据《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》、《许昌市公共资源交易管理委员会办公室关于规范公共资源交易质疑（异议）、投诉（举报）处理工作的通知》等文件规定，特作如下告知：

一、投标人（供应商）的质疑投诉活动经调查有下列情形之一的，将实施“一案双查”，限制其一定期限内参与区域内公共资源交易活动，并在全国公共资源交易平台网上公示。

1. 不符合投诉（举报）受理条件，被告知后仍进行重复投诉（举报），或多头投诉（举报）的。

2. 行政监督部门受理投诉（举报）处理期间，投诉（举报）人仍就同一内容、事项向其他部门另行投诉（举报）的；同一投诉（举报）人以不同名义多次、重复投诉（举报）的。

3. 其他虚假恶意投诉（举报）情况。

二、对以谋取私利为目的，采用要挟、敲诈、逼迫竞争对手支付费用或以质疑（异议）、投诉（举报）为名排斥竞争对手，进行虚假、恶意投诉（举报），阻碍公共资源交易活动正常进行的投标人（供应商），由行政监督部门查实后按照诚信体系建设相关规定认定为不良行为，记入诚信档案，并将问题线索移交公安机关处理。

三、投标人（供应商）及其从业人员的不良行为记录期限一般为6—24个月。

（一）存在下列行为之一的，记录期限为6个月：

1. 采用不正当手段干扰交易活动正常进行的；

2. 不服从现场工作人员管理，扰乱开评标秩序的；

3. 在投标截止时间后撤回投标文件的；

4. 投诉提供的证据证明系非法取得的。

（二）存在下列行为之一的，记录期限为12个月：

1. 捏造、歪曲事实或提供虚假不实的证据恶意投诉，影响交易活动正常进行的；

2. 质疑（异议）投诉（举报）双方当事人无正当理由拒不配合调查处理或不参加质证的；

3. 未提供有效证明材料支持其主张，经行政监督部门2次及以上书面答复，仍缠诉或多方投诉的；

4. 未按承诺配备项目管理班子、或拟派管理机构人员与实际现场管理机构人员不相符的，或擅自变更、提供虚假证明更换项目管理人员的；

5. 未按交易文件主要内容签订合同的；

6. 工程建设项目拟派项目负责人同时在2个及以上单位受聘、执业，或在2个及以上项目任职的；

7. 投标委托人同时在2个及以上投标企业中签订有多个劳务合同的；

8. 施工企业无正当理由拖延工期经督查不及时整改的。

（三）存在下列行为之一的，记录期限为18个月：

1. 在确定中标人之前就投标价格、投标方案等实质性内容与招标人（采购人）进行合同谈判的；

2. 无正当理由放弃中标（成交）资格的；

3. 中标（成交）后，不按招标文件规定提交履约保证金的；

4. 中标（成交）后，无正当理由未在规定期限内与招标人签订合同的；

5. 拒绝接受或者阻挠公管办和行政监督部门依法进行监督检查的；

6. 在一年内进行恶意投诉2次或无效投诉3次以上的。

（四）存在下列行为之一的，记录期限为24个月：

1. 在交易过程中有串通投标行为的；

2. 投标时提供虚假材料，或以受让、借用、涂改、盗用、伪造资质证书或年检记录、图章、签名，使用虚假身份证件以及其他弄虚作假的方式参与投标的；

3. 以挂靠、被挂靠或其他方式允许他人以企业员工名义参与投标的；

4. 出让、出借资质，或借用其他单位、个人资质参与投标的；

5. 中标企业将工程转包或者违法分包的；

6. 在公共资源交易活动中行贿的；

7. 其它违反诚信原则或公共资源交易管理规定影响恶劣的行为。

# 目   录

招标公告	2

第一章 招标项目基本内容及要求	8

第二章 供应商须知	14

第三章 资格审查	33

第四章 评标方法	36

第五章 货物技术标准和要求	46

第六章 合同范本	49

第七章 投标文件格式	52

说明：招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

长葛市公安局交通管理大队信号灯设施采购项目采购公告

受长葛市公安局交通管理大队的委托，陕西瑞珂工程咨询有限责任公司就其长葛市公安局交通管理大队信号灯设施采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

- 项目基本情况

1.1、项目名称：长葛市公安局交通管理大队信号灯设施采购项目；

1.2、项目编号：长招采公字[2019] 033号；

1.3、项目概况及采购预算： 本项目采购内容主要包括城区部分路口红绿灯、标志、标牌等；采购预算上限为1377485.10元；具体数量及参数详见招标文件；

1.4、交货期限:合同签订后15日历天内完成并通过验收；

# 1.5、质保期：2年。

二、需要落实的政策：

本项目落实保护环境、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策的措施。（详见招标文件）

三、供应商资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、 未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“中国政府采购网” 政府采购严重违法失信行为记录名单，“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单的供应商；

3.3、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的投标；

# 3.4、本项目不接受联合体投标。

四、投标报名和招标文件的获取的时间、地点、方式

4.1、报名时间：投标人在投标文件递交截止时间前均可报名；

4.2、报名方式：网上报名

（1）注册：持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】（网址http://xcggzy.gov.cn/）“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见网站首页“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

（2）报名：登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】（http://xcggzy.gov.cn/）“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/），在报名期限内报名。（详见网站首页“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

4.3、未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）（http://xcggzy.gov.cn/）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件；

4.4、招标文件的下载：报名期限内，投标人登录“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”自行下载本项目招标文件；

4.5、招标文件费用：投标人在递交纸质投标文件时向代理公司缴纳招标文件费用，本项目招标文件费用为300元/套，售后不退。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

5.1投标截止及开标时间：2019年 6月6 日 9时0分（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的不予接受；

5.2开标地点：长葛市公共资源交易中心（长葛市葛天大道东段商务区6#楼4楼开标三室）；

5.3 本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。
       1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》公共资源交易系统成功上传；
       2、纸质投标文件（正本1份、副本4份）和备份文件1份（使用电子U盘存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：

“河南省政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）”、“长葛市人民政府门户网站”上发布。

七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

采购人：长葛市公安局交通管理大队

联系人：杜先生

联系电话：0374 6222258-6208

地址：长葛市107国道钟亭路向北100米

代理机构：陕西瑞珂工程咨询有限责任公司

联系人：时先生    联系电话：15290990727

地址：西安市太白南路216号1幢1单元嘉天国际19层

九、温馨提示：本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

# 特别提示：

# 1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

# 2、各投标人对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将视情况作出处理。

# 第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | 长招采公字【2019】033号 |
| 2 | 采购人 | 采购人：长葛市公安局交通管理大队 联系人：杜先生 联系电话：0374 6222258-6208 地址：长葛市107国道钟亭路向北100米 |
| 3 | 招标代理机构 | 代理机构：陕西瑞珂工程咨询有限责任公司 联系人：时先生 联系电话：15290990727 地址：西安市太白南路216号1幢1单元嘉天国际19层 |
| 5 | 项目名称 | 长葛市公安局交通管理大队信号灯设施采购项目 |
| 6 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金，出资比例100% |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 采购内容 | 本项目采购内容主要包括城区部分路口红绿灯、标志、标牌等；采购预算上限为1377485.10元。 |
| 10 | 交货期限和质保期 | 交货期：合同签订后15日历天内完成并通过验收； # 质保期：2年 |
| 11 | 质量要求 | 符合国家、行业和专业等相关验收合格标准 |
| 12 | 供应商资质条件、能力 | （1）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的货物和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 （2）未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“中国政府采购网” 政府采购严重违法失信行为记录名单，“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单的供应商； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的投标； （4）本次项目招标不接受联合体投标。 |
| 13 | 构成采购文件的其他材料 | 经备案的采购文件的变更和修改文件（如有）等。 |
| 14 | 澄清采购文件的截止时间 | 在投标截止时间至少15日前，通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）交易系统电子平台发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 15 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 16 | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 | 采购文件的补充文件发出之后2日内 |
| 17 | 采购文件的领取 | 报名同时自行下载。300元/套，售后不退。 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 19 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 20 | 供应商对采购文件有异议的提出与受理 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 21 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜。 |
| 22 | 投标保证金 | 各供应商须按本采购文件规定缴纳投标保证金。 投标保证金为投标文件的组成部分之一，投标保证金用于保护本次采购人免受供应商的行为而引起的风险。 1、投标保证金的缴纳 1.1 递交截止时间：同投标截止时间。 1.2金额：贰万柒仟圆整（￥27000.00） 1.3 递交方式：银行转账、银行电汇，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由供应商自行负责。 供应商的投标保证金须从其公司注册银行账户转出，于截止时间前将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时供应商应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险。 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖供应商公章（投标文件是指供应商电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。正本与副本不一致的，以正本为准。 |
| 24 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX招标编号.file）。使用电子介质存U盘形式储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本四份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 25 | 封套上应载明的信息 | 供应商的名称： 招标编号： 投标项目： （ 标段） 在2019年 月 日 时 分前不得开启 （投标文件包开口处应以密封条密封，并加盖骑缝章） |
| 26 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告。 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 28 | 开标时间和地点 | 开标时间：详见招标公告。 开标地点：详见招标公告。 |
| 29 | 开标程序 | 密封情况检查：由供应商代表检查投标文件的密封情况。 开标顺序：按照递交投标文件时间的逆顺序。 |
| 30 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，由采购人授权代表1人及技术、经济等方面专家4人组成，评标专家确定方式：从财政部门组建的评标专家库中随机抽取，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。与供应商有利害关系的人不得进入评标委员会。 |
| 31 | 招标人代表及监督人员出席开标会议 | 采购人单位委派代表参加开标会议，或者作为采购人代表进入资格审查小组的，或者作为采购人代表进入评审委员会的，须向采购代理机构出具由采购人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。 除授权代表外，采购人单位委派纪检监察人员对评审过程实施监督的，须进入长葛市公共资源交易中心监控大厅，并向招标代理机构出具授权函，且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督，并签字登记备案、备查，监督人员应切实履行监督责任。 |
| 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，按供应商综合得分由高到低排序。 |
| 33 | 中标候选人公示媒介 | 招标公告发布的同一媒介，公示期不少于1个工作日 |
| 34 | 评标办法 | 本项目采用综合评分法。 |
| 35 | 履约担保 | 开户行：河南长葛农村商业银行股份有限公司营业部 户 名：长葛市公共资源交易中心 账 号：13201001800000552 履约担保的形式：基本户转账，在中标人签订合同前办理。 履约担保的金额：中标金额的10%。 |
| 36 | 重新招标 | 有下列情形之一的，采购人将重新招标： （1）投标截止时间结束后，供应商少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 |
| 37 | 采购方式 | 重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后变更为其他采购方式。 |
| 38 | 纪律和监督 | 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 |
| 39 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：企业或企业主要管理人员在司法机关、行政监管机关有不良行为记录的。 |
| 40 | 预算价 | 采购预算（最高限价）：1377485.10元，此价格为预算上限，投标报价超出者为无效投标。 |
| 41 | 供应商代表出席开标会 | 供应商的法定代表人应持法定代表人证明和有效身份证明参加开标会议,委托他人参加的，须持有效委托书原件，委托书应当载明委托事项权限及有效期等主要内容。 |
| 42 | 知识产权 | 构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 43 | 重新招标的其他情形 | 除供应商须知前附表第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，否则在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。 |
| 44 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 45 | 解 释 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 46 | 投标文件的拒收 | 1. 逾期送达的或未按照招标文件要求密封的纸质投标文件、及仅提供纸质投标文件的，采购人不予受理。 2. 未通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）下载采购文件的。 |
| 47 | 投标费用 | 供应商应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。 |
| 48 | 招标代理服务费 | 代理服务费由成交供应商支付，采用差额累计法计算，按照（100万元以下按照1.5%，+100至500万元之间按1.1%）的标准计算。中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。 |
| 未尽事宜，按政府采购法及国家有关规定执行。 |  |  |

# 第二章 供应商须知

## 一、总  则

### 1. 资金来源：财政性资金

### 2. 定义：

2.1 “采购代理机构”指代理本项目的具体采购代理机构名称。

2.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3 “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “产品”指供应商按采购文件规定，须向采购单位提供的产品、产品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指按采购文件规定供应商应承担的服务和其他类似的义务。

2.6 “供应商”指按采购文件规定取得采购文件并向采购代理机构投交投标文件的供应商。

### 3. 合格供应商的资格条件

3.1 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“中国政府采购网” 政府采购严重违法失信行为记录名单，“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单的供应商；

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的投标；

### 4. 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 5. 投标费用

不论投标结果如何，供应商应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

### 6. 采购单位授标时更改采购货物数量及服务的权利

采购单位在授予采购合同时可以在政府采购有关规定的幅度内对项目要求规定的货物数量和服务予以增加或减少，并不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 7. 现场踏勘、标前答疑会：不召开。

## 二、采购文件

### 8. 采购文件的构成

招标公告

第一章 招标项目基本内容及要求

第二章 供应商须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法

第五章 货物技术标准和要求

第六章 合同范本

第七章 投标文件格式

### 9. 采购文件的澄清和修改

9.1 招标采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前通过公共资源交易系统电子平台发出。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告内容互相矛盾时，以最后发出的为准。

9.4 所有澄清、答疑、修改全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、修改均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标的，后果自负。

## 三、投标文件

### 10. 投标文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 采购代理机构不接受任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3 投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文的，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10.4 供应商登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质U盘形式存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

### 11. 投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第六章。

### 12. 投标文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

### 13. 投标报价

13.1 投标报价为所有投标货物及服务的价格，所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为投标总报价，包含货物设计、服务、采购、包装、运输、装卸、备品配件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场调试、人员培训、质保、税金、招标代理费等完成该项目的一切费用。

13.2 供应商要按开标一览表、分项价格表和价格明细表的内容填写服务价、货物单价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3 开标一览表中标明的价格在采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4 采购人不接受可选择的投标报价。供应商对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。供应商的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评标，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购合同的权利。

13.6 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价或明显低于市场价，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价投标，其投标作废标处理。

### 14. 投标函格式、开标一览表及其附表

14.1 供应商应完整地填写投标函。

14.2 供应商应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。

14.3 供应商应完整地填写分项价格表。

14.4 供应商应完整地填写价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5 供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6 项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物和服务与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

### 15. 证明供应商合格的资质证明材料

15.1 供应商应按照采购文件要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2 供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

### 16. 证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1 供应商应提交根据采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2 供应商在交货时提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、图纸和数据等。

### 17. 投标保证金

17.1 供应商不按前附表要求提交保证金的，其投标文件不予接收。

17.2 保证金缴纳账户的绑定

17.2.1 供应商网上报名后，登录http：//221.14.6.70：8088/ggzy 系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

17.2.2 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

17.2.3 供应商应严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金。未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“长葛市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

供应商可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话：0374-2961598。

17.2.4 每个供应商每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

供应商所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，供应商必须按项目、标段分别提交投标保证金。

17.3 未按上述规定操作引起的无效投标，由供应商自行负责。

17.4 汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

17.5 出现以下情形造成的投标保证金无效，由供应商自行负责。

（1）投标保证金未从供应商的注册账户转出；

（2）投标保证金未按照采购文件划分的标段转账。

17.6 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

保证金缴纳绑定问题咨询电话：0374-2961598

17.7 投标保证金的退还：

退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序按来款途径退还原账户。供应商（供应商）如需了解投标保证金退还情况，请持授权委托书及个人身份证件到中心业务受理部查询，不接受电话查询。

17.7.1 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。电话：0374-6189379。

17.7.2 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（携带中标通知书和合同原件）。电话：0374-6189379。

17.7.3 项目废标或采购人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

17.7.4 投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

17.7.5 相关供应商有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

17.7.6 因供应商的原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴同级国库。

以上事项，请供应商仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由供应商自行负责。

17.7.7 退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

17.8 投标保证金不予退还：

17.8.1 供应商在提交投标文件（响应文件）截止时间后撤回其投标文件（响应文件）的；

17.8.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

17.8.3 除因不可抗力或采购文件（谈判文件/询价通知书）认可的情形以外，无正当理由不与采购人签订合同的；

17.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

17.8.5 法律法规及采购文件（谈判文件/询价通知书）规定的其他情形：

17.8.6 凡供应商投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）和《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

17.9 特殊情况处理

供应商投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，供应商须提供原账户开户银行相关证明及新开账户，到长葛市公共资源交易中心业务受理部办理退款手续（长葛市葛天大道东段商务区6号楼4楼406室）。

电话：0374-6175225。

### 18. 投标有效期

18.1 投标有效期自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。

18.2 在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长投标文件的有效期，并以书面形式进行确认。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

### 19. 投标文件的式样和签署

19.1 投标文件必须按照采购文件给定的格式编制投标文件，以A4纸大小为标准打印或用不褪色墨水书写并胶装，书脊处注明企业名称及采购编号。除了投标文件封面以外，每个页面都要编制页码，按流水顺序填写。如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序，以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到而被视为无效投标等不利后果由竞标人自行承担。

19.2 投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的“法人授权委托书”。

19.3 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

19.4 纸质投标文件是指供应商电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的投标文件。纸质投标文件正本和副本封面上应清楚标明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容不一致时，以正本为准。纸质投标文件的正本及所有副本的封面均须由供应商加盖供应商公章。

19.5 纸质投标文件副本可以是纸质投标文件的正本复印而成。

19.6 采购文件已提供有标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可由供应商自行拟定。

## 四、投标文件的递交

### 20. 投标文件的密封和标记

20.1 投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式。

20.2 供应商应将投标文件装订成册并提供一份与纸质版投标文件一致的电子版U盘，正、副本密封在一起并在密封袋封签处加盖骑缝公章，供应商法定代表人或其授权代表签字，并标明“供应商名称”、“招标编号”及“投标项目”字样。

20.3 供应商应提供投标文件正本（一份）、副本（四份）和电子档文件（U盘形式）一份。

20.4 投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人送交，供应商应将投标文件按20.1-20.3中的规定进行密封和标记后，按采购文件规定的时间和地址送至开标地点。没有按照20.1-20.3中的规定进行密封和标记的，投标文件将被拒绝接收。

### 21. 投标截止时间

21.1 供应商按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。递交投标文件的时间不得迟于采购文件规定的投标截止时间，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 22. 投标文件的拒收

22.1 逾期送达的或未按照招标文件要求密封的纸质投标文件、及仅提供纸质投标文件的，采购人不予受理。

22.2 未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的。

### 23. 投标文件的修改和撤回

23.1 在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

23.2 供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第19条、第20条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回供应商。

23.4 在投标截止时间后（即从开标之时起），供应商不得对其投标文件做任何修改。

23.5 从投标截止时间至投标有效期期满，供应商不得撤回投标。供应商之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

## 五、开标与评标

### 24. 开标

24.1 采购人在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开标的授权代表应携带身份证原件，法人授权委托书、投标保证金缴纳回执及报名确认单签名报到，签到时需提交的其他材料见招标文件要求。未按要求提交的投标文件不予接收。

24.2 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）开标时，由供应商或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布供应商名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（5）电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

（a）供应商解密：供应商使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

（b）代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（6）电子投标文件解密异常情况处理

（a）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

（b）因供应商原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助供应商将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

（7）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

24.3 所有投标唱标完毕，如供应商代表对唱标的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

24.4 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.5 开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

### 25. 评标委员会的组成

25.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表1人及有关技术、经济等方面的专家4人组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“招标项目基本内容及要求”规定。

25.1.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避：

（一）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。除特殊情形外,评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

25.2 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.3 评标委员会由技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。评审过程中，评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长；评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动，采购单位已入选政府采购评审专家库内专家必须回避本单位评标，不得担任本单位政府采购事项评标专家。

### 26. 投标文件的初审

26.1 资格性检查。在开标结束后，评标之前。在开标现场，由采购人组成资格审查小组（采购人1人，需出具由采购人法定代表人签署的有明确授权事项的授权委托书，资格审查小组成员不得做为业主代表参进入评标委员会参与评标），对供应商的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有供应商应当回避。

26.2 符合性检查。在评标过程中，由评标委员会负责对所有通过资格性审查（评标委员会不再对供应商资格进行审查）的投标供应商进行符合性审查。

26.2.1 实质上响应的投标是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效投标处理，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性根据投标文件本身的内容而不仅限于投标文件本身的内容。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由供应商采用书面形式确认，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 27. 投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中非实质性问题含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

### 28. 评标办法和评标标准

评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件，即有效投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1 综合评分法

28.1.1 所谓综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标供应商的评标办法。主要设备提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，同品牌投标价格最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

采用综合评分法的项目，按以下规则进行评审：

（1）评委对供应商各项打分相加后为专家评审分，全部专家评审分进行算术平均后的得分为投标供应商的最终得分，按得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（2）评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，将候选中标供应商的排序名单提交给采购人，采购人按照评标委员会评标报告中推荐的候选中标供应商的顺序确定中标供应商。

28.1.2 评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

### 29. 推荐中标候选供应商名单

29.1 采用综合评分法的，评委对供应商各项打分相加后为专家评审分，全部专家评审分进行算术平均后的得分为投标供应商的最终得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。得分、投标报价、投标文件得分都相同的由评标委员会集体商议决定排序。

29.2 评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

### 30. 中标供应商的确定

30.1 本项目采用综合评分法方式确定中标供应商。

评标委员会根据评委签字的原始评标资料和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商名单，采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

### 31. 评标过程的保密性

31.1 公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其它人透露。

31.2 在评标过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及定标方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

## 六、采购合同授予

### 32. 采购合同授予标准

采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

### 33. 采购人宣布废标的权利

33.1 出现下列情况之一时，采购人有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

33.2 评标期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的有效投标不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

### 34. 中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日，公告期满且没有质疑发生的，向拟中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2 中标通知书是采购合同的组成部分。

### 35. 签订采购合同

35.1 采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面采购合同。所签订的采购合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2 采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3 采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充采购合同，但所有补充采购合同的采购金额不得超过原采购合同采购金额的10%。

## 七、其他

### 36. 履约保证金

36.1 在签订合同前，中标人应按供应商“招标项目基本内容及要求”提交履约担保。

36.2 中标人不能“招标项目基本内容及要求”提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 37. 询问和质疑

37.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

37.2 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑函接收部门及联系电话：

采购人：长葛市公安局交通管理大队

联系人：杜先生    联系电话：0374 6222258-6208

地址：长葛市107国道钟亭路向北100米

代理机构：陕西瑞珂工程咨询有限责任公司

地    址：郑州市金梭路41号西城一单元12层

联系人：时先生      联系电话：15290990727

37.3 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.4 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.5 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

37.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

37.8 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 38. 其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

## 八、政府采购政策

1. 中小企业：供应商如为中小企业、微型企业，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，在投标文件中填写中小企业声明函并提供相关证明材料，中标人如为中小企业、微型企业，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与投标时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

2. 节能环保清单：鼓励供应商使用最新政府采购节能环保清单中的材料。

第三章 资格审查

（1）资格审查材料的接收与退还

开标结束后，由代理公司指定专人负责接收供应商的资格审查材料（供应商应附资料清单，清单格式在招标文件中约定）。核对供应商委托人身份并接收清单，无误后，双方签字确认。

资格审查结束后，由代理公司指定的人员核对供应商委托人身份，供应商授权委托人核对、签字、取回本公司资格审查材料。

（2）资格审查时间及地点

开标后，在开标室进行，所有投标人离场，代理公司应采取必要措施保证审查在保密状态下进行。

（3）资格审查小组

由采购人组成资格审查小组（采购人1人，需出具由采购人法定代表人签署的有明确授权事项的授权委托书，与资格审查材料一并存入项目档案，资格审查小组成员不得做为业主代表参进入评标委员会参与评标），对投标人的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有投标人应当回避。

审查内容包括：审查内容包括：

资格审查因素

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位投标提供） （3）执业许可证。（非专业服务机构投标提供） （4）个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） （5）自然人身份证明。（自然人投标提供）

2、财务状况报告相关材料 （1）2017年的财务报告；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。） （2）银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供）

3、依法缴纳税收相关材料 税务登记证和投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税）

4、依法缴纳社会保障资金的证明材料 投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）

5、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者投标人相关承诺函或声明。（格式自拟）

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

7、被列入失信被执行人名单的供应商，其投标将被拒绝。（查询日期为公告发布之后，查询截图须显示查询日期）; 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的投标（查询日期为公告发布之后，查询截图须显示查询日期）。 供应商须提供以下网站的公示信息查询结果截图: （1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”网页查询结果截图。查询对象包括投标人、法定代表人及授权委托人； （2）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”网页查询结果截图； （3）“全国企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）“经营异常名录/严重违法失信企业名单”和“股东及出资信息和主要人员信息”网页查询结果截图。 若所提供的截图与采购人查询结果不同，以采购人查询为准，投标人承担处理后果。

8、法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。

说明： 1. 资格证明文件原件另行包封提交，供应商应附资格审查清单表，不得与投标文件封装在一个包封内。 2. 以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。

注：

上述资格性审查中若有任何一项不符合者，即为无效投标。

评审现场提供的原件须与投标文件中的复印件一致，不提供原件者或投标文件中没有附复印件者为无效投标。

（4）按照招标文件要求成功在“全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）”报名，并下载获取了招标文件。否则其投标无效

（5）监督

采购人邀请监督部门人员现场监督审查过程，代理机构做好服务工作。

资格审查结束后，由资格审查小组出具资格审查意见。未通过资格性审查的供应商不再参与后期评审活动。合格投标人不足3家的，不得评标。资格审查结果与评标结果一并公布。

# 第四章 评标方法

## 一、评标依据

1. 《中华人民共和国政府采购法》；

2. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

3. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

4. 《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》；

5. 财政部关于印发《政府采购评审专家管理办法》的通知（财库【2016】198号）；

6. 本项目招标文件；

8. 其他法律法规。

## 二、评标原则

1. 本项目评标委员会由采购人授权代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中采购人代表1人，技术、经济等方面的专家4人。

抽取评审专家：资格审查后，合格的投标人在三家以上的，按程序抽取评审专家。

评标专家由招标采购单位从河南省财政厅政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会。

评审委员会成员中的采购人代表应持采购单位有明确授权事项的授权书，经监督人员审验并履行相关程序后进入指定评标室。

评标委员会成员不得参加开标活动。

采购人代表不得担任评标委员会主任。

在政府采购活动中，评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

2. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3. 参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督。

4. 根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密不得泄露。

5. 评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标。评标委员会应公平、公正、科学合理评标。

6. 评委应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。

7. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8. 评委将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

9. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 投标人对评标委员会施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

## 三、纪律和监督

1. 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标侯选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

评审专家在评审过程中存在不良记录行为的，将按照《政府采购评审专家管理办法》〔财库（2016）198号〕、《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》〔许公管委〔2017〕1号〕、《许昌市政府采购行为规范》（许财购〔2017〕3号）进行处罚。

3. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标侯选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 四、评标方法

1. 本项目采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 比较与评价。评委按招标文件要求对所有投标文件进行检查，并进行综合比较与独立评分。

3. 对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价一览表为准。

（1）小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供中小企业声明函和所投产品厂家符合中小企业证明材料，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

（2）监狱企业（提供监狱企业证明文件）、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，所生产的产品参加投标比照上条执行。

4. 采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定评标结果，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

按照评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。得分且投标报价相同并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一中标候选人。

投标人的综合得分为所有评委评分的汇总。

5. 中标人的确定：

（1）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，在评标报告提出的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（2）本项目特别规定，中标候选人并列的，由采购人自主确定中标人。

## 五、符合性审查

符合性审查由评标委员会进行审查。符合性审查不通过的为无效投标。从投标文件的响应性和完整性进行审查。主要审查内容如下：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 投标文件格式 | 符合“ 投标文件的格式及组成”相关要求 |
|  | 签字盖章 | 投标文件符合招标文件签字盖章要求。 |
|  | 投标保证金 | 符合“ 投标人须知 投标保证金”要求的 |
|  | 投标报价 | 低于（含等于）招标文件载明的预算价。 |
|  | 货物需求及其他要求 | 符合招标文件及其他要求规定。 |
|  | 交货期限、质量要求、质保期等要求 | 满足招标文件要求。 |
|  | 投标有效期 | 自投标截止时间起60日历天，供应商应当在投标有效期内办理相关事宜。 |
|  | 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺 | 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书原件 |
|  | 其他评审因素 | / |

未通过符合性审查的，投标无效。

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3. 不具备招标文件中规定的资格要求的；

4. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

7.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、综合评分标准

6.1评分标准（总分100分）

| 序号 | 项目 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 报价得分 | 30 | 有效供应商中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 注：分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 有效供应商的有效投标报价为通过初步评审、不高于预算价且不明显低于其他报价或不明显低于市场价的供应商报价。 （小型和微型企业报价＝投标报价×（1-6%）） |
| 2 | 商务部分 | # 25 | 1、企业具有质量管理体系认证、环境管理体系认、职业健康安全管理体系认证证书者，每有1项得3分，最高得9分。(以证书原件为准） |
|  |  |  | 2、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投其他产品属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项1分，满分2分。 投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环保产品政府采购清单》中产品所在页并 加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项1分，满分2分。 注：对于同时列入节能产品政府采购清单和环保清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品 |
|  |  |  | - 3、企业业绩：投标单位2016年以来具有交通设施类项目业绩的每份得3分，最高得6分。应提供法定媒介中标(成交)公示网页截图、合同、中标通知书(或竣工备案表)，并在投标文件中附完整的复印件，三者缺一不计分。 |
|  |  |  | - 4、质保期：质保期须满足招标文件最低要求，否则为无效投标，质保期比最低要求延长1年的得3分，本项最多得6分 |
| 3 | 技术部分 | 45 | - 技术指标响应得分（0-15分） 基本参数完全响应得满分15分（不能满足的为0分），标注“★”所列产品为本项目核心产品，所列产品参数为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标；不加“★”号产品的参数每低于一项扣2分；{供应商技术参数扣分项超过5项（不含5项）的按无效标处理} |
|  |  |  | 2、安装及组织设计方案（0-20分） ①要有合理的规划方案，优秀7分，良好5分，一般3分，缺项者不得分。 ②确保安装质量、工期的技术保证措施，优秀5分，良好3分，一般2分，缺项者不得分。 ③货物配备时间、工具、路线、安装等安排保证供货期内送至供货地点的计划及保证措施，优秀5分，良好3分，一般1分，缺项者不得分。 ④进度计划清晰、合理。优秀3分，良好2分，一般1分，缺项者不得分。 |
|  |  |  | - 3、服务承诺（0-10分） ①售后服务承诺细致、满足用户要求且优于其他投标人售后服务承诺的得5分，售后服务承诺周到、具有服务体系的得3分，具备售后服务承诺的得1分，售后服务承诺不完备的得0分； ②投标单位需作出承诺中标后在项目所在地周边有售后服务场所500平方米以上，作为设备存放，售后服务人员办公、居住施工的。 注：投标单位提供的承诺书中须注明惩罚措施，如果中标后不能按照承诺书中条款及时落实售后服务场地，甲方将给予相应的惩处。 评标委员会根据其承诺书进行横向对比，优得3分，良得1分，差和没有的不得分。 ③投标单位有配件等设备的易损件备（配）件免费提供的清单和年限及期满后易损件的供货价格及服务的，得2分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

注：（1）本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供复印件，且在评标时同时提供复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。

（2）小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供小微企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

（3）全体评标委员会成员对投标人评分的算术平均值即为该投标人最终评标得分，评分和计算结果均保留小数点后2位（采用四舍五入法）。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

供应商应当提供评标时所需的相关证明材料的原件，并在投标文件中附上相应的复印件。

## 七、投标文件的澄清和补正

1. 评审委员会如需要供应商对投标或响应文件有关事项作出澄清的，应当给予供应商必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标或响应文件的范围，不得实质性改变投标或响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。评审委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标或成交候选供应商，起草并签署评审报告。评审委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

2. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3. 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 八、评标结果

1. 分数汇总时，将各评委对某一投标人评分的算术平均值作为该投标人的最终得分。计分过程取至小数点后两位，最终得分按四舍五入取至小数点后两位。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 九、评标报告

评标委员会按规定向采购人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

评标报告应当记录一下内容：（1）基本情况和数据表；（2）评标委员会成员名单，负责人姓名；（3）开标记录；（4）符合要求的投标一览表；（5）废标情况说明；（6）经评审的供应商排序；（7）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；（8）澄清、说明、补正事项纪要。

评审专家要自觉接受采购代理机构及相关监督人员的监督，遵守评审工作纪律，依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为没有不同意见。

## 十、公示

中标确定后采购人应当在招标公告发布媒体上进行公示，公示时间不少于1个工作日。

## 十一、特殊情况的处置程序

1. 关于评标活动停止

1.1 出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补抽评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。无法及时补足评审专家的，采购人或者采购代理机构应当立即停止评审工作，妥善保存采购文件，依法重新组建评标委员会、谈判小组、询价小组、磋商小组进行评审。

1.2 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决

# 第五章 技术标准和要求

采购清单

1、文化路铭心路口信号灯设备

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯★ |  | 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%；防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  |  | 套 |  |  | 4 |
| 2 |  | 信号灯★ |  | 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号：LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 |  | 4 |  |  |
| 3 |  | 标杆 |  | 1.名称：信号灯杆（利用旧杆） 2.规格、型号：6.5*7m 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 根 |  | 2 |  |  |
| 4 |  | 标杆 |  | 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ114mm热镀锌钢管，高度5m 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 根 |  | 2 |  |  |
| 5 |  | 挖沟槽土方 |  | 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 |  | 28 |  |  |
| 6 |  | 拆除路面 |  | 1.拆除25cm厚混凝土路面 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m2 |  | 70 |  |  |
| 7 |  | 沥青混凝土 |  | 1.沥青冷补料 2.用于路面恢复 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m2 |  | 70 |  |  |
| 8 |  | 回填方 |  | 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 |  | 28 |  |  |
| 9 |  | 电缆 |  | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m |  | 260 |  |  |
| 10 |  | 电缆 |  | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m |  | 100 |  |  |
| 11 |  | 电缆 |  | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m |  | 274 |  |  |
| 12 |  | 电缆保护管 |  | 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m |  | 246 |  |  |
| 13 |  | 砌筑井 |  | 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 座 |  | 4 |  |  |
| 14 |  | 混凝土基础 |  | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ22mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 |  | 4.8 |  |  |

2、文化路轻工路口信号灯设备

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯★ | 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号：LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%；5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 套 | 4 |
| 2 | 信号灯★ | 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号：LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交 通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40 ℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范单、相关施工规范及设计规范 |  | 套 | 4 |
| 3 | 信号灯★ | 1.名称：单点信号机 2.规格、型号：整部机器采用模块化设计,便于维修和功能扩充；44路、16组灯独立控制输出，典型工作电流10A；可扩展RS-232、RS-485接口与上位机通讯；有2×99个工作时段，供平常日和节假日分别工作；有32个工作菜单，可在任意时段多次调用；每个可编程菜单可编程99步，每步定时为1～255秒；每个信号灯的闪烁状态可设，闪烁频率、闪烁时间可调；夜间黄闪时间可任意设置，频率可调；可随时进入紧急黄闪状态设置；手动控制可在随机和指定菜单下实现单步运行 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 1 |  |
| 4 | 标杆 | 1.名称：信号灯杆（利用旧杆） 2.规格、型号：6.5*7m 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 根 | 2 |  |
| 5 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 7.2 |  |
| 6 | 回填方 | 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 7.2 |  |
| 7 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 210 |  |
| 8 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 260 |  |
| 9 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 312 |  |
| 10 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 284 |  |
| 11 | 砌筑井 | 手孔井1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 座 | 2 |  |
| 12 | 顶管 | 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 230 |  |
| 13 | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 4.03 |  |

3、文化路胥李街信号灯设备

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯★ |  | 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |
| 2 | 信号灯★ |  | 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |
| 3 | 信号灯★ | 1.名称：单点信号机 2.规格、型号：整部机器采用模块化设计,便于维修和功能扩充；44路、16组灯独立控制输出，典型工作电流10A；可扩展RS-232、RS-485接口与上位机通讯；有2×99个工作时段，供平常日和节假日分别工作；有32个工作菜单，可在任意时段多次调用；每个可编程菜单可编程99步，每步定时为1～255秒；每个信号灯的闪烁状态可设，闪烁频率、闪烁时间可调；夜间黄闪时间可任意设置，频率可调；可随时进入紧急黄闪状态设置；手动控制可在随机和指定菜单下实现单步运行 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 套 | 1 |
| 4 | 标杆 | 1.名称：信号灯杆（利用旧杆） 2.规格、型号：6.5*7m 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 根 | 2 |

| 5 | 标杆 | 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ114mm热镀锌钢管，高度5m 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 根 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 16.8 |
| 7 | 拆除路面 | 1.拆除25cm厚混凝土路面 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m2 | 42 |
| 8 | 沥青混凝土 | 1.沥青冷补料 2.用于路面恢复 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m2 | 42 |
| 9 | 回填方 | 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 16.8 |
| 10 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 260 |
| 11 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 100 |
| 12 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 201 |
| 13 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 172 |
| 14 | 砌筑井 | 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 座 | 4 |
| 15 | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ22mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 4.8 |

4、文化路胥李街信号灯设备

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯★ |  | 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |
| 2 | 信号灯★ |  | 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |
| 3 | 信号灯★ | 1.名称：单点信号机 2.规格、型号：整部机器采用模块化设计,便于维修和功能扩充；44路、16组灯独立控制输出，典型工作电流10A；可扩展RS-232、RS-485接口与上位机通讯；有2×99个工作时段，供平常日和节假日分别工作；有32个工作菜单，可在任意时段多次调用；每个可编程菜单可编程99步，每步定时为1～255秒；每个信号灯的闪烁状态可设，闪烁频率、闪烁时间可调；夜间黄闪时间可任意设置，频率可调；可随时进入紧急黄闪状态设置；手动控制可在随机和指定菜单下实现单步运行 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 套 | 1 |
| 4 | 标杆 | 1.名称：信号灯杆（利用旧杆） 2.规格、型号：6.5*7m 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 根 | 2 |
| 5 | 标杆 | 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ114mm热镀锌钢管，高度5m 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 根 | 2 |
| 6 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 18.4 |
| 7 | 拆除路面 | 1.拆除25cm厚混凝土路面 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m2 | 46 |
| 8 | 沥青混凝土 | 1.沥青冷补料 2.用于路面恢复 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m2 | 46 |
| 9 | 回填方 | 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 18.4 |
| 10 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 260 |
| 11 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 100 |
| 12 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 315 |
| 13 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 283 |
| 14 | 砌筑井 | 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 座 | 4 |
| 15 | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ22mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 4.8 |

5、劳动路黄河路信号灯设备

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯★ |  | 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用 先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第 5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |
| 2 | 信号灯★ |  | 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交 通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |
| 3 | 信号灯★ | 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工 程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 套 | 4 |
| 4 | 信号灯★ | 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 套 | 1 |
| 5 | 标杆 | 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 根 | 4 |
| 6 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 14.4 |
| 7 | 回填方 | 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 14.4 |
| 8 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号： KVV-19*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 190 |
| 9 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 300 |
| 10 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 150 |
| 11 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 120 |
| 12 | 砌筑井 | 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 座 | 4 |
| 13 | 顶管 | 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 160 |
| 14 | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 8.06 |
| 15 | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 1.28 |
| 16 | 标志板 | 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 4.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 块 | 16 |

6、劳动路解放路信号灯设备

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯★ |  | 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号：LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用 先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 3 |
| 2 | 信号灯★ |  | 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 3 |
| 3 | 信号灯★ | 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工 程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 套 | 3 |
| 4 | 信号灯★ | 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 套 | 1 |
| 5 | 标杆 | 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 根 | 3 |
| 6 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 11.2 |
| 7 | 回填方 | 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 11.2 |
| 8 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号： KVV-19*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 150 |
| 9 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 200 |
| 10 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 190 |
| 11 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 160 |
| 12 | 砌筑井 | 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情 况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 座 | 3 |
| 13 | 顶管 | 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 140 |
| 14 | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 6.05 |
| 15 | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 0.64 |
| 16 | 标志板 | 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷 塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 块 | 8 |

7、劳动路颍川路信号灯设备

| 1 |  | 信号灯★ | 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 信号灯★ | 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |
|  | 3 | 信号灯★ | 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |
|  | 4 | 信号灯★ | 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 1 |
|  | 5 | 标杆 | 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 根 | 4 |
|  | 6 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 14.4 |
|  | 7 | 回填方 | 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 14.4 |
|  | 8 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 190 |
|  | 9 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 300 |
|  | 10 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 370 |
|  | 11 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 340 |
|  | 12 | 砌筑井 | 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 座 | 4 |
|  | 13 | 顶管 | 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 160 |
|  | 14 | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 8.06 |
|  | 15 | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 1.28 |
|  | 16 | 标志板 | 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 块 | 16 |

8、劳动路长社路信号灯设备

| 1 |  | 信号灯★ | 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 信号灯★ | 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |
|  | 3 | 信号灯★ | 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 1 |
|  | 4 | 标杆 | 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ200mm热镀锌钢管，高度6.5m；横臂Φ90*3.75mm热镀锌钢管，长度为3m 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 根 | 4 |
|  | 5 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 14.4 |
|  | 6 | 拆除路面 | 1.拆除25cm厚混凝土路面 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m2 | 36 |
|  | 7 | 沥青混凝土 | 1.沥青冷补料 2.用于路面恢复 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m2 | 36 |
|  | 8 | 回填方 | 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 14.4 |
|  | 9 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 210 |
|  | 10 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 300 |
|  | 11 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 110 |
|  | 12 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 80 |
|  | 13 | 砌筑井 | 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 座 | 4 |
|  | 14 | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ22mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 4.8 |

9、前进路黄河路信号灯设备

| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 信号灯★ |  | 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 套 | 4 |
| 2 |  |  | 信号灯★ |  | 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |
|  | 3 |  | 信号灯★ |  | 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工 程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |
|  | 4 |  | 信号灯★ |  | 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 1 |
|  | 5 |  | 标杆 |  | 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 根 | 4 |
|  | 6 |  | 挖沟槽土方 |  | 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 48 |
|  | 7 |  | 回填方 |  | 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 48 |
|  | 8 |  | 电缆 |  | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号KVV-19*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范： | m | 260 |

| 9 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 600 |
| 11 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 570 |
| 12 | 砌筑井 | 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 座 | 4 |
| 13 | 顶管 | 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 240 |
| 14 | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 8.06 |
| 15 | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 1.28 |
| 16 | 标志板 | 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 块 | 16 |

10、前进路解放路信号灯设备

| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 信号灯★ |  |  | 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 2 |  |  | 信号灯★ |  |  |  | 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 套 |  | 4 |
|  | 3 |  |  | 信号灯★ |  | 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  |  | 套 |  | 4 |

| 4 | 信号灯★ |  | 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 标杆 |  | 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 根 | 4 |
| 6 | 挖沟槽土方 |  | 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 9.6 |
| 7 | 回填方 |  | 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 9.6 |
| 8 | 电缆 |  | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号： KVV-19*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 240 |
| 9 |  | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m |  | 300 |
| 10 |  | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m |  | 130 |
| 11 |  | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m |  | 100 |
| 12 |  | 砌筑井 | 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情 况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 座 |  | 4 |
| 13 |  | 顶管 | 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m |  | 220 |
| 14 |  | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 |  | 8.06 |
| 15 |  | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 |  | 1.28 |
| 16 |  | 标志板 | 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷 塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 块 |  | 16 |

11、前进路颍川路信号灯设备

| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 信号灯★ |  |  | 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  |  | 套 |  | 4 |  |
| 2 |  |  | 信号灯★ |  |  | 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 |  | 4 |  |  |
|  | 3 |  |  | 信号灯★ | 1.名称：信号灯 2.规格、型号：大功率 三连体箭头（新国标）；LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 套 |  | 4 |  |  |

| 4 | 信号灯★ |  |  | 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 标杆 | 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：8棱热镀锌，高度6.5m，L型杆；竖杆上口对角为230mm，下口对角为270mm，横臂长为7米的8棱杆，其中一段为带6孔法兰盘 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 根 | 4 |
| 6 |  | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 40 |
| 7 |  | 回填方 | 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 40 |
| 8 |  | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号： KVV-19*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 260 |
| 9 |  | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 300 |
| 10 |  | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 420 |
| 11 |  | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 390 |
| 12 |  | 砌筑井 | 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情 况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 座 | 4 |
| 13 |  | 顶管 | 1.施工方式：顶管 2.管道材质、规格：P60mm 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m | 240 |
| 14 |  | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ24mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 8.06 |
| 15 |  | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ20mm螺纹钢 2.基础尺寸：0.4*0.4*0.5mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | m3 | 1.28 |
| 16 |  | 标志板 | 1.名称：禁停、禁货、禁鸣、注意行人标志牌 2.立杆规格、材质：Φ75*3.0mm喷 塑镀锌钢管，高度4.0米 3.标牌规格、材质：￠800mm圆型或等边三角型铝材，外粘贴超强反光膜，根据需要标志牌正面粘贴图案 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 块 | 16 |

12、前进路长社路信号灯设备

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯★ |  | 1.名称：非机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 |  | 套 | 4 |  |  |
| 2 |  | 信号灯★ | 1.名称：机动车信号灯 2.规格、型号： LED发光二极管要求（单颗功率大于1瓦）,全部为原装进口日本日亚公司生产的LED发光二极管（或质量、性能不低于其的产品）。LED发光二极管使用寿命不小于50000小时。发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm符合GB14887-2011相关标准，采用大功率LED发光二极管制作。 一般要求 发光单元使用的LED 基准波长：红色 625±5nm；黄色590±5nm；绿色505±4nm； 机动车信号灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计； 每个发光灯具应包括用聚酸碳脂PC工程塑料制作的外壳和面罩，以及用阻燃材料制作的印刷电路板； 每个发光灯具应与本市目前在用的交通信号控制设备相匹配。 光学要求 LED机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。 电气性能 工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2 Hz；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；谐波失真＜20% ； 功率：每个灯头功率符合GB14887-2011标准的表7要求，功率因数要求≥0.90； 每只LED应被安排在小于等于五个串联的单元电路中； 每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线； 灯具电源部分应具有良好的电磁兼容性；符合环保要求。 工作环境要求 工作温度：－40℃～＋80℃； 工作湿度：＜97%； 防触电保护应满足GB14887—2011第5.18款的规定 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 |  | 信号灯★ | 1.名称：网络协调式智能信号机 2.规格、型号：可通过7英寸安卓系统液晶屏或后台软件进行修改；控制方案：周一至周日，每天可设置100个时段，每个时段内可设置1024种控制方案，同时还具备闪和灭灯特殊控制；故障检测：路口检测到信号灯出现绿冲突和红灯灭情况，信号机立即跳转到硬件黄闪状态；远程控制：在后台即可实现对信号机的所有控制；通讯接口：一个以太网接口、五个RS485接口和四个RS232接口，以上对外接口均有防雷装置隔离；灯组驱动：标配32组灯组，共96路独立输出； 车流量数据存储：无覆盖不小于10年；车辆检 测：可接入12路线圈，以及最多128路电平量信号；电源输入：AC220V±20% 50Hz±2Hz；整机功耗：<60W；环境温度：-40℃～70℃；耐压：AC1500V 50HZ；环境相对湿度：≤95%；信号机外壳：防水、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 标杆 | 1.名称：信号灯杆 2.规格、型号：Φ200mm热镀锌钢管，高度6.5m；横臂Φ90*3.75mm热镀锌钢管，长度为3m 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 根 | 4 |  |  |  |
| 5 |  | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽 2.挖土深度详见情况说明 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 13.6 |  |  |  |
| 6 |  | 拆除路面 | 1.拆除25cm厚混凝土路面 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m2 | 34 |  |  |  |
| 7 |  | 沥青混凝土 | 1.沥青冷补料 2.用于路面恢复 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m2 | 34 |  |  |  |
| 8 |  | 回填方 | 1.沥青冷补料回填 2.用于沟槽回填 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 13.6 |  |  |  |
| 9 |  | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-19*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 190 |  |  |  |
| 10 |  | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-5*0.75mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 300 |  |  |  |
| 11 |  | 电缆 | 1.名称：铜芯控制电缆 2.规格、型号：KVV-2*16mm2 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 111 |  |  |  |
| 12 |  | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格、型号：DN60mm碳素波纹管 3.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m | 83 |  |  |  |
| 13 |  | 砌筑井 | 手孔井 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2.砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.规格：500*500*500mm 4.井内壁20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行 考虑 6.砂浆采用商品预拌砂浆，运距自行考虑 7.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | 座 | 4 |  |  |  |
| 14 |  | 混凝土基础 | 1.C30钢筋混凝土基础，内配Φ22mm螺纹钢 2.基础尺寸：1.2*1.2*1.4mm 3.混凝土按商品混凝土，运距自行考虑 4.模板安拆 5.挖填土方，土方来源自行考虑，余土外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见情况说明、设备清单、相关施工规范及设计规范 | m3 | 4.8 |  |  |  |

一、采购标的执行标准

国家标准：

（1）强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（2）信息安全产品强制性认证

投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，应在投标文件中提供中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章或中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

二、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

三、其他要求

1、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

2、投标文件中须有详细的实施（技术）方案，否则为无效投标。

3、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

4、本项目为交钥匙工程，投标报价为总包价,包括运输、施工、安装、材料等购置、测试、验收、技术培训、税金、售后服务所产生的费用等，招标采购人不另行支付任何其他费用。

# 5、备品备件：中标公司需配备足够的备品备件，在第一年质保期内如出现设备故障，中标公司必需免费替换损坏设备零件；在第二年质保期内如出现设备故障，中标公司在维修一次后不能解决问题或又出现该种故障，中标公司必需免费替换损坏设备零件（需在投标文件中作出承诺）。

6、响应时间：中标公司在信号灯系统发生故障后2小时内必须到达现场并提供临时信号灯，6小时内必须排除故障 （需在投标文件中作出承诺）。

# 7、处罚措施：

# 合同期内如出现以下问题，我单位将对中标单位作出处罚：

（1）中标单位不能按时完成供货、安装或者不能通过验收小组的验收，每超出一天按合同价款的1%进行处罚。当处罚额度超过合同价款的20%时甲方有权终止合同，由此造成的损失由中标方承担。

# （2）质保期内信号灯不亮后维修不及时，造成的后果由中标方全部承担，并处罚500元；

# （3）质保期内在维修过程中，若现场维修人员联系不上或不到现场维修，每次处罚500元。

（4）因红绿灯质量问题，质保期内连续故障或被甲方在同一问题上多次要求整改和处罚，但问题迟迟不能得到整改和完善的情况下，甲方有权终止合同，由此造成的损失由中标方承担。

# （5）在交通设施安装、维修、保养过程中，发生意外事故产生的后果均由中标方承担。

# 8、付款方式

中标后以签订的采购合同为准。

# 第六章 合同范本

# 合同条款及格式（仅供参考）

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，甲方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

签订地点：

签订日期：    年   月   日

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

签定时间：

# 第七章 投标文件格式

注：

1. 以下的投标文件格式为通用的格式，投标人在制作投标文件时应以招标文件的要求为准，设计投标文件内容具体内容，选择相应的投标文件格式。

2. 对于本附件给定格式的，原则上按照给定的格式进行填报，但投标人根据自己的情况可作适当调整，但其内容应当与给定格一致；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

3.投标文件的装订须按招标文件的规定执行，自行进行排版\编辑。

注：请投标人使用此页格式作为所编写投标文件的封皮。

项目

投 标 文 件

招 标 编 号：

投  标  人：（企业签章）

投标代表人：（签字）

时      间：    年    月   日

## 1. 投标函及投标函附录

## 1.1 投标函

致：                          （采购人）

根据贵方（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名和职务）被正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的（项目名称、招标编号）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

作为投标人正式授权代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本       份，电子版文件        份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总报价大写       ，小写

二、本投标文件的有效期为投标截止时间起       天。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，则贵方将不予退还投标保证金。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地    址：.          邮政编码：.

电    话：.          传    真：.

投标人代表姓名：.    职    务：.

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：

### 1.2 投标函附录

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |
| 供应商名称 |  |  |
| 投标总报价（元） | 大写： | 小写： |
| 其他需要说明的问题 |  |  |

供应商：（单位公章）

法定代表人：（签字）

年 月 日

2. 法定代表人(或经营者)授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的(法定代表人(或经营者)姓名)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为 （编号 ） （项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人(或经营者)（签字或加盖名章）：

投标人（企业盖章）：

| 法定代表人(或经营者)身份证（正面） | 法定代表人(或经营者)身份证（反面） |
| --- | --- |

| 法定代表人(或经营者)授权代表身份证（正面） | 法定代表人(或经营者)授权代表身份证（反面） |
| --- | --- |

★说明：法定代表人(或经营者)（代表人）的授权委托人参加本招标项目投标的，仅须出具此授权委托书。

2.1法定代表人(或经营者)（代表人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：    性别：   年龄：    职务：

本人系<投标人名称>的法定代表人(或经营者)（代表人）。就参加你公司组织的招标编号为<项目编号>的<项目名称>公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人(或经营者)（代表人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：  年   月   日

★说明：1、法人公司或企业提供法定代表人资格证明书；个体工商户提供经营者资格证明书；

2、法定代表人（或经营者）参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

## 3. 投标保证金

### 在投标文件中附投标保证金缴纳证明复印件，并加盖公章。（缴纳回执开标时备查）

## 4. 资格审查资料

5. 分项报价表

| 序号 | 货物（服务） 名称 |  | 产地 品牌 规格型号 | 质保期 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小微企业产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 属于小型或微型企业产品的价格合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位公章）

法定代表人：（签字）

年月日

注：产地、品牌、规格型号、质保期在所投标段涉及货物时填写，服务类无需填写

## 6. 商务部分

## 6.1 商务偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容；

2、供应商进行偏差说明时，只能填写正偏离、负偏离或无。

供应商：（单位公章）

法定代表人：（签字）

年月日

## 6.2 商务部分资料

## 7. 技术部分

## 7.1 技术偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容；

2、供应商进行偏差说明时，只能填写正偏离、负偏离或无。

供应商：（单位公章）

法定代表人：（签字）

年月日

## 7.2 技术部分资料

## 8. 其他资料

## 8.1 质保期外承诺

格式自拟。

## 8.2 其他优惠条件

格式自拟。

## 8.3 中小企业声明函（若有）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

1.若供应商属于中\小\微型企业，须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。

2.中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。

3.对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。

4.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

另附：

## 投标人证明文件原件明细表

| 序号 | 证明文件原件名称 | 份数 | 每份页数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：年 月 日

使用说明：请将此表仅粘贴于证明文件原件包外。