- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 厂家及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇流器 | 400L | 功率250W，电压220V，铜包线圈 | 个 | 50 | 145 | 7250 | 河南亚明照明科技有限公司 河南偃师市 |
| 2 | 镇流器 | 1000L | 功率250W，电压220V，铜包线圈 | 个 | 50 | 290 | 14500 | 河南亚明照明科技有限公司 河南偃师市 |
| 3 | 镇流器 | 250L | 功率250W，电压220V，铜包线圈 | 个 | 240 | 100 | 24000 | 河南亚明照明科技有限公司 河南偃师市 |
| 4 | 高压钠灯 | 250W | 功率250W,电压220V玻壳形式，寿命>2000h。亚明、欧普 | 个 | 240 | 35 | 8400 | 河南亚明照明科技有限公司 河南偃师市 欧普照明股份有限公司 上海市 |
| 5 | LED球炮 | 20W | 定额电压220V，额定光效80/m/W，色温6500K，灯头类型E27 | 个 | 800 | 65 | 52000 | # 欧普照明股份有限公司 上海市 |
| 6 | 节能灯 | 45W | 国标足瓦，电压220V，灯外形U型 | 个 | 200 | 80 | 16000 | # 欧普照明股份有限公司 上海市 |
| 7 | LED灯头 | 30W | 色温6500K，单颗光通量>130lm，寿命>5000h,防尘防水等级IP67 | 个 | 50 | 105 | 5250 | 郑州华飞照明电器有限公司 郑州市 |
| 8 | LED驱动电源 | 180W | 输入电压：90~305Vac，防雷等级：差模5KV，共模10KV；IP67防护等级；寿命5000h | 个 | 150 | 140 | 21000 | 常州艺儿美照明工程有限公司 常州市 |
| 9 | LED驱动电源 | 150W | 输入电压：90~305Vac，防雷等级：差模5KV，共模10KV；IP67防护等级；寿命5000h. | 个 | 150 | 135 | 20250 | 常州艺儿美照明工程有限公司 常州市 |
| 10 | LED驱动电源 | 80W | 输入电压：90~305Vac，防雷等级：差模5KV，共模10KV；IP67防护等级；寿命5000h. | 个 | 150 | 125 | 18750 | 常州艺儿美照明工程有限公司 常州市 |
| 11 | 保险架 | 6A | 6A | 个 | 100 | 10 | 1000 |  |
| 12 | 空气开关 | 100A | 额度电压400V，机械>寿命20000次，电气寿命>10000次 | 块 | 100 | 125 | 12500 | 德力西电气有限公司 乐清市 |
| 13 | 绝缘胶布 | PVC | PVC电气胶带，规格20mm*18mm | 盘 | 300 | 2 | 600 | 九头鸟 河南郑州 |
| 14 | 自粘带 | 10# | 0#自粘带、拉伸强度0.25MPa、伸张率500%、击穿强度10KV/mm | 盘 | 200 | 4 | 800 | 九头鸟 河南郑州 |
| 15 | 铝护套线 | 2×2.5mm2 | 100m/盘，国标 | 盘 | 20 | 85 | 1700 | 禹州市第一电缆厂 禹州市 |
| 16 | 地埋电缆 | 2×16mm2vL v22 | 国标 | 米 | 300 | 8 | 2400 | 禹州市第一电缆厂 禹州市 |
| 17 | 地埋电缆 | 4×25mm2v v22 | 国标 | 米 | 300 | 60 | 18000 | 禹州市第一电缆厂 禹州市 |
| 18 | 地埋电缆 | 4×35mm2v v22 | 国标 | 米 | 300 | 85 | 25500 | 禹州市第一电缆厂 禹州市 |
| 19 | 地埋电缆 | 4×35mm2vL v22 | 国标 | 米 | 500 | 19 | 9500 | 禹州市第一电缆厂 禹州市 |
| 20 | 地埋电缆 | 4×50mm2vL v22 | 国标 | 米 | 500 | 28 | 14000 | 禹州市第一电缆厂 禹州市 |
| 21 | 铝管 | 25 | 国标 | 个 | 200 | 4 | 800 |  |
| 22 | 洋镐 |  | 国标 | 把 | 4 | 20 | 80 |  |
| 23 | 手锯 |  | 国标 | 个 | 2 | 25 | 50 | # 上海沪工集团 上海市 |
| 24 | 钳形电能表 | UT216A | UT216A（600A自动量程+电阻电量） | 台 | 10 | 230 | 2300 | # 上海沪工集团 上海市 |
| 25 | 手套 |  | 标准涤棉 | 双 | 1000 | 2.5 | 2500 |  |
| 26 | 控制柜专用锁 |  | 全铜 | 把 | 200 | 8 | 1600 |  |
| 27 | 路灯控制仪 | CUT03-10HX(G)型 | 经纬度控制，CUT03-10HX(G)型 | 块 | 20 | 600 | 12000 |  |
| 28 | 电工工具 | （大小十花起子、平口钳、尖嘴钳子） | （大小十花起子、平口钳、尖嘴钳子） | 套 | 12 | 55 | 660 | # 上海沪工集团 上海市 |
| 29 | 对讲机 | 5555 | 顺风耳5555 | 台 | 4 | 380 | 1520 | 北京小米科技有限责任公司 北京市 |
| 30 | LED充电灯 | 远射1000米，混合续航20/小时 | 远射1000米，混合续航20/小时 | 个 | 20 | 79 | 1580 | 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 深圳市 |
| 31 | 路灯电缆故障测试仪 | JX—LD11 | JX—LD11，定位阻抗范围：0-5MQ，埋深探测：<3m | 台 | 1 | 36000 | 36000 |  |
| 32 | 磨光机 | ZD70D | 功率380kw，减速机型号ZD70D | 台 | 2 | 55 | 110 |  |
| 33 | 割纸刀片 | 刀片尺寸18mm*10mm*0.5 mm | 刀片尺寸18mm*10mm*0.5 mm | 盒 | 20 | 8.25 | 165 |  |
| 34 | 割纸刀 | 重型工具刀+5片刀片 | 重型工具刀+5片刀片 | 把 | 20 | 8 | 160 |  |
| 35 | 铜软 | 10㎡ | 国标 | 盘 | 5 | 795 | 3975 | 禹州市第一电缆厂 禹州市 |
| 36 | 交流接触器 | CJXZ—5011 | 输入电压220V，80A | 块 | 20 | 140 | 2800 | 德力西电气有限公司 乐清市 |
| 37 | 膨胀螺丝 | M12×60mm100PCS（NT） | M12×60mm100PCS（NT） | 条 | 100 | 2 | 200 |  |
| 38 | 数字电笔 | 液晶显示器 | 液晶显示器 | 条 | 10 | 10 | 100 |  |
| 39 | 保险 | 6A | 国标 | 根 | 500 | 2 | 1000 |  |
| 合 计 |  | 大写：叁拾肆万叁仟壹佰陆拾伍元整 小写：341000元 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：禹州市金星五交化机电仪表供应站

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：郑影