建安区政府采购

采

购

文

件

- 项目编号：建安政采询字〔2019〕11号

- 项目名称：农产品质量安全追溯示范点补助项目(二次)

项目负责人：李 博15736803333

许昌市建安区农业农村局

二〇一九年五月

目   录

1、采购公告

2、采购需求

3、评审办法及注意事项

4、保证金交纳及退还须知

5、合同格式（仅供参考）

6、响应文件格式

# 一、采购公告

建安政采询字〔2019〕11号

许昌市建安区农业农村局

农产品质量安全追溯示范点补助项目(二次)

询价采购公告

一、项目概况

1、项目编号：建安政采询字〔2019〕11号。

2、项目名称：农产品质量安全追溯示范点补助项目(二次)。

3、采购单位：许昌市建安区农业农村局。

4、采购要求：详见采购文件。

5、采购预算：97980.00元 （财政拨款）。

6、最高限价：97980.00元。

7、供 货 期：合同签订后14天内。

二、供应商资质

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;

2、具有相应的经营范围和实施该项目的能力；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)严重违法失信企业名单的投标人(投标人须提供网站截图);

4、本项目不接受联合体参与。

三、采购文件的获取

1、持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

3、未通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》下载招标文件的投标人,拒收其递交的投标文件。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止及开标时间：2019年5月29日9时 30 分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

2、开标地点：建安区新元大道兴业大厦北4楼开标三室。

五、发布公告的媒介

在“中国政府采购网”、“河南省政府采购网”、“许昌市政府采购网”、 “许昌市建安区人民政府网” 、“ 全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”上同时发布。

六、公告期限

本公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

七、联系方式

采  购  人：许昌市建安区农业农村局

项目负责人：李 博15736803333

许昌市建安区农业农村局

2019年5月22日

# 二、采购需求

许昌市建安区农业农村局

农产品质量安全追溯示范点补助项目(二次)

采购说明

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留速测仪 | 产品要求： 1.依据标准：既可依据国标GB/T5009.199-2003，又可依据行标NY/T448-2001检测； 2.乙酰胆碱酶、丁酰胆碱酶通用设计，可在设置中选择相应酶试剂进行检测； 3.微机通讯接口，带上位机软件，既可电脑操控也可独立操作仪器； 4.大容量存储器，能存储三万五千条以上数据，并能根据时间或序号查询所存储 的任意一组原始数据； 5.配备嵌入式热敏打印机，快速自动打印检测结果； 6.原装进口长寿命无热固态光源，精度高，性能稳定、光源可控，大大延长使用寿命； 7.智能判断通道内是否放有样品，三分钟内出检测结果； 8.特有的酶试剂活性判定功能，自动判断试剂是否有效，失效自动报警； 9.操作过程中的每一步都有声音提示，出现故障或操作错误都有报警提示，并显示在液晶显示屏上； 10.7寸彩色触摸屏幕显示，可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他操作提示信息，实现良好的人机对话功能； 11.可选配汽车电源接口，方便用户装备流动检测车； 12.国内领先的8通道全自动旋转比色池设计，同时可测8个样品； 13.独有的单光源发光、内置滤光片技术，有效过滤杂散光，大大提高检测结果的准确度。 技术参数： 1、光源波长：410±2nm 2、波长重复性：±1.5 nm 3、透射比准确度：±0.3﹪T 4、透射比重复性：±0.5﹪T 5、抑制率测量范围：0～100％ 6、农药检出线：0.1～5mg/kg 7、波长准确度：±2nm 8、测光方式：t%(%τ)、a、r% 9、 光度范围：0%τ～200%τ(-0.301a～3.000a) 10、光谱带宽：5 nm（±1 nm） 11、使用环境：温度：5℃~45℃;湿度：≤85%； 12、电源电压：交流200~240V，50Hz |
| 2 | 冰箱 | 技术参数： - 产品类别：双开门 - 总容积：183L - 冷藏室容积：115L - 冷冻室容积：68L - 控温方式：机械控温 - 制冷方式：直冷 - 制冷能力:3.5kg/24h - 气候类型：ST - 能效、等级：1级 10.额定耗电量：0.49度/天 11.噪声值：36.5db 12.制冷剂：R600a 13.压缩机：定频 |
| 3 | 恒温培养箱 | 产品要求： 1.微电脑智能数显控温仪，控温精确可靠。 2.外门内层又用一层玻璃门，观察箱内情况时不影响箱内温度或选用外门带观察窗型,不锈钢内胆。 3.电加热采用外加热式温度无过衡或损坏培养物之弊 技术参数： - 控温范围：室温+5～65℃ 2. 温度均匀度：±0.5℃ 3. 温度分辨率：0.1℃ 4. 定时范围：1-9999min 5. 消耗功率：≤300 6. 工作室尺寸：420×420×500 7. 载物托架（标配）（块）：2 |
| 4 | 超声波清洗器 | ### 产品要求： ### 1.设定超声清洗时间。（工作时间倒计时显示，设定范围0-99分钟) ### 2.配备专用的不锈钢网篮、迷你阀门（带排水的装置） ### 3.内部用铜接头 ### 4.仪器的内外壳体和降音盖采用优质的304不锈钢 ### 5.国际知名品牌风机（风量大、噪音小） ### 6.自主研发的核心电路，震荡电路为IGBT模板控制的他激式电路，输出功率比自激式电路大15%，输入电压范围宽±10%，不容易损坏 技术参数： 1.容量：10L 2.超声频率：40KHZ 3.内槽尺寸：300*240*150mm 4.超声功率：240W 5.温度范围：常温：-80度 6.时间范围：0-99分钟 7.排水：有 8.网架：标配 9.降音盖：选配 |
| 5 | 干燥箱 | ### 产品要求： 1.外壳采用优质冷轧钢板加工成形，表面经喷涂工艺处理。 2.工作室可选不锈钢或冷轧钢板工作室。 3.可选用指针式或智能式控温仪，智能式控温仪采用PID控制程序，双屏数码管显示，具有超温报警和定时功能。 4.箱门中间设有双层钢化玻璃观察窗，可随时观察工作室内被加热物品情况。 5.低噪声鼓风机，促使热量循环以及保证温度均匀。 技术参数： - 使用温度范围：RT+10～250℃ - 温度分辨率：0.1℃ - 温度波动度：±1℃ - 温度分布精度：±3.5% - 加热器：镍铬合金加热丝 - 额定功率：1.2kw - 内容积：43L - 隔板成熟：九层 - 温度控制方式：数码管双列PID 10.温度设定方式：轻触四按键设定 11.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示：4位数码下位显示 12.定时器：0～9999分钟（带定时等待功能） 13.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 14.程序模式：选配 15.传感器：Pt100 |
| 6 | 铝试管架 | 材质：铝 大40孔 适用试管：Φ20.5*200 2个 小40孔 适用试管：Φ18.5*180 2个 |
| 7 | 刻度试管 | 材质：橡胶 规格：25MM 10个 |
| 8 |  | 材质：橡胶 规格：10MM 10个 |
| 9 | 漩涡混合器 | 技术指标： 1、 工作状态: 无级调速（90―3000rpm无级调速，） 2、 运动方式: 旋涡（偏心旋转） 3、 振荡频率：3000转/分 4、 工作尺寸：Ф55 橡胶 |
| 10 | 振荡器 | 产品要求： - 万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比实验的生物样品的培养制备。 - 设有机械定时。 - 无级调速，操作简便安全。 技术指标： 转速范围：起动—360r/min 振幅：20mm 定时范围：0-120min常开 工作方式：往复 |
| 11 | 移液器 | 产品要求： 人体学的手柄挂钩设计, 可轻松挂靠在手掌上 管嘴弹出按钮设计轻巧 清晰的显示读数窗口 管嘴推出器可拆卸，可高温高压消毒，便于清洗和保养 备有配套的移液器挂钩、拆卸工具 技术参数： 量程：100-1000ul 增量：5ul 适用管嘴代码：80102090 测 试 点： 1000 500 100 准确度≤：±0.60% ±0.70% ±1.50% 精确度≤：±0.20% ±0.25% ±0.70% |
| 12 |  | 产品要求： 人体学的手柄挂钩设计, 可轻松挂靠在手掌上 管嘴弹出按钮设计轻巧 清晰的显示读数窗口 管嘴推出器可拆卸，可高温高压消毒，便于清洗和保养 备有配套的移液器挂钩、拆卸工具 技术参数： 量程：1000-5000ul 增量：50ul 适用管嘴代码：80102100 测 试 点： 5000 2500 1000 准确度≤：±0.50% ±0.60% ±70% 精确度≤：±0.15% ±0.30% ±0.30% |
| 13 | 天平 | 功能 ： ※ 自动校准；积分时间可调；灵敏度可调；故障报警；悬挂称量；累计称量；称量单位转换（克、克拉、盎司）；计数功能；打印功能 ；RS232C，标准输出接口 ；液晶大字体显示 技术参数： 称量范围：0～200g 读数精度：0.1mg 重复性误差（g）：0.0001 线性误差（g）：0.0002 称盘尺寸：Φ80mm 输出接口：RS232C |
| 14 | 玻璃器皿 | 材质： 250ml高硼硅玻璃样品提取瓶10个 250ml高硼硅玻璃缓冲液试剂瓶10个 Φ20.5*200橡胶试管10个 1cm玻璃比色皿10个 250ml烧杯10个 250ml玻璃瓶10个 250ml高硼硅玻璃三角瓶10个 玻璃棒10个 Φ75搪瓷漏斗10个 |
| 15 | 离心机 | 技术参数： - 调速范围：0-16000rpm（转/分） - 容量：0.ml*12或7ml*8 - 定时范围：0-60min - 离心力：17000g |
| 16 | 离心管 | 材质：橡胶 规格：6*20ml 10个 |
| 17 | 空调 | 基本参数： 空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖电辅 变频/定频：定频 空调匹数：2P 适用面积：22-34㎡ 控制方式：遥控 技术参数： - 制冷剂：R22 - 制冷量：5000W - 制冷功率：1635W - 制冷电流：7.5A - 制热量：5800W - 制热功率：1650W - 制热电流：7.6A - 除湿量：2.95×10-3m3/h - 室内机噪音：43/41/37/33dB 10.室外机噪音：54dB |
| 18 | 药品试剂柜 | 规格：900mm*500mm*1800*2 1、柜体： 木质基材采用优质环保中密度板，双面均粘压优质三聚氰胺板。断面均采用PVC封边,严格保证对人体无伤害.抽屉面板、门面板截面采用2MMPVC封边处理;封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合，具有防腐、防水、防火、防蛀等性能，美观耐用。 2、层板： 层板采用18mm优质中密度板，双面均粘压优质三聚氰胺板,防止层板变形及加强层板的承重性能。 3、柜门： 内嵌式玻璃平开门 采用6mm的优质玻璃，镶木门框，门框材质15mm优质中密度板, 板材截面PVC封边处理。 4、铰链： 采用DTC优质全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。 6、拉手: 采用U型不锈钢沙银拉手。 |
| 19 | 农残试剂 | 500样/套 |
| 20 | 条码打印机 | 主要参数： 每秒 5 英吋打印速度 双马达设计 标准内存容量 4 MB Flash、8 MB SDRAM 碳带容量 300 公尺、1 英吋碳带滚动条(外卷式碳带) 使用 8.4 英吋外径纸卷、搭配 1 英吋或选购3 英吋纸卷轴 标准传输接口：串行埠及 USB 2.0 端口 随机附赠世界级条形码卷标编辑软件，轻松链接数据库 人性化高阶打印机语言 TSPL-EZ™，可仿真其他品牌条形码打印机程序语言 内建可重设大小的向量字体 |
| 21 | 扫描枪 | 产品要求： - 支持手机一二维码扫描，无需安装驱动。 直接插入电脑USB接口，即插即用 2. 2.4G无线实时传输技术，创新升级高稳定无线模块，连接 无线接收器，无驱动安装，即插即用。 3. 采用低频传输，长期使用不会对人体造成伤害，健康传输，放心工作！ 4. 2.4G双向无线数据传输信号强，穿透、绕射能力强，在无障碍及信号干扰情况下，传输距离达200米或以上。 5. 大容量品牌锂电池，配合电源管理系统， 6. 连续扫描可达24小时（正常使用可达3-5天），待机时间可达 90天。。 技术参数： - 分辨率：648（水平）x 488（垂直） - 光源：可视激光，波长650nm - 扫描速度：230次/秒 - 扫描介质：屏幕一维和二维条码 - 扫描范围：空宽处大于200米 - 接口：USB - 特性：32位卓越的解码能力；防震防摔设计；超长使用寿命；传输稳定安全；一键匹配功能 |
| 22 | 实验操作台 | 尺寸：4500mm*750mm*850mm 1.台面：采用实验室专用的实芯理化板台面（厚12.7mm），耐酸碱、抗冲击、易清洗。 2.背板、层板：采用18mm优质环保中密度板，双面均粘压优质三聚氰胺板，外围均以2㎜PVC封边条封边。 3.柜体：箱 体： 木质基材采用18mm优质环保中密度板，双面均粘压优质三聚氰胺板；断面均采用1mmPVC封边条封边,严格保证对人体无伤害。抽屉面板、门面板截面采用2mmPVC封边条封边处理;封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合，具有防腐、防水、防火、防蛀等性能，美观耐用。 4.配件：一字型PVC拉手；DTC铰链；名牌厂家生产的专业配件，从而保证了产品的整体质量，使产品更具牢固稳定性。 |
| 23 | 二维码生成设备 | 日扫描5000次，存贮2G |
| 24 | 显示大屏 | 技术参数： - 屏幕尺寸：60英寸 - 分辨率：4K（3840*2160） - 屏幕比例：16:9 - 面板类型：LGD 4K IPS硬屏 - 背光灯类型：LED发光二极管 - 刷新率：60Hz - 响应时间：6ms - 图像技术：4K真彩色轮 - HDR显示：支持，4K HDR 10.音频输出功率：5W×2 11.音效系统：杜比音效 12.硬件配置：CPU双核Cortex 64架构 A53 13.功能参数网络功能有线/WiFi 14.USB媒体播放USB支持视频格式:H.265解码，MP4，AVI，MPG，RM，RMVB，MOV USB支持音频格式:MP3，AAC USB支持图片格式:JPG，JPEG，BMP，PNG 15.HDMI接口：1*HDMI1.4，1*HDMI2.0 16.网络接口：1×网络接口 17.USB接口：2×USB2.0接口 18.其他接口：1×AV输入，1×RF接口，1×视频输出，1×耳机接口，扩展卡：1×SD卡槽 19.产品功耗：160W 20.待机功耗：≤0.49W |
| 25 | 监控设备 | 海康红外球机、枪机、录像机、支持500M像素接入、2T硬盘刻录机 |
| 26 | 软件平台端口 | 本平台分布于农产品生产基地、每个子平台有由农药残留速测仪、PC电脑、系统PC端软件组成。子平台可以任意扩充，都有独立的用户名和密码。该系统平台设有专门的接口，把各个种植户的相关数据自动上传至当地农业主管部门的监测中心，方便监管部门的实时监控。 该交流平台具备自动打印可供网络查询的条形码或二维码标签的功能。任何人只要用智能手机，扫描二维码或用扫码枪扫描条形码标签，就能很方便查询该产品的全部可追溯信息。 |
| 27 | 电脑 | 技术参数： - 操作系统：预装Windows 10 64bit（64位简体中文版） - 主板芯片组：Intel B250 - CPU型号：Intel 酷睿i5 7400 4. CPU频率：3GHz 5. 最高睿频：3.5GHz 6. 缓存：L3 36MB 7. 核心架构：Kaby Lake 8. 核心/线程数：双核心/四线程 9. 制程工艺：14nm 10. 存储设备：内存容量4GB 11.内存类型：DDR4 12.硬盘容量：2TB 13.硬盘描述：7200转 14.显存容量：1GB 15.显卡类型：独立显卡 16.显示器尺寸：21英寸 17.网络通信无线网卡：支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 18.有线网卡：1000Mbps以太网卡 19.蓝牙：支持蓝牙功能 20.I/O接口数据接口：2×USB2.0，6×USB3.0 21.音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口 22.视频接口：VGA，HDMI 23.网络接口：RJ45（网络接口），PS/2， |
| 28 | 打印机 | 基本参数： - 最高分辨率：1200×1200dpi - 黑白打印速度：18ppm - 处理器：266MHz - 内存标配：2MB，最大：2MB - 双面打印：手动 - 网络功能：不支持网络打印 - 预热时间: 0秒 - 首页打印时间: 8.5秒 - 接口类型:USB2.0 |

二、供应商资质

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;

2、具有相应的经营范围和实施该项目的能力；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)严重违法失信企业名单的投标人(投标人须提供网站截图);

4、本项目不接受联合体参与。

三、供货期：合同签订后14天内。

注:本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

投标人应该项目完整投标，否则为无效投标。

# 三、评审办法及注意事项

一、评审应遵循公正、公平、择优的原则严格按照询价文件进行。

二、评审委员会成员由采购人代表及相关评审专家组成。

评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购方主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、评审程序为：

（一）评审。对通过资格评审的供应商，按照响应报价由低到高的顺序确定3名成交候选人；

（二）采购人确认成交供应商；

（三）在指定媒体上发布成交结果公告。

四、评审

评审主要包括以下内容：

- 供应商资格是否满足；

- 是否交纳保证金 ；

- 报价是否超过采购限价；

- 所投产品/服务是否满足技术参数要求/采购需求；

- 响应文件是否按要求编制。

- 法律法规规定的其他无效情形。

五、其他事项

1、响应文件需密封好并注明项目名称、项目编号、供应商名称、联系人电话，密封处需加盖单位公章。

2、响应文件需以A4纸规格按顺序胶装成册，不得手写或修改（签字除外），要求签字的地方必须签字，要求盖章的地方必须加盖公章，否则视为无效响应文件。

3、响应文件份数：一式三份，正本一份，副本二份，分别胶装成册（正本副本内容应一致，若正本、副本存在不一致的地方，以正本为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。）。

4、供应商无故放弃成交资格的，保证金不予退还，并载入失信记录。

5、成交供应商确定后，采购人应当在“中国政府采购网”、“河南省政府采购网”、“许昌市政府采购网”、“ 全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”上进行公告。

# 四、保证金交纳及退还须知

| 项目编号 | 建安政采询字〔2019〕11号 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农产品质量安全追溯示范点补助项目(二次) |
| 投标保证金 交纳信息 | 金额：人民币壹仟伍佰元整（¥1500.00） |
|  | 截止时间：同投标截止时间 |
|  | 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》 |
| 注意事项 | 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案，已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程：投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 4、特殊情况处理 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到建安区公共资源交易中心四楼财务部办理退款手续。 |

投标保证金的相关规定

1、 投标保证金的退还：

（1）成交通知书发出后，5个工作日内退还非中标人投标保证金及银行同期活期存款利息。

（2）在法定期限内签订书面合同，中标人执投标保证金退还申请表（单位加盖行政公章）及合同原件到中心业务部室办理退款手续，中心在5个工作日内向中标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。）

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

2、投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（一）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的；

（五）拒绝履行合同义务的；

（六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

（七）自2018年1月2日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

投标保证金退还申请表

| 项目编号 |  |  | 是否中标 |  | 是□ 否□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（签章） |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |  |  |
| 申请金额 | 大写： ¥ |  |  |  |  |
| 股室负责人意见 |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：中标单位使用此表退还保证金时，此表格大小及格式不得改变。

# 五、合同格式（仅供参考）

# 建安区政府采购合同

建安政采  字〔2019〕   号

根据本次政府采购文件、投标（响应）文件（含附件）及《合同法》等相关法律法规，签定本合同：

一、项目清单（附后）

合同金额：（大写）人民币                              （小写）

二、项目交付及验收：

1、交付项目应符合国家、部委或地方相关标准及要求。

2、交付项目应符合《政府采购法》等法律法规以及本次招标采购的相关文件规定和投标文件的相关说明。

3、及时按照投标（响应）文件约定方式交付采购项目，具备验收条件后，由验收小组验收并出具验收报告。

三、付款方式：

四、合同生效、违约责任、解决争议：

1、本合同不得涂改，经双方经办人签字并加盖公章后生效。本合同一式   份，中标方、采购方、建安区公共资源交易中心等各持一份。

2、违约责任：甲乙双方应遵守法律法规和本协议规定，否则，将承担相应的法律责任。因违约造成经济损失的，由违约方承担。

3、解决争议：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

| 中标供应商： | 采购人： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法人签字： | 法人签字： |
| 联系方式： | 联系方式： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

备注：将合同于签订之日起7个工作日内，及时提交建安区公共资源交易中心存档一份。

# 六、响应文件格式

建安区政府采购

询价项目

响

应

文

件

（正本/副本）

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 供应商名称： |  |

（盖章）

递交时间：       年    月    日

目   录

第一章  报价一览表

第二章  项目实施方案

第三章  服务承诺

第四章  授权委托书

第五章  资质证明文件

第一章  报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 总报价 | (大写) |
|  | (小写) |
| 供 货 期 |  |
| 备注：完全响应该项目的采购需求及询价文件的所有内容。 |  |

| 投标人法定代表人 或（授权代表人）： |  | (签字) |
| --- | --- | --- |
| 投标单位电话： |  |  |
| 投标人名称： |  | (盖章) |

日期：    年   月   日

第二章  项目实施方案

（格式自拟）

第三章  服务承诺

第四章  授权委托书

兹授权                 为我方全权代表，参加许昌市建安区公共资源交易中心组织的下列项目的采购活动，全权处理我方参加本次采购活动中的一切事宜。

| 项目编号: |  |
| --- | --- |
| 项目名称: |  |
| 法定代表人: |  |
| 法定代表人联系方式: |  |
| 授权代表: |  |
| 授权代表联系方式: |  |

供应商名称:                    （公章）

日   期:      年    月    日

备注：

- 法定代表人身份证复印件附后

- 全权代表身份证复印件附后

第五章  资质证明文件

1、投标人营业执照副本复印件（盖章）;

2、授权委托书、法人代表及授权委托人的身份证复印件（盖章）；

3、采购公告中要求的各种证明文件；

4、供应商认为需要提供的其他文件。

注：

授权委托人须持有效的授权委托书原件及身份证原件到达开标现场，在“供应商签到表”上签字并递交响应文件。