售后服务方案

一、服务内容

1.我公司组建不少于2人的专业化的技术服务队伍，保障尾气监测系统7*24正常工作，并配合禹州市环保局进行相关工作。项目组成员有开展过计算机（软/硬件）类似项目案例的经验。

2.我公司项目组所有管理和技术人员未经与采购人协调同意，不得随意变更、调动。

3.我公司向甲方监控中心安排一名工作人员，负责平台数据异常报警监管，视频工作异常监管，数据统计，数据报表制定等。

4.我公司安排一名专业人员负责移动式遥感监测车和车载设备的维护、车辆驾驶工作，并配合甲方在指定位置对过往车辆进行排检。

5.我公司的运维团队具备7*24小时值班值守能力，对尾气在线监测系统进行日常维护，能随时调取尾气超标车辆的监控数据和影像资料给采购人或采购人指定的相应管理部门。每日上、下午通过运维监控子系统对前端监控设备的运行进行检查，观察其工作是否正常，通讯是否畅通，并记录在案。发现数据持续异常情况，立即前往现场进行检查。

6.每月一至二次对前端监测设备进行现场维护，查看仪器数据与异常情况，并记录在案，检查球机镜头是否清洁，必要时进行清洗。

7.对前端监测设备，每月至少检查1次采样、计量、反应器、检测器等单元的工作情况，对采集器进行清理。

8.每月至少对自动监控设备进行一次现场设备校准。

9.每台监控设备每个月的巡检次数不低于2次，确保服务期间的监测仪器功能正常，年度设备的故障率低于10%，确保监测仪器的日平均在线率超过 90%。

10.监控平台每日检查整体通信链路是否正常，时刻保持报警、控制设备处于安全响应状态，设置操作权限，防止误操作。

11.发现异常或接到异常通知，在工作日工作时间内，对于固定式尾气监测系统，要求在2小时以内赶到现场并排除故障；对移动式尾气监测系统，要求在4小时以内排除故障。

12.根据仪器结构特点和我公司的维修手册要求，制定常见故障的判断和检修的方法及程序。对于在现场能够明确诊断，并且可由简单更换备件解决的问题，如尾气监测系统、车牌抓拍系统、主控计算机等，可在现场进行检修与更换。对于其他不易诊断和检修的故障，将发生故障的仪器送实验室进行检查和维修，并在现场用备用仪器替代发生故障的仪器。

13.系统建成投入正式运行后，我公司提供完整的运维台账，以便配合招标方的日常检查。在每次检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准，并记录检修及校准情况。

14.我公司列出系统运行中所需要更换的备品备件清单，包括型号、产地、更换周期等，保证设备及时得到维护。核心部件的备品备件后备一套。

15.在服务期限内我公司按采购人免费更换故障的设备及所属配件。

16.我公司建立技术培训和考核机制，确保运维人员能熟练开展相关设备使用、维护、维修工作，不断提高运维技术水平。

17.按照采购人要求，我公司组织对管理部门或管理对象相关人员开展必要的系统操作等培训。

18.我公司每日以电子版的形式提供监测数据统计分析日报。在服务期限内必须满足对统计分析报告的定制要求。

19.我公司每周一以纸质和电子版的形式提供上周的监测数据统计分析周报。在服务期限内满足对统计分析报告的定制要求。

20.我公司每月10日之前以纸质和电子版的形式提供上月的监测数据统计分析月报。在服务期限内必须满足对统计分析报告的定制要求。

21.我公司根据对特定时间段（例如冬防或重污染天气时段）或特定区域的管理需求，提供相应特定时间段或特定区域的数据分析报告。

22.在服务到期后提供服务期满的总结分析报表（告），并完成项目总结汇报。

23.我公司提供日报、周报、月报、季报、年报，数据分析内容包括如下信息：包括监控路段大气基本信息、尾气超标汽车牌照、超标数据等；各站点数据传输率；数据同比、环比、排名、超标报警、超标比例、尾气超标物浓度分布范围等统计分析；超标率及超标车次，超标原因分析等；

24.季报在下一月10日之前提供；年报在次年1月10之前提供分析年报。

二、服务措施

（一）服务质量保证措施

（1）我方保证按照招标文件要求，及时派遣技术支持人员对招标仪器设备的安装、调试、验收考核、操作和维修提供必要和正确的服务及培训。

（2）我方保证在接到招标货物出现故障的通知电话立即响应，在电话远程不能解决问题的情况下，要求提供7*24小时服务，接到采购人通知在 2 小时以内赶到现场并排除故障；对移动式尾气监测系统，要求在4小时以内排除故障。发生故障24小时内不能解决的问题提供相同型号的设备替代，保证设备停止运行不超过24小时。

（3）我方保证在保修期满后以优惠价格供应设备正常使用所必需的备品备件及易损件或其他配件。

（4）我方保证需方免除且供方承担由于需方在其本国使用该产品或产品任何一部分时而引起第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括律师费用。

（二）产品质量保证措施

我方按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。我方保证提供的货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

（1）针对本次投标仪器设备，我公司所投产品均是通过国家级权威部门技术认证的产品，均为国内外知名的一线品牌产品，质量上乘，维修率低。

（2）本次投标的仪器设备，均是原装出厂的最新设备，符合国家相关要求的标准，随货开箱验收时提供相应的操作说明书、保养手册，产品合格证等。系统运行安全可靠，故障率低，便于维护和维修，取得的监测数据具有较高的准确性和可比性。

（3）对产品质量终身负责，严格遵守“产品质量法”对售出产品实行“包修、包换、包退”三包服务原则。

（4）为确保产品质量，我方做到：在货物出厂前，对货物的质量、型号规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证明或报告。

（5）如果货物的质量和型号规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物有缺陷的，包括潜在缺陷，我方保证无条件更换。

三、服务标准

（一）定期巡检

依照公司巡检制度，按月、季、年时段划分，定期对设备进行巡检，实地检查设备运转情况，及时做好保养维护，发现问题及时处理并记入设备运行档案，同时将该信息反馈至环保主管部门。

（1）确保设备在保修范围内所有硬件设备的正常运行。

（2）确保设备在保修范围内服务器设备操作系统的正常运行。

（3）及时提供操作系统升级和故障硬件更换。

（4）提供特殊时段（如：结账日、春节、劳动节、国庆节、年终、系统停机维护、数据集中及用户认为必须的重要时段）的服务，以及产品安装、系统变更和迁移等的现场支持服务。

（5）每月一次例行巡检即预防性维护并提供例行巡检报告；

（6）每月一次的系统运行性能诊断并提供性能分析报告；

（7）每次硬件故障处理后提供硬件处理和备件更换报告；

（8）每季度一次健康性检查，全面检查硬件系统的工作状态、对硬件系统的运行环境进行评估、现场解答有关硬件技术方面的问题；

（9）每半年并进行一次维护工作总结，并提交报告书；

（10）我方在服务年度期满前十五天应通知用户，并完成年度现场维护，提供年度服务总结报告，方便贵单位控制和管理。

（二）定期回访

建立的客户技术服务档案，在项目竣工后每月进行电话回访，回访内容包含以下三个方面：

（1）了解我公司提供系统、设备、产品和服务的运行状况，收集信息，记入设备运行档案，并将该信息反馈至环保主管部门；

（2）用户满意度调查，了解技术工程师的工作态度、责任心、服务效果及用户满意度等内容；

（3）发放产品使用调查表，了解各软硬件模块的使用情况，收集用户意见。

四、服务流程

- 公司售后服务的作业分为下列两项：

①产品保修期内的售后服务：此类服务是免费向用户提供的；

②超出保修期的产品的售后服务：此类服务按照约定向用户收取材料成本费和较低的工时费。

（2）客服人员接到用户报修电话或其他方式的通知后，应将用户的名称、地址、电话、产品型号等登记在报修记录上，报请部门领导派维修人员赶赴现场。

（3）售后服务维修人员在用户现场服务，当场处理完毕的即请用户在保修服务凭证上签字，带回后交给接待人员登记，并将保修服务凭证归档。

（4）售后服务人员在用户现场不能现场处理产品问题的，应及时向部门领导汇报，由公司安排技术专家参与维修以确保尽快解决故障，保证客户使用。五、服务响应时间

接到采购人通知后，我公司在1小时以内赶到现场并排除故障，发生故障24小时内不能解决的问题提供相同型号的设备替代，保证设备停止运行不超过24小时。

（1）公司产品维修管理的责任部门为售后部，保修期内的产品为免费维修，保修期以外的产品收取材料成本费和最低标准的工时费。

（2）售后部接到用户的报修电话或其他形式的告知，立即按照派修申报程序安排派修人员，派修人员在承诺时间内到达维修现场。

（3）对于无法及时在顾客现场维修好的故障产品，派修人员及时告知商务部，由商务部安排与用户进行沟通，并由公司派遣技术专家赶赴现场进行抢修以确保顾客的使用。

（4）售后部建立完善的维修记录，为每一个用户建档立卡，以便做好跟踪服务。

产品和服务返修流程图

六、 售后服务人员承诺

致：禹州市环境保护局

我公司承诺安排两名运维人员常驻禹州市，负责保障尾气监测系统7*24正常工作，并配合禹州市环保局进行相关工作。对尾气在线监测系统进行日常维护，能随时调取尾气超标车辆的监控数据和影像资料给采购人或采购人指定的相应管理部门。每日上、下午通过运维监控子系统对前端监控设备的运行进行检查，观察其工作是否正常，通讯是否畅通，并记录在案。发现数据持续异常情况，立即前往现场进行检查。

特此承诺。

承诺人：星禾环保科技有限公司

2019年6月10日