禹州市职业中专生物组培设备采购项目

竞争性谈判文件

采购单位：河南省禹州市职业中等专业学校

项目名称：禹州市职业中专生物组培设备采购项目

采购编号： YZCG-T2019119

采购代理机构：禹州市政府采购中心

采购监督机构：禹州市政府采购监督管理办公室

二〇一九年六月

谈判文件目录

第一部分 谈判邀请函

第二部分 供应商须知

A 总则

B 谈判文件

C 投标保证金

D 响应文件

E 谈判

F 授予合同

第三部分 采购项目内容及其它要求

第四部分 合同书（样本）

第五部分 附件-谈判响应文件内容

第一部分   谈判邀请函

禹州市职业中专生物组培设备采购项目

谈判邀请函

禹州市政府采购中心受河南省禹州市职业中等专业学校的委托，就“禹州市职业中专生物组培设备采购项目”进行竞争性谈判，欢迎合格的投标人前来投标。

- 项目基本情况

1、采购人：河南省禹州市职业中等专业学校

2、项目名称：禹州市职业中专生物组培设备采购项目

3、采购编号：YZCG-T2019119

4、项目需求：生物组培设备（详见谈判文件）

5、采购预算：35万元

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见谈判文件）

三、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定；

2、投标商须具有独立法人资格且具有相应的经营范围(以营业执照为准)；

3、法定代表人授权代表须是投标人本单位职工，应提供本公司缴纳社会保险证明；

4、本项目不接受投标人以联合体形式参与投标。

四、获取谈判文件的方式、时间、地点及文件费用

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录ggzy.xuchang.gov.cn，自行下载谈判文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

3、未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载谈判文件的投标企业，拒收其递交的投标文件。

4、谈判文件每份售价人民币300元，于递交投标文件时缴纳给采购代理机构，售后不退。

五、谈判截止时间、谈判时间及地点：

1、谈判截止及谈判时间：2019年6月20日10：00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

2、谈判地点：禹州市公共资源交易中心第二开标室（禹州市行政服务中心楼9楼）

六、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：禹州市政府采购中心

地址：禹州市行政服务中心楼917房间

联系人：郭女士  联系电话：0374-2077111

（二）采购单位：河南省禹州市职业中等专业学校

地址：禹州市药城路北段

联系人：王先生      联系电话：0374-8816068

2019年 6月13日

前    附    表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | YZCG-T2019119 |
| 2 | 项目名称 | 禹州市职业中专生物组培设备采购项目 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 采购单位 | 河南省禹州市职业中等专业学校 |
| 5 | 采购代理机构 | 禹州市政府采购中心 |
| 6 | 投标保证金 | 伍千元整 |
| 7 | 保证金递交截止时间 | 2019年 6月20日10：00 |
| 8 | 交货及安装工期 | 以签订合同为准 |
| 9 | 谈判响应文件有效期 | 响应文件递交截止日起60天 |
| 10 | 响应文件份数 | 正本1份，副本2份 |
| 11 | 响应文件的密封 | 正、副本可分开密封，亦可不分开密封 |
| 12 | 响应文件递交至 | 禹州市公共资源交易中心第二开标室（行政服务中心楼9楼） |
| 13 | 响应文件递交截止时间 | 2019年6月20日10：00 |
| 14 | 谈判开始时间 | 2019年6月20日10：00 |
| 15 | 投标人信用信息 查询截止时点 | 本项目投标截止时间至资格性审查结束 |
| 16 | 投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。 |
| 17 | 投标人信用信息查询 使用规则 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况） |
| 18 | 谈判地点 | 禹州市公共资源交易中心第二开标室（行政服务中心楼9楼） |
| 19 | 投标人代表出席谈判会 | 法定代表人（持身份证原件）或者授权代表（持身份证原件和法人代表授权委托书）现场签到，否则拒绝接收其投标文件 |
| 20 | 响应文件内容 | 谈判文件第五部分附件先后顺序不作为无效标依据。 |
| 21 | 项目预算 | 本项目预算金额35万元。投标商投标报价不能超过预算金额，否则为无效响应文件。 |

第二部分　供应商须知

A 总则

1、适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所述的货物及服务。

2.定义

2.1谈判文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标（成交）供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.3谈判文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.3“采购代理机构”系指组织本次谈判的禹州市政府采购中心。

2.4“采购人”系指委托本次招标的河南省禹州市职业中等专业学校。

3、合格的供应商

3.1符合本谈判文件要求。

3.2 本项目不接受以联合体形式参加谈判的供应商。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4、谈判费用

谈判响应供应商自行承担参加谈判活动有关的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 谈判文件

5、谈判文件的构成

5.1谈判文件是阐明响应文件的编写、递交、招标、投标程序、评标原则、成交条件和相关的合同条款，代理机构对谈判文件的修改部分亦构成谈判文件的一部分，对供应商有约束力，谈判文件由下述部分组成：

5.1.1谈判邀请函；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购内容及其它要求；

5.1.4合同样本；

5.1.5附件。

谈判响应供应商应认真阅读谈判文件中所有事项、格式、条款和规范等要求，如因阅读不清投标被拒绝的风险由谈判响应供应商自行承担。

6、谈判文件的澄清、修改

6.1对谈判文件有疑义的投标人，可要求澄清，应在收到谈判文件之日在规定的质疑内，以书面形式递交到代理机构或采购人，代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或答复。如在规定时间内未收到质疑则视为各供应商均对此无异议，该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。

6.2为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，代理机构可酌情推迟响应截止时间和谈判时间。

6.3谈判文件的澄清、答疑、修改、补充文件是谈判文件的组成部分，供应商需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与谈判，供应商没有作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被视作无效响应文件处理。

特别提示：在投标截止时间前，有可能会出现变更信息（澄清、答疑、修改、补充文件，请下谈判文件的供应自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标保证金

7.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

7.2投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

7.3 提交投标保证金

7.3.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“禹州市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“禹州市公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。以许昌市公共资源交易项目供应商/投标人缴费情况统计表为准。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

7.3.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

7.3.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

7.3.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

7.3.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

7.4 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

7.4.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

7.4.2自采购合同签订并备案后5个工作日内退还中标人的投标保证金。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标（未按此规定操作缴纳保证金的，代理机构拒绝接收响应文件），由投标人自行负责。

7.5特殊情况处理

7.5.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。

7.5.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

7.6发生以下情况谈判响应保证金不予退还：

7.6.1谈判开始后供应商在谈判响应有效期内撤回谈判响应文件。

7.6.2成交方未按本须知规定签订合同。

7.6.3缴纳谈判响应保证金后无故未参加谈判的。

8、谈判响应文件有效期

8.1从谈判之日起，谈判有效期为60天。

8.2根据需要采购人可要求供应商同意延长有效期，谈判响应供应商可以拒绝上述要求而其谈判响应保证金予以退还。对于同意该要求的供应商，不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判响应保证金的有效期。

D 响应文件

响应文件的组成

9.1确认函

9.2谈判书

9.3法定代表人身份证明

9.4法定代表人授权委托书

9.5第一次报价一览表

9.6投标分项报价一览表

9.7投标偏离表

9.8投标保证金

9.9售后服务承诺

9.10投标人资格文件

9.11关于资格的声明函

9.12其它。（谈判文件要求提供的所有相关证明材料，包括谈判文件第三部分采购内容所要求提供的相关证明文件及与采购内容有关的相关资格文件）

响应文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10、响应文件的编制与递交

10.1响应文件应按谈判文件的要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中谈判邀请函在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更利于采购人的承诺。

10.2供应商响应文件按第五部分附件--响应文件的内容和要求提交（先后顺序不做无效响应文件依据），以A4幅面装订成册（胶装），编排目录和连续页码，不接受散页、活页装订，份数一正两副，并在封面上标明：正本、副本、谈判项目名称、采购编号、供应商名称、日期等字样、且加盖公章。

响应文件由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章。授权代表签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或授权代表签字确认。

10.3响应文件的密封和标识

10.3.1供应商应将响应文件用非透明文件袋密封并加盖投标人公章。

10.3.2未按本章要求密封的响应文件，代理机构不予接收。

10.4响应文件书写、计量单位使用等。

10.4.1供应商和采购代理机构就本次谈判交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

10.4.2除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10.5谈判报价

10.5.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）

10.5.2供应商只允许有一个报价，代理机构不接受任何有选择的报价。

10.5.3响应文件中报价为第一次报价，最终报价为谈判现场报价。

10.5.4.投标报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以投标报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

10.5.5.本项目不接受法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司在本招标项目中同时投标，不接受联合体投标。

10.6响应文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.7、响应文件的递交

10.7.1所有响应文件及谈判文件内要求提供的相关证件原件都必须一并按本谈判文件规定的响应文件截止时间前送至谈判现场。

10.7.2采购代理机构将拒绝在响应文件递交截止时间后递交的响应文件及谈判文件内要求提供的相关证件原件。

E 谈判

11.谈判

11.1采购代理机构将在谈判文件规定的时间和地点组织竞争性谈判。供应商必须由法人代表或其授权代表参加，参加谈判的代表须签名报到以证明其出席；采购代理机构将对其进行身份的符合性检查，即出席代表是法人或其授权代表、身份证原件相符合，否则谈判小组拒绝其参加谈判。

11.2谈判小组

采购代理机构将根据该项目的性质和特点组建谈判小组，其成员由采购人的代表和有关专家三人以上单数组成。

11.3有下列情况之一的，响应文件按无效投标处理：

（1）响应文件没有供应商授权代表签字和加盖公章；

（2）响应文件中相关资质证件复件印与资质原件不一致的；

（3）未按照招标文件规定要求装订、签署、盖章的；

（4）响应文件载明的采购项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

（5）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（6）经谈判小组确认提供虚假投标资料的；

（7）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（8）供应商的谈判报价明显低于成本价的，不能合理说明原因并提供证明材料的；

（9）响应文件内容模糊不清，无法辨认的。

11.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

11.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

11.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

11.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

11.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11.5.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

12.响应文件的审查

谈判小组对响应文件进行资格和技术等综合实力审查。对所有响应文件进行符合性、响应性评审，不符合谈判文件要求的，不得进入下一步评审。谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不依靠外部证据。

13.响应文件的澄清

13.1为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其谈判响应内容。供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

13.2重要澄清的答复应是书面的。

13.3澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

14.谈判原则

14.1按照“公平、公正”和诚实信用的原则进行谈判。坚持谈判文件中的所有相关规定，择优确定成交供应商。不向落标方解释未中标原因。

14.2反对不正当竞争，供应商不得相互串通，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

15谈判程序

15.1供应商提交响应文件并接受资格审查，审查的内容为：

（1）《政府采购法》二十二条规定（审查内容详见第五部分）

（2）营业执照（三证合一）副本、银行开户许可证、被委托人社保证明、法人代表授权委托书（以上证书须提供原件）；

（3）投标保证金缴纳回执；

（4）投标人信用记录（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询截图】（由资格审查小组现场查询）

15.2符合性审查。谈判小组对通过资格审查的投标人的谈判响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

15.3谈判轮数为两轮。

15.3.1响应文件中的报价为第一次（轮）报价，通过审查的供应商按顺序述标，主要阐述对本次谈判文件的响应情况，同时接受谈判小组的质疑。

15.3.2谈判小组可请供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清。说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

供应商的澄清、说明或者更正须以书面形式作出，书面材料必须经法人或其授权代表签字或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判过程中，谈判小组发现供应商的谈判报价或者某些分项报价明显不合理或者有可能低于其成本，可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，视为无效响应文件。

15.3.3供应商对谈判小组质疑的问题进行澄清并予以书面答复，谈判小组对供应商的答复无异议后，供应商进行第二次（轮）报价，第二次（轮）报价不得高于第一次（轮）报价(谈判小组和采购人变更技术要求的除外)。

16.成交候选人的确定

谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且按最终报价由低到高的原则确定三名成交候选人。

16.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库「2011」181号）第五条及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库「2014」68号）规定，对小型和微型企业、监狱企业产品的价格给予6%的扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业、监狱企业及产品的证明材料）。第六条规定，联合协议中的约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。

16.2.4根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品如果是最新一期节能产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）。

16.3根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标人产品如果是最新一期环境标志产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）。

16.4.投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）。

17、保密

17.1有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述评审工作无关的人员。

17.2供应商不得干扰整个谈判活动，否则将废除其谈判资格。

17.3发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

F 授予合同

18、成交通知

谈判结束后，在规定的有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。成交通知书一经发出即发生法律效力。

19签定合同

19.1采购人签发的成交通知书、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

19.2成交供应商须在收到成交通知书之日起30日内与采购人签订合同，如无特殊原因，在规定时间内不签订合同或不能供货的，视为自动放弃成交供应商资格并没收其保证金。

19.3成交人须向采购人交纳合同额10%以下的履约保证金；无产品质量问题无息退还；如中标人在规定时间内未缴纳履约保证金的视为自动放弃中标，投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

第三部分  采购内容及其它要求

- 采购内容及要求：

实现现代农艺专业、果蔬花卉专业等种植类专业必备的校内实训实习场所。

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 是否核心产品（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 1、材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀。 2、全自动数字显示，微电脑智能控制，灭菌容积：75L 3、最高工作温度：126℃~129℃，独有的冷凝器缩短冷却时间，灭菌温度可设定 4、电热管功率：2.5KW 5、计时范围：0~80分钟 6、超压自泄：0.145~0.165MPa ，断水保护控制报警 7、指示灯提示工作状态 ，自涨式密封圈，确保不漏气；自动排放冷空气；灭菌终了蜂鸣器提醒； 8、双刻度二类读数压力表 9、内桶采用优质不锈钢材料，两个提篮 (全自动，数显)外循环，下排气式 10.为保证产品质量，须提供国家级以上质量检测机构检测报告。 | 1 | 台 | 是 |
| 2 | 电热鼓风干燥箱 | 外壳采用静电喷涂工艺，漆膜牢固美观。工作室550×450×500mm，控温范围20-250℃，温度波动（°C）±2。电压220V，功率2.5KW，数显。 箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。 提供厂家三年售后服务承诺函，以上参数须提供省质量检验机构检测报告体现， | 2 | 台 | 否 |
| 3 | 紫外线灯 | 1*40W，全304不锈钢紫外灯 | 10 | 盏 | 否 |
| 4 | 酒精灯 | 150ml，带灯芯 | 10 | 盏 | 否 |
| 5 | 双人超净工作台 | 垂直单向流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流透入及操作异味对人体的刺激；台面采用不锈钢材质，经久耐用，易于除菌消毒，美观大方；采用蓝色液晶控制面板，带HS防紫外灯伤害装置；洁净等级100级@ 0.5um(美联邦209E)；菌落数≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿)；平均风速0.3--0.6m/s(可调)；噪声≤62dB（A）7、光照度≥300LX；电源: 单向交流220V/50HZ；最大功耗0.8kw，内有容量400w插座；振动半峰值≤0.5μm(X.Y.Z方向)；外型尺寸1290×580×1600mm；工作区尺寸1140×520×500mm；高效过滤器规格及数量1140×500×38一个；荧光灯30w一个，紫外灯30w一个，提供厂家三年售后服务承诺函，以上参数须提供省质量检验机构检测报告体现。 | 4 | 台 | 否 |
| 6 | 接种工具 | 医用26cm不锈枪形镊，长22cm*宽 11.5cm304不锈钢医用托盘；14cm不锈钢医用剪刀,13.7cm解剖针 | 20 | 套 | 否 |
| 7 | 解剖镜 | 连续变倍体视显微镜造型新颖、大方，全新的光学设计，能在大视场中形成良好像面和良好的对比度正像，尤其在外围视场中像质更加明亮清晰， 能满足现代生物研究、半导体和其它科技工业领域等高精度方面的要求，除了高放大倍率和高分辩率优点外，紧密的设计和长工作距离使该系列产品完全满足不同需求，多样化的组合使其功能更趋完美。镜筒：45°倾斜，360°旋转双目观察头；瞳距调节范围54-75mm；两目镜筒视度均可调节，调节范围为±5屈光度。目镜：使用高眼点广角目镜，为佩带眼镜的观察者提供方便。物镜：0.70X～4.5X的连续变倍物镜，确保像面齐焦性。放大范围：在3.5X-180X之间，连续。工作距离：30mm-165mm，超长的工作距离，为使用者提供更大的工作空间。视场光源：电照明系统为一体LED荧光灯照明，上下光源均为LED。调焦机构：调焦手轮松紧可调，升降范围49mm。 | 2 | 台 | 否 |
| 8 | 数码显微镜 | 一、基本配置要求： 整机金属结构 二、主要技术指标要求： 目镜：大视野平场目镜PL10X/18mm， 物镜：平场消色差物镜4X;10X;40 X；100X；100XS/1.25(油），物镜放大准确率≤±1.5% 观察头：30度倾斜，，瞳距可调50-75mm，视度可调±5屈光度 转换器：内定位四孔物镜转换器,朝镜臂内安装，镜臂镂空设计减少机身重量，镂空部位构成左右扶手，单手可搬运，外观采用纯白底色。 载物台：复合式机械移动载物台不小于140×130mm，移动平台边缘采用倒圆角处理，有效防止意外碰撞引起的损伤。右手低手位同轴调节，带限位装置，具有切片保护功能。 聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜N.A1.25，防拆卸设计，保证聚光镜处于正确的出厂设置。聚光镜带可变孔径光阑，并装有滤色片托架，以适应生物学不同标本的背光照明，提高成像对比度。 调焦机构：同轴粗动和微动手轮对称安装在机身的两侧，左右手均可操作，方便调焦。粗动手抡松紧度可调节，粗动行程不小于25mm，微动手轮调节精度0.002mm。采用机械式上限位机构，确保标本与物镜不会碰触； 照明系统：高性能单颗大功率 LED光源，使用寿命达10000小时以上；带独立电源开关和调光开关，寿命长、功耗小、热量低、亮度强、色温高、操作安全，外置式宽电压充电器，输入100V—240V，输出6V 2A。 1、齐焦：10-4倍≤±0.020mm；10-40倍≤±0.010㎜ 2、倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心位移≤0.12㎜； 3、双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤6.3%%； 4、双目系统左右视场像面方位差≤30′； 5、目镜观察与显示屏观察的图像齐焦≤0.020㎜； 6、摄影摄像市场清晰范围≥68% 7、电器安全性能：接地阻抗≤0.020Ω；泄露电流≤0.035mA 8、液晶屏幕：IPS10寸高清屏(非平板电脑)，为保证屏幕的密封性，屏幕不允许带任何接口。 9、智能一体化显微镜，500万像素，显微镜自带操作系统。可实现实时WDR,内建OSD菜单，支持拓展SD卡存储。图像输出：WIFI（1080P≥12Fps，720P≥15Fps）、HDMI(2688x1520@15fps、1920x1080@30fps)、USB Camera(2K≥12fps，1080P≥30fps）。 10、无需连接电脑，显微镜通过HDMI信号连接显示器、投影仪等就可以通过内置程序完成长度、角度、面积测量； 11、可发射独立的WIFI信号。连接上之后可用手机或者平板浏览显微镜下图像，实现拍照、录像，文字标注；支持WIFI和HDMI两种视频信号同时输出，也可以USB和HDMI两种视频信号同时输出，互不干涉，满足各种教学条件下多信号输出的要求。 12、显微镜数码模块自带存储，不接SD卡与U盘的情况下，可以空间10G以上，可以存放5万张500万高像素图片或者10万张200万图片或者存放300分钟视频，无需花费额外的采购成本； 13、便捷操作面板，显微镜数码模块带电源、拍照、录像物理按键；也可以通过USB鼠标、键盘操作。此外，USB图像采集的同事，也可以SD卡、U盘同时外置扩展存储 14、显微镜为重要性参数，需提供国家光学仪器监督检验中心出具的检测报告和厂家正式发行的样本加以证明。（复印件加盖厂家公章） 15、为确保售后服务及时性，显微镜和软件必须为同一厂品牌。 16、为确保显微镜使用安全性，厂家需通过CQ-QC080000：2012有害物质过程控制管理认证。17、厂家需通过“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“医疗器械质量管理体系认证” | 1 | 台 | 是 |
| 9 | 生物显微镜 | 1、 光学系统：消色差光学校正系统 2、 目镜：大视野平场目镜PL10X指针广角目镜，放大倍率：40倍-2000倍。 3、 观察系统：铰链双目观察筒，45度倾斜，360度可旋转，始终保持图象同步清晰，超大瞳距调节范围50-75mm，土5视度可调 4、 转换器：滚珠定位三孔转换器，防止口气污染镜头 5、 物镜：消色差物镜10X/0.25、40X（弹簧）/0.65、100X（弹簧、油）/1.25 6、 载物台：双层机械活动载物台，右手低位同轴操作X、Y方向，面积110X120mm/带阻尼缓冲保护设计，移动范围70X20mm 7、 照明系统： 0.2WLED 照明（色温5700K-6500K）。亮度连续可调，照明舒适。 | 8 | 台 | 否 |
| 10 | 培养架 | 材质：优质喷涂钢板，经打磨，酸洗，喷涂等多道工序加工而成，实用4层，每层配全光谱植物组培LED灯一支（可根据客户要求增加灯的数量，以满足不同植物对光照的需求），每只灯可独立开关，光质适合植物生长需要，光照强度2500-3000Lux（也可根据客户要求增加光照强度2500-5000-7000lux），既节能又美观大方，培养架尺寸（高×宽×深）180cm×50 cm×130cm，每层实用面积125cm×45cm,带有独立控时装置，可Ffz编程控时，每天最高可达10组编程控制，适用于-30℃—50℃，记时误±0.5秒/天。 | 10 | 台 | 否 |
| 11 | 恒温震荡器 | 1.电器控制部分为电脑芯片和触摸式操作，温度与振荡由二块芯片分别控制。 2.采用LED的数字显示取代了以往的液晶屏显示;使得操作清楚、观察一目然。 3.控温采用 PID 温度补偿功能。 4.驱动电机采用特种的交流感应无刷电机，使用后故障少、寿命长。 5.设有定时功能：0-999 分范围内可任意设定培养时间。 6.外型美观，大型可视窗并装有照明灯。 二.振荡培养箱 技术指标 1.振荡频率：50-300rpm 2.振 幅：28mm 3.控温范围 : 从室温+5℃-50℃(±0.1 度任意选定,自动 恒温) 4.显示方式：LED 5.容量: 1000mL*6/500mL*12/250mL*15/100mL*30 6.恒温精度：±0.1℃；温度均匀度：±0.5℃ 7.定时范围：0~999 分钟 8.电源: 220V 50Hz 输入功率 300w 9.尺寸不大于 700mm*480mm*450mm | 2 | 台 | 否 |
| 12 | 光照培养箱 | 1、容积：280L，微电脑全自动控制、触摸开关。 结构材质: 2、双层保温玻璃门及单面透光，避免自然光对植物生长的影响。 3内胆镜面不锈钢。 光照控制: 4、双面光照0-12000LX，光照度多级可调。 温度控制: 4、智能液晶控制系统，温度，光照度控制精确、可靠。30段程序控制，每段设置时间范围1- 99小时 5、品牌压缩机无氟环保制冷，微风循环。 6、控温范围:有光照10-50℃，无光照0-50℃。 以上参数须提供省级质量检测机构出具的检测报告体现。 | 6 | 台 | 否 |
| 13 | 培养器皿（三角瓶、试管、培养皿等） | 玻璃240mL，可反复使用，无需更换封口膜2000个，试管15*150mm，1000支，培养皿90mm ，1000个。 | 1 | 项 | 是 |
| 14 | 分析天平 | 1.背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见 2.人体学图形按键更便于快速找到识别操作 3.水平指示器和可调整脚能保证适当的平衡，以获得最佳的称量结果 4.带有可拆卸的防风罩来减低读数的误差 5.金属不锈钢前部边框，耐腐蚀性极高，可保护内部组件 6.密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏 7.304不锈钢大秤盘方便清洗 8.量程：200g；可读性(g)： 0.0001； | 2 | 台 | 否 |
| 15 | 电子天平 | 称量范围：0～600g，灵敏度0.01g，带水准器，液晶背光显示 。 | 2 | 台 | 否 |
| 16 | 托盘天平 | 200 g / 0.1 g, | 4 | 台 | 否 |
| 17 | 称量器皿（烧杯、量筒、移液管等） | 量筒1000mL、500mL、100mL、50mL、10mL、5ml；烧杯：1000mL、500mL、100mL、25mL、；移液管：10mL、5mL、2mL、0.5mL、0.2mL、 | 10 | 套 | 否 |
| 18 | 储存器皿（试剂瓶、容量瓶等） | 三角瓶1000mL、500mL、250mL、100mL、容量瓶：1000mL、500mL、250mL、100mL | 10 | 套 | 否 |
| 19 | 冰箱 | 1、 总容积 ≧206L 2、 冷藏室容积 119L 3、 冷冻室容积 45L 4、 变温室容积 42L 5、 温控方式 机械温控纠错 6、 制冷方式 直冷 7、 气候类型 ST-N 8、 能效等级 1级 9、 技术参数 10、 压缩机 定频 11、 电源性能 220V/50Hz | 1 | 台 | 否 |
| 20 | 光照时控器 | 1、小型 2、输出：1-2回路 3、操作方式：液晶、按键 | 10 | 套 | 否 |
| 21 | 磁力搅拌器 | 本产品吸取国内外同类产品的优点，采用优质电机作驱动，具有调速平稳，噪音低等优点。本产品采用先进的加热技术，加热速度快、加热温度均匀可调，配上导电温度表，可自动恒温搅拌，使用安全，性能可靠。 1、使用环境条件：温度0-40℃；相同温度85％。 2、工作电压：AC220V±10％；50HZ。 3、搅拌容量：20-3000ml。 4、搅拌速度：0-1250转/分（无级调速）。 5、加热温度：室温-150℃（可调）。 6、加热功率：0-350W（可调）。 以上参数须提供省级质量检测机构出具的检测报告体现。 | 2 | 台 | 否 |
| 22 | 净水机 | 进水水源为城市自来水， 水温5—40℃，水压1—5㎏， TDS﹤200ppm ；该设备由超纯水仪和水箱组成，可同时制备取用两种水质的水，即RO水和超纯水 ,出水水质 RO水电导率≤5μS/cm@25℃；电阻率≥0.2ΜΩ·cm@25℃,水质标准优于中国国家实验室用水（GB6682-92）三级水标准；超纯水电导率≤0.055μS/cm@25℃；电阻率：18.25ΜΩ·cm@25℃；达到美国CAP、ASTM、NCCLS标准. 出水量 1.0～1.5L/min ， TOC水平＜10ppb ，配15L储水桶；具有高纯水和超纯水的取水点，全自动运行。 操作面板简单，双排背光液晶显示屏，可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，工作状态等相关提示信息，配备UV灭菌系统，独立的紫外灯控杀菌系统，方便拆卸清洗，适用范围 适用于植物组培、微生物培养、发酵工程,微电脑全自动控制，可遥控取水。以上参数须提供省级质量检测机构出具的检测报告体现。 | 1 | 台 | 否 |
| 23 | 电热恒温水浴锅 | 6孔，控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃，数显。外壳：静电喷塑，安全可靠，不锈钢内胆。控温系统：微机PID智能控制。延时控温装置。 | 2 | 台 | 否 |
| 24 | 酸度计 | 仪器级别：0.01级 1、测量范围： pH：(0.00～14.00)pH mV：(-1999～1999)mV；mV（手动补偿） 2、分辨率： pH：0.01pH mV：1mV 3、基本误差： pH：±0.01pH±1个字 mV：±0.1%（FS） 以上参数须提供省级质量检测机构出具的检测报告体现。 | 2 | 台 | 否 |
| 25 | 大型实验台 | 钢木结构，尺寸：5000mm*1500*800mm，台面采用12.7 mm厚实芯理化板，四周做加厚至25 mm磨边处理，台身结构：柜身：柜身主体背板及吊板采用16mm厚优质贴面板，(基板为E1级环保板)；外露的截面采用硬质PVC封边条用机械高温热压封边，粘力强，美观耐用。 | 1 | 组 | 否 |
| 26 | 药品柜 | 结构：铝木结构，专用铝型材厚度大于等于1.0mm。上部木框玻璃门，两层活动隔板。下部木制对开门，板材采用18mmE1级环保彩色三聚氰胺饰面双贴面板。利用高温封边机对所有裸露截面进行优质PVC封边条封边，密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 | 6 | 组 | 是 |
| 27 | 水池 | 铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀，高压三联铜芯包塑水嘴，瓷芯水阀，430*330*210mm实验室专用5mm厚PP水槽含下水软管。 | 2 | 套 | 否 |
| 28 | 高速离心机 | 1、无刷交流变频电机驱动，运行宁静，清洁。 2、采用TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化的微处理器控制以及简单直接的操作界面，触摸/按键双控制，大大节省了操作时间。 3、设有离心力切换专用键，运行中可随时更改参数，无需停机 4、静音机电一体化电机门锁，避免传统电子门锁的高故障率 5、采用全钢结构，不锈钢离心腔，坚固耐用 6、提供20种工作模式，可自由编程调用。 7、最高转速16500r/min 8、最大离心力18780x g 9、最大容量 12*10ml 10、外形尺寸：380*260*310mm 11、定时范围：0—99h59min 12、设有10档加速/减速速率控制，最快升速30秒，最快降速30秒。 13、自动转子图片识别功能，保证机器及转子运行的安全性 14、配置转子:12×1.5ml/2.0毫升角转子（不小于16500r/min 不小于18780×g，） 1套 以上参数须提供省级质量检测机构出具的检测报告体现。 | 1 | 台 | 是 |
| 29 | 电炉 | 1、 功率 2000W及以上 2、 是否防水 是 3、 电磁炉炉头 1个 4、 发热原理 红外线碳素管发光 5、 操作方式 按键式 6、 能效等级 三级 7、 火力档位 10档及以上 | 2 | 台 | 否 |
| 30 | 电磁炉 | 1、 火力档位 10档以上 2、 最大功率 不低于2000W 3、 触控式 4、 防水功能 支持 5、 过热保护 支持 6、 电磁炉炉头 1个 7、 能效等级 不低于3级 8、 额定功率 不低于2000瓦特 纠错 9、 额定电压 220伏特 | 1 | 台 | 否 |
| 31 | 微波炉 | 1、 产品容量 20L 2、 烹饪方式 微波 3、 操控 机械式 4、 内胆材质 纳米银 5、 底盘类型 转盘式 6、 产品噪音 60db 7、 电源参数 8、 电源电压 220V/50Hz纠错 9、 输出功率 700W 10、 产品功率 700W | 1 | 台 | 否 |
| 32 | 研钵 | 1、不低于10cm 2、强力瓷 | 20 | 套 | 否 |
| 33 | 组培试剂(琼脂、蛋白胨、生长调节剂等) | 琼脂1000g、蛋白胨500g、生长素25g\细胞分裂素5g\玉米素5mg\KT 5g\GA3 5g | 5 | 套 | 否 |
| 34 | MS培养基试剂(大量、微量、激素、铁盐) | MS培培养基1000g、1\2培养基500g | 10 | 套 | 否 |
| 35 | 食用菌培养药剂材料 | 菌棒带、食用菌木屑料、皮筋 | 50 | 套 | 否 |
| 36 | 各种作物栽培挂图 | KT挂板，2种 | 4 | 套 | 否 |
| 37 | 主要作物标本 | 农作物 | 5 | 个 | 否 |
| 38 | 标本 | 主要园林植物、花、果、种子 | 2 | 套 | 否 |

二、特别提示：

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌等详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

5、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

6、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

7、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》，进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

8、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

9、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

10、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

11、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

12、投标商必须由法定代表人或其授权代表参加开标会议，随时接受谈判小组询问，并予作出书面解答。

13、采购人确定中标人后，中标人须向禹州市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果货物需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知采购中心。邮箱：yzggzy2076770@163.com。

14、付款方式：以签订合同为准。

第四部分  合同书  (样本  仅供参考）

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX政府采购中心         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

第五部分  附件—谈判响应文件内容

正本/副本

-----------------------------------------（项目名称）

谈 判 响 应 文 件

项目名称：

采购编号：

投  标  人： -----------------（盖章）

法定代表人或授权代表：      （签字）

日    期：          年     月     日

- 附件1

- 确   认  函

- 致：禹州市政府采购中心

- 我公司已收到           项目的谈判文件， 经过认真详细审阅，确认对下列事项全部认可并且无异议：

- 1、谈判文件要求不存在不合理性、限制性条款。

- 2、谈判文件中各项技术参数要求，不存在倾向性、唯一性、排他性。

- 法人代表（或授权代表）签字：

- 投标人名称及公章：

- 年  月  日

- 附件2

- 谈   判   书

- 致：禹州市政府采购中心

根据贵方采购编号为     号的谈判邀请函，签字代表                                 （全名、职务）      经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附谈判报价表中规定的应提供和交付的货物谈判总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、如果在规定的谈判开始时间后，我方在谈判有效期内撤回谈判，其谈判保证金将不予退还。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方收到的任何谈判。

7、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺响应文件无效并愿承担一切责任。

8、与本谈判有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：  年龄： 职务：   系   （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人代表身份证复印件

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

附件4

法 定 代 表  人 授 权 委 托 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（谈判单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）响应文件处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

谈判响应供应商单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

附件5

第一次报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 谈判总报价 | 大写： 小写： |
| 供货日期 |  |
| 备注 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人 （或授权代表）签字：

年   月   日

附件6

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

- 附件7

- 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格及 型号 | 产地及 厂家 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）签字：

附件8

投标保证金

- (禹州市公共资源交易中心保证金缴纳回执复印件)

- 附件9

- 售后服务承诺

- （根据谈判文件规定及供应商自身条件编制）

- 附件10

- 投标人资格文件

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2018年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（法人投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）投标截止时间前三个月内任何一个月投标人及法人代表授权代表缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商须对此项做出承诺（格式自拟）。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、法人代表授权代表身份证复印件

八、投标人信息记录查询：“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”共四个页面的信用记录（查询内容进行截图或拍照，截图或拍照内容要完整清晰）

九、投标人工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）（查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，截图或拍照内容要完整清晰）

- 附件11

- 关于资格的声明函

禹州市政府采购中心：

关于贵方采购编号为       号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（盖章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

附件12

其它

（供应商认为有必要的证明材料）