许昌学院“新材料与能源学院科研设备采购项目”

竞争性谈判文件

项目名称：新材料与能源学院科研设备采购项目

项目编号: JZFCG-T2019009号（豫财竞谈-2019-345号）

采 购 人：许昌学院

代理机构：许昌光大电子商务技术服务有限公司

二〇一九年七月

目   录

竞争性谈判邀请函

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  竞争性谈判响应文件内容

第三章  采购项目需求相关要求

第四章  评审方法及成交原则

第五章  采购合同专用条款

第六章附件

1、供应商须知

2、谈判响应文件格式

说明: 采购文件由正文和附件组成，供应商应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

竞争性谈判邀请函

一、项目基本情况

（一）项目名称：新材料与能源学院科研设备采购项目

（二）项目编号：JZFCG-T2019009号（豫财竞谈-2019-345号）

（三）采购方式：竞争性谈判

（四）项目主要内容、数量及要求：采购材料科学学院科研设备一批。（详见采购需求）

（五）预算金额：84万元；最高限价：84万元。

（六）交付（服务、完工）时间： 20日历天。

（七）交付（服务、完工）地点：许昌学院。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；

（三）本项目不接受联合体。

四、谈判文件的获取

（一）网上下载谈判文件

1、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“供应商/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载谈判文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）谈判文件售价300元/套，供应商在递交响应文件时向采购代理机构交纳采购文件费用，售后不退。

五、响应文件接收截止时间、谈判时间及地点

（一）响应文件接收截止及谈判时间：2019年7月22日8时30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的响应文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）三楼开标3室。

（三）本项目为全流程电子化交易项目，供应商须提交电子响应文件和纸质响应文件。

1、加密电子响应文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质响应文件（正本1份、副本2份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

六、本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。

七、公告期限

本招标公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

八、联系方式

（一）采购人：许昌学院；联系人：杨先生；电话：0374-2968716；地址：许昌市八一路东段。

（二）代理机构：许昌光大电子商务技术服务有限公司；联系人：朱女士；电话：0374-2365558；地址：许昌市智慧大道亨源通世纪广场1号楼401室。

许昌学院

二○一九年七月十日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子响应文件和纸质响应文件。开、评标现场不接受供应商递交的备份电子响应文件和纸质响应文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子响应文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子响应文件的制作

3.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌响应文件制作系统SEARUN V1.1”，按采购文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。

3.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

3.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子响应文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质响应文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

不同投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等)雷同时,视为“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”或“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”,其投标无效。

4.加密电子响应文件的提交

4.1加密电子响应文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子响应文件应按标段分别提交。

4.3加密电子响应文件成功提交后，供应商应打印“响应文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，谈判小组以电子响应文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。谈判小组以纸质响应文件为依据评标。

- 采购项目基本内容及要求

一、基本内容

| 分项名称 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 许昌学院 |
| 项目名称 | 新材料与能源学院科研设备采购项目 |
| 项目编号 | JZFCG-T2019009号（豫财竞谈-2019-345号） |
| 代理机构 | 许昌光大电子商务技术服务有限公司 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 合格供应商 的资格条件 | 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |
|  | 2. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商； |
|  | 3.不接受联合体投标。 |
| 项目资金 | 1.财政资金。 2.预算金额：84万元；最高限价：84万元,报价超出最高限价的为无效报价。 |
| 采购范围 | 采购材料科学学院科研设备。 |
| 计划工期 | 20日历天 |
| 质量要求 | 合格（符合国家现行的规范和质量标准）。 |
| 谈判文件获取 | （一）网上下载谈判文件 1、持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）； 2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“供应商/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载谈判文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。 （二）未通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】下载谈判文件的供应商,拒收其递交的谈判响应文件。 （三）谈判文件售价：人民币300元，供应商在递交谈判响应文件时向代理公司交纳谈判文件费用。 |
| 现场勘查 | 供应商自行勘察现场。 |
| 谈判响应文件 | 电子响应文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子响应文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质响应文件：正本一份，副本二份。使用格式为“响应文件（供打印）.PDF”的文件。 电子响应文件和纸质响应文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 响应文件的 签署盖章 | 电子响应文件：按采购文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 纸质响应文件：响应文件封面加盖供应商公章（响应文件是指供应商电子响应文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质响应文件）。 |
| 谈判响应文件递交地点 | 许昌市公共资源交易中心开标3室。 |
| 谈判截止时间 | 谈判文件接收截止时间及谈判时间：2019年7月22日8时30分(北京时间) |
| 谈判有效期 | 自谈判之日起60天。 |
| 谈判保证金 | 1.谈判保证金为谈判文件的组成部分之一。 2.供应商应提交谈判保证金：人民币壹万陆仟元整（¥ 16000.00元）。 3.谈判保证金用于保护本次采购人免受供应商的行为而引起的风险。 4.提交谈判保证金： 4.1谈判保证金缴纳方式： 供应商网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 供应商严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附响应文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。 供应商可根据提示情况决定是否重新缴纳。 保证金缴纳绑定问题咨询电话：0374-2961598。 4.2供应商的谈判保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由供应商自行负责。 4.3要一次足额缴纳并成功绑定谈判保证金，每个供应商每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。 4.4汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（供应商应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。 4.6供应商所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，供应商必须按项目、标段分别提交投标保证金。 4.7中心不开具保证金收款收据。 5.退还谈判保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退回原账户。 5.1 未中标的供应商的谈判保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还谈判保证金及银行同期活期存款利息。 5.2中标的供应商的谈判保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还谈判保证金及银行同期活期存款利息。 以上事项，请供应商仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由供应商自行负责。 6.特殊情况处理 6.1供应商投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，供应商须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。 6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，谈判保证金上缴财政。 7.发生以下情况谈判保证金不予退还： 7.1供应商在提交谈判响应文件截止时间后撤销谈判响应文件的； 7.2 供应商在谈判响应文件中提供虚假材料的； 7.3 除因不可抗力或谈判响应文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 7.5 法律法规及谈判文件规定的其他情形。 7.6自2017年10月16日起，凡供应商谈判保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委[2017]1号）规定进，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |
| 履约保证金 | 履约保证金交纳要求：项目经采购方组织验收合格后，在支付合同款前由中标单位按照合同金额的5%向许昌学院缴纳履约保证金。缴纳形式，公对公转账到许昌学院账户。 履约保证金退还事宜：履约保证金在质量保证期满后如无质量问题，一次性无息付清。 |
| 特别说明 | - 采购单位委派代表参加资格审查和评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入五楼电子监督室，并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。 2.不接受备选方案。 3.不接受进口产品投标。 4.本谈判文件的解释权归采购人及所委托的代理机构。 5.不同投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等)雷同时,视为“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”或“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”,其投标无效。评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审,在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |
| 代理服务收费 | 由成交供应商向代理公司支付，代理服务收费标准按成交金额1.5%收取。 |

第二章  竞争性谈判响应文件内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 封面 |
| 资格性审查材料 | 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位投标提供） （3）个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） （4）自然人身份证明。（自然人投标提供） |
|  | 2、财务状况报告相关材料 （1）上一年度的财务报告；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人） （2）银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供） |
|  | 3、依法缴纳税收相关材料 投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税） |
|  | 4、依法缴纳社会保障资金的证明材料 投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险资金凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） |
|  | 5、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件和身份证复印件 |
|  | 6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
|  | 7、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者附供应商相关承诺函或声明。（格式自拟） |
|  | 8、谈判保证金交纳证明 |
|  | 9、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）(本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况)。 （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）； （2）截止时间：同投标截止时间； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。 （5）供应商不良信用记录以谈判小组查询结果为准，谈判小组查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 符合性审查材料 | 1.谈判响应函 |
|  | 2.报价一览表 |
|  | 3.分项报价表 |
|  | 4.偏离表 |
|  | 5.实施方案 |
|  | 6.响应文件实质响应情况 |
| 其他材料 | 谈判供应商认为需要提供的其他相关数据和材料 |

一、特别说明

1.“资格性审查材料”和“符合性审查材料”均须加盖供应商的公章。“资格性审查材料”和“符合性审查材料”中有一项不符合要求，谈判响应文件无效。

2.对于给定格式的，必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，供应商可以自行设计。

3.不具有独立运作并自负盈亏的企业法人的分公司没有企业法人授权的拒绝参加谈判。

4.谈判响应文件依据谈判文件的要求提供的各类资质证明文件，须在谈判响应文件中提供复印件。

5．谈判文件第三章“采购项目需求及相关要求”中的各项技术要求及其他要求，谈判响文件在满足的基础上必须提供更加完整详尽技术方案。

二、谈判响应文件有下列情形之一的，按照无效谈判（或拒绝参加谈判）处理：

1．未提供谈判响应文件第二章所要求的“符合性审查材料”和“资格性审查材料”，或虽然提供了上述材料但未加盖谈判供应商公章的；

2．谈判供应商的法定代表人（代表人）或其授权委托人未参加谈判会议且未在谈判参加记录上签字确认的；

3．未满足谈判文件第三章“采购项目需求及相关要求”的；

4．未按谈判文件规定标明交货时间和交货地点的；

5．谈判响应文件附有不能接受的条件的；

6．谈判响应文件中未提供法人授权书原件和被授权人身份证复印件的，或者法定代表人参加谈判未提供身份证复印件的；

7．谈判响应文件出现不符合法律、法规规定的其他实质性要求的；

8．出现影响采购公正的违法、违规行为的。

第三章  采购项目需求及相关要求

一、采购需求及要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单工位手套箱 | 一、箱体 - 一个不锈钢箱体，尺寸约为1200mm（长）×750mm（宽）×900mm（高含万向脚轮），材质为SUS304不锈钢，厚度不小于3mm。 - 可拆卸的安全玻璃视窗，倾斜设计的操作面，钢化玻璃厚度8mm，视窗与箱体之间的密封使用威格的专利技术，达到无泄漏。 - 两个铝合金手套口，由实心棒材加工而成。手套口与手套和视窗之间的密封使用威格的专利技术，达到无泄漏。 - 一副丁基橡胶手套。 - 预留有四个KF40标准接口。 - 配置有三层高度可调的不锈钢搁物架。 - 安全阀，保护设备和手套箱内材料。 - 钢结构支架，安装有万向脚轮，高约900mm。 二、过渡舱 1.一个大过渡仓 - 材质：SUS304不锈钢，厚度3mm； - 尺寸：Φ370×600mm； - 位置：箱体右侧； - 连接方式：焊接、不泄漏、没有密封老化问题； - 传送方式：通过移动托盘，托盘易拆卸，方便转移体积大的物料； - 操作方式。 - 手动操作：通过触摸屏点触阀门； - 自动操作：具有自动抽气和充气功能，用户只需在触摸屏上点触启动按键，PLC自动完成多次抽充程序，规范操作，节省时间，提高工作效率。用户可以设定抽充次数，每次抽气时间和充气压力。 2.一个小过渡仓 - 材质：SUS304不锈钢，厚度3mm。 - 尺寸：Φ150×300mm - 位置：箱体右侧； 10）连接方式：焊接、不泄漏、没有密封老化问题 11）传送方式：通过移动托盘 12）操作方式：通过三通球阀手动操作 三、气体纯化系统 1.一个气体纯化柱： - 选择了最适合手套箱气体净化的高性能的铜催化剂和分子筛，用于除水和除氧； - 氧气和水的吸附量分别为60升和2公斤。 2.气体纯化柱吸附饱和后，用含氢的氮气或氩气再生，恢复其吸附能力 - 用氢气/氮气混合气作为再生气。H2：5%； N2: 95%。 - 由于威格手套箱的超低泄漏率，净化柱的再生频率约为每年一次。 3.一个循环风机 - 流量60m3/h。 - 安装在密闭的不锈钢容器内，不锈钢容器采用全焊接方式制作，密封性能好。 - 由于威格手套箱的超低泄漏率，循环风机无需连续运转，由水氧分析仪控制，通常每小时只需工作5分钟，极大地降低了由于风机运转产生的热量，使得气体纯化系统无需水冷却，也延长了风机的寿命 4.可再生有机溶剂吸附柱 - 含活性炭颗粒吸附材料。 - 吸附饱和后可再生，PLC控制自动再生。 5.电气动控制的循环主阀，KF40标准接口。 6.所有气路都由电磁阀控制，净化柱再生完全实现自动控制。 7.循环系统的进出口装有气体过滤器。 四、控制系统 1．控制系统由PLC和7"彩色触摸屏组成，用户友好的中英文操作界面。 2．实现以下控制功能： （1）自动控制箱体压力 - 用户可以在+10 至-10毫巴之间任意设定工作压力区间，PLC将自动调控箱体压力在设定范围内。工作压力区间的默认值为0至+5毫巴。 - 箱压大于12毫巴时，PLC自动开启安全阀泄压，保护手套、设备和箱体内的材料。 - 使用脚踏开关，对箱压进行微调。 （2）单键实现过渡舱多次抽充气操作，节省时间 - 用户可以设定抽充次数、每次抽气时间和充气压力，然后启动自动抽充程序，在设定的时间内自动完成抽充。 （3）循环净化可由箱体内水氧指标自动控制，极大地延长了风机寿命、降低手套箱内的温度并节省能源 （4）可以手动或自动监测泄漏率 - 设定手动检测：只需按下启动检测按钮，PLC自动对箱体的密封性进行检测并报告箱体的泄漏率。 - 设定自动监测，PLC将根据用户的设定，每天自动在设定的时间对箱体的泄漏进行检测和报告泄漏率，如超过设定值，系统会弹出窗口，警告用户泄漏率超标。这样能及时发现破损的手套和密封条等情况。 （5）箱内气体自动清洗功能 - 用户设定清洗时间，再触摸屏上点触启动按键，系统将开始清洗箱体，到设定的时间是自动停止。 （6）系统历史数据自动记录和显示，也可以用U盘导出在特定时间内的数据，如箱压、水含量和氧含量 （7）显示操作错误和提示 （8）箱体气氛自动报警 （9）所有操作均有预设条件，动作互锁，避免不安全操作损坏设备或破坏箱体内的气氛 五、技术指标 - 泄露率﹤0.001vol%/h；2.H2O﹤1ppm ，O2﹤1ppm。 六、其它附件 1．真空泵一台（原装油雾过滤器） 进口真空泵，型号RV12，流量12m3/h，极限真空2×10-3毫巴。 2．氧分析仪一套 - 进口氧分析仪 - 测量范围可设：0-10，100，1000，10000 ppm - 精度：量程的1% 或0.2ppm - 安装位置：氧传感器安装在箱体上，无论气体循环与否，氧传感器不间断地检测箱体内气氛，显示手套箱内的氧含量。 - 传感器：电化学电池，其优点是零点准确、漂移小、检测结果受有机溶剂影响小和更换成本低（只更换电化学电池）。 - 显示：分析仪的输出连接到PLC，检测数值在触摸屏上显示，可以设定报警值。 - 控制：超低泄漏率使得气体循环系统没有必要连续运作，每小时只需运作5分钟便可把手套箱内的水氧杂质维持在1ppm以下。用户可以选择自动循环功能，氧分析仪便可对气体循环系统进行自动控制，把手套箱内的氧含量维持在用户的设定范围之内。 - 标定方法：向用户提供分析仪的标定方法，使得分析仪能准确检测手套箱内的杂质浓度。 3．水分析仪一套 - 测量范围：20℃到-100℃（露点） - 精度：2℃ - 显示：分析仪的输出连接到PLC，检测数值在触摸屏上显示，可以设定报警值。 - 控制：与氧分析仪一样，可以根据用户的设定对气体循环系统进行自动控制，实现自动循环。 4.箱内电源接口，配有多孔插座。 5.一个真空通阀（单管双阀） 附：关键部件（水分析仪、氧分析仪、真空泵、电磁阀、净化材料、循环风机、管路及接头、压力表、PLC及触摸屏、丁基手套、压力传感器）采购进口部件。 | 套 | 2 |
| 2 | 磁力搅拌加热套 | 1. 电源 AC220V±10% 2. 最大搅拌量（水） 1000ml 3. 转速范围 100~1500 r/min 4. 加热功率 320W 5. 液体控温 PT100传感器 6. 液体控温范围 室温~150℃（1L以内） 7. 机壳材料 铸铝 | 台 | 1 |
| 3 | 气敏测试系统 | 1. 电源：AC 220 V，最大功率 100 W 2. 测试通道数：8路，完全独立；配置8套转换接口，支持平面四角器件； 3. 加热电流：DC 0~400 mA连续可调，8路单独控制，精度1 mA； 4. 测量范围：≥1 Ω~100 MΩ，全自动测量无需换挡； 5. 测量精度：≤±1 Ω±读数的0.5%； 6. 采集间隔：＞100 ms，连续可调； 7. 采集时限：＞1 s，连续可调； 8. 配气方式：自带气体稀释配气、液体蒸发配气，可扩展动态配气； 9. 液体蒸发器：1个； 10. 注气口3个，注液口1个，有配套防漏堵头； 11. 自带风扇2个，用于辅助混气； 12. 气箱温度、湿度实时监控； 13. 延长线2条，用于外延测试（可在小气瓶中测试）； 14. 通讯接口：USB； 15. 控制方式：8寸触摸屏 16. 配套上位机分析软件，提供软件技术支持； 17. 分析内容：灵敏度电流分析、响应恢复分析、灵敏度浓度分析、选择性分析、稳定性分析等； 18. 气箱容积：20 L。 | 套 | 1 |
| 4 | 电化学工作站 | 1. 恒电位仪 - 零阻电流计 - 2，3，4电极结构 - 浮动地线或实地 - 最大电位范围：±10V - 最大电流：±250mA连续，±350mA峰值 - 槽压：±13V - 恒电位仪上升时间：小于1s,通常0.8s - 恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz - 所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V, ±6.553V, ±10V - 所加电位分辨：电位范围的0.0015% - 所加电位准确度：±1mV, ±满量程的0.01% - 所加电位噪声：<10V均方根植 - 测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程 - 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA - 电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1% - 输入偏置电流：<20pA 2. 恒电流仪 - 恒电流范围：3nA–250mA - 所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA - 所加电流分辨率：电流范围的0.03% - 测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V - 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 3.电位计 - 参比电极输入阻抗：1e12欧姆 - 参比电极输入带宽：10MHz - 参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C 4.波形发生和数据获得系统 - 快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨 - 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点 - 外部信号记录通道最高采样速率：1MHz - 可拓展扫描电化学显微镜功能 5. 实验参数 - CV和LSV扫描速度：0.000001V/s 至 10,000 V/s - 扫描时的电位增量：0.1 mV（当扫速为1,000 V/s时） - CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000 sec - CA的最小采样间隔：1 ms，双通道同步 - CC的最小采样间隔：1 ms - CC模拟积分器 - DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10 sec - SWV频率：1至100 kHz - i-t 的最小采样间隔：1 μs - ACV频率范围：0.1至10kHz - SHACV频率范围：0.1至5 kHz - FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 - 交流阻抗：0.00001至1 MHz - 交流阻抗波形幅度：0.00001 V至0.7 V均方根值 6. 附件 - 电极线2根 - USB通讯线 - 电源线 7. 控制电脑（数据采集及仪器控制）：知名品牌整机 - CPU：i5-8400 - 显卡：集成 - 内存：8G DDR4 - 硬盘：1TB 7200r/min - 显示器：27英寸，分辨率1920*1080 - 鼠标：有线 - 键盘：有线 - USB接口：前2后4 - 视频接口：VGA与HDMI | 套 | 2 |
| 5 | 可调式混匀仪 | - 电压：220-230 VAC - 频率：50 Hz - 功率：60 W - 振荡方式：圆周 - 周转直径：4 mm - 电机输入功率：58 W - 电机输出功率：10 W - 允许连续运转时间：100% - 速度范围：0-2500 rpm - 转速显示：刻度 - 运行方式：连续运转/点动 - 允许环境温度：5-40℃ - 允许环境湿度：80% - DIN EN60529保护方式：IP21 | 台 | 1 |
| 6 | 高精度电子天平 | - 最大秤量：120 g/41 g - 可读性：0.1 mg; 0.01 mg - 重复性（校验砝码）：0.02 mg (5 g) - 最小称量值（USP, 0.1%，典型值)：20 mg - 校正：内部/ FACT - 秤盘外形尺寸(宽×深)：73 mm × 78 mm - 稳定时间：1.5 s - 重复性（典型）：0.01 mg - 线性误差（典型值）±：0.2 mg | 台 | 1 |
| 7 | 旋片真空泵 | - 材质：铸铁 - 原理：真空泵 - 功率：0.55 kW - 极限压力：≤6X10-1（pa） - 抽气速率：4（l/s） | 台 | 1 |
| 8 | 迷你中频温控熔炼炉（1公斤） | - 温控显示 - 熔炼温度：> 1600摄氏度 - 工作电压：220V-235V - 工作频率：50Hz-60Hz - 工作功率：1Kg-3000W - 系统保护：IGBT过热过流保护，缺水保护，内部故障检测程序，自动报警保护。 - 标准机包含：外挂水泵、5米长水管、耐热瓷砖。 - 组件：主机（熔金机）、水冷机、石墨坩埚、石英保护套、坩埚钳 - 熔炼速度：5 ~ 7分钟 - 散热方式：水循环散热，采用水冷机功率100瓦 | 台 | 1 |
| 9 | 金相显微镜用电子目镜 | - 连接方式： 直接插入目镜筒 - 输出信号： USB2.0 数字信号 - 总 像 素： 200万像素 - 传 感 器： 1/2" - 分 辨 率： 1600×1200 - 帧 率：1600×1200，10帧/秒；1280×1024，15帧/秒；1024×768，20帧/秒；800×600，25帧/秒；640×480，30帧/秒 - 白 平 衡： 手动/自动 - 信 噪 比： ≥56dB - 动态范围： ≥56dB - 扫描方式： 亮度/对比度，色调/饱和度，白平衡，增益，锐度 - 控制参数： 开关电源，自适应AC 100V-250V宽电压 - 工作电压：DC 5V - 功 耗： ≤2W - 输出信号可以连接电视机、监视器、投影机和计算机等。 - 工作温度： -10--50℃ - 存储温度： -10--60℃ - 相对湿度： 40%--90% | 套 | 4 |
| 10 | 金相显微镜图谱显微镜摄像头高清相机（电脑专用版） | - 可直接与金相显微镜目镜组合，配套图片处理软件TOUP VIEW，支持多种操作系统 - 接口：USB3.0 - 光谱响应范围：380 ~ 650 nm（有红外截止滤片情况下） - 色彩还原技术：Ulta-FineTM 颜色处理引擎 - 记录方式：图像和视频 - 工作温度：-10 ~ 50 ℃ - 工作湿度：30 ~ 80%RH - 供电电源：通过USB接口供电 - 适用操作系统：Microsoft、Windows、XP/Vista/7/8/10（32&64位）OS X （Mac OS X）Linux - 相机像素：2000万 - 相机芯片：索尼集成芯片 - 软件运行环境（对电脑的要求）：CPU≥2.8GH，内存≥2GB，显示器≥17寸，CD-ROM USB2.0高速接口。 | 套 | 2 |
| 11 | 恒温循环水浴 | - 温度范围：-30～95℃； - 控温精度：±0.05℃； - 制 冷 量：20℃时180W； - 水箱容积：4L； - 循环泵最大压力：0.25 bar； - 循环泵最大流量：5～10L/min； - 操作口尺寸：约145×150mm - 液槽深度：150mm - 带外接循环接口，可配多种接头； - 精密控温，显示分辨率可选择0.1℃或0.01℃； | 套 | 1 |
| 12 | 电子防潮箱 | - 除湿容积：约106L - 推拉托盘：4个 - 箱体材质：钢板一体成型 | 套 | 1 |
| 13 | 手动卧式对辊机 | - 辊轮直径：2~Φ96mm - 辊轮表面硬度：HRC60以上 - 辊子光洁度：0.8以上 - 压片厚度：0~2mm - 压片宽度：0~100mm - 轧辊放置：水平放置 - 配件：内六角扳手M4 1把，百分表2件，塞尺1把 | 台 | 1 |
| 14 | 熔融指数仪 | - 显示方式：液晶显示。 - 测量方式：质量法（MFR）。 - 恒温范围：室温—450℃任意。点均可恒温。(可自己修正温度) - 温度：±0.2℃。 - 温度分辨率：0.1℃。 - 计时范围：0.1——999秒。 - 计时：0.1秒。 - 切料方式：自动、手动、时控三种切料方式。 - 配有打印机，可打印试验报告。 - 模材质：碳化钨。 - 模直径：2.095 mm。 - 装箱清单： - 主机 1台 - 砝码 8个 - （0.325kg、1.2kg、2.16kg、3.8kg、5.0kg、10.0kg、12.5kg、21.6kg） - 水准仪 1个 - 口模 1个 - 口模清理棒 1个 - 料筒清理棒 1个 - 装料杆 1个 - 料斗 1个 - 取样盘 1个 - 手动旋钮 1个 - 说明书、装箱单、合格证 1套 | 台 | 1 |
| 15 | 高性能计算服务器 | - CPU：4*Xeon Gold 6140 18核心 2.3GHz 36线程(含风扇) - 内存：8*32G DDR4 ECC REG 2666Mhz ,共256G - 数据硬盘：3*1T 希捷企业级硬盘 - 网卡：板载4千兆网卡+1*双口万兆网卡（含模块） - 机箱：金品2U机架式机箱 ，1600w（1+1）冗余电源，含标准配套导轨 - 支持IPMI远程管理 - 支持操作系统：Windows 10、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、RedHat Linux EL 6.9/7.3/7.4/7.5、Fedora 25/26、Ubuntu 16.04.5 LTS/17.04、CentOS 7.3 - 支持因特尔MKL（英特尔数学核心函数库） - 外型结构：金品2U机架式 - 芯片组：Intel®C621 chipset - 处理器 - 处理器支持：四路至强可扩展处理器系列(LGA 3647) 处理器； - 总线：最高可达10.4GT/s - 系统内存 - 内存类型，2666/2400MHz ECC DDR4内存 - 内存容量：48条内存槽/最大支持12T - 存储 最大支持硬盘数，24片SATA/SAS热插拔 - 磁盘控制器 RAID0、1、5、10、50 - 网络：4个千兆网口 - 显示卡型号：ASPEED AST2500 BMC 接口类型：VGA接口 - 扩展插槽 - PCI-E 5 PCI-E 3.0 x8 slots，6 PCI-E 3.0 x16 slots - PCI-X 无 PCI 无 - I/O接口 - 网络接口：4×RJ45网络接口+1×IPMI远程接口 - USB接口：2 USB 3.0 ports (rear) - 显示接口：1个VGA显示接口 - 串口/并口：1 COM Port (1 header) - 电源功率 1600W（1+1）冗余电源 - 工作温度 10℃～35℃ - 工作湿度 8%-90%（相对湿度） - 运输/储存温度 -40℃～70℃ - 运输/储存湿度 5%-95%（相对湿度） | 套 | 1 |
| 16 | 双温区四通道混气低真空CVD系统 | - 壳体结构：双层壳体结构，便带有风冷系统，使得壳体表面温度小于55度 - 炉管：高纯石英管，管径：60 O.D × 54I.D × 1000 L mm - 功率：4KW - 额定电压：AC 208-240V 单相50/60Hz - 加热元件：Fe-Cr-Al Alloy doped by Mo（电阻丝表面涂有氧化锆涂层，最大程度的延长加热元件的使用寿命） - 工作温度：最高工作温度：1200℃，连续工作温度：1100℃ - 升温速率：1~20℃/min 可编程 - 加热区总长度: 440mm - 控温程序：PID自动控制方式，可设置30段升降温程序 - 控温精度：±1℃ - 热电偶：采用K型热电偶进行测温 - 真空密封：一对不锈钢真空法兰，已经安装，法兰上已安装机械压力表，一对精密针阀，KF-40抽气接口 - 额定电压：AC 208-240V 单相，50/60Hz - 炉体尺寸：590×380×520mm - 移动架：带有4个滑动轮 - 最大承重量：1000 lb - 壳体尺寸约600*600*600mm - 电压/频率：220V 50~60Hz - 真空泵抽气速率：3L/S，极限真空:10-1Pa，双层立式油雾过滤器（PE材质）与真空泵连接，电阻真空计DGR-52 - 法兰：材质采用316不锈钢，出气口接头为1/8'宝塔气嘴接头，抽气接口为KF25接口 - 质量流量控制系统：气体采用PLC触摸屏控制和PC操作软件 - LED 显示 - 4通道MFC采用316不锈钢制作，气体流量如下： - 通道1: 0~100SCCM - 通道2: 1~199 SCCM - 通道3: 1~499 SCCM - 通道4: 1~499 SCCM - 4个通道的气体经过气体混合罐尺寸: 600(L) × 745(W) × 700(H), mm - 功率：18W - 额定电压: AC 208-240V, 单相, 50/60Hz | 套 | 1 |

2、其它要求

2.1本采购清单中所列技术规格或参数为最低要求，供应商所投产品应相当于或者高于，否则将承担其投标被视为非实质性响应的投标风险。

2.2供应商须明确报价产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数、功能和满足技术参数详细响应内容，否则为无效报价。

2.3货物必须符合国家质量检测标准，符合本采购文件规定标准的全新产品，提供所投产品的相关质量证明文件。如本采购需求中所采购的产为国家强制认证，供应商应当承诺所投产品为强制认证产品。

2.4专利权：供应商应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

2.5质保期：12个月，质保期内非人为原因出现质量问题包退换。

2.6本项目报价为总报价，包含货物的制造、包装、运输、调试、验收、税金、集成及售后服务等一切费用。

第四章  评审方法及成交原则

一、评审方法

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人,并编写评审报告。

二、确定成交供应商的原则

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

1．采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商的且不提出异议的视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2．如果有2个或2个以上的供应商的最后报价相同，则以质量和服务优劣确定成交候选供应商排序；若质量和服务相同的，由谈判小组投票确定成交候选供应商的排序。

3．评审中遇到的其他问题，由评审小组依法集体研究决定。

三、谈判程序

1．谈判小组对响应供应商进行资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判响应保证金等进行审查，以确定谈判响应供应商是否具备谈判资格。资格审查不符合资格要求的供应商的响应文件按无效处理。

2．符合性审查，依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判采购文件的实质性要求作出响应。未实质性响应谈判文件要求的响应文件按无效处理。

3．谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定程序，评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

4．谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

5．谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6．谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

四、政府采购政策功能要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。

监狱企业（提供监狱企业证明文件复印件）、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，所生产的产品参加投标比照上款执行。

2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，采购人拟采购的产品属于节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购，投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。

3．根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，采购人拟采购的产品属于环境标志产品、节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号、财库〔2019〕19号）范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购，投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章，否则无法享受政策优惠待遇。

4．所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家3C认证的有关证明材料或承诺。（响应文件没有要求提供的产品，评审时不作强制审查）

5.本采购项目应当执行《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小微型企业发展实施意见》豫财购[2013]14号文件规定的各项功能政策。

6.本采购项目应当执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017141号)文件规定的各项功能政策。

第五章  采购合同专用条款

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 本合同项下工程的质量保证期如果国家、行业或制造商规定有明确期限的，以规定期限时长为准。如果未规定有明确期限的，则质量保证期至少应为十二（12）个月，软件为终身技术升级服务。 |
| 验收 | 具备验收条件后，由采购人成验收小组，成员包括采购单位、专家代表及相关人员。验收小组按照政府采购合同及本谈判采购文件的规定验收，验收后填写验收报告。验收合格后由采购人按约定向成交供应商付款。 |
| 付款方式 | 付款方法（不响应者为无效投标） 项目验收合格后，凭增值税专用发票及合格验收报告，采购人支付供应商合同总价的100％。 注：付款时要求提供增值税专用发票。 |
| 其他 | 1、供应商提供工程、货物、材料及相关服务必须是本谈判文件要求的所提供的货物应为全新产品，且符合国家相质量标准，需要提供检验报告的应随谈判文件一并提供。 2、报价为项目完成后的含税价（以人民币为结算单位），包括货物、材料、随配附件、运至指定交货地点费用，售后服务费用、税金及其他所有相关费用的总和及施工费。买方不再单独支付其他任何费用。 3、在本项目履约期间，如果发现成交供应商或其所报产品、材料不符合国家强制标准的，自发现后必须改正，且顺延本项目的质量保证期时间，同时将视具体情况予以扣除相应履约保证金和延长质量保证期的处罚。 4、质量鉴定：因质量问题发生争议，由项目所在地质量技术监督部门或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。 5、供方所交的货物(材料)品种、品牌、型号、规格、质量不符合谈判文件规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。 6、供方逾期交付，应向需方每日支付合同总价5‰的违约金。供应商应承担由此发生的全部费用。 7、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。 |

第六章 附件

附件1

供应商须知

- 一、总则

- 1. 适用范围：本须知适用于采购文件中所述货物及相关服务的谈判。

- 2. 定义：

2.1 “采购代理机构”是指受采购单位的委托具体组织采购活动代理公司。

2.2 “采购单位”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购项目具体采购单位详见采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”。

2.3 “采购项目”是指采购文件中所述工程、货物及相关服务。

2.4 “供应商”是指向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “谈判响应供应商”指按竞争性谈判文件规定取得谈判文件并参加竞争性谈判活动的法人企业。

3. 合格供应商的资格条件

凡符合下列条件的潜在供应商是合格的供应商，均可参加采购活动。

3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或经营能力的法人、其他组织或自然人（如果所报货物实行许可证制度，则须持有相应的许可证）。

3.2 遵守国家有关法律、法规、规章以及与市政府采购有关的规章制度，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3 具备履行政府采购合同所必需的资金、技术和生产能力，向采购单位提供满意的工程、货物及其辅助服务来源的文件，并提供其有资格参加谈判和成交后有能力履行政府采购合同的证明。

3.4 有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.5 参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

3.6 能够按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。

3.7 满足采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”规定的其他条件。

4. 货物及伴随服务

4.1 供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养；就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训等。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

4.2 如果采购文件没有明确规定，那么供应商应提供本国货物。

4.3 如果供应商提供的是进口货物，则发生的一切中间费用都由供应商自行承担。

4.4以联合体形式参加竞争性谈判的，联合体各方均应当符合法律规定的条件。根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同参加谈判协议（格式见附表），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同参加谈判协议连同谈判响应文件一并提交采购机构。联合体各方签订共同参加谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加竞争性谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目竞争性谈判。

5.参加谈判费用

供应商应自行承担所有与编写、提交谈判响应文件等有关费用。采购机构和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.签订采购合同更改采购货物数量的权利

采购人或者采购代理机构在授予政府采购合同时有权根据采购单位的实际情况，在《中华人民共和国政府采购法》规定的幅度内对“采购项目需求”中规定的货物数量和服务予以变更，但不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。

7.履约验收

采购人或采购代理机构有权对成交供应商合同的执行情况组织国家检验机构或相关领域专家进行履约验收，并将视情况组织国家专业检验部门对成交供应商所提供的产品实施破坏性验收，破坏性检测所产生的产品成本费用由成交供应商承担。

8.代理服务费

代理服务费由成交供应商支付，支付标准为成交金额的1.5%。

- 二、谈判采购文件

9. 采购文件构成

竞争性谈判邀请函

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  谈判文件内容

第三章  采购项目需求

第四章  评审方法

第五章  政府采购合同专用条款

第六章  附件

一、供应商须知

二、谈判响应文件格式

10. 采购文件的澄清或修改

10.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

10.2招标人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间3个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3 澄清或修改公告的内容为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当采购文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

10.4 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足3个工作日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、谈判响应文件

11. 谈判响应文件语言及计量单位

11.1供应商提交的谈判响应文件以及供应商就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商可以在谈判响应文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的中文译文，并以中文译文为准，否则视同未提供该数据或资料。

11.2 谈判响应文件中所使用的计量单位，除谈判采购文件有特殊规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 谈判响应文件编制的要求

12.1 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款等要求，按要求编制谈判响应文件。未按要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对采购文件的要求做出实质性响应，其谈判将被拒绝。

12.2谈判文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（代表人）或其授权委托人签字。资格性审查材料的复印件应是清晰可辨的。

12.3 谈判响应文件所提供的全部数据必须真实可靠。若谈判响应文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，其谈判响应文件为无效文件。

12.4 供应商必须按照采购文件给定的文件格式编制谈判响应文件，以A4纸大小为标准胶装订成册（不得使用活页式）并自编目录及页码。除文件封面以外，每页应当编制页码，如有资格证明文件或宣传资料彩页等材料而无法编制页码的，可用不退色的墨水笔按顺序填写，但字迹必须清晰可认，不可潦草。由于编排混乱导致谈判响应文件被误读或查找不到而被视为无效等不利后果由供应商自行承担。

12.5 供应商在谈判响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章，否则将被视为无效。

13.谈判响应文件的构成

13.1 供应商编写的谈判响应文件内容构成，请参见项目采购文件“第二章谈判响应文件内容”的要求。

13.2 谈判开始前采购人或者采购机构不再另行安排资格预审，供应商的资格审查（详见采购文件第二章“谈判响应文件内容” ）由评审小组负责，若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

14.谈判响应文件格式

14.1供应商应按采购文件提供的格式编写其响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料，否则其风险由供应商自行承担。采购文件已提供有标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可由供应商自行拟定。

14.2供应商应完整地填写报价函。

14.3 供应商应完整地填写报价一览表，按格式填写、签署、盖章，不得自行增减内容。报价一览表的“总价报价”必须与货物价格明细表中的“合计(总价)”保持一致。

14.4 供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的简介、来源、数量和价格。

14.5 供应商应完整地填写技术指标响应表。技术指标响应表是评审的重要依据，谈判响应文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术规格要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

15. 谈判报价

15.1 所有谈判报价均以人民币为计算单位。价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需交纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。

15.2供应商应按报价一览表、货物价格明细表的内容填写货物的单价、总价、谈判响应报价及其他事项，并由法定代表人（代表人）或其授权委托人签署。

15.3最终报价表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性报价，将作为无效谈判处理。

15.4采购人和代理机构不接受可选择的谈判报价。

15.5对于有配件、耗材、选件和特殊工具的设备，还应填报所报设备配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格的格式由供应商自行设计。

16.谈判保证金

16.1供应商应按采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”规定的时间和金额交纳谈判保证金，并作为谈判响应文件的一部分。凡未按要求交纳谈判保证金的响应文件，将被视为非响应性谈判文件而予以拒绝。

16.2 供应商必须准确填写谈判保证金汇出（交纳）人的名称，采购机构只按汇出（交纳）人的名称退还谈判保证金。

16.3 谈判保证金汇出（交纳）人和供应商必须为同一法人，否则将视同未按采购文件规定交纳谈判保证金。

16.4 在递交谈判响应文件时，供应商须出示已交纳谈判保证金的有效证明。采购机构将拒绝接收未按采购文件要求交纳谈判保证金或虽已交纳保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳保证金的有效证明的供应商的谈判响应文件。

16.5采购代理机构将在成交通知书发出后凭未成交供应商提交的采购代理机构财务部门出具的已交纳保证金的有效证明以转账（或现金）方式无息退还未成交供应商的保证金。在政府采购合同签订后凭成交供应商提交的采购机构财务部门出具的已交纳保证金的有效证明以转账或现金方式无息退还成交供应商的谈判响应保证金。

16.6 发生下列情况之一，供应商的保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或者与采购单位、其他供应商恶意串通谋取成交资格的；

（4）供应商向采购单位、采购机构或者政府采购评审专家行贿或者提供其他不正当利益以牟取成交资格的；

（5）成交后，成交供应商拒绝交纳履约保证金的；

（6）成交后，成交供应商无正当理由拒绝与采购单位签订政府采购合同的；

（7）成交后，成交供应商将成交项目转让给他人或者分包给他人的；

（8）成交后，成交供应商不按照采购文件和成交供应商的谈判响应文件订立政府采购合同，或者与采购单位另行订立背离政府采购合同实质性内容的协议的；

（9）供应商的其他给采购活动带来不利后果的行为。

17. 谈判有效期

17.1 在采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”规定的有效期内，谈判响应文件应保持有效。有效期短于该规定期限的，将作为无效谈判处理。

17.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购机构可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的谈判保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收谈判保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改谈判响应文件有效期外，不得修改谈判响应文件的其他内容。

18.谈判响应文件的式样和签署

18.1 组成谈判响应文件的各种数据及资料（本须知第13条中所规定）均应遵守本条。

18.2 供应商应递交一份谈判响应文件正本和采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”中规定数量的副本，每份谈判响应文件须清楚的标明“正本”或“副本”。如果“正本”与“副本”不符，则以“正本”为准。

18.3 谈判响应文件的“正本”必须用不退色的墨水书写或打印，注明“正本”字样。“副本”可以是“正本”的复印件。

18.4 供应商名称应填写全称，不允许只填写简称。

18.5 谈判响应文件正本必须由供应商的法定代表人（代表人）或其授权委托人签署并加盖谈判响应供应商公章。

18.6 除供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由响应供应商的法定代表人（代表人）或其授权委托人签字并盖章。

- 四、谈判响应文件的递交

19. 谈判响应文件的密封和标记

19.1 供应商应将谈判响应文件装订成册、密封，且标明“正本”、“副本”字样。

（1）如果要求供应商提供合同、资质证书等证件原件或样品，应单独包封并注明其内容，以便评审小组查阅后退回供应商。

（2）如果要求供应商提供如光盘等一次性介质，则该介质必须作为响应文件的一部分与谈判响应文件封装在一个包封中。

（3）如果供应商将要求单独包封的证件原件或样品与谈判响应文件装订在一起，则视同为谈判响应文件的一部分而不予退回。

19.2 包封的封装处应：

（1）注明下列识别标志：采购项目名称、采购项目编号和“北京时间××年××月××日××时××分之前不得启封”的字样（具体时间详见采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”规定的提交谈判响应文件截止时间）。

（2）加盖供应商公章。

19.3如果供应商未按第19.1条和19.2条要求密封和标记，采购代理机构对谈判响应文件的误投、错投或提前启封概不负责。对由此造成提前启封的谈判响应文件，采购机构将予以拒绝，并退回供应商。

20.谈判响应文件递交截止时间

20.1供应商必须在“谈判邀请函”规定的递交截止时间前递交谈判响应文件。

20.2采购机构可以延长响应文件截止时间，在这种情况下，采购机构和供应商的权利及义务将受到新的谈判截止时间的约束。

20.3供应商在递交时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其谈判响应文件：

（1）在采购文件规定的递交截止时间之后递交谈判响应文件的；

（2）谈判响应文件未按采购文件规定密封的；

（3）未出示已交纳谈判响应保证金的有效证明的。

21.谈判响应文件的澄清、说明或者更正

21.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

- 五、谈判与评审

22. 谈判

22.1采购机构将在采购监督管理部门的监督下按采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织采购单位、响应供应商和有关方面的代表参加竞争性谈判会议。供应商法定代表人（代表人）或其授权委托人必须参加，并应签到以证明其出席。

22.2 首次报价以谈判响应文件中报价一览表为准。报价一览表中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

22.3谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当告诉有关供应商。

22.4谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给于所有参加谈判的供应商平等的机会。

22.5在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

22.6谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服务从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

23. 谈判小组的组成

23.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评专家的身份参加本部门或部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

采用竞争性谈判的采购项目，评审专家应当从采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

23.2 与供应商有利害关系的人不得进入谈判小组，已经进入的必须退出。

23.3 谈判小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的谈判程序、评审方法及评审标准独立履行评审职责。

24. 谈判响应文件的初审

24.1 资格性审查。谈判小组依据有关法律法规和采购文件的规定，审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、完整、合法、有效。在评审过程中，评审小组有权要求供应商提供资格证明文件的原件以供审查，供应商应在评审小组规定的时限内提供。供应商拒不提供或者不能在规定时限内提供的，其响应谈判将被作为无效投标处理。资格性审查条款详见采购文件第二章“谈判文件内容”。

24.2 符合性审查。谈判小组依据有关法律法规和采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查响应文件是否对采购文件的实质性要求做出了响应。符合性审查条款详见采购文件第二章“谈判文件内容”。

24.3 实质上响应的谈判是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指所报货物的技术规格、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，如果纠正这些偏离将对其他实质上响应采购文件要求的供应商竞争地位产生不公正的影响。

24.4 重大偏离不允许在谈判开始后修正，但谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的地方，而且这些修正不会对其他实质上响应采购文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

24.5 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效响应文件处理，供应商不得再对谈判响应文件进行任何修正从而使其谈判成为实质上响应的谈判。

24.6 谈判小组审定谈判响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

24.7 谈判响应文件中明显的文字和计算错误，按下列规则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）按上述规则调整后的价格为评审价格，对供应商具有约束力。如果供应商不接受按上述规则修正后的价格，其谈判响应将作为无效谈判响应处理，谈判响应保证金将被没收。

24.8符合《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定情形的,实质性响应谈判文件要求的供应商最少为两家时可以进行谈判（经本级财政部门批准），并最终确定候选成交供应商排序。

25.谈判响应文件的澄清

25.1在评审期间，对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。代应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其法定代表人（代表人）或其授权委托人签字，并作为谈判响应文件的一部分。

25.2 供应商对谈判响应文件的澄清不得对报价价格或其他实质性内容进行更改。

26. 评审方法及评审标准

26.1 谈判小组按采购文件中规定的评审方法及评审标准，对符合性审查和资格性审查合格的谈判响应文件进行比较和评价。

谈判小组应当与通过资格性审查和符合性审查的谈判响应供应商分别进行单一谈判。谈判结束后，参加谈判的供应商无论对服务承诺或最后报价有无补充或修改，都应以书面形式确认，并由法定代表人（代表人）或其授权代表人签署，在规定的时间内密封递交给谈判小组。响应报价以供应商进行的最后一次谈判报价为准。谈判原则进行不少于二轮次，根据报价和项目谈判的情况，但不排除增加轮次的谈判。

26.2 采用如下规则进行评审

（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。符合《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定情形的，确定成交候选供应商的数量最低可以为两家。

（2）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

（3）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

（4）采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

26.3 如果有2个或2个以上的供应商的最后报价相同，则以质量和服务优劣确定成交候选供应商排序；若质量和服务相同的，由谈判小组投票确定候选成交供应商的排序。

26.4评审中遇到的其他问题，由评审小组集体研究决定。

27. 评审过程的保密性

27.1 谈判开始之后，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及评审意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

27.2 在评审谈判过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评审小组、采购单位或采购机构施加影响的任何行为，将导致其谈判被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

六、授予采购合同

28. 采购合同授予标准

除本须知第30条规定的情况外，评审小组将把采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求,有良好的采购合同履行能力和售后服务承诺且符合评审方法及评审标准规定的成交供应商。

29. 资格后审

29.1 采购单位有权通过资格后审，采取寻求外部证据的方式对供应商履行政府采购合同的能力（即供应商的财务和技术状况、资格、信誉、所报产品等）以及其他有必要了解的方面做进一步的审查。

29.2 审查将采取实地考察、抽样检验、审查谈判响应文件原件（如资格、资信证明文件原件，经营业绩、合同原件等）以及采购单位认为必要的其他方式和内容。

30. 采购人或者采购代理机构终止竞争性谈判采购活动的权利

30.1 出现下列情况之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因、重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第二十七条第二款规定“公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照本办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据谈判文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。符合本款情形的，本办法第三十条、第三十五条中规定的供应商最低数量可以为两家。”

31.成交通知书

31.1在评审小组确定成交供应商后，采购代理机构将在指定的政府采购信息发布媒体上予以公告，成交供应商见此公告后可由法定代表人（代表人）或其授权委托人至政府采购代理机构处领取成交通知书。

31.2该成交通知书将作为签订采购合同的重要依据，是采购合同的一个组成部分，对采购代理机构、成交供应商和采购单位具有法律效力。采购人或者委托的采购代理机构无故改变成交结果、成交供应商无故放弃成交资格或采购单位无正当理由拒签采购合同的都应承担法律责任。

31.3 成交供应商不得向他人转让成交资格，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让，否则将按成交供应商违约处理。

32.签订采购合同

32.1成交供应商在收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间和地点由法定代表人（代表人）或其授权委托人持成交通知书与采购单位签订采购合同。

32.2 如果成交供应商不按成交通知书规定的时间和地点等要求签订或拒签采购合同，则按成交供应商违约处理。采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十六条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动，拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

32.3 采购文件（含澄清、补遗、修改文件）、成交供应商的响应文件（含澄清文件）、成交通知书等将作为签订采购合同的依据。所签订的采购合同不得对采购文件和成交供应商响应文件做实质性改变。

33.履约保证金

33.1 成交供应商应按照采购文件第一章“采购项目基本内容及要求”向采购方交纳履约保证金。

33.2履约保证金用于补偿采购单位因成交供应商不能履行采购合同义务而蒙受的损失。

34.履约验收

34.1成交供应商应严格按照采购合同规定履约，并积极配合采购单位的相关验收工作。

34.2采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要素组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况，大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收，验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

35.质疑与答复

35.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以按照财政部94号令提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

35.1.1 对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在法定时限内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，提出后通知中心项目联系人查收，同时将纸质质疑函一式两份送至采购单位，如未提出视为全面接受；

35.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；
    35.1.3 对成交结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

35.2 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

35.2.1 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

35.2.2 对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

35.3 答复

35.3.1 对采购文件提出质疑的，质疑供应商和其他有关供应商在法定时限内到《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》自行下载并打印书面质疑回复函，或者联系采购单位领取书面质疑回复函。

35.3.2 对采购过程提出质疑的，质疑供应商和其他有关供应商在法定时限内联系采购单位领取书面质疑回复函。

35.3.3 对成交结果提出质疑的，质疑供应商和其他有关供应商在法定时限内联系采购单位领取书面质疑回复函。

36.其他

其他未尽事宜按照相关法律、法规的有关规定执行。

七、采购合同条款

37.术语的定义

采购合同下列术语应解释为：

（1）“采购合同”是指买卖双方签署的、采购合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成政府采购合同的所有文件。

（2）“合同价格”是指根据采购合同规定，卖方在正确地完全履行政府采购合同义务后买方应支付给卖方的货币数量。

（3）“货物”是指采购合同货物清单（同响应文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的产品、设备、材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

（4）“服务”是指根据采购合同规定，卖方应承担的与供货有关的服务，包括（但不限于）货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

（5）“合同条款”是指本章所述全部内容。

（6）“合同专用条款”是指采购文件第五章“采购合同专用条款”。

（7）“买方”是指“竞争性谈判文件”中所述购买货物和服务的单位。

（8）“卖方”是指通过采购确定的提供采购文件第三章“采购项目需求”中所述货物和服务的成交供应商。

（9）“现场”是指采购合同规定的货物将要运送至并履行相关服务的地点。

（10）“验收”是指采购人或采购代理机构依据强制性的国家技术质量规范和采购合同规定，确认政府采购合同项下的货物符合采购合同规定的活动。

（11）“天”指日历天数（如无特别说明）。

（12）“检验”是指买方的最终用户收货后，按照采购合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

（13）“检验合格证书”是指检验完成后由买方的最终用户和卖方共同签署的检验合格确认书。

（14）“政府采购项目验收报告单”是指买方或采购机构根据检验合格证书和卖方共同签署的最终验收确认书。

（15）“技术资料”是指安装、调试、使用、维修货物所应具备的产品使用说明书和/或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、产品演示等文件及音像资料。

（16）“质量保证期”是指自“采购项目验收报告单”签署之日起，卖方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的期限。

（17）“第三方”是指政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

（18）“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。

（19）“采购文件”是指中采购人或者采购代理机构发布的采购文本。

（20）“竞争性谈判响应文件”是指卖方按照采购机构发布的采购文件的要求编制、递交并最终被评审小组接受的响应文件文本。

38.来源地

本条所述的“来源地”是指货物生产地及提供服务的来源地。货物和服务的来源地有别于卖方的国籍。

39. 技术规范与技术规格

39.1 所提供的货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

39.2 所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及响应文件中的技术指标响应表一致。

40. 知识产权

卖方应保证，买方在其使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

41. 包装要求

41.1 除采购合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用行业通用的保护措施进行包装，且包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

41.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证书。

42.交货方式

卖方应按照采购文件规定的时间和地点交付货物。

43.装运通知

43.1在将采购合同约定的货物备妥待运输后的24小时之内，卖方应将采购合同号、货号、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

43.2 如因卖方延误通知，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

44.付款

44.1 采购合同以人民币付款。

44.2 在卖方按照采购合同的规定交货后，将按照采购文件第五章“采购合同专用条款”规定的付款方式付款。

45. 附带（伴随）服务

45.1 附带（伴随）服务的费用应包括在合同价格中，买方不再单独地进行支付。

45.2 附带（伴随）服务包括（但不限于）：

（1）实施或监督所供货物的现场组装和/或启动；

（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

（3）为所供货物的每一单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、启动，运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

46. 质量保证期

46.1 详见采购文件第五章“采购合同专用条款”的相关规定。

46.2 如果采购文件没有特别要求，则以卖方在谈判响应文件中提交的生产制造厂商的有关文件为准。如果在上述文件的规定中有不一致之处，则以对买方最有利的为准。

46.3 质量保证期自“政府采购项目验收报告单”签署之日起计算。

47.质量保证

47.1 卖方应保证政府采购合同项下所供货物是原生产制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和采购合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

47.2 卖方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有符合质量要求和产品说明书的令人满意的性能。在货物最终验收合格交付使用后在不少于本合同条款第46条规定的质量保证期内，卖方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

47.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量或规格与政府采购合同不符；或者在质量保证期内，证实货物是存在缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后应在采购合同规定的期限内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

47.4 如果卖方在收到通知后在采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

48.检验和验收

48.1 在交货前，卖方应取得生产制造厂家对货物的质量、规格、数量、性能等内容进行详细而全面的检验报告，并出具一份证明货物符合采购合同规定的检验证书，但该文件不能作为有关质量、规格、数量、性能等内容的最终检验。

48.2货物运抵现场后，买方或采购代理机构应在采购合同规定的时间内组织验收，并在“政府采购项目验收报告单”上签字。“采购项目验收报告单”将作为申请付款文件的一部分。

48.3如果任何被检验或测试的货物不能满足采购文件规定的技术规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的维修以满足采购文件规定的技术规格的要求。

48.4由买方或采购机构按照规定组织对货物进行检查验收。发生的相关费用由卖方承担。

49.索赔

49.1 如果货物的质量、规格、数量、性能等与采购合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存在缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔（责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

49.2 在采购合同规定的验收期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）在法定的退货期内，卖方同意退货并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由权威部门评估，以评估价格为准降低货物的价格。

（3）用符合规定规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方发生的全部直接费用。同时，卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

49.3 如果卖方在采购合同规定的索赔通知期限内，未对买方的索赔通知做出答复，则上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出的在政府采购合同规定的期限内或买方同意的更长时间内，按照本采购合同第49.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

50. 卖方履约延误和误期赔偿

50.1 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权提出误期赔偿或解除政府采购合同。

50.2 在履行政府采购合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改政府采购合同，酌情延长交货时间。

50.3 除本合同条款第51条规定外，如果卖方没有按照采购合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为迟交货物或未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除政府采购合同。

51. 不可抗力

51.1 尽管有本合同条款第49条和第50条的规定，如果卖方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务的话，在不可抗力影响的范围内卖方的履约保证金不能被没收，也不应该承担违约赔偿或终止采购合同的责任。

51.2 本条所述的“不可抗力”是指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。不可抗力事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运及其他双方商定的事件。

51.3 在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽可能继续履行政府采购合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过120天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施政府采购合同达成协议。

51.4 不可抗力使采购合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行采购合同的协议，因不可抗力致使采购合同不能履行的，采购合同终止。

52.税费

与政府采购合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

53. 争议的解决

53.1 政府采购合同实施或与采购合同有关的一切争议应通过双方友好解决。如自协商开始之日起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级采购监督管理部门调解。调解不成的，将向买方所在地仲裁机构提起仲裁或者向买方所在地人民法院提起诉讼。

53.2 仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可申请人民法院强制执行。

53.3 仲裁（或诉讼）费用除仲裁机关（或人民法院）另有裁决外，应由败诉方负担。

53.4 在仲裁（或诉讼）期间，除正在进行仲裁（或诉讼）的部分外，采购合同其他部分继续执行。

54. 违约终止采购合同

54.1 在卖方违约的情况下，买方经同级采购监督管理部门审批后，可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部政府采购合同，同时保留向卖方追诉的权利。

54.2 如果在买方根据本合同条款第54.1条规定，终止全部或部分采购合同后，应当遵循诚实信用原则，以同级采购监督管理机关同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物和服务，卖方应承担买方购买类似货物和服务而产生的额外支出。部分解除采购合同的，卖方应继续履行采购合同中未解除的部分。

55. 破产终止采购合同

如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报同级采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止采购合同而不给卖方补偿。该政府采购合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

56. 转让和分包

56.1 政府采购合同不能擅自转让或分包。

56.2 经买方和同级采购监督管理部门事先书面同意，卖方可以将采购合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能终止卖方履行政府采购合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担政府采购合同的责任和义务。

57.合同修改

买方和卖方都不得擅自变更采购合同，但继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对采购合同条款进行修改时，当事人双方须共同签署书面文件，作为政府采购合同的补充，并报同级采购监督管理部门备案。

58.通知

采购合同一方给另一方的通知都应以书面形式发送至规定的对方地址。通知以送达日期或通知书规定的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

59.适用法律

采购合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

60. 合同生效

60.1 采购合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。采购合同将在买卖双方签字盖章后开始生效。

60.2 采购合同一式五份，以中文书就，具同等法律效力。买卖双方、同级采购监督管理部门、支付部门和采购代理机构各执一份。

61.补充条款

如需修改或补充政府采购合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为政府采购合同的一个组成部分。

八、采购合同格式

买  卖  合  同  书

合同编号：

签订地点：许昌学院

甲方（需方）：许昌学院    乙方（供方）：

甲乙双方通过招投标程序，根据招投标文件规定，签订如下设备买卖合同：

第一条：设备名称、规格、数量、价款

项目编号：                       项目名称：

单位：人民币（元）

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 计量 单位 | 品牌 | 制造商(产地) | 投标单 价(元) | 数量 | 投标总 价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价款 |  | 人民币大写 圆整（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：合同价为包含免税手续办理、设备硬件、预装软件、运输、保险、安装调试、售后服务、培训、其他优惠条件等一切费用在内的许昌学院交货（交钥匙工程）价，该价固定不变。本合同共    页（包括附表、清单等）。

第二条：设备要求

1、设备各项技术指标、规格参数均应符合招投标文件及其附件的要求；

2、设备内在质量必须符合国家规定的产品质量标准及国家安全环保标准；

3、设备应是全新的原装设备（包括零部件、附件、备品件等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷；

4、进口设备必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。产品必须具有出厂合格证。设备上必须标有规格型号、生产厂家等标示；

5、乙方必须保证销售给甲方的产品，拥有合法、完整、独立的所有权特别是处置、转让权。产品交付后，甲方在使用该产品期间（包括但不限于合同约定的质量保证期间期满之外），因任何第三方向甲方许昌学院主张使用该产品侵犯其所有权或知识产权的，乙方公司须对此承担全部责任。

第三条：异议期限

甲方对设备规格型号有异议的，应在收到货物后40个工作日内向乙方提出。甲方对设备内在质量的异议期为安装调试合格使用后六个月。

第四条：合同履行的时间、地点

1、乙方负责送货，交货地点为甲方所在地校园内；

2、国内设备乙方应在合同签订后    日历天内交付、安装、调试完毕；进口设备应在合同签订后    日历天内交付、安装、调试完毕；

3、乙方在交付设备时应向甲方同时提供使用说明书、合格证、原产地证明及其他相关的技术资料等；

4、乙方所供的设备品牌、产地、型号、规格、质量不符合招投标文件或本合同附件规定的，甲方有权拒收、退货、要求更换。退还或更换的费用由乙方承担。因更换而造成逾期交货的，按逾期交货处理。

第五条：验收

甲方应在货到后指定安装地点和位置，乙方在所有设备硬件、软件安装调试完毕后七个工作日内会同甲方共同组织验收，验收合格后，由甲方出具验收证明文件。如产生异议，甲乙双方可共同委托第三方重新进行验收，以第三方的验收结论为准。

第六条：人员培训

乙方免费为甲方培训2至3名技术人员，使其正确掌握设备使用方法，具有维护保养、一般故障的解决技能。

第七条：付款方式

1、项目货物到达交货地点（许昌学院），由乙方完成安装调试，经甲方验收合格后凭甲方验收证明文件和发票由甲方向乙方支付合同款的100%。

2、项目货物经甲方组织验收合格后，在支付合同款前由乙方按照项目中标金额的5%向甲方缴纳履约保证金，履约保证金在项目货物的质量保证期满且确认无质量问题后一次性无息退还。

第八条：违约责任

1、因乙方所供的设备品牌、产地、型号、规格、质量不符合招投标文件或本合同附件的规定而给甲方造成经济损失的，乙方应赔偿甲方因此而遭受的经济损失。

2、乙方不能供货或拒绝按合同书或招投标文件规定给甲方供货的，向甲方支付本合同书总价款10%的违约金。

3、乙方逾期供货，从逾期之日起每日按本合同总价万分之一向甲方支付违约金；逾期十天以上的，视为乙方不能供货或拒绝供货，甲方有权通知乙方解除合同，乙方除向甲方支付本合同书总价10%的违约金外，还应赔偿给甲方造成的实际损失。

4、甲方应按本合同规定如期付款，如逾期付款，每逾期一天向乙方支付逾期付款部分金额万分之一的违约金。

第九条：纠纷条款

甲乙双方发生争议，首先通过协商解决，如协商不成可向本合同履行地（河南省许昌市）人民法院诉讼解决。

第十条：生效条款

1、本合同必须在双方签章之日起生效。本合同一式十份，甲方持六份，乙方持二份，招标代理机构持二份。

2、招投标文件及本合同附件是本合同不可分割的组成部分。

第十一条：售后服务及质保等问题详见《售后服务承诺书》。

甲方（章）：                           乙方（章）：

| 单位名称： 许昌学院 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 单位地址： 河南省许昌市八一路88号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 法人代理人： | 法人代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： 账户名称： |
| 纳税人代码： | 统一社会信用代码: |
| 邮政编码： 461000 | 邮政编码： |

签订日期：      年      月      日      签订日期：     年     月     日

(附件:售后服务承诺书)

售后服务承诺书

1、售后服务的内容：

(1) 免费负责现场安装、调试、验收、对贵方操作人员进行培训，并全力配合贵方进行场地的装修工作。

(2) 免费对贵方操作人员进行现场或来厂进行技术培训及指导。

(3) 免费提供设备的原厂说明书、外形图样等技术性操作文件。

(4) 我单位严格遵守“产品质量法”对售出产品实行“包修、包换、包退”的服务原则。

(5) 如中标货物为进口产品的，我方负责办理该设备的进口手续。

(6) 设备在保修期内出现故障不能正常使用（甲方人为毁损因素除外），免费更换部件或更换新机。

2、质保服务：

所有部件的质保期为：    年，所有软件部分       （期限） 免费升级，从验收合格之日起计算时间。设备质保期过后，终身免费技术跟踪，终身维修(只收取配件或材料成本费，其余费用均不收取。配件或材料以优惠价格给甲方提供)。同时协调厂家技术人员定期跟踪维护，确保用户放心使用。

3、解决质量等问题的响应时间：

质保期内，我单位在接到贵单位提出问题     小时内响应，     小时内到达现场解决问题，如不能及时解决，我单位负责提供备用设备替用，直到原设备修复。保证不影响贵单位正常工作。

4、技术培训：

在合同生效后我公司会协同厂家给用户提供最专业，全方位的培训服务，包括产品的适用、日常维护及注意事项。免费培训诊断人员3人和维修人员2人，保证用户熟练使用。产品技术服务以及所有培训均免费为用户提供。

5、维修单位名称及联系方式：

单位名称：                    售后服务联系人：

地址：             电话：

承诺单位：（盖章）

经办人：（签字）

年     月    日

附件2

谈判响应文件格式

注：

1.以下的谈判响应文件格式为通用的格式，供应商在制作谈判响应文件时应以“第二章谈判响应文件内容”的要求为准，选择相应的文件格式。

2.对于给定格式的，需按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，供应商可以自行设计。

格式1

注：请供应商使用此页格式作为所编写谈判响应文件的封皮。

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

时    间：

格式2

- 一、供应商应答索引表

| 序号 | 项目 |  |  | 供应商应答 （有/没有） | 响应文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应答索引表 |  |  |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 |  |  |  |  |  |
| 3 | 谈判响应函 |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人资格证明书 |  |  |  |  |  |
| 5 | 法定代表人授权书 |  |  |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 |  |  |  |  |  |
| 7 | 纳税证明 | 税务登记证 |  |  |  |  |
|  |  | 纳税凭据复印件 |  |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 财务报告 |  |  |  |  |
|  |  | 基本开户银行资信证明 |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 |  |  |  |  |
|  |  | 政府采购投标担保函 |  |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据复印件 |  |  |  |  |  |
| 10 | 证明或承诺函 | 证明材料 | 设备购置发票 |  |  |  |
|  |  |  | 技术人员职称证书 |  |  |  |
|  |  |  | 用工合同 |  |  |  |
|  |  | 供应商相关承诺函或声明 |  |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |  |
| 12 | 供应商须具备的特殊资质证书 |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标保证金缴纳回执 |  |  |  |  |  |
| 14 | 联合体协议 |  |  |  |  |  |
| 15 | 投标分项报价表 |  |  |  |  |  |
| 16 | 技术规格偏离表 |  |  |  |  |  |
| 17 | 技术方案（实施方案） |  |  |  |  |  |
| 18 | 售后服务方案 |  |  |  |  |  |
| 19 | 业绩情况表 |  |  |  |  |  |
| 20 | 环境标志产品政府采购清单情况 |  |  |  |  |  |
| 21 | 中小企业声明函 |  |  |  |  |  |
| 22 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |  |  |
| 23 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |  |  |
| 24 | CCC强制性产品认证 | 所投产品符合国家强制性要求承诺函 |  |  |  |  |
| 25 | 信息安全产品强制性认证 | 认证机构颁发的认证证书 |  |  |  |  |
|  |  | 中国信息安全认证中心官网产品查询结果截图 |  |  |  |  |
| 26 | 其它资料 |  |  |  |  |  |

说明：

本表中的内容供应商应当根据自身的属性依据谈判文件具体要求决定是否提供。其中有些是必须提供的，有些无须提供或根据需要才提供。谈判文件没有明确要求提供的可不提供。

评标时，谈判小组应当认真阅读谈判文件，决定是否是必审项，否决投标项或认定无效投标必须具有充分理由。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：                                             单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

供应商法定代表人（或授权代表）签字：

日期：年月日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

三、资格审查证明材料

3.1 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系供应商名称的法定代表人。就参加贵方项目编号为项目编号的项目名称公开招标项目的投标报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

3.2 法定代表人授权书

本人　 法人姓名系　供应商名称  的法定代表人，现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方______________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人：  （签字或加盖名章）

法定代表人授权代表：  （签字或加盖名章）

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人授权代表身份证（反面） |

3.3 没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

- 3.4 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

（注：开标现场单独提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询）

3.5 其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

4.1 谈判响应函

致：（采购人）

- 根据贵方    （项目名称、项目编号）采购的采购公告及谈判邀请，_______（姓名和职务）被正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的（项目名称、项目编号）采购文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款和已完全理解并接受采购文件的各项规定和要求及资金支付规定，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

(供应商名称)     作为供应商正式授权(授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本一份，副本  份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按采购文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

二、本响应文件的有效期为投标截止时间起天。如成交，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，则贵方将不予退还投标保证金。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的,未提供虚假的资格证书及业绩证明材料谋取中标，若存在虚假证书或者业绩证明材料的违规违法行为，承担法律责任，接受财政部门的处罚。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近四个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地    址：.  邮政编码：.

电    话：.  传    真：.

供应商代表姓名：.  职    务：.

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- 4.2 分项报价表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（或授权代表）签字：

- 4.3 技术规格偏离表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 货物或服务名称 | 品牌规格型号 | 采购文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（或授权代表）签字：

4.4 技术方案（实施方案）

（供应商根据采购文件要求自行编制）

4.5 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额（万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（或授权代表）签字：

- 4.6 售后服务方案

（供应商根据采购文件要求自行编制）

4.7“节能产品政府采购清单”强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 制造商 名称 | 节字标志认证证书号 | 提供节能产品所在页 复印件 （是/否） | 未提供节能产品所在页原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：

所投产品节能清单所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

（如投标人没有投标相应的产品无须提供此表）

4.8 “节能产品政府采购清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 制造商 名称 | 节字标志认证证书号 | 提供节能产品所在页 复印件 （是/否） | 未提供节能产品所在页原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：

所投产品“节能产品政府采购清单”所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

（如投标人没有投标相应的产品无须提供此表）

4.9 “环境标志产品政府采购清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 制造商 名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 提供环境标志产品所在页复印件 （是/否） | 未提供环境标志产品所在页原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：

所投产品“环境标志产品政府采购清单”所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

（如投标人没有投标相应的产品无须提供此表）

4.10 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加             单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：

说明：

1、不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2、如供应商为联合投标的，联合供应商需分别填写上述《中小企业声明函》。

4.11 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

4.12 所投产品符合国家强制性要求承诺函

供应商所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证、信息安全产品强制性认证格式自拟）

五、其他资料（若有）

除采购文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商的单位公章后应在此项下提交。

格式3

供应商最后报价表

单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 分项报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  | 合计 |
| 总价：大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价供应商： 被授权人或法人代表（签字）： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格为供应商最后报价使用，供应商在参加谈判时自备本表格。