## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 29964.22
1.1 | 强电 |  | 2535
1.2 | 防雷接地 |  | 707.87
1.3 | 给水 |  | 6983.7
1.4 | 排水 |  | 1006.78
1.5 | 室外给排水 |  | 18730.87
2 | 措施项目 |  | 951.91
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 838.15
2.2 | 其他措施费（费率类）
2.3 | 单价措施费 |  | 113.76
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  | 988.9 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 988.9 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 31905.03
6 | 增值税 |  | 2871.45 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 34776.48
投标报价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 34,776.48 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  |  |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 强电 | [5 empty] | 2535
1 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、配线部位：室内 |  | m | 78.39 | 2.52 | 197.54
2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN16 4、配置形式：暗敷 5、含剔堵槽、沟 |  | m | 20.53 | 5.54 | 113.74
3 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗敷 5、含剔堵槽、沟 |  | m | 5.60 | 5.86 | 32.82
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：暗装双极开关 2、规格：250V、10A 3、安装方式：安装高度为1.3米 4、含接线盒、开关盒安装 |  | 套 | 3 | 13.39 | 40.17
5 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、名称：防尘防水灯 2、材质：1*25W 3、安装方式：吸顶安装 4、含接线盒安装 |  | 套 | 6 | 159.6 | 957.6
6 | 030904005002 | 声光报警器 | 1、名称：紧急声光报警器（无线） 2、安装方式：距地2.0m、明装 3、未尽事宜详见图纸设计 |  | 个 | 3 | 239.1 | 717.3
7 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称：无线呼叫器（防水） 2、安装方式：距地0.6m、明装 3、未尽事宜详见图纸设计 |  | 套 | 3 | 158.61 | 475.83
|  | 分部小计 | [5 empty] | 2535
本页小计 | [7 empty] | 2535
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  |  |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 防雷接地 | [5 empty] | 707.87
1 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：户内接地母线 2、规格、材质：-25*3镀锌扁钢 |  | m | 1.50 | 16.55 | 24.83
2 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-4 4、配线部位：室内 |  | m | 23.40 | 2.06 | 48.2
3 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN16 4、配置形式：暗敷 5、含剔堵槽、沟 |  | m | 23.40 | 5.53 | 129.4
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：局部等电位箱 2、详见图纸设计 |  | 台 | 3 | 168.48 | 505.44
|  | 分部小计 | [5 empty] | 707.87
|  | 给水 | [5 empty] | 6983.7
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR-de25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：依据图纸设计要求 6、成品管卡安装 |  | m | 7.36 | 13.74 | 101.13
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR-de32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：依据图纸设计要求 6、成品管卡安装、预留孔洞、一般钢套管制作安装 |  | m | 32.33 | 17.32 | 559.96
本页小计 | [7 empty] | 1368.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  |  |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR-de40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：依据图纸设计要求 6、成品管卡安装、预留孔洞、一般钢套管制作安装 |  | m | 4.00 | 22.23 | 88.92
4 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、附件名称：水嘴、洗脸盆排水附件、角型阀（带铜活）、螺纹管件、金属软管等 4、未尽事宜详见图纸设计 |  | 组 | 3 | 381.37 | 1144.11
5 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：小便器 2、材质：陶瓷 3、附件名称：小便器排水附件、小便器冲水连接管、螺纹管件、角式长柄截止阀等 4、未尽事宜详见图纸设计 |  | 套 | 3 | 563.84 | 1691.52
6 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、名称：拖布池 2、材质：陶瓷 3、附件名称：存水弯、水嘴、螺纹管件、排水栓带链堵 4、未尽事宜详见图纸设计 |  | 套 | 2 | 143.77 | 287.54
7 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：坐便器 2、材质：陶瓷 3、附件名称：坐便器进水阀配件、座便器桶盖、螺纹管件、角型阀(带铜活)、金属软管 4、未尽事宜详见图纸设计 |  | 套 | 4 | 614.86 | 2459.44
本页小计 | [7 empty] | 5671.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  |  |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、名称：淋浴器 2、含固定件 3、未尽事宜详见图纸设计 |  | 套 | 2 | 325.54 | 651.08
|  | 分部小计 | [5 empty] | 6983.7
|  | 排水 | [5 empty] | 1006.78
1 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC de50 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：依据图纸设计要求 6、成品管卡安装 |  | m | 10.48 | 10.48 | 109.83
2 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC de75 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：依据图纸设计要求 6、成品管卡安装 |  | m | 13.84 | 12.77 | 176.74
3 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC de110 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：依据图纸设计要求 6、成品管卡安装、一般钢套管制作安装、预留孔洞 |  | m | 34.45 | 18.73 | 645.25
4 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：塑料防返溢地漏 2、型号、规格：DN50 |  | 个 | 4 | 18.74 | 74.96
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1006.78
本页小计 | [7 empty] | 1657.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  |  |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 室外给排水 | [5 empty] | 18730.87
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：依据图纸设计要求 |  | m3 | 65.60 | 16.51 | 1083.06
2 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：素土 |  | m3 | 62.77 | 9.48 | 595.06
3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 2.运距:场内运输，运距自行考虑 |  | m3 | 2.83 | 8.4 | 23.77
4 | 040501004002 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：污水 3、材质、规格：聚乙烯双壁波纹管 DN300 4、连接形式：胶圈连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：依据图纸设计要求 |  | m | 40.00 | 73.58 | 2943.2
5 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR-de32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：依据图纸设计要求 |  | m | 20.00 | 17.32 | 346.4
6 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR-de40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：依据图纸设计要求 |  | m | 20.00 | 22.22 | 444.4
本页小计 | [7 empty] | 5435.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  |  |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称：塑料检查井 2、规格：D450 3、详细做法参见图集12YS8-121 4、未尽事宜参见图纸设计 |  | 套 | 2 | 402.7 | 805.4
8 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1、名称：玻璃钢化粪池 2、规格：30m3 3、含挖土、垫层、检查井、回填、清理等全部工序； 4、做法参见图集12YS8-275 5、未经事宜详见图纸设计 |  | 座 | 1 | 12489.58 | 12489.58
|  | 分部小计 | [5 empty] | 18730.87
|  | 措施项目 | [5 empty] | 113.76
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 113.76 | 113.76
本页小计 | [7 empty] | 13408.74
合 计 | [7 empty] | 30077.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
项目编码 |  | 030411004001 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 78.39
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-5 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | 10m | 0.1 | 5.07 | 0.96 |  |  | 2.32 | 0.51 |  | 0.1 |  | 0.23
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.51 |  | 0.1 |  | 0.23
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.67
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| BV-2.5 2.5mm2 | [5 empty] | m | 0.7088 | 2.35 |  | 1.67
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.76 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
项目编码 |  | 030411001001 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20.53
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-132 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm | 10m | 0.1 | 30.6 | 2.27 |  |  | 14.45 | 3.06 |  | 0.23 |  | 1.45
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.06 |  | 0.23 |  | 1.45
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0.8
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 刚性阻燃管 外径16mm | [5 empty] | m | 0.6477 | 1.24 |  | 0.8
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.03 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
项目编码 |  | 030411001002 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 5.60
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-133 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | 10m | 0.1 | 32.58 | 2.35 |  |  | 15.61 | 3.26 |  | 0.24 |  | 1.56
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.26 |  | 0.24 |  | 1.56
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0.8
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.86
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 刚性阻燃管 外径20mm | [5 empty] | m | 0.6477 | 1.24 |  | 0.8
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.03 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
项目编码 |  | 030404034001 |  | 项目名称 |  |  | 照明开关 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-381 | 跷板暗开关安装 双控 ≤3联 | 套 | 1 | 3.78 | 1.06 |  |  | 1.74 | 3.78 |  | 1.06 |  | 1.74
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.78 |  | 1.06 |  | 1.74
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.81
清单项目综合单价 | [8 empty] | 13.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 暗装双极开关 跷板暗开关 双控 ≤3联 | [5 empty] | 只 | 1.02 | 6.68 |  | 6.81
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.87 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
项目编码 |  | 030412002001 |  | 项目名称 |  |  | 工厂灯 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-220 | 防尘防水灯安装 吸顶式 | 套 | 1 | 12.25 | 20.66 |  |  | 5.49 | 12.25 |  | 20.66 |  | 5.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.25 |  | 20.66 |  | 5.49
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 121.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 159.6
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜接线端子 20A | [5 empty] | 个 | 1.015 | 17.6 |  | 17.86
| 防尘防水灯 吸顶式 | [5 empty] | 套 | 1.01 | 120 |  | 121.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.79 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 141.85 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
项目编码 |  | 030904005002 |  | 项目名称 |  |  | 声光报警器 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
9-4-12 | 声光报警器安装 | 个 | 1 | 38.42 | 3.33 |  |  | 17.35 | 38.42 |  | 3.33 |  | 17.35
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 38.42 |  | 3.33 |  | 17.35
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 180
清单项目综合单价 | [8 empty] | 239.1
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 紧急声光报警器（无线） | [5 empty] | 个 | 1 | 180 |  | 180
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.33 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 183.33 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
项目编码 |  | 030904003002 |  | 项目名称 |  |  | 按钮 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-383 | 按钮安装 | 套 | 1 | 3.33 | 0.84 |  |  | 1.44 | 3.33 |  | 0.84 |  | 1.44
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.33 |  | 0.84 |  | 1.44
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 153
清单项目综合单价 | [8 empty] | 158.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 无线呼叫器（防水） | [5 empty] | 套 | 1.02 | 150 |  | 153
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.84 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 153.84 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
项目编码 |  | 030409002001 |  | 项目名称 |  |  | 接地母线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1.50
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-56 | 户内接地母线敷设 | m | 1 | 5.28 | 1.73 |  | 0.35 | 2.32 | 5.28 |  | 1.73 | 0.35 | 2.32
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.28 |  | 1.73 | 0.35 | 2.32
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 16.55
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌扁钢 综合 | [5 empty] | kg | 1.5277 | 4.5 |  | 6.87
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.73 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.59 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
项目编码 |  | 030411004002 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 23.40
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-6 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 | 10m | 0.1 | 3.47 | 0.95 |  |  | 1.44 | 0.35 |  | 0.1 |  | 0.14
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.35 |  | 0.1 |  | 0.14
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.48
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| BVR-4 铜芯 导线截面≤4mm2 | [5 empty] | m | 0.6722 | 2.2 |  | 1.48
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.09 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.57 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
项目编码 |  | 030411001003 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 23.40
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-132 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm | 10m | 0.1 | 30.6 | 2.27 |  |  | 14.45 | 3.06 |  | 0.23 |  | 1.45
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.06 |  | 0.23 |  | 1.45
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0.8
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.53
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 刚性阻燃管 外径16mm | [5 empty] | m | 0.6477 | 1.24 |  | 0.8
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.03 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
项目编码 |  | 030404017001 |  | 项目名称 |  |  | 配电箱 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-77 | 等电位端子盒安装 | 套 | 1 | 4.69 | 0.97 |  |  | 2.02 | 4.69 |  | 0.97 |  | 2.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.69 |  | 0.97 |  | 2.02
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 160.8
清单项目综合单价 | [8 empty] | 168.48
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 局部等电位箱 | [5 empty] | 个 | 1.005 | 160 |  | 160.8
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 161.76 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
项目编码 |  | 031001006001 |  | 项目名称 |  |  | 塑料管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 7.36
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-1-324 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内 | 10m | 0.1 | 72.32 | 1.19 |  | 0.08 | 32.68 | 7.23 |  | 0.12 | 0.01 | 3.27
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7.23 |  | 0.12 | 0.01 | 3.27
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.11
清单项目综合单价 | [8 empty] | 13.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料给水管 公称外径25mm以内 | [5 empty] | m | 0.6208 | 4.02 |  | 2.5
| 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内 | [5 empty] | 个 | 1.225 | 0.5 |  | 0.61
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.12 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.22 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
项目编码 |  | 031001006002 |  | 项目名称 |  |  | 塑料管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 32.33
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-1-325 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内 | 10m | 0.1 | 78.07 | 1.39 |  | 0.08 | 35.27 | 7.81 |  | 0.14 | 0.01 | 3.53
10-11-139 | 管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内 | 100m | 0.01 | 29.5 | 1.75 |  |  | 13.3 | 0.3 |  | 0.02 |  | 0.13
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.11 |  | 0.16 | 0.01 | 3.66
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.39
清单项目综合单价 | [8 empty] | 17.32
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料给水管 公称外径32mm以内 | [5 empty] | m | 0.6208 | 7.11 |  | 4.41
| 室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内 | [5 empty] | 个 | 1.081 | 0.9 |  | 0.97
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.16 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.52 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
项目编码 |  | 031001006003 |  | 项目名称 |  |  | 塑料管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 4.00
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-1-326 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内 | 10m | 0.1 | 87.75 | 1.66 |  | 0.09 | 39.61 | 8.78 |  | 0.17 | 0.01 | 3.96
10-11-140 | 管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内 | 100m | 0.01 | 31.49 | 2.31 |  |  | 14.17 | 0.31 |  | 0.02 |  | 0.14
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.09 |  | 0.19 | 0.01 | 4.1
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.83
清单项目综合单价 | [8 empty] | 22.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料给水管 公称外径40mm以内 | [5 empty] | m | 0.6208 | 11.82 |  | 7.34
| 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内 | [5 empty] | 个 | 0.887 | 1.68 |  | 1.49
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.19 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.02 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
项目编码 |  | 031004003001 |  | 项目名称 |  |  | 洗脸盆 |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-6-18 | 洗脸盆 立柱式 冷水 | 10组 | 0.1 | 243.83 | 46.15 |  |  | 109.88 | 24.38 |  | 4.62 |  | 10.99
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 24.38 |  | 4.62 |  | 10.99
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 341.38
清单项目综合单价 | [8 empty] | 381.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 洗脸盆 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 260 |  | 262.6
| 立式水嘴 DN15 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 30 |  | 30.3
| 洗脸盆排水附件 | [5 empty] | 套 | 1.01 | 5 |  | 5.05
| 角型阀(带铜活) DN15 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 30 |  | 30.3
| 螺纹管件 DN15 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 5 |  | 5.05
| 金属软管 D15 | [5 empty] | 根 | 1.01 | 8 |  | 8.08
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.64 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 346.03 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
项目编码 |  | 031004007001 |  | 项目名称 |  |  | 小便器 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-6-43 | 壁挂式小便器安装 手动开关 | 10套 | 0.1 | 177.02 | 48.84 |  |  | 79.81 | 17.7 |  | 4.88 |  | 7.98
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.7 |  | 4.88 |  | 7.98
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 533.28
清单项目综合单价 | [8 empty] | 563.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 螺纹管件 DN15 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 5 |  | 5.05
| 小便器冲水连接管 DN15 | [5 empty] | 根 | 1.01 | 8 |  | 8.08
| 角式长柄截止阀 DN15 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 30 |  | 30.3
| 挂式小便器 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 480 |  | 484.8
| 小便器排水附件 | [5 empty] | 套 | 1.01 | 5 |  | 5.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.88 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 538.16 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
项目编码 |  | 031004008001 |  | 项目名称 |  |  | 其他成品卫生器具 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-6-49 | 成品拖布池安装 | 10套 | 0.1 | 205.24 | 59.42 |  |  | 92.53 | 20.52 |  | 5.94 |  | 9.25
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.52 |  | 5.94 |  | 9.25
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 108.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 143.77
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 螺纹管件 DN15 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 5 |  | 5.05
| 存水弯 DN50 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 10 |  | 10.1
| 成品拖布池 | [5 empty] | 套 | 1.01 | 68.97 |  | 69.66
| 长颈水嘴 DN15 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 15 |  | 15.15
| 排水栓带链堵 | [5 empty] | 套 | 1.01 | 8 |  | 8.08
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.94 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 113.97 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
项目编码 |  | 031004006001 |  | 项目名称 |  |  | 大便器 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-6-40 | 坐式大便器安装 连体水箱 | 10套 | 0.1 | 377.14 | 117.01 |  |  | 170.03 | 37.71 |  | 11.7 |  | 17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 37.71 |  | 11.7 |  | 17
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 548.43
清单项目综合单价 | [8 empty] | 614.86
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 角型阀(带铜活) DN15 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 30 |  | 30.3
| 螺纹管件 DN15 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 5 |  | 5.05
| 金属软管 D15 | [5 empty] | 根 | 1.01 | 8 |  | 8.08
| 座便器桶盖 | [5 empty] | 套 | 1.01 | 35 |  | 35.35
| 连体坐便器 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 450 |  | 454.5
| 连体坐便器进水阀配件 | [5 empty] | 套 | 1.01 | 15 |  | 15.15
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 11.7 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 560.13 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
项目编码 |  | 031004010001 |  | 项目名称 |  |  | 淋浴器 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-6-58 | 成套淋浴器 手动开关 冷热水 | 10套 | 0.1 | 101.34 | 7.19 |  |  | 45.69 | 10.13 |  | 0.72 |  | 4.57
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.13 |  | 0.72 |  | 4.57
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 310.1
清单项目综合单价 | [8 empty] | 325.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 螺纹管件 DN15 | [5 empty] | 个 | 2.02 | 5 |  | 10.1
| 双管成品淋浴器(含固定件) | [5 empty] | 套 | 1 | 300 |  | 300
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.72 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 310.81 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
项目编码 |  | 031001006004 |  | 项目名称 |  |  | 塑料管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 10.48
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-1-309 | 室外塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内 | 10m | 0.1 | 37.16 | 1.29 |  | 0.02 | 16.77 | 3.72 |  | 0.13 |  | 1.68
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.72 |  | 0.13 |  | 1.68
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.95
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10.48
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径50mm以内 | [5 empty] | 个 | 0.068 | 3.78 |  | 0.26
| PVC de50 公称外径50mm以内 | [5 empty] | m | 0.6068 | 7.74 |  | 4.7
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.13 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.08 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
项目编码 |  | 031001006005 |  | 项目名称 |  |  | 塑料管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 13.84
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-1-310 | 室外塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内 | 10m | 0.1 | 41.5 | 1.74 |  | 0.02 | 18.8 | 4.15 |  | 0.17 |  | 1.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.15 |  | 0.17 |  | 1.88
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.57
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12.77
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料排水管 公称外径75mm以内 | [5 empty] | m | 0.6068 | 10.19 |  | 6.18
| 硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径75mm以内 | [5 empty] | 个 | 0.065 | 6 |  | 0.39
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.74 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
项目编码 |  | 031001006006 |  | 项目名称 |  |  | 塑料管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 34.45
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-1-311 | 室外塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 | 10m | 0.1 | 49.96 | 2.59 |  | 0.04 | 22.56 | 5 |  | 0.26 |  | 2.26
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5 |  | 0.26 |  | 2.26
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 11.21
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料排水管 公称外径110mm以内 | [5 empty] | m | 0.6068 | 17.71 |  | 10.75
| 硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径110mm以内 | [5 empty] | 个 | 0.058 | 8 |  | 0.46
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 11.47 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
项目编码 |  | 031004014001 |  | 项目名称 |  |  | 给、排水附（配）件 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-6-90 | 地漏安装 公称直径50mm以内 | 10个 | 0.1 | 96.86 | 1.6 |  |  | 43.68 | 9.69 |  | 0.16 |  | 4.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.69 |  | 0.16 |  | 4.37
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.51
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料防返溢地漏 公称直径50mm以内 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 4.47 |  | 4.51
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.16 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.67 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
项目编码 |  | 040101002002 |  | 项目名称 |  |  | 挖沟槽土方 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 65.60
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借1-9 | 人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m | 10m3 | 0.1 | 125.65 |  |  |  | 39.52 | 12.57 |  |  |  | 3.95
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.57 |  |  |  | 3.95
普工97元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 16.51
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
项目编码 |  | 040103001002 |  | 项目名称 |  |  | 回填方 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 62.77
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借1-131 | 夯填土 人工 槽坑 | 10m3 | 0.1 | 71.67 | 0.52 |  |  | 22.59 | 7.17 |  | 0.05 |  | 2.26
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7.17 |  | 0.05 |  | 2.26
普工97元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.48
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.05 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
项目编码 |  | 040103002002 |  | 项目名称 |  |  | 余方弃置 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 2.83
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借1-63 | 机动翻斗车运土方 运距≤100m | 10m3 | 0.1 |  |  |  | 76.27 | 7.67 |  |  |  | 7.63 | 0.77
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 7.63 | 0.77
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
项目编码 |  | 040501004002 |  | 项目名称 |  |  | 塑料管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 40.00
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借5-1-296 | 塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内 | 10m | 0.1 | 144.46 | 1.45 |  |  | 50.09 | 14.45 |  | 0.15 |  | 5.01
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.45 |  | 0.15 |  | 5.01
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 53.97
清单项目综合单价 | [8 empty] | 73.58
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 橡胶圈 | [5 empty] | 个 | 0.206 | 48.38 |  | 9.97
| 聚乙烯双壁波纹管 DN300 管外径315mm以内 | [5 empty] | m | 0.6111 | 72.01 |  | 44.01
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 54.12 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
项目编码 |  | 031001006007 |  | 项目名称 |  |  | 塑料管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20.00
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-1-325 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内 | 10m | 0.1 | 78.07 | 1.39 |  | 0.08 | 35.27 | 7.81 |  | 0.14 | 0.01 | 3.53
10-11-139 | 管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内 | 100m | 0.01 | 29.5 | 1.75 |  |  | 13.3 | 0.3 |  | 0.02 |  | 0.13
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.11 |  | 0.16 | 0.01 | 3.66
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.39
清单项目综合单价 | [8 empty] | 17.32
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料给水管 公称外径32mm以内 | [5 empty] | m | 0.6208 | 7.11 |  | 4.41
| 室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内 | [5 empty] | 个 | 1.081 | 0.9 |  | 0.97
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.16 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.52 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
项目编码 |  | 031001006008 |  | 项目名称 |  |  | 塑料管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20.00
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-1-326 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内 | 10m | 0.1 | 87.75 | 1.66 |  | 0.09 | 39.61 | 8.78 |  | 0.17 | 0.01 | 3.96
10-11-140 | 管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内 | 100m | 0.01 | 31.49 | 2.31 |  |  | 14.17 | 0.31 |  | 0.02 |  | 0.14
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.09 |  | 0.19 | 0.01 | 4.1
高级技工201元/工日;普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.83
清单项目综合单价 | [8 empty] | 22.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料给水管 公称外径40mm以内 | [5 empty] | m | 0.6208 | 11.82 |  | 7.34
| 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内 | [5 empty] | 个 | 0.887 | 1.68 |  | 1.49
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.19 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.02 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
项目编码 |  | 040504001002 |  | 项目名称 |  |  | 砌筑井 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借5-3-393 | 塑料检查井井筒直径700mm以内 | 10套 | 0.1 | 163.6 |  |  |  | 63.37 | 16.36 |  |  |  | 6.34
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 16.36 |  |  |  | 6.34
普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 380
清单项目综合单价 | [8 empty] | 402.7
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料检查井 井筒直径700mm以内 | [5 empty] | 套 | 1 | 380 |  | 380
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.00 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 380 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
项目编码 |  | 040504008001 |  | 项目名称 |  |  | 整体化粪池 |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借5-3-509 | 整体混凝土化粪池容积20m3以内 | 套 | 1 | 155.81 |  |  | 249.28 | 84.49 | 155.81 |  |  | 249.28 | 84.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 155.81 |  |  | 249.28 | 84.49
普工97元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12000
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12489.58
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 玻璃钢化粪池 容积20m3以内 | [5 empty] | 套 | 1 | 12000 |  | 12000
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.00 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 |  |  | 脚手架搭拆 |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-20-HA1 | 脚手架搭拆费 | 100工日 | 0.0504 | 75.8 | 283.07 |  |  | 50.61 | 3.82 |  | 14.28 |  | 2.55
9-7-HA1 | 脚手架搭拆费 | 100工日 | 0.018 | 75.8 | 283.07 |  |  | 50.61 | 1.36 |  | 5.1 |  | 0.91
10-13-HA1 | 脚手架搭拆费 | 100工日 | 0.2094 | 75.8 | 283.07 |  |  | 50.61 | 15.87 |  | 59.27 |  | 10.6
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 21.05 |  | 78.65 |  | 14.06
普工97元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 113.76
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 78.64 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 78.64 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  |  |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 838.15
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 838.15
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  |  |  |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 |  | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 |  | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  |  |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 |  |  | 标段：禹州市山货乡敬老院改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 988.9 |  |  | 988.9
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 988.9 |  |  | 988.9
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 31905.03 | 9 |  | 2871.45
合 计 | [6 empty] | 3860.35
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 禹州市山货乡敬老院卫生间及淋浴室改造-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 6.09 | 17.6 |  | 107.18
2 | 02050101 |  | 橡胶圈 |  | 个 | 8.24 | 48.38 |  | 398.65
3 | 03071903 |  | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 7.07 | 30 |  | 212.1
4 | 03072609 |  | 双管成品淋浴器(含固定件) |  | 套 | 2 | 300 |  | 600
5 | 03072733 |  | 座便器桶盖 |  | 套 | 4.04 | 35 |  | 141.4
6 | 04290117@1 |  | 玻璃钢化粪池 | 容积20m3以内 | 套 | 1 | 12000 |  | 12000
7 | 17250257 |  | 塑料给水管 | 公称外径32mm以内 | m | 32.4888 | 7.11 |  | 231
8 | 17250257 |  | 塑料给水管 | 公称外径40mm以内 | m | 14.9003 | 11.82 |  | 176.12
9 | 17250261@2 |  | 聚乙烯双壁波纹管 DN300 | 管外径315mm以内 | m | 24.4427 | 72.01 |  | 1760.12
10 | 17250299 |  | 塑料排水管 | 公称外径110mm以内 | m | 20.9039 | 17.71 |  | 370.21
11 | 21090101 |  | 洗脸盆 |  | 个 | 3.03 | 260 |  | 787.8
12 | 21130301 |  | 成品拖布池 |  | 套 | 2.02 | 68.97 |  | 139.32
13 | 21150116-1 |  | 连体坐便器 |  | 个 | 4.04 | 450 |  | 1818
14 | 21170101 |  | 挂式小便器 |  | 个 | 3.03 | 480 |  | 1454.4
15 | 23410126@1 |  | 无线呼叫器（防水） |  | 套 | 3.06 | 150 |  | 459
16 | 25000001@1 |  | 防尘防水灯 | 吸顶式 | 套 | 6.06 | 120 |  | 727.2
17 | 28031431@1 |  | BV-2.5 | 2.5mm2 | m | 55.5659 | 2.35 |  | 130.58
18 | 29110115@1 |  | 局部等电位箱 |  | 个 | 3.015 | 160 |  | 482.4
19 | 36010231 |  | 塑料检查井 | 井筒直径700mm以内 | 套 | 2 | 380 |  | 760
20 | 补充主材001@1 |  | 紧急声光报警器（无线） |  | 个 | 3 | 180 |  | 540