## 投标分项报价表（货物类项目）

项目名称：许昌市质量技术监督检验测试中心“水表检定装置、热量表检定装置等设备采购”项目-A包标段

项目编号：ZFCG-G2019086-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） | 产地及厂家 |
| 1 | 水泵 | CDL65-30-1 | 流量70m³/h，扬程60m，功率15kw | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 杭州/南方泵 |
| 水泵 | CDL1-01-02 | 潜水泵，流量0.2m³/h，扬程30m | 台 | 1 | 700 | 700 | 杭州/南方泵 |
| 水箱 | 5000L | 304不锈钢 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 山东三宇 |
| 2 | 变频器 | VLTFC-051 | 功率15kW | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 北京/丹佛斯 |
| 3 | 稳压罐 | 1300L | 材质316不锈钢 | 台 | 1 | 9500 | 9500 | 山东三宇 |
| 4 | **水表检定工作台（含立式水表检测装置）** | DN15-DN50 | DN15:8台，DN20:7台，DN25:6台，DN32:5台，DN40:2台，DN50:1台， | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 山东三宇 |
| 5 | 水表夹表器 | DN50 | 材质304不锈钢 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 山东三宇 |
| 6 | 换向器 | DN25\DN50 | 材质304不锈钢 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 山东三宇 |
| 7 | 耐压试验系统 | SANYU-DY01 | 材质304不锈钢 液压 | 套 | 1 | 3200 | 3200 | 山东三宇 |
| 8 | 水表检定前后直管段 | DN15-DN50 | 尼龙、304不锈钢 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 山东三宇 |
| 9 | 电磁流量计 | DN10 | 0.25级，(10-125)L/h | 台 | 1 | 14000 | 14000 | 上海/科隆 |
| 10 | 电磁流量计 | DN25 | 0.25级，（0.1～1.4）m³/h | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 上海/科隆 |
| 11 | 电磁流量计 | DN50 | 0.25级，（1.4～65）m³/h | 台 | 1 | 18600 | 18600 | 上海/科隆 |
| 12 | 电子秤 | MW2P1-60FE | 60kg 检定分度值6000e | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 北京/赛多利斯 |
| 13 | 电子秤 | MW2P1-600FE | 600kg 检定分度值6000e | 台 | 1 | 28000 | 28000 | 北京/赛多利斯 |
| 14 | 电子秤称量容器 | 60L | 材质304不锈钢 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | 山东三宇 |
| 15 | 电子秤称量容器 | 600L | 材质304不锈钢 | 个 | 1 | 4000 | 4000 | 山东三宇 |
| 16 | 电动调节球阀 | DN15 | PN10 | 个 | 1 | 1200 | 1200 | 上海/沪工 |
| DN25 | 个 | 1 | 2300 | 2300 |
| DN50 | 个 | 1 | 3500 | 3500 |
| 17 | 气动球阀 | DN15 | 材质304不锈钢 | 个 | 1 | 800 | 800 | 烟台/瑞峰 |
| DN25 | 个 | 2 | 900 | 1800 |
| DN50 | 个 | 2 | 1250 | 2500 |
| 18 | 设备主管路及连接配件法兰、弯头、快装接头 | DN15-DN50 | 材质304不锈钢 | 套 | 1 | 18000 | 18000 | 山东三宇 |
| 19 | 工控机 | 扬天T4900d-07 | I9处理器，双核CPU，内存4G，硬盘500G，液晶显示器21英吋。 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 北京/联想 |
| 20 | 高速摄像机及自动采集系统 | HD-01 | 1000帧，M-BUS、485、脉冲 | 台 | 8 | 5000 | 40000 | 山东三宇 |
| 21 | 控制程序（含软件、压力、温度采集等） | 自动运行控制 | | 套 | 1 | 14000 | 14000 | 山东三宇 |
| 控制柜 | 配电柜、电器 | | 套 | 1 | 3800 | 3800 | 山东三宇 |
| 22 | 包装运输费 |  | | | | | 3000 |  |
| 23 | 安装调试费 |  | | | | | 5000 |  |
| 24 | 税费 |  | | | | | 14600 |  |
| 25 | 总价 | 大写：贰拾柒万捌仟元整 | | | | | 278000 |  |

**注：**所投产品符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货。