行 车 道 路 面 工 程 数 量 表

| 鄢陵县大马镇三道河社区2018年通村公路建设工程 第1页 共1页 序号 | 起讫桩号 | 长度 （m） | 18cm厚C25水泥混凝土 |  | 16厚6%水泥原路冷再生 |  | 横向施工缝(横向缩缝) | 土路肩土方 |  | 清理地表 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宽度(m) | 面积(m2) | 宽度(m) | 面积(m2) | φ28(传力杆) (kg) | 宽度(m) | (m³) | 面积(m2) |  |
| 路线1 | K0+000～K0+440.363 | 440.363 | 4.5 | 1981.634 | 5.0 | 2201.815 | 36.277 | 1.5 | 118.90 |  |  |
| 路线2 | K0+000～K0+287.129 | 287.129 | 4.5 | 1292.080 | 5.0 | 1435.645 | 0 | 1.5 | 77.52 |  |  |
| 路线3 | K0+000～K0+276.479 | 276.479 | 4.5 | 1244.156 | 5.0 | 1382.395 | 0 | 1.5 | 74.65 |  |  |
| 路线4 | K0+000～K0+260.287 | 260.287 | 4.5 | 1171.292 | 5.0 | 1301.435 | 0 | 1.5 | 70.28 |  |  |
| 路线5 | K0+000～K0+316.274 | 316．274 | 4.5 | 1423.233 | 5.0 | 1581.37 | 36.277 | 1.5 | 85.39 |  |  |
| 路线6 | K0+000～K0+630.824 | 630.842 | 4.5 | 2838.789 | 5.0 | 3154.21 | 108.831 | 1.5 | 170.33 |  |  |
| 路线7 | K0+000～K0+318.525 | 318.525 | 4.5 | 1433.363 | 5.0 | 1592.625 | 36.277 | 1.5 | 86.00 | 1911.15 |  |
| 路线8 | K0+000～K0+274.518 | 274.518 | 4.5 | 1235.331 | 5.0 | 1372.59 | 0 | 1.5 | 74.12 | 1647.11 |  |
| 路线9 | K0+000～K0+87.469 | 87.469 | 4.5 | 393.611 | 5.0 | 437.345 | 0 | 1.5 | 23.62 |  |  |
| 路线10 | K0+000～K0+108.114 | 108.114 | 4.5 | 486.513 | 5.0 | 540.57 | 0 | 1.5 | 29.19 |  |  |
| 平面交叉 | 8个 |  |  | 325.25 |  | 365.0 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 3000 |  | 13825.25 |  | 15365 | 217.66 |  | 810 | 3558.26 |  |

编制:                                                                                           复核：