许昌市魏都区动物卫生监督所“智能信息追溯电子秤采购项目”

单一来源采购文件

编号：JZFCG-D2019006号

采   购   人：许昌市魏都区动物卫生监督所

采购代理机构：中大国信工程管理有限公司

二〇一九年八月

采购文件目录

第一章 单一来源邀请函

第二章 项目需求

第三章 投标人须知

第四章 附件

第一章    单一来源邀请函

许昌久旺实业有限公司：

中大国信工程管理有限公司受许昌市魏都区动物卫生监督所的委托，就智能信息追溯电子秤采购项目进行单一来源采购，现邀请贵单位前来谈判。

一、项目基本情况

（一）项目名称：智能信息追溯电子秤采购项目

（二）项目编号：JZFCG-D2019006号

（三）采购方式：单一来源

（四）项目主要内容及要求：智能信息追溯电子秤采购300台。

（五）预算金额：2010000.00元。最高限价：2010000.00元。

（六）供货期：60日历天。

二、供应商资格要求

3.1符合《政府采购法》第二十二条之规定；

3.2投标人应为中华人民共和国境内注册的智能信息追溯电子秤设备制造商或代理商，计量器具制造许可证。

3.4未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人。

3.5本次采购不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

（三）招标文件售价300元/套，投标人在递交投标文件时向采购代理机构交纳采购文件费用，售后不退。

四、投标截止时间、谈判时间及地点

（一）本项目为全流程电子化交易项目，须提交电子投标文件。

（二）投标截止及开标时间：2019年 8 月16 日8时30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

（三）电子投标文件的提交：电子投标文件应在投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，并同时提交2份使用电子介质存储的备份文件。

（四）电子介质存储投标文件提交地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标一室。

（五）逾期送达的或者未送达指定地点的电子版投标文件的，招标人不予受理。

五、本次采购公告同时在《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》上发布。

六、联系方式

采购人：许昌市魏都区动物卫生监督所

地址：许昌市魏都区华佗路

联系人：周女士

联系电话：15603883727

代理机构：中大国信工程管理有限公司

地址：许昌市万象春天2号楼3单元2001

联系人：颜先生

联系方式：18339017985

许昌市魏都区动物卫生监督所

2019年 8月9日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的电子投标文件的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，承包人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

3.4增加“不同投标人电子投标文件制作硬性特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）雷同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”的条款；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬性特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

4.电子投标文件的提交

4.1电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以投标人提供的电子版投标文件为依据评标。

第二章   项目需求及其它要求

- 货物需求

| 硬件参数 | 智能溯源秤的型式批准及计量器具制造许可证，遵循GB/T7722-2005国标标准，JJG539-1997《数字指示秤检定规程》 标准电子秤功能：具备置零、去皮等通用电子计价秤功能，支持过载保护 准确度等级：III级 最大秤量/分度值：最大30kg范围类分度值10g 稳定时间：稳定不超过2秒, CPU处理器：支持32位与64位之四核心处理器，其主频为2 GHz 存储器：根据使用要求选配ROM、RAM、FLASHROM等存储器存储容量按使用要求配置（其中存储为64G 容量，更高存储可选配升级） 操作系统：Windows 7/8/10 等系统, ; 支持远程联网升级； 显示：带立柱式主客双显显示装置均采用液晶屏，双屏同步显示，且能显示任何图像及文字。 打印形式：支持追溯码的打印，支持一/二维码打印，卡匣式纸仓设计，能方便更换，并可回收标签底纸 打印：热敏式打印机，支持打印标签和票据， 打印头寿命：150000mm 最大标签纸宽：60mm 打印速度：不低于100mm/s 电源：支持100V~240V交流电源输入,为配置24V直流电源输入至系统，提供稳定系统运行 工作温度: -10度 ~ 40度 工作环境湿度：湿度20%-93%RH 网络通讯：支持无线WiFi，有线网络 接口扩展：具备RS232、USB等接口，支持外扩扫描、读写、打印等设备 秤盘：食品级不锈钢秤盘 秤结构：壳体结构能防止蟑螂进入，内部结构需有防虫设计保证。即便虫进入秤体,也能避免线路板被破坏。正常使用时秤盘的水不应渗入到机器内部。 安全设置：具有防作弊功能、标定与校准可以有效授权及控制支付功能：支持微信、支付宝等支付方式,外接银联POS支付系统。 秤面尺寸：385X280mm |
| --- | --- |

二、技术要求

1、需要采购架构系统、实时监控、电子追溯、信息抓取、称重计量、结算打印的多功能电子秤一体机；

2、电子秤采用windows系统兼容云端系统，重量轻，方便使用，可实现自动取重，触摸屏操作，主副屏为高清彩屏，副屏可公示信息；内置wifi模块，可连接wifi及手机热点，

3、电子秤的热敏打印机支持纸宽为60mm的标签纸，能打印不干胶追溯二维码；标签底纸可自动回收，换纸要便捷，对标签纸的兼容性要好，打印迅速且清晰。

4、电子秤可实现实时更新采购、销售和库存信息，实时计算销售金额、销售数量，库存归零时系统无法销售，无法打印信息追溯凭证；电子秤与畜产品二维码追溯系统数据库应达到自动对接、数据同步、信息共享；可在系统云端直接建立电子购销台账，节约时间和精力，保证畜产品追溯信息的真实性。

★  5、投标人所投产品不但要符合招标文件的需求和技术要求，而且所投产品所载系统需与招标人现运用“信息追溯管理系统”完美结合；投标人必须给予实现，否则为无效投标。

三、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列的技术要求为最低要求，对招标文件中没有列出的而对本项目必不可少的其他要求，供应商必须给予实现，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、产品须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。（复印件备查）。

5、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

6、投标人须明确免费保修期为一年，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场价格。

7、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

8、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置）。

9、付款方式（不响应者为无效投标）

9.1、支付方式：银行转账

9.2、 支付时间及条件：合同签订后预付合同价款的60%，验收合格后及时支付合同价款的40%。

10、采购预算：2010000.00元；超出者为无效投标。

11、交货期：60日历天。

第三部分　供应商须知

A  说明

1、适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次采购邀请中所述的工程、货物及服务。

1.2本采购文件的最终解释权归采购人及委托的的采购代理机构中心所有。

2、定义

2.1采购文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“供应商”与“投标单位”含义相同；“评标”与“评审”含义相同，“成交人”与“成交单位”“成交供应商”含义相同，“成交公告”与“成交公示”含义相同。

2.2“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“供应商”系指向采购人提交响应文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按采购文件规定，须向采购方提供的工程、货物或服务。

3、投标费用

供应商应自行承担参加投标活动有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B  响应文件的编写

4、要求

供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

5、响应文件的组成

5.1开标一览表、法人授权书等。

5.2资格的声明函、售后服务承诺、供应商的资格证明文件。

5.3投标符合采购文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。

5.4响应文件资料清单。供应商应将响应文件装订成册（A4幅面），并填写 “响应文件资料清单”。

5.5按采购文件中提供的响应文件格式填写，供应商认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

6、成交价格

成交价格为完成本项目的全部费用。

7、投标保证金：不收取。

8、履约保证金：不收取。

9、投标有效期

9.1 响应文件有效期为从开标之日起30日。

9.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

10、响应文件的签署及规定

10.1 供应商应提交2份使用电子介质存储的响应文件。

10.2响应文件由正式授权的供应商代表在规定签章处签字并加盖公章。

C 谈判和评标

11、谈判小组

采购人将根据该项目的性质和特点依法依规组建谈判小组。

11.1资格性审查

11.1.1谈判小组依据“供应商资格要求”对供应商的资格进行审查。

11.1.2供应商信用信息

未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商。（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）(本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况)。

11.1.3 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）；

11.1.4 截止时间：同投标截止时间；

11.1.5信用信息查询记录和证据留存具体方式：经谈判小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

11.1.6 信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11.1.7供应商不良信用记录以谈判小组查询结果为准，谈判小组查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

11.2符合性审查

谈判小组依法依规对供应商进行符合性审查。

12、响应文件的澄清

12.1为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。

12.2 澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

12.3 投标单位的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

13、成交原则

能够最大限度的满足采购文件要求，价格合理（低于市场平均价）。

14、成交通知

14.1成交人在接到成交通知时，须向代理机构发送最后总报价及最后分项报价（如果项目需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知，联系电话：18339017985，邮箱1305934642@qq.com。

14.2由采购人或代理机构向成交人发出成交通知书。

15、签定合同

15.1 成交人接到成交通知书后，按指定地点与采购人签订合同。

15.2 成交通知书、采购文件、响应文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

第四部分 附   件

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照或营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2018年度的财务报告；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人）

（2）银行出具的资信证明复印件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函复印件。（其他组织和自然人投标提供）

2、依法缴纳税收相关材料

投标人提供参加本次政府采购项目投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税）

3、依法缴纳社会保障资金的证明材料

投标人提供参加本次政府采购项目投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者供应商相关承诺函或声明。（格式自拟）

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）雷同时，视为“不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制”或“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”，其投标无效；投标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

六、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件。

七、法定代表人或负责人身份证复印件。

八、代理人身份证复印件。

- 附件2

- 响 应 函

致：（采购人）

根据贵方项目编号为JZFCG-D2019  号          项目的采购邀请，签字代表                                 （全名、职务）              经正式授权并代表供应商            （供应商名称、地址）提交下述文件2份u盘电子介质存储的备份文件，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）分项报价—览表

（3）偏离表

（4）技术方案

（5）其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求的相关资料）（如果采购文件中有要求的话）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的响应文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为  天。

5、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺响应文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                  邮政编码：

电话：                  传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称：（签章）：

日期：

附件3

- 报价一览表

| 标段 | 项目名称 | 报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

附件4

分项报价一览表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： ： |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（或授权代表）签字：

附件5

- 偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

- 附件6

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：  职务：   系 （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：        （盖单位公章）

年    月   日

- 附件7

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件8

- 关于资格的声明函

致：（采购人）：

关于贵方项目编号为JZFCG-D2019  号    项目的采购邀请，本签字人愿意参加谈判，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

- 供应商资格性证明文件

- 本项目自协商之日起有效期为　天。

3、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目采购人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知供应商。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                              邮政编码：

签字人姓名、职务：                  签字：

电话：                              传真：

日期：

- 附件9

- 技术方案

- 附件10

- 其他有关资料、证明文件原件扫描件（如果采购文件中有要求的话）