- 投标分项报价表

项目编号：WZCG-G2019006-1号、JZFCG-G2019051-1号

- 项目名称：电器采购

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72柜机 | 海尔KFR-72LW/24XDA22A | 1.冷暖3匹变频空调； 2.额定制冷量（W)：7250， 3.制冷额定功率（W)：2390， 4.额定制热量(W)：9200， 5.制热额定功率(W)：2900; 6.能效等级：二级节能； 7.内机噪音dB(A)：34（低）， 8.外机噪音dB(A)：56； 9.含出厂原装连接铜管； 10.免费送货安装调试； | 台 | 43 | 6100 | 262300 | 青岛 青岛海尔空调器有限总公司 |
| 2 | 35挂机 | 海尔KFR-35GW/20MCA22A | 1.冷暖1.5匹变频空调； 2.额定制冷量（W）：3500， 3.制冷额定功率 （W）：980; 4.额定制热量(W)：4500， 5.制热额定功率(W)：1235， 6. 能效等级：二级节能； 7.内机噪音dB(A)：17（低）， 8.外机噪音dB(A)：50； 9.含出厂原装连接铜管； 10.免费送货安装调试； | 台 | 34 | 3100 | 105400 | 青岛 青岛海尔空调器有限总公司 |
| 3 | 10匹空调 | 海尔 KFRd-260LW/730A | 1.冷暖10匹定频空调； 2.额定制冷量：26000（W)， 3.制冷额定功率：10040(W); 4.额定制热量：28000(W) ; 5.制热额定功率：9000(W)， 6.能效等级：五级节能； 7.含出厂原装连接铜管； 8.免费送货安装调试。 | 台 | 8 | 22100 | 176800 | 青岛 青岛海尔空调器有限总公司 |
| 4 | 直饮水机 | 康家净KJJ-4B-RO | 尺寸：140×56.5×168 15台 120×56.5×168 5台 1.增压泵 原水泵主要是为预处理后续系统提供充足的动力，使预处理系统各设备能顺利地进行。 工艺参数： （1）流量：1.2m3/h； （2）扬程：32m； （3）功率：0.55kw。 2..炭滤器 其工作原理：活性炭制造工艺包括两个部分—— 一是脱水，二是活化。由此形成了特有的多孔隙结构，而产生巨大的表面积，具有强大的物理吸附能力。此外，在活化工程中，活性炭表面的活性部分形成了一些含氧官能团，这些基团使活性炭具有化学吸附和催化氧化还原能力。活性炭过滤器利用自身的吸附和脱色能力，去除液体中的杂质， 使液体得到净化。 吸附和脱色功能： （1）能吸附水中的有机物、色度、异味等； （2）可吸附氯、氨、溴、碘等非金属物质； （3）可吸附金属离子；（4）可有效去除色度和气味。 工艺参数： （1）罐体规格：10寸过滤装置（2）材质：PE； （3）流量：1.5m3/h；（4）正常流速：10-12m/h； （5）控制方式：自动控制。 3.反渗透主机 （1）反渗透膜 膜元件安装在饮水平台容器内。该反渗透膜具有通量大、运行压力低、脱盐率高、抗污染能力强、水质适用范围广等特点。 系统自身所具有的功能: 1）自动定时冲洗功能；2）缺水低压保护功能； 3）操作压力设定功能；4）储存满水位停机节能； 5）机组马达保护装置； 6）水质监视系统； 7）人身安全保护功能 4.加热系统 1）二相（单项）电热胆式加热，自动热交换系统，可靠接地。 2）出水系统，五温一热。 3）热胆容量35L。 4) 防水等级：IPX4.加热系统 | 台 | 20 | 15000 | 300000 | 合肥 合肥康家净电器有限公司 |
| 合 计 |  | 大写：捌拾肆万肆仟伍佰元整 小写：844500元 |  |  |  |  |  |  |