**中标标的概况**

项目名称：襄城县城市管理局购置移动公厕项目

项目编号：XZZ-G2019025号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 数量（座） | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 5900\*2200\*3000mm | 35 | 182552 | 6389320 |
| 大写：陆佰叁拾捌万玖仟叁佰贰拾元整人民币，  小写：6389320.00元。 | | | | |
| 备注 | 交货期：合同签订之日起30日历天， | | | |
| 质保期：两年， | | | |
| 响应时间：在接到电话报障后2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内彻底解决问题。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地、厂家/品牌** |
| 1 | 轻钢龙骨结构 | 12#国标槽钢5.0mm | ★1.供电方式：AC 220 V，50 Hz ★2.电气控制方式：智能化自动控制 ★3.处理方式：水冲式  ★4.公厕总体结构：3厕位+1管理间 ★5.厕间尺寸：1300mm x1500mm  ★6.管理间尺寸：2000 mm x2200 mm 7.适应环境温度范围：－25℃～60℃ ★8.轻钢龙骨结构：采用国内知名钢铁厂国标钢结构主体框架，整体结构构件和焊接符合国家标准，底座12#国标槽钢5.0mm焊接、骨架采用4#国标方管4.0mm焊接，钢构件焊接处防腐环保漆涂刷，防腐耐用，钢材壁厚4.0mm，厕所墙体厚度100mm。 ★9.厕所外墙：外墙面层采用优质外墙金属雕花板，色彩稳定，冲洗方便，不褪色，不剥落；金属板雕花板为中间层是经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯发泡保温断热层，底面是起到隔热保温防潮作用的铝箔保护层，厚度20mm。 10.外墙标识：厕门上方设置男女标识牌和管理间标识牌，公厕外墙设公共卫生间标识。  11.屋顶材料：选材和结构设计合理，满足防水和保温隔热的要求，采用沥青瓦，达到防腐、防晒，耐腐蚀不褪色的要求。沥青瓦外防水使用自粘防水卷材，环境标志清单产品。  ★12.基层板：墙体及地面基层板采用防火防水易于安装的板材制作安装，厚度18mm；（江苏露水河人造板有限公司，节能清单产品）中间保温层采用优质聚氨酯岩棉制作，厚度45mm。 ★13.厕所内墙及地面：所内墙面、地面均为统一平面，地面采用防滑大理石铺设，厕间内墙采用高档PVC装饰板，易于清洁、美观大方，且阻燃性能优越。 14.管理间配置：内部配备电控箱、电源开关、LED节能灯、五孔插座、空调插座、拖把池、推拉窗外加不锈钢防盗窗。 ★15.便器：★15.便器：标准304不锈钢节水冲专用蹲便器（新型产品不在国家节能清单），304不锈钢节水水箱（新型产品，不在国家节能清单产品），使用广东朝阳卫浴有限公司便器冲洗阀（国家节能清单产品）、厦门威迪亚科技有限公司水箱配件（国家节能清单产品）。  16.排风系统：厕所内部应安装特质百叶窗及排风扇,排风系统设计、安装合理。 ★17.照明系统：采用桦玛照明，CCC国家强制性认证产品。 ★18.LED有无人显示系统：人员入厕后，LED显示系统自动显示红色字体“有人”状态（中英文交替滚动显示），入厕人员使用完毕，LED显示系统自动显示绿字体“无人”状态（中英文交替滚动显示）。 ★19.厕门：厕间门门框及门选用2.1mm标准铝合金板加工专用门，每个蹲位选用一个精装铝合金百叶窗。锁具采用有人无人锁，锁具开启方便，能满足公共场所使用要求，门上标注明显厕所标识牌。 20.屋顶设计：屋顶设计具有防雨、隐私的功能，保证厕间的室内外通风，夏季厕间内温度不高于室外温度。同时屋顶造型体现的气息与厕所整体相协调。室内屋顶采用高档集成吊顶制作安装。  ★21.厕间基本配置：选用品牌排风扇、标准304不锈钢洗手盆、品牌水龙头、镜子、不锈钢扶手、衣帽钩、手纸盒、垃圾埇、温馨提示牌、节能灯。 22.给排水要求：给水管采用PPR材质，排水管采用PVC-U材质，排污管110mm，配置化粪池，化粪池使用三级沉淀池，熟化后无害处理。化粪池连接用PVC使用安徽永高塑业发展有限公司，环境标志清单产品。 ★23.电线：用电器均采用国标4平方电线，电线采用暗装，所有电线均采用保护管套。 24.公厕标识、颜色：厕所设置标识。材质使用亚克力，字体及颜色与厕所相协调，标识符合相关要求。 ★25.执行标准：产品符合中华人民共和国行业标准CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》要求。   1. 采购标的执行标准 产品符合中华人民共和国行业标准CJJ14-2016《城市公共厕所设计标准》要求。   （四）服务标准、期限、效率等要求 1、我公司承诺质保期内提供免费的质量保证及售后服务。我公司承诺质保期满后两年内，我公司仅收取配件和材料成本费，维修费免费。  我公司专业售后服务单位名称：河南森艳环保科技有限公司  地点：河南省郑州市郑东新区  联系人：史森  电话：18739927688  2、项目安装调试正常运行，验收通过次日起，开始进入质保期，质保期限：两年。 3、在接到电话报障后2小时内响应，12小时内到达现场，24小时内彻底解决问题。 4、我公司具有完善的售后服务体系，满足项目售后服务要求，服务能力符合：《服务业清洁生产审核指南编制通则》GB/T26720-2011、《清洁环卫服务资质等级认证评价体系》NECAS-BSCC:CEP01-2017。   1. 验收标准 由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准等履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,详细列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。 1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收。   2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。 （六）采购标的的其他技术、服务等要求 1、我公司就该项目完整投标，详见投标文件各项响应。  2、我公司投标产品的厂家是河南森艳环保科技有限公司、产地是河南省郑州市、品牌是森艳，其他详细参数，详见投标文件技术响应。  3、产品符合国家质量标准且是本厂全新正品，若我公司中中标，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。 4、我公司承诺质保期内提供免费的质量保证及售后服务。我公司承诺质保期满后两年内，我公司仅收取配件和材料成本费，维修费免费，我公司专业售后服务单位名称：河南森艳环保科技有限公司，地点：河南省郑州市郑东新区，联系人：史森，电话：18739927688。  5、我公司负责货物的安装、调试、验收、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务（含供水、供电、排污等所有内容）。 二、其它要求： （一）、付款方式：1、银行转账。2、支付时间及条件：供货完成安装完毕且经验收合格后报财政核拨资金，资金到位后十日内支付中标价的95%，下余5%质保金，一年后无质量问题退还；一年内如发生非人为因素或质量原因，造成不能正常使用的，除全额扣除质保金外，将按违约处理，并全额赔偿对应损失。 交付日期 ：合同签订之日起30日历天。 （三）交付（服务、完工）地点：襄城县境内（由采购人指定地点）。  （四）、预算上限：700万元。我公司投标报价大写：陆佰叁拾捌万玖仟叁佰贰拾元整人民币；小写：6389320.00元。 | 吨 | 2 | 4689 | 9378 | 河北承德、承德钢铁集团有限公司、承钢品牌 |
| 4#国标方管4.0mm，承钢品牌 | 吨 | 2.5 | 5080 | 12700 | 河北承德、承德钢铁集团有限公司、承钢品牌 |
| 防腐环氧漆，18 | 桶 | 5 | 600 | 3000 | 上海，讯彩金属涂料有限公司、讯彩品牌 |
| 2 | 厕所外墙 | 金属雕花板385\*18mm | 平方 | 50 | 80 | 4000 | 青州市，青州市国保彩钢瓦有限公司、国保品牌 |
| 外墙包口标准板铝塑板，4mm35丝 | 张 | 10 | 200 | 2000 | 上海，上海吉祥建材有限公司，吉祥品牌 |
| 外墙包角304彩钢标准板1.5mm | 张 | 5 | 350 | 1750 | 郑州，郑州艺鸿不锈钢有限公司，艺鸿品牌 |
| 3 | 外墙标识 | 标牌 | 套 | 5 | 50 | 250 | 浙江金华、金华市拉菲办公用品有限公司，拉菲品牌 |
| 标识 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 浙江金华、金华市拉菲办公用品有限公司，拉菲品牌 |
| 4 | 屋顶材料 | 沥青瓦，荣平品牌 | 平方 | 32 | 50 | 1600 | 浙江杭州、杭州荣平防水材料有限公司 |
| 防水层沥青 | 公斤 | 10 | 30 | 300 | 浙江杭州、杭州荣平防水材料有限公司 |
| 5 | 基层板 | 基层板10mm | 平方 | 50 | 130 | 6500 | 湖南邵阳、嫦娥艺术磨具装饰公司，嫦娥品牌 |
| 底部聚氨酯岩棉42mm，嫦娥品牌 | 平方 | 50 | 38 | 1900 | 湖南邵阳、嫦娥艺术磨具装饰公司 |
| 6 | 厕所内墙及地面 | 大理石20mm厚度 | 平方 | 20 | 120 | 2400 | 河南郑州、郑州精新石材厂 |
| 内墙pvc | 平方 | 50 | 50 | 2500 | 河南郑州、金鑫家装装饰有限公司，金豪品牌 |
| 7 | 管理间配置 | 电控箱（含双匹及空开） | 套 | 1 | 3200 | 3200 | 浙江温州、豪百嘉电子科技有限公司，豪百嘉品牌 |
| 电源开关 | 个 | 5 | 50 | 250 | 广东深圳、深圳朗威电子科技有限公司 |
| LED节能灯 | 个 | 3 | 120 | 360 | 佛山市、佛山市桦玛科技有限公司，桦玛品牌 |
| 五孔插座，深圳郎威 | 个 | 5 | 18 | 90 | 广东深圳、深圳朗威电子科技有限公司、郎威品牌 |
| 空调插座 | 个 | 1 | 100 | 100 | 广东深圳、深圳朗威电子科技有限公司，郎威品牌 |
| 拖把池 | 个 | 1 | 420 | 420 | 河北唐山、唐山艾尔斯卫浴有限公司，艾尔斯卫浴品牌 |
| 推拉窗，龙发品牌 | 个 | 4 | 500 | 2000 | 河南郑州、郑州龙发装饰有限公司，龙发品牌 |
| 不锈钢防盗窗 | 个 | 1 | 500 | 500 | 河南郑州、郑州龙发装饰有限公司，龙发品牌 |
| 8 |  | LED节能灯（门头） | 个 | 1 | 120 | 120 | 佛山、佛山市桦玛科技有限公司，桦玛 |
| 9 | 便器及便器冲洗阀 | 便器及便器冲洗阀 | 个 | 3 | 1000 | 3000 | 河北唐山、唐山艾尔斯卫浴有限公司，艾尔斯卫浴品牌 |
|  | 广东开平市、广东朝阳卫浴有限公司、朝阳品牌 |
|  | 广东开平市、广东朝阳卫浴有限公司、朝阳品牌 |
| 水箱 | 个 | 3 | 300 | 900 | 厦门、厦门威迪亚科技有限公司、威迪亚品牌 |
| 10 | 排风系统 | 百叶窗 | 个 | 4 | 150 | 600 | 河南郑州、郑州龙发装饰有限公司，龙发品牌 |
| 排风 | 个 | 3 | 150 | 450 | 河南郑州、郑州龙发装饰有限公司，龙发品牌 |
| 11 | 照明系统 | LED节能灯（廊道） | 个 | 3 | 120 | 360 | 佛山市、佛山市桦玛科技有限公司，桦玛品牌 |
| 12 | LED有人无人显示系统 | 有人无人显示 | 个 | 3 | 550 | 1650 | 广东深圳、深圳朗威电子科技有限公司 |
| 13 | 厕门 | 铝合金厕所门 | 个 | 3 | 800 | 2400 | 河南郑州、郑州大伟门业有限公司 |
| 铝合金管理间门 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 河南郑州、郑州大伟门业有限公司 |
| 有人无人锁 | 个 | 3 | 65 | 195 | 广东深圳、深圳朗威电子科技有限公司 |
| 14 | 屋顶设计 | 无缝集成吊顶 | 平方 | 20 | 60 | 1200 | 浙江嘉兴，嘉兴新达思建材装饰有限公司、新达思品牌 |
| 吊顶配件 | 套 | 1 | 600 | 600 | 浙江嘉兴，嘉兴新达思建材装饰有限公司、新达思品牌 |
| 顶部防水 | 聚氨酯自粘卷材 | 1 | 500 | 500 | 广东、广东大禹九鼎防水科技有限公司、大禹品牌 |
| 15 | 厕间基本配置 | 不锈钢洗手盆直径280mm | 个 | 3 | 150 | 450 | 广东中山、中山市志邦不锈钢制品有限公司、志邦品牌 |
| 水龙头 | 个 | 3 | 150 | 450 | 广东开平市、广东朝阳卫浴有限公司，朝阳品牌 |
|  | 广东开平市、广东朝阳卫浴有限公司、朝阳品牌 |
| 镜子 | 个 | 3 | 200 | 600 | 广东东莞、东莞奈姆家具有限公司 |
| 不锈钢扶手 | 个 | 3 | 60 | 180 | 浙江温州、温州西朗实业有限公司、西郎品牌 |
| 衣帽钩 | 个 | 3 | 28 | 84 | 浙江温州、温州西朗实业有限公司、西郎品牌 |
| 手纸盒 | 个 | 3 | 52 | 156 | 浙江温州、温州西朗实业有限公司、西郎品牌 |
| 垃圾桶 | 个 | 3 | 60 | 180 | 浙江温州、温州西朗实业有限公司、西郎品牌 |
| 提示牌 | 套 | 1 | 500 | 500 | 浙江温州、温州西朗实业有限公司、西郎品牌 |
| 紧急呼叫 | 套 | 3 | 150 | 450 | 广东深圳、深圳朗威电子科技有限公司、朗威品牌 |
| 16 |  | LED节能灯（厕间） | 个 | 3 | 120 | 360 | 佛山市、佛山市桦玛科技有限公司，桦玛品牌 |
| 17 | 给排水系统 | PPR给水管25变32mm | 套 | 1 | 500 | 500 | 上海、金德管业有限公司 |
| PVC排水管110mm变160mm | 套 | 1 | 500 | 500 | 上海、金德管业有限公司 |
| 化粪池10方 | 座 | 1 | 8500 | 8500 | 河南平顶山、平顶山宝鑫环保设备有限公司，宝鑫品牌 |
| 18 | 电线 | 4平方 | 盘 | 5 | 320 | 1600 | 山东济南、济南安润科技有限公司，安润品牌 |
| 19 | 公厕标识印刷 | 印刷油墨500ml双色 | 桶 | 2 | 150 | 300 | 河南郑州、郑州丝柯瑞印染有限公司，丝柯瑞品牌 |
| 20 | 辅料耗材 | 结构胶 | 支 | 100 | 25 | 2500 | 上海、回天胶业有限公司，回天品牌 |
| 免钉胶 | 支 | 40 | 18 | 720 | 上海、回天胶业有限公司，回天品牌 |
| 发泡胶 | 支 | 30 | 15 | 450 | 上海、回天胶业有限公司，回天品牌 |
| 万能胶18L | 桶 | 3 | 350 | 1050 | 上海、回天胶业有限公司，回天品牌 |
| 云石胶18L | 箱 | 3 | 100 | 300 | 上海、回天胶业有限公司，回天品牌 |
| 固化剂200g | 支 | 12 | 15 | 180 | 上海、回天胶业有限公司，回天品牌 |
| 结构胶枪 | 个 | 10 | 100 | 1000 | 上海、回天胶业有限公司，回天品牌 |
| 免钉胶枪 | 个 | 4 | 50 | 200 | 上海、回天胶业有限公司，回天品牌 |
| 发泡胶枪 | 个 | 3 | 50 | 150 | 上海、回天胶业有限公司，回天品牌 |
| 万能胶刷 | 个 | 10 | 10 | 100 | 上海、回天胶业有限公司，回天品牌 |
| 焊条2.5二保 | 箱 | 3 | 80 | 240 | 上海、上海松乐实业有限公司，松乐品牌 |
| 焊条1.0不锈钢316 | 盘 | 1 | 300 | 300 | 上海、上海松乐实业有限公司，松乐品牌 |
| 焊丝0.8二保 | 盘 | 5 | 160 | 800 | 上海、上海松乐实业有限公司，松乐品牌 |
| 氩气30Kg | 瓶 | 1 | 60 | 60 | 河南郑州、郑州王发燃气有限公司，王发品牌 |
| 二氧化碳30Kg | 瓶 | 10 | 50 | 500 | 河南郑州、郑州王发燃气有限公司，王发品牌 |
| 直钉2.5 | 箱 | 1 | 50 | 50 | 河南郑州、郑州华南城四方钉业有限公司，四方品牌 |
| 排钉1.0 | 箱 | 1 | 50 | 50 | 河南郑州、郑州华南城四方钉业有限公司，四方品牌 |
| 铆钉1.2 | 箱 | 1 | 50 | 50 | 河南郑州、郑州华南城四方钉业有限公司，四方品牌 |
| 纹钉0.8 | 箱 | 1 | 50 | 50 | 河南郑州、郑州华南城牢固钉业有限公司，四方品牌 |
| 切割片 | 箱 | 1 | 59 | 59 | 河南郑州、郑州光辉五金机电设备有限公司、光辉品牌 |
| 开孔器 | 个 | 5 | 150 | 750 | 河南郑州、郑州光辉五金机电设备有限公司、光辉品牌 |
| 磨光片 | 片 | 100 | 5 | 500 | 河南郑州、郑州光辉五金机电设备有限公司、光辉品牌 |
| 线槽 | 支 | 30 | 15 | 450 | 河南郑州、郑州光辉五金机电设备有限公司，光辉品牌 |
| 弯头 | 个 | 35 | 10 | 350 | 河南郑州、郑州光辉五金机电设备有限公司，光辉品牌 |
| 直接 | 个 | 35 | 10 | 350 | 河南郑州、郑州光辉五金机电设备有限公司，光辉品牌 |
| 合页 | 个 | 20 | 20 | 400 | 河南郑州、郑州光辉五金机电设备有限公司，光辉品牌 |
| 排页 | 支 | 6 | 20 | 120 | 河南郑州、郑州光辉五金机电设备有限公司，光辉品牌 |
| 21 | 人工 | 人工工资 | 工时 | 150 | 280 | 42000 | 河南郑州、河南森艳环保科技有限公司、森艳环保 |
| 22 | 运输装卸 | 运输装卸人工叉车 | 座 | 1 | 3000 | 3000 | 河南郑州、河南森艳环保科技有限公司、森艳品牌 |
| 23 | 安装调试 | 技术人员安装调试 | 座 | 1 | 3000 | 3000 | 河南郑州、河南森艳环保科技有限公司、森艳品牌 |
| 24 | 备品备件 | 五金配件易耗品等 | 座 | 1 | 3000 | 3000 | 河南郑州、河南森艳环保科技有限公司、森艳品牌 |
| 25 | 售后维护及培训 | / | 座 | 1 | 3000 | 3000 | 河南郑州、河南森艳环保科技有限公司、森艳品牌 |
| 26 | 招投标费用 | 标书费，人员，路费，住宿等 | 座 | 1 | 1200 | 1200 | 河南郑州、河南森艳环保科技有限公司、森艳品牌 |
| 27 | 应急响应费用及其它 | 公厕临时应急维修费用及其它费用 | 年次 | 12 | 720 | 8640 | 河南郑州、河南森艳环保科技有限公司、森艳品牌 |
| 28 | 税费 | 国税（包含地税） | 座 | 1 | 23000 | 23000 | 中国、国税、地税 |
|  | 单座分项合计 |  |  |  |  | 182552 |  |
|  | 总数量 |  | 座 | 35 |  | 6389320 |  |
|  | 总合计 | 大写：陆佰叁拾捌万玖仟叁佰贰拾元整人民币 | | | | | | |
| 小写：6389320.00元 | | | | | | |