许昌市城乡一体化示范区实验学校

“教学办公用品、电脑功能室采购”项目

招　标　文　件

项目编号：JZFCG-G2019079号

采购单位：许昌市城乡一体化示范区实验学校

代理机构：福建建发工程咨询有限责任公司

二〇一九年八月

招标文件目录

第一章 投标邀请

第二章 项目需求

第三章 投标人须知前附表

第四章 投标人须知

一、概念释义

二、招标文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评标

- 第七章 合同条款及格式

第八章 投标文件有关格式

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

（一）项目名称：教学办公用品、电脑功能室采购

（二）项目编号：JZFCG-G2019079号

（三）采购方式：公开招标

（四）采购需求：教学办公用品、电脑功能室类等。

（五）预算金额：

A包：1017700元；最高限价：1017700元；

B包：488950元；最高限价：488950元；

（六）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天

（七）交付（服务、完工）地点：示范区实验学校小学部。

（八）进口产品：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标；

四、招标文件的获取

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）招标文件售价 300  元/套，投标人在递交投标文件时向采购代理机构交纳采购文件费用，售后不退。

五、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2019年8月 29日8时30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）三楼开标五室。

（三） 本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质投标文件（正本1份、副本1份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

### 六、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。

七、公告期限

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

八、联系方式

采购人：许昌市城乡一体化示范区实验学校

地  址：许昌市许昌市尚集镇东街

联系人：李先生    联系电话：13598988223

代理机构：福建建发工程咨询有限责任公司

地  址：许昌市众信国际1806室

联系人：孙先生        联系电话：13849899872

许昌市城乡一体化示范区实验学校

二〇一九年八月六日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

- 项目需求

一、本项目需实现的功能或者目标

设备安装到位后，要调试至正常使用。

二、采购清单

A包：教学办公用品

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生桌凳（核心产品） | 桌子620mm ×420mm ×20mm 凳子靠背 215mm ×385mm 座板415mm ×385mm | - 桌面板采用共聚级耐冲击ABS材质注塑成型，规格620 mm*420mm *20mm，颜色天蓝色， 桌面底部设置网格状纵向为六根、横向为八根加强筋，增强桌面的整体强度及抗冲击力。桌面正面光滑平整，前端设置长条状铅笔槽长度400mm，桌面前端边缘处有高出桌面2mm的挡笔楞，两侧边缘处有长度不低于200mm高出桌面2mm的挡笔楞。学生入座后靠胸部桌面边缘处设置成鸭嘴形设计，所有塑料之间无尖角、硬棱角。 2、 椅面采用共聚级耐冲击聚丙烯材质注塑成型，用模具一次注塑成型符合国内、国际环保要求，保证长期不弯曲不变形，背座分体结 构。靠背215mm*385mm,座板415mm*385mm.颜色为天蓝色。 3、桌椅升降支架采用新亚钢铁集团上插管25mm*50mm*1.2mm,下插管 30mm*60mm*1.2mm,底脚30mm*55mm*1.2mm。优质冷拔钢管插接升降结构，升降部位为55mm隐藏式中间套脚连接，升降顺滑，无卡顿、松旷等现象，升降采用螺丝锁紧装置。 4、课桌斗采用共聚级耐冲击聚丙烯注塑成型，内径规格：450*340*140mm，用模具一次注塑成型，斗底设置32个长条状漏水槽，单槽长度不小于37mm，符合国内国际环保要求，保证长期不弯曲、不变形，颜色为天蓝色。 5、套脚共聚级耐冲击聚丙烯材料注塑成型。 6、所有金属部件均为CO2气体保护焊焊接，管材和冲压件无裂缝、焊接无错位和结疤，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅，在接触人体和收藏物的部位光滑平整、无毛刺、无刃口棱角。 7、所有金属部件经高温除油、高速变频抛丸机除锈，‘阿克苏’环保型粉末静电喷涂，表面无露底、无凹凸、无明显流挂、无疙瘩、无皱皮、无色差。 | 1620套 |
| 2 | 学生书柜 | 210cm×34cm×90cm | 1．采用E1级三聚氰胺面板。外观亮丽，纹理细腻，硬度高，有防水、耐腐蚀、耐磨、耐划、耐热、耐污染、 防静电、易于清洁等性能。专业定制PVC封边，厚度≥1mm。 2.环保达到 GB18584-2001E1级标准， 甲醛≤1.5mg/L。环保指标:游离甲醛量≤1.5mg/L (符合国家标准)。 3.基材采用E1级优质实木颗粒板，有良好的吸音和隔音功能， 内部为交叉错落的颗粒状结构，承重力好，表面平整，纹理逼真，容重均匀，厚度误差小，耐污染，耐老化，用胶量小，环保系数高。家具配件全部三合一扣件，能使板材之间加固锁紧，外边看不到配件。 4.封边：采用2.0mm优质PVC封边条，使用高温封边机自动封边。 5.内部结构设计合理，规格以实际测量为准。 | 108组 |
| 3 | 讲桌 | 120cm×50cm×85cm | 1、基材：采用E1级优质环保实木颗粒板，甲醛释放量≤1.5mg/100g；密度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经高压、高温、防蛀处理、手感好、无色差，有良好的吸音和隔音性能，承重力好(符合国家标准)。 2、板面：饰面采用E1级三聚氰胺饰面板。表面平整，纹理逼真，硬度高，有防水、耐腐蚀、耐磨、耐划、耐热、耐污染、防静电、无污染、无气味、易于清洁。 3、封边：采用2.0mm优质PVC封边条，使用高温封边机自动封边。 | 14个 |
| 4 | 办公桌椅（教师用） | 桌子：1.4m×0.6m×0.75m 椅子：0.55m×0.54m×0.9m | 1、基材：采用E1级优质环保实木颗粒板，甲醛释放量≤1.5mg/100g；密度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，经高压、高温、防蛀处理、手感好、无色差，有良好的吸音和隔音性能，承重力好(符合国家标准)。 2、板面：饰面采用E1级三聚氰胺饰面板。表面平整，纹理逼真，硬度高，有防水、耐腐蚀、耐磨、耐划、耐热、耐污染、防静电、无污染、无气味、易于清洁。 3、封边：采用2.0mm优质PVC封边条，使用高温封边机自动封边。 4、椅子:采用优质仿真皮，海绵采用优质高回弹一次成型海棉，座面密度≥35KG/m³,背面密度≥ 30KG/m³，回弹力90%， 手感好、韧性好、耐磨程度高。底座采用优质弓形钢架、光泽好、承重力好、稳定性好。 | 88套 |
| 5 | 档案柜,边柜 | 85cm×40cm×180cm 120cm×130cm | 1．采用E1级三聚氰胺面板。外观亮丽，纹理细腻，硬度高，有防水、耐腐蚀、耐磨、耐划、耐热、耐污染、 防静电、易于清洁等性能。专业定制PVC封边，厚度≥1mm。 2.环保达到 GB18584-2001E1级标准， 甲醛≤1.5mg/L。环保指标:游离甲醛量≤1.5mg/L (符合国家标准)。 3.基材采用E1级优质实木颗粒板，有良好的吸音和隔音功能， 内部为交叉错落的颗粒状结构，承重力好，表面平整，纹理逼真，容重均匀，厚度误差小，耐污染，耐老化，用胶量小，环保系数高。家具配件全部三合一扣件，能使板材之间加固锁紧，外边看不到配件。 4.封边：采用2.0mm优质PVC封边条，使用高温封边机自动封边。 5.内部结构设计合理，规格以实际测量为准。 | 36 套 |
| 6 | 黑板 | 3.6m ×1.20m | 结构:（板面、衬板、背板）经高科技流水线专用胶水高压粘合密封而成，结构牢固、弹性好，耐腐蚀、耐冲击，保持板面坚挺平整，外加铝合金流线装饰边框 书写面颜色:墨绿色选用优质烤漆板面，、纳米技术图层好写好擦，壁厚≥0.3mm，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整、书写流畅，字迹清晰、擦后无留、耐磨损、耐腐蚀，色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看，可视效果极佳，有效的保护了师生的视力健康不刺眼有效保护视力。板面表面附有一层透明保护膜， 内芯材料:、高强度聚苯乙烯板 背板:材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm,每隔10cm有加强型凹槽。 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 香槟电泳色铝合金边框: 2.规格37mm*20mm 壁厚≥1mm 包角材料:模具成型；包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：90MMX50MMX50MM采用双壁成腔流线型设计，≥R30mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 易写性:使用普通粉笔或水性粉笔书写手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显； 易擦性:用干式板擦往复擦拭，没有明显的残留字迹，用干净的湿布擦拭，不留任何残迹 | 45个 |
| 7 | 讲台 | 4.4m*1.5m *0.2m | 1. 规格为 4.4 米×1.5 米×0.20 米，无棱角。 2. 底座采用木框架结构，基层 15mm厚的木板铺垫，12mm 厚的木复合地板铺贴饰面。 3. 复合木地板的耐磨系数 0.08g100r 以下；含水率≤6%；表层厚度≥4mm；漆膜厚度≥2H。 4. 色泽靓丽，纹理清晰；脚感舒适，具有良好的吸收噪音和防滑性能 | 36 |
| 8 | 乒乓球台 | 2740mm* 1525mm* 760mm | 1．球台长度2740mm，宽度1525mm，高度760mm。 2．台板材料厚度不低于5mm，台面翻边高度50mm,翻边厚度不低于7mm；加强筋高度不低于30mm，网格均不大于220×210mm。 3．台面边沿四周画有白线，宽度20mm，台面中间画有细白线，宽3mm。4．底架采用彩虹腿设计结构，台腿使用不小于Φ60×2.0mm优质钢管。撑管采用不低于32*2.0mm的优质圆管，增加台面的强度，螺栓连接牢固；抬腿外边距两端台边200mm，任何撑档离地大于300mm | 8 |
| 9 | 篮球架 | 篮筐尺寸 180cm*105cm 篮圈到地面高度350CM | 商品简介：外形新潮 配钢化玻璃篮板、优质篮圈、高档篮网 特点：移动方便；可防止未成年人攀吊；架体表面喷塑耐腐蚀 使用场所：室外，直接安装。 区别 ：相对于普通单臂篮球架而言，装拆式单臂篮球架结构稍微简单，底座稍小，稳定性与实用性相同 篮板配置：国标1.8m×1.05m有机钢化玻璃篮板，铝合金包边，玻璃1.0cm厚度完全可以承受灌篮时产生的冲击和其他激烈的运动。 篮球架的主杆：采用优质50x100方管2.5mm方形钢管焊接而成。臂宽为100x280mm 篮球架的移动底盒：优质钢板裁板折弯制成，厚度为2.75mm：尺寸为为100x200mm，前高50mm，后高40mm，力臂与箱体链接处为10号槽钢，底盘里装负重物，以保证在使用时的安全稳定。 横梁与篮板之间的拉杆：采用四根优质圆形钢管与横梁形成三个三角型，保证篮板的稳定。 横梁与底座之间的拉杆：采用优质50x50x2.5mm钢管焊接成梯形与横梁连接形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定。拉杆的一端设计有调节螺丝，可控制篮板的高度。 篮 圈：采用优质圆钢制成完全符合国际标准。 篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米。 篮球架的颜色：苹果绿，亦可根据用户要求定制。 | 3 |
| 10 | 羽毛球架 | 底座尺寸60cm*33cm*10cm | 底座采用优质ABS塑料材质，内部水泥浇筑，带移动轮子，重量70公斤，一付立杆为标准40管，厚度2MM顶端加厚滑轮，电镀紧线器，底座尺寸60cm*33cm*10cm | 3 |
| 11 | 窗帘 | 尺寸以实际测量为准 | 普通打褶 ，打孔帘，材质: 布。 | 345 |

B包：电脑及功能室等

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、计算机教室 |  |  |  |  |
| 1 | 云教学服务器（核心产品） | 1、为简化维护管理，要求云服务器为软硬一体化国产品牌设备，不接受软硬拆分方案。 2、云服务器要求为19英寸工业标准2U机架式服务器，能够支持至少45用户虚拟桌面并发 ▲3、CPU配置不低于2颗Intel Xeon E5-2630 V4处理器，单颗CPU不低于10核心，主频不低于2.2GHz，25MB缓存；内存插槽数≥10个，配置内存≥80GB DDR4，内存要求支持ECC，速率不低于2133MHz，支持最大内存扩展≥640GB；可插拔硬盘槽位≥8个，同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘，本次要求配置企业级SSD容量≥240GB；配置机械硬盘≥2TB 128M缓存的SATA3.0企业级硬盘。 4、要求主板集成RAID控制器，能够支持0/1/10级别RAID。 5、为便于管理，云服务器要求支持上电自启和远程唤醒功能，能够实现远程管理。 6、提供低静电、低噪音、高效率智能调节转速风扇≥3个；配置≥550W高效能白金80Plus服务器电源，标配滑动式机柜导轨。 7、主板喷涂三防漆，保证在阴雨潮湿天气可正常使用； ▲8、云服务器要求出厂预装服务器虚拟化软件等桌面云组件，无需单独购买和配置虚拟化软件。 9、云服务器要求能够满足多种操作系统镜像发布，以满足学校教学使用，Windows系统必须包含Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10，Linux系统必须包含Ubuntu、Centos、Fedora系统。 10、所有课程镜像要求通过云服务器后台管理界面实现统一管理，要能够实现镜像系统上传，镜像添加、快照、修改、复制、备份和删除等功能。 11、要求云服务器能够支持多种考试场景，如国家计算机一、二级等级考试，学业水平考试等。 12、用户数据首选保存在云服务器端，虚拟桌面需要有状态的连续性，当终端与服务器连接网络断开重连恢复后，云终端能够自动重连服务器，云终端连上云服务器之后，用户数据和状态不变，学生可继续教学或考试，不会出现学生终端重启导致数据丢失的问题。 13、为满足可靠性和稳定性要求，云服务器需要提供集群功能，集群功能内置于云服务器中，无需另购服务器集群软件。 14、提供能够对镜像进行管理的教学模式功能，包括信息技术课，考试，其主课等多种模式，支持教师自定义模式，教师可以将镜像复制到其他模式，也可以将一个未分配模式的镜像分配到某一模式中。 ▲15、需提供原厂配套的部署实施与运维工具，该工具需要能够自动识别安装部署与日常运行中的常见问题，检测项涵盖但不限于：系统内云服务器和云终端设备发现、云服务器版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复。 | 套 | 1 |
| 2 | 学生云终端 | 1、软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件 2、为保证软件运行的兼容稳定，需采用ARM架构的云终端 3、处理器不得低于Cortex A9 四核，处理器主频不得低于1.6GHz，内存容量不低于1GB；提供不少于8GB的内置存储空间 4、提供不少于4GB的内置存储空间，接口不少于4个USB 2.0接口、1个百兆网口、1对音频输入输出接口 ▲要求与教师云终端、教学管理软件同一品牌。 | 台 | 45 |
| 3 | 教师云终端 | ▲1、软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件。 2、配置≥Intel第八代双核四线程处理器（处理器主频≥3.7GHz）；内存≥4GB，显卡≥Intel HD 610；本地存储≥256 GB SSD； ▲3、USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口 ▲4、配置≥1个内存扩展槽，支持用户自行扩展 ▲要求与学生云终端、教学管理软件同一品牌。 | 台 | 1 |
| 4 | 教学管理软件 | ▲1、要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学。 2、要求提供多种教学模式以应对不同的教学需求，包括信息课模式、主课模式和考试模式，并可根据学校实际教学需求增加自定义场景模式，每个模式下提供不同的教学镜像，切换模式时，云终端硬件无需重新启动。 3、为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能。 4、教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学模式和其中对应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中，云终端无需重新启动，老师也无需登录服务器后台进行操作。 5、为了简化教学管理和维护，在教学管理软件上要求能够实现一键关闭所有云终端（终端物理机和虚拟机），一键关闭教学云主机，不需要访问云主机后台进行繁琐操作，只需要在C/S教学管理软件上完成即可。 6、可以在教学管理软件上指定部分或全部学生云终端进行开机或关机，开启学生云终端时可以直接进入指定的教学镜像。 7、为保证课堂教学效果，教学管理软件要求提供对所有学生机屏幕监看的功能。同时能针对一个学生桌面进行放大监看，放大之后能够看到学生桌面打开的软件，操作鼠标的移动轨迹等 。 支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 8、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意分学生上网 ，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用 。 9、教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件， 提供学生作业的归档和打包下载， 提供业务教学功能扩展模块，方便以后进行教学业务扩展，不需要访问云主机后台进行繁琐操作，只需要在C/S教学管理软件上完成即可。 10、支持老师在作业空间选择要布置的班级和年级，可以上传附件，完成作业布置后，学生账号登陆后立即能看到老师布置的作业，无延时。 ▲11、作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘支持上传和下载。 分组教学：支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息。老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，同一组内的学生可以相互传送文件。 ▲12、随堂测试：为提高教学效率，支持老师通过Web界面在办公室等其他场景录入题库，无需下载office或其他插件、模板，同时支持教室内截屏出题，口述出题等快速出题方式。 13、支持答题结果统计：可以通过多种维度统计学生答题结果。按题统计：可以查看每道题学生选项分布情况；按人统计：可查看每个学生的总得分和正确率；按组统计：在分组状态下，可以查看每组得分和组内学生贡献值； 14、要求配置终端授权≥70个 ▲要求与学生云终端、教师云终端同一品牌。 | 套 | 1 |
| 5 | 48口交换机 | 交换容量≥336Gbps；转发性能≥87Mpps 固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52 要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500, ▲要求所投产品支持防雷等级≥10KV。 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 ▲要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 ▲支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。、 | 台 | 1 |
| 6 | 显示器 | 1、配置≥19.5寸 WLED，分辨率≥1440×900，≥1个VGA接口。 2、硬件形态：为保障使用时的动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的体验，需采用IPS屏，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m²，对比度≥1,000:1。 | 台 | 46 |
| 7 | 键鼠套装 | 颜色：黑色；传输方式：线缆；鼠标工作方式：光电。键盘标准：104键；接口：USB | 套 | 46 |
| 8 | 机柜 | 标准24U机柜 | 台 | 1 |
| 9 | 配套桌椅 | （1张/套）尺寸(长*宽*高)为120cm*55cm*75cm。*材料：主体钢制结构，优质冷轧钢镀锌板，承重部位材料厚度1.0mm，其他1.2mm，表面经脱脂除锈，酸洗、磷化、静电喷涂，表面无焊点；面板为25mm厚度的E1级三聚氢板，硬度高，不易磨花，具有防火性能，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量符合国家标准。*结构设计：可供2个学生同时操作的空间，走线要求：电脑桌桌面留有两个50进线孔，侧面两个进线孔直通，两块侧之间留有横向走线槽线槽为塑钢材质，线槽尺寸1200*40*90MM，强弱电分离设计，主机后方留有接线槽。 配套座椅： （2个/套）塑钢钢方凳，凳面厚度25MM，做工精细，表面光滑，美观大方，凳腿部件材质为喷塑钢架厚度1.0MM，配尼龙方管塞，坚固耐用，尺寸规格：340*240*420MM(长*宽*高） | 套 | 24 |
| 10 | 配套辅材 | 网线、电源线、水晶头、成品跳线、含45个点的布线等辅材 | 批 | 1 |
| 二、办公电脑 |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | CPU≥八代i3 内存≥4G 硬盘≥1T 显示器≥21.5寸 | 台 | 30 |
| 三、小学科学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 科学教师演示讲台 | 规格：2800mm×700mm×850mm； 1、基本功能：具备课堂授课、多媒体教学、实验演示等功能。需合理利用空间，保障设备安全、通风换气等； 2、台面材料：采用12.7mm厚实芯理化板成型加工，边缘加厚至25.4mm，台面整体面板，不少于3种颜色，无缝隙。 3、台体框架：采用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架的立柱为圆管或方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防潮、稳固耐用。 4、台身：采用基材不小于16mm三聚氰胺板加工。 5、台脚：配置减震垫； 6、教师办公椅：转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。 7、网线盒：配置ABS注塑成型网线插盒，嵌入式设计，设置两个网络接口。 8、支持装备数据采集终端、电源控制系统、多媒体设备等。既可进行常规实验，又可满足数字实验，常规实验和数字化实验相互配合，设计科学合理、操作性强。 | 张 | 1 |
| 2 | 科学学生台 | 规格：正六边形制作，边长800mm、高780mm。 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板成型加工，边缘加厚至25.4mm，台面整体面板3种颜色，无缝隙，不可磨灭。 2、台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.2mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，接缝严密，连接牢固，无松动现象。型材带凹槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，安装后无晃动现象。型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、台身：采用基材16mm厚彩色和灰色聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。 | 张 | 8 |
| 3 | 教师电源 | 教师电源 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关 1.产品外壳采用冷板冲压焊接成型，表面磷化喷塑。并安装锁具。 2.有漏电保护总并关。 3.有教师用五孔安全防护插座。 4.有交流220V电压表显示。 5.学生供电四路输出，每路输出独立工作，开、关、过载复位一键控制，一灯双色指示，工作绿色，过载红色，过载时声音提示并切断电源输出，过载解除，复位即可。电源面板上有操作说明。 6.输入输出导线穿入波纹管中按顺序汇接在接线端子上。波纹管长≥70mm，便于施工接线，抽屉推拉方便。 7.电源面板表面电镀并粘贴面膜，实用美观。 电源主控台需与教师演示台一体化。 | 台 | 1 |
| 4 | 学生电源 | 学生电源 设有阻燃型交流220V多功能5A带防护六孔插座。 | 个 | 24 |
| 5 | 教师凳 | 五轮转椅，带扶手和气杆升降，仿皮或布艺。 | 个 | 1 |
| 6 | 学生凳 | 规格：Φ315mm×450mm-500mm 1.凳脚材质：4个凳脚采用17mm×34mm×1.5mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315mm×高450mm-500mm， 2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光。凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 | 个 | 48 |
| 7 | 电源布线系统 | 电源布线系统 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm²、1.5 mm²优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 1 |
| 四、小学科学实验室准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下： 1.台面尺寸（度宽高）2400mm×1100mm×850mm。 2.台面材料：采用国内知名品牌理化板，台面厚度不小于12mm，边缘加厚至≥24 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 3.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管，通过 ABS专用连接件组装而成，接缝严密，连接牢固，无松动现象。型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用不小于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580－2001的要求。 5.支脚：采用直径不小于8mm的螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 6.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链安全、牢固、防腐、耐用。7.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚不小于1.2mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 张 | 1 |
| 2 | 水池柜 | 水池柜 规格：700×600×760mm台面材料：实芯理化板边框，并安装挡水边沿。柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚1.2mm。框架的立柱为方管，其外径45mm×32mm。框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。柜体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；柜脚：：采用直径8mm的螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀水槽：采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485mm×385mm×290mm，水槽厚度5mm。 | 个 | 1 |
| 3 | 办公桌 | 规格：1400mm×700mm×780mm桌面材料：25mm厚聚木屑三聚氰胺浸渍板；桌身采用18mm厚聚木屑三聚氰胺浸渍板，截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。一斗一柜并预留键盘、主机位置及穿线孔。 | 张 | 1 |
| 4 | 办公椅 | 五轮转椅，带扶手和气杆升降，仿皮或布艺。 | 把 | 1 |
| 5 | 仪器柜 | 柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。 铝木结构，基本要求如下： 1.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×35mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为35mm×35mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.0 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 2.柜体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用不小于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580－2001的要求。 3.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，安全、牢固、防腐、耐用。 4.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板的两条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为30mm×19mm，壁厚1.2mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。 5.高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0 mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 6.支脚：采用直径不小于8mm的螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 | 个 | 16 |
| 五、小学科学实验室器材 |  |  |  |  |
| 1 | 计算器 | ㈠适用范围：1．用于小学数学教学用。2．类型：简易型。㈡技术要求： 1．必须符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。2．功能和性能要求 按键 符号 功能说明 ON/C 开机/清除 OFF 关机 + 加号- 减号 × 乘号 ÷ 除号0～9数字 . 小数点 = 等号 % 百分号 π圆周率 X² 平方 M+ 存储器累加 M- 存储器累减 （ 左括弧 ）右括弧 a带分数整数部分输入 ac/b＝d/c 带分数与假分数互相转换 F＝D 分数与小数互相转换c/p 分数 SIMP 约分 ÷R 有余数除法Avg 平均数 HMS 时间输入与转换 倒数MR 存储器显示 MC 存储器清除 3．科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；存储器不少于6个；采取直流供电方式；可显示的十进制字长不少于10位，分数线显示为水平直线。 | 个 | 23 |
| 2 | 打孔器 | ㈠适用范围、规格：适用于初中理化生学及小学科学实验中给橡胶塞（软木塞）打孔时使用的手持式打孔器。㈡技术要求：1. 为四件成套打孔器。2. 刀刃硬度不低于HRC55，刃口锋利，无卷刃、缺口等缺陷。3. 捅条长≥85mm，直径≥3.0mm。4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。5. 产品性能、外观、结构还应满足JY0001标准第4、6、7章的有关规定。 | 套 | 2 |
| 3 | 打气筒 | ㈠适用范围、规格： 1. 适用于中学物理及小学科学教学实验用。 2. 多功能手动充气筒。㈡技术要求： 1. 质量等级为合格品，气筒外径不小于28mm，长不小于500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 2. 气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4. 气筒配有多功能气筒气嘴两个，气嘴为夹持式或插入式，适用于自行车胎、摩托车车胎及球类等不同情况下充气需要。 5. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。6. 应符合SB/T 10205 的有关要求。 | 个 | 12 |
| 4 | 仪器车 | 1.产品结构：1. 外形尺寸为600mm×400mm×800mm，采用双层结构设计，由上、下托盘 、车架 、万向轮等部件组成。2.车架采用方管制成，层间距380mm，万向轮直径50mm，轮架由金属制成，转轮为胶质，可360°旋转。3.托盘 、车架采用喷塑工艺做防护处理。 4.车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。 5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 辆 | 0 |
| 5 | 生物显微镜 | ㈠适用范围、规格：1. 适用于中学生物及小学科学实验教学用。2. 规格：XSP系列，显微镜的构件须是纯金属制做。 1.倍数：500倍 2.机械总长：约160mm，光学筒长约185mm。 3.目镜：5X、10X、12.5X（全金属，材料西北铝）。 4.物镜：10X、40X（材料采用HPb59-1铜）。 5.目、物镜全采塑料袋包装，另配专用镜头盒，确保镜头清洁。 6.目镜筒采用纯金属，有表面做漆和镀铬两种。 7.粗动调焦范围45mm。 8.微动调焦范围：不小于1.8mm手轮转动一圈的升降值为0.1mm。 9.工作台面积：不小于110mm×120mm。 10.其他技术要求执行GB/T2985标准.符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 1 |
| 6 | 生物显微演示装置 | ㈠适用范围：适用于初中生物和小学科学实验教学用。㈡技术要求：符合（生物显微演示装置JY/T0376-2004）要求1. 放大倍数：40～3000倍。2. 成像元件：PAL彩色CCD，尺寸≥1/3。3. 分辨率：≥480TV线。4. 信噪比：≥50db。5. 白平衡：自动。6. AGC控制：低增益/高增益。7. 逆光补偿：自动/手动。8. 输出接口：AV端子。9. 可以接驳中小学按配备标准装备的显微镜。 | 台 | 1 |
| 7 | 学生显微镜 | ㈠适用范围：小学科学课教学学生分组观察用。㈡技术要求：1. 组合放大倍数200×，单筒。2. 物镜放大倍数16×。3. 目镜放大倍数12.5×。4. 显微镜倍数允差≤15％。5. 镜头无明显脱胶，霉斑，窜动等缺陷。6. 镜架、镜座、准调可由金属制涂以黑色无光漆或由优质塑料制，各部结构紧凑，调节灵活，镜筒无自由下滑等缺陷。7. 反光镜平整可调。显微镜成像清晰。 | 台 | 12 |
| 8 | 放大镜 | ㈠适用范围：中学物理、生物分组和小学科学教学实验用。㈡技术要求： 1. 手持式，有效通光孔不小于30mm，放大倍数为5× 。2. 应符合JY/T 0378-2004标准有关要求。 | 个 | 23 |
| 9 | 放大镜 | ㈠适用范围：小学科学教学分组实验用.㈡技术要求：1.手持式，有效通光孔不小于40mm，放大倍数为3X。2.应符合JY/T0378-2004标准有关要求。 | 个 | 23 |
| 10 | 酒精喷灯 | 1.实验中加热、灼烧等操作中使用。 2.座式，铜制、由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。。 3.空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。 4.最高温度应能达到800℃。 5.40S内顺利喷火。 6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 1 |
| 11 | 听诊器 | 1.普通医用听诊器。 2.听诊器传音应清晰，耳环弹片应用弹簧钢制成。 3.耳环的弹力应适宜，弹性良好。 4.执行YY 91035标准，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 12 |
| 12 | 水槽 | 1.圆形：不小于φ270mm×高140mm。 2.产品采用透明工程PP塑料注塑成形，壁厚≥1mm。 3.口部有弧线沿，弧线圆口厚度≥5mm。 4.产品自800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。 5.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 13 | 方座支架 | ㈠适用范围、型号规格：1. 适用于中学物理、化学、生物和小学科学实验教学用。2. 型号规格：J1102型。㈡技术要求：1. 方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只；2. 底座尺寸不小于205mm×130mm，表面平整、喷塑；立杆直径不小于12mm,长不小于600mm,表面镀铬，一端有M8×14mm螺纹。；3. 大铁环内径90mm,柄长105mm。小铁环内径50mm，柄长125mm.。圆环120处有一开口，宽约20mm。4. 烧瓶夹夹口材料厚度不小于2mm，宽度不小于22mm，夹口内贴绒布缓压层；5. 垂直夹、平行夹夹体为S形，顶部有M6紧固螺钉，夹持直径范围为6mm～14mm；6. 底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm；7. 其它符合JY0001第6、7章有关规定。 | 套 | 23 |
| 14 | 三脚架 | ㈠适用范围：适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验用。㈡技术要求：1. 采用碳钢或φ6mm冷拉钢材造，三脚均布，高度不小于156mm，三脚内接圆直径不小于120mm。2. 上支承环平整，直径＞80mm。3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径不小于6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑或喷黑色防锈、耐热强化漆。4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。 | 个 | 23 |
| 15 | 试管架 | 1.产品为透明聚碳酸脂制品，产品外观无扭曲、变形现象。 2.底座厚度≥8mm，孔板厚度≥8mm。 3.产品为12孔型式，试管孔径ф22mm、分布均匀； 4.上孔板与底座上面距离65mm，试管柱直径10mm。 5.试管柱与底座上表面的垂直度不大于2mm。 6.试管架外形尺寸不小于346mm×63mm×73mm。 7.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 16 | 旋转架 | 1.仪器由底座、立杆、旋转架等组成；底座及旋转架采用ABS工程塑料注塑成型，立杆为金属材质，表面镀铬处理。 2.底座长90mm、宽60mm、高15mm，壁厚≥1.5mm，中部轴套安装固定孔Φ8mm×6mm；轴套外径14mm，总高52mm，上部有Φ22mm小孔，下部有Φ8mm×6mm柱，壁厚≥1.5mm；旋转架长38mm宽22mm高17mm，上面开有槽应便于放置玻棒和小条形磁铁，下面正中有选择套，尺寸为Φ2mm×6mm壁厚≥1.5mm，应便于放置玻棒和条形磁铁，组合后转动无阻滞现象。 3.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 23 |
| 17 | 百叶箱支架 | 全钢结构，由立柱和座架组成，支架整体稳定牢靠，表面酸洗磷化后做静电粉末喷涂处理。支架高度为1500mm，座架宽窄于百叶箱尺寸配套（540mm×330mm）。座架为30mm×30mm×3mm角钢经焊接酸洗磷化后经静电粉末喷涂制成，立柱结实牢固。 | 个 | 1 |
| 18 | 百叶箱 | 1. 初中地理和小学科学教学和校内气象站使用。 2. 箱体内尺寸约460mm×290mm×537mm（高、宽、深）。 3. 应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列。 4. 箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。 5. 百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。 6. 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 1 |
| 19 | 学生电源 | ㈠适用范围、规格：1. 适用于小学科学和初中化学学生操作实验用学生电源。 ㈡技术要求：直流稳压输出：1.5V～9V，每1.5V一档，共六档；额定电流≥1.5A，有过载保护；电源开关采用无锁按钮，避免卡死失灵；后置铝板，方便散热，单面面积不小于188mm×80mm，避免散热不良，执行JY 0374标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 20 | 教学电源 | ㈠适用范围、规格：1. 适用于小学科学和初中化学教学演示实验用教学电源。2. 12V/5A，稳压。 ㈡技术要求：交流输出：2V～12V，每2V一档，额定电流5A；直流稳压输出：1.5V～12V，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档，额定电流2A，有过载保护；电源开关采用无锁按钮，避免卡死失灵；后置铝板，方便散热，单面面积不小于188mm×100mm，避免散热不良，执行JY 0361标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 1 |
| 21 | 电池盒 | 1.电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。 2.电池盒为组装式，配1号电池，四个为一组;即可并联多个，也可串联多个，组合方便，接触性好。 3.盒体用无毒、性能较好的塑料注塑而成，表面光洁，色泽均匀，无尖端、无毛刺。 4.导电片为铜质，不得有氧化现象，额定工作电流为1A。 5.弹簧经钝化处理，夹持应稳定，其夹持力应≥2.5N。 6.符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 46 |
| 22 | 直尺 | 1.长度:500mm。 2.制造计量器具许可证的标志。 3.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 只 | 23 |
| 23 | 软尺 | ㈠适用范围、规格： 1. 适用于初中生物和小学科学实验测量用。 2. 规格：1500mm。㈡技术要求： 1. 材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0mm～1500mm的标志。 2. 外观应平整、光滑。 3. 刻度线清晰，字迹清楚。 4. 最小分度值：2mm。 5. 示值误差：±1mm。 6. 线纹宽度应为0.3mm～0.5mm。 | 个 | 23 |
| 24 | 托盘天平 | ㈠适用范围、规格： 1. 小学科学教学用 2. 规格：500g、0.5g。㈡技术要求： 1. 外形尺寸：外形尺寸：≥280mm×110mm×170mm,托盘直径110mm。 2. 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。3. 最大称量500克，刻度尺最大称量10克。 4. 最小分度值0.5克。 5. 最大称量时感量为0.5克。6. 配五等砝码及镊子一套。 | 台 | 12 |
| 25 | 金属钩码 | ㈠适用范围、规格：1. 适用于小学科学教学演示实验和学生分组实验用钩码。2. 50g×10。㈡技术要求：1. 结构、外观应符合JY 0001第6、7章有关要求及JY 105第1.3条要求。2. 材料应符合JY 105第2.1条要求，每只钩码质量为50g，密度应符合JY 105第2.3条要求，强度应符合2.5条要求。其余应符合2.6条要求。 | 套 | 23 |
| 26 | 体重计 | 附测体高装置，执行QB 2065标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 12 |
| 27 | 电子停表 | ㈠适用范围：适用于中学物理、生物和小学数学、科学实验课堂计时用。㈡技术要求1. 产品应采用微型电脑芯片，液晶显示屏。2. 外观质量：机芯在表壳组件应稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。 3. 分辨率：1/100s4. 工作电压：1.5或3.0V5. 走时精度：-0.5～+0.5s/d6. 产品还应符合QB/T1908-1993中4 技术要求中的有关条款。7. 0.1s。 | 块 | 23 |
| 28 | 温度计 | ㈠适用范围、规格：1. 实验教学温度计量用。2. 规格：红液0℃～100℃㈡技术要求：1. 执行JJG 130标准 2.最小分度值：1℃3. 示值允差：±1.0℃4. 温度计各部位无严重内应力集中现象，不应有影响其强度及温度测量的缺陷。5. 标度刻线和感温液柱清晰、醒目，不得有断线。 | 支 | 45 |
| 29 | 温度计 | ㈠适用范围：小学和中学物理实验测量温度用。㈡技术要求：1. 产品为腋下用玻璃体温计。2. 测量范围为：35℃～42℃。39℃以上，误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。3. 刻度均匀、清晰，不得有断线。4. 应符合《GB/T 21416-2008 医用电子体温计》标准。 | 支 | 1 |
| 30 | 体温计 | ㈠适用范围：小学和中学物理实验测量温度用。㈡技术要求：1. 产品为腋下用玻璃体温计。2. 测量范围为：35℃～42℃。39℃以上，误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。3. 刻度均匀、清晰，不得有断线。4. 应符合《GB/T 21416-2008 医用电子体温计》标准。 | 支 | 23 |
| 31 | 寒暑表 | ㈠适用范围： 中学物理、地理和小学科学教学演示实验用。㈡技术要求： 1. 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 2. 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。 3. 玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 4. 温度准确度：±1℃（0℃～30℃） 5. 最小分度值：1℃ 6. 储藏条件：-30℃～60℃ 7. 参考尺寸：不小于250mm×49mm×9mm 8. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 只 | 1 |
| 32 | 最高温度表 | ㈠适用范围：小学科学教学演示实验用。㈡技术要求：1.感液及示值范围：水印，-16℃～+81℃2.标志，刻度清晰，字迹清楚。液柱不应有中断现象。3.玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。4.温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。 | 支 | 1 |
| 33 | 最低温度表 | ㈠适用范围：小学科学教学演示实验用。㈡技术要求：1.感液及示值范围：红液，-52～+41℃；2.标志，刻度清晰，字迹清楚。液柱不应有中断现象。3.玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。4.温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。 | 支 | 1 |
| 34 | 条形盒测力计 | ㈠适用范围、规格：1. 适用于中学物理教学和小学科学教学及学生分组实验用测力计。2. J2101型， 5N。㈡技术要求：1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程5N，最小分度值0.1N。3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 | 个 | 23 |
| 35 | 条形盒测力计 | ㈠适用范围、规格：1. 适用于中学物理教学和小学科学教学及学生分组实验用测力计。2. J2101型， 2.5N。㈡技术要求：1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程5N，最小分度值0.05N。 3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 | 个 | 23 |
| 36 | 条形盒测力计 | ㈠适用范围、规格：1. 适用于中学物理教学和小学科学教学及学生分组实验用测力计。2. J2101型， 1N。㈡技术要求：1. 结构、外观应符合JY0001第6、7章有关规定及JY0127第4.3条要求。2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程5N，最小分度值0.02N。3. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 | 个 | 23 |
| 37 | 多用电表 | ㈠适用范围、型号规格：1. 适用于中学物理、化学和小学科学实验教学。2. J0401型。参考测量范围： 直流电压：0～2.5～10～50～100～250～500～1000V； 交流电压：0～10～50～250～500V； 直流电流：0～0.05～0.5～5～50～500mA； 2.5A； 电 阻：0～2～20～200～20000KΩ电 平：-10～＋16～＋30～＋42～＋50～＋56dB；电容：0～0.05μ电感：20～1000H；晶体管放大系数（hFE）：0～300㈡技术要求：1. 准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。2. 灵敏度：直流≥20K/V，交流≥9K/V；3. 影响量的标准值应符合JY 0330第5.1条要求。4. 基本误差极限应符合JY 0330第5.2条要求。5. 升降变差应符合JY 0330第5.2.2条要求。6. 标称适用范围和改变量应符合JY 0330第5.3条要求。7. 阻尼应符合JY 0330第5.4条要求。8. 标度尺与表度盘除应符合JY 0330第5.5条要求。9. 指针应符合JY 0330第5.6条要求。10. 偏离零位和零位调节器应符合JY 0330第5.7条要求。 11. 表壳应符合JY 0330第5.8条要求。12. 面板与装配应符合JY 0330第5.9条要求。13. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 14. 产品标志应符合JY 0330第5.10条要求。15. 仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。 16. 其他应符合JY 0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。 | 个 | 1 |
| 38 | 湿度计 | ㈠适用范围、规格：1. 初中物理和小学科学实验教学用。2. 规格：指针式㈡技术要求：1. 由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。2. 铁皮外壳、外壳上装有悬挂装置。3. 刻度盘为圆形，刻度盘厚度不小于1mm，直径不小于100mm。标有计量仪器标志。4.盘面印有不少于0%～90%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。6. 结构、外观应符合JY 0001第6、7的有关要求执行。 | 个 | 1 |
| 39 | 指南针 | ㈠适用范围：初中地理和小学科学教学分组实验用。㈡技术要求：1. 指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。2. 塑料圆盒直径不小于50mm。3. 塑料圆盒内的方位盘中央印有八方向标志，边缘每50划一短细分度线，划线应均匀，清晰无断线，每150标明不同方位的刻度，字迹清楚。4. 指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。 5. 有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕，无溶迹、缩迹且无毛刺破边现象。 | 个 | 23 |
| 40 | 肺活量计 | ㈠适用范围、规格型号：1. 适用于小学科学教学用。2. 规格型号：FLG-A型单浮筒式肺活量计。㈡技术要求：1. 量程：0～7000ml。2. 环境温度范围：-40℃～55℃。3. 环境湿度范围：≤90°。 4.误差≤5%，5. 产品表面应细致、光滑，不应有毛刺，接合紧密、牢固。6. 产品还应符合JY0001-2003中第4、5、6、7章的有关要求。 7. 一次性吹嘴。 | 台 | 8 |
| 41 | 雨量器 | ㈠适用范围、规格：小学科学课分组实验用。㈡技术要求：1.由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶组成。2.承水口内径：Φ200mm 。3.雨量量筒标准范围：0.05mm～10mm ；雨量量筒的最小分度：0.1mm 4.储水器容量：≥500ml。 | 套 | 1 |
| 42 | 风杯式风速表 | ㈠适用范围、规格：1. 小学科学课分组实验用。2. 有直读装置。㈡技术要求：1. 可测量风速范围：1m/s～30m/s。2. 风向0°～360°（分16个方位）。3. 旋杯启动风速0.8m/s。4. 测量精度：修正后小于0.4m/s，读取方位时误差不大于1个方位。 | 套 | 8 |
| 43 | 斜面 | 尺寸：不小于600mm×100mm×17mm的木板制成，不易变形，表面光滑，刻度线应工整、清晰，工作表面平滑，不得有疤痕，窝孔。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定 | 个 | 23 |
| 44 | 压簧 | 1.产品采用Φ1.5mm的压簧钢丝绕制。2.绕制压簧外径30mm，高度为58mm。3.压簧的两端面应平整；压簧完全收压缩时弹力均为5N，产品表面电镀。 | 套 | 23 |
| 45 | 拉簧 | 1.产品采用Φ1.5mm的弹簧钢丝绕制。2.绕制弹簧外径30mm，密绕高度为28mm。3.弹簧的两端各有一个直径为30mm与弹簧连体的拉环，应与弹簧整体平行；弹簧受到5N的拉力时长度约为100mm，去除拉力弹簧应恢复原状；产品表面电镀。 | 套 | 23 |
| 46 | 沉浮块 | 产品由8个沉浮块组成，其中7个是塑料制品， 外面标有质量克数。产品组成如下： 名称 尺寸（cm） 数量 备注 同体积不同质量物体 40g正方体 3×3×3 1 下沉 27g正方体 3×3×3 1 悬浮 8g正方体 3×3×3 1 上浮 同质量不同形状物体 20g长方体 2×3×5 1 悬浮 20g圆柱体 Φ4×4 1 悬浮 20g圆锥体 Φ4×4 1 下沉 可改变质量的物体 球体 Φ4 1 沉浮可变 橡皮泥 块 3 | 套 | 23 |
| 47 | 杠杆尺及支架 | 1.产品由杠杆、底座、支架调平装置、塑料插销、6个挂钩组成。2.杠杆尺由不易变形的塑料制成，尺寸为420mm×28mm×7mm，正面印有厘米单位刻度线，显卡1.5mm，每5厘米印有一长线，并标注数字，杠身有效长度40厘米。杠杆尺两端装有调平螺母杆和调平螺母，表面镀锌。3.底座塑料制成尺寸：148mm×88mm×20mm，立杆尺寸：220mm×25mm×10mm，两调节螺母M3mm×12mm×5mm，黄铜、杠杆尺由不易变形的塑料制作。 | 个 | 23 |
| 48 | 滑轮组及支架 | 1.产品由底座、立架、横架、定滑轮（三个）、动滑轮、紧固螺栓及螺母、拉线组成；滑轮直径40mm, 立架由塑料制成，尺寸220mm×25mm×10mm，横架由塑料制成，呈梯形状，长60mm，厚3mm；底座蓝色，尺寸148mm×88×20mm。2.拉线为棉线材质，长度为500mm。 | 套 | 23 |
| 49 | 轮轴及支架 | 1.产品由台阶轮、轮轴支架、底座、棉线组成。2.大台阶轮直径为79mm，小台阶轮直径为40mm，支架尺寸为220mm×25mm×10mm，底座尺寸为148mm×88mm×20mm。3.主轴与台阶轮配合良好，转动灵活，无阻滞现象。 | 套 | 23 |
| 50 | 齿轮组及支架 | 1.产品由工程塑料注塑成型，由底座、立架、大中小三种齿轮和塑料销轴组成。2.底座尺寸：148mm×88mm×20mm，立架尺寸：220mm×25mm×10mm，大齿轮直径67mm, 中齿轮直径52mm ,小齿轮其直径37mm；3.塑料销轴为白色塑料制成，长22mm。产品装配后操作方便。 | 套 | 23 |
| 51 | 弹簧片 | 1.产品由优质弹簧钢制成，弹性良好。2.弹簧片无飞边毛刺，表面镀锌或喷塑。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 23 |
| 52 | 小车 | 1.产品整体规格：105mm×70mm×35mm。2.小车轮轮距40mm，轴距60mm，车轮直径25mm，支撑轮轴用碳钢制造，内装轴承.小车在700mm长度平面内，直线运动偏差小于5mm，小车在1:35斜变的斜面板上能够自由下滑。小车一端有挂钩，直线运动偏差小于5mm。 | 个 | 45 |
| 53 | 三球仪 | （一）适用范围： 初中地理和小学科学实验教学用。 （二）技术要求： 1. 仪器结构应包括： 日球：用灯泡代替，它的中心高度与地轴中心高相等。 地球：上北下南，中间红线表示赤道，赤道两侧是南、北回归线，上下两圈表示南 北极圈。 月球：中心平均高度应与地球中心高相等。 地轴：倾斜角度为23.5°，地球绕太阳旋转永远朝着一个方向。 节气盘：应表示春、夏、秋、冬四季，应具有地球绕太阳旋转的指示针。 月相盘：用于表示月相位置。 月球轨道：月球绕地球旋转，应呈25°左右角。 2. 各部比例应符合科学性，着色应鲜明、清晰。 3. 转动应灵活，运动轨迹符合各相关比例，稳定性良好 4。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 台 | 1 |
| 54 | 太阳高度测量器 | 1.仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体座标中高度。 2.仪器底座应装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。 3.旋转测量架十字孔与投影屏十字线的同轴度≤0.1mm。 4.面板应刻度清晰，字迹工整。 5.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 55 | 风的形成实验材料 | 1.产品由实验箱、烟囱、烛台、香座等组成。2.实验箱尺寸为235mm×105mm×140mm，一次注塑成型，四周透明。3.实验效果明显，烟柱表示的空气流动方向明显。4.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 23 |
| 56 | 组装风车材料 | 1.产品盒装 2.由底座、立杆、风车轴、风车纸、图钉、胶水、剪刀组成。 3.底座用塑料制成，尺寸不小于60mm×40mm×6mm。 4.立杆用塑料制成，尺寸不小于120mm×10mm×3mm。 5.风车轴用塑料制成，尺寸不小于Φ5mm×80mm。 6.风车纸尺寸不小于170mm×110mm。250克白板纸、图针4个、胶水1瓶、剪刀（质量不低于 “王麻子”“张小泉”）长不小于115mm、钢刃。 7..产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 23 |
| 57 | 组装水轮材料 | 1.产品由底板、叶轮芯、叶轮片6片，C形支架等组成。产品由水轮叶片、转轴、支架、底座等零部件组成，叶片由塑料注塑制成。 2.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 23 |
| 58 | 太阳能的应用材料 | 由太阳能电池板、小电机插件组成。太阳能电池板：最大开路电压约3.4V，最大短路电流约50mA。小电机插件：工作电压3V，工作电流约30mA。1.产品由太阳能电池板、发光二极管组件、玩具电动机、黑白塑料袋组成。2.产品用于实验太阳能转化成电能、热能，并作各项应用。3.操作简单、直观性、趣味性强。 | 套 | 23 |
| 59 | 音叉 | ㈠适用范围、型号规格：1. 适用于中学物理教学演示实验用F256音叉。 2. J2204型，F256音叉。㈡技术要求： 1.音叉表面电镀处理，音叉表面应有256频率标志。2.音叉叉股宽约8.0mm；两叉股内间距约8.9mm；音叉全长不小于190mm。3.叉股厚度不小于5.4mm。4.音叉磓用橡胶制作，球半径约25mm。5.杆为木材，长度为约180mm。6.频率：256Hz±0.5Hz。7．执行JY227标准。 | 只 | 23 |
| 60 | 小鼓 | 1.产品由小鼓、鼓锤、背带组成；2.外形尺寸150mm×70mm。 | 个 | 23 |
| 61 | 组装土电话材料 | 由塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成。 | 套 | 23 |
| 62 | 热传导实验材料 | 产品由木片，金属片，塑料片，玻璃片，陶瓷片、棉花、石棉等材料组成，配有塑料盒体。其中金属片2片，木片、金属片、塑料片、玻璃片、陶瓷片长80mm，宽20mm，厚1mm。产品由金属条、塑料条、陶瓷条、玻璃条、石棉条、棉花等组成。另配备辅助材料有凡士林、塑料球和塑料小棒组成，各种小条尺寸≥145mm×15mm | 套 | 23 |
| 63 | 物体热涨冷缩实验材料 | ㈠适用范围、规格型号：小学科学教学演示实验用。㈡技术要求：1. 由铜球、塑料球、实验环组成。2．铜球、塑料球直径不小于Ф14mm。3．铜球、塑料球、均应带有悬挂链及手柄。4．实验环与铜球，塑料球直径相配套，带有手柄，实验效果明显。 | 套 | 23 |
| 64 | 灯座及灯泡 | ㈠适用范围、规格型号：小学科学教学演示实验用。㈡技术要求：1. 由螺口灯座，底部电极，连接片，接线柱和底板组成。2．底座：75mm×35mm×10mm，工作电压不大于36V，工作电流不大于2.5A。3．执行JY 116标准。配2.5V小灯泡1个。 | 个 | 45 |
| 65 | 开关 | 开关由底板、接线柱、刀片、刀柄、刀座、刀承、连接片、接线柱组成；底座尺寸75mm×35mm×10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为62mm±0.5mm；接线柱行程4mm，刀片、刀柄、刀座、刀承、连接片材料为铜质。 | 个 | 45 |
| 66 | 物体导电性实验材料 | 由透明杯体、杯盖、电极，插座卡，发光二极管，电池盒及测试片（铜、铁、铝、塑料）组成。电池使用5#电池两节（不配电池）。 | 套 | 23 |
| 67 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 套 | 1 |
| 68 | 条形磁铁 | 学生用 | 套 | 23 |
| 69 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 套 | 1 |
| 70 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 套 | 23 |
| 71 | 磁针 | ㈠适用范围、型号规格：1. 适用于小学科学教学演示实验用磁针。2. J2405型。翼形磁针，每组2支。㈡技术要求：1. 磁针体长140±2.0mm、宽8±0.5mm。2. 支座底径65mm±1.5mm，总高95mm±1.5mm。3. 磁针平均剩磁不小于9mT。 4. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 套 | 23 |
| 72 | 环形磁铁 | ㈠适用范围、型号规格：适用于小学科学实验教学用。㈡技术要求：1. 由两只厚度为5.5mm，Ф16 mm×5 mm的环形强力磁铁组成。2. 每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极。 3. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 套 | 23 |
| 73 | 电磁铁组装材料 | 小学科学实验教学。1. 电磁铁组装材料由以下配件组成：指南针1个，绕线骨架2个，铁芯2个，螺帽2个，连接线2根，电池盒 2个，导线2根；2. 采用1号电池一节提供1.5V电源（不配电池）。3.其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 套 | 23 |
| 74 | 电磁铁 | ㈠适用范围、型号规格：适用于小学科学实验教学用。㈡技术要求：1. 由一个U形铁芯、两个线圈和一块衔铁组成。 2. 铁芯上部和衔铁下方中间均有挂钩。3. 线圈外面有绕向标志。4. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 5.演示用。 | 套 | 1 |
| 75 | 手摇发电机 | 一、适用范围、规格：1. 小学科学实验演示发电机的工作原理用。2. 电源型。二、技术要求：1. 由机身、灯珠、接线柱、电机线圈，大、小齿轮，手柄等组成。2. 交流输出电压≥1.5V，输出电流0.2A，一只2.5V 灯珠发光。3. 各部件无明显缺陷，配合良好。5. 整机结构紧凑，效果明显。 | 个 | 12 |
| 76 | 激光笔 | ㈠适用范围、规格： 小学科学教学用。㈡技术要求1.产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成。2.使用范围7-15m，波长650nm。 | 个 | 23 |
| 77 | 小孔成像装置 | 1.产品由支架、白屏、毛玻璃、蜡烛组成。2.毛玻璃、白屏的尺寸均为80mm×60mm×2mm。3.产品操作简单，效果明显。 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 | 套 | 23 |
| 78 | 平面镜及支架 | 1.产品由平面镜、支架组成，塑料盒包装。2.平面镜为镀膜玻璃，尺寸：135mm×75mm×4mm，玻璃表面光滑无痕，镀层均匀。边缘不许有裂纹。平面镜成像清晰，无变形 | 套 | 23 |
| 79 | 透镜、棱镜及支架 | 1.产品由1个凸透镜、1个凹透镜、1个三棱镜、2个支架组成。2.凸透镜由塑料框架固定，外径35mm。三棱镜由底座固定，尺寸为60mm×50mm×50mm，支架端正，底座稳定，高低可调。支杆由圆柱钢材制造，直径6mm，高80mm。3.产品用于探究凸透镜成像规律及三棱镜色散现象。 | 套 | 23 |
| 80 | 成像屏及支架 | 光屏、支杆和支架组成，光屏表面光洁，无毛刺，支架安装方便，灵活。 | 套 | 23 |
| 81 | 昆虫观察盒 | ㈠适用范围、规格：1. 小学科学教学课内外观察各种昆虫形态用。2. 带放大镜盖。㈡技术要求：1. 盒体尺寸不小于：85mm×85mm×80mm ，镜片直径60mm，放大倍数不小于5×； 2. 镜片无明显气泡，条纹，结石及破边等缺陷，透明度良好；3. 盒体用聚苯或其它透明材料制作,模具成形,应光滑、平整、透明、无毛刺、划痕、裂纹等缺陷；4. 底座（盒子下底）应划分为均等的方格（3×3），盒体与盒盖配合良好，开启方便。 | 个 | 45 |
| 82 | 动物饲养笼 | ㈠适用范围、规格：小学科学课分组饲养小动物用。㈡技术要求1.由箱体和观察面组成。2.箱体由木质或塑料件制成，观察面用金属网制成，表面作防锈处理。3.箱体由直径2mm的钢丝制造，钢丝间距约为30mm，尺寸不小于350mm×250mm×320mm,箱体开启放便。4.塑料件、金属件应符合 JY 0001的7.7和7.2条的有关要求。5.性能、结构、外观应符合 JY 0001第4、6、7章的有关要求。 | 个 | 8 |
| 83 | 塑料注射器 | ㈠适用范围、规格型号：小学科学教学演示实验用。㈡技术要求：1. 医用，一次性注射器，30ml。2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 个 | 45 |
| 84 | 儿童骨骼模型 | 一、适用范围、规格：1. 小学科学课演示用2. 少年体型二、技术要求：1. 产品应采用硬质塑料或复合材料制成，为男性少年体型骨骼模型，串制成正常直立姿势立于支架上，模型高65cm-70cm。2. 直立的骨骼模型从生理弯曲和骨的颜色上应突出少年型的特征3. 骨的形态特征应明显清晰，软骨和骨在质感和颜色上应有明显区分。4. 在同一模型上，同一种颜色的另件，不得有目视上的色差。5. 骨的比例应正确，胸腔各径应准确，骨盆各角度应近似实际。6. 产品应执行JY 159 的全部要求7. 支架底座应有足以稳定模型的质量，连接物应为不锈钢丝或铜丝。 | 台 | 8 |
| 85 | 儿童牙列模型 | 一、适用范围：1. 小学科学教学演示用。2. 儿童牙列模型（附牙刷）二、技术要求：1. 模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。2. 上颌和下颌由玻璃纤维增强硬塑料制成，规格：上颌部分：不小于150mm×110mm×50mm；下颌部分：不小于160mm×130mm×40mm；3. 蛇形管由金属材料制成，外表面镀铬处理，可使上下颌闭合、张开。4. 模型上下颌的牙齿形状、大小、排列顺序应符合儿童的生理特点。5. 上下颌及牙齿颜色符合JY 0001 第9 章的有关要求。 | 台 | 8 |
| 86 | 少年人体半身模型 | 一、适用范围：1. 小学科学实验教学演示用。2. 应为少年体型。二、技术要求：1. 产品选用硬质塑料或复合材料制作的高65-70cm 的男性少年人头、颈、躯干解剖模型。2. 产品应显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及相互关系，重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。3. 内脏各器官形态正确，比例适当，纹理清晰，连接正确，切面平整，注意少年生理发育特征。4. 各部结构着色应准确、鲜明，颜色不应溶出分界。5. 头颈部应作正中矢状切面，颈部作水平切面。6. 胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，在其断面上示肋骨和胸腹壁肌。7. 心脏、两肺、气管和支气管、食管与胸主动脉、膈、肝、胃、肠和脾清晰。8. 金属另件和嵌件均应作表面处理，定位准确牢固，松紧适度，拆装方便。9.产品应执行JY 158 的全部规定。 | 台 | 1 |
| 87 | 眼构造模型 | （一）适用范围： 适用于小学科学实验教学用。（二）技术要求：1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。 | 台 | 1 |
| 88 | 啄木鸟仿真模型 | （一）适用范围 ： 适用于小学科学课教学、陈列。（二）技术要求：1. 模型应为自然大小、居于一段树干上，用喙捉虫的仿真模型，整体固定在底盘上。2. 模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。3. 应显示喙直坚硬，末端尖锐的特征。4. 应符合JY0001中9.7～9.8的规定。 | 件 | 1 |
| 89 | 猫头鹰仿真模型 | （一）适用范围：适用于小学科学课课堂教学、陈列。（二）技术要求：1. 模型应为自然大小的仿真模型，整体固定在底盘上。2. 模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。3. 应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。 4. 应符合JY0001中9.6～9.7的规定。 | 件 | 1 |
| 90 | 平面政区地球仪 | 1..供中学地理教学用。 2.产品由球体、支架（包括底座）、时区环等组成。Ф32cm，比例尺为1/40000000。 3.球体正圆，可以在支架上自由转动，能停止在任一位置，静置和转动能有一定稳度。 4.地轴的倾角66.5°，春分、夏至、秋分、冬至四季点在同一平面上。 5.各版图片之间的纬线、地物都接准，在南北纬60°之间，其错动、重叠和裂隙一般不超过0.3mm，个别线段不超过0.5mm。 6.嵌贴之球面不得有压字、压线和重字，重线、国界线清楚，不得有压盖、间断和错位。 7.球面不得有明显的裂纹和起皱。 8.球面用胶质薄膜层保护、光亮整洁，能防潮防污。 9.执行JY 0058标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 1 |
| 91 | 平面地形地球仪 | 1.供中学地理教学用。 2.产品由球体、支架（包括底座）、时区环等组成。Ф32cm，比例尺为1/40000000。 3.球体正圆，可以在支架上自由转动，能停止在任一位置，静置和转动能有一定稳度。 4.地轴的倾角66.5°，春分、夏至、秋分、冬至四季点在同一平面上。 5.各瓣图片之间的纬线、地物都接准，在南北纬60°之间，其错动、重叠和裂隙一般不超过0.3mm，个别线段不超过0.5mm。 6.嵌贴之球面不得有压字、压线和重字，重线、国界线清楚，不得有压盖、间断和错位。7.球面不得有明显的裂纹和起皱。 8.球面用胶质薄膜层保护、光亮整洁，能防潮防污。 9.执行JY 0058标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 6 |
| 92 | 地球构造模型 | 1.用于初中小学校讲授地理科学课时地球内部结构的直观教具，∮320mm的立体地球，下半球沿赤道线东经45°西经45°处切开，可拆下，显示地壳、地幔、外地核、内地核，标有距离：地壳17公里，地幔2900公里，外地核220公里，地球外部标有七大洲四大洋、赤道、南回归线、北回归线、南极圈、北极圈等。 2.采用优质玻璃钢树脂制做成型后经高档油漆喷漆绘色而成，模型各部位置、形态、结构正确、透明鲜明。 3.产品采用塑料底座，规格约为∮195mm。4.其它整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 件 | 6 |
| 93 | 月相变化演示器 | （一）适用范围： 适合于小学科学讲授月相变化的直观过程用。 （二）技术要求： 1.能快速直观的演示出一个月内月相的变化。月相变化由（多个月-峨眉-上弦月凸月满月-下弦月-峨眉月-多个月） 2.能满足教材教学实验要求，演示效果明显、准确，符合自然科学原理。3.其它整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 件 | 1 |
| 94 | 蟾蜍浸制标本 | 液体用透明度高、无毒、无害液体，长期使用不变色，不腐烂。 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 瓶 | 12 |
| 95 | 河蚌浸制标本 | 标本应以前、后端之最长距离不小于80mm的河蚌制作。液体用透明度高、无毒、无害液体，长期使用不变色，不腐烂。产品整体质量应符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 瓶 | 12 |
| 96 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴，液体用透明度高、无毒、无害液体，长期使用不变色，不腐烂，。 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 瓶 | 12 |
| 97 | 蛙发育顺序标本 | 液体用透明度高、无毒、无害液体，长期使用不变色，不腐烂，。执行JY0148标准产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 瓶 | 12 |
| 98 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各六种以上，标本盒上盖采用浮法玻璃制作。执行JY149标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 12 |
| 99 | 桑蚕生活史标本 | 标本盒上盖采用浮法玻璃制作。 执行JY149标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 12 |
| 100 | 兔外形标本 | 由生长四十天左右无残缺、发育完整的白兔制作，为干制，经过处理安装在木质底板上，显示兔的整体外形。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 件 | 12 |
| 101 | 植物种子传播方式标本 | 由动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播四部分组成，由榆钱、莲子、苍耳、豌豆制作，标本盒上盖采用浮法玻璃制作。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 盒 | 12 |
| 102 | 矿物标本 | 1.产品由石英、（长石）、方解石、白云母、石膏、白云石等组成。2.透明塑料盒定位包装。 | 套 | 12 |
| 103 | 岩石标本 | 1.产品由玄武岩、花岗岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩等组成。2.透明塑料盒定位包装。 | 套 | 12 |
| 104 | 金属矿物标本 | 1.产品铜、铁、铝、钨、锡（钼）组成。2.透明塑料盒定位包装。3.符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 12 |
| 105 | 土壤标本 | 1.产品由由黏质土、壤土、腐殖土、沙质土组成。2.透明塑料盒包装。每种标本做干燥处理，装在直径29mm，长59mm的玻璃瓶中封装，上面应有土壤名称标签，固定住透明盒中，便于观察。 | 套 | 12 |
| 106 | 矿物提炼物标本 | 1.产品由、塑料、橡胶、铁矿石、铁、铝矿石、铝7种标本组成。2.每种标本有相对应的标识，并固定在透明盒内，同一种矿物与提炼物标本在同一区域内，便于观察对比。 | 套 | 12 |
| 107 | 洋葱表皮装片 | 产品整体质量应符合JY67－85《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 13 |
| 108 | 叶片横切 | 产品整体质量应符合JY67－86《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 13 |
| 109 | 叶片气孔装片 | 产品整体质量应符合JY67－87《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 13 |
| 110 | 动物表皮细胞装片 | 产品整体质量应符合JY67－88《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 13 |
| 111 | 蛙卵细胞切片 | 产品整体质量应符合JY67－89《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 13 |
| 112 | 骨细胞切片 | 产品整体质量应符合JY67－90《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 13 |
| 113 | 口腔粘膜细胞装片 | 产品整体质量应符合JY67－91《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 13 |
| 114 | 人血细胞装片 | 1.标本在200×和400×生物显微镜下观察正常人染色体的形态结构。 2.能看清正常人染色体形态及46条染色体的数目。 3.标本染色适中，形态正常无颜色沉淀，无收缩现象。 4.应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 片 | 13 |
| 115 | 中国政区地图 | 必须是国家批准的地图出版社出版的正版中国政区地图。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 张 | 1 |
| 116 | 中国地形地图 | 必须是国家批准的地图出版社出版的正版中国政区地图。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 张 | 1 |
| 117 | 小学科学安全操作挂图 | 1.尺寸770mm×520mm,对开。 2.优质铜版纸，不小于105克。符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。 3.色彩鲜艳，制作精美，适用于《九义教育课程标准》编写的并经国家教材审定委员会通过的各种版本的教材。 | 套 | 1 |
| 118 | 植物分类图谱 | 幅面：16开；纸张规格：不小于150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 套 | 12 |
| 119 | 动物分类图谱 | 幅面：16开；纸张规格：不小于150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。 | 套 | 12 |
| 120 | 小学科学教学素材库 | 适用于小学教学使用，读碟顺畅，图文清晰。 | 套 | 1 |
| 121 | 量筒 | 500mL，执行GB/T 12804标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 122 | 量杯 | 250mL，执行GB/T 12803标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 123 | 甘油注射器 | 30mL 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 124 | 试管 | φ15mm×150mm，执行QB/T 2561标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 支 | 92 |
| 125 | 试管 | φ20mm×200mm，执行QB/T 2561标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 支 | 45 |
| 126 | 烧杯 | 50mL，执行GB/T 15724.1标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 45 |
| 127 | 烧杯 | 100mL，执行GB/T 15724.1标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 12 |
| 128 | 烧杯 | 250mL，执行GB/T 15724.1标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 12 |
| 129 | 烧杯 | 500mL，执行GB/T 15724.1标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 12 |
| 130 | 烧瓶 | 平、长，250mL，执行GB/T 15725.1标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 45 |
| 131 | 锥形瓶 | 100mL，执行GB/T 15725.1标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 12 |
| 132 | 酒精灯 | 150mL 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 133 | 漏斗 | 60mm，执行QB/T 2110标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 45 |
| 134 | Y形管 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 45 |
| 135 | 滴管 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 45 |
| 136 | 集气瓶 | 125mL 。带毛玻璃片。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 45 |
| 137 | 镊子 | 1．镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度不小于9mm，镊子的长度为125mm±5mm，2．镊子制作应光滑、平整、无缺陷。 3．镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 4．符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 45 |
| 138 | 试管夹 | 木质，夹持效果好。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 139 | 石棉网 | 石棉网尺寸不小于150mm×150mm。要求： 增强石棉网附着力强度。 | 个 | 23 |
| 140 | 燃烧匙 | 铜制，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 141 | 药匙 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 142 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm，300mm/根。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 千克 | 1 |
| 143 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm，300mm/根。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 45 |
| 144 | 橡胶管 | 要求：重量为1千克。内外径：Φ8mm-9mm。 | 千克 | 1 |
| 145 | 橡胶塞 | 橡胶制，与仪器配套使用。 | 千克 | 1 |
| 146 | 试管刷 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 147 | 烧瓶刷 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 148 | 培养皿 | 100mm 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 45 |
| 149 | 蒸发皿 | 瓷，60mm其他技术要求执行 QB/T 1992标准。 | 个 | 23 |
| 150 | 塑料量杯 | 1.500mL。壁厚大于1.0 mm，底厚大于4mm。 2.最小分度值：10mL 。 3.示值允差：标准温度20℃时≤±0.8ml。 4.分度线宽度不应超过0.5mm。 5.分度线清晰、完整。刻线宽不大于0.4mm。长线长度大于周长的1/4，中线长度大于周长的1/6，短线大于周长的1/8。 6.表面应平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平现象。 | 个 | 23 |
| 151 | 硫酸铝钾(明矾) | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 克 | 500 |
| 152 | 酒精 | 工业 95%；符合GB/T679标准；无色透明，易挥发，易燃液体，能于水、丙三醇、CCl3、乙醚结合。 | 千克 | 1 |
| 153 | pH广范围试纸 | 1～14 ，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 本 | 10 |
| 154 | 高锰酸钾 | 试剂；黑紫色，有金属光泽，溶于水遇乙醇及其他有机物溶剂还原为低价锰合物。其他技术要求符合GB/T 643标准； | 千克 | 1 |
| 155 | 盐酸 | 试剂、符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 千克 | 1 |
| 156 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 套 | 1 |
| 157 | 载玻片 | 每50片为1盒。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 盒 | 10 |
| 158 | 盖玻片 | 18mm×18mm每包100个。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 包 | 50 |
| 159 | 测电笔 | 1. 由测电头、绝缘手柄组成。2. 采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。3. 测量范围：交流12V—220V。4. 手柄绝缘性能良好。5. 通过国家“CCC”认证。 | 个 | 23 |
| 160 | 一字螺丝刀 | 1. 塑料柄一字螺丝刀。2. 全长约230mm。 | 个 | 23 |
| 161 | 十字螺丝刀 | 1．塑料柄十字螺丝刀。2．全长约230mm。 | 个 | 23 |
| 162 | 尖嘴钳 | 6英寸，总长度165mm，其他技术要求执行QB/T 2442.1标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 12 |
| 163 | 木工锯 | 锯片长度不小于450mm 。其他技术要求执行 QB/T 2094.1标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 164 | 钢丝钳 | 8英寸 总长度不小于200mm 。其他技术要求执行QB/T2442.3标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 165 | 手锤 | 优质高碳钢锤头，管式钢柄镀铬处理，重量不小于400克，总长度不小于325mm。执行HB3252标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 1 |
| 166 | 活扳手 | 整体优质高碳钢锻造，长度150mm 。口径上有镭射刻度。执行GB/T 4440标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 167 | 剪刀 | 1.剪刀为钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无锈蚀。 2.剪轴销与两刀体连接松紧适度。刃口锋利，无崩裂，剪口前端应对齐 3.刃口长≥70mm。 4.执行QB/T 1966标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 168 | 花盆 | 规格：≥φ250mm×160mm（高）。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 23 |
| 169 | 小刀 | 1. 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 2.全不锈钢材料。 3.小刀展开后总长度不大于120mm。 | 个 | 23 |
| 170 | 塑料桶 | 1. 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 2.高不小于200mm，直径不小于180mm。 | 个 | 23 |
| 171 | 手摇铃 | 钟形金属壳体,木质手柄,口径不小于90mm。 | 个 | 8 |
| 172 | 手持筛子 | 不锈钢圈及丝网,直径不小于20cm,深不小于5cm。 | 个 | 23 |
| 173 | 喷水壶 | 高度不低于220mm。喷水嘴为铜质。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 8 |
| 174 | 吹风机 | 出风口为金属件，功率不小于800W。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 8 |
| 175 | 采集捕捞工具 | 1.组合式。标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等组成 。 2.金属件表面电镀，网线是高强度纤维。水网、捕虫网与附有铁制套筒的捕捞杆组合，装卸方便，使用牢靠。 | 个 | 23 |
| 176 | 榨汁器 | 1.电动。功率：250W。转速：12000-16000转/分。 通过国家“CCC”认证。 | 个 | 23 |

注：本采购清单中所列带★的技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、采购标的执行标准

★三、采购标的执行标准

1、国家标准：

（1）强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（2）信息安全产品强制性认证

投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，应在投标文件中提供“所投产品符合信息安全产品强制性认证要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（3）符合国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准。

五、采购标的的其他技术、服务等要求

- 本招标文件所列重要参数需求为最低要求，不得低于最低要求，否则为无效投标。投标文件中须承诺若所提供系统经测试不能达到招标方提出的功能或性能要求，投标人免费进行软硬件增加、变更或升级，直至满足要求为止。

- 投标人应就该项目每包进行完整投标，否则为无效投标。

- 专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

- 本项目为交钥匙工程。（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）。投标文件中须承诺送货到指定地点，并指导安装调试。

- 保修及服务

5.1投标人所投项目中设备必须提供至少三年免费质保，单独要求除外，并每年进行免费巡检，质保期内所有设备免费保修或更换。保修期结束后，仍负责提供维修服务，只能收取成本费。解决问题时间不得超过24小时。

5.2供应商应负责免费提供现场操作、运行、维护的培训方案及必需的培训资料，并对买方受训人员分批、分次进行免费操作培训，培训至所有参加培训人员可独立操作为止。

5.3供应商须明确在接到服务要求2小时内响应，同时应提出故障响应时间。须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备何等维修能力等详细资料，否则为无效投标。保修期内提供24小时免费技术支持服务。自验收合格之日起，质保期内发生的相关一切费用由供应商承担，并且在保修范围内损坏而更换的部件质保期顺延。

5.4合同签订后1年内，由于新规范推出、规范的修订、系统改造优化、采购方需求变化等引起的软件升级或更改，投标人均应免费在3个月内提供。投标人如认为此类软件更改需发生费用，则含在本次报价范围之内。

6．设备要求：供应商保证其提供的设备是全新的、未使用过的设备，并在招标文件中做出承诺，否则为无效投标。

7. 质量要求：合格。

五、验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。

2、验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

3、验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

4、本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家和履约地相关安全质量标准；行业技术规范标准；环保节能标准；强制认证相关标准。

七、本项目预算金额：

A包：1017700元；最高限价：1017700元；

B包：488950元；最高限价：488950元

超出最高限价的投标无效。

八、资金支付

（一）支付方式：银行转帐

（二）支付时间及条件：验收合格后支付中标金额的50%，两年内无质量问题支付剩余的50%。

第三章 投标人须知前附表

招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：教学办公用品、电脑功能室采购 项目编号：JZFCG-G2019079号 项目内容：学生课桌凳、教师办公桌椅、电脑及实验室等 项目地址：示范区实验学校 |
| 2 | 采购人 | 名称：许昌市城乡一体化示范区实验学校 地址：许昌市尚集镇东街 联系人：李先生 联系电话：13598988223 |
| 3 | 代理机构 | 代理机构：福建建发工程咨询有限责任公司 地 址：许昌市众信国际1806室 联系人：孙先生 联系电话：13849899872 |
| 4 | ★投标人资格 | 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3、执业许可证。（非专业服务机构投标提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 5、自然人身份证明。（自然人投标提供） 二、财务状况报告相关材料 1、2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人） （注：成立时间不足1年的投标人，不需提供财务审计报告，须附完整的“单位财务管理制度”） 2、银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供） 三、依法缴纳税收相关材料 税务登记证和投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者附投标人相关承诺函或声明。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）和“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。 5、投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 5 | ★联合体投标 | 本项目不接受□接受联合体投标， |
| 6 | ★最高限价 | A包：1017700元； B包：488950元； 超出最高限价的投标无效。 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 8 | 开标前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 □允许 |
| 10 | ★投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算） 中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 中标人将本项目的非主体、非关键性 工作分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 投标截止及 开标时间 | 2019年8月29日8时30分（北京时间） |
| 13 | 递交投标文件 及开标地点 | 许昌市公共资源交易中心三楼开标五室（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦） |
| 14 | 公告发布 | 招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》 |
| 15 | 采购人澄清或修改招标文件时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 16 | 投标人对采购文件质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 17 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本一份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 18 | 投标文件的 签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 19 | 评标委员会组建 | 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 20 | 评标方法 | 综合评分法 □最低评标价法 |
| 21 | 授权函 | 采购单位委派代表参加资格审查和评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入许昌市公共资源交易中心五楼电子监督室，并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。 |
| 22 | 履约保证金 | 无要求 □要求提交。履约保证金的数额为合同金额的 5 %。中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在签订合同前向采购人提交。 |
| 23 | 代理服务费 | □不收取 收取中标人 □收取采购人。 收取标准: 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格（2002）1980号文）和《国家发展改革委员关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)标准计取。 |
| 24 | 中标人需提交 的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知评标服务部，联系电话：13849899872，邮箱：1614069862@qq.com。 |
| 25 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场不再提供。 □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 |

第四章 投标人须知

一、概念释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次“投标邀请”中所述采购项目。

1.2本招标文件解释权属于“投标邀请”所述的采购人。

2.定义

2.1“采购项目”：“投标人须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“招标人”：“投标人须知前附表”中所述的组织本次招标的代理机构和采购人。

2.3“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

2.4“代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。代理机构名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.5 “潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.6“投标人”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，响应招标、参加投标竞争，从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件要求向招标人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”：财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.8.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

2.8.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3.合格的投标人

- 3.1在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2 符合本项目“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.3 政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）截止时间：同投标截止时间；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.5 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 “投标邀请”和“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

（1）在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7 法律、行政法规规定的其他条件。

4．合格的货物和服务

4.1 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为《节能产品政府采购清单（投标截止时间前最新一期）》中的产品，并提供证明文件，否则其投标将被拒绝。

4.4 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

4.5 投标人所投产品如被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并根据招标文件要求提供相关证明。

4.6 投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并根据招标文件要求提供相关证明。

5．投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6．信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7.采购代理机构代理费用收取标准和方式

收取费用。

8. 其他

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

二、招标文件说明

9．招标文件构成

9.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）项目需求

（3）投标人须知前附表

（4）投标人须知

（5）政府采购政策功能

（6）资格审查与评标

（7）合同条款及格式

（8）投标文件有关格式

（9）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

9.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.现场考察、开标前答疑会

10.1 招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

10.1.1 招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2 招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3 招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.4 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

11.招标文件的澄清或修改

11.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

11.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

12． 投标的语言及计量单位

12．1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标报价

13.1 本次招标项目的投标均以人民币为计算单位。

13.2 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3 投标人应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

- 13.4 投标人应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除“项目需求”中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

13.5 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。

13.6 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7 报价不得高于本项目最高限价，且不低于成本价。本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”,投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8 最低报价不能作为中标的保证。

14．投标有效期

14.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知前附表”载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.3中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15．投标文件构成

15.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

15.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

15.4 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

16.投标文件格式

16.1 投标文件应参照招标文件第七部分（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求将投标文件编上唯一的连贯页码并以A4幅面装订成册，并在投标文件封面上注明：正本/副本、所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

18. 投标文件的数量和签署盖章

18.1 投标人应提交投标文件份数见“投标人须知前附表”。

18.2 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

18.3 纸质投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的投标文件。纸质投标文件正本和副本封面上应清楚标明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容不一致时，以正本为准。纸质投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

18.4 纸质投标文件副本可以是纸质投标文件的正本复印而成。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封

19.1 投标人应将纸质投标文件“正本”、“ 副本”密封包装。使用电子介质存储的投标文件单独密封包装，并随纸质投标文件一并提交。

19.2 投标文件如果未按规定密封，招标人将拒绝接收。

20．投标截止时间

20．1 投标人必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将所有投标文件送达招标文件指定的开标地点。

20.2 招标人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.3 招标人可以按本须知第10条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间递交投标文件。

21. 迟交的投标文件

投标截止时间之后送达/上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在投标截止时间前，对所递交的纸质投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

22.2 投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

22.3 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

23．除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件、纸质投标文件及电子介质存储的备份文件不予退还。

五、开标和评标

24. 开标

24.1 招标人将按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。开标由代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

24.2 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

24.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

24.3.1 电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

（1）投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

（2）代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

24.3.2 电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

24.4 投标人不足3家的，不得开标。

24.5 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

25. 资格审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

26.评标委员会的组成

26．1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

26.1.1 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

26.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

26.3 评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.4 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

26.5 采购人不得担任评标小组长。

26.6 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

26.7 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

27. 符合性审查

27.1 评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.2 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

27.3 可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

28. 投标文件的澄清

28.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

29. 投标文件报价出现前后不一致的修正

29.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

29.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”28.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.投标无效情形

30.1 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

30.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

30.1.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

30.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

30.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

30.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

30.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

30.3 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

30.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.5 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）雷同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效。评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

30.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

31. 相同品牌投标人的认定

31.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

31.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32. 投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

33.评标方法、评标标准

33.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

33.1.1 最低评标价法

33.1.1.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

33.1.1.2 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

33.1.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

33.2.2 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

33.3 本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

34. 推荐中标候选人

34.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

35.评审意见无效情形

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

35.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

35.2 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；

35.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

35.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

35.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

35.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

35.7 其他不遵守评标纪律的行为。

36. 保密

36.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

36.2 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、定标和授予合同

37. 确定中标人

37.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

37.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

38. 中标公告、发出中标通知书

38.1 采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

38.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.3 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。

39.质疑提出与答复

39.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以依法向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

39.1.1对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，如未提出视为全面接受；
39.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；
39.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

39.2 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

39.2.1 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

39.2.2 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

40.签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

41.履约保证金

“投标人须知前附表”中规定中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

1、按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》最新一期的规定，《节能产品政府采购清单》所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

本次采购货物中属于强制采购的节能产品，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，投标文件中应提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。投标人所投其他产品若属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

2、按照财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部、环保部关于调整公布环境标志产品政府采购清单的通知》最新一期的规定，投标人所投产品若属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

3、对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

4、上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”，在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的均不得作为评标时的依据。

二、促进中小企业发展

1、按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业投标人产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，采购人依法对投标人资格进行审查。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

资格审查因素

1、投标函

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位投标提供） （3）执业许可证。（非专业服务机构投标提供） （4）个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） （5）自然人身份证明。（自然人投标提供）

3、财务状况报告相关材料 （1）2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。） (注：成立时间不足1年的投标人，不需提供财务审计报告，须附完整的“单位财务管理制度”） （2）银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供）

4、依法缴纳税收相关材料 税务登记证和投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税）

5、依法缴纳社会保障资金的证明材料 投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）

6、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者投标人相关承诺函或声明。（格式自拟）

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

8、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）和“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。 5、投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

9、报价 是否超出招标文件中规定的预算金额，超出预算金额的投标无效。如投标人须知前附表规定最高限价，则超出预算金额和最高限价的投标无效。

10、联合体协议 招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

11、法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。

二、评标

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（1）价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

2）监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

1）对《节能产品政府采购清单》所列的政府强制采购节能产品，投标人投标文件中应提供最新一期《节能产品政府采购清单》中所投产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片），否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

投标人所投其他产品若属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片），评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

2）投标人所投产品若属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片），评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

（3）关于相同品牌产品

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（4）关于强制性产品认证

1）如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2)投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章或中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

（5）投标无效情形

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（6）评标标准

A包：

| 分值构成 | 价格分值：30分 商务部分：18分 技术部分：52分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分30分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |  | 30分 |
| 二、商务部分（满分30分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 企业实力 |  | 1、投标人通过环境管理体系认证的得4分； 2、投标人通过质量管理体系认证的得4分； 3、投标人通过职业健康安全管理体系认证的得4分； 4、投标人具有AAA级信用等级证书得4分； 5、投标人具备良好企业信用，获得重合同守信用企业荣誉得4分； |  | 20分 |
| 业绩 |  | 投标人2016年1月1日以来完成类似采购项目业绩合同得5分，本项最高得10分。（以提供合同为准，否则不得分）。 |  | 10分 |
| 三、技术部分（满分40分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 对招标文件的响应程度 |  |  | 投标文件中有以下内容的，满分共20分。 1、有关项目的合理分析及解决方案；健全的得5分，有的得2分，没有的不得分。 2、工作流程、作业程序全面、规范得4分，有的得2分，没有的不得分。 3、应急情况处理方案。全面、有效的得5分，有的得2分，没有的不得分。 上述方案措施，内容完整、合理程度高的每项加2分，满分6分； | 20分 |
| 售后服务保障 |  |  | 1、售后服务体系完整、计划可行者。（一般得1分、较好得3分、好得5分） 2、针对工作人员安排、培训方案及培训计划完整、周密。（一般得1分、较好得3分、好得5分） 3、技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于8小时，维修和更换时间小于24小时，得5分，不满足不得分。 4、其他实质性承诺，根据情况而定，最多得5分。 | 20分 |

B包：

| 分值构成 | 价格分值：30分 商务部分：35分 技术部分：35分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 评分因素 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 投标报价 评分标准 |
| 二、商务部分（满分35分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 评分因素 |
| 企业实力 | 1、投标人通过ISO14001环境管理体系认证的得2分； 2、投标人通过ISO 9001质量管理体系认证的得2分； 3、投标人通过OHSAS18001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证的得2分； 4、投标人具备良好企业信用，获得AAA级重合同守信用企业荣誉得2分； 5、投标人具有AAA级信用等级证书得2分； | 企业实力（10分） |
| 业绩 | 投标人2016年1月1日以来完成类似采购项目业绩合同得4分，本项最高得8分。（以提供合同为准，否则不得分）。 | 业绩（8分） |
| 制造商实力 | 1、为保证云桌面教学系统的成熟稳定，要求所投云桌面教学系统全套组件（教学管理服务器、教学终端、教学管理软件）或同系产品，需通过国家教育相关部门的解决案评选：（1）连续4年通过国家教育相关部门解决案评选的得4分；（2）连续两年通过国家教育相关部门解决案评选的得2分；（3）一年通过国家教育相关部门解决案评选的得1分，其余不得分。提供证书复印件且加盖厂商投标专用章或公章。 2、投标人所投“云主机服务器”设备制造商获得过国家火炬计划重点高新技术企业证书的得4分，需提供证书复印件并加盖原厂公章或投标专用章。 3、投标人所投“学生云终端”设备制造商近3年来连续2年获得VDI云终端企业级市场占有率第一名的得4分，第二名得2分，第三名得1分，提供IDC市场占有率报告证明并加盖原厂公章或投标专用章。 4、为了保障服务质量，要求所投“48口千兆交换机”设备制造商原厂售后服务体系须通过符合GB/T 27922-2011标准的售后服务认证（5星级），需提供证书复印件并加盖原厂公章或投标专用章，全部满足得5分，没有不得分。 | 制造商实力（17分） |
| 三、技术部分（满分35分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 评分因素 |
| 对招标文件的响应程度 | 所投产品满足所有基本招标要求的得10分，每有一项基本参数不满足的扣1分，扣完为止；带★项的需要提供相关证明材料并加盖投标人公章，每提供一项加1分，最多加10分，本项总分20分。 | 对招标文件的响应程度（20分） |
| 售后服务 保障 | 1、具有完善的技术培训服务方案的，优得5分，一般得2分，没有不得分。 2、售后服务体系完整，计划可行的，优得5分，一般得2分，没有不得分。 3、具有投标人相关售后服务承诺，优得5分，一般得2分，没有不得分。 | 售后服务 保障（15分） |

注：评分办法中所涉及到的证书及材料（原件），均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价格＝投标报价×(1-2%) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×6% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（7）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（8）评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

第七章合同条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	  年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第八章 投标文件有关格式

（如涉及本项目的提供）

- 一、投标人应答索引表

| 序号 | 项目 |  |  | 投标人应答 （有/没有） | 投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应答索引表 |  |  |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人资格证明书 |  |  |  |  |  |
| 5 | 法定代表人授权书 |  |  |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 |  |  |  |  |  |
| 7 | 纳税证明 | 税务登记证 |  |  |  |  |
|  |  | 纳税凭据复印件 |  |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 财务报告 | 资产负债表 |  |  |  |
|  |  |  | 利润表 |  |  |  |
|  |  |  | 现金流量表 |  |  |  |
|  |  |  | 所有者权益变动表 |  |  |  |
|  |  |  | 附注 |  |  |  |
|  |  | 基本开户银行资信证明 |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 |  |  |  |  |
|  |  | 政府采购投标担保函 |  |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据复印件 |  |  |  |  |  |
| 10 | 证明或承诺函 | 证明材料 | 设备购置发票 |  |  |  |
|  |  |  | 技术人员职称证书 |  |  |  |
|  |  |  | 用工合同 |  |  |  |
|  |  | 投标人相关承诺函或声明 |  |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |  |
| 12 | 投标人须具备的特殊资质证书 |  |  |  |  |  |
| 13 | 联合体协议 |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标分项报价表 |  |  |  |  |  |
| 15 | 技术规格偏离表 |  |  |  |  |  |
| 16 | 技术方案（实施方案） |  |  |  |  |  |
| 17 | 售后服务方案 |  |  |  |  |  |
| 18 | 业绩情况表 |  |  |  |  |  |
| 19 | 强制节能产品政府采购清单情况 |  |  |  |  |  |
| 20 | 优先采购节能产品政府采购清单情况 |  |  |  |  |  |
| 21 | 环境标志产品政府采购清单情况 |  |  |  |  |  |
| 22 | 中小企业声明函 |  |  |  |  |  |
| 23 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |  |  |
| 24 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |  |  |
| 25 | CCC强制性产品认证 | 所投产品符合国家强制性要求承诺函 |  |  |  |  |
| 26 | 信息安全产品强制性认证 | 认证机构颁发的认证证书 |  |  |  |  |
|  |  | 中国信息安全认证中心官网产品查询结果截图 |  |  |  |  |
| 27 | 其它资料 |  |  |  |  |  |

注：本表格可自行进行删减或增加。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：                                             单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
| … |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称：     （全称）   （公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：    年    月    日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

三、资格审查证明材料

3.1 投 标 函

致：（采购人）

- 根据贵方__    _（项目名称、项目编号）采购的招标公告及投标邀请，_______（姓名和职务）被正式授权并代表投标人         （投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的               （项目名称、项目编号）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

(投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本    份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

二、本投标文件的有效期为投标截止时间起   天。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

四、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

五、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

六、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

九、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地    址：                     .  邮政编码：                 .

电    话：                     .  传    真：                 .

投标人代表姓名：               .  职    务：                 .

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

3.2 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  投标人名称  的法定代表人。就参加贵方项目编号为  项目编号   的  项目名称    公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人授权书

本人　 法人姓名  系　投标人名称   的法定代表人，现委托　 姓名，职务    以我方的名义参加贵方______________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或加盖名章）

法定代表人授权代表：           （签字或加盖名章）

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人授权代表身份证（反面） |

3.4 没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

3.5 其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

- 4.1 投标分项报价表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

- 4.2 技术规格偏离表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 货物或服务名称 | 规格型号 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

4.3 技术方案（实施方案）

（投标人根据招标文件要求自行编制）

4.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额（万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

- 4.5 售后服务方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

4.6“节能产品政府采购清单”强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 制造商 名称 | 节字标志认证证书号 | 提供节能产品所在页 复印件 （是/否） | 未提供节能产品所在页原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：所投产品节能清单所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

4.7 “节能产品政府采购清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 制造商 名称 | 节字标志认证证书号 | 提供节能产品所在页 复印件 （是/否） | 未提供节能产品所在页原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：所投产品“节能产品政府采购清单”所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

4.8 “环境标志产品政府采购清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 制造商 名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 提供环境标志产品所在页复印件 （是/否） | 未提供环境标志产品所在页原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：所投产品“环境标志产品政府采购清单”所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

4.9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011] 75号）规定，本公司所属行业为______，截至上一财年末，公司资产总额______万元，营业收入______万元，从业人员______人，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：

说明：

1、不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2、如投标人为联合投标的，联合投标人需分别填写上述《中小企业声明函》。

4.10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

4.11 所投产品符合国家强制性要求承诺函

投标人所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

五、其他资料（若有）

除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。