**分项报价表**

项目编号：YZCG-T2019173

项目名称：禹州市第四实验学校饮水设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 一、教学楼设备 | | | | | | |
| 1 | 中央净水机 | 碧丽RO-1000 | 台 | 1 | 31670 | 31670 |
| 2 | 供水系统 | 凌霄YY-370 | 套 | 1 | 7000 | 7000 |
| 3 | 饮水机 | 亿悦SDS-750D | 台 | 45 | 670 | 30150 |
| 4 | 管道 | 联塑PPR-dn32×en4.4mm | 米 | 20 | 25 | 500 |
| 联塑PPR-dn25×en3.5mm | 米 | 250 | 20 | 5000 |
| 联塑PPR-dn20×en2.8mm | 米 | 820 | 15 | 12300 |
| 5 | 电路 | 金芙蓉60227IEC01（BV）2.5 | 米 | 80 | 11 | 880 |
| 二、办公楼设备 | | | | | | |
| 1 | 中央净水机 | 碧丽RO-5 | 台 | 1 | 9700 | 9700 |
| 2 | 饮水机 | 亿悦SDS-750D | 台 | 20 | 670 | 13400 |
| 3 | 茶吧机 | 贝尔斯顿BRSD-37 | 台 | 3 | 950 | 2850 |
| 4 | 管道 | 联塑PPR-dn25×en3.5mm | 米 | 50 | 20 | 1000 |
| 联塑PPR-dn20×en2.8mm | 米 | 150 | 15 | 2250 |
| 5 | 电路 | 金芙蓉60227IEC01（BV）2.5 | 米 | 50 | 11 | 550 |
| 三、宿舍楼设备 | | | | | | |
| 1 | 饮水机 | 亿悦SDS-750D | 台 | 14 | 670 | 9380 |
| 2 | 管道 | 联塑PPR-dn25×en3.5mm | 米 | 60 | 20 | 1200 |
| 联塑PPR-dn20×en2.8mm | 米 | 110 | 15 | 1650 |
| 3 | 电路 | 金芙蓉60227IEC01（BV）2.5 | 米 | 140 | 11 | 1540 |
| 四、综合楼设备 | | | | | | |
| 1 | 饮水机 | 亿悦SDS-750D | 台 | 6 | 670 | 4020 |
| 2 | 管道 | 联塑PPR-dn25×en3.5mm | 米 | 10 | 20 | 200 |
| 联塑PPR-dn20×en2.8mm | 米 | 150 | 15 | 2250 |
| 3 | 电路 | 金芙蓉60227IEC01（BV）2.5 | 米 | 50 | 11 | 550 |
| 五、校园管道 | | | | | | |
| 1 | 地埋管道 | 联塑PPR-dn32×en4.4mm | 米 | 360 | 48 | 17280 |
| 联塑PPR-dn20×en2.8mm | 米 | 360 | 38 | 13680 |
| 合计 大写：壹拾陆万玖仟元整 小写：169000.00元 | | | | | | |

投标人：禹州市恒通水暖工程有限公司