**4.1 投标分项报价表（货物类项目）**

项目编号：XZZ-G2019020号

项目名称：襄城县住房和城乡建设局采购铸铁检查井盖圈和雨水篦子等物资项目（三次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 铸铁检查井盖圈 | 700mm | 嵌入深度：60mm±2;井盖座支撑面宽度：﹥25mm；井盖与井座两侧缝：8±2mm；破坏荷载：﹥330kn。 | 个 | 400 | 580 | 232000 | 山西省 晋城市 国盛机 械制造 有限公 司（泽 州） |
|  |  | 800mm | 嵌入深度：60mm±2;井盖座支撑面宽度：﹥25mm；井盖与井座两侧缝：8±2mm；破坏荷载：﹥330kn。 | 个 | 100 | 720 | 72000 | 山西省 晋城市 国盛机 械制造 有限公 司（泽 州） |
| 2 | 铸铁雨水篦子 | 750mm\*450mm | 嵌入深度：60mm±2;井盖座支撑面宽度：﹥25mm；井盖与井座两侧缝：8±2mm；破坏荷载：﹥330kn。 | 个 | 220 | 500 | 110000 | 山西省 晋城市 国盛机 械制造 有限公 司（泽 州） |
| 3 | 圆形铸铁雨水篦子 | 700mm | 嵌入深度：60mm±2;井盖座支撑面宽度：﹥25mm；井盖与井座两侧缝：8±2mm；破坏荷载：﹥330kn。 | 个 | 10 | 480 | 4800 | 山西省 晋城市 国盛机 械制造 有限公 司（泽 州） |
| 4 | 水泥检查井盖圈 | 雨水井700mm | 嵌入深度：60mm±2;井盖座支撑面宽度：﹥25mm；井盖与井座两侧缝：8±2mm；破坏荷载：﹥330kn。 | 个 | 50 | 450 | 22500 | 山西省 晋城市 国盛机 械制造 有限公 司（泽 州） |
|  |  | 800mm | 嵌入深度：60mm±2;井盖座支撑面宽度：﹥25mm；井盖与井座两侧缝：8±2mm；破坏荷载：﹥330kn。 | 个 | 30 | 560 | 16800 | 山西省 晋城市 国盛机 械制造 有限公 司（泽 州） |
|  |  | 污水井700mm | 嵌入深度：60mm±2;井盖座支撑面宽度：﹥25mm；井盖与井座两侧缝：8±2mm；破坏荷载：﹥330kn。 | 个 | 30 | 450 | 13500 | 山西省 晋城市 国盛机 械制造 有限公 司（泽 州） |
|  |  | 800mm | 嵌入深度：60mm±2;井盖座支撑面宽度：﹥25mm；井盖与井座两侧缝：8±2mm；破坏荷载：﹥330kn。 | 个 | 20 | 560 | 11200 | 山西省 晋城市 国盛机 械制造 有限公 司（泽 州） |
| 5 | 水泥雨水篦子 | 750mm\*450mm | 嵌入深度：60mm±2;井盖座支撑面宽度：﹥25mm；井盖与井座两侧缝：8±2mm；破坏荷载：﹥330kn。 | 个 | 44 | 300 | 13200 | 山西省 晋城市 国盛机 械制造 有限公 司（泽 州） |
|  |  |  |  | 个 | 904 |  |  |  |
| 合计 | | 大写肆拾玖万陆仟元整　　 小写：496000.00元 | | | | | | |

投标人（公章）：平顶山市畅通源市政公用工程有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：