建安区政府采购

招

标

文

件

项目编号：建安招采公字〔2019〕1号

项目名称：泰和院居住小区南地块一期第三批及二期第一批、北地块一期第一批配电箱采购

招 标 人：许昌英地置业有限公司

代理机构：河南天扬工程项目管理有限公司

二〇一九年九月

招标文件目录

第一章 投标邀请

第二章 项目需求

第三章 投标人须知前附表

第四章 投标人须知

一、概念释义

二、招标文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评标

第七章 技术要求

第八章 合同条款及格式

第九章 投标文件有关格式

# 第一章 投标邀请

建安招采公字〔2019〕1号

许昌英地置业有限公司

泰和院居住小区南地块一期第三批及二期第一批、北地块

一期第一批配电箱采购

招标公告

一、项目概况

（一）项目编号：建安招采公字〔2019〕1 号。

（二）项目名称：泰和院居住小区南地块一期第三批及二期第一批、北地块一期第一批配电箱采购

（三）采购方式：公开招标。

（四）采购需求：一个标段，分批次供货按项目进度供货，具体内容详见招标文件。

（五）项目预算：3000000.00元。

（六）交付日期：接到招标人生产通知后30日历天（可分批次）。

（七）交付地点：泰和院居住小区项目现场。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见招标文件）

- 合格投标人必须符合下列条件

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）具有独立法人资格且为一般纳税人企业；

（三）配电箱生产企业或上述企业唯一授权合法供应商，具有ISO9001质量管理体系认证证书；产品具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证），产品具有省级以上权威部门出具的检测报告，

（四）具有类似项目的供货业绩至少2份（2016年6月1日以来的单份合同金额≥200万元）

（五）具有有效的营业执照和相应的经营范围和实施该项目的能力；

（六）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（七）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

（一）报名方式：

1、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://221.                                           14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）招标文件售价100元/套，投标人在递交投标文件时向采购代理机构交纳采购文件费用，售后不退。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2019年10月8日09:30分，逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）地点：建安区新元大道兴业大厦4楼开标一室。

（三）本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和存储有备份文件的电子介质2份。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、存储有备份文件的电子介质2份在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

六、发布公告媒介

本招标公告在“中国政府采购网”、“河南省政府采购网”、“许昌市政府采购网”、“许昌市建安区人民政府网”、“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”上同时发布。

七、公告期限

本公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

八、联系方式

采购人：许昌英地置业有限公司

项目负责人：吕金辉      18538230052

代理机构：河南天扬工程项目管理有限公司

项目负责人：齐小换      13782288180

许昌英地置业有限公司

2019年9月11日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以存储有备份文件的电子介质为依据评标。

# 第二章 项目需求

- 本项目需实现的功能或者目标

1、招标范围包含但不限于招标文件、施工图纸、设计变更、图纸会审纪要、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有配电箱及多媒体箱。

2、需要移交电力部门的电表箱，母线槽始端箱，母线插接箱，需要二次设计的泛光照明配电箱，消火栓泵喷淋泵控制箱，不带有双电源切换开关的潜水泵的控制箱不在本次采购范围。

| 泰和院居住小区南地块一期第三批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 规格 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |
| A-13#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱1-（-1）AP2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱1-12AA1、2-12AA1 |  |  | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 3 | 配电箱105AL1、205AL1 |  |  | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 配电箱104ALE1、204ALE1 |  |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 5 | 配电箱101-111AL1/2、201-211AL1/2 |  |  | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 44 |  |  |
| 6 | 配电箱1-（-2）AP1 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 配电箱1-（-2）APX1/2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 8 | 配电箱1-(-2)AE1 |  |  | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 配电箱1-(-1)AL1、2-(-1)AL1 |  |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 配电箱1-(-2)ALE1 |  |  | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 配电箱1-(-1)ALE1 2-(-1)ALE1 |  |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 12 | 配电箱1-(-1)Alc1/2-(-1)Alc1 |  |  | 400*600*150 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 13 | 配电箱2-（-1）AA2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 配电箱2-（-2）AA2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 配电箱1-（-1）AA2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 配电箱1-（-2）AA2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 配电箱1、2-（-1）AA1 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 18 | 配电箱2-（-2）AA1 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 19 | 配电箱1-（-1）AA1 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 20 | 配电箱2-（-2）ALW1 |  |  | 934*700*166 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 21 | 配电箱1-（-2）ALW1 |  |  | 934*700*166 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 多媒体箱 |  |  | 350*300*120 |  |  | 台 |  |  | 44 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 116 |  |  |
| A-14#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱1-(-2)ALW1 |  |  | 934*700*166 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱1-12AA1 |  |  | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 配电箱105AL1 |  |  | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 配电箱1-（-2）AP2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 配电箱104ALE1 |  |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 配电箱101~111AL1/2 |  |  | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 22 |  |  |
| 7 | 配电箱1-（-2）AP1 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 配电箱1-（-2）AP*1/2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 9 | 配电箱1-(-2)AE1 |  |  | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 配电箱1-(-1)AL1 |  |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 配电箱1-(-2)ALE1 |  |  | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 配电箱1-(-1)ALE1 |  |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 配电箱1-(-1)ALW1 |  |  | 934*700*166 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 配电箱1-(-1)AA1 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 配电箱1-(-1)AA2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 配电箱1-(-2)AA1 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 配电箱1-(-2)AA2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 户内多媒体箱 |  |  | 350*300*120 |  |  | 台 |  |  | 22 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 61 |  |  |
| A-18#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱1-(-1)ALW1 |  |  | 934*700*166 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱1-(-2)ALW1 |  |  | 934*700*166 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 配电箱1-(-1)AA1 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 配电箱1-(-1)AA2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 配电箱1-(-2)AA2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 配电箱1-(-2)AA1 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 配电箱1-12AA1 |  |  | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 配电箱105AL1 |  |  | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 配电箱1-（-2）AP2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 配电箱104ALE1 |  |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 配电箱101~111AL1/2 |  |  | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 22 |  |  |
| 12 | 配电箱1-（-2）AP1 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 配电箱1-（-2）APX1/2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 14 | 配电箱1-(-2)AE1 |  |  | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 配电箱1-(-1)AL1 |  |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 配电箱1-(-2)ALE1 |  |  | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 配电箱1-(-1)ALE1 |  |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 户内多媒体箱 |  |  | 350*300*120 |  |  | 台 |  |  | 22 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 61 |  |  |
| A-19#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱1-（-2）AP2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱1-12AA1、2-12AA1 |  |  | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 3 | 配电箱105AL1、205AL1 |  |  | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 配电箱104ALE1、204ALE1 |  |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 5 | 配电箱101-111AL1/2、201-211AL1/2 |  |  | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 44 |  |  |
| 6 | 配电箱101-111AL3、201-211AL3 |  |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 22 |  |  |
| 7 | 配电箱1-（-2）AP1 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 配电箱1-（-2）APX1/2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 9 | 配电箱1-(-2)AE1 |  |  | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 配电箱1-(-1)AL1、2-(-1)AL1 |  |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 11 | 配电箱1-(-2)ALE1 |  |  | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 配电箱1-(-1)ALE1 2-(-1)ALE1 |  |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 13 | 配电箱1-(-1)Alc1/2-(-1)Alc1 |  |  | 400*600*150 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 14 | 配电箱1、2-（-1）AA1 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 15 | 配电箱1、2-（-2）AA1 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 16 | 配电箱1-（-2）AA2、2-（-2）AA3 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 17 | 配电箱2-（-1）AA2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 配电箱1-（-1）AA2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 19 | 配电箱2-（-2）AA2 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 20 | 配电箱1-（-2）AA4 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 21 | 配电箱2-（-2）AA3 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 配电箱1-（-2）AA3 |  |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 23 | 配电箱1、2-（-2）ALW1 |  |  | 934*700*166 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 24 | 户内多媒体箱 |  |  | 350*300*120 |  |  | 台 |  |  | 66 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 164 |  |  |
| 地库（A区未建部位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电箱1-1AP1 |  |  | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 动力配电箱1-1AP2 |  |  | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 动力配电箱2-1AP1 |  |  | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 动力配电箱2-1AP2 |  |  | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 动力配电箱3-1AP1 |  |  | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 动力配电箱3-1AP2 |  |  | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 动力配电箱4-1AP1 |  |  | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 动力配电箱4-1AP2 |  |  | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 双电源切换箱(防火卷帘、潜水泵）1-1AA3 |  |  | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 双电源切换箱(防火卷帘、潜水泵）2-1AA2 |  |  | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 双电源切换箱(防火卷帘、潜水泵）3-1AA2 |  |  | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 事故照明配电箱1ALE,2ALE |  |  | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 13 | 事故照明配电箱3ALE |  |  | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 事故照明配电箱4ALE1 |  |  | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 事故照明配电箱5ALE1 |  |  | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 事故照明配电箱4ALE2 |  |  | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 事故照明配电箱(弱电机房）RDAE1 |  |  | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 照明电配电箱 1AL,2AL |  |  | 400*600*120 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 19 | 照明电配电箱 3AL |  |  | 400*600*120 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 20 | 照明电配电箱 4AL1 |  |  | 400*600*120 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 21 | 照明电配电箱 5AL1 |  |  | 400*600*120 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 照明电配电箱 4AL2 |  |  | 400*600*120 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 23 | 双电源切换箱(排烟风机）1-1AA1/2,2-1AA1,3-1AA1，4-1AA1 |  |  | 400*600*250 |  |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 24 | 配电箱4-1AA2 |  |  | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 25 | 双电源切换箱（生活水泵）SBAA1 |  |  | / |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 31 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 433 |  |  |
| 泰和院居住小区南地块二期第一批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |
| A-20#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱-1AP1 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 配电箱-1AP2 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 配电箱-1APX1/2 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 配电箱-1AE1 |  | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 配电箱-1AL1 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 配电箱-1ALE2 |  | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 配电箱-1ALE3 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 双电源切换箱 -1AA1 -1AA2 -2AA1 -2AA2 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 9 | 双电源切换箱 -2AA5 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 双电源切换箱 -1AA3 -1AA4 -2AA3 -2AA4 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 11 | 双电源切换箱 27AA4 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 配电箱AR |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 238 |  |  |  |
| 13 | 配电箱16ALE1 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 配电箱4、10ALE1 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | 配电箱22ALE1 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 配电箱6AL1 |  | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 配电箱14AL1 |  | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 配电箱22AL1 |  | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 配电箱 1SAW1 |  | 800*1000*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 配电箱 2SAW1 |  | 800*1000*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 配电箱 -1AW1 |  | 800*1000*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 配电箱-2AW1 |  | 800*1000*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 配电箱 1SAL1~11、1SAL-1~8 |  | 450*480*120 |  |  | 台 |  |  | 19 |  |  |  |
| 24 | 配电箱 1SAL-9 |  | 450*480*120 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 配电箱 2SAL1~11、2SAL-1~8 |  | 450*480*120 |  |  | 台 |  |  | 19 |  |  |  |
| 26 | 配电箱 27AA2 |  | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 配电箱 27AA2-1 |  | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 配电箱 27AA1 |  | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 配电箱 27AA3 |  | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 户内多媒体箱 |  | 350*300*120 |  |  | 台 |  |  | 257 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 567 |  |  |  |
| A-21#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱-1AP1 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 配电箱-1AP2 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 配电箱-1APX1/2 |  | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 配电箱 -1ACCS1 |  | 800*1000*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 配电箱 -2ACCS1 |  | 800*1000*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 配电箱-1AE1 |  | 500*600*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 配电箱-1AE2 |  | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 配电箱-1AL1 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 配电箱-1ALE2 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 配电箱-1ALE1 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 配电箱-2ALE1 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 双电源切换箱 -1AA1 -1AA2 -2AA1 -2AA2 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 13 | 双电源切换箱 -2AA5 |  | 600*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 双电源切换箱 -1AA3 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 双电源切换箱 -1AA4 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 双电源切换箱 -2AA3 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 双电源切换箱 -2AA4 |  | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 配电箱3~25AL1~1026AL1~8 |  | 400*300*100 |  |  | 台 |  |  | 238 |  |  |  |
| 19 | 配电箱26ALE1 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 配电箱4AL1 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 配电箱14AL1 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 配电箱22AL1 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 配电箱3、9、15、21ALE1 |  | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 24 | 配电箱 21SAW1 |  | 760*1000*180 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 配电箱 21SAW3 |  | 890*1000*180 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | 配电箱 21SAW2 |  | 600*700*180 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 配电箱 SAL1 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 配电箱 SAL1-1 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 配电箱 SAL10-13 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 30 | 配电箱 SAL10-13-1 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 31 | 配电箱 SAL2-9、14-24 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 19 |  |  |  |
| 32 | 配电箱 SAL2-9-1、14-24-1 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 19 |  |  |  |
| 33 | 配电箱 27AA2 |  | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 | 配电箱 27AA2-1 |  | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 35 | 配电箱 27AA1 |  | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 | 配电箱 27AA3 |  | 400*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | 户内多媒体箱 |  | 350*300*120 |  |  | 台 |  |  | 286 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 608 |  |  |  |
| S3（2）商铺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SAW1 |  | 1000*1800*300 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | SAL1 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | SAL2.3.4.5.7.8.10.11.12.13 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | SAL6.9 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | SAL14 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | SAL（1.6.9）-1 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |
| 7 | SAL（2.3.4.5.7.8.10.11.12.13）-1 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 过路盒 |  |  |  |  | 台 |  |  | 13 |  |  |  |
| 9 | 多媒体箱 |  | 450*350*120 |  |  | 台 |  |  | 14 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |
| S4商铺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SAW1 |  | 1000*1800*300 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | SAL1 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | SAL2.3.4.5.7.8.10.11.12.13 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | SAL6.9 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | SAL14 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | SAL（1.6.9）-1 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |
| 7 | SAL（2.3.4.5.7.8.10.11.12.13）-1 |  | 318*400*117 |  |  | 台 |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 过路盒 |  |  |  |  | 台 |  |  | 13 |  |  |  |
| 9 | 多媒体箱 |  | 450*350*120 |  |  | 台 |  |  | 14 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1285 |  |  |  |
| 泰和院居住小区北地块一期第一批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| B-6#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱 101~104AL1/2、201~204AL1/2 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 2 | 照明配电箱 105AL1/2、205AL1/2 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 照明配电箱 1/205AL1/2-1 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 电梯控制箱 106/206AC1 | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 户内多媒体箱 | / |  |  | 台 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 户内多媒体箱 | / |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 台 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| B-7#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱 101~104AL1/2、201~204AL1/2 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 2 | 照明配电箱 105AL1/2、205AL1/2 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 照明配电箱 1/205AL1/2-1 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 电梯控制箱 106/206AC1 | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱1-（-1）AP1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱1-（-1）AP2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 配电箱1-(-1)AA1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱2-(-1)AA1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 配电箱1/2-(-1)AA2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱 2-(-1)AA3 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 配电箱1-（-1）AW1 | 1100*600*165 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 配电箱2-（-1）AW1 | 1100*600*165 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 户内多媒体箱 | / |  |  | 台 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 14 | 户内多媒体箱 | / |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 台 |  |  | 59 |  |  |  |  |
| B-8#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱 101~104AL1/2、201~204AL1/2 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 2 | 照明配电箱 105AL1/2、205AL1/2 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 照明配电箱 1/205AL1/2-1 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 电梯控制箱 106/206AC1 | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱1-（-1）AP1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱1-（-1）AP2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 配电箱1、2-(-1)AA2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱1、2-(-1)AA1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 配电箱1、2-（-1）AW1 | 1100*600*165 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 户内多媒体箱 | / |  |  | 台 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 11 | 户内多媒体箱 | / |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 台 |  |  | 58 |  |  |  |  |
| B-9#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱 101~104AL1/2、201~204AL1/2 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 2 | 照明配电箱 105AL1/2、205AL1/2 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 照明配电箱 1/205AL1/2-1 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 电梯控制箱 106/206AC1 | 400*600*250 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱1-（-1）AP1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱1-（-1）AP2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 配电箱1、2-(-1)AA2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱1、2-(-1)AA1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 配电箱AE1 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱1、2-（-1）AW1 | 1100*600*165 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 户内多媒体箱 | / |  |  | 台 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 过路盒 | / |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 台 |  |  | 59 |  |  |  |  |
| B-10#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱1、2-12AA1 | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 配电箱105、205AL1 | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱105、205ALE1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱101-111AL1/2、201-211AL1/2 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱1-（-1）AP2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱2-（-1）AA1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 配电箱2-（-1）AA2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱1-（-1）AP1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 配电箱1-（-1）APX1/2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱1-(-1)AE1 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 配电箱1-(-1)AL1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 配电箱2-(-1)AL1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 配电箱1/2-(-1)ALE1 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 配电箱1-(-1)A1E2 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 配电箱1-(-1)Alc1/2-(-1)Alc1 | 400*600*150 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 配电箱1-（-1）AA1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 户内多媒体箱 | 350*300*120 |  |  | 台 |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 台 |  |  | 109 |  |  |  |  |
| B-11#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱1-12AA1 | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 配电箱105AL1 | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱105ALE1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱101~111AL1/2 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱AE1 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱1-（-1）AP1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 配电箱1-（-1）AP2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱1-（-1）APX1/2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 配电箱1-(-1)AE2 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱1-(-1)AL1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 配电箱1-(-1)AE1 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 配电箱1-(-1)ALE1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 配电箱1-（-1）AA1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 配电箱1-（-1）AA2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 配电箱1-（-1）AW3 | 934*700*166 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 户内多媒体箱 | 350*300*120 |  |  | 台 |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 台 |  |  | 59 |  |  |  |  |
| B-12#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱1-12AA1 | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 配电箱105AL1 | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱105ALE1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱101~111AL1/2 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱1-（-1）AP1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱1-（-1）AP2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 配电箱1-（-1）APX1/2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱1-(-1)AE2 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 配电箱1-(-1)AL1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱1-(-1)AE1 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 配电箱1-(-1)ALE1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 配电箱1-（-1）AA1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 配电箱1-（-1）AA2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 配电箱1-（-1）AW3 | 934*700*166 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 户内多媒体箱 | 350*300*120 |  |  | 台 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
| B-13#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱1-（-1）AP2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 配电箱1、2-12AA1 | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱105AL1、205AL1 | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱105ALE1、205ALE1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱101-111AL1/2、201-211AL1/2 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱1-（-1）AP1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 配电箱1-（-1）APX1/2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱1-(-1)AE1 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 配电箱1-(-1)AL1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱2-(-1)AL1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 配电箱1-(-1)A1E2 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 配电箱1-(-1)ALE1 2-(-1)ALE1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 配电箱1-(-1)Alc1/2-(-1)Alc1 | 400*600*150 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 配电箱1-（-1）AA1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 配电箱2-（-1）AA1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 配电箱2-（-1）AA2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 户内多媒体箱 | 350*300*120 |  |  | 台 |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  | 台 |  |  | 109 |  |  |  |  |
| B-15#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱1-（-1）AP1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 配电箱1-(-1)AA1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱2-(-1)AA1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱1、2-(-1)AA2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱1、2-(-1)AA3 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱1、2-(-1)AA4 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 配电箱1-(-1)AA5 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱1-（-1）AP2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 配电箱1-（-1）APX1/2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱1/2-(-1)AE1 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 配电箱1-(-1)AL1、2-(-1)AL1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 配电箱1/2-(-1)ALE1 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 配电箱1/2-(-1)ALE2 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 配电箱1-(-1)Alc1/2-(-1)Alc1 | 400x600x150 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 配电箱1/2-19AA1 | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 配电箱1/2-19AA2 | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 配电箱105AL1、205AL1 | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 配电箱114AL1、214AL1 | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 配电箱104、110ALE1、204、210ALE1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 20 | 配电箱116ALE1、216ALE1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 配电箱1/2-1~18AL3 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 22 | 配电箱1/2-1~18AL2 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 23 | 配电箱1/2-1~18AL1 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 24 | 户内多媒体箱 | 350*300*120 |  |  | 台 |  |  | 108 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 台 |  |  | 253 |  |  |  |  |
| B-16#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱1-(-1)AA5 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 配电箱1-(-1)AA1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱1-(-1)AA3 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱1-(-1)AA2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱1-(-1)AA4 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱1-（-1）AP1 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 配电箱1-（-1）AP2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱1-（-1）APX1/2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 配电箱1-(-1)AE1 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱1-(-1)AL1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 配电箱1-(-1)ALE1 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 配电箱1-(-1)Alc1 | 400*600*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 配电箱1-(-1)ALE2 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 配电箱1-19AA1 | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 配电箱1-19AA2 | 300*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 配电箱105AL1 | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 配电箱114AL1 | 390*250*107 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 配电箱104、110ALE1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 配电箱116ALE1 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 配电箱1-1~18AL3 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 21 | 配电箱1-1~18AL2 | 370*230*100 |  |  | 台 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 22 | 配电箱1-1~18AL1 | 450*230*100 |  |  | 台 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 23 | 配电箱1-1ALE1 | 400*400*150 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 户内多媒体箱 | 350*300*120 |  |  | 台 |  |  | 54 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 台 |  |  | 130 |  |  |  |  |
| 地库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 1-1AP1、1-1AP2 | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 配电箱 2-1AP1、2-1AP2 | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱 3-1AP1、3-1AP2 | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 4-1AP1、4-1AP2 | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱 1-1AP3 | 600*800*200 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱 1-1AA1、2 | 400*600*200 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 配电箱 1/2/4-1AL1 | 400*600*120 |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱 3-1AL1 | 400*600*120 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 配电箱 1-1AA3 | 450*600*120 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱 1/3/4-1AE1 | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 配电箱 2-1AA1 | 400*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 配电箱 2-1AE1 | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 配电箱 3/4-1AE2 | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 配电箱 3-1AA1 | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 配电箱 4-1AA1 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 配电箱 4-1AA2 | 450*600*250 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 配电箱2-1AA3 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 生活泵配电箱1-(-1)SHSBFAA1 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  | 台 |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 台 |  |  | 972 |  |  |  |  |

★三、投标人应该项目完整投标，否则为无效投标。

★四、合同签订、供货期限及付款方式

- 在中标后7日内、合同签订前，中标方须向许昌市建安区交易中心指定账户缴纳不超过合同金额10%的履约保证金。

- 投标人自中标通知书发出后30个日历天内，需与采购人签订采购合同。

- 具体交货时间以招标人实际需求为准。

- 付款方式：详见合同条款

- 投标人若未能满足本项第1、2款内容的规定，则视为投标人自动放弃候选人资格，招标人有权按照中标候选人的顺序顺延选择或重新招标。

# ★五、本项目预算金额：3000000.00元，超出最高限价的投标无效。

# 第三章 投标人须知前附表

招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：泰和院居住小区南地块一期第三批及二期第一批、北地块一期第一批配电箱采购 项目编号：建安招采公字〔2019〕1号 项目需求：详见招标文件 项目地址：许昌市建安区镜水路与建德路交叉口 |
| 2 | 采购人 | 名称：许昌英地置业有限公司 地址：许昌市建安区镜水路与建德路交叉口 - 项目负责人：吕金辉 电 话：18538230052 |
| 3 | 代理机构 | 名称：河南天扬工程项目管理有限公司 项目负责人：齐小换 联系电话：13782288180 |
| 4 | ★投标人资格 | 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照、一般纳税人证明。（企业投标提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3、执业许可证。（非专业服务机构投标提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 5、自然人身份证明。（自然人投标提供） 二、财务状况报告相关材料 1、2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、现金流量表及其附注；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人） 2、银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供） 三、依法缴纳税收相关材料 投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据复印件。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据复印件。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者附投标人相关承诺函或声明。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人（投标人须提供网站查询截图）。（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。 5、投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 5 | ★联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 最高限价 | 3000000.00元 |
| 7 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 8 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 |
| 10 | ★投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算） 中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 中标人将本项目的非主体、非关键性工作分包 | 不允许 |
| 12 | 投标截止及 开标时间 | 2019年10月8日9时30分（北京时间） |
| 13 | 递交投标文件 及开标地点 | 建安区新元大道兴业大厦4楼开标一室 |
| 14 | 投标保证金 | 不收取 |
| 15 | 公告发布 | 招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市建安区人民政府网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。 |
| 16 | 采购人澄清或修改招标文件时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 17 | 投标人对采购文件质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。存储有备份文件的电子介质2份。 |
| 19 | 投标文件的 签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 |
| 20 | 评标委员会组建 | 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 22 | 授权函 | 采购单位委派代表参加资格审查和评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入许昌市建安区公共资源交易中心四楼电子监督室并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。 |
| 23 | 履约保证金 | □无要求 要求提交。履约保证金数额为不超过合同金额的10%。 |
| 24 | 代理服务费 | 收取中标人。□收取采购人。 一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。(收费标准参照国家计委印发的计价格（2002）1980号文件规定。) |
| 25 | 中标人需提交 的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。联系电话:0374-5150092 邮箱：hndb3067@163.com。 |
| 26 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、存储有备份文件的电子介质2份。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场须提供。 □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 |
| 27 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办【2019】3号）规定：不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”。评标专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |

# 第四章 投标人须知

一、概念释义

- 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次“投标邀请”中所述采购项目。

1.2本招标文件解释权属于“投标邀请”所述的采购人。

- 定义

2.1“采购项目”：“投标人须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“招标人”：“投标人须知前附表”中所述的组织本次招标的代理机构和采购人。

2.3“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

2.4“代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。代理机构名称、地址、 电话、联系人见“投标人须知前附表”。

采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.5“潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.6“投标人”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，响应招标、参加投标竞争，从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件要求向招标人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”：财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.8.1招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

2.8.2如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

- 合格的投标人

3.1在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2符合本项目“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.3政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

(1)查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）；

(2)截止时间：同投标截止时间；

(3)信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

(4)信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

(5)投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.5除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6“投标邀请”和“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

（1）在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7法律、行政法规规定的其他条件。

- 合格的货物和服务

4.1投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为《节能产品政府采购清单（投标截止时间前最新一期）》中的产品，并提供证明文件，否则其投标将被拒绝。

4.4投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

4.5如投标人所投产品被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品。

4.6投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品。

- 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市建安区人民政府网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

- 采购代理机构代理费用收取标准和方式

7.1收取标准:按照中标合同金额的比例收取。

7.2收取方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

- 其他

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

二、招标文件说明

- 招标文件构成

9.1招标文件由以下部分组成：

(1)投标邀请

(2)项目需求

(3)投标人须知前附表

(4)投标人须知

(5)政府采购政策功能

(6)资格审查与评标

(7)技术要求

(8)合同条款及格式

(9)投标文件有关格式

本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

9.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

- 现场考察、开标前答疑会

10.1招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

10.1.1招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.4现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清或修改

11.1在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

11.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

11.3澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

- 投标的语言及计量单位

12.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标报价

13.1本次招标项目的投标均以人民币为计算单位。

13.2采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3投标人应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

13.4投标人应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除“项目需求”中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

13.5本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。

13.6本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7报价不得高于本项目最高限价，且不低于成本价。本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”,投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8最低报价不能作为中标的保证。

- 投标有效期

14.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知前附表”载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.3中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

- 投标文件构成

15.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

15.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

15.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

- 投标文件格式

16.1投标文件应参照招标文件第八部分（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求将投标文件编上唯一的连贯页码。

16.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

- 投标保证金

17.1按照河南省《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购（2019）4号文）的要求，本项目不予收取投标保证金。

17.2供应商应按照招标文件要求，在投标文件中提供投标承诺函，明确所应当履行的责任和义务，诚信履约，并自觉接受行政监管部门的监督管理。

- 投标文件的数量和签署盖章

18.1投标人应提交投标文件份数见投标人须知前附表。

18.2电子投标文件按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

四、投标文件的递交

- 投标文件的密封

19.存储有备份文件的电子介质2份须分别单独密封包装，包封上注明项目编号、项目名称、投标人名称，在投标截止时间前一并提交。

19.2投标文件如果未按规定密封，招标人将拒绝接收。

- 投标截止时间

20.1投标人必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将所有投标文件送达招标文件指定的开标地点。

20.2招标人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.3招标人可以按本须知第11条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间递交投标文件。

- 迟交的投标文件

投标截止时间之后送达/上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

22.2投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

22.3投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

22.4投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则将依法自行承担不利后果。

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件及电子介质存储的备份文件不予退还。

五、开标和评标

- 开标

24.1招标人将按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。开标由代理机构主持，投标人授权代表须持有效的授权委托书原件及身份证原件到达开标现场，在签到表上签字并递交电子介质2份。评标委员会成员不得参加开标活动。

24.2招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

24.3开标时，由投标人或者其推选的代表检查电子介质的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

(1)电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

b. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

(2)电子投标文件解密异常情况处理

a. 因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用备份投标文件（电子介质存储）以人工方式进行。

b. 因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

24.4投标人不足3家的，不得开标。

24.5开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 资格审查

开标结束后，采购人（采购代理机构）依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 评标委员会的组成

26.1招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

26.1.1采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

(1)采购预算金额在1000万元以上；

(2)技术复杂；

(3)社会影响较大。

26.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

26.3评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.4评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

26.5采购人不得担任评标小组长。

26.6采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

26.7评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

- 符合性审查

27.1评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

27.3可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

- 投标文件的澄清

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 投标文件报价出现前后不一致的修正

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”28.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标无效情形

30.1投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

30.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30.3投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

30.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.5按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。

30.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 相同品牌投标人的认定

31.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

31.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 评标方法、评标标准

33.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（1）最低评标价法

a. 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

b. 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

33.2价格分

（1）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

（2）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

33.3本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

- 推荐中标候选人

34.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评审意见无效情形

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

- 保密

36.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

36.2采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、定标和授予合同

- 确定中标人

37.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

37.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 中标公告、发出中标通知书

38.1采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

38.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.3中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。

- 质疑提出与答复

39.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以依法向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

(1)对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，如未提出视为全面接受；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

39.2采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

(1)对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(2)对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

- 签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 履约保证金

42.1 履约保证金提交比例和数额

履约保证金数额不得超过中标合同金额的10%。

43.2 履约保证金的退还

（1）项目完工后，由招标人出具《履约保证金退还通知单》，中心财务凭《履约保证金退还通知单》在五个工作日内退还履约保证金及银行同期活期存款利息至中标人账户。

（2）中标人因发生质疑、投诉、举报或有关部门立案调查的，中心依据相关行政监督部门的意见暂停退还或没收其履约保证金，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

履约保证金退还通知单

| 项目编号 |  |  | 是否完工 |  | 是□ 否□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标企业名称 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |  |  |
| 金额 | 大写： ￥ |  |  |  |  |
| 招标人（采购人）意见 |  |  |  |  |  |
| 主要负责人签字 ： 盖 章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

1、按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》最新一期的规定，《节能产品政府采购清单》所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

本次采购货物中属于强制采购的节能产品，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，投标文件中应提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。投标人所投其他产品若属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

2、按照财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部、环保部关于调整公布环境标志产品政府采购清单的通知》最新一期的规定，投标人所投产品若属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

3、对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

4、上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”，在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的均不得作为评标时的依据。

二、促进中小企业发展

1、按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业投标人产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

# 第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，采购人（采购代理机构）依法对投标人资格进行审查。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

资格审查因素

1、投标函

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位投标提供） （3）执业许可证。（非专业服务机构投标提供） （4）个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） （5）自然人身份证明。（自然人投标提供）

3、财务状况报告相关材料 （1）2018年的财务报告；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。） （2）银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供）

4、依法缴纳税收相关材料 税务登记证和投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税）

5、依法缴纳社会保障资金的证明材料 投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）

6、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者投标人相关承诺函或声明。（格式自拟）

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

8、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 注：政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时间：同投标截止时间； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

9、报价 是否超出招标文件中规定的预算金额，超出预算金额的投标无效。如投标人须知前附表规定最高限价，则超出预算金额和最高限价的投标无效。

10、联合体协议 招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

11、法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。

二、评标

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（1）价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

2）监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

1）对《节能产品政府采购清单》所列的政府强制采购节能产品，投标人投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中所投产品所在页复印件并加盖投标人公章，否则为无效投标。采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

投标人所投其他产品若属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片），评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

2）投标人所投产品若属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片），评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

（3）关于相同品牌产品

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（4）关于强制性产品认证

1）投标人所投产品如被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》,则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

a.中国国家认证认可监督管理委员会官网（http://cx.cnca.cn/rjwcx/web/cert/index.do）产品认证证书打印并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

b.强制性产品认证机构颁发的CCC认证证书并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

c.投标人提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

2)投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

a. 中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）

b. 中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

（5）投标无效情形

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（6）评标标准

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 50 分 商务部分： 20 分 技术部分： 30分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分 50 分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50 | 50分 |
| 商务部分（满分 20分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 企业综合实力 | 提供2016年6月1日以来类似业绩合同，满足资格要求的得2分；每多一份加2分，最高不超过10分。投标文件中需提供完整合同的原件的扫描件。 | 10 分 |
| 质保期 | 质保期从交接物业起第31天起12个月不得分；24个月得3分；36个月得5分。 | 5分 |
| 服务方案 | 投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力为招标人排忧解难；如在合同期内分批次供货周期较长，保证产品不涨价的服务承诺；按招标文件要求的付款方式签约的承诺；对售后服务有其它实质性承诺，如在质保期内产品出现质量问题的服务方案等，由评委根据标书的具体内容打分。 | 5分 |
| 技术部分（满分 30分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 项目实施方案 | 1、保证生产供货周期方案（0-3分）； 2、南北地块分批次供货方案（0-3分）； 3、货到现场交接保管方案（0-3分）； 4、保证项目交接物业时的服务方案（0-3分）； 5、如何保证及时响应招标人采购需求的实施方案（0-3分）。 以上内容缺项不得分。 | 15分 |
| 产品质量 | 1、产品元器件满足招标文件要求得1分；其它附件如接触器、继电器、浪涌保护器、控制按钮及转换开关等随配电箱元器件品牌一致的得0-1分；此项最高得3分。 2、样品（含随样品提供的产品说明书及材料明细表）： 从箱体的颜色、喷塑、接地标识、标牌、用料、整体情况进行评分； ①箱体为全封闭型，颜色、用料厚度符合招标文件要求得1分；喷塑均匀，有接地标识、标牌清晰并有黄、绿、红、淡蓝色的区分得0-1分，此项最多得3分； ②箱体及箱门采用优质冷轧钢板制成，所有螺栓、螺钉、螺帽及垫片采用镀锌，端子上的螺栓配置齐全，数量不少于回路数，同时预留适量备用端子孔；整体情况良好得0-3分； 3、有主要原材料、电气元器件的检验报告和相关质量证明文件得0-3分； 4、企业有生产计划、质量标准体系文件、生产工艺、操作规程文件等得0-3分； 以上内容缺项不得分。 | 15分 |

其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价格＝投标报价×(1-2%) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×6% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即： 评标基准价=评标价格的最低价 其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（7）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（8）评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

第七章  技 术 要 求

1、技术要求：规格、型号、数量详见配电箱报价清单（以设计图、变更图为准）。

1.1技术参数：详见设计图纸、变更图纸、图纸会审纪要及不低于图纸所选设备厂家的技术参数。

1.2与消防专业有关的配电箱须满足消防功能要求及设计要求。

1.3安装方式：除住户箱为暗装外，其他配电箱均为明装。

1.5箱体材料采用国产优质冷轧钢板，箱体内外表面采用喷塑处理，喷塑厚度达到行业标准，暗装配电箱为乳白色，明装配电箱为欧灰色。

1.6暗装配电箱钢板厚度不低于1.0mm，采用钢板盖板上下开启方式，盖板要求平面造型。

1.7明装配电箱钢板厚度不低于1.5mm，按照用途进行汉语标识，明装配电箱均带电源指示灯。明装配电箱应安装门锁，箱的盘面边侧应装嵌入式能开门关门的拉手。

1.8盖板、箱门应开启灵活，开启角度不小于120度，门上设置开启限幅机构，防止损坏绞链和箱体表面。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均应为不锈钢材料，紧固连接有防松脱措施。箱内其他未防腐的金属部件要求镀锌

1.9进出线方式根据图纸要求并符合现场安装条件。

1.10接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。所有配电箱均应附有一、二次接线图。

1.11设备和附件（包括从别处采购的），都必须符合国家、行业现行相关标准规范的要求。包括但不限于下列标准：

GB7251- 《低压成套开关设备》
IEC439- 《低压成套开关设备和控制设备》
GB/T14048.1-93 《低压开关设备及控制设备总则》
GB7251-1997 《低压成套开关设备及控制设备》
GB14048.3-93 《低压开关设备及控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》
IEC112－1979 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》
GB7949-87《绝缘导体和裸导体的颜色标志》
GB4208-93《外壳防护等级》

2、投标样品随投标文件同时提交，按A-13#楼配电箱AL1的要求提供1台户箱成套产品样品及产品说明书、材料明细表，并完成内部接线；提供1个多媒体箱箱体样品。（只提供户箱及多媒体箱样品，样品贴注投标人名称并加盖公章。）

3、元器件选用：

3.1户箱：商品房微型断路器推荐品牌，施耐德/ABB/西门子；

公租房（A-20#楼及21#楼）微型断路器推荐品牌：正泰/德力西/上建科；

3.2除户箱外的配电箱，所涉及的塑壳断路器、微型断路器、双电源切换开关及BMKBO选择以下推荐品牌系列中其一，良信/常熟/上海人民（上联）/江苏中仁；辅助性元器件应选用取得生产许可证厂家生产的合格产品。浪涌保护器必须满足许昌市防雷办备案要求，并保证许昌市防雷办验收通过。

3.3电表箱含电表（电表需经过相关部门认可且商业部分电表为IC形式同时带充值设备）

3.4每一个成套产品都需进行价格组成分析，要求详见“投标文件格式”中《产品详细配置表》。

4、其他说明

4.1、以上为招标人推荐的品牌，投标人可以选择招标人推荐的品牌或选择产品质量和主要技术参数相当于或优于推荐的品牌。如选择推荐品牌之外的其他品牌时，投标人应当将该产品相当于或优于招标人推荐品牌的证明材料放入投标文件中。

4.2、中标后合同实施期间，材料需经发包人认可后进场。

5、补充内容：

带有双电源切换开关的潜水泵的控制箱，需要本次采购（双电源切换开关出线回路上设普通开关即可不要KBO）;

热力泵房配电箱2-（-1）AA3虽说是二次设计本次需要采购（双电源切换开关出线回路上设两个普通开关）

生活泵控制柜本次采购（把变频器回路去掉增设两路普通开关，潜水泵回路不要KBO，设普通开关，其余保留）

具体变动配电箱如下;

北地块；

7#楼热力配电箱2-（-1）AA3增加两台BMS-160/4300 1n=100A的开关；

7#、8#、9、10、11、12、13楼中，潜水泵电源开关为BMX-63L/2-D16的全部改为BMS-100S/4300  in=20A;

15#楼中1-（-1）AA5,1/2-（-1）AA4配电箱中去掉KBO增加两台BMS-100S/4300  in=20A开关；

16#楼中1-（-1）AA5,1-（-1）AA4配电箱中去掉KBO增加两台BMS-100S/4300  in=20A开关；

地库；生活泵配电箱1-（-1）SHSBFAA1中四台变频器及上端隔离开关不要增加两台BMS-100S/4300  in=50A;潜水泵控制去掉KBO增加两台BMS-100S/4300  in=20A开关。

南地块

19#楼1-（-2)AA4配电箱去掉KBO增加两台BMS-100S/4300  in=20A开关；

20#楼-2AA5配电箱去掉KBO增加两台BMS-100S/4300  in=20A开关；

21#楼-2AA4配电箱去掉KBO增加两台BMS-100S/4300  in=20A开关；

南地块地块C区

1-（-1）AC1/2配电箱去掉KBO增加两台BMS-100S/4300  in=20A开关；

南地块地块B区

1-（-1）AC1/2配电箱去掉KBO增加两台BMS-100S/4300  in=20A开关；

南地块地块A区

生活泵配电箱SBAA1去掉KBO增加两台BMS-100S/4300  in=20A开关；

其他配电箱均按设计图进行采购

第八章 合同条款及格式

买方：

卖方：

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，上述买、卖双方就泰和院居住小区南地块一期第三批及二期第一批、北地块一期第一批配电箱采购事项协商一致，订立本合同，由买方购进卖方售出的设备和部分服务，按照下列条款执行：

- 产品

1.1、产品原产地及制造商：

1.2、产品名称：见价格表。

1.3、技术要求：

1.3.1、不得低于图纸设计要求的技术参数

1.3.2、设备和附件（包括从别处采购的），都必须符合国家、行业现行相关标准规范的要求。

- 价格表

2.1、合同总价：大写              （小写          ）

2.2、详见价格表。

2.3、合同总价包括但不局限于购置货物所有设备、材料的价格、随设备提供的备品备件和专用工具及特种工具的价格、包装费、运杂费、利润、指导安装费、一次接线费、调试费、卸车费、保管费、水电费、检测费（含抽样检测费、满足五大责任主体竣工验收竣工资料所需的检测费用）、质保期内的维护保养费用、技术服务费、保险费、税金、售后服务及培训费、相关部门验收费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

- 支付

3.1、本合同使用货币种类为人民币。

3.2、合同款的支付：

3.2.1、无预付款。

3.2.2、货到工地验收合格后支付该批货款的  60  %（可分批支付）。

3.2.3、通过政府质检部门竣工验收，双方经结算确认同时交物业后，买方七个工作日内支付卖方至结算价款的97％，留全部货款的3％作为质保金，待质保期满后七日内无息结清。

3.2.4、买方支付卖方至全部货款97%时，卖方须同时将3%质保金的发票一并开出交予买方。

3.2.5、每次付款前，卖方提供与该次付款正规合法发票，否则买方有权拒付。

3.2..6、税率为13%，若有相关政策据实调整。

3.3、卖方应安排技术人员认真了解现场实际需要，做好沟通服务。以下原因引起安装单位增加工程量，并向买方索赔费用的项目，由卖方支付，费用从货款中扣除：

3.3.1因配电箱出线开孔方式与现场实际情况有较大出入；

3.3.2开关或外部端子与导线或电缆连接不匹配需要采取技术措施；

3.3.3供货商其他错误。

3.4配电箱尺寸发生变化时，价格不调整，箱体尺寸最终以买方现场工程师的书面确认为准。

3.5配电箱数量以实计量，结算金额=合同价±变更/签证。（可分批次结算）

变更/签证计价方式：若报价清单中有相关配件的含税单价价格参照报价清单的含税单价价格，若无双方经过市场询价进行确认。

3.6除本次招标所使用的图纸及变更以外，在签订本合同后由于买方发出新的设计变更引起配电箱发生变化时，元器件及箱体价格参照配置明细表执行。

- 交货与交货条件

4.1、配电箱、多媒体箱颜色在制造前需经采购方确认。

4.2、交货时间：根据买方要求成套分批交货时间，接到买方生产通知后   天交货。

4.3、交货地点：泰和院居住小区项目工地。

4.4、安排卸货：货到交货地点后由卖方负责卸货（买方配合）。

4.5、货物验收：货到工地，卖方出具产品《合格证》、《出货清单》，买方按卖方出具的《出货清单》点收。买方组织验收，不符合质量要求者，卖方三日内无条件更换合格产品。同时买方有权解除合同，并保留进一步追索由此造成的工期延误损失的权利。

4.6、所有本合同买卖货物自交付时所有权转移给买方。

4.7、提供各个设备样本、样图及技术性能指标、参数。

4.8、提供安全操作规程。

4.9、所有配电箱在生产前如有变更，买方以书面形式通知卖方，卖方不得以种种借口不响应买方提出的变更。

- 包装与运输

5.1、采用厂家标准包装，包装物不回收。

5.2、运输方式及责任：卖方负责运输，费用由卖方承担。

- 质量技术保证与售后服务

6.1、质量与检验

6.1.1、卖方在交货前按合同规定的要求对设备全面检查，并出具产品出厂检测报告合格证明书，其质量、性能和规格等方面均应符合现行中国国家标准或行业（部）标准，并满足招标文件及买方图纸技术规格的要求。

6.1.2、卖方应按报价书提供随设备供应的质保期后使用的备品备件。质保期后产品实行终身服务，只收取损坏件的成本费。

6.1.3、卖方严格按照ISO9001质量管理体系标准，对所供货物的设计、采购、制造、检验、涂装、包装等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.1.4、从原料入厂到成品出厂各工序严格由专检员，并实行自检、互检、专检“三检制”。

6.1.5、买方有权在卖方生产现场随机抽查所有供货产品的任一台进行跟踪检查。买方保留在设备制造过程中到制造现场进行设备监制及进行设备初验的权利，卖方应给予配合并提供方便条件。卖方在装箱前应通知买方到现场进行抽查，抽查合格率应为100%。如有一项主要技术参数或主要部件不符合买方有关技术要求，全部设备必须逐一重新测试检查，由此发生的费用由卖方承担。有关检测和测试报告随设备资料提供。

6.1.6、保证设备在正确安装、正常使用和保养条件下具有满意的性能。

6.1.7、设备到货后，如发现质量、规格、数量与合同不符时，买方应于14天内向卖方提出异议和处理意见。

6.1.8、卖方在收到买方提出的异议和处理意见后必须在7天内负责处理，否则视同默认买方提出的异议和处理意见。

6.1.9、卖方所供货物在运抵施工现场14天内买方应进行开箱初验。买卖双方共同开箱并有完整的开箱记录。

6.1.10、卖方应保证设备在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，在安装调试和质量保证期内如发现设备与合同规定不符合或由于卖方责任所造成的任何设备质量问题，买方可提出异议和处理意见。

6.2、安装指导、调试及验收

6.2.1、卖方保证全部按照合同规定，向买方提供上述合格的设备和设备的指导安装、调试及服务。

6.2.2、本合同规定设备，根据买方需要卖方可派工程技术人员到现场指导安装调试。卖方在设备的调试过程中与施工单位做好协调及配合工作，共同完成设备的调试工作，经买方组织有关部门验收合格后交付使用。

6.2.3、设备的最终验收以验收机构最后出具的试验报告为依据（河南省电气装置安装检验规程），若初验结果与最终验收相抵触，以最终验收为准。

6.3、质保期

6.3.1、质保期：从交接物业起第31天起       个月。在接到用户维修通知后，卖方在2小时内做出答复或派出专业技术人员到达故障现场，解决质量问题。

6.3.2、质保期内，卖方实行质量三包（包换、包修、包赔）负责制。如果产品出现故障，故障责任在买方的，卖方提供免费维修服务，仅收取损坏部分的成本费；如果责任在卖方，则由此发生的一切损失（包括用户要求赔偿的费用）由卖方承担。

6.3.3、质保期满，实行终生维修服务，卖方仅收损坏件的最低市场成本价。

6.4、售后服务

6.4.1、卖方应向买方提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和配件供应。

6.4.2、卖方免费为买方提供技术咨询。提供终身技术服务支持。免费在设备安装调试前和调试中对买方进行技术培训。

6.4.3、提供终身服务。紧急问题接到通知后24小时到达现场，一般零配件两天内到货。

6.4.4、对因设计变更而需更换设备配件时，应免费提供更换设备配件服务。配件价格以市场最优价格双方协商而定。

- 不可抗力

7.1、若在生产、运输及搬运过程中由于不可抗力因素造成延期，在不可抗力影响范围内卖方不承担违约经济责任，卖方应在上述（不可抗力因素）事件发生后24小时内告知买方，并在通知后七日内提供由当地公证机关出具的作为证据的事件证明。在发生不可抗力情况下，卖方应及时和买方联系，协商变更或解除合同。

7.2、若在合同执行过程中由于不可抗力因素造成买方工程停建或缓建，在不可抗力影响范围内买方不承担违约经济责任，买方应在上述（不可抗力因素）事件发生后24小时内告知卖方，并在通知后七日内提供由当地公证机关出具的作为证据的事件证明。在发生不可抗力情况下，买方应及时和卖方联系，协商变更或解除合同。

- 违约责任

9.1、逾期供货：卖方若不能按买方要求的日期供货，按应交付货物总价款的每日5‰进行赔偿。逾期超过二十日，买方有权解除合同，卖方应承担合同总价款20%的违约金。

9.2、质量问题：在无人为情况下，出现质量问题，卖方负责维修或更换。因此造成本合同买方对房屋买受人承担责任的，该责任由本合同卖方承担。因质量问题换货造成未能按期交货，按逾期供货处理。

9.3、逾期付款：若买方不能按合同规定的期限付款，按应付货款的每日5‰进行赔偿。

- 合同生效、终止及其它

10.1、本合同经双方授权代表签字盖章后生效。买方工程图纸为本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。

10.2、对本合同变更、终止需经双方协商同意后授权代表签署书面文件生效，作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

10.3组成本合同的文件及解释优先顺序依次如下：

（1）本买卖合同及其附件、双方签字或盖章的补充协议和文件；

（2）招标文件及招标补充文件；

（3）相关技术标准、规范；

（4）投标书及其附件。

10.4、如合同文件内容含糊不清及双方理解上有歧义，除非买方书面要求，卖方应在不影响设备的制造、交付、安装、调试工程正常进行的前提下，与买方协商解决。

10.5、在本合同有效期内，双方通信以书面形式存档，每方保留一份。

10.6、本合同一式十份，双方各执五份。

10.7、其余未尽事宜，经双方友好协商解决。有关本合同的所有争议，应通过协商解决，协商未能解决的，由合同履行地人民法院裁决。

买方：                                卖方：

法定人代表人：（签字）                法定人代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                  委托代理人：（签字）

地址：                                地址：

电话：                                电话：

开户行：                              开户行：

银行帐号：                            银行帐号：

日期：    年   月   日                日期：    年   月   日

# 第九章 投标文件有关格式

建安区政府采购

投

标

文

件

项目编号：

项目名称：

投标单位：

（盖章）

年   月   日

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：                                             单位：元（人民币）

| 项目名称 | 投标报价 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 接到招标人生产通知后30日历天（可分批次） |  |

投标人名称：     （全称）   （公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：    年    月    日

## 产品详细配置表

| 序号 | 设备名称 | 元器件品 牌 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价（税率13%） | 含税合计 | 产地 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关箱体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 箱内连接导体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 常用易损耗件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注明：1、《配电箱报价清单》中每一个成套产品都需在《产品详细配置表》进行价格组成分析。

2、投标人根据实际情况进行增补填报。

我方在此证明上述提供的资料和数据是真实、正确的。我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

3、报价含除安装费用以外的所有费用。

二、资格审查证明材料

## 2.1制造商出具的授权函

致：许昌英地置业有限公司

我们（制造商名称）是依法成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派依法成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方                 要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（供应商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于    年   月   日签署本文件，（供应商名称）于    年   月   日接受此件，以此为证。

供应商（盖单位公章）                    制造商名称（盖单位公章）

法定代表人签字或盖章                    法定代表人签字或盖章

年   月   日                            年   月   日

2.2 投 标 函

致：（采购人）

根据贵方__    _（项目名称、项目编号）采购的招标公告及投标邀请，_______（姓名和职务）被正式授权并代表投标人         （投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的               （项目名称、项目编号）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

(投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

二、本投标文件的有效期为投标截止时间起   天。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、质保期：从交接物业起第31天起       个月。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地    址：                     .  邮政编码：                 .

电    话：                     .  传    真：                 .

投标人代表姓名：               .  职    务：                 .

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

2.3 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  投标人名称  的法定代表人。就参加贵方项目编号为  项目编号   的  项目名称    公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

2.4 法定代表人授权书

本人　 法人姓名  系　投标人名称   的法定代表人，现委托　 姓名，职务    以我方的名义参加贵中心______________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或加盖名章）

法定代表人授权代表：           （签字或加盖名章）

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人授权代表身份证（反面） |

2.5 没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

2.6 投标承诺函

投标承诺函

本公司郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(采购项目名称)的投标;

二、本次投标所提供的一切材料均真实、有效、合法;

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益;

四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标;

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;

七、不扰乱建安区政府采购市场秩序;

八、不在开标后进行虚假恶意投诉;

九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

十、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、实施方案、服务承诺等内容组织实施;

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并接受相关处罚，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚、列入不良行为记录（黑名单）、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称(盖章)：

年  月  日

2.7 其他资格证书或材料

（包括但不限于企业的“信用中国”查询截图、缴税材料、社保材料）

2.8投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附：投标人营业执照复印件

2.9财务状况

（按投标人须知前附表要求提供）

三、符合性审查证明材料

3.1 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 不含税单价（元） | 含税单价（税率13%） | 总价（含税） | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

3.2 技术规格偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物或服务名称 | 规格型号 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

3.3 项目实施方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

3.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额（万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

3.5 服务方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

3.6“节能产品政府采购清单”强制节能产品情况

（若有则需提供，没有此项不提供）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 制造商 名称 | 节字标志认证证书号 | 提供节能产品所在页 复印件 （是/否） | 未提供节能产品所在页原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：所投产品节能清单所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

3.7 “节能产品政府采购清单”优先采购产品情况

（若有则需提供，没有此项不提供）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 制造商 名称 | 节字标志认证证书号 | 提供节能产品所在页 复印件 （是/否） | 未提供节能产品所在页原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：所投产品“节能产品政府采购清单”所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

3.8 “环境标志产品政府采购清单”优先采购产品情况

（若有则需提供，没有此项不提供）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 制造商 名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 提供环境标志产品所在页复印件 （是/否） | 未提供环境标志产品所在页原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

说明：所投产品“环境标志产品政府采购清单”所在页复印件并加盖投标人公章须附后。

3.9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011] 75号）规定，本公司所属行业为______，截至上一财年末，公司资产总额______万元，营业收入______万元，从业人员______人，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：

说明：

1、不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2、如投标人为联合投标的，联合投标人需分别填写上述《中小企业声明函》。

3.10 残疾人福利性单位声明函

（若有则需提供，没有此项不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

3.11 所投产品符合国家强制性要求承诺函

投标人所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

3.12 产品质量

（根据招标文件要求自行拟写）

四、其他资料（若有）

除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。