项目编号：ZFCG-X2019010 号

项目名称：教学办公寝室空调

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 壁挂式  1.5 匹冷  暖空调 | KFR-35GW/20M  CA32 | 额定制冷  量：3500W  额定制热  量：3850W  制冷额定  功率：  1000W  制热额定  功率：  1122W  循环风量：  700m³/h  电辅热功  率：1100W  含连接管 | 台 | 25 | 1900 | 47500 |
| 2 | 壁挂式2  匹冷暖空  调 | KFR-50GW/19H  DA32 | 额定制冷  量：5100W  额定制热  量：5610W  制冷额定  功率：  1475W  制热额定  功率：  1620W  循环风量：  1200m³/h  电辅热功  率：1200W  含连接管 | 台 | 44 | 3100 | 136400 |
| 3 | 立柜式3  匹冷暖空调 | KFR-72LW/23X  DA32 | 额定制冷  量：7300W  额定制热量：8120W  制冷额定  功率：  2210W  制热额定  功率：  2240W  循环风量：  1200m³/h  电辅热功  率：2500W  含连接管 | 台 | 4 | 4250 | 1700 |
| 合计 | | 大写：贰拾万零玖佰元整 小写：200900 | | | | | |