许昌市城市管理局“许昌市餐厨废弃物收运处理特许经营”服务项目采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市餐厨废弃物收运处理特许经营

（二）主要内容、数量及要求

1.项目运作模式：本项目采用特许经营运作模式，特许经营期限25年（含建设期）。本项目由政府出资方代表（即许昌市建设投资有限责任公司）和中标供应商联合出资成立项目公司（其中许昌市建设投资有限责任公司代表许昌市政府出资30%、中标供应商出资70%），项目公司负责本项目的融资、投资、土地征用、设计、建设、运营维护管理和资产管理全过程，自主经营、自负盈亏。许昌市城市管理局按照合同约定对项目公司收运、处理餐厨废弃物量进行审核，并由市财政进行补贴。项目特许期结束后，项目公司将项目完好无偿移交给政府。

2.服务范围：许昌市主城区（包括魏都区、建安区、东城区、经济技术开发区、城乡一体化示范区等，不含农村区域）产生的全部餐厨废弃物（含废弃油脂）。

3.招标控制价：即餐厨废弃物收运处理政府补贴预算价格上限为270元/吨，供应商报价不得超过预算价上限。

4.服务内容：

（1）供应商投资建设规模为200吨/天的餐厨废弃物收集、运输、处理系统，建设地点在许昌市西郊西外环以西、许禹公路路南的许昌市静脉产业园区内，占地约35亩。项目一期建设规模为100吨/天的餐厨废弃物的收集、运输、处理系统，于2020年底建成并投入生产。随着餐厨废弃物产量不断增加，预留运营处理能力增长至200吨/日的空间。

（2）供应商负责做好服务范围内餐厨废弃物的收集、运输工作，收集、运输系统采用封闭式餐厨垃圾专用车；餐厨废弃物处理基本工艺路线为“预处理分选提油+厌氧发酵”工艺为主，以粗油脂为高附加值产品的处理工艺。

（3）项目考虑预留接口，为处理生活垃圾分类产生的厨余垃圾等其它有机废弃物做技术准备。

（三）预算金额：项目总投资约1亿元 最高限价：餐厨废弃物收运处理政府补贴预算价格上限为270元/吨。

（四）交付（服务、完工）时间：特许经营期限25年（含建设期）

（五）交付（服务、施工）地点：许昌市主城区

（六）进口产品：允许□不允许☑

（七）分包：允许□不允许☑

二、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条之规定

（二） 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人。

（三）本次招标接受联合体投标。

（四）其他资格条件：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、财务状况良好。需提供近三年的财务审计报告（如为联合体，联合体牵头方应满足该条件）。

3、商业信誉良好，有依法缴纳社会保障资金的良好记录（如为联合体，联合体各方均应满足该条件）。

4、参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（如为联合体，联合体各方均应满足该条件）。

三、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

建设规模为200吨/天的餐厨废弃物收集、运输、处理系统，对许昌市主城区（包括魏都区、建安区、东城区、经济技术开发区、城乡一体化示范区等，不含农村区域）产生的全部餐厨废弃物（含废弃油脂）进行资源化利用和无害化处理，保障食品卫生安全和人体健康，实现社会效益、环境效益和经济效益的统一。

- 采购要求

1.供应商中标后与招标人签订协议,供应商中标后一个月内与许昌市建设投资有限责任公司联合出资成立项目公司，项目公司按相关规定在正式运营前获得餐厨废弃物收集运输处理许可。

2.项目建设的前期审批手续由中标供应商自行完成，包括用地、可研、环评、环保验收及各类手续办理等。

3.日处理能力：项目总处理规模200吨/日，一期建设处理规模100吨/日，日实际收运处理量连续三个月月均达到130吨/日后启动二期建设。

4.处理系统：包括餐厨废弃物预处理系统，厌氧发酵及沼渣脱水系统，沼气预处理及储存系统，污水处理系统，除臭系统以及公用工程和防火及消防工程等。

5.监督管理：根据市政府的授权，许昌市城市管理局对供应商行使日常监督管理考核工作，并在项目运营前制定详细的监管办法。运营期内，供应商必须自觉接受市城管局及政府所属相关部门的依法监管。合同履行期内，供应商不接受招标人及政府有关部门的监督管理和拒不履行合同中规定的义务，招标人有权单方面解除本合同。

6.履约保证金：供应商中标后，在项目公司成立后15日内缴纳履约保证金1000000.00元（大写：人民币壹佰万元整）。

(三)采购标的执行标准

无

（四）服务标准、期限、效率

1.项目由供应商投资、建设、经营，自负盈亏，项目建设前期的各项审批由供应商自行办理。

2.项目要于2020年底前建成投产。

3.处理现场：场地建设由供应商自行建设，需符合静脉产业园规划、用地、环保要求及法律法规的要求。项目建设、运营涉及的供排水、电力接入、进场道路等相关配套设施均由供应商自行解决、维护和管理，纳入项目总投资。

4.处理结果：餐厨废弃物经处理后最大限度地分选出无机杂质，分离出油脂，将有机质转化为沼气，以达到无害化、资源化利用的目的。处理后最终产生的废弃物要按照环保要求及相关法律法规规定进行处置。

5.供应商提供的服务必须符合环保要求及国家法律、法规的规定，必须符合国家的有关政策的规定。

6.供应商应保证在使用专利或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权等的起诉。

7.因供应商提供的服务不符合法律、法规和国家的相关政策的规定，应承担相应的法定责任，若因提供的服务给招标人造成损失的，还应承担相应的赔偿责任。

8.供应商不得私自转移本项目特许经营权。

9.供应商投标文件中必须提供项目具体的服务方案。包括具体建设实施方案、技术工艺方案、运营方案、收运方案等。

10.本项目报价为总包价，包括餐厨废弃物收集、运输、处理费用，沼液处理费用，废渣处理费用等，招标人不另行支付其他费用。

11.本项目不提供项目红线图，设计总平面图时按长方形地块设计，总面积约35亩。

12.本项目不组织现场踏勘，供应商可自行开展调研、勘察。

（五）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收（与采购标的执行标准一致）。

四、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：餐厨废弃物收运处理补贴经市、区城管部门对收运处理量核定后，由市、区财政局按合同约定期限向供应商拨付。