投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-G2019141号

项目名称：许昌市中心医院“许昌市中心医院新院区电梯采购及安装” 项目A包

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通力曳引有机房电梯 A-D1 (用途:P/W/F/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3100mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 2 | 通力曳引有机房电梯 A-D2 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 3 | 通力曳引有机房电梯 A-D3 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 4 | 通力曳引有机房电梯 A-D4 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 5 | 通力曳引有机房电梯 A-D5 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 6 | 通力曳引有机房电梯 A-D6 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 7 | 通力曳引有机房电梯 A-D7 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 8 | 通力曳引有机房电梯 A-D8 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 9 | 通力曳引有机房电梯 A-D9 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 10 | 通力曳引有机房电梯 A-D10 (用途:S/F/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 11 | 通力曳引有机房电梯 A-D11 (用途:S/F/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：13层 提升高度：51.6m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3300mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 593700.00元 | 593700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 12 | 通力曳引有机房电梯 A-D12 (用途:Y/D) | KONE N MiniSpace /PT13/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*2400mm 门洞尺寸(宽*深)： 1100mm*2170mm 地坑深度：1700mm 梯门类型：中分 顶层高度：4600mm 载重：1000kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 535900.00元 | 535900.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 13 | 通力曳引有机房电梯 A-D13 (用途:Y/D) | KONE N MiniSpace /PT13/16-19 | 层站：13层 提升高度：51.6m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*2400mm 门洞尺寸(宽*深)： 1100mm*2170mm 地坑深度：1700mm 梯门类型：中分 顶层高度：4600mm 载重：1000kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 502000.00元 | 502000.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 14 | 通力曳引有机房电梯 A-D14 (用途:C) | KONE N MiniSpace /PT10/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2000mm*2400mm 门洞尺寸(宽*深)： 1100mm*2170mm 地坑深度：1700mm 梯门类型：中分 顶层高度：4600mm 载重：800kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 448700.00元 | 448700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 15 | 通力曳引有机房电梯 A-D15 (用途:C) | KONE N MiniSpace /PT13/16-19 | 层站：13层 提升高度：51.6m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*2400mm 门洞尺寸(宽*深)： 1100mm*2170mm 地坑深度：1700mm 梯门类型：中分 顶层高度：4600mm 载重：1000kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 499000.00元 | 499000.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 16 | 通力曳引有机房电梯 A-D16 (用途: P/W/F/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：13层 提升高度：51.6m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3100mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 593700.00元 | 593700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 17 | 通力曳引有机房电梯 B-D1 (用途:P/W/F/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3100mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 18 | 通力曳引有机房电梯 B-D2 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 19 | 通力曳引有机房电梯 B-D3 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 20 | 通力曳引有机房电梯 B-D4 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 21 | 通力曳引有机房电梯 B-D5 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 22 | 通力曳引有机房电梯 B-D6 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 23 | 通力曳引有机房电梯 B-D7 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 24 | 通力曳引有机房电梯 B-D8 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 25 | 通力曳引有机房电梯 B-D9 (用途:P/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 26 | 通力曳引有机房电梯 B-D10 (用途:S/F/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3150mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 623700.00元 | 623700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 27 | 通力曳引有机房电梯 B-D11 (用途:S/F/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：13层 提升高度：51.6m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3300mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 593700.00元 | 593700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 28 | 通力曳引有机房电梯 B-D12 (用途:Y/D) | KONE N MiniSpace /PT13/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*2400mm 门洞尺寸(宽*深)： 1100mm*2170mm 地坑深度：1700mm 梯门类型：中分 顶层高度：4600mm 载重：1000kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 535900.00元 | 535900.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 29 | 通力曳引有机房电梯 B-D13 (用途:Y/D) | KONE N MiniSpace /PT13/16-19 | 层站：13层 提升高度：51.6m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*2400mm 门洞尺寸(宽*深)： 1100mm*2170mm 地坑深度：1700mm 梯门类型：中分 顶层高度：4600mm 载重：1000kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 502000.00元 | 502000.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 30 | 通力曳引有机房电梯 B-D14 (用途:C) | KONE N MiniSpace /PT10/16-19 | 层站：16层 提升高度：63.3m 井道尺寸(宽*深)：2000mm*2400mm 门洞尺寸(宽*深)： 1100mm*2170mm 地坑深度：1700mm 梯门类型：中分 顶层高度：4600mm 载重：800kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 448700.00元 | 448700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 31 | 通力曳引有机房电梯 B-D15 (用途:C) | KONE N MiniSpace /PT13/16-19 | 层站：13层 提升高度：51.6m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*2400mm 门洞尺寸(宽*深)： 1100mm*2170mm 地坑深度：1700mm 梯门类型：中分 顶层高度：4600mm 载重：1000kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 499000.00元 | 499000.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 32 | 通力曳引有机房电梯 B-D16 (用途: P/W/F/D) | KONE N MiniSpace /PT21/16-19 | 层站：13层 提升高度：51.6m 井道尺寸(宽*深)：2400mm*3100mm 门洞尺寸(宽*深)： 1400mm*2170mm 地坑深度：2100mm 梯门类型：旁开 顶层高度：4600mm 载重：1600kg 梯速：1.6m/s | 台 | 1 | 593700.00元 | 593700.00元 | 江苏 , 通力电梯有限公司 |
| 合计 |  | 大写：人民币壹仟捌佰捌拾贰万元整 小写：¥18820000.00元 |  |  |  |  |  |  |

投标人：河南建标机电设备安装有限公司