4.1、分项报价表

项目编号：长招采竞字【2019】129号

项目名称：2019年农村饮水安全维修基金（购置水泵等）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | 200QJG32-130 | 流量（m³/h）32 扬程（m）130 电机功率（KW）18.5 额定电流 （A）41.3 配套电缆（铜芯mm）3*10 | 5 | 台套 | 23100 | 115500 | 山西运城 山西天海泵业有限公司 |
| 2 | 潜水泵 | 200QJG32-182 | 流量（m³/h）32 扬程（m）182 电机功率（KW）30额定电流 （A）65.4 配套电缆（铜芯mm）3*16 | 2 | 台套 | 35500 | 71000 | 山西运城 山西天海泵业有限公司 |
| 3 | 潜水泵 | 200QJG32-156 | 流量（m³/h）32 扬程（m）156 电机功率（KW）25 额定电流 （A）54.5 配套电缆（铜芯mm）3*16 | 4 | 台套 | 31250 | 125000 | 山西运城 山西天海泵业有限公司 |
| 4 | 潜水泵 | 200QJG32-156 | 流量（m³/h）32 扬程（m）156 电机功率（KW）25 额定电流 （A）54.5 配套电缆（铜芯mm）3*16 | 5 | 泵头 | 16900 | 84500 | 山西运城 山西天海泵业有限公司 |
| 5 | 潜水泵 | 200QJG32-104 | 流量（m³/h）32 扬程（m）104 电机功率（KW）15 额定电流 （A）34.3 配套电缆（铜芯mm）3*10 | 3 | 泵头 | 10600 | 31800 | 山西运城 山西天海泵业有限公司 |
| 6 | 软启动控制柜 | 30KW | 后附 | 3 | 台 | 5750 | 17250 | 山西运城 山西天海泵业有限公司 |
| 7 | 软启动控制柜 | 37KW | 后附 | 3 | 台 | 6250 | 18750 | 山西运城 山西天海泵业有限公司 |
| 8 | 压力罐 | SWG-30 | 直径：2500mm 长度：6300mm 罐体壁厚10mm; 封头壁厚12mm | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 山西运城 山西天海泵业有限公司 |
| 合计 |  | 大写：肆拾玖万捌仟捌佰元整 小写：498800元 |  |  |  |  |  |  |

# 供应商（公章）：山西天海泵业有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表人签字：

| 30KW单软启柜元器件配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柜体 | 1300*600*400 | 1 |  |
| 2 | 软启动器 | GGR-30 | 1 |  |
| 3 | 塑壳断路器 | NM10-100A/3P | 1 |  |
| 4 | 接触器 | CJX2—6511A/220v | 2 |  |
| 5 | 电动机综合保护器 | JD-5 AC220 | 1 |  |
| 6 | 指示灯 | AD16/AC220V | 4 |  |
| 7 | 按钮 | LA38-11 | 4 |  |
| 8 | 三档旋钮 | LA38-20 /X3 | 1 |  |
| 9 | 电流表 | 44L1—100/5 | 1 |  |
| 10 | 电压表 | 44L1—450V | 1 |  |
| 11 | 互感器 | LMK—0.5 100/5 | 1 |  |
| 12 | 辅助触头 | F4-11 | 2 |  |
| 13 | 绝缘子 | *6 | 1 |  |
| 14 | 浮球 | MY-15 | 1 |  |
| 15 | 接线端子 | TB-2503 | 1 |  |
| 16 | 辅料: 冷压接头、柜门接地保护线、标牌、螺丝、零地线贴标、绕线管、扎带、吸盘、16平方主线，色套、号码管、一次线、二次线、线槽、35#导轨、 |  |  |  |

| 37KW单软启柜元器件配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柜体 | 1300*600*400 | 1 |  |
| 2 | 软启动器 | GGR-37 | 1 |  |
| 3 | 塑壳断路器 | NM1-125A/3P | 1 |  |
| 4 | 接触器 | CJX2—9511A/220v | 2 |  |
| 5 | 电动机综合保护器 | JD-5 AC220 | 1 |  |
| 6 | 指示灯 | AD16/AC220V | 4 |  |
| 7 | 按钮 | LA38-11 | 4 |  |
| 8 | 三档旋钮 | LA38-20 /X3 | 1 |  |
| 9 | 电流表 | 44L1—100/5 | 1 |  |
| 10 | 电压表 | 44L1—450V | 1 |  |
| 11 | 互感器 | LMK—0.5 100/5 | 1 |  |
| 12 | 辅助触头 | F4-11 | 2 |  |
| 13 | 绝缘子 | *6 | 1 |  |
| 14 | 浮球 | MY-15 | 1 |  |
| 15 | 接线端子 | TB-2503 | 1 |  |
| 16 | 辅料: 冷压接头、柜门接地保护线、标牌、螺丝、零地线贴标、绕线管、扎带、吸盘、16平方主线，色套、号码管、一次线、二次线、线槽、35#导轨、 |  |  |  |