长葛市佛耳湖镇高标准农田建设项目

招标控制价审核报告

豫龙华司价控审【2019】58号

长葛市财政局投资评审中心：

我单位接受贵单位委托，对长葛市佛耳湖镇高标准农田建设项目招标控制价进行了审核，上述工程项目相关资料由贵单位提供，我们的责任是按照客观、公正、公平、合理的原则，组织有关专业技术人员对此项工程造价进行审核，并发表审核意见，出具审核报告。在审核过程中，我们根据贵单位提供的资料，专业技术人员会同相关单位及相关人员，认真地分析、认真计算，对工程量的计算、定额的套用、材料分析、工程取费、材料价格的调整等必要的审核内容严格审核，现已审核结束，并将审核结果报告如下：

一、工程概况：

本工程为长葛市佛耳湖镇高标准农田建设项目，建设地点为长葛市佛耳湖镇，涉及6个行政村，共计15000亩。

本工程包括150m机井84眼及井堡、潜水泵等配套设备；26040m地埋管；4m宽田间道路12707m；4.5m宽田间道路1082m；栽植胸径4cm五角枫5664株；农田低压地埋线路39600m；高压架设线路1300m；杆式S13-M-100KVA变压器14台；土壤改良生物固氮肥25000kg。

二、审核范围：

长葛市佛耳湖镇高标准农田建设项目招标控制价建安工程费部分，不包含科技措施、独立费用。

三、审核依据：

1、依据建设单位提供的施工图纸、初步设计文件及相关的标准、规范；

2、依据建设单位提供的招标控制价；

3、《河南省水利水利水电工程设计概（估）算编制规定》（豫水建[2017]1号文）；

4、《河南省水利水电工程预算定额（2006）》及相关配套文件的规定；

5、材料价格按2019年第4期《许昌工程造价信息》，未包含的材料价格参考市场价；

6、税金按9％计入；

7、与本工程相关的其他资料。

四、审核原则：

客观、公平、公正、实事求是。

五、审核方法：

根据该工程实际情况，我们采用了全面审核的方法对该工程招标控制价进行了审核。

六、审核结果：

长葛市佛耳湖镇高标准农田建设项目招标控制价审核的结果为：原报送金额2167.41万元，审定金额 19377941.08元，审减金额 2296158.92元。

其中：第一标段审定金额为2558478.66元；

第二标段审定金额为2558478.66元；

第三标段审定金额为1382776.08元；

第四标段审定金额为4491007.15元；

第五标段审定金额为4761457.45元；

第六标段审定金额为628135.2元；

第七标段审定金额为339840元；

第八标段审定金额为200000元；

第九标段审定金额为902740.44元；

第十标段审定金额为524979元；

第十一标段审定金额为1030048.44元。

七、审核情况说明：

1、第一标段规划机井报审建安单价偏高，报审建安单价为67607.66元/眼，审定建安单价为60488.70元/眼；

2、第二标段规划机井报审建安单价偏高，报审建安单价为67607.66元/眼，审定建安单价为60488.70元/眼；

3、第三标段地埋管报审建安单价偏低，报审建安单价为34.12元/m，审定建安单价为38.10元/m；

4、第三标段出水口报审建安单价偏高，报审建安单价为650元/套，审定建安单价为450元/套；

5、第四标段田间道路（4m宽）报审建安单价偏高，报审建安单价为689.33元/m，审定建安单价为663.55元/m；

6、第五标段田间道路（4.5m宽）报审建安单价偏高，报审建安单价为772.61元/m，审定建安单价为744.32元/m；

7、第六标段电缆敷设报审建安单价偏高，报审建安单价为23.52元/m，审定建安单价为15.86元/m；

8、第八标段土壤改良报审建安单价偏高，报审建安单价为42元/亩，审定建安单价为20元/亩；

9、第九标段机井设备报审设备费、安装费偏高，报审设备费为13255元/套、安装费为1988.25元/套，审定单价为10746.91元/套；

10、第十标段井堡配套报审设备费、安装费偏高，报审设备费为7092元/套、安装费为1063.8元/套，审定单价为6249.75元/套；

11、第十一标段杆式变压器报审设备费、安装费偏高，报审设备费为65336元/套、安装费为9800.40元/套，审定单价为61503.46元/套；

其他审核情况详见审定招标控制价明细。

附件：审定招标控制价明细

河南龙华工程咨询有限公司

二〇一九年十月二十五日