## 封面
| 长葛市后河镇高标准农田建设项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价（小写）： |  | 0
（大写）： |  | 0
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间： | 2019 年 10 月 28 日 |  | 复 核 时 间： | 2019 年 10 月 28 日

## 汇总表
长葛市后河镇高标准农田建设项目标段汇总表
序号 | 工程或费用名称 | 合计（元）
1 | 河南省长葛市后河镇2019年1.5万亩高标注农田建设项目 一标段 | 0
2 | 河南省长葛市后河镇2019年1.5万亩高标注农田建设项目 二标段 | 0
3 | 河南省长葛市后河镇2019年1.5万亩高标注农田建设项目 三标段 | 0
4 | 河南省长葛市后河镇2019年1.5万亩高标注农田建设项目 四标段 | 0
5 | 河南省长葛市后河镇2019年1.5万亩高标注农田建设项目 五标段 | 0
6 | 河南省长葛市后河镇2019年1.5万亩高标注农田建设项目 六标段 | 0
7 | 河南省长葛市后河镇2019年1.5万亩高标注农田建设项目 七标段 | 0
8 | 河南省长葛市后河镇2019年1.5万亩高标注农田建设项目 八标段 | 0
9 | 河南省长葛市后河镇2019年1.5万亩高标注农田建设项目 九标段 | 0
10 | 河南省长葛市后河镇2019年1.5万亩高标注农田建设项目 十标段 | 0
11 | 河南省长葛市后河镇2019年1.5万亩高标注农田建设项目 十一标段 | 0
12 | 河南省长葛市后河镇2019年1.5万亩高标注农田建设项目 十二标段 | 0
合 计 |  | 0

## 1.建安
建筑工程预算表
工程名称：长葛市后河镇高标准农田建设项目 一标段工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
壹 | 第一部分 建筑工程
一 | 灌溉水源工程
（一) | 规划机井110m | 眼 | 21
1 | 新打机井-粘土（井深110m，井孔孔径780mm，井管采用钢筋混凝土井管，内径400mm，壁厚40mm，滤料采用砂；详见图纸） | m | 2058
2 | 新打机井-砂壤土（井深110m，井孔孔径780mm，井管采用钢筋混凝土井管，内径400mm，壁厚40mm，滤料采用砂；详见图纸） | m | 252
3 | 洗井 | m | 924
4 | C25钢筋砼井底盘制作、安装 | 套 | 21
（二) | 机井工程 | 眼 | 6
1 | 新打机井-粘土（井深150m，井孔孔径780mm，井管采用钢筋混凝土井管，内径400mm，壁厚40mm，滤料采用砂；详见图纸） | m | 816
2 | 新打机井-砂壤土（井深150m，井孔孔径780mm，井管采用钢筋混凝土井管，内径400mm，壁厚40mm，滤料采用砂；详见图纸） | m | 84
3 | 洗井 | m | 360
4 | C25钢筋砼井底盘制作、安装 | 套 | 6
（三) | 规划机井200m | 眼 | 3
1 | 新打机井-粘土（井深200m，井孔孔径780mm，井管采用钢筋混凝土井管，内径400mm，壁厚40mm，滤料采用砂；详见图纸） | m | 471
2 | 新打机井-砂壤土（井深200m，井孔孔径780mm，井管采用钢筋混凝土井管，内径400mm，壁厚40mm，滤料采用砂；详见图纸） | m | 129
3 | 洗井 | m | 240
4 | C25钢筋砼井底盘制作、安装 | 套 | 3
（四) | 规划机井210m | 眼 | 2
1 | 新打机井-基岩层（井深210m，井孔孔径645mm，井实管采用螺旋缝焊接钢制井管，内径325mm，壁厚10mm，滤水管采用桥式过滤管，内径325mm，壁厚6mm，滤料采用砂；详见图纸） | m | 420
2 | 洗井 | m | 168
3 | C25钢筋砼井底盘制作、安装 | 套 | 2
（五) | 现状120m井洗井 | 眼 | 31
1 | 现状120m井洗井 | m | 1488
（六) | 现状200m井洗井 | 眼 | 5
1 | 现状200m井洗井 | m | 400
（七) | 井堡底座 | 个 | 68
1 | C25砼井台 | m3 | 31.83
2 | 普通标准钢模板制作、安拆 | m2 | 123.76
3 | Φ75PVC穿线管 | m | 102
(八) | 机井标识牌 | 块 | 68
1 | 机井标识牌（详见图纸） | 块 | 68

## 2建安
建筑工程预算表
工程名称：长葛市后河镇高标准农田建设项目 二标段工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
壹 | 第一部分 建筑工程
一 | 灌溉水源工程
（一) | 机井工程 | 眼 | 33
1 | 新打机井-粘土（井深150m，井孔孔径780mm，井管采用钢筋混凝土井管，内径400mm，壁厚40mm，滤料采用砂；详见图纸） | m | 4488
2 | 新打机井-砂壤土（井深150m，井孔孔径780mm，井管采用钢筋混凝土井管，内径400mm，壁厚40mm，滤料采用砂；详见图纸） | m | 462
3 | 洗井 | m | 1980
4 | C25钢筋砼井底盘制作、安装 | 套 | 33
（二) | 井堡底座 | 个 | 33
1 | C25砼井台 | m3 | 15.44
2 | 普通标准钢模板制作、安拆 | m2 | 60.06
3 | Φ75PVC穿线管 | m | 49.5
(三） | 机井标识牌 |  | 33
1 | 机井标识牌（详见图纸） | 块 | 33

## 3建安
建筑工程预算表
工程名称：长葛市后河镇高标准农田建设项目 三标段工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
壹 | 第一部分 建筑工程
一 | 输水工程
（一) | 地埋管 | m | 31310
1 | 沟槽土方开挖 | m3 | 6262
2 | 沟槽土方回填 | m3 | 6262
3 | 地埋管购置、敷设（Φ110 PVC-M管 0.63mpa） | m | 31310
（二） | 给水栓 | 套 | 1044
1 | 给水栓（包含三通，上水保护管，上水管，玻璃钢给水栓，玻璃钢转换头，保护基座（上部），保护基座（下部），出水口保护帽，外墙漆，警示带等；详见图纸） | 套 | 1044

## 4建安
建筑工程预算表
工程名称：长葛市后河镇高标准农田建设项目 四标段工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
壹 | 第一部分 建筑工程
一 | 排水工程
（一） | 清淤排水沟（口宽4.0m） | 米 | 715
1 | 渠道土方开挖,运距自行考虑 | m3 | 1118.26
二 | 建筑物工程
（一） | 规划板涵 | 座 | 7
1 | 土方开挖 | m3 | 623
2 | 土方回填 | m3 | 469
3 | C30现浇砼桥板 | m3 | 26.25
4 | C30砼桥面铺装 | m3 | 7.56
5 | C30钢筋砼路沿 | m3 | 3.99
6 | C30钢筋砼台帽 | m3 | 21.63
7 | C20砼桥台 | m3 | 82.81
8 | C20砼基础 | m3 | 80.01
9 | 180mm厚C25砼桥头铺装 | m2 | 84
10 | 180mm厚5%水泥土 | m2 | 84
11 | C20砼挡土墙 | m3 | 45.92
12 | 钢筋制作、安装 | t | 4.63
13 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 23.1
14 | 三毡四油 | m2 | 28
15 | 刷乳胶漆 | m2 | 35.7
16 | 普通标准钢模板制作、安拆 | m2 | 642.74
17 | Φ50PVC排水管 | m | 11.2
三 | 其他工程
（一） | 标志牌工程
1 | 项目区标志牌（详见图纸） | 块 | 1
2 | 桥标识牌（详见图纸） | 块 | 14
3 | 道路标识牌 | 座 | 22

## 5.建安
建筑工程预算表
工程名称：长葛市后河镇高标准农田建设项目 五标段工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
壹 | 第一部分 建筑工程
一 | 田间道路
（一） | 4m宽道路 | m | 7733
1 | 路床碾压 | m2 | 38665
2 | 180mm厚5%水泥稳定土 | m2 | 38665
3 | 180mm厚C25混凝土（商品砼运距自行考虑） | m2 | 30932
4 | 素土路肩 | m2 | 1642.49
5 | 伸缩缝 | m2 | 23.2

## 6.建安
建筑工程预算表
工程名称：长葛市后河镇高标准农田建设项目 六标段工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
壹 | 第一部分 建筑工程
一 | 田间道路
（一） | 4m宽道路 | m | 5958
1 | 路床碾压 | m2 | 29790
2 | 180mm厚5%水泥稳定土 | m2 | 29790
3 | 180mm厚C25混凝土（商品砼运距自行考虑） | m2 | 23832
4 | 素土路肩 | m2 | 1265.48
5 | 伸缩缝 | m2 | 17.87

## 7.建安
建筑工程预算表
工程名称：长葛市后河镇高标准农田建设项目 七标段工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
壹 | 第一部分 建筑工程
（一） | 地埋电缆 | m | 45450
1 | 电缆敷设 YJLV22-3*25+1*16mm2 | m | 45450
2 | 沟槽土方开挖 | m3 | 9090
3 | 沟槽土方回填 | m3 | 9090
4 | C20砼电缆标示桩 | 个 | 454.5

## 8.建安
建筑工程预算表
工程名称：长葛市后河镇高标准农田建设项目 八标段工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
壹 | 第一部分 建筑工程
一 | 其他工程
（一） | 防护林工程
1 | 栽植五角枫（胸径4cm，树坑0.5*0.5*0.5m，详见图纸） | 株 | 5521

## 9.建安
建筑工程预算表
工程名称：长葛市后河镇高标准农田建设项目 九标段工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
壹 | 第一部分 建筑工程
（一） | 土壤改良
1 | 生物固氮肥（每克有效活菌数在2亿个以上，2.5kg/亩） | 亩 | 10000

## 10设备
机电设备及安装工程预算表
工程名称：长葛市后河镇高标准农田建设项目 十标段工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
贰 | 第二部分 机电设备及安装工程
一 | 机井配套设备工程
（一） | 规划110m机井设备 | 套 | 21
1 | 井用潜水泵 175QJ20-91（含运杂及采购、保管费等） | 套 | 21
2 | 防水电缆JHS-3*6mm2 | m | 1764
3 | DN65上水钢管 | m | 1701
4 | 附件（含弯头、连接管、井盘、井夹、法兰等配件） | 套 | 21
5 | 异径弯头 | 个 | 21
6 | 排气阀 | 个 | 21
7 | 止回阀 DN65 | 个 | 21
（二） | 规划150m机井设备 | 套 | 39
1 | 井用潜水泵 175QJ20-130（含运杂及采购、保管费等） | 套 | 39
2 | 防水电缆JHS-3*6mm2 | m | 4173
3 | DN65上水钢管 | m | 4095
4 | 附件（含弯头、连接管、井盘、井夹、法兰等配件） | 套 | 39
5 | 异径弯头 | 个 | 39
6 | 排气阀 | 个 | 39
7 | 止回阀 DN65 | 个 | 39
（三） | 规划200m机井设备 | 套 | 3
1 | 井用潜水泵 175QJ20-182（含运杂及采购、保管费等） | 套 | 3
2 | 防水电缆JHS-3*6mm2 | m | 501
3 | DN65上水钢管 | m | 495
4 | 附件（含弯头、连接管、井盘、井夹、法兰等配件） | 套 | 3
5 | 异径弯头 | 个 | 3
6 | 排气阀 | 个 | 3
7 | 止回阀 DN65 | 个 | 3
（四） | 规划210m机井设备 | 套 | 2
1 | 井用潜水泵 175QJ20-182（含运杂及采购、保管费等） | 套 | 2
2 | 防水电缆JHS-3*6mm2 | m | 348
3 | DN65上水钢管 | m | 342
4 | 附件（含弯头、连接管、井盘、井夹、法兰等配件） | 套 | 2
5 | 异径弯头 | 个 | 2
6 | 排气阀 | 个 | 2
7 | 止回阀 DN65 | 个 | 2
（五） | 维修井设备一 | 套 | 31
1 | 井用潜水泵 175QJ20-91（含运杂及采购、保管费等） | 套 | 31
2 | 防水电缆JHS-3*6mm2 | m | 2604
3 | DN65上水钢管 | m | 2511
4 | 附件（含弯头、连接管、井盘、井夹、法兰等配件） | 套 | 31
5 | 异径弯头 | 个 | 31
6 | 排气阀 | 个 | 31
7 | 止回阀 DN65 | 个 | 31
（六） | 维修井设备二 | 套 | 5
1 | 井用潜水泵 175QJ20-182（含运杂及采购、保管费等） | 套 | 5
2 | 防水电缆JHS-3*6mm2 | m | 795
3 | DN65上水钢管 | m | 780
4 | 附件（含弯头、连接管、井盘、井夹、法兰等配件） | 套 | 5
5 | 异径弯头 | 个 | 5
6 | 排气阀 | 个 | 5
7 | 止回阀 DN65 | 个 | 5

## 11设备
机电设备及安装工程预算表
工程名称：长葛市后河镇高标准农田建设项目 十一标段工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
贰 | 第二部分 机电设备及安装工程
一 | 井堡配套 | 套 | 101
1 | 机井保护装置（SMC高强度玻璃钢井房0.8*0.8*1.4m含配件，详见图纸） | 套 | 101
2 | 智能卡节水控制器（G201）（含远传模块） | 块 | 101
3 | 流量计(MTW-9 DN80) | 块 | 101
4 | 控制设备电源（含电源箱及配件） | 台 | 101
5 | 三相电表（DTSY1351(40A)） | 台 | 101
6 | 交流接触器 （CJX2S-2510） | 套 | 101
7 | 保护继电器（CDZ9L-52P/DC12）及导轨安装座 | 套 | 101
8 | 电涌保护器（DZ47Y-40） | 套 | 101
9 | 保护器保险（含熔断器及安装外壳）（RT18） | 个 | 303
10 | 塑壳漏电断路器 CDM3L | 套 | 101
11 | 小型漏电断路器及缺相保护器 | 套 | 101
12 | 6平方铜线 （40A、20mA） | 米 | 101
13 | 22KW软启动器 | 套 | 10

## 12设备
机电设备及安装工程预算表
工程名称：长葛市后河镇高标准农田建设项目 十二标段工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
壹 | 第二部分 机电设备及安装工程
一 | 杆上变压器 | 台区 | 17
1 | Φ190*12混凝土杆 | 个 | 34
2 | 变压器 S13-M-100KVA | 台 | 17
3 | 绝缘子P-20T | 只 | 204
4 | 低压综合配电箱（含箱体、补偿、电气保护、计量单元、电能表、集中器、开关设备等、详见图纸） | 套 | 17
5 | 高压熔断器 HRW12-12/200A | 只 | 51
6 | 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50 | 只 | 51
7 | 绝缘线JKLYJ-10-1*50（含接地引线） | m | 714
8 | 电力电缆 YJV-3*120+1*70 | m | 374
9 | 电力电缆 YJV-3*50+1*25 | m | 952
10 | 铁附件、金具、标准件（详见图纸） | 套 | 17
11 | 其他附件（详见图纸） | 套 | 17
12 | 接地装置（含调试费用，详见图纸 ） | 套 | 17
13 | 总表箱（含三相四线智能表、集中器、控制电缆、表箱等，详见图纸） | 套 | 17
14 | 电缆分接箱（含箱体600*700*200mm不锈钢、断路器等，详见图纸） | 套 | 68
贰 | 台区连接线 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 台区连接线（JKLYJ-10KV-70，详见图纸） | m | 2300

## 单价 (hidden)
分类分项工程量清单计价表
合同编号:N0-0001
工程名称:长葛市2018年实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
一 |  | 建筑工程 |  | 0 | 0 | 449151.6
| 001 | 新打机井（井深40m，井孔孔径900mm，井口向下6m采用混凝土实管，透水段采用无砂混凝土花管，底部4m用混凝土实管作为沉淀管，内径500mm，壁厚50mm，滤料采用硅质砂；详见图纸） | m | 40 | 273.47 | 10938.8
| 002 | 洗井 | m | 20 | 22.99 | 459.8
| 003 | C25砼井台 | m3 | 100 | 748.36 | 74836
| 004 | 普通标准钢模板制作、安拆 | m2 | 100 | 46.79 | 4679
| 005 | 普通曲面模板制作、安拆 | m2 | 100 | 122.28 | 12228
| 006 | 沟槽土方开挖 | m3 | 100 | 2.17 | 217
| 007 | 沟槽土方回填 | m3 | 100 | 5.17 | 517
| 008 | 地埋管购置、敷设（Φ110 PVC-U管 0.63mpa 壁厚2.7mm） | m | 100 | 25.2 | 2520
| 009 | 地埋管购置、敷设（Φ90 PVC-U管 0.63mpa 壁厚2.8mm） | m | 100 | 19.91 | 1991
| 010 | C20砼镇墩、支墩 | m3 | 100 | 745.05 | 74505
| 011 | C20砼基座 | m3 | 100 | 751.78 | 75178
| 012 | 渠道土方开挖,运距自行考虑 | m3 | 100 | 3.76 | 376
| 013 | 路肩培土 | m3 | 100 | 9.47 | 947
| 014 | 180mm厚C25砼路面（商品砼运距自行考虑） | m2 | 1000 | 138.49 | 138490
| 015 | 180mm厚三七灰土垫层 | m2 | 1000 | 30.2 | 30200
| 016 | 原生聚乙烯低发闭孔塑料泡沫板 | m2 | 100 | 42.74 | 4274
| 017 | 膨缝、缩缝沥青封填 | m2 | 100 | 153.16 | 15316
| 018 | 电缆敷设（YJLV22-0.6/1KV-3*16+1*10） | m | 100 | 14.79 | 1479
二 |  | 机电设备及安装 |  | 0 | 0 | 0
投 标 人:
法定代表人(或委托代理人):
分类分项工程量清单计价表
合同编号:N0-0001
工程名称:长葛市2018年实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
三 |  | 金属结构设备及安装 |  | 0 | 0 | 0
四 |  | 施工临时工程 |  | 0 | 0 | 0
|  | 合 计 |  |  |  | 449151.6
投 标 人:
法定代表人(或委托代理人):