## 4.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-G2019156号

项目名称：国民体质监测仪器

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脊柱电子测量仪 | 奥美之路Idiag SpinalMouse | 1、测量技术：大地倾角传感测量； 2、测量方法：3种模式（矢状面、额状面、评分），10种姿势（矢状面站立和坐位垂直、前屈、后伸，额状面站立位垂直、前屈、后伸，站立位负重）； 3、测评显示：支持二维和三维的图形显示，数字直接显示测试结果，二维和三维图形显示脊柱模型，更利于分析和直观评价 4、测量精度：关节角度±1° 长度±0.5%； 5、测评指标：可以对脊柱姿势、柔韧性、稳定性、脊柱形态、脊柱健康风险等进行全面评估； 6、测评标准：中国人群参考标准； 7、测评报告：中文软件、中文黑白、彩色报告可选； 8、软件应用：通过智能终端与中心工作站连接，测试数据由终端直接传入中心工作站系统，与其他测试设备共享基础数据库，生成脊柱机能评定报告，提供相关的锻炼指导建议和营养建议。 设备配有专属数据管理软件，可进行个人指标分析、趋势分析和团队分析，支持Excel格式导出，可进行数据上传，方便进行科学和临床研究。 郑重承诺：所投脊柱电子测量仪测试数据可传入中心工作站（采购人现有设备），并且测试数据可上传河南省和许昌市国民体质测试和科学健身指导管理平台。 | 台 | 1 | 218700 | 218700 | 北京/奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 |
| 2 | 肌肉机能检测仪 | 奥美之路Myoton PRO | 1、测量原理：采用无创机械振动测试原理； 2、测量方法：皮肤表面接触检测，三次和多次扫描测量可选； 3、测量时间：单次测量≤1秒钟； 4、测量力度：探头作用于肌肉上的压力或冲击力≤0.5牛顿； 5、测量角度：正常或零重力；探头自上而下，侧向或自下而上的任意角度（360°）； 6、测量部位：独立的体表肌肉，肌腱，韧带，其它体表的软组织； 7、健康评定：指伸肌、斜方肌、竖脊肌； 8、测量参数：振动频率-反映肌肉张力特性；振幅的对数衰减量-反映肌肉的弹性；坚硬度–反映肌肉在受到外力的时候，其抵抗改变其外形的能力；德博拉数-反映肌肉松弛时间与变形时间的比率；肌肉内部机械压力释放时间-反映肌肉从变形状态恢复到原始状态所需要的时间； 9、测评指标：评价训练效果、恢复效果及预防过度疲劳，肌肉疲劳风险、运动损伤风险、对称百分比、肌张力、弹性指数、硬度指数； 10、测评标准：中国人群参考标准； 11、测评报告：中文彩色黑白报告可选； 12、软件应用：通过智能终端与中心工作站连接，测试数据由终端直接传入中心工作站系统，与其他测试设备共享基础数据库，可提供改善肌肉疲劳风险和运动风险的锻炼指导和营养建议。 设备配有专属数据管理软件，可进行个人指标分析、趋势分析和团队分析，支持Excel格式导出，可进行数据上传，方便进行科学和临床研究。 郑重承诺：所投肌肉机能检测仪测试数据可传入中心工作站（采购人现有设备），并且测试数据可上传河南省和许昌市国民体质测试和科学健身指导管理平台。 | 台 | 1 | 417100 | 417100 | 北京/奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 |
| 合计 |  | 大写：陆拾叁万伍仟捌佰元整 小写：635800.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南健佳体育器材有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字

## 4.5 售后服务方案

致：许昌市体育局

我单位就招标编号ZFCG-G2019156号的“国民体质监测仪器”项目售后服务承诺如下：

1、供货期：签订合同后15日内安装、调试完毕；设备是全新的且质量完全达到国家检相关验标准和招标文件要求。

2、质保期：验收合格之日起提供 叁年 质保免费上门保修服务，7天×24小时全年无休。

3、响应时间：我单位在接到客户服务通知后 1小时内响应，3小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作，超过8小时未解决问题，则在24小时内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。

4、原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

5、我公司技术人员对所售仪器定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率大道最大化，每年内不少于2次上门保养服务。

6、售后维修单位名称、地点、联系方式：

售后维修单位名称：河南健佳体育器材有限公司

地 点：郑州市金水区北二七路59号310室    联系方式：0371-66281539

投标人名称：河南健佳体育器材有限公司（公章）

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日  期：2019年 11 月 12 日