- 分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-D2019008号

项目名称：快速杂质分析仪采购

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能快速杂质分析仪 | MC101 | 1.自动原棉称量范围：0-150g，精度 1g；2.杂质天平自动称量范围： 0-50g， 精度 0.01g； 3. 传动主电机功率： 1.5kw,380v；4.喂棉专用电机功率：0.9kw,380v，变频调速；5.集尘电机：0.75kw,380v；6.智能数据采集 系统：可自动采集样品重量和杂质重量，自动生成检测结果，可实现与纤检各系统的实时对接。 | 台 | 2 | 398000 | 796000 | 北京，北京智棉科技有限公司 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写：柒拾玖万陆仟元整 小写：796000 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（并加盖公章）： 北京智棉科技有限公司

- 售后服务方案

北京智棉科技有限公司本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优质产品、贴心服务”的理念和负责、公开的原则将为您提供最优质快捷的售后服务，为此我们郑重承诺：

1、MC101智能快速杂质分析仪单台价格包含设备的运杂费、安装、调试和税金等费用。

2、设备到达现场后，我方会派驻专门的技术人员到现场进行安装和调试，并免费对操作人员进行培训，使之达到独立操作生产能力。

3、此设备保修一年。

4、我公司委托当地经销商负责所属区域售后服务，如您对我公司产品质量有异议，请拨打我公司售后服务电话：010-82552067/68/69/70，我们保证在接到异议后2小时响应，若需现场处理的，保证12小时派出专业技术服务人员现场处理到达现场，24小时解决故障。保修期内免费提供备品备件。

5、保证长期提供产品配件服务。

服务流程图

用户报修

详细询问情况

原因不明确或无法远程解决	原因明确且可以远程解决

安排人员现场查看

通过远程方式可以解决

可以现场解决	无法现场解决

现场解决

更换备机或配件

问题解决

出具报告

供应商名称（并加盖公章）：  北京智棉科技有限公司