| 建设分项 | 材料 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬化地面 | 水泥、石子、大沙 | 厚度18公分 | 78.23平方米 |
| 硬土护坡 | 水泥、石子、大沙 | 厚度5公分 | 42.5平方米 |
| 砌文化墙 |  |  | 230.9平方米 |
| 砌普通墙 | 2个青砖普通瓷板墙，外粉 |  | 113.3平方米 |
| 铺透水砖 | 垫层+沙土垫层+透水砖 | 10 × 20 | 304.3平方米 |
| 贴外墙石材 | 成品条石＋切片鹅卵石 |  | 58.4平方米 |
| 砌挡土墙 | 砂灰+毛石 |  | 124立方米 |
| 铺道沿石A | 1米×0.25米×0.26米 |  | 470米 |
| 铺道沿石B | 1米×0.2米×0.26米 |  | 330米 |
| 铺道沿石C | 1米×0.1米×0.26米 |  | 28米 |
| 勾文化缝 | 砂灰勾缝＋造型 |  | 107平方米 |
| 外粉A | 沙灰打底 |  | 390平方米 |
| 外粉B | 原墙照白 |  | 55平方米 |
| 建青瓦檐 | 打底＋斜坡＋青瓦 |  | 14.6米 |
| 手绘 |  |  | 80平方米 |
| 墙基 | 砖混宽0.5米 |  | 10平方米 |