关于禹州市民政局“一院两中心”项目空调采购项目的变更说明

1、采购单位：　禹州市民政局

2、项目名称：　禹州市民政局‘一院两中心’项目空调采购项目

3、项目编号：  YZCG-T2019297号

4、变更内容为：

原谈判文件第二章 采购需求 二、采购内容变更为：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P壁挂式空调 | 额定制冷量：≥3.5KW; 额定制热量：≥3.5 KW; 制冷额定功率：≤1.05KW； 制热额定功率:≤1.1KW; 电辅加热功率：≤1.1KW； 室内循环风量:≥630m3/h; 室内机噪音：≤42dB; 能效等级：≥3级 保修政策： 全国联保，整机质保6年以上。 | 台 | 200 | 核心产品 |

5、其他内容不变。

6、特此说明。

禹州市民政局

2019年11月29日