许昌鹿鸣湖东低压供电线路及鹿鸣湖环网柜

（分支箱）安装招标控制价评审报告

许昌市东城区财政投资评审中心：

我公司受贵单位委托，依据国家、省、市有关基本建设的法律法规和制度，对许昌鹿鸣湖东低压供电线路及鹿鸣湖环网柜（分支箱）安装工程招标控制价进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、工程概况

工程名称：许昌鹿鸣湖东低压供电线路及鹿鸣湖环网柜（分支箱）安装工程。

工程概况：该项目位于许昌市城区学院路以东，陈庄街以北，魏武大道以西，107国道以南，鹿鸣湖园区内。

- 工程地址：许昌市魏都区。

二、评审依据

1、许昌鹿鸣湖东低压供电线路及鹿鸣湖环网柜（分支箱）安装工程设计图纸；

2、材料价格按照《许昌市工程材料基准价格信息》2019年第三期计取，许昌信息价没有的材料价格采用当期市场价及询价计取；

3、人工费指数、机械类指数、管理类指数按照豫建标定【2019】26号文，第5期（2019年1~6月）价格指数计算；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；6、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

7、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）》；

8、《河南省通用安装工程预算定额（HA  02-31-2016）》；

9、《河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016）》；

10、增值税依据建办标函【2019】193号《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》计算，税率按9%计入；

11、与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

12、工程质量、材料、施工等的特殊要求执行国家有关标准。

三、评审结果

1、许昌鹿鸣湖东低压供电线路及鹿鸣湖环网柜（分支箱）安装工程，报送招标控制价造价金额合计806476.7元，审定金额合计702276.42元，审减金额合计104200.28元。

- 审减原因

- 1.鹿鸣湖东低压供电线路工程

- 1.1、清单项回填方因回填土审减约5.41m³，管道警示带审减约7700m，材料价调整，此项扣减费用审减约2738.68元；

- 1.2、因材料价不同，MPP100电缆保护管清单项审减约4062.6元；

- 1.3、因材料价不同，PVC32电线保护管清单项审减约2173元；

- 1.4、因材料价不同，WDZ-YJLV22-4*185电力电缆清单项审减10837.5元；

- 1.5、因材料价不同，WDZ-YJLV22-4*150电力电缆清单项审减5062.05元；

- 1.6、因材料价不同，WDZ-YJLV22-4*95电力电缆清单项审减2435.2元；

- 1.7、因材料价不同，WDZ-YJLV22-4*50电力电缆清单项审减1903.4元；

- 1.8、因材料价不同，WDZ-YJLV22-4*35电力电缆清单项审减893.7元；

- 1.9、因材料价不同，1进3出低压电缆分接箱配电箱清单项审减1638.15元；

- 1.10、因材料价不同，1进4出低压控制箱配电箱清单项审减2884.3元；

- 1.11、因材料价不同，1进5出低压控制箱配电箱清单项审减6556.6元；

- 1.12、因材料价不同，1进8出低压控制箱配电箱清单项审减1239.12元；

- 1.13、因材料价不同，橡胶塞管道封堵材料清单项审减732.7元；

- 1.14、因定额子目套用不同、材料价不同、工程量不同，设备基础（配电箱基础）清单项审减4567.6元；

- 1.15、因材料价不同、工程量不同，电缆检查井清单项审减14597.28元；

- 1.16、因材料价不同，电缆标识牌清单项审减171元；

- 1.17因工程量不同，拆除路面厚度200mm清单项审增413.23元；

- 1.18、因工程量不同，拆除路面厚度150mm清单项审减811.09元；

- 1.19、因材料价不同，砖铺人行道恢复清单项审减166.94元；

- 1.20、因工程量不同，路面修复200mm厚清单项审增2540.14元；

- 1.21、因工程量不同，路面修复150mm厚清单项审减5415.51元；

- 1.22、因工程量不同，余土外运清单项审减578.9元；

- 1.23、因材料价格不同，工程量不同，其他项目审减178.28元；

- 1.24、因分部分项部分清单项审减66690.23元，相应安全文明施工费、其他措施费费率类（夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费）、规费、增值税审减11865.73元。

- 2. 鸣湖环网柜（分支箱）安装工程

- 2.1、因部分工程量计算有误，部分定额子目套用有误，材料价格调整及计价模板不一致，故此项工程审减25644.32元。

- 需要说明的问题

1、部分工程量计算有误；

2、部分定额子目套用错误；

3、部分材料单价偏高。

编制人：

审核人：

复核人：

中伟诚工程管理有限公司

2019 年10月28日