**报价一览表**

项目编号：ZFCG-T2019079号

项目名称：农产品质量安全检测耗材及配件

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期** | **备注** |
| B | 农产品质量安全检测耗材及配件 | 大写：叁拾玖万伍仟玖佰玖拾元整  小写：395990元 | 自合同生效之日起30天 | 一年质保 |

投标人名称： 河南正东仪器销售有限公司 （公章）：

日期：2019年 12 月 9 日

**分项报价表（货物类项目）**

项目编号：ZFCG-T2019079号

项目名称：农产品质量安全检测耗材及配件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌/规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **厂家/产地** |
| 1 | 气相进样针 | 哈密尔顿 /701 | 根 | 200 | 285 | 57000 | 哈密尔顿/上海 |
| 2 | 色谱柱 | 赛默飞/TG-17MS | 根 | 1 | 6500 | 6500 | 赛默飞/上海 |
| 3 | 色谱柱 | 赛默飞/TG-17 | 根 | 1 | 5560 | 5560 | 赛默飞/上海 |
| 4 | 色谱柱 | 赛默飞/TG-5MS | 根 | 3 | 6500 | 19500 | 赛默飞/上海 |
| 5 | 色谱柱 | 赛默飞/TG-1701 | 根 | 3 | 5600 | 16800 | 赛默飞/上海 |
| 6 | 色谱柱 | 赛默飞/TG-5 | 根 | 3 | 5660 | 16980 | 赛默飞/上海 |
| 7 | 惰性衬管 | 瑞思泰康/Cat21046-214.5 | 盒 | 4 | 3500 | 14000 | 瑞思泰康/北京 |
| 8 | 色谱柱螺帽 | 瑞思泰康/Cat#20881 | 包 | 10 | 485 | 4850 | 瑞思泰康/北京 |
| 9 | 气相进样垫 | 瑞思泰康/Cat#23862 | 瓶 | 10 | 1280 | 12800 | 瑞思泰康/北京 |
| 10 | 气相-衬管O形圈 | 瑞思泰康/Cat#22241 | 包 | 10 | 160 | 1600 | 瑞思泰康/北京 |
| 11 | 液质三重四级杆校正液 | 赛默飞/EVOQ LC-TQ,10 mL | 瓶 | 1 | 5800 | 5800 | 赛默飞/上海 |
| 12 | 液相色谱六通阀转子密封垫 | 赛默飞/LG-M2 | 个 | 2 | 9600 | 19200 | 赛默飞 /上海 |
| 13 | 柱塞密封圈 | 赛默飞/ P680 | 个 | 2 | 3700 | 7400 | 赛默飞/上海 |
| 14 | 氘灯 | 赛默飞/ VWD3000 | 个 | 1 | 11600 | 11600 | 赛默飞/上海 |
| 15 | 液相色谱单向阀心 | 赛默飞/Purge 3000 | 个 | 2 | 6900 | 13800 | 赛默飞/上海 |
| 16 | 液相色谱进样针 | 赛默飞/ASI-100 | 个 | 2 | 6500 | 13000 | 赛默飞/上海 |
| 17 | 液相色谱针座 | 赛默飞/ASI-100-1针座 | 个 | 1 | 650 | 6500 | 赛默飞/上海 |
| 18 | 液相色谱柱 | 赛默飞/Thermo-Hypersil NH2 | 根 | 1 | 7500 | 7500 | 赛默飞/上海 |
| 19 | 316不锈钢钢针 | 同泰联/CR1 | 支 | 100 | 4 | 400 | 同泰联/北京 |
| 20 | 漩涡混匀器 | 海道夫/Multi ReaX | 台 | 2 | 30600 | 61200 | 海道夫/上海 |
| 21 | 代谢数据库 | 布鲁克 /MRM型 | 套 | 1 | 41000 | 41000 | 布鲁克/北京 |
| 22 | 样品采集系统 | 食安云/CY型 | 套 | 1 | 53000 | 53000 | 食安云/北京 |
| 合计： | | 大写：叁拾玖万伍仟玖佰玖拾元整　　　　　　小写：395990元 | | | | | |

供应商名称（并加盖公章）：河南正东仪器销售有限公司