襄城县2019年汾陈镇0.6万亩（1、2标段）和姜庄乡0.8万亩（7、9标段）高标准农田建设项目及姜庄项目区监理

施工招标文件

招标人：襄城县农业农村局

招标代理机构：许昌建设工程项目管理有限公司

二零一九年十二月

目   录

第一章  招标公告……………………………………………………………………………

第二章  投标人须知前附表…………………………………………………………………

第三章  评标办法…………………………………………………………………………

第四章  合同条款及格式……………………………………………………………………

第五章  工程量清单…………………………………………………………………………

第六章  图 纸 ………………………………………………………………………………

第七章  技术标准和要求  …………………………………………………………………

第八章  投标文件格式  ……………………………………………………………………

第一章  招标公告

襄城县2019年汾陈镇0.6万亩（1、2标段）和姜庄乡0.8万亩（7、9标段）高标准农田建设项目及姜庄项目区监理招标公告

1、招标条件

本次招标项目襄城县2019年汾陈镇0.6万亩（1、2标段）和姜庄乡0.8万亩（7、9标段）高标准农田建设项目及姜庄项目区监理已由许昌市农业农村局以许农业【2019】83号文件批准建设,建设资金为财政资金,已落实，招标人为襄城县农业农村局，招标代理机构为许昌建设工程项目管理有限公司，项目已具备招标条件，现对本项目施工及监理进行国内公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目编号： XZ【2019】145

2.2 本次招标项目概况：本项目主要工作内容包括打井、清淤沟、配电房、地埋线、绿化等工程。

2.3 本次招标项目地点：位于襄城县汾陈镇（王梦寺村和庚河村）和姜庄乡境内。

2.4 本次招标招标范围：施工标段为招标文件、工程量清单、设计施工图纸、设计变更、答疑纪要等全部内容，包括汾陈镇（王梦寺村和庚河村）打井工程和姜庄乡输变电工程、排水及绿化工程；

监理标段为襄城县2019年姜庄乡0.8万亩高标准农田建设项目范围内的施工及保修阶段全过程监理服务。

2.5 工期：60日历天/标段，监理期限：同各标段施工工期（含保修期）

2.6 质量要求：合格。

2.7 标段划分及招标控制价：本次招标共有4个施工标段和1个监理标段，详细划分情况如下:

| 标段 编号 | 名称 | 项目特征 | 项目实施地点 |  | 招标控制价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1标（汾陈镇项目区） | 打井工程 | 新打机井25眼，井深120米，包括打井、井底盘、井台、机井标示牌。 | 汾陈镇王梦寺村 | 1288006.25 |  | 技术标准和要求详见招标文件、施工图纸、工程量清单。 |
| 2标（汾陈项目区） | 打井工程 | 新打机井32眼，井深120米，包括打井、井底盘、井台、机井标示牌。 | 汾陈镇庚河村 | 1648648.01 |  |  |
| 7标（姜庄乡项目区） | 输变电 工程 | 地埋线43468米，高压线3935米，变压器10台及配套安装，配电房10座。 | 姜庄乡 | 2133867.00 |  |  |
| 9标（姜庄乡项目区） | 排水及绿化工程 | 清淤沟Ⅰ10765米，清淤沟Ⅱ657米，清淤沟Ⅲ450米;栽植法桐1886棵、国槐1746棵。 | 姜庄乡 | 328928.37 |  |  |
| 监理标段（姜庄乡项目区） | 对襄城县2019年姜庄乡0.8万亩高标准农田建设项目范围内的施工及保修阶段全过程监理服务 |  | 姜庄乡 | 106200 |  |  |

3、投标人资格要求：

3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，良好的财务状况，良好的社会信誉。其中：

第1、2标段（汾陈镇项目区）：投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质且具有有效的安全生产许可证或凿井工程专业承包叁级及以上资质。水利水电工程施工总承包企业拟任项目经理须具有水利水电专业贰级及以上注册建造师资格，持有有效的安全生产考核合格证，且未承担其他在施建设项目的项目经理；凿井工程专业承包企业拟派技术负责人须具有中级及以上职称。

第7标段（姜庄乡项目区）：投标人需具备建设行政主管部门颁发电力施工总承包叁级及以上资质和输变电工程专业承包叁级及以上资质二者之一，且同时具备国家能源局颁发的承装（修、试）伍级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。拟派项目经理应具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证和项目经理安全生产考核合格证，且未承担其他在施建设工程。

第9标段（姜庄乡项目区）：投标人须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目负责人须具备贰级及以上相应专业注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

监理标段（姜庄乡项目区）：投标人须具有水行政主管部门颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质，总监理工程师具有水利专业注册监理工程师执业证书。

3.2投标企业提供未被列入信用中国网站信用记录信用被执行人、重大税收违法案件当事人名单、安全生产领域失信生产经营单位、严重拖欠农民工工资失信主体（查询网站：信用中国并提供网站截图）。投标人提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），未被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息内容并提供网页截图。投标人未被列入信用河南网站（http://www.credithn.gov.cn/）信用信息栏黑名单并提供网页截图（河南省投标企业提供）。以上内容均需提供报名期间内截图。

3.3投标人须提供许昌公共资源交易信用管理平台投标单位诚信承诺书网页截图。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5投标人可对本次招标公告中多个标段进行投标，但只能按标段顺序中取一个标段（项目班子成员不同时允许中取多个标段）。

3.6本次招标不接受联合体投标。

4、网上下载招标文件

4.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5、招标文件和施工图纸的获取

5.1招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》（http://xcggzy.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。

5.2招标文件每套售价300元/标段，于提交电子投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

6、投标文件的提交

6.1 本项目为全流程电子化交易项目，并在开标现场提交2份电子介质存储的备份文件；

6.2 投标文件提交的截止时间及开标时间：2020年1月19日09：00时整（北京时间），逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

6.3电子投标文件的提交：电子投标文件应在投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，并在开标现场提交2份电子介质存储的备份文件；

6.4电子投标文件提交地点：襄城县公共资源交易中心（襄城县八七路东段电子产业园12楼开标二室）；

6.5逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的备份文件，招标人不予受理。

7、发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

8、踏勘现场和投标预备会

本项目招标人不组织投标单位踏勘现场，投标单位可自行踏勘，费用自理，责任自负。

9、联系方式

招标人：襄城县农业农村局

联系人地址：襄城县中心路西段

联系人：韩先生

联系电话：0374-2577150

招标代理机构：许昌建设工程项目管理有限公司

联系人：俎女士

联系电话：0374-2162698

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的电子投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V”最新版本，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.电子投标文件的提交

4.1电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以电子投标文件为依据评标。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 |  | 招标人：襄城县农业农村局 联系人地址：襄城县中心路西段 联系人：韩先生 联系电话：0374-2577150 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：许昌建设工程项目管理有限公司 联系人：俎女士 联系电话：0374-2162698 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 襄城县2019年汾陈镇0.6万亩（1、2标段）和姜庄乡0.8万亩（7、9标段）高标准农田建设项目及姜庄项目区监理 |
| 1.1.5 | 工程地点 |  | 位于襄城县汾陈镇（王梦寺村和庚河村）和姜庄乡境内 |
| 1.1.6 | 投资总额 |  | 本次招标预算总额约550.56万元 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 项目资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 招标文件、工程量清单、设计施工图纸、招标前的设计变更、答疑纪要等全部内容； |
| 1.3.2 | 工期 |  | 60日历天/标段 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准； |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 |  | 1、本次招标要求投标人须具备独立法人资格，良好的财务状况，良好的社会信誉。其中： 第1、2标段（汾陈镇项目区）：投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质且具有有效的安全生产许可证或凿井工程专业承包叁级及以上资质。水利水电工程施工总承包企业拟任项目经理须具有水利水电专业贰级及以上注册建造师资格，持有有效的安全生产考核合格证，且未承担其他在施建设项目的项目经理；凿井工程专业承包企业拟派技术负责人须具有中级及以上职称。 第7标段（姜庄乡项目区）：投标人需具备建设行政主管部门颁发电力施工总承包叁级及以上资质和输变电工程专业承包叁级及以上资质二者之一，且同时具备国家能源局颁发的承装（修、试）伍级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。拟派项目经理应具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证和项目经理安全生产考核合格证，且未承担其他在施建设工程。 第9标段（姜庄乡项目区）：投标人须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目负责人须具备贰级及以上相应专业注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 监理标段（姜庄乡项目区）：投标人须具有水行政主管部门颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质，总监理工程师具有水利专业注册监理工程师执业证书。 3.2投标企业提供未被列入信用中国网站信用记录信用被执行人、重大税收违法案件当事人名单、安全生产领域失信生产经营单位、严重拖欠农民工工资失信主体（查询网站：信用中国并提供网站截图）。投标人提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），未被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息内容并提供网页截图。投标人未被列入信用河南网站（http://www.credithn.gov.cn/）信用信息栏黑名单并提供网页截图（河南省投标企业提供）。以上内容均需提供报名期间内截图。 3.3投标人须提供许昌公共资源交易信用管理平台投标单位诚信承诺书网页截图。 3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。 3.5投标人可对本次招标公告中多个标段进行投标，但只能按标段顺序中取一个标段（项目班子成员不同时允许中取多个标段）。 3.6本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 |  | 投标人自行组织踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 |  | 投标截止时间10日前。逾期未提出问题的视为投标人已熟知并响应招标文件的内容和要求。 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 不允许 |
| 2.1 | 招标文件、工程量清单及图纸的获取 |  | 招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 图纸下载地址： https://pan.baidu.com/s/1d0HIEEcHmRxMPUww00xNCw |
| 2.1.1 | 构成招标文件其它材料 |  | 图纸答疑，经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。 |
| 2.2.1 | 招标人对招标文件进行必要的澄清或者修改的截止时间 |  | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2020年1月19日上午9时00分（北京时间）； |
| 2.2.3 | 招标人答复投标人提出问题的截止时间 |  | 招标人自收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 在投标文件递交截止时间结束后60天内。 |
| 3.4.1 | 投标保证金须知 |  | 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程： 工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 4、特殊情况处理 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到襄城县公共资源交易中心1209室工程股办理退款手续（0374-3998022）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金递交截止时间：同投标截止时间 投标保证金金额： 第1标段：人民币贰万元整（￥20000.00元） 第2标段：人民币叁万元整（￥30000.00元） 第7标段：人民币肆万元整（￥40000.00元） 第9标段：人民币陆仟元整（￥6000.00元） 1、1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://ggzy.xuchang.gov.cn系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“襄城县公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 7、投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照“许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法（许公管委〔2017〕1号）”规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 近三年，即2016年、2017年、2018年。（若公司成立未满三年，需提供从成立至今的年度财务状况，以营业执照注册时间为准） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 三 年，即2017年1月1日以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 无要求 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 1、电子投标文件 （1）成功上传至全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号XXX标段.file）。 （2）使用电子介质存储的投标文件2份文件格式为：xxx公司XXX（项目编号）.bin，所提交的电子介质储存的投标文件需分开密封且每份电子介质储存的投标文件需包括本次投标文件的全部内容。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 使用电子介质存储的投标文件单独密封、盖章，并在开标前递交开标现场。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 招标人名称： 标段名称： 项目 标段 投标人名称： （盖章） 在 年 月 日上午 时 分（投标截止时间）前不得开启。 在包封开口处应以密封条密封。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 襄城县公共资源交易中心（襄城县八七路东电子产业园12楼开标二室） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：襄城县公共资源交易中心（襄城县八七路东电子产业园12楼开标二室） |
| 5.2 | 开标程序 |  | 1.密封情况检查：由投标人代表对密封情况进行检查 2.开标顺序：按照递交投标文件时间的逆顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：从河南省综合评标专家库中随机抽取5人，其中评标委员会的组成人员中工程造价专家应不少于五分之二。 评标专家确定方式：保证金名单解密后进行评标专家抽取，在评标专家抽取时设置回避事项。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数： 1-3 人 |
| 7.2 | 履约保证金 |  | 履约保证金的金额：中标价的5% 工程竣工后15个工作日内，凭收款收据自行到招标人处办理无息退还业务，投标人逾期未来退还履约保证金的，招标人将不支付资金占用费。 |
| 7.3 | 投诉 |  | 若出现投诉时，投诉人必须是参加本项目投标时的法定代表人或参加本项目投标时法定代表人授权的委托代理人。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1类似项目 |  |  |  |
|  |  | 1、2标段（汾陈镇项目区）指2017年1月1日以来单项合同金额不小于此次对应标段的打井工程。 7标段（姜庄乡项目区）指2017年1月1日以来单项合同金额不小于此次对应标段的电力工程。 9标段（姜庄乡项目区）指2017年1月1日以来单项合同金额不小于此次对应标段的市政或水利水电工程。 |  |
| 10.2招标控制价 |  |  |  |
|  |  | 本工程设招标控制价： 第1标段： 大写：人民币壹佰贰拾捌万捌仟零陆元贰角伍分 小写：¥1288006.25元 第2标段： 大写：人民币壹佰陆拾肆万捌仟陆佰肆拾捌元零壹分 小写：¥1648648.01元 第7标段： 大写：人民币贰佰壹拾叁万叁仟捌佰陆拾柒元整 小写：¥2133867.00元 第9标段：大写：人民币叁拾贰万捌仟玖佰贰拾捌元叁角柒分 小写：¥328928.37元 凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。 |  |
| 10.3“暗标”评审 |  |  |  |
|  |  | 技术标不采用“暗标”评审方式 |  |
| 10.4投标人代表出席开标会 |  |  |  |
|  |  | 开标时各投标人的法定代表人或授权委托人（持有效的授权委托书原件）持本人身份证原件到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。各投标单位参加会议人数不得多于二人。 |  |
| 10.5中标公示 |  |  |  |
|  |  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |  |
| 10.6 知识产权 |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |
| 10.7重新招标的其他情形 |  |  |  |
|  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.8 同义词语 |  |  |  |
|  |  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款” “专用合同条款” “技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.9监 督 |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.10 解释权 |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准； 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.11招标人补充其他内容 |  |  |  |
|  |  | 1、中标单位须参照《国家计委〈计价格〔2002〕1980号〉》及《国家发展改革委办公厅〈发改办价格〔2003〕857号〉》有关规定向招标代理机构交纳招标服务费。 2、质量保证金：质量保证金为合同价款的3%。 |  |
| 10.12投标文件的拒收 |  |  |  |
|  |  | 1、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件； 2、投标文件未按招标文件要求密封的； 3、未按招标文件要求缴纳投标保证金的； 4、开标时法人或授权委托人（持有效的授权委托书）未携带本人身份证到开标现场并签到的。 |  |
| 10.13特别提示 |  |  |  |
|  |  | - 1、潜在投标人应仔细阅读招标文件、工程量清单，若发现工程量清单中项目特征描述错误等或工程量清单与图纸存在差异，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出。若投标人未提出异议，视为投标总价已经包含了为完成图纸对应工程总量的全部工程价款，即便项目实施过程中发现招标工程量清单存在错项、漏项，竣工结算不再调整。因招标工程量清单错项、漏项导致中标工程竣工工程量与施工图纸不一致的，应由承包人承担相应的价款风险。 - 2、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。 - 3、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。 - 4、本项目试行全流程电子化交易，如因交易系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。 - 5、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。 6、投标人电子投标文件成功提交后，应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。 - 7、投标文件制作注意事项： - 7.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作投标文件。 7.2投标文件制作技术咨询：0374-2961598。 8.不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”或“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”，其投标无效；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |  |

一、总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

- 1.10.1 招标人不召开投标预备会。

- 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。

- 1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

1.11 分包

不允许分包

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

- 2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

- 2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（一）投标函及投标函附录

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

（四）施工组织设计

（五）项目管理机构

（六）资格证明文件

（七）近年财务状况

（八）近年完成的类似项目情况表

（九）正在施工的和新承接的项目情况表

（十）投标人须知前附表规定的其它材料

（十一）已标价工程量清单

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件提供“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.1.1 自招标文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

3.4.1.2 基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://ggzy.xuchang.gov.cn，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3.4.2 投标保证金缴纳：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.2.1 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://ggzy.xuchang.gov.cn系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“襄城县公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人不按本章第3.4.2项要求提交投标保证金的，拒收其投标文件。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标保证金及银行同期存款利息；在书面合同签订后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。

（2）法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

（7）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

（8）特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到襄城县公共资源交易中心1209室工程股办理退款手续。

3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标等，并经招投标行政监督部门调查核实的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

（7）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

3.5资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附施工合同和完工证明材料为准的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书的原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应参照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围作出响应，否则按无效标处理。

3.7.3 投标人编制的投标文件应分为商务标、综合（信用）标和技术标。

3.7.4 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件（包括含工程量清单的商务标投标文件）。

3.7.5 使用电子介质存储的备份文件2份。

3.7.6 同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件。

3.7.7 商务标投标文件制作注意事项：

3.7.7.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。

3.7.7.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 使用电子介质存储的投标文件应分开单独密封，并加盖单位公章，法定代表人或委托代理人签名，在投标截止时间前递交。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

- 4.2.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件、现场提交电子介质存储的投标文件。

- 4.2.2 投标人提交电子介质存储的投标文件地点：见投标人须知前附表。

- 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件、及电子介质存储的投标文件不予退还。

- 4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

- 4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的电子投标文件修改或撤回应以书面形式通知招标人。

- 4.3.2 投标人修改或撤回已提交电子投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

- 4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。

- 4.3.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间，并公布招标人、代理机构、监督部门名称；

（2）宣布开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和投标保证金缴纳情况。

（4）电子投标文件解密

（5）宣布唱标顺序，按已定顺序唱标，唱标内容为：投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录；

（6）公布招标控制价；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.2 电子投标文件的解密

5.2.2.1本项目为全流程电子化交易项目，电子投标文件采用双重加密。在投标截止时间到达后，分标段进行解密。

(1)投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

(2)代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

5.2.2.2电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件，以人工方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，视为投标人撤销其投标文件。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

- 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

- 7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）相关法律、法规规定的其它情形。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

不接受短信、电话、快递、信件、匿名等形式的质疑或投诉，投标人员必须熟悉本次招标活动内容。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一： 问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在   年   月   日    时前将原件递交至（详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年   月   日

附表二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

第三章 评标办法

（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照原件、资质证书原件一致 |
|  |  | 签字盖章 | 在招标文件规定的签字盖章处签字盖单位章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照） |
| 具备有效的安全生产许可证 |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证（凿井工程专业无需提供） |
|  |  | 资质等级 | 符合投标人须知前附表关于投标报名资质的规定 |
|  |  | 财务状况 | 没有被接管、冻结、破产状态（以第三方审计机构出具的年度审核报告为准） |
|  |  | 项目负责人 | 第1、2标段（汾陈镇项目区）：水利水电工程施工总承包企业拟任项目经理须具有水利水电专业贰级及以上注册建造师资格，持有有效的安全生产考核合格证，且未承担其他在施建设项目的项目经理；凿井工程专业承包企业拟派技术负责人须具有中级及以上职称。 第7标段（姜庄乡项目区）：拟派项目经理应具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证和项目经理安全生产考核合格证，且未承担其他在施建设工程。 第9标段（姜庄乡项目区）：拟派项目负责人须具备贰级及以上相应专业注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 |
|  |  | 信誉 | 投标企业提供未被列入信用中国网站信用记录信用被执行人、重大税收违法案件当事人名单、安全生产领域失信生产经营单位、严重拖欠农民工工资失信主体（查询网站：信用中国并提供网站截图）。投标人提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn），未被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息内容并提供网页截图。投标人未被列入信用河南网站（http://www.credithn.gov.cn/）信用信息栏黑名单并提供网页截图（河南省投标企业提供）。以上内容均需提供报名期间内截图。 |
|  |  | 其他 | 被授权委托人和拟派项目负责人必须为本单位在职人员（须提供近半年的社保缴费证明，入职不足半年的，提供从入职以来的社保缴费证明）； 不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”或“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”，其投标无效；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定； |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定； |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定； |
|  |  | 投标有效期 | 60日历天 （从投标截止之日算起） |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 并且符合第五章“工程量清单”填报的要求； |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 | 投标报价不得低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务标： 65 分 技术标： 35 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 采用复合标底确定评标基准价： S=T×A+ (a1+a2+…+an)/n×（1-A） 式中：S——评标基准价; ai——参与评标基准价计算的投标报价，指投标人报价在T的100%（含100%）～92%（含92%）区间的，且通过初步评审的投标报价。 T ——招标控制价； A——招标人控制价在评标基准价中所占的权重，权重约定50%； n——投标报价在T的100%（含100%）～92%（含92%）区间内且通过初步评审的投标人个数。 若所有投标人的投标报价都不在该区间内，则评标基准价S=T×A+ T×92%×（1-A） |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 商务标 评分标准 （65分） | 投标报价 （30分） | 投标报价比评标基准价每高1%在30分基础上扣2分，扣完为止。等于评标基准价的得满分30分，每比评标基准价低1%，在30分基础上扣1分，扣完为止。（计算结果保留两位小数） |
|  |  | 业绩 （0-6分） | 自2017年1月1日企业有类似业绩每项得3分，本项最高得6分。（日期以合同签订时间为准，业绩以中标通知书、合同和完工证明材料，未完工附中标通知书和合同） |
|  |  | 企业综合实力 及项目班子配备 （0-16分） | - 企业2017年1月1日以来被行业协会或主管监督部门评为优秀企业或先进企业的得2分。 - 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得6分，缺少一项不得分。 - 具有第三方信用服务机构出具的企业信用报告。AAA得2分，AA+或AA得1分，A不得分。 - 项目班子人员配备齐全、合理，各专业人员执证上岗，在0-6分范围内酌情赋分。 |
|  |  | 项目负责人业绩 （0-5分） | 拟派项目负责人有类似施工经历的，每项得2.5分，本项最高得5分。（中标通知书、合同和完工证明材料，若不显示建造师名字，需提供相关证明） 注：凿井专业可填报技术负责人业绩。 |
|  |  | 服务承诺 （1-8分） | 评委对各投标人的服务承诺进行对比，在1-8分范围内进行打分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标 评分标准 （35分） | 施工方案与技术措施 | 根据施工方法的合理性、可实施性等方面进行对比，在1-7分范围内酌情打分。缺项为0分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 根据管理体系和措施的合理、科学性等方面进行对比在1-6分范围内酌情打分。缺项为0分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 根据管理体系和措施的合理、科学性等方面进行对比，在1-6分范围内酌情打分。缺项为0分。 |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 根据计划与措施是否合理、科学等方面进行对比，在1-6分范围内酌情打分。缺项为0分。 |
|  |  | 资源配备计划 | 根据配备计划是否合理、科学等方面进行对比，在1-5分范围内酌情打分。缺项为0分。 |
|  |  | 环境保护管理体系 与措施 | 根据管理体系和措施的合理、科学性等方面进行对比，在1-5分范围内酌情打分。缺项为0分。 |
| 备注：1）近年年份要求：2017年1月1日以来； 2）业绩合同以合同签订日期为准，获奖证书以发证日期为准。 3）凡评标办法里涉及到的证书、证件及业绩材料等，均应在投标文件中附其原件扫描件或彩色图片，否则该项得分应作0分处理。 |  |  |  |

.1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，在评标现场在相关部门的监督下由评标专家抽签决定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标：见评标办法前附表；

（2）技术标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术标评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）未按要求加盖单位公章和无法人代表或委托代理人签字的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全，关键字迹模糊或无法辨认的；

（4）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

（6）违反国家强制性标准的；

（7）不按照要求对投标报价进行确认、对投标文件进行澄清、说明或者补充的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（9）对同一标段递交内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一标段报有两个（含两个）以上报价的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

（10）变更工程量清单内容的；

（11）招标文件规定的其它情况。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

3.2.2评审工作全部结束后，评标委员会应填写评标结果汇总表。评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

- 分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

- 分数汇总时，评委人数为5人时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。

3.2.3 投标人得分=A+B

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.2中标人确定后，招标人应当在发公告的同一媒价上进行公示，公示时间不少于3天。公示期满后，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。招标人不保证投标报价最低者为中标人。

- 四、特殊情况的处置程序

- 4.1关于评标活动暂停

4.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

- 4.2关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 4.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

4.4评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

.

第四章 合同条款及格式

本项目建设工程施工合同参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）等文件执行。

第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3. 其他说明

3.1工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：

（1）投标文件中的大写与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经评标委员会核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

3.2进入单价的材料均应以当地实际材料预算价计入单价，不再计取材料价差，投标人的报价在合同实施期间不进行单价调整。

3.3所列工程量的变化，丝毫不会使合同条件或条款无效或降低，也不免除承包人按要求的标准进行施工和缺陷修复的责任。

3.4图纸中所列工程量表及数量汇总仅为提供资料，不应视为工程量报价单的扩大或延伸。

- 工程量清单：

| 一标段工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:襄城县2019年汾陈镇0.6万亩高标准农田建设项目1标段 |  |  |  | 第1页、共1页 |  |
| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 水源工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 新打机井 120m | 眼 | 25 |  |  |
| 1.1.1 | 打井 | m | 3000 |  |  |
| 1.1.2 | 洗井 | m | 1200 |  |  |
| 1.1.3 | 井底盘 | 个 | 25 |  |  |
| 1.1.4 | 机井标识牌 | 个 | 25 |  |  |
| 1.2 | 井台 | 座 | 25 |  |  |
| 1.2.1 | C25现浇砼井台 | m3 | 11.7 |  |  |
| 1.2.2 | 平面模板 | m2 | 56 |  |  |
| 1.2.3 | 曲面模板 | m2 | 15 |  |  |
| 1.2.4 | Φ75PVC-U预埋穿线管 | m | 40 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

| 二标段工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:襄城县2019年汾陈镇0.6万亩高标准农田建设项目2标段 |  |  |  | 第1页、共1页 |  |
| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 水源工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 新打机井 120m | 眼 | 32 |  |  |
| 1.1.1 | 打井 | m | 3840 |  |  |
| 1.1.2 | 洗井 | m | 1536 |  |  |
| 1.1.3 | 井底盘 | 个 | 32 |  |  |
| 1.1.4 | 机井标识牌 | 个 | 32 |  |  |
| 1.2 | 井台 | 座 | 32 |  |  |
| 1.2.1 | C25现浇砼井台 | m3 | 14.976 |  |  |
| 1.2.2 | 平面模板 | m2 | 71.68 |  |  |
| 1.2.3 | 曲面模板 | m2 | 19.2 |  |  |
| 1.2.4 | Φ75PVC-U预埋穿线管 | m | 51.2 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

| 七标段工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:襄城县2019年姜庄乡0.8万亩高标准农田建设项目7标段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页、共3页 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  | 项目名称 |  |  | 单位 |  | 工程量 |  |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  |  |  |  |
| 壹 |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 农田输配电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 配电房 |  |  | 座 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 89.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 素土夯实 |  |  | m2 |  | 123.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | C15砼垫层 |  |  | m3 |  | 21.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 砖基础 |  |  | m3 |  | 31.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | M7.5浆砌砖 |  |  | m3 |  | 208.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | C25混凝土预制板 |  |  | m3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 预应力空心板 |  |  | m3 |  | 29.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 水泥砂浆粉刷 |  |  | m2 |  | 2107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | 防水层 1.2厚合成高分子防水卷材 |  |  | m2 |  | 193.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | 隔离层 干铺玻纤布或低强度等级砂浆一道 |  |  | m2 |  | 193.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | C15混凝土散水 |  |  | m3 |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | 150厚三七灰土 |  |  | m3 |  | 13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | 外墙漆 |  |  | m2 |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | C25圈梁及过梁 |  |  | m3 |  | 20.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | 模板 |  |  | m2 |  | 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | 钢筋 |  |  | t |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  | 防盗门 |  |  | 樘 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  | 百叶窗 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | 顶部C30混凝土 |  |  | m3 |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 |  | C30砼吊梁 |  |  | m3 |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  | 穿墙套管 |  |  | 项 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 |  | 安全警示牌 |  |  | 块 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 地埋线（YJLV22 0.6/1KV 3*25+1*16 mm2） |  |  | m |  | 43468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 土方开挖 |  |  | m3 |  | 14344.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 土方回填 |  |  | m3 |  | 14344.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 电缆线敷设（YJLV22 0.6/1KV 3*25+1*16 mm2） |  |  | m |  | 43468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 台区连接线（高压线详见后附预算） |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 高压线架设（JKLKJ-70；含挖坑、立杆、横担组装、线路架设等） |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贰 |  | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 电力配套 |  |  | 套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | S13-M-100/10-0.4变压器 全密封 油浸式 |  |  | 台 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 跌落式熔断器 RW11-10/200A |  |  | 组 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 避雷器 HY5WS-17/50 |  |  | 组 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 穿墙套管 |  |  | 只 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 穿墙板 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 高压防护套 |  |  | 套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 低压防护套 |  |  | 套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 综合配电柜（1600*1150*630 含箱体、电气保护、开关设备等） |  |  | 套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 防盗器 |  |  | 套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 计量表箱（4表位，含箱体、零端子、进线塑壳开关、电缆、含表前隔离开关、表后漏电断路器、三相插接付含箱体、零端子、进线塑壳开关、电缆、含表前隔离开关、表后漏电断路器、三相插接件、预付费电表等费电表等） |  |  | 套 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 安全警示牌 |  |  | 块 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 相序牌 |  |  | 套 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 接地系统（含引下线、接地网） |  |  | 套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 照明系统（含灯具、电线等） |  |  | 套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 架空引下线 JKLYJ-10-50mm2 |  |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 总表箱（含三相四线智能电表、集中器、控制电缆、分接表箱等，与当地电力系统匹配） |  |  | 套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 电力电缆ZC-YJV-0.6/1-4*70mm2 |  |  | 米 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 电力电缆ZC-YJV-0.6/1-3*70+1*35mm2 |  |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 安全保护设备（绝缘手套、绝缘靴、零克棒、灭火器等） |  |  | 套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：姜庄乡-高压线架设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 台区1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410001025 |  | 电杆组立 | 1.材质:混凝土杆 2.规格:190*12000 3.类型:单杆 4.底盘、拉盘、卡盘规格:混凝土 5.拉线材质、规格、类型:含拉线抱箍、楔形线夹、拉线棒、延长环、拉线盘、复合悬式绝缘子等 6.详见图纸 |  | 根 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030410002025 |  | 横担组装 | 1.名称:横担 L75*8*1500（含顶相支架、U型抱箍、掌铁、抱箍） 2.复合绝缘子 FPQ-10/4T 3.详见图纸 |  | 组 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030410003025 |  | 导线架设 | 1.型号:JKLYJ-70(3根/m) 2.详见图纸 |  | km |  | 0.396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 台区2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410001026 |  | 电杆组立 | 1.材质:混凝土杆 2.规格:190*12000 3.类型:单杆 4.底盘、拉盘、卡盘规格:混凝土 5.拉线材质、规格、类型:含拉线抱箍、楔形线夹、拉线棒、延长环、拉线盘、复合悬式绝缘子等 6.详见图纸 |  | 根 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030410002026 |  | 横担组装 | 1.名称:横担 L75*8*1500（含顶相支架、U型抱箍、掌铁、抱箍） 2.复合绝缘子 FPQ-10/4T 3.详见图纸 |  | 组 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：姜庄乡-高压线架设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 3 | 030410003026 |  | 导线架设 | 1.型号:JKLYJ-70(3根/m) 2.详见图纸 |  | km |  | 0.499 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 台区3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410001027 |  | 电杆组立 | 1.材质:混凝土杆 2.规格:190*12000 3.类型:单杆 4.底盘、拉盘、卡盘规格:混凝土 5.拉线材质、规格、类型:含拉线抱箍、楔形线夹、拉线棒、延长环、拉线盘、复合悬式绝缘子等 6.详见图纸 |  | 根 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030410002027 |  | 横担组装 | 1.名称:横担 L75*8*1500（含顶相支架、U型抱箍、掌铁、抱箍） 2.复合绝缘子 FPQ-10/4T 3.详见图纸 |  | 组 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030410003027 |  | 导线架设 | 1.型号:JKLYJ-70(3根/m) 2.详见图纸 |  | km |  | 0.757 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 台区4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410001028 |  | 电杆组立 | 1.材质:混凝土杆 2.规格:190*12000 3.类型:单杆 4.底盘、拉盘、卡盘规格:混凝土 5.拉线材质、规格、类型:含拉线抱箍、楔形线夹、拉线棒、延长环、拉线盘、复合悬式绝缘子等 6.详见图纸 |  | 根 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：姜庄乡-高压线架设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 2 | 030410002028 |  | 横担组装 | 1.名称:横担 L75*8*1500（含顶相支架、U型抱箍、掌铁、抱箍） 2.复合绝缘子 FPQ-10/4T 3.详见图纸 |  | 组 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030410003028 |  | 导线架设 | 1.型号:JKLYJ-70(3根/m) 2.详见图纸 |  | km |  | 0.536 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 台区5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410001029 |  | 电杆组立 | 1.材质:混凝土杆 2.规格:190*12000 3.类型:单杆 4.底盘、拉盘、卡盘规格:混凝土 5.拉线材质、规格、类型:含拉线抱箍、楔形线夹、拉线棒、延长环、拉线盘、复合悬式绝缘子等 6.详见图纸 |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030410002029 |  | 横担组装 | 1.名称:横担 L75*8*1500（含顶相支架、U型抱箍、掌铁、抱箍） 2.复合绝缘子 FPQ-10/4T 3.详见图纸 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030410003029 |  | 导线架设 | 1.型号:JKLYJ-70(3根/m) 2.详见图纸 |  | km |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 台区6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：姜庄乡-高压线架设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 1 | 030410001030 |  | 电杆组立 | 1.材质:混凝土杆 2.规格:190*12000 3.类型:单杆 4.底盘、拉盘、卡盘规格:混凝土 5.拉线材质、规格、类型:含拉线抱箍、楔形线夹、拉线棒、延长环、拉线盘、复合悬式绝缘子等 6.详见图纸 |  | 根 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030410002030 |  | 横担组装 | 1.名称:横担 L75*8*1500（含顶相支架、U型抱箍、掌铁、抱箍） 2.复合绝缘子 FPQ-10/4T 3.详见图纸 |  | 组 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030410003030 |  | 导线架设 | 1.型号:JKLYJ-70(3根/m) 2.详见图纸 |  | km |  | 0.384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 台区7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410001031 |  | 电杆组立 | 1.材质:混凝土杆 2.规格:190*12000 3.类型:单杆 4.底盘、拉盘、卡盘规格:混凝土 5.拉线材质、规格、类型:含拉线抱箍、楔形线夹、拉线棒、延长环、拉线盘、复合悬式绝缘子等 6.详见图纸 |  | 根 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030410002031 |  | 横担组装 | 1.名称:横担 L75*8*1500（含顶相支架、U型抱箍、掌铁、抱箍） 2.复合绝缘子 FPQ-10/4T 3.详见图纸 |  | 组 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：姜庄乡-高压线架设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 3 | 030410003031 |  | 导线架设 | 1.型号:JKLYJ-70(3根/m) 2.详见图纸 |  | km |  | 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 台区8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410001032 |  | 电杆组立 | 1.材质:混凝土杆 2.规格:190*12000 3.类型:单杆 4.底盘、拉盘、卡盘规格:混凝土 5.拉线材质、规格、类型:含拉线抱箍、楔形线夹、拉线棒、延长环、拉线盘、复合悬式绝缘子等 6.详见图纸 |  | 根 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030410002032 |  | 横担组装 | 1.名称:横担 L75*8*1500（含顶相支架、U型抱箍、掌铁、抱箍） 2.复合绝缘子 FPQ-10/4T 3.详见图纸 |  | 组 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030410003032 |  | 导线架设 | 1.型号:JKLYJ-70(3根/m) 2.详见图纸 |  | km |  | 0.214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 台区9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410001033 |  | 电杆组立 | 1.材质:混凝土杆 2.规格:190*12000 3.类型:单杆 4.底盘、拉盘、卡盘规格:混凝土 5.拉线材质、规格、类型:含拉线抱箍、楔形线夹、拉线棒、延长环、拉线盘、复合悬式绝缘子等 6.详见图纸 |  | 根 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：姜庄乡-高压线架设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 2 | 030410002033 |  | 横担组装 | 1.名称:横担 L75*8*1500（含顶相支架、U型抱箍、掌铁、抱箍） 2.复合绝缘子 FPQ-10/4T 3.详见图纸 |  | 组 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030410003033 |  | 导线架设 | 1.型号:JKLYJ-70(3根/m) 2.详见图纸 |  | km |  | 0.372 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 台区10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410001034 |  | 电杆组立 | 1.材质:混凝土杆 2.规格:190*12000 3.类型:单杆 4.底盘、拉盘、卡盘规格:混凝土 5.拉线材质、规格、类型:含拉线抱箍、楔形线夹、拉线棒、延长环、拉线盘、复合悬式绝缘子等 6.详见图纸 |  | 根 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030410002034 |  | 横担组装 | 1.名称:横担 L75*8*1500（含顶相支架、U型抱箍、掌铁、抱箍） 2.复合绝缘子 FPQ-10/4T 3.详见图纸 |  | 组 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030410003034 |  | 导线架设 | 1.型号:JKLYJ-70(3根/m) 2.详见图纸 |  | km |  | 0.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 九标段工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:襄城县2019年姜庄乡0.8万亩高标准农田建设项目9标段 |  |  |  | 第1页、共1页 |  |
| 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 排水工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 清淤沟Ⅰ（上口2m） | m | 10765 |  |  |
| 1.1.1 | 清淤土方（外运1km） | m3 | 9150.25 |  |  |
| 1.2 | 清淤沟Ⅱ（上口4m） | m | 657 |  |  |
| 1.2.1 | 清淤土方（外运1km） | m3 | 2299.5 |  |  |
| 1.3 | 清淤沟Ⅲ（上口7m） | m | 450 |  |  |
| 1.3.1 | 清淤土方（外运1km） | m3 | 3645 |  |  |
| 二 | 其他工程 |  |  |  |  |
| 1 | 防护林工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 栽植法桐 胸径4cm（养护期一年） | 株 | 1886 |  |  |
| 1.2 | 栽植国槐 胸径4cm（养护期一年） | 株 | 1746 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

- 第六章  图 纸

- 施工图纸下载：按照招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1款所给的网址自行下载。

- 第七章   技术标准和要求

本工程技术标准和要求以本工程施工图纸和适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程为准。

除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由承包人依据上述原则自行收集。

- 第八章  投标文件格式

正本/副本

（工程名称）  标段

投 标 文 件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年___________月___________ 日

目    录

（一）投标函及投标函附录

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

（四）施工组织设计

（五）项目管理机构

（六）资格证明文件

（七）近年财务状况

（八）近年完成的类似项目情况表

（九）正在施工的和新承接的项目情况表

（十）投标人须知前附表规定的其它材料

（十一）已标价工程量清单

投标文件编制过程中应参照本章提供的格式填报。

如有本章未提供的格式，投标人可自行编制。

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

（招标人名称）：

1、我方仔细研究了     （工程名称）   标段招标文件（包括补充通知）的全部内容并勘察了现场，愿意以人民币（大写）          （￥        ）的投标总报价，按招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2、我方提交的投标文件（包括投标函附录、已标价工程量清单和其它投标文件）在投标截止时间后60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。 我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标文件附上           元投标保证金，作为我方投标的担保。

4、本次投标，我方投标工期：          ，质量：　　　　。

5、若我方中标：

（1）随同本投标文件提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后作为合同文件的组成部分。

（2）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保。

（3）我方保证接到开工通知后立即调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

6、我方完全理解你方不保证投标报价最低的投标人中标。

7、我方承诺已熟知并响应招标文件的所有内容和要求，并承诺，若我方中标，愿意按要求交纳代理费等相关费用。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字和盖章）：

日期：         年      月      日

- （二）投标函附录

| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 注册编号 |  |
| 技术负责人 |  | 级别 |  | 证书编号 |  |
| 投标报价 | 投标总报价（大写）： （小写）： |  |  |  |  |
| 投标质量等级 |  |  |  |  |  |
| 投标工期 |  |  |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：凿井专业无需填报项目经理信息

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年    月    日

- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓    名：         性    别：

年    龄：         职    务：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                        （盖单位章）

年        月        日

- （二）授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

三、投标保证金

（附许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执及企业基本账户开户许可证复印件）

- 四、施工组织设计

（1）施工方案与技术措施

（2）质量管理体系与措施

（3）安全管理体系与措施

（4）工程进度计划与措施

（5）资源配备计划

（6）环境保护管理体系与措施

- 五、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）拟派项目经理和技术负责人的简历、证书、业绩等

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 技术负责人 |
| 技术负责人资格等级 |  |  | 级 | 专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：凿井专业无需填报项目经理信息

- 六、资格证明文件

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本等材料的原件扫描件。

- （二）服务承诺书

1、农民工工资保障承诺

致：     （招标人）

我单位为守法经营的建筑工程施工企业，针对                 （项目及标段全称）招标项目，我公司郑重承诺：

1、截止本工程开标之日止，本企业无拖欠农民工工资及其他职工工资，无克扣或拖欠农民工工资的不良记录；

2、一旦确定本公司为该项目中标单位，我公司为保证不拖欠农民工资及其他职工工资，特作以下承诺：

（1）我单位中标后，将及时、足额存入农民工工资保障金；

（2）工程款优先支付农民工工资，不以任何理由拖欠农民工工资； 一旦我单位承建的建筑工程中出现拖欠职工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支；

（3）在工程款结算或农民工工资支付出现争议纠纷时，积极配合主管部门协调解决。

如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访等恶性事件，本单位愿意接受人力资源社会保障、住房和城乡建设、公安、行业行政主管等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

投标人全称：                （盖公章）

法定代表人：               （签 字）

日     期：       年     月     日

3、其他服务承诺

- 七、近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

- 八、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

- 九、正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 十、招标文件规定的其它材料

- 十一、已标价的工程量清单

已标价的工程量清单相关要求：

1、已标价的工程量清单封面应按规定的内容填写、签字、盖章。

2、投标人应按照招标文件的要求，附工程量清单综合单价分析表。

3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4、投标报价须包括所投标段所需的材料费、人工费、机械费、配套辅件费、包装费、仓储费、运输费、设计费、检验费、安装费(至验收合格之前)、调试费、售后服务、税费、利润等全部费用。