**货物明细表**

项目编号：长招采竞字【2019】159号

项目名称：长葛市动物疫病预防控制中心重大动物疫病试剂和耗材、高致病性禽流感应急物资储备采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | \*口蹄疫病毒O型抗体检测固相阻断ELISA试剂盒 | 5\*96 | 1. 采用竞争ELISA方法； 2.2-8℃保存12个月； 3.一步法，实验操作标准时间45分钟； 4.试验结果阴阳性对照成立； 5.结果判定使用S/N计算，提供辅助计算软件； | 盒 | 6 | 9000元 | 54000元 | 产地：洛阳  厂家：洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 2 | \*口蹄疫病毒O型抗体检测LB-ELISA试剂盒 | 10\*96 | 1. 采用液相阻断ELISA方法； 2.规格10\*96T/盒,可检测100/200份样品； 3.2-8℃保存12个月； 4.样本稀释后无需温育反应即可转板，标准反应时间75分钟； 5.试验结果阴阳性对照、病毒抗原OD值成立，提供辅助计算软件； 6.试剂盒成份均为商品化试剂，无需单独配制； | 盒 | 2 | 3650元 | 7300元 | 产地：洛阳  厂家：洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 3 | \*口蹄疫病毒O型化学发光抗体检测试剂盒 | 5\*96 | 1.采用化学发光检测方法；  2.该试剂盒检测结果与中和试验符合率大于95%；  3.反应时间短37℃反应30min，加入发光底物5分钟之后可测值；  4.特异性：与口蹄疫病毒A型、亚I型抗体无交叉反应。  5.敏感性：发光试剂盒敏感性可达到1:2048；  6.结果准确：准确反应抗体含量，并与抗体中和效价对应； | 盒 | 4 | 12000元 | 48000元 | 产地：洛阳  厂家：洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 4 | \*口蹄疫病毒A型抗体检测LB-ELISA试剂盒 | 10\*96 | 1. 采用液相阻断ELISA方法； 2.规格10\*96T/盒,可检测100/200份样品； 3.2-8℃保存12个月； 4.样本稀释后无需温育反应即可转板，标准反应时间不超过80分钟； 5.试验结果阴阳性对照、病毒抗原OD值成立，提供辅助计算软件； 6.试剂盒成份均为商品化试剂，无需单独配制； | 盒 | 2 | 3650元 | 7300元 | 产地：洛阳  厂家：洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 5 | \*口蹄疫病毒A型抗体检测固相阻断ELISA试剂盒 | 5\*96 | 1. 采用竞争ELISA方法； 2.2-8℃保存12个月； 3.一步法，实验操作标准时间45分钟； 4.试验结果阴阳性对照成立； 5.结果判定使用S/N计算，提供辅助计算软件； | 盒 | 6 | 9000元 | 54000元 | 产地：洛阳  厂家：洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 6 | \*布鲁氏菌病抗体检测竞争ELISA试剂盒 | 5\*96 | 1.采用竞争ELISA方法； 2.2-8℃保存12个月； 3.一步法，实验操作标准时间45分钟； 4.试验结果阴阳性对照成立； 5.结果判定使用S/N计算，提供辅助计算软件； | 盒 | 2 | 8000元 | 16000元 | 产地：洛阳  厂家：洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 7 | 小反刍兽疫抗体检测阻断ELISA试剂盒 | 5\*96 | 1. 采用阻断ELISA方法； 2.2-8℃保存12个月； 3.试验结果阴阳性对照成立； | 盒 | 3 | 6500元 | 19500元 | 产地：洛阳  厂家：洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 8 | 结核菌素 | 5ml | 1.冻干制品为疏松团块，易于瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解；  2.用于皮肉变态反应诊断动物牛结核病；  3.冻干制品在2-8°C冷藏或者-15°以下保存；  4.有效期为120个月。 | 瓶 | 10 | 400元 | 4000元 | 产地：哈尔滨  厂家：哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 9 | 鸡白痢抗原 | 2ml | 1.能特异的检测禽白痢亚型抗体，不与其他抗体发生交叉凝集反应； 2.抗原的红细胞凝集价不低于29；  3.抗原均为冻干状态；  4．有效期2年。 | 瓶 | 5 | 350元 | 1750元 | 产地：哈尔滨  厂家：哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 10 | 布病虎红平板抗原 | 15ml | 1. 抗原为灭活的布鲁氏菌菌株，5ml/瓶   2.抗原的红细胞凝集价不低于29；  3.抗原均为冻干状态；  4．有效期2年。 | 瓶 | 6 | 350元 | 2100元 | 产地：哈尔滨  厂家：哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 11 | 布病阳性血清 | 1ml | 1.抗原为灭活的布鲁氏菌菌株，阳性血清1ml/瓶  2.抗原均为冻干状态；  3．有效期2年。 | 瓶 | 3 | 350元 | 1050元 | 产地：哈尔滨  厂家：哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 12 | 禽流感H5Re-11血凝抑制抗原 | 2ml | 1.能特异的检测禽流感病毒H5N1(Re-11)亚型抗体，不与其他抗体发生交叉凝集反应； 2.抗原的红细胞凝集价不低于29；  3.抗原均为冻干状态；  4．有效期2年。 | 瓶 | 10 | 350元 | 3500元 | 产地：哈尔滨  厂家：哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 13 | 禽流感H5Re-11阳性血清 | 2ml | 1.能特异的检测禽流感病毒H5N1(Re-11)病毒抗体阳性对照，不与其他抗体发生交叉凝集反应； 2.抗原的红细胞凝集价不低于29；  3.抗原均为冻干状态；  4．有效期2年。 | 瓶 | 10 | 350元 | 3500元 | 产地：哈尔滨  厂家：哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 14 | 禽流感H5Re-12血凝抑制抗原 | 2ml | 1.能特异的检测禽流感病毒H5N1(Re-12)亚型抗体，不与其他抗体发生交叉凝集反应； 2.抗原的红细胞凝集价不低于29；  3.抗原均为冻干状态；  4．有效期2年。 | 瓶 | 10 | 350元 | 3500元 | 产地：哈尔滨  厂家：哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 15 | 禽流感H5Re-12阳性血清 | 2ml | 1.能特异的检测禽流感病毒H5N1(Re-12)病毒抗体阳性对照，不与其他抗体发生交叉凝集反应； 2.抗原的红细胞凝集价不低于29；  3.抗原均为冻干状态；  4．有效期2年。 | 瓶 | 10 | 350元 | 3500元 | 产地：哈尔滨  厂家：哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 16 | 禽流感H7Re-2血凝抑制抗原 | 2ml | 1.能特异的检测禽流感病毒H7 (Re-2)病毒抗体阳性对照，不与其他抗体发生交叉凝集反应； 2.抗原的红细胞凝集价不低于29；  3.抗原均为冻干状态；  4．有效期2年。 | 瓶 | 10 | 350元 | 3500元 | 产地：哈尔滨  厂家：哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 17 | 禽流感H7Re-2阳性血清 | 2ml | 1.能特异的检测禽流感病毒H7 (Re-2)病毒抗体阳性对照，不与其他抗体发生交叉凝集反应； 2.抗原的红细胞凝集价不低于29；  3.抗原均为冻干状态；  4．有效期2年。 | 瓶 | 10 | 350元 | 3500元 | 产地：哈尔滨  厂家：哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 18 | 鸡新城疫抗原 | 2ml | 1.能特异的检测新城疫病毒亚型抗体，不与其他抗体发生交叉凝集反应 2.抗原的红细胞凝集价不低于29；  3.抗原均为冻干状态；  4．有效期2年。 | 瓶 | 6 | 350元 | 2100元 | 产地：哈尔滨  厂家：哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 19 | 鸡新城疫阳性对照 | 2ml | 1.能特异的检测新城疫病毒亚型抗体，不与其他抗体发生交叉凝集反应 2.抗原的红细胞凝集价不低于29；  3.抗原均为冻干状态；  4．有效期2年。 | 瓶 | 4 | 350元 | 1400元 | 产地：哈尔滨  厂家：哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 20 | 一次性反应板 | 96孔/板 | 1.独立包装  2.V型  3.尺寸：13cm\*9cm\*1.3cm  4.材料：聚苯乙烯（软塑料） | 个 | 500 | 6元 | 3000元 | 产地：三门县  厂家：三门县民生医药器材有限公司 |
| 21 | 5ml一次性采血器 | 1800支/箱 | 1.外观透明、清洁无气泡杂质，表面字样刻线应完整清晰  2.采血器可卸外套盖应卸装灵活  3.采血器器身应密合，无渗漏  4.尺寸容量外套最小分度值≤0.5ml | 件 | 5 | 2000元 | 10000元 | 产地：三门县  厂家：三门县民生医药器材有限公司 |
| 22 | 10ml一次性采血器 |  | 1.外观透明、清洁无气泡杂质，表面字样刻线应完整清晰  2.采血器可卸外套盖应卸装灵活  3.采血器器身应密合，无渗漏 | 件 | 5 | 2000元 | 10000元 | 产地：三门县  厂家：三门县民生医药器材有限公司 |
| 23 | 200ul枪头 | 500个/包 | 1.双层滤芯为移液器和样品提高双重保护，有效降低气溶胶和生物成分  2.无PCR抑制剂，确保下游实验可靠结果；  3.可提供PCR clean/Sterile(无菌且无热原）；  4.每个产品批次都经由独立实验室进行连续质控。 | 包 | 50 | 150元 | 7500元 | 产地：上海  厂家：上海百赛生物技术股份有限公司 |
| 24 | 0.1-10ul枪头 | 96个/盒 | 1.双层滤芯为移液器和样品提高双重保护，有效降低气溶胶和生物成分  2.无PCR抑制剂，确保下游实验可靠结果；  3.可提供PCR clean/Sterile(无菌且无热原）；  4.每个产品批次都经由独立实验室进行连续质控。 | 盒 | 50 | 400元 | 20000元 | 产地：上海  厂家：上海百赛生物技术股份有限公司 |
| 25 | 0.5-20ul枪头 | 96个/盒 | 1.双层滤芯为移液器和样品提高双重保护，有效降低气溶胶和生物成份  2.无PCR抑制剂，确保下游实验可靠结果；  3.可提供PCR clean/Sterile(无菌且无热原）；  4.每个产品批次都经由独立实验室进行连续质控 。 | 盒 | 50 | 150元 | 7500元 | 产地：上海  厂家：上海百赛生物技术股份有限公司 |
| 26 | 2-200ul枪头 | 96个/盒 | 1.双层滤芯为移液器和样品提高双重保护，有效降低气溶胶和生物成份  2.无PCR抑制剂，确保下游实验可靠结果；  3.可提供PCR clean/Sterile(无菌且无热原）；  4.每个产品批次都经由独立实验室进行连续质控 。 | 盒 | 50 | 150元 | 7500元 | 产地：上海  厂家：上海百赛生物技术股份有限公司 |
| 27 | 1ml枪头 | 96个/盒 | 1.双层滤芯为移液器和样品提高双重保护，有效降低气溶胶和生物成份  2.无PCR抑制剂，确保下游实验可靠结果；  3.可提供PCR clean/Sterile(无菌且无热原）；  4.每个产品批次都经由独立实验室进行连续质控 。 | 盒 | 20 | 150元 | 3000元 | 产地：上海  厂家：上海百赛生物技术股份有限公司 |
| 28 | 1.5ml离心管 | 包 | 1. 全新 2. 透明 3. 带盖 | 包 | 75 | 50元 | 3750元 | 产地：上海  厂家：上海百赛生物技术股份有限公司 |
| 合 计 | | 大写：叁拾壹万壹仟柒佰伍拾元整 小写：311750.00元 | | | | | | |

供应商（公章）：河南冠鼎生物科技有限公司