## 表 05 分类分项工程量清单计价表
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
|  | 第1标段 |  |  | 0 | 0 | 1240898.36
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0 | 0 | 1240898.36
一 |  | 灌溉与排水工程 |  |  | 0 | 0 | 1240898.36
1.1 |  | 新打机井 50m |  | 眼 | 76 | 15745.6 | 1196665.6
1.1.1 |  | 打井 |  | m | 3800 | 303.28 | 1152464
1.1.2 |  | 洗井 |  | m | 1520 | 22.58 | 34321.6
1.1.3 |  | 井底盘 |  | 个 | 76 | 80 | 6080
1.1.4 |  | 机井标识牌 |  | 个 | 76 | 50 | 3800
1.2 |  | 井台 |  | 座 | 76 | 582.01 | 44232.76
1.2.1 |  | C25现浇砼井台 |  | m3 | 35.57 | 845.5 | 30072.74
1.2.2 |  | 平面模板 |  | m2 | 170.24 | 45.2 | 7694.85
1.2.3 |  | 曲面模板 |  | m2 | 45.6 | 117.78 | 5370.77
1.2.4 |  | Φ75PVC-U预埋穿线管 |  | m | 121.6 | 9 | 1094.4
|  | 第2标段 |  |  | 0 | 0 | 1159260.31
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0 | 0 | 1159260.31
一 |  | 灌溉与排水工程 |  |  | 0 | 0 | 1159260.31
1.1 |  | 新打机井 50m |  | 眼 | 71 | 15745.6 | 1117937.6
1.1.1 |  | 打井 |  | m | 3550 | 303.28 | 1076644
1.1.2 |  | 洗井 |  | m | 1420 | 22.58 | 32063.6
1.1.3 |  | 井底盘 |  | 个 | 71 | 80 | 5680
1.1.4 |  | 机井标识牌 |  | 个 | 71 | 50 | 3550
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
1.2 |  | 井台 |  | 座 | 71 | 582.01 | 41322.71
1.2.1 |  | C25现浇砼井台 |  | m3 | 33.23 | 845.5 | 28094.27
1.2.2 |  | 平面模板 |  | m2 | 159.04 | 45.2 | 7188.61
1.2.3 |  | 曲面模板 |  | m2 | 42.6 | 117.78 | 5017.43
1.2.4 |  | Φ75PVC-U预埋穿线管 |  | m | 113.6 | 9 | 1022.4
|  | 第3标段 |  |  | 0 | 0 | 1110277.47
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0 | 0 | 1110277.47
一 |  | 灌溉与排水工程 |  |  | 0 | 0 | 1110277.47
1.1 |  | 新打机井 50m |  | 眼 | 68 | 15745.6 | 1070700.8
1.1.1 |  | 打井 |  | m | 3400 | 303.28 | 1031152
1.1.2 |  | 洗井 |  | m | 1360 | 22.58 | 30708.8
1.1.3 |  | 井底盘 |  | 个 | 68 | 80 | 5440
1.1.4 |  | 机井标识牌 |  | 个 | 68 | 50 | 3400
1.2 |  | 井台 |  | 座 | 68 | 582.01 | 39576.67
1.2.1 |  | C25现浇砼井台 |  | m3 | 31.82 | 845.5 | 26907.19
1.2.2 |  | 平面模板 |  | m2 | 152.32 | 45.2 | 6884.86
1.2.3 |  | 曲面模板 |  | m2 | 40.8 | 117.78 | 4805.42
1.2.4 |  | Φ75PVC-U预埋穿线管 |  | m | 108.8 | 9 | 979.2
|  | 第4标段 |  |  | 0 | 0 | 1774512.6
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0 | 0 | 725062.8
一 |  | 灌溉与排水工程 |  |  | 0 | 0 | 725062.8
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
2.1 |  | 地埋管 |  | m | 15960 | 25.43 | 405862.8
2.1.1 |  | 土方开挖 |  | m3 | 4788 | 2.38 | 11395.44
2.1.2 |  | 土方回填 |  | m3 | 4788 | 5.12 | 24514.56
2.1.3 |  | Φ110PVC-M， 0.6Mpa 地埋管敷设 |  | m | 15960 | 23.18 | 369952.8
2.2 |  | 给水栓（含出水口、竖管、保护帽、基座等） |  | 套 | 532 | 600 | 319200
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  | 0 | 0 | 1049449.8
一 |  | 机井设备 |  | 套 | 76 | 5819.5 | 442282
1 |  | 井用潜水泵 200QJ25-42/3（含运杂及采购、保管费） |  | 套 | 76 | 3000 | 228000
2 |  | 镀锌焊接上水钢管DN80（含法兰，螺栓等材料） |  | m | 2280 | 55 | 125400
3 |  | 防水电缆 JHS 3*6mm2 |  | m | 2432 | 15 | 36480
4 |  | 附件（含卡盘、法兰、异径管弯头等附件） |  | 套 | 76 | 230 | 17480
5 |  | 排气阀 |  | 套 | 76 | 80.5 | 6118
6 |  | 止回阀 DN80 |  | 套 | 76 | 299 | 22724
7 |  | 钢制弯头 DN80 |  | 套 | 152 | 40 | 6080
二 |  | 高效节水区井堡配套 |  | 套 | 76 | 7989.05 | 607167.8
1 |  | 机井保护装置（含完整玻璃钢井房、防水照明灯及开关、排风扇及外罩、防水隔板、电器安装背板及导轨、固定螺钉、相关接线端子、门锁五金件、门控行程开关、壁挂件、接线标示条、急停开关、电源指示灯等与箱体结构相关的配件） |  | 套 | 76 | 2990 | 227240
2 |  | 智能卡节水控制器（G201） |  | 套 | 76 | 2875 | 218500
3 |  | 流量计（MTW-9 DN80） |  | 套 | 76 | 1150 | 87400
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
4 |  | 控制设备电源 |  | 台 | 76 | 172.5 | 13110
5 |  | 三相电表（DTSY1351(40A)） |  | 台 | 76 | 172.5 | 13110
6 |  | 交流接触器（CJX2S-2510） |  | 套 | 76 | 80.5 | 6118
7 |  | 控制继电器（CDZ9L-52P/DC12）及导轨安装座 |  | 套 | 76 | 57.5 | 4370
8 |  | 浪涌保护器（DZ47Y-40） |  | 套 | 76 | 230 | 17480
9 |  | 保护器保险（含熔断器及安装外壳）(RT18) |  | 个 | 228 | 17.25 | 3933
10 |  | 塑壳漏电断路器CDM3L |  | 套 | 76 | 97.75 | 7429
11 |  | 小型漏电断路器及缺相保护器 |  | 套 | 76 | 92 | 6992
12 |  | 6平方铜线（40A、20mA） |  | 米 | 76 | 19.55 | 1485.8
|  | 第5标段 |  |  | 0 | 0 | 1657768.35
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0 | 0 | 677361.3
一 |  | 灌溉与排水工程 |  |  | 0 | 0 | 677361.3
2.1 |  | 地埋管 |  | m | 14910 | 25.43 | 379161.3
2.1.1 |  | 土方开挖 |  | m3 | 4473 | 2.38 | 10645.74
2.1.2 |  | 土方回填 |  | m3 | 4473 | 5.12 | 22901.76
2.1.3 |  | Φ110PVC-M， 0.6Mpa 地埋管敷设 |  | m | 14910 | 23.18 | 345613.8
2.2 |  | 给水栓（含出水口、竖管、保护帽、基座等） |  | 套 | 497 | 600 | 298200
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  | 0 | 0 | 980407.05
一 |  | 机井设备 |  | 套 | 71 | 5819.5 | 413184.5
1 |  | 井用潜水泵 200QJ25-42/3（含运杂及采购、保管费） |  | 套 | 71 | 3000 | 213000
2 |  | 镀锌焊接上水钢管DN80（含法兰，螺栓等材料） |  | m | 2130 | 55 | 117150
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
3 |  | 防水电缆 JHS 3*6mm2 |  | m | 2272 | 15 | 34080
4 |  | 附件（含卡盘、法兰、异径管弯头等附件） |  | 套 | 71 | 230 | 16330
5 |  | 排气阀 |  | 套 | 71 | 80.5 | 5715.5
6 |  | 止回阀 DN80 |  | 套 | 71 | 299 | 21229
7 |  | 钢制弯头 DN80 |  | 套 | 142 | 40 | 5680
二 |  | 高效节水区井堡配套 |  | 套 | 71 | 7989.05 | 567222.55
1 |  | 机井保护装置（含完整玻璃钢井房、防水照明灯及开关、排风扇及外罩、防水隔板、电器安装背板及导轨、固定螺钉、相关接线端子、门锁五金件、门控行程开关、壁挂件、接线标示条、急停开关、电源指示灯等与箱体结构相关的配件） |  | 套 | 71 | 2990 | 212290
2 |  | 智能卡节水控制器（G201） |  | 套 | 71 | 2875 | 204125
3 |  | 流量计（MTW-9 DN80） |  | 套 | 71 | 1150 | 81650
4 |  | 控制设备电源 |  | 台 | 71 | 172.5 | 12247.5
5 |  | 三相电表（DTSY1351(40A)） |  | 台 | 71 | 172.5 | 12247.5
6 |  | 交流接触器（CJX2S-2510） |  | 套 | 71 | 80.5 | 5715.5
7 |  | 控制继电器（CDZ9L-52P/DC12）及导轨安装座 |  | 套 | 71 | 57.5 | 4082.5
8 |  | 浪涌保护器（DZ47Y-40） |  | 套 | 71 | 230 | 16330
9 |  | 保护器保险（含熔断器及安装外壳）(RT18) |  | 个 | 213 | 17.25 | 3674.25
10 |  | 塑壳漏电断路器CDM3L |  | 套 | 71 | 97.75 | 6940.25
11 |  | 小型漏电断路器及缺相保护器 |  | 套 | 71 | 92 | 6532
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
12 |  | 6平方铜线（40A、20mA） |  | 米 | 71 | 19.55 | 1388.05
|  | 第6标段 |  |  | 0 | 0 | 1587721.8
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0 | 0 | 648740.4
一 |  | 灌溉与排水工程 |  |  | 0 | 0 | 648740.4
2.1 |  | 地埋管 |  | m | 14280 | 25.43 | 363140.4
2.1.1 |  | 土方开挖 |  | m3 | 4284 | 2.38 | 10195.92
2.1.2 |  | 土方回填 |  | m3 | 4284 | 5.12 | 21934.08
2.1.3 |  | Φ110PVC-M， 0.6Mpa 地埋管敷设 |  | m | 14280 | 23.18 | 331010.4
2.2 |  | 给水栓（含出水口、竖管、保护帽、基座等） |  | 套 | 476 | 600 | 285600
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  | 0 | 0 | 938981.4
一 |  | 机井设备 |  | 套 | 68 | 5819.5 | 395726
1 |  | 井用潜水泵 200QJ25-42/3（含运杂及采购、保管费） |  | 套 | 68 | 3000 | 204000
2 |  | 镀锌焊接上水钢管DN80（含法兰，螺栓等材料） |  | m | 2040 | 55 | 112200
3 |  | 防水电缆 JHS 3*6mm2 |  | m | 2176 | 15 | 32640
4 |  | 附件（含卡盘、法兰、异径管弯头等附件） |  | 套 | 68 | 230 | 15640
5 |  | 排气阀 |  | 套 | 68 | 80.5 | 5474
6 |  | 止回阀 DN80 |  | 套 | 68 | 299 | 20332
7 |  | 钢制弯头 DN80 |  | 套 | 136 | 40 | 5440
二 |  | 高效节水区井堡配套 |  | 套 | 68 | 7989.05 | 543255.4
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
1 |  | 机井保护装置（含完整玻璃钢井房、防水照明灯及开关、排风扇及外罩、防水隔板、电器安装背板及导轨、固定螺钉、相关接线端子、门锁五金件、门控行程开关、壁挂件、接线标示条、急停开关、电源指示灯等与箱体结构相关的配件） |  | 套 | 68 | 2990 | 203320
2 |  | 智能卡节水控制器（G201） |  | 套 | 68 | 2875 | 195500
3 |  | 流量计（MTW-9 DN80） |  | 套 | 68 | 1150 | 78200
4 |  | 控制设备电源 |  | 台 | 68 | 172.5 | 11730
5 |  | 三相电表（DTSY1351(40A)） |  | 台 | 68 | 172.5 | 11730
6 |  | 交流接触器（CJX2S-2510） |  | 套 | 68 | 80.5 | 5474
7 |  | 控制继电器（CDZ9L-52P/DC12）及导轨安装座 |  | 套 | 68 | 57.5 | 3910
8 |  | 浪涌保护器（DZ47Y-40） |  | 套 | 68 | 230 | 15640
9 |  | 保护器保险（含熔断器及安装外壳）(RT18) |  | 个 | 204 | 17.25 | 3519
10 |  | 塑壳漏电断路器CDM3L |  | 套 | 68 | 97.75 | 6647
11 |  | 小型漏电断路器及缺相保护器 |  | 套 | 68 | 92 | 6256
12 |  | 6平方铜线（40A、20mA） |  | 米 | 68 | 19.55 | 1329.4
|  | 第7标段 |  |  | 0 | 0 | 2088552.04
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0 | 0 | 2088552.04
二 |  | 田间道路工程 |  |  | 0 | 0 | 2082552.04
1 |  | 新修4m宽机耕路(包含有土方开挖) |  | m | 3020 | 689.59 | 2082552.04
1.1 |  | 路床碾压 |  | m2 | 17093.2 | 1.46 | 24956.07
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
1.2 |  | 15cm厚煤矸石路基 |  | m2 | 13892 | 14.18 | 196988.56
1.3 |  | 18cm厚C25商砼路面 |  | m2 | 12080 | 151.31 | 1827824.8
1.4 |  | 素土路肩 |  | m3 | 1053.68 | 5.12 | 5394.83
1.5 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 96.64 | 164.4 | 15887.62
1.6 |  | 路基土方开挖 |  | m3 | 4832 | 2.38 | 11500.16
四 |  | 其他工程 |  |  | 0 | 0 | 6000
1 |  | 标识牌工程 |  |  | 0 | 0 | 6000
1.2 |  | 道路标识牌 |  | 块 | 3 | 2000 | 6000
|  | 第8标段 |  |  | 0 | 0 | 2261906.65
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0 | 0 | 2261906.65
一 |  | 灌溉与排水工程 |  |  | 0 | 0 | 102327.18
4 |  | 建筑物工程 |  |  | 0 | 0 | 102327.18
4.1 |  | 桥Ⅰ 跨2m*净宽5m |  | 座 | 5 | 20465.44 | 102327.18
4.1.1 |  | 土方开挖 |  | m3 | 290.9 | 2.38 | 692.34
4.1.2 |  | 土方回填 |  | m3 | 157.5 | 17.97 | 2830.28
4.1.3 |  | C30钢筋砼桥板 |  | m3 | 26.3 | 818.25 | 21519.98
4.1.4 |  | C25砼桥台 |  | m3 | 28.1 | 792.48 | 22268.69
4.1.5 |  | C20砼基础 |  | m3 | 25.3 | 792.55 | 20051.52
4.1.6 |  | 钢筋 |  | t | 1.25 | 6709.1 | 8386.38
4.1.7 |  | 标识牌 烤瓷片 20cm*30cm |  | 块 | 10 | 50 | 500
4.1.8 |  | C25砼挡土墙 |  | m3 | 15.75 | 816.7 | 12863.03
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
4.1.9 |  | 模板 |  | m2 | 128.4 | 45.2 | 5803.68
4.1.10 |  | 18cm厚C30砼桥头铺装 |  | m2 | 45 | 153.31 | 6898.95
4.1.11 |  | 15cm厚 5%水泥土基层 |  | m2 | 44.67 | 11.47 | 512.33
二 |  | 田间道路工程 |  |  | 0 | 0 | 2153579.47
1 |  | 新修4m宽机耕路(包含有土方开挖) |  | m | 3123 | 689.59 | 2153579.47
1.1 |  | 路床碾压 |  | m2 | 17676.18 | 1.46 | 25807.22
1.2 |  | 15cm厚煤矸石路基 |  | m2 | 14365.8 | 14.18 | 203707.04
1.3 |  | 18cm厚C25商砼路面 |  | m2 | 12492 | 151.31 | 1890164.52
1.4 |  | 素土路肩 |  | m3 | 1089.62 | 5.12 | 5578.83
1.5 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 99.94 | 164.4 | 16429.48
1.6 |  | 路基土方开挖 |  | m3 | 4996.8 | 2.38 | 11892.38
四 |  | 其他工程 |  |  | 0 | 0 | 6000
1 |  | 标识牌工程 |  |  | 0 | 0 | 6000
1.2 |  | 道路标识牌 |  | 块 | 3 | 2000 | 6000
|  | 第9标段 |  |  | 0 | 0 | 2123287.38
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0 | 0 | 2123287.38
一 |  | 灌溉与排水工程 |  |  | 0 | 0 | 82075.17
4 |  | 建筑物工程 |  |  | 0 | 0 | 82075.17
4.2 |  | 桥Ⅱ 跨5m*净宽5m |  | 座 | 1 | 82075.17 | 82075.17
4.2.1 |  | 土方开挖 |  | m3 | 125.6 | 2.38 | 298.93
4.2.2 |  | 土方回填 |  | m3 | 106.3 | 17.97 | 1910.21
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
4.2.3 |  | C30现浇砼桥板 |  | m3 | 8.25 | 818.25 | 6750.56
4.2.4 |  | C30现浇砼桥面铺装 |  | m3 | 2 | 841.37 | 1682.74
4.2.5 |  | C30钢筋砼路沿石 |  | m3 | 1 | 856.73 | 856.73
4.2.6 |  | C20砼桥台 |  | m3 | 23.1 | 781.25 | 18046.88
4.2.7 |  | C25钢筋砼台帽 |  | m3 | 3.56 | 845.5 | 3009.98
4.2.8 |  | C20砼基础 |  | m3 | 14.18 | 792.55 | 11238.36
4.2.9 |  | 钢筋 |  | t | 1.71 | 6709.1 | 11472.56
4.2.10 |  | 油毡支座 |  | m2 | 4 | 164.4 | 657.6
4.2.11 |  | 聚乙烯泡沫板 |  | m2 | 3.3 | 32.98 | 108.83
4.2.12 |  | C20砼八字墙 |  | m3 | 14.33 | 805.48 | 11542.53
4.2.13 |  | C20砼护底 |  | m3 | 3.85 | 792.55 | 3051.32
4.2.14 |  | 18cm厚C25砼桥头铺装 |  | m2 | 16.5 | 151.31 | 2496.62
4.2.15 |  | 15cm厚 5%水泥土基层 |  | m2 | 16.5 | 11.47 | 189.26
4.2.16 |  | 标识牌 烤瓷片 20cm*30cm |  | 块 | 2 | 50 | 100
4.2.17 |  | 乳胶漆 |  | m2 | 17.65 | 30 | 529.5
4.2.18 |  | 模板 |  | m2 | 105 | 45.2 | 4746
4.2.19 |  | 限载标识牌 |  | 座 | 2 | 500 | 1000
4.2.20 |  | 旧桥浆砌砖拆除 |  | m3 | 22 | 83.18 | 1829.96
4.2.21 |  | 旧桥砼拆除 |  | m3 | 5 | 105.32 | 526.6
4.2.22 |  | φ80PVC排水管 |  | m | 2 | 15 | 30
二 |  | 田间道路工程 |  |  | 0 | 0 | 2032212.21
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
1 |  | 新修4m宽机耕路(包含有土方开挖) |  | m | 2947 | 689.59 | 2032212.21
1.1 |  | 路床碾压 |  | m2 | 16680.02 | 1.46 | 24352.83
1.2 |  | 15cm厚煤矸石路基 |  | m2 | 13556.2 | 14.18 | 192226.92
1.3 |  | 18cm厚C25商砼路面 |  | m2 | 11788 | 151.31 | 1783642.28
1.4 |  | 素土路肩 |  | m3 | 1028.21 | 5.12 | 5264.42
1.5 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 94.3 | 164.4 | 15503.58
1.6 |  | 路基土方开挖 |  | m3 | 4715.2 | 2.38 | 11222.18
四 |  | 其他工程 |  |  | 0 | 0 | 9000
1 |  | 标识牌工程 |  |  | 0 | 0 | 9000
1.1 |  | 项目区标识牌 |  | 块 | 1 | 5000 | 5000
1.2 |  | 道路标识牌 |  | 块 | 2 | 2000 | 4000
|  | 第10标段 |  |  | 0 | 0 | 1990699.48
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0 | 0 | 1990699.48
二 |  | 田间道路工程 |  |  | 0 | 0 | 1986699.48
1 |  | 新修4m宽机耕路(包含有土方开挖) |  | m | 2881 | 689.59 | 1986699.48
1.1 |  | 路床碾压 |  | m2 | 16306.46 | 1.46 | 23807.43
1.2 |  | 15cm厚煤矸石路基 |  | m2 | 13252.6 | 14.18 | 187921.87
1.3 |  | 18cm厚C25商砼路面 |  | m2 | 11524 | 151.31 | 1743696.44
1.4 |  | 素土路肩 |  | m3 | 1005.18 | 5.12 | 5146.53
1.5 |  | 伸缩缝 |  | m2 | 92.19 | 164.4 | 15156.36
1.6 |  | 路基土方开挖 |  | m3 | 4609.6 | 2.38 | 10970.85
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
四 |  | 其他工程 |  |  | 0 | 0 | 4000
1 |  | 标识牌工程 |  |  | 0 | 0 | 4000
1.2 |  | 道路标识牌 |  | 块 | 2 | 2000 | 4000
|  | 第11标段 |  |  | 0 | 0 | 2162534.09
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0 | 0 | 1469500.49
三 |  | 农田输配电工程 |  |  | 0 | 0 | 1469500.49
1 |  | 配电房 |  | 座 | 11 | 34749.33 | 382242.63
1.1 |  | 土方开挖 |  | m3 | 98.45 | 2.38 | 234.31
1.2 |  | 土方回填 |  | m3 | 48.53 | 17.97 | 872.12
1.3 |  | 素土夯实 |  | m2 | 136.29 | 0.77 | 104.94
1.4 |  | C15砼垫层 |  | m3 | 23.21 | 781.32 | 18134.44
1.5 |  | 砖基础 |  | m3 | 34.87 | 508.41 | 17728.26
1.6 |  | M7.5浆砌砖 |  | m3 | 229.68 | 537.55 | 123464.48
1.7 |  | C25砼预制板 |  | m3 | 3.3 | 800.86 | 2642.84
1.8 |  | 预应力空心板 |  | m3 | 31.94 | 941.25 | 30067.29
1.9 |  | 水泥砂浆粉刷 |  | m2 | 2317.7 | 19.58 | 45380.57
1.10 |  | 1.2厚合成高分子防水卷材 |  | m2 | 212.96 | 35 | 7453.6
1.11 |  | 干铺玻纤布 |  | m2 | 212.96 | 15 | 3194.4
1.12 |  | C15砼散水 |  | m3 | 3.96 | 823.05 | 3259.28
1.13 |  | 150厚三七灰土 |  | m3 | 14.85 | 222.43 | 3303.09
1.14 |  | 外墙漆 |  | m2 | 836 | 25 | 20900
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
1.15 |  | C25混凝土圈梁及过梁 |  | m3 | 22.99 | 845.5 | 19438.05
1.16 |  | 顶部C30砼 |  | m3 | 2.31 | 856.73 | 1979.05
1.17 |  | 吊环梁 |  | m3 | 3.52 | 856.73 | 3015.69
1.18 |  | 模板 |  | m2 | 470.8 | 45.2 | 21280.16
1.19 |  | 钢筋制作安装 |  | t | 6.6 | 6709.1 | 44280.06
1.20 |  | 防盗门 |  | 扇 | 11 | 800 | 8800
1.21 |  | 百叶窗 |  | 扇 | 22 | 180 | 3960
1.22 |  | 穿墙套管 |  | 项 | 11 | 150 | 1650
1.23 |  | 安全警示牌 |  | 块 | 22 | 50 | 1100
2 |  | 地埋线（YJLV22 0.6/1KV 3*25+1*16 mm2） |  | m | 41782 | 18.98 | 792813.45
2.1 |  | 土方开挖 |  | m3 | 13788.06 | 2.38 | 32815.58
2.2 |  | 土方回填 |  | m3 | 13788.06 | 5.12 | 70594.87
2.3 |  | 电缆线敷设（YJLV22 0.6/1KV 3*25+1*16 mm2） |  | m | 41782 | 16.5 | 689403
3 |  | 台区连接线（高压线详见后附预算） |  | 项 | 1 | 294444.41 | 294444.41
3.1 |  | 高压线架设（JKLKJ-70;含挖坑、立杆、横担组装、线路架设等） |  | 项 | 1 | 294444.41 | 294444.41
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  | 0 | 0 | 693033.6
三 |  | 电力配套 |  | 套 | 11 | 63003.05 | 693033.6
1 |  | S13-100/10，100KVA 变压器 |  | 台 | 11 | 18000 | 198000
2 |  | 跌落式熔断器 RW11-10/200A |  | 组 | 11 | 1035 | 11385
3 |  | 避雷器 HY5WS-17/50 |  | 组 | 11 | 800 | 8800
4 |  | 穿墙板 |  | 块 | 11 | 10 | 110
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
5 |  | 穿墙套管CWWL-10/200 |  | 只 | 33 | 59 | 1947
6 |  | 高压防护套 |  | 套 | 11 | 138 | 1518
7 |  | 低压防护套 |  | 套 | 11 | 184 | 2024
8 |  | 综合配电柜（1600*1150*630） |  | 台 | 11 | 11500 | 126500
9 |  | 防盗器DXYZ-1-3 |  | 套 | 11 | 1725 | 18975
10 |  | 计量表箱（4表位，含箱体、零端子、进线塑壳开关、电缆、含表前隔离开关、表后漏电断路器、三相插接付含箱体、零端子、进线塑壳开关、电缆、含表前隔离开关、表后漏电断路器、三相插接件、预付费电表等费电表等） |  | 套 | 27 | 4830 | 130410
11 |  | 安全警示牌 |  | 块 | 11 | 345 | 3795
12 |  | 相序牌 |  | 套 | 33 | 172.5 | 5692.5
13 |  | 接地系统（含引下线、接地网） |  | 套 | 11 | 1725 | 18975
14 |  | 照明系统（含灯具、电线等） |  | 套 | 11 | 690 | 7590
15 |  | 架空引下线 JKLYJ-10-50mm2 |  | 米 | 33 | 9.2 | 303.6
16 |  | 总表箱（含三相四线智能电表、集中器、控制电缆、分接表箱等，与当地电力系统匹配等） |  | 套 | 11 | 11500 | 126500
17 |  | 电力电缆ZC-YJV-0.6/1-4*70mm2 |  | 米 | 99 | 194.25 | 19230.75
18 |  | 电力电缆ZC-YJV-0.6/1-3*120+1*70mm2 |  | 米 | 33 | 169.25 | 5585.25
19 |  | 安全保护设备（绝缘手套、绝缘靴、零克棒、灭火器等） |  | 套 | 11 | 517.5 | 5692.5
|  | 第12标段 |  |  | 0 | 0 | 2170766.47
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0 | 0 | 1477732.87
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
三 |  | 农田输配电工程 |  |  | 0 | 0 | 1477732.87
1 |  | 配电房 |  | 座 | 11 | 34749.33 | 382242.63
1.1 |  | 土方开挖 |  | m3 | 98.45 | 2.38 | 234.31
1.2 |  | 土方回填 |  | m3 | 48.53 | 17.97 | 872.12
1.3 |  | 素土夯实 |  | m2 | 136.29 | 0.77 | 104.94
1.4 |  | C15砼垫层 |  | m3 | 23.21 | 781.32 | 18134.44
1.5 |  | 砖基础 |  | m3 | 34.87 | 508.41 | 17728.26
1.6 |  | M7.5浆砌砖 |  | m3 | 229.68 | 537.55 | 123464.48
1.7 |  | C25砼预制板 |  | m3 | 3.3 | 800.86 | 2642.84
1.8 |  | 预应力空心板 |  | m3 | 31.94 | 941.25 | 30067.29
1.9 |  | 水泥砂浆粉刷 |  | m2 | 2317.7 | 19.58 | 45380.57
1.10 |  | 1.2厚合成高分子防水卷材 |  | m2 | 212.96 | 35 | 7453.6
1.11 |  | 干铺玻纤布 |  | m2 | 212.96 | 15 | 3194.4
1.12 |  | C15砼散水 |  | m3 | 3.96 | 823.05 | 3259.28
1.13 |  | 150厚三七灰土 |  | m3 | 14.85 | 222.43 | 3303.09
1.14 |  | 外墙漆 |  | m2 | 836 | 25 | 20900
1.15 |  | C25混凝土圈梁及过梁 |  | m3 | 22.99 | 845.5 | 19438.05
1.16 |  | 顶部C30砼 |  | m3 | 2.31 | 856.73 | 1979.05
1.17 |  | 吊环梁 |  | m3 | 3.52 | 856.73 | 3015.69
1.18 |  | 模板 |  | m2 | 470.8 | 45.2 | 21280.16
1.19 |  | 钢筋制作安装 |  | t | 6.6 | 6709.1 | 44280.06
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
1.20 |  | 防盗门 |  | 扇 | 11 | 800 | 8800
1.21 |  | 百叶窗 |  | 扇 | 22 | 180 | 3960
1.22 |  | 穿墙套管 |  | 项 | 11 | 150 | 1650
1.23 |  | 安全警示牌 |  | 块 | 22 | 50 | 1100
2 |  | 地埋线（YJLV22 0.6/1KV 3*25+1*16 mm2） |  | m | 43657 | 18.98 | 828391.58
2.1 |  | 土方开挖 |  | m3 | 14406.81 | 2.38 | 34288.21
2.2 |  | 土方回填 |  | m3 | 14406.81 | 5.12 | 73762.87
2.3 |  | 电缆线敷设（YJLV22 0.6/1KV 3*25+1*16 mm2） |  | m | 43657 | 16.5 | 720340.5
3 |  | 台区连接线（高压线详见后附预算） |  | 项 | 1 | 267098.66 | 267098.66
3.1 |  | 高压线架设（JKLKJ-70;含挖坑、立杆、横担组装、线路架设等） |  | 项 | 1 | 267098.66 | 267098.66
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  | 0 | 0 | 693033.6
三 |  | 电力配套 |  | 套 | 11 | 63003.05 | 693033.6
1 |  | S13-100/10，100KVA 变压器 |  | 台 | 11 | 18000 | 198000
2 |  | 跌落式熔断器 RW11-10/200A |  | 组 | 11 | 1035 | 11385
3 |  | 避雷器 HY5WS-17/50 |  | 组 | 11 | 800 | 8800
4 |  | 穿墙板 |  | 块 | 11 | 10 | 110
5 |  | 穿墙套管CWWL-10/200 |  | 只 | 33 | 59 | 1947
6 |  | 高压防护套 |  | 套 | 11 | 138 | 1518
7 |  | 低压防护套 |  | 套 | 11 | 184 | 2024
8 |  | 综合配电柜（1600*1150*630） |  | 台 | 11 | 11500 | 126500
9 |  | 防盗器DXYZ-1-3 |  | 套 | 11 | 1725 | 18975
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
10 |  | 计量表箱（4表位，含箱体、零端子、进线塑壳开关、电缆、含表前隔离开关、表后漏电断路器、三相插接付含箱体、零端子、进线塑壳开关、电缆、含表前隔离开关、表后漏电断路器、三相插接件、预付费电表等费电表等） |  | 套 | 27 | 4830 | 130410
11 |  | 安全警示牌 |  | 块 | 11 | 345 | 3795
12 |  | 相序牌 |  | 套 | 33 | 172.5 | 5692.5
13 |  | 接地系统（含引下线、接地网） |  | 套 | 11 | 1725 | 18975
14 |  | 照明系统（含灯具、电线等） |  | 套 | 11 | 690 | 7590
15 |  | 架空引下线 JKLYJ-10-50mm2 |  | 米 | 33 | 9.2 | 303.6
16 |  | 总表箱（含三相四线智能电表、集中器、控制电缆、分接表箱等，与当地电力系统匹配等） |  | 套 | 11 | 11500 | 126500
17 |  | 电力电缆ZC-YJV-0.6/1-4*70mm2 |  | 米 | 99 | 194.25 | 19230.75
18 |  | 电力电缆ZC-YJV-0.6/1-3*120+1*70mm2 |  | 米 | 33 | 169.25 | 5585.25
19 |  | 安全保护设备（绝缘手套、绝缘靴、零克棒、灭火器等） |  | 套 | 11 | 517.5 | 5692.5
|  | 第13标段 |  |  | 0 | 0 | 683558.45
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  | 0 | 0 | 683558.45
一 |  | 灌溉与排水工程 |  |  | 0 | 0 | 363988.45
3 |  | 排水工程 |  |  | 0 | 0 | 363988.45
3.1 |  | 清淤沟Ⅰ（上口2m） |  | m | 16515 | 10.3 | 170137.53
3.1.1 |  | 清淤土方（运距1km） |  | m3 | 14037.75 | 12.12 | 170137.53
3.2 |  | 清淤沟Ⅱ（上口4m） |  | m | 3185 | 42.42 | 135107.7
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 襄城县2019年十里铺镇1.6万亩高标准农田建设项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码
3.2.1 |  | 清淤土方（运距1km） |  | m3 | 11147.5 | 12.12 | 135107.7
3.3 |  | 清淤沟Ⅲ（上口5m） |  | m | 1154 | 50.9 | 58743.22
3.3.1 |  | 清淤土方（运距1km） |  | m3 | 4846.8 | 12.12 | 58743.22
四 |  | 其他工程 |  |  | 0 | 0 | 319570
2 |  | 防护林工程 |  |  | 0 | 0 | 319570
2.1 |  | 栽植法桐 胸径4cm（养护期一年） |  | 株 | 4027 | 45 | 181215
2.2 |  | 栽植国槐 胸径4cm（养护期一年） |  | 株 | 3953 | 35 | 138355
|  | 合 计 |  |  |  |  | 22011743.45
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0