| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量（规格） | 工程量 |  | 工艺做法及材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 档案室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防水层 | 项 | 135.2m2 | 1.00 |  | 墙皮铲除垃圾清理,防水处理，涤纶国标0.6厚防水卷材。 |
| 2 | 地板、脚线铺贴 | 项 | 101.4m2 | 1.00 |  | 800*800地板砖铺贴，包含工费，辅料，运输。 |
| 3 | 电路及照明 | 项 |  | 1.00 |  | 明装电路改造，使用灯线使用2.5*2.5禹州一缆铜软，插座使用4*4禹州一缆铜软，照明使用800*800的LED吸顶灯，此项包含工费，材料，材料运输费用。 |
| 4 | 开凿通风孔及防盗窗 | 项 | 2 | 2.00 |  | 水钻开凿通风孔，通风孔做防鼠防盗处理。 |
| 5 | 筒形排风扇 | 项 | 2 | 2.00 |  | 直径150筒形排风扇。 |
| 6 | 封窗户及防盗窗 | M | 14m*0.5m | 1.00 |  | 断桥铝中空玻璃，不锈钢防盗窗。 |
| 7 | 防水门 | M | 1 | 1.00 |  | 钢制密闭防水门 |
| 8 | 密集柜 | 项 | 6 | 6.00 |  | 6列6组 |
| A | 工程直接费 |  |  |  |  |  |
| B | 代购费小计 |  |  |  |  |  |
| C | 管理费=（A+其它）*8% |  |  |  |  |  |
| D | 设计制图费（50元/平方） |  |  |  |  |  |
| E | 物业管理费 |  |  |  |  |  |
| F | 总造价 | =A+B+C+D+E |  |  |  |  |

装 修 清 单