## 05 工程量清单计价表(无合价）
工程量清单表
工程名称:襄城县2019年双庙乡1.6万亩高标准农田建设项目10标段 |  |  |  | 第1页、共3页
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
壹 | 建筑工程
一 | 农田输配电工程
1 | 配电房 | 座 | 9
1.1 | 土方开挖 | m3 | 80.55
1.2 | 土方回填 | m3 | 39.708
1.3 | 素土夯实 | m2 | 111.51
1.4 | C15砼垫层 | m3 | 18.99
1.5 | 砖基础 | m3 | 28.53
1.6 | M7.5浆砌砖 | m3 | 187.92
1.7 | C25混凝土预制板 | m3 | 2.7
1.8 | 预应力空心板 | m3 | 26.136
1.9 | 水泥砂浆粉刷 | m2 | 1896.3
1.10 | 防水层 1.2厚合成高分子防水卷材 | m2 | 174.24
1.11 | 隔离层 干铺玻纤布或低强度等级砂浆一道 | m2 | 174.24
1.12 | C15混凝土散水 | m3 | 3.24
1.13 | 150厚三七灰土 | m3 | 12.15
1.14 | 外墙漆 | m2 | 684
1.15 | C25圈梁及过梁 | m3 | 18.81
1.16 | 模板 | m2 | 385.2
1.17 | 钢筋 | t | 5.4
1.18 | 防盗门 | 樘 | 9
1.19 | 百叶窗 | 个 | 18
1.20 | 顶部C30混凝土 | m3 | 1.89
1.21 | C30砼吊梁 | m3 | 2.88
1.22 | 穿墙套管 | 项 | 9
1.23 | 安全警示牌 | 块 | 18
2 | 地埋线（YJLV22 0.6/1KV 3*25+1*16 mm2） | m | 32099
2.1 | 土方开挖 | m3 | 10592.67
2.2 | 土方回填 | m3 | 10592.67
|  |  | 0 | 0 | 0
工程量清单表
工程名称:襄城县2019年双庙乡1.6万亩高标准农田建设项目10标段 |  |  |  | 第2页、共3页
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
2.3 | 电缆线敷设（YJLV22 0.6/1KV 3*25+1*16 mm2） | m | 32099
3 | 台区连接线（高压线详见后附预算） | 项 | 1
3.1 | 高压线架设（JKLKJ-70；含挖坑、立杆、横担组装、线路架设等） | 项 | 1
贰 | 机电设备及安装工程
一 | 电力配套 | 套 | 9
1 | S13-M-100/10-0.4变压器 全密封 油浸式 | 台 | 9
2 | 跌落式熔断器 RW11-10/200A | 组 | 9
3 | 避雷器 HY5WS-17/50 | 组 | 9
4 | 穿墙套管 | 只 | 27
5 | 穿墙板 | 个 | 9
6 | 高压防护套 | 套 | 9
7 | 低压防护套 | 套 | 9
8 | 综合配电柜（1600*1150*630 含箱体、电气保护、开关设备等） | 套 | 9
9 | 防盗器 | 套 | 9
10 | 计量表箱（4表位，含箱体、零端子、进线塑壳开关、电缆、含表前隔离开关、表后漏电断路器、三相插接付含箱体、零端子、进线塑壳开关、电缆、含表前隔离开关、表后漏电断路器、三相插接件、预付费电表等费电表等） | 套 | 23
11 | 安全警示牌 | 块 | 9
12 | 相序牌 | 套 | 27
13 | 接地系统（含引下线、接地网） | 套 | 9
14 | 照明系统（含灯具、电线等） | 套 | 9
15 | 架空引下线 JKLYJ-10-50mm2 | 米 | 27
16 | 总表箱（含三相四线智能电表、集中器、控制电缆、分接表箱等，与当地电力系统匹配） | 套 | 9
17 | 电力电缆ZC-YJV-0.6/1-4*70mm2 | 米 | 81
|  |  | 0 | 0 | 0
工程量清单表
工程名称:襄城县2019年双庙乡1.6万亩高标准农田建设项目10标段 |  |  |  | 第3页、共3页
项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元)
18 | 电力电缆ZC-YJV-0.6/1-3*70+1*35mm2 | 米 | 27
19 | 安全保护设备（绝缘手套、绝缘靴、零克棒、灭火器等） | 套 | 9
| 合 计 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0

## 附表 03-1 主要材料预算价格汇总表(勾选主要材料-清单)
主要材料预算价格汇总表
工程名称:襄城县2019年双庙乡1.6万亩高标准农田建设项目10标段
序号 | 名称及规格 | 单位 | 价格 |  | 备注
1 | 汽油 | kg | 0 | 0 | 0
2 | 粗砂 | m3 | 0 | 0 | 0
3 | 柴油 | kg | 0 | 0 | 0
4 | 电 | kw.h | 0 | 0 | 0
5 | 钢筋 | t | 0 | 0 | 0
6 | 预制混凝土柱 | m3 | 0 | 0 | 0
7 | 商品砼C30 | m3 | 0 | 0 | 0
8 | 商品砼C25 | m3 | 0 | 0 | 0
9 | 生石灰 | t | 0 | 0 | 0
10 | 商品砼C15 | m3 | 0 | 0 | 0
11 | 砖 | 千块 | 0 | 0 | 0