## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 |  | 标段：西大门信访接待室 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 7484.18
1.1 | 强电 |  | 7023.9
1.2 | 弱电 |  | 460.28
2 | 措施项目 |  | 546.85
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 285.19
2.2 | 其他措施费（费率类） |  | 137.69
2.3 | 单价措施费 |  | 123.97
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  | 371.35 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 371.35 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 8402.38
6 | 增值税 |  | 756.21 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 9158.59
招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 9,158.59 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 |  |  |  | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 强电 | [5 empty] | 7023.9
|  | 灯具 | [5 empty] | 1075.46
1 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管吸顶式LED灯 2.规格:1*18W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 12 | 55.36 | 664.32
2 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V.10A 3.安装方式:安装高度距地1.4m |  | 个 | 2 | 18.04 | 36.08
3 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型双联二三级暗装插座 2.规格:250V.10A 3.安装方式:安装高度距地0.3 |  | 个 | 10 | 15.65 | 156.5
4 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:柜体空调专用插座 2.规格:250V.15A 3.安装方式:安装高度距地0.3 |  | 个 | 2 | 17.66 | 35.32
5 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 12 | 7.29 | 87.48
6 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 14 | 6.84 | 95.76
|  | 配管、配线 | [5 empty] | 3461
1 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:16 4.安装形式:暗敷 |  | m | 26.28 | 8.46 | 222.36
2 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:20 4.安装形式:暗敷 |  | m | 120.24 | 9.22 | 1108.49
3 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm² 3.配线部位:暗敷 |  | m | 291.51 | 4.05 | 1182.07
4 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm² 3.配线部位:暗敷 |  | m | 190.11 | 4.99 | 948.08
|  | 防雷接地 | [5 empty] | 2487.44
1 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:4*40 |  | m | 54.61 | 24.9 | 1359.79
本页小计 | [7 empty] | 5896.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 |  |  |  | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 |  | 项 | 1 | 1127.65 | 1127.65
|  | 分部小计 | [5 empty] | 7023.9
|  | 弱电 | [5 empty] | 460.28
1 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:安装距地0.3m |  | 个 | 2 | 12.39 | 24.78
2 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:安装距地0.3m |  | 个 | 2 | 13.72 | 27.44
3 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:16 4.接地要求:暗敷 |  | m | 29.46 | 8.46 | 249.26
4 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVS-2*0.5 |  | m | 13.73 | 1.81 | 24.81
5 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:超五类四对对绞电缆 2.线缆对数:4 3.敷设方式:管内穿放 |  | m | 13.73 | 3.46 | 47.51
6 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:插座盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 4 | 21.62 | 86.48
|  | 分部小计 | [5 empty] | 460.28
|  | 措施项目 | [5 empty] | 123.97
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 123.97 | 123.97
本页小计 | [7 empty] | 1711.9
合 计 | [7 empty] | 7608.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
项目编码 |  | 030412005002 |  | 项目名称 |  |  | 荧光灯 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-204 | 荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 1 | 14.69 | 20.38 |  |  | 5.59 | 14.69 |  | 20.38 |  | 5.59
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.69 |  | 20.38 |  | 5.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.7
清单项目综合单价 | [8 empty] | 55.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | [5 empty] | m | 1.069 | 1.32 |  | 1.41
| 铜接线端子 20A | [5 empty] | 个 | 1.015 | 17.6 |  | 17.86
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.4053 | 1 |  | 0.41
| 单管吸顶式LED灯 吸顶式 单管 | [5 empty] | 套 | 1.01 | 14.55 |  | 14.7
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.71 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 35.09 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
项目编码 |  | 030404034002 |  | 项目名称 |  |  | 照明开关 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-379 | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联 | 套 | 1 | 5.9 | 1.21 |  |  | 2.4 | 5.9 |  | 1.21 |  | 2.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.9 |  | 1.21 |  | 2.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.53
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18.04
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | [5 empty] | m | 0.458 | 1.32 |  | 0.6
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0241 | 1 |  | 0.02
| 三联开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 | [5 empty] | 只 | 1.02 | 8.36 |  | 8.53
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.58 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.73 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
项目编码 |  | 030404035003 |  | 项目名称 |  |  | 插座 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-399 | 普通插座安装 单相 暗插座电流≤15A | 套 | 1 | 5.9 | 1.01 |  |  | 2.4 | 5.9 |  | 1.01 |  | 2.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.9 |  | 1.01 |  | 2.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.34
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | [5 empty] | m | 0.305 | 1.32 |  | 0.4
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0198 | 1 |  | 0.02
| 安全型双联二三级暗装插座 单相 暗插座电流≤15A | [5 empty] | 套 | 1.02 | 6.22 |  | 6.34
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.58 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.34 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
项目编码 |  | 030404035004 |  | 项目名称 |  |  | 插座 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-14-401 | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 套 | 1 | 7.31 | 1.21 |  |  | 2.8 | 7.31 |  | 1.21 |  | 2.8
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7.31 |  | 1.21 |  | 2.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.34
清单项目综合单价 | [8 empty] | 17.66
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | [5 empty] | m | 0.458 | 1.32 |  | 0.6
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0241 | 1 |  | 0.02
| 柜体空调专用插座 单相带接地 暗插座电流≤15A | [5 empty] | 套 | 1.02 | 6.22 |  | 6.34
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.58 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.54 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
项目编码 |  | 030411006004 |  | 项目名称 |  |  | 接线盒 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-179 | 暗装接线盒安装 | 个 | 1 | 3.24 | 1.32 |  |  | 1.2 | 3.24 |  | 1.32 |  | 1.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.24 |  | 1.32 |  | 1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.53
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.29
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0221 | 1 |  | 0.02
| 接线盒 | [5 empty] | 个 | 1.02 | 1.5 |  | 1.53
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.29 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.84 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
项目编码 |  | 030411006005 |  | 项目名称 |  |  | 接线盒 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-178 | 暗装开关(插座)盒安装 | 个 | 1 | 3.59 | 0.52 |  |  | 1.2 | 3.59 |  | 0.52 |  | 1.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.59 |  | 0.52 |  | 1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.53
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0065 | 1 |  | 0.01
| 接线盒 开关(插座)盒 | [5 empty] | 个 | 1.02 | 1.5 |  | 1.53
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.52 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
项目编码 |  | 030411001004 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 26.28
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-132 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm | 10m | 0.1 | 51.55 | 2.48 |  |  | 19.98 | 5.16 |  | 0.25 |  | 2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.16 |  | 0.25 |  | 2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.06
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0044 | 1
| 刚性阻燃管 外径16mm | [5 empty] | m | 1.06 | 1 |  | 1.06
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.31 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
项目编码 |  | 030411001005 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 120.24
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-133 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | 10m | 0.1 | 54.89 | 2.59 |  |  | 21.57 | 5.49 |  | 0.26 |  | 2.16
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.49 |  | 0.26 |  | 2.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.31
清单项目综合单价 | [8 empty] | 9.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0046 | 1
| 难燃塑料管接头 20 | [5 empty] | 个 | 0.2583 | 0.74 |  | 0.19
| 刚性阻燃管 外径20mm | [5 empty] | m | 1.06 | 1.24 |  | 1.31
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.56 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
项目编码 |  | 030411004004 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 291.51
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-5 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | 10m | 0.1 | 8.54 | 1.55 |  |  | 3.2 | 0.85 |  | 0.16 |  | 0.32
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.85 |  | 0.16 |  | 0.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.73
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0032 | 1
| 锡基钎料 | [5 empty] | kg | 0.002 | 50.86 |  | 0.1
| 汽油 综合 | [5 empty] | kg | 0.005 | 6.73 |  | 0.03
| 绝缘电线 BV-2.5mm² | [5 empty] | m | 1.16 | 2.35 |  | 2.73
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.87 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
项目编码 |  | 030411004005 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 190.11
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-6 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 | 10m | 0.1 | 5.86 | 1.53 |  |  | 2 | 0.59 |  | 0.15 |  | 0.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.59 |  | 0.15 |  | 0.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4.99
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0032 | 1
| 锡基钎料 | [5 empty] | kg | 0.002 | 50.86 |  | 0.1
| 汽油 综合 | [5 empty] | kg | 0.005 | 6.73 |  | 0.03
| 绝缘电线 BV-4mm² | [5 empty] | m | 1.1 | 3.68 |  | 4.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.01 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.19 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
项目编码 |  | 030409002002 |  | 项目名称 |  |  | 接地母线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 54.61
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-56 | 户内接地母线敷设 | m | 1 | 8.9 | 1.82 |  | 0.58 | 3.2 | 8.9 |  | 1.82 | 0.58 | 3.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.9 |  | 1.82 | 0.58 | 3.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 24.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.2441 | 1 |  | 0.24
| 钢管保护管 φ40*400 | [5 empty] | 根 | 0.1 | 13.03 |  | 1.3
| 镀锌扁钢 4*40 | [5 empty] | kg | 2.5 | 4.159 |  | 10.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.27 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 12.21 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
项目编码 |  | 030414011002 |  | 项目名称 |  |  | 接地装置 |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-10-79 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | 657.4 | 30.43 |  | 222.29 | 217.53 | 657.4 |  | 30.43 | 222.29 | 217.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 657.4 |  | 30.43 | 222.29 | 217.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1127.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.6177 | 1 |  | 0.62
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 29.81 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 30.43 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
项目编码 |  | 030502012002 |  | 项目名称 |  |  | 信息插座 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-84 | 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 1 | 6.74 | 0.2 |  |  | 2.4 | 6.74 |  | 0.2 |  | 2.4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.74 |  | 0.2 |  | 2.4
安装工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 网络插座 单口 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 3.02 |  | 3.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.25 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
项目编码 |  | 030502004002 |  | 项目名称 |  |  | 电视、电话插座 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-8-HA14 | 插座型电话出线口 单联 | 个 | 1 | 2.92 | 0.98 |  |  | 1.6 | 2.92 |  | 0.98 |  | 1.6
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.92 |  | 0.98 |  | 1.6
普工87.1元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8.22
清单项目综合单价 | [8 empty] | 13.72
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电话插座 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 8.14 |  | 8.22
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.98 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.2 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
项目编码 |  | 030411001006 |  | 项目名称 |  |  | 配管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 29.46
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-12-132 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm | 10m | 0.1 | 51.55 | 2.48 |  |  | 19.98 | 5.16 |  | 0.25 |  | 2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.16 |  | 0.25 |  | 2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.06
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0044 | 1
| 刚性阻燃管 外径16mm | [5 empty] | m | 1.06 | 1 |  | 1.06
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.31 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
项目编码 |  | 030411004006 |  | 项目名称 |  |  | 配线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 13.73
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-13-38 | 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤0.75mm2 | 10m | 0.1 | 5.69 | 1.1 |  |  | 1.99 | 0.57 |  | 0.11 |  | 0.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.57 |  | 0.11 |  | 0.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 0.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1.81
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0023 | 1
| 锡基钎料 | [5 empty] | kg | 0.001 | 50.86 |  | 0.05
| 铜芯多股绝缘电线 RVS-2*0.5 | [5 empty] | m | 1.08 | 0.86 |  | 0.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.03 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
项目编码 |  | 030502005002 |  | 项目名称 |  |  | 双绞线缆 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 13.73
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-42 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | m | 1 | 1.42 | 0.04 |  | 0.03 | 0.39 | 1.42 |  | 0.04 | 0.03 | 0.39
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.42 |  | 0.04 | 0.03 | 0.39
安装工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.58
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双绞线缆 超五类四对对绞电缆 | [5 empty] | m | 1.05 | 1.5 |  | 1.58
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.62 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
项目编码 |  | 030411006006 |  | 项目名称 |  |  | 接线盒 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
5-2-81 | 安装信息插座底盒(接线盒) 混凝土墙内 | 个 | 1 | 14.18 | 0.76 |  |  | 5.16 | 14.18 |  | 0.76 |  | 5.16
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.18 |  | 0.76 |  | 5.16
安装工134元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.62
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 接线盒（弱电） 暗装 | [5 empty] | 个 | 1.01 | 1.5 |  | 1.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.76 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.28 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
项目编码 |  | 031301017002 |  | 项目名称 |  |  | 脚手架搭拆 |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
4-20-HA1 | 脚手架搭拆费 | 100工日 | 0.2579 | 127.71 | 283.07 |  |  | 69.91 | 32.94 |  | 73 |  | 18.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 32.94 |  | 73 |  | 18.03
普工87.1元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 123.97
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 周转性材料费(占人工费) | [5 empty] | 元 | 73.0049 | 1 |  | 73
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 73 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 |  |  |  | 标段：西大门信访接待室 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金额 (元) | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 285.19
2 | 01 | 其他措施费（费率类） |  |  |  | 137.69
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 34.42
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50 | 68.85
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25 | 34.42
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 422.88
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 |  |  | 标段：西大门信访接待室 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 |  | 标段：西大门信访接待室 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 |  |  |  |  | 标段：西大门信访接待室 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 |  | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 |  | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 |  |  | 标段：西大门信访接待室 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 |  |  |  | 标段：西大门信访接待室 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 |  |  | 标段：西大门信访接待室 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：西大门信访接待室电气工程 |  |  | 标段：西大门信访接待室 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 371.35 |  |  | 371.35
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 371.35 |  |  | 371.35
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 8402.38 | 9 |  | 756.21
合 计 | [6 empty] | 1127.56
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 西大门信访接待室电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03131987 |  | 锡基钎料 |  | kg | 0.97697 | 50.86 |  | 49.69
2 | 14030121 |  | 汽油 | 综合 | kg | 2.4081 | 6.73 |  | 16.21
3 | 28030637 |  | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | 17.71 | 1.32 |  | 23.38
4 | 29060125 |  | 钢管保护管 | φ40*400 | 根 | 5.461 | 13.03 |  | 71.16
5 | 29060503 |  | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 31.058 | 0.74 |  | 22.98
6 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 12.18 | 17.6 |  | 214.37
7 | QTCLF1 |  | 周转性材料费(占人工费) |  | 元 | 73.0049 | 1 |  | 73
8 | QTCLF-1 |  | 其他材料费 |  | 元 | 21.8368 | 1 |  | 21.84
9 | 01130301-1@1 |  | 镀锌扁钢 | 4*40 | kg | 136.525 | 4.159 |  | 567.81
10 | 25000001@1 |  | 单管吸顶式LED灯 | 吸顶式 单管 | 套 | 12.12 | 14.55 |  | 176.35
11 | 26010101@1 |  | 三联开关 | 跷板暗开关 单控 ≤3联 | 只 | 2.04 | 8.36 |  | 17.05
12 | 26410171@1 |  | 安全型双联二三级暗装插座 | 单相 暗插座电流≤15A | 套 | 10.2 | 6.22 |  | 63.44
13 | 28031431@1 |  | 绝缘电线 | BV-2.5mm² | m | 338.1516 | 2.35 |  | 794.66
14 | 28031431@2 |  | 绝缘电线 | BV-4mm² | m | 209.121 | 3.68 |  | 769.57
15 | 28031437@1 |  | 双绞线缆 | 超五类四对对绞电缆 | m | 14.4165 | 1.5 |  | 21.62
16 | 29060143 |  | 刚性阻燃管 | 外径16mm | m | 59.0844 | 1 |  | 59.08
17 | 29060143 |  | 刚性阻燃管 | 外径20mm | m | 127.4544 | 1.24 |  | 158.04
18 | 29110207 |  | 接线盒 |  | 个 | 12.24 | 1.5 |  | 18.36
19 | 29110207 |  | 接线盒 | 开关(插座)盒 | 个 | 14.28 | 1.5 |  | 21.42
20 | CZ4224@1 |  | 电话插座 |  | 个 | 2.02 | 8.14 |  | 16.44