- 二、开标一览表

项目编号：ZFCG-G2019186号

项目名称：水泵检测设备                                   单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D包 | 智能厌氧菌培养系统 | 大写：贰拾柒万肆仟玖佰元整 小写：274900.00元 | 自合同生效之日起30个工作日内。 | 无 |

投标人名称：     （河南三奥科贸有限公司）   （公章）：

日期：2020年1月10日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

- 4.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号： ZFCG-G2019186号

项目名称： 水泵检测设备

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能厌氧菌培养系统 | 品牌：杭州大微 型号:DW-100A-K3 | 1、系统采用目前公认产生厌氧/微需氧条件最有效的“Flushing & Gassing”气体替换方法，来制造微生物培养所需的气体环境。 | 台 | 1 | 274900.00元 | 274900.00元 | 杭州大微生物技术有限公司 |
|  |  |  | 2、同一套系统可同时满足厌氧菌项目和微需氧菌项目的气体环境制备，不同项目程序可实现一键自动切换，项目切换时间小于1分钟，中间无需更换气瓶。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、可快速达到培养条件：“微需氧”条件，最快2分钟“厌氧”条件（小型（6皿）智能厌氧罐，小于5分钟）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. 弯曲菌培养：系统采用“驱动增强过滤法”实现对弯曲菌的优化分离，配合弯曲菌培养专用智能厌氧罐及专用夹具，能一键生成弯曲菌培养最适气体环境。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. 彩色触屏操作：采用彩色操作屏，支持用户菜单式选择培养项目；菜单包括厌氧、弯曲菌培养、微需氧和特殊氧浓度培养；菜单式选择，一键启动，自动生成。方便快捷 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.编程控制主机：基本配置含真空泵（K3）、培养罐接口和气瓶接口及编程控制组件；所有的程序参数，如真空压力，反应气体压力，抽气注气循环次数都可通过控制器控制；编程后整个厌氧生成过程自动运行，一键启动，中间无需人为干预。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.气体消耗量小：微需氧约 2 L/12平皿；厌氧约 7L /12平皿； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.适用于多种培养罐：系统可连接适用多种容量的罐体（1.5L/2.5L/2.8L/5.5L/7.5L），从而完成不同实验通量需求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. 系列多功能智能厌氧罐配套了多种支架，适用于培养皿、空肠弯曲菌培养双孔培养皿、微生物鉴定板条及三角瓶（志贺氏菌増菌用）等微生物实验载体。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.可连接罐体：系统可配套不同数量的罐体（1只到100只均可，可根据实际增加不同数量和大小的培养罐），每个培养罐可提供不同气体环境，每1个罐体均可独立控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. 易插拔接口：罐体配易插拔接口，气管插入接口时气体联通；气管拔出接口，罐体即可自动密封。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.仪器自检功能：质控及质量检测，软件QA质控程序，含多级质控：罐体连接、输入气体压力、罐体泄漏、罐盖密闭性及厌氧催化剂活性质控。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.系统配置： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1 厌氧培养系统控制主机（含真空泵和编程控制组件）1台、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2 小型（6皿）智能厌氧罐2个、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.3 中型（12皿）智能厌氧罐2个、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.4 微生物鉴定专用智能厌氧罐1个、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.5 弯曲菌培养智能厌氧罐及专用夹具（适配弯曲菌培养双孔培养皿）1个、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.6 大型（36皿）智能厌氧罐1个、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.7 欧洲厌氧催化剂10袋、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.8 标准厌氧混合气1罐、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.9 提供高灵敏厌氧指示剂5包。 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写：贰拾柒万肆仟玖佰元整 小写：274900.00元 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：河南三奥科贸有限公司