## Sheet1
投标分项报价表
项目编号：襄财招标采购-2020-1 新郑，河南恒天实业有限公司
项目名称：襄城县实验高级中学线料采购项目
（一）三栋教学楼和六栋宿舍楼空调线路改造室外电缆及主配电柜
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家
1 | YJV22 4×1852+1×952电缆 | YJV22 4×1852+1×952电缆 | 国标电缆 | 米 | 1115 | 516.24 | 575607.6 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
2 | YJV22 4×2402+1×1202电缆 | YJV22 4×2402+1×1202电缆 | 国标电缆 | 米 | 304 | 663.92 | 201831.68 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
3 | YJV22 4×1202+1×702电缆 | YJV22 4×1202+1×702电缆 | 国标电缆 | 米 | 129 | 345.85 | 44614.65 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
4 | 600×1700配电柜 | 600×1700配电柜 | 内置630A三相空气开关一块，200A三相空气开关6块，配套拉杆开关、仪表、铜排等附件 | 套 | 6 | 2200 | 13200 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
5 | 600×1700配电柜 | 600×1700配电柜 | 内置630A三相空气开关一块，400A三相空气开关1块，160A三相空气开关4块，配套拉杆开关、仪表、铜排等附件 | 套 | 3 | 2150 | 6450 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
6 | 600×1700配电柜 | 600×1700配电柜 | 内置400A三相空气开关一块，160A三相空气开关4块，配套拉杆开关、仪表、铜排等附件 | 套 | 3 | 2150 | 6450 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
7 | 300×150桥架 | 300×150桥架 | 国标 | 米 | 100 | 38 | 3800 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
合计 | 大写：捌拾伍万壹仟玖佰伍拾叁元玖角叁分（小写：851953.93） | [5 empty] | 851953.93
（二）1#、2#、3#教学楼教室空调线路改造室内布线
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家
1 | BV62铜线 | BV62铜线 | BV62铜线 | 米 | 8400 | 3.66 | 30744 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
2 | YJV5×162电缆 | YJV5×162电缆 | YJV5×162电缆 | 米 | 1740 | 73.21 | 127385.4 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
3 | φ40线槽 | φ40线槽 | φ40线槽 | 米 | 2400 | 6.5 | 15600 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
4 | 方八线卡 | 方八线卡 | 方八线卡 | 盒 | 720 | 2.6 | 1872 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
5 | φ60×40线槽 | φ60×40线槽 | φ60×40线槽 | 米 | 1200 | 7.5 | 9000 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
6 | 200×100桥架 | 200×100桥架 | 200×100桥架 | 米 | 120 | 32 | 3840 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
7 | 4路控制箱 | 4路控制箱 | 4路控制箱 | 块 | 192 | 13 | 2496 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
8 | ＤＺ47－2Ｐ－40Ａ漏电保护 | ＤＺ47－2Ｐ－40Ａ漏电保护 | ＤＺ47－2Ｐ－40Ａ漏电保护 | 块 | 192 | 15 | 2880 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
9 | 胶布 | 胶布 | 胶布 | 盘 | 240 | 2 | 480 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
合计 | 大写：壹拾玖万肆仟贰佰玖拾柒元肆分（小写：194297.4） | [5 empty] | 194297.4
（三）1#、2#、5#、6#学生公寓空调线路改造室内布线清单
每楼132间（以1#公寓楼为例）
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家
1 | 42-BV电缆 | 42-BV电缆 | 42-BV电缆 | 米 | 19800 | 2.52 | 49896 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
2 | φ32线槽 | φ32线槽 | φ32线槽 | 米 | 5808 | 5 | 29040 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
3 | 162-BV电缆 | 162-BV电缆 | 162-BV电缆 | 米 | 13200 | 9.83 | 129756 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
4 | φ60×40线槽 | φ60×40线槽 | φ60×40线槽 | 米 | 400 | 7.5 | 3000 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
5 | 方八线卡 | 方八线卡 | 方八线卡 | 盒 | 600 | 2.6 | 1560 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
6 | 胶布 | 胶布 | 胶布 | 盘 | 120 | 2 | 240 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
7 | 预付费电表 | 预付费电表 | 预付费电表 | 块 | 528 | 62 | 32736 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
8 | 电表箱 | 电表箱 | 电表箱 | 块 | 528 | 10 | 5280 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
9 | ＤＺ47－2Ｐ－40Ａ漏电保护 | ＤＺ47－2Ｐ－40Ａ漏电保护 | ＤＺ47－2Ｐ－40Ａ漏电保护 | 块 | 528 | 15 | 7920 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
10 | 三相160A空气开关 | 三相160A空气开关 | 三相160A空气开关 | 块 | 24 | 145 | 3480 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
11 | 三相80A空气开关 | 三相80A空气开关 | 三相80A空气开关 | 块 | 48 | 98 | 4704 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
12 | 500×600配电箱 | 500×600配电箱 | 500×600配电箱 | 块 | 24 | 135 | 3240 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
13 | YJV4×25+1×16电缆 | YJV4×25+1×16电缆 | YJV4×25+1×16电缆 | 米 | 580 | 73.21 | 42461.8 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
14 | 200×100桥架 | 200×100桥架 | 200×100桥架 | 米 | 160 | 32 | 5120 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
合计 | 大写：叁拾壹万捌仟肆佰叁拾叁元捌角整（小写：318433.8） | [5 empty] | 318433.8
（四）3#、4#学生公寓楼空调线路改造室内布线
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家
1 | 42BV电缆 | 42BV电缆 | 42BV电缆 | 米 | 12600 | 2.52 | 31752 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
2 | φ32线槽 | φ32线槽 | φ32线槽 | 米 | 3696 | 5 | 18480 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
3 | 162BV电缆 | 162BV电缆 | 162BV电缆 | 米 | 8200 | 9.83 | 80606 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
4 | φ60×40线槽 | φ60×40线槽 | φ60×40线槽 | 米 | 248 | 7.5 | 1860 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
5 | 方八线卡 | 方八线卡 | 方八线卡 | 盒 | 360 | 2.6 | 936 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
6 | 胶布 | 胶布 | 胶布 | 盘 | 80 | 2 | 160 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
7 | 预付费电表 | 预付费电表 | 预付费电表 | 块 | 336 | 62 | 20832 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
8 | 电表箱 | 电表箱 | 电表箱 | 块 | 336 | 10 | 3360 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
9 | ＤＺ47－2Ｐ－40Ａ漏电保护 | ＤＺ47－2Ｐ－40Ａ漏电保护 | ＤＺ47－2Ｐ－40Ａ漏电保护 | 块 | 336 | 15 | 5040 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
11 | 三相160A空气开关 | 三相160A空气开关 | 三相160A空气开关 | 块 | 12 | 145 | 1740 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
12 | 三相100A空气开关 | 三相100A空气开关 | 三相100A空气开关 | 块 | 24 | 98 | 2352 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
10 | 500×600配电箱 | 500×600配电箱 | 500×600配电箱 | 块 | 12 | 135 | 1620 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
13 | YJV4×25+1×16电缆 | YJV4×25+1×16电缆 | YJV4×25+1×16电缆 | 米 | 290 | 73.21 | 21230.9 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
14 | 200×100桥架 | 200×100桥架 | 200×100桥架 | 米 | 80 | 32 | 2560 | 新郑，河南恒天特种电缆有限公司
合计 | 大写：壹拾玖万贰仟伍佰贰拾捌元玖角（小写：192528.9） | [5 empty] | 192528.9
合计总金额 |  |  | 851953.93 | 194297.4 | 318433.8 | 192528.9 | 1557214.03
合计总金额 | 大写：壹佰伍拾伍万柒仟贰佰壹拾肆元叁分（小写：1557214.03）
投标人(公章）：河南恒天实业有限公司
投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：
：