四、符合性审查证明材料

- 4.1 投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌型号 | 单位 | 厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、标准化机房-模块架构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块化柜体 |  | 德塔森特 DT04-DC01-624456A | 台 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 25 | 6500 | 162500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 12侧板 |  | 德塔森特 DT04-DC07-1244A | 块 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 3 | 600 | 1800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 1U塑料盲板 |  | 德塔森特 DT04-A03-1USA | 块 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 500 | 30 | 15000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 翻转天窗 |  | 德塔森特 DT04-DC02-1280LA | 块 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 11 | 1880 | 20680 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 空调天窗 |  | 德塔森特 DT04-DC02-1230AA | 块 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 2 | 1500 | 3000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 综合天窗 |  | 德塔森特 DT04-DC02-1260SA | 块 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 2 | 1050 | 2100 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 自动移门 |  | 德塔森特 DT04-DC03-1212LA | 樘 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 2 | 19800 | 39600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 柜体底座 |  | 德塔森特 定制 | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 25 | 800 | 20000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 60顶部线槽 |  | 德塔森特 DT04-A04-60A | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 52 | 450 | 23400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 30顶部线槽 |  | 德塔森特 DT04-A04-30A | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 8 | 320 | 2560 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 10A托盘 |  | 德塔森特 DT04-A01-10AA | 块 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 50 | 320 | 16000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 垂直安装板 |  | 德塔森特 DT04-DC05-1544A | 块 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 50 | 550 | 27500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 通道控制箱 |  | 德塔森特 DT04-DC10-LA | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 2500 | 2500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 14 | 冷池照明 |  | 德塔森特 DT04-DC08-12A | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 12 | 280 | 3360 | 详细参数见技术偏差表 |
| 15 | 背景照明 |  | 德塔森特 DT04-DC09-44A | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 26 | 360 | 9360 | 详细参数见技术偏差表 |
| 16 | 跨通道桥架 |  | 德塔森特 DT04-DC13-12A | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 2860 | 2860 | 详细参数见技术偏差表 |
| 17 | 辅材 |  | 德塔森特 定制 | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 4000 | 4000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 18 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 356220 |  |
| （二）、标准化机房-机电配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、核心机房-电气配线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房主市电配电柜630A互投柜 |  | 德塔森特 定制 | 台 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 75000 | 75000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | UPS-A/B输入输出柜 |  | 德塔森特 定制 | 台 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 75000 | 75000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 全电路检测精密型配电柜 |  | 德塔森特 DT03-LDD250D3062 | 台 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 1 | 138000 | 138000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 精密空调室内机配线 |  | 郑星 ZR-YJV 5X10mm2 | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 110 | 45 | 4950 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 精密空调室外机配线 |  | 郑星 ZR-YJV 4X2.5mm2 | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 240 | 16 | 3840 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 市电柜输入电缆 |  | 郑星 ZR-YJV 4*95+1*50mm2 | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 180 | 350 | 63000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 精密型综合配电柜接入电缆 |  | 郑星 ZR-YJV 4*35+1*16mm2 | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 100 | 180 | 18000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | UPS输入输出电缆 |  | 郑星 ZR-YJV 4*50+1*16mm2 | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 40 | 200 | 8000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 电池到UPS电缆 |  | 郑星 ZR-BVR 70mm2 | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 300 | 85 | 25500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | PDU电缆 |  | 郑星 ZR-RVV3*6mm2 | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 600 | 58 | 34800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 新风机电源线 |  | 郑星 WDZ-YJV-3*6mm² | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 40 | 32 | 1280 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 新风排风机电源线 |  | 郑星 WDZ-YJV-3*6mm² | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 40 | 32 | 1280 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 照明及检修插座配线 3路 |  | 郑星 NH-RVV-3*2.5mm² | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 160 | 12 | 1920 | 详细参数见技术偏差表 |
| 14 | 消防系统配线 |  | 郑星 NH-RVV-3*2.5mm² | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 80 | 12 | 960 | 详细参数见技术偏差表 |
| 15 | A/B路机柜20A工业连接器配线 |  | 郑星 WDZ-YJV-3*6mm² | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 350 | 52 | 18200 | 详细参数见技术偏差表 |
| 16 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 469730 |  |
| 二、核心机房-不间断电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机模块6槽位 |  | 德塔森特 DT03-UM33100B | 台 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 2 | 69500 | 139000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 模块化UPS功率模块 |  | 德塔森特 DT03-UU33M20 | 台 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 8 | 49000 | 392000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 铅酸免维护电池 100AH/12V |  | 德塔森特 DT03-UB100 | 块 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 128 | 980 | 125440 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 电池架40节容量1000*920*1500mm |  | 德塔森特 定制 | 台 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 4 | 7200 | 28800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 685240 |  |
| 三、核心机房-小电器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PDU |  | 德塔森特 DT03-PDRH32A12B4F2NWJA | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 26 | 1580 | 41080 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 32A智能PDU远程检测管理16C13+4个C19输出 |  | 德塔森特 DT03-PDRH32A12B4F2NWJB | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 26 | 1280 | 33280 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 400*100 网篮桥架 |  | 国优 400*100 | 米 | 国产 | 郑州 | 20 | 240 | 4800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 300*100 镀锌金属桥架 |  | 国优 300*100 | 米 | 国产 | 郑州 | 35 | 120 | 4200 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 83360 |  |
| （三）、标准化机房-制冷及空气调节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、精密空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行间级精密空调内机30KW制冷量 |  | 德塔森特 DT02-LIH025 | 台 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 4 | 129000 | 516000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 行间级精密空调外机 |  | 德塔森特 DT02-LON040 | 台 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 4 | 62000 | 248000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 精密空调辅材组件 |  | 国优 定制 | 套 | 国产 | 许昌 | 7 | 18500 | 129500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 基站式12.5KW空调（含外机） |  | 德塔森特 DT02-BCU012 | 台 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 2 | 65500 | 131000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 基站式7.6KW空调室内机（含外机） |  | 德塔森特 DT02-RID007 | 台 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 52800 | 52800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 冷冻油 |  | 德塔森特 定制 | 桶 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 4 | 1600 | 6400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1083700 |  |
| 三、新、排（烟）风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心排烟风机6000m³风量 |  | 宏源 HTF-4 | 台 | 宏源冷暖设备有限公司 | 焦作 | 1 | 8900 | 8900 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 冷热预处理新风机3000m³风量 |  | 艾锐斯 AXHQ-300DB | 台 | 台州艾锐斯环境设备科技有限公司 | 台州 | 1 | 18000 | 18000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 新风风道 镀锌钢板400*400 |  | 艾锐斯 定制 | 平米 | 台州艾锐斯环境设备科技有限公司 | 台州 | 168 | 280 | 47040 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 新风风道（送风）保温 20mm橡塑+铝箔 |  | 艾锐斯 定制20mm橡塑+铝箔 | 平米 | 台州艾锐斯环境设备科技有限公司 | 台州 | 168 | 96 | 16128 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 铝合金风口（送风） 300*300 |  | 艾锐斯 定制300*300 | 个 | 台州艾锐斯环境设备科技有限公司 | 台州 | 8 | 328 | 2624 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 铝合金风口（回风） φ150 |  | 艾锐斯 定制φ150 | 个 | 台州艾锐斯环境设备科技有限公司 | 台州 | 8 | 300 | 2400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 防火阀 400*400 |  | 艾锐斯 定制 400*400 | 个 | 台州艾锐斯环境设备科技有限公司 | 台州 | 2 | 1350 | 2700 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 新风止回阀 400*400 |  | 艾锐斯 定制 400*400 | 个 | 台州艾锐斯环境设备科技有限公司 | 台州 | 4 | 900 | 3600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 101392 | 详细参数见技术偏差表 |
| （四）、标准化机房-弱电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动环集中监控中心软件 |  | 德塔森特 DT01-PEM-C803 | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 65500 | 65500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | UPS系统软件模块 |  | 德塔森特 DT01-MP-UPS/J | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 500 | 500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 供配电系统软件模块 |  | 德塔森特 DT01-MP-PDU/J | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 500 | 500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | PDU系统软件模块 |  | 德塔森特 DT01-MP-MPDU/J | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 500 | 500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 精密空调系统软件模块 |  | 德塔森特 DT01-MP-AC/J | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 500 | 500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 漏水系统软件模块 |  | 德塔森特 DT01-MP-LC/J | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 500 | 500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 温湿度系统软件模块 |  | 德塔森特 DT01-MP-THS/J | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 500 | 500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 消防系统软件模块 |  | 德塔森特 DT01-MP-FC/J | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 500 | 500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 短信报警软件系统 |  | 德塔森特 DT01-MP-SMSA | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 800 | 800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 邮件报警软件系统 |  | 德塔森特 DT01-MP-MAIL | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 800 | 800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 视频监控系统软件模块 |  | 德塔森特 DT01-MP-VMS | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 800 | 800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 门禁监控系统软件模块 |  | 德塔森特 DT01-MP-AS/J | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 2400 | 2400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | APP远程管理软件模块 |  | 德塔森特 DT01-PM-APP/J | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 2400 | 2400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 14 | 工业触摸屏9.7寸 |  | 德塔森特 DT01-PH-F010 | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 6800 | 6800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 15 | 动环监控主机 |  | 德塔森特 DT01-PM-C183 | 台 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 9800 | 9800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 16 | 短信报警设备 |  | 德塔森特 DT01-SMSA/J | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 1180 | 1180 | 详细参数见技术偏差表 |
| 17 | 声光报警设备 |  | 德塔森特 DT01-SLA/J | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 300 | 300 | 详细参数见技术偏差表 |
| 18 | 数显温湿度传感器 |  | 德塔森特 DT01-CD-TH21/J | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 2 | 900 | 1800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 19 | 光电烟感探测器 |  | 德塔森特 DT01-CD-LH94II/J | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 2 | 200 | 400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 20 | 非定位式漏水控制器 |  | 德塔森特 DT01-LS | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 4 | 1200 | 4800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 21 | 3.5M漏水绳 |  | 德塔森特 DT01-WL-L3/J | 根 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 4 | 500 | 2000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 22 | 200W红外半球 |  | 德塔森特 DT01-DS-2CD1321 | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 5 | 580 | 2900 | 详细参数见技术偏差表 |
| 23 | 网络硬盘录像机 |  | 德塔森特 DT01-DS-7916N-2E16P | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 3000 | 3000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 24 | 硬盘 |  | 德塔森特 DT01-DS-D4T | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 2 | 1400 | 2800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 25 | 四门门禁控制板 |  | 德塔森特 FC-8940A | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 5900 | 5900 | 详细参数见技术偏差表 |
| 26 | 专用控制电源箱 |  | 德塔森特 FC-02A | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 620 | 620 | 详细参数见技术偏差表 |
| 27 | ID卡指纹密码读卡器 |  | 德塔森特 FC-9088 | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 3 | 680 | 2040 | 详细参数见技术偏差表 |
| 28 | 双门磁力锁 |  | 德塔森特 FC-280KGS | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 2 | 700 | 1400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 29 | 单门磁力锁 |  | 德塔森特 FC-280KG | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 550 | 550 | 详细参数见技术偏差表 |
| 30 | 出门开关 |  | 德塔森特 FC-10K | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 3 | 30 | 90 | 详细参数见技术偏差表 |
| 31 | ID发卡器 |  | 德塔森特 FC-502E | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 550 | 550 | 详细参数见技术偏差表 |
| 32 | ID卡 |  | 德塔森特 DT01-DR-CARD/J | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 5 | 10 | 50 | 详细参数见技术偏差表 |
| 33 | 交换机 |  | 德塔森特 DT01-SW16 | 台 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 800 | 800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 34 | 托架 |  | 德塔森特 DT04-A02-12A | 对 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 160 | 160 | 详细参数见技术偏差表 |
| 35 | 动环安装辅材 |  | 德塔森特 DT01-FC | 套 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 1 | 2500 | 2500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 36 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 126640 |  |
| 二、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UTP Cat.6线缆 |  | 德塔森特 DT05-SC211V03 | 箱 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 25 | 650 | 16250 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | UTP Cat.6配线架 |  | 德塔森特 DT05-SC213 | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 48 | 780 | 37440 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | UTP Cat.6跳线 |  | 德塔森特 DT05-SC21V2 | 条 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 576 | 20 | 11520 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 光纤配线架 |  | 德塔森特 DT05-SF412L | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 24 | 160 | 3840 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | ODF架 |  | 德塔森特 DT05-SF548 | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 6 | 450 | 2700 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | LC双工多模适配器 |  | 德塔森特 DT05-SF613 | 个 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 288 | 32 | 9216 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 室内多模12芯光缆 OM3 |  | 德塔森特 DT05-SF13112 | 米 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 300 | 36 | 10800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | LC双芯多模尾纤 OM3 |  | 德塔森特 DT05-SF7316C2 | 条 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 288 | 40 | 11520 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | LC-LC双芯多模跳线 OM3 |  | 德塔森特 DT05-SF3326203 | 条 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 | 宁波 | 144 | 55 | 7920 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 111206 |  |
| （五）、标准化机房-消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、惰性气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷灭火剂 |  | 福尔盾 HFC-227ea | kg | 河南福尔盾消防科技有限公司 | 兰考 | 406 | 185 | 75110 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | 福尔盾 GQQ70/2.5-GSF | 台 | 河南福尔盾消防科技有限公司 | 兰考 | 1 | 12000 | 12000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | 福尔盾 GQQ90/2.5-GSF | 台 | 河南福尔盾消防科技有限公司 | 兰考 | 1 | 15000 | 15000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  | 福尔盾 GQQ120/2.5-GSF | 台 | 河南福尔盾消防科技有限公司 | 兰考 | 3 | 18000 | 54000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 自动泄压装置 |  | 福尔盾 XYJ-0.1-FURD | 台 | 河南福尔盾消防科技有限公司 | 兰考 | 1 | 980 | 980 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 固定格栅(风口) |  | 福尔盾 定制 | 台 | 河南福尔盾消防科技有限公司 | 兰考 | 1 | 190 | 190 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 自动泄压装置 |  | 福尔盾 XYJ-0.1-FURD | 台 | 河南福尔盾消防科技有限公司 | 兰考 | 2 | 880 | 1760 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 固定格栅(风口) |  | 福尔盾 | 台 | 河南福尔盾消防科技有限公司 | 兰考 | 2 | 190 | 380 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 增压喷漆管路 |  | 福尔盾 | 套 | 河南福尔盾消防科技有限公司 | 兰考 | 5 | 750 | 3750 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 163170 |  |
| 二、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟火灾 探测器 |  | 海湾 JTY-GD-G3T | 只 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 5 | 160 | 800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 点型感温火灾探测器（A2S） |  | 海湾 JTW-ZCD-G3N | 只 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 5 | 160 | 800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 编码通用底座 |  | 海湾 DZ-02 | 只 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 9 | 5 | 45 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 总线短路保护器 |  | 海湾 JTY-DC1 | 只 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 14 | 260 | 3640 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 模块底座 |  | 海湾 DZ-02 | 只 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 3 | 8 | 24 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 火灾声光警报器 |  | 海湾 HX-200B | 只 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 3 | 180 | 540 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 火灾声光警报器底座 |  | 海湾 DZ-05 | 只 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 3 | 8 | 24 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 现场紧急启停控制按钮 |  | 海湾 GST-LD-8318 | 只 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 3 | 200 | 600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 火灾声警报器 |  | 海湾 GST-DOOR01 | 只 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 3 | 180 | 540 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 放气指示灯 |  | 海湾 GST-LD-8317 | 只 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 3 | 350 | 1050 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 接线端子箱 |  | 海湾定制 | 台 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 3 | 8 | 24 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 火灾报警控制器 (联动型） |  | 海湾 JB-QB-GST200 | 台 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 3 | 8800 | 26400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 气体灭火控制器 |  | 海湾 GST-QKP01 | 台 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 1 | 7500 | 7500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 14 | 电池 |  | 海湾 GST-QKPBA1 | 节 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 1 | 300 | 300 | 详细参数见技术偏差表 |
| 15 | 电池 |  | 海湾 GST-QKPBA2 | 节 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 2 | 200 | 400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 16 | 电子编码器 |  | 海湾 GST-JB4 | 套 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 2 | 200 | 400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 17 | 输入/输出模块 |  | 海湾 GST-LD-8301 | 只 | 海湾安全技术有限公司 | 秦皇岛 | 1 | 108 | 108 | 详细参数见技术偏差表 |
| 18 | 消防信号线配线 |  | 国优 ZR-RVS2*1.5mm² | m | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 500 | 4 | 2000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 19 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 45195 |  |
| 20 | 机房合计 |  |  |  |  |  |  |  | 3225853 |  |
| （六）、指挥大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、大屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩色LED显示屏，8.00m× 2.4m |  | 强力巨彩 Q1.53 | ㎡ | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门 | 19.2 | 45000 | 864000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 屏幕控制电脑，带HDMI一体机 |  | 联想 M810z-D034 | 台 | 联想（北京）有限公司 | 北京 | 1 | 6500 | 6500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 控制系统 |  | 强力巨彩 Q1.53配套 | 套 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门 | 5 | 18000 | 90000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 信号线 |  | 六类线 CAT-6 | 根 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 22 | 20 | 440 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 电源线 |  | 郑星 RVV1.5mm2 | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 30 | 6 | 180 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 视频拼接器 |  | 卡莱特 V8 | 套 | 卡莱特（深圳）云科技有限公司 | 深圳 | 16 | 5500 | 88000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 配电柜 |  | 定制 33KW | 套 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门 | 1 | 6000 | 6000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1055120 |  |
| 二、扩声系统（本地/远程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 |  | HTDZ/海天 DAN-P650 | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 4600 | 4600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 专业音箱（含支架BY-01B） |  | HTDZ/海天 TD10 | 只 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 2 | 3200 | 6400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 专业功放 |  | HTDZ/海天 DAN-P350 | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 2 | 4980 | 9960 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 专业音箱（含支架BY-01B） |  | HTDZ/海天 TD08 | 只 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 4 | 3000 | 12000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 调音台 |  | HTDZ/海天 HT-VM122 | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 3500 | 3500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 抑制器 |  | HTDZ/海天 APS1003 | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 2900 | 2900 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 音频处理器 |  | HTDZ/海天 HT-DSP0808E | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 9960 | 9960 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 无线话筒 |  | HTDZ/海天 HT-168U | 套 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 3580 | 3580 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  | HTDZ/海天 V1.0 | 套 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 2000 | 2000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 54900 |  |
| 三、大厅指挥系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 指挥系统主机 |  | HTDZ/海天 HT-9700M | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 22670 | 22670 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 全数字指挥系统音频传输内嵌软件 |  | HTDZ/海天 V1.0 | 套 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 2000 | 2000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 主席单元 |  | HTDZ/海天 HT-8900c | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 1918 | 1918 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 主席控制内嵌软件 |  | HTDZ/海天 V1.0 | 套 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 1000 | 1000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 代表单元 |  | HTDZ/海天 HT-8900d | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 17 | 1500 | 25500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 手拉手代表控制内嵌软件 |  | HTDZ/海天 V1.0 | 套 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 17 | 500 | 8500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 连接线 |  | HTDZ/海天 HT-8P20M | 条 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 5 | 450 | 2250 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 插座 |  | HTDZ/海天 HT-8DH | 个 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 5 | 420 | 2100 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 指挥系统主机 |  | HTDZ/海天 HT-9700M | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 22670 | 22670 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 全数字指挥系统音频传输内嵌软件 |  | HTDZ/海天 V1.0 | 套 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 1000 | 1000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 89608 |  |
| 四、信号处理及中控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式综合管理平台 |  | 艾维创 E-Cluster | 套 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 1 | 45000 | 45000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 可视化系统软件 |  | 艾维创 VSWITCH | 套 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 1 | 38000 | 38000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 分布式输入节点 |  | 艾维创 X-INPUT | 个 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 31 | 8000 | 248000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 分布式输出节点 |  | 艾维创 X-OUTPUT | 个 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 32 | 8000 | 256000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 网络中控 |  | 艾维创 MCS2 | 台 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 1 | 36000 | 36000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 分布式中控系统逻辑处理内嵌软件 |  | 艾维创 VLD2 | 套 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 1 | 3000 | 3000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 控制器 |  | 艾维创 PCI-8 | 台 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 2 | 3800 | 7600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 音量控制器 |  | 艾维创 VC-4 | 台 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 2 | 4500 | 9000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 10英寸彩色触摸屏 |  | 艾维创 AVMP-10MV | 台 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 2 | 15200 | 30400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 支架 |  | 艾维创 AVTT | 套 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 16 | 120 | 1920 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 8.4英寸平板电脑 |  | 华为 M6 | 台 | 华为技术有限公司 | 深圳 | 1 | 2500 | 2500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 无线接入点AP |  | 普联 TL-HDAP1800C | 台 | 普联技术有限公司 | 深圳 | 2 | 950 | 1900 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 无线控制器AC |  | 普联 TL-AC100 | 台 | 普联技术有限公司 | 深圳 | 1 | 1200 | 1200 | 详细参数见技术偏差表 |
| 14 | 交换机 |  | 锐捷 RG-S2952G | 台 | 锐捷网络股份有限公司 | 福州 | 2 | 11000 | 22000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 15 | 高清摄像头 |  | 明日（Minrray） UV950A-CXD | 台 | 深圳市明日实业有限责任公司 | 深圳 | 3 | 17500 | 52500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 16 | 控制键盘 |  | 明日（Minrray） KBD2000-T | 台 | 深圳市明日实业有限责任公司 | 深圳 | 1 | 3500 | 3500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 17 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 758520 |  |
| 五、AV系统辅助配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 |  | 图腾 42U | 台 | 广州图腾融创科技有限公司 | 广州 | 2 | 2800 | 5600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 时序电源 |  | HTDZ/海天 HT-3208 | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 4 | 960 | 3840 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 桌面集成桌插 |  | 爱谱华顿 | 台 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 4 | 300 | 1200 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | G音频连接线 |  | 爱谱华顿 | 条 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 20 | 20 | 400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | F音频连接线 |  | 爱谱华顿 | 条 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 2 | 20 | 40 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | K音频连接线 |  | 爱谱华顿 | 条 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 2 | 20 | 40 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | P音频连接线 |  | 爱谱华顿 | 条 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 2 | 20 | 40 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | Cat.6 FTP 屏蔽千兆网线 |  | 爱谱华顿 | 箱 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 7 | 1000 | 7000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | Cat.6 FTP 屏蔽配线架 24口 |  | 爱谱华顿 | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 2 | 1000 | 2000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | Cat.6 FTP 屏蔽模块 RJ45 白色 |  | 爱谱华顿 | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 32 | 50 | 1600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | Cat.6 FTP 屏蔽跳线 RJ45~RJ45 3米 |  | 爱谱华顿 | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 64 | 55 | 3520 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 86型RJ45配套面板 白色 |  | 爱谱华顿 | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 20 | 8 | 160 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 1U金属理线器 |  | AMP 1U | 个 | 安普科技有限公司 | 江苏 | 4 | 60 | 240 | 详细参数见技术偏差表 |
| 14 | 无氧铜专业音箱线 |  | 爱谱华顿 | 米 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 200 | 20 | 4000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 15 | HDMI视频线 |  | 绿联 /HDMI-3 | 条 | 深圳市绿联科技有限公司 | 深圳 | 8 | 50 | 400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 16 | HDMI视频线 |  | 绿联 /HDMI-15 | 条 | 深圳市绿联科技有限公司 | 深圳 | 8 | 200 | 1600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 17 | 信号配线架 |  | AMP 65HS24P | 条 | 安普科技有限公司 | 江苏 | 1 | 120 | 120 | 详细参数见技术偏差表 |
| 18 | D型86面板 |  | 爱谱华顿 | 条 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 12 | 120 | 1440 | 详细参数见技术偏差表 |
| 19 | D型 SpeakON 插座 |  | 爱谱华顿 | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 6 | 15 | 90 | 详细参数见技术偏差表 |
| 20 | D型 HDMI插座 |  | CHDIYI | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 6 | 50 | 300 | 详细参数见技术偏差表 |
| 21 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 33630 |  |
| 六、不间断电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20KVA UPS主机（消控室用） |  | 山特 3C20KS | 台 | 深圳山特电源有限公司 | 深圳 | 1 | 36000 | 36000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 1小时后备延时 12V-65AH |  | 12V 65AH | 节 | 深圳山特电源有限公司 | 深圳 | 32 | 880 | 28160 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 电池柜 |  | 定制 A32 | 台 | 国产 | 郑州 | 1 | 2600 | 2600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 电池连接线 |  | 郑星 | 批 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 1 | 1000 | 1000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | UPS输入输出电缆 |  | 郑星 | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 50 | 25 | 1250 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 69010 |  |
| 七、人面识别门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人面识别主机 8000人面识别库 一体机 |  | 道尔 DRPJ1705-RZ | 台 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司 | 深圳 | 4 | 9500 | 38000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 电源模块 |  | 道尔 12VDC | 台 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司 | 深圳 | 4 | 300 | 1200 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 39200 |  |
| 4 | 指挥大厅合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2099988 |  |
| （七）、多功能会议厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、大屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩色LED显示屏，4.80m× 2.1m |  | 强力巨彩 Q1.66 | 平方米 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门 | 10.08 | 42000 | 423360 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 屏幕控制电脑，带HDMI一体机 |  | 联想 M810z-D034 | 台 | 联想（北京）有限公司 | 北京 | 1 | 6500 | 6500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 控制系统 |  | 强力巨彩 Q1.66配套 | 套 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门 | 4 | 16000 | 64000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 信号线 |  | 爱谱华顿 六类线 CAT-6 | 根 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 18 | 20 | 360 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 电源线 |  | 郑星 RVV1.5mm2 | 米 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 30 | 6 | 180 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 视频拼接器 |  | 卡莱特 X6 | 套 | 卡莱特（深圳）云科技有限公司 | 深圳 | 8 | 4500 | 36000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 配电柜 |  | 强力巨彩 16KW | 套 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门 | 1 | 5000 | 5000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 535400 |  |
| 二、音频录播扩声系统（本地/远程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 |  | HTDZ/海天 DAN-P350 | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 4980 | 4980 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 录音器 |  | 纽曼 RV51 | 台 | 深圳市纽思曼科技有限公司 | 深圳 | 1 | 650 | 650 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 专业音箱（含支架BY-01B） |  | HTDZ/海天 TD08 | 只 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 2 | 3000 | 6000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 专业音箱（含支架BY-01B） |  | HTDZ/海天 TD08 | 只 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 4 | 3000 | 12000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 调音台 |  | HTDZ/海天 HT-VM122 | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 3500 | 3500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 抑制器 |  | HTDZ/海天 APS1003 | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 2900 | 2900 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 音频处理器 |  | HTDZ/海天 HT-DSP0808E | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 9960 | 9960 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 无线话筒 |  | HTDZ/海天 HT-168U | 套 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 1 | 3580 | 3580 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 43570 |  |
| 三、视频（录转播）会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 |  | 明日（Minrray） MR1060-CXD | 台 | 深圳市明日实业有限责任公司 | 深圳 | 1 | 36500 | 36500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 高清摄像头 |  | 明日（Minrray） UV510A-CXD | 台 | 深圳市明日实业有限责任公司 | 深圳 | 4 | 18000 | 72000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 控制键盘 |  | 明日（Minrray） KBD2000-T | 套 | 深圳市明日实业有限责任公司 | 深圳 | 1 | 3500 | 3500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 以上小计 |  |  | 台 |  |  |  |  | 112000 |  |
| 四、信号处理及中控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式综合管理平台 |  | 艾维创 E-Cluster | 套 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 1 | 45000 | 45000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 可视化系统软件 |  | 艾维创 VSWITCH | 套 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 1 | 38000 | 38000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 分布式输入节点 |  | 艾维创 X-INPUT | 个 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 15 | 8000 | 120000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 分布式输出节点 |  | 艾维创 X-OUTPUT | 个 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 8 | 8000 | 64000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 网络中控 |  | 艾维创 MCS2 | 台 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 2 | 36000 | 72000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 分布式中控系统逻辑处理内嵌软件 |  | 艾维创 VLD2 | 套 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 2 | 3000 | 6000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 控制器 |  | 艾维创 PCI-8 | 台 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 2 | 3800 | 7600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 音量控制器 |  | 艾维创 VC-4 | 台 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 2 | 4500 | 9000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 10英寸彩色触摸屏 |  | 艾维创 AVMP-10MV | 台 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 2 | 15200 | 30400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 支架 |  | 艾维创 AVTT | 套 | 武汉华瑾科技有限公司 | 武汉 | 8 | 120 | 960 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 平板8.4英寸平板电脑 |  | 华为 M6 | 台 | 华为技术有限公司 | 深圳 | 1 | 2500 | 2500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 无线接入点AP |  | 普联 TL-HDAP1800C | 台 | 普联技术有限公司 | 深圳 | 1 | 950 | 950 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 交换机 |  | 锐捷 RG-S2910-48G | 台 | 锐捷网络股份有限公司 | 福州 | 1 | 12000 | 12000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 14 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 408410 |  |
| 五、AV系统辅助配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 时序电源 |  | HTDZ/海天 HT-3208 | 台 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 恩平 | 4 | 960 | 3840 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 桌面集成桌插 |  | 爱谱华顿 | 台 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 4 | 300 | 1200 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | G音频连接线 |  | 爱谱华顿 | 根 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 18 | 20 | 360 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | F音频连接线 |  | 爱谱华顿 | 根 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 2 | 20 | 40 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | K音频连接线 |  | 爱谱华顿 | 根 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 2 | 20 | 40 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | P音频连接线 |  | 爱谱华顿 | 根 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 2 | 20 | 40 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | Cat.6 FTP 屏蔽千兆网线 |  | 爱谱华顿 Cat.6 | 箱 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 7 | 1000 | 7000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | Cat.6 FTP 屏蔽配线架 24口 |  | 爱谱华顿 FTP-24 | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 2 | 1000 | 2000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | Cat.6 FTP 屏蔽模块 RJ45 白色 |  | 爱谱华顿 RJ45-6 | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 32 | 50 | 1600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | Cat.6 FTP 屏蔽跳线 |  | 爱谱华顿 RJ45-3 | 条 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 64 | 55 | 3520 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 86型RJ45配套面板 白色 |  | 爱谱华顿 86型 | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 20 | 8 | 160 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 1U金属理线器 |  | AMP 1U | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 4 | 60 | 240 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 无氧铜专业音箱线 |  | 爱谱华顿 | 米 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 200 | 20 | 4000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 14 | HDMI视频线 |  | 绿联 /HDMI-3 | 条 | 深圳市绿联科技有限公司 | 深圳 | 8 | 50 | 400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 15 | HDMI视频线 |  | 绿联 /HDMI-15 | 条 | 深圳市绿联科技有限公司 | 深圳 | 8 | 200 | 1600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 16 | D型信号配线架 |  | AMP 65HS24P | 台 | 安普科技有限公司 | 江苏 | 1 | 120 | 120 | 详细参数见技术偏差表 |
| 17 | D型86面板 |  | 爱谱华顿 | 条 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 12 | 120 | 1440 | 详细参数见技术偏差表 |
| 18 | D型 SpeakON 插座 |  | 爱谱华顿 | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 6 | 15 | 90 | 详细参数见技术偏差表 |
| 19 | D型 HDMI插座 |  | 爱谱华顿 | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 6 | 50 | 300 | 详细参数见技术偏差表 |
| 20 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 27990 |  |
| 21 | 多功能会议厅合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1127370 |  |
| （八）、大数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、大数据-机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 |  | 锐捷 RG-N18012 | 台 | 锐捷网络股份有限公司 | 福州 | 1 | 336000 | 336000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 业务交换机 |  | 锐捷 RG-S6220-48XS6QXS-H | 台 | 锐捷网络股份有限公司 | 福州 | 1 | 40650 | 40650 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 服务器 |  | 浪潮 NF5280M5 | 台 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南 | 10 | 67000 | 670000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1046650 |  |
| 二、大数据-安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全流量深度威胁检测平台 |  | 网御星云 Leadsec-NBA-1300 | 台 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 北京 | 1 | 209000 | 209000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | WEB应用防火墙 |  | 网御星云 Leadsec-6000WAF-C-T | 台 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 北京 | 1 | 136070 | 136070 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | EDR系统 |  | 辰信领创 JC-SVR | 台 | 北京辰信领创信息技术有限公司 | 北京 | 1 | 55000 | 55000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 大数据态势感知系统 |  | 网御星云 DAC12000-TD-L | 台 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 北京 | 1 | 285000 | 285000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 堡垒机 |  | 网御星云 LA-OS-3600-S | 台 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 北京 | 1 | 129500 | 129500 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | APT攻击预警平台 |  | 网御星云 TD3000-APT800 | 台 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 北京 | 1 | 202800 | 202800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1017370 |  |
| 三、大数据-基础系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据源管理 | 数据库管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 250000 | 250000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 数据源管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 校验资源库 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 复制资源库 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 表管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 文件管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据源管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 接口管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | rest接口 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | webservice接口 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数据采集 | 采集节点 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 60000 | 60000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 流程管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 流程日志 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 3 | 数据融合 | 规则管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 120000 | 120000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 融合节点 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 流程管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 流程日志 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 4 | 数据融合分析 | 数据分析管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 150000 | 150000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 业务对象 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 业务对象授权 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 图表数据源配置 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 可视化图标配置 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 可视化图表 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 5 | 插件管理 | 采集插件 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 500000 | 500000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 数据库 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | Rest查询 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB表查询(全量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB表查询(增量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB更新表 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB查询(全量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB更新 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据统计 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 子流程 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB子查询 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB任务分解(全量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB任务分解(增量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB子查询 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB任务分解(全量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB任务分解(增量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 加密解密 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据解密 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据加密 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 融合插件 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 子流程 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB任务分解(全量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB任务分解(增量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB子查询 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB任务分解(全量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB任务分解(增量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB子查询 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 输入插件 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB表查询(全量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB表查询(增量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB查询(全量) | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | Excel导入（全量） | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | Excel导入（增量） | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | csv导入（全量） | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | csv导入（增量） | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 文本导入（增量） | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据统计 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | Rest查询 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | webService查询 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 输出插件 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB表输出 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB表同步 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | DB输出 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | Excel输出 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 转换插件 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数值计算 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 内容替换 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 字段赋值 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 字符串拼接 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 字符串分割 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 条件过滤 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据去重 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 重复数据标记 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据聚合 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据交集 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 添加字段 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | java脚本 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 规则脚本 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 6 | 平台管理 | 用户管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 250000 | 250000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 用户启用禁用 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 启用 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 禁用 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 角色管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 用户授权 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 角色授权 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 菜单授权 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 审计日志 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 服务器管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 资源包管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 部署应用 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 功能管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 菜单功能管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 7 | 任务调度 | 任务管理 | 创格 CG-V1.1 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 120000 | 120000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 任务调度 | 创格 CG-V1.1 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 任务监控 | 创格 CG-V1.1 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 内部任务 | 创格 CG-V1.1 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 8 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1450000 |  |
| 四、大数据-资产服务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资源编目 | 资源添加 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 300000 | 300000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 目录撤销 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 目录固定授权 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 目录动态授权 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 目录授权审批 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 目录授权撤销 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 目录权限检查 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 编目信息手动发布 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 编目信息自动发布 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 编目信息状态同步 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 目录检索 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 目录检索结果提取 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 基本查询（一般网页查询） | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 自定义查询 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 集中式查询 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分布式查询 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 查询结果树形显示 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 查询结果列表显示 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 非授权用户结果显示 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 查询服务引擎 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 2 | 服务接口 | 应用注册 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 200000 | 200000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 接口列表 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 接口授权 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 接口接入 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 接口监控日志 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 接口调用示例 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 接口调试 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 接口协议转换 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 3 | 数据请求处理 | 表达式的解析和计算 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 150000 | 150000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 表达式的管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据校验 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分配赋值 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 计算字段 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 4 | 安全管理 | 虚拟层权限 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 100000 | 100000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 库权限 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 表权限 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 字段权限 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 记录权限 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 5 | 元数据管理 | 数据来源元数据管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 150000 | 150000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 数据变迁元数据管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 信息资源元数据管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 系统运行元数据管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 6 | 标准化管理 | 数据元管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 100000 | 100000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 数据字典管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 核心模型管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 7 | 资源审批 | 资源审批 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 50000 | 50000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 数据管理中心 | 主题库目录 | 创格 CG-V1.1 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 200000 | 200000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 数据浏览 | 创格 CG-V1.2 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 2 |  |  |  |
|  |  | 数据融合管理 | 创格 CG-V1.3 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 3 |  |  |  |
|  |  | 清晰规则 | 创格 CG-V1.4 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 4 |  |  |  |
|  |  | 对比规则 | 创格 CG-V1.5 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 5 |  |  |  |
|  |  | 资源发布管理 | 创格 CG-V1.6 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 6 |  |  |  |
|  |  | 原始数据 | 创格 CG-V1.7 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 7 |  |  |  |
|  |  | 主题数据 | 创格 CG-V1.8 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 8 |  |  |  |
|  |  | 服务管理 | 创格 CG-V1.9 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 9 |  |  |  |
|  |  | 应用注册 | 创格 CG-V1.10 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 10 |  |  |  |
|  |  | 服务定义 | 创格 CG-V1.11 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 11 |  |  |  |
|  |  | 服务授权 | 创格 CG-V1.12 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 12 |  |  |  |
|  |  | 调用日志 | 创格 CG-V1.13 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 13 |  |  |  |
|  |  | 审批中心 | 创格 CG-V1.14 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 14 |  |  |  |
|  |  | 数据审批 | 创格 CG-V1.15 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 15 |  |  |  |
|  |  | 服务审批 | 创格 CG-V1.16 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 16 |  |  |  |
| 9 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1250000 |  |
| 五、大数据-指挥大厅平台管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心权限管理系统 | 组织结构管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 200000 | 200000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 人员管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 设备管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 账号管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 接入系统管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 功能及权限配置 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 使用日志 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 系统账户接口 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 2 | 指挥中心坐席终端授权 | 用户登录 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 150000 | 150000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 人脸识别验证模块 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 业务系统选择入口 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 业务系统统一认证模块 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 3 | 指挥中心坐席控制系统 | 大屏展示内容切换 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 150000 | 150000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 音响系统控制 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 照明系统控制 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 空调系统控制 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 门禁控制系统 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 4 | 指挥中心数据融合展示系统 | 一级数据展示内容定制 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 200000 | 200000 | 详细参数见技术偏差表 |
|  |  | 二级数据钻取内容展示定制 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分屏信息展示内容配置 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据预处理引擎 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据融合引擎 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据预警模式管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据信息响应管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
|  |  | 异常响应责任管理 | 创格 CG-V1.0 | 项 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 |  |  |  |
| 5 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |
| 6 | 大数据合计 |  |  |  |  |  |  |  | 5464020 |  |
| （九）、智慧联动中心及附属空间材料设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 |  | 东日 定制规格:1000*1000 | 台 | 东莞市东日电气设备有限公司 | 东莞 | 1 | 1045 | 1045 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 配电箱 |  | 东日 定制规格:430*550 | 台 | 东莞市东日电气设备有限公司 | 东莞 | 1 | 918.5 | 918.5 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 配电箱 |  | 东日 定制规格:430*550 | 台 | 东莞市东日电气设备有限公司 | 东莞 | 1 | 792 | 792 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 配电箱 |  | 东日 定制规格:300*450 | 台 | 东莞市东日电气设备有限公司 | 东莞 | 1 | 698.5 | 698.5 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 配电箱 |  | 东日 定制规格:300*450 | 台 | 东莞市东日电气设备有限公司 | 东莞 | 1 | 638 | 638 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 配电箱 |  | 东日 定制规格:300*450 | 台 | 东莞市东日电气设备有限公司 | 东莞 | 1 | 583 | 583 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 配电箱 |  | 东日 定制规格:300*450 | 台 | 东莞市东日电气设备有限公司 | 东莞 | 1 | 583 | 583 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 配电箱 |  | 东日 定制规格:300*450 | 台 | 东莞市东日电气设备有限公司 | 东莞 | 1 | 528 | 528 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 桥架 |  | 国产优质 规格: 200*100 | m | 国产 | 郑州 | 179.99 | 33 | 5939.67 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 小电器 |  | 美尚达 300*300换风扇 | 台 | 惠州市美尚达实业有限公司 | 惠州 | 5 | 126.5 | 632.5 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 照明开关 |  | 美尚达 标准单联单控开关 | 个 | 惠州市美尚达实业有限公司 | 惠州 | 15 | 14.3 | 214.5 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 照明开关 |  | 美尚达 标准双联单控开关 | 个 | 惠州市美尚达实业有限公司 | 惠州 | 1 | 16.5 | 16.5 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 照明开关 |  | 美尚达 标准三联单控开关 | 个 | 惠州市美尚达实业有限公司 | 惠州 | 2 | 18.7 | 37.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 14 | 照明开关 |  | 美尚达 标准中央空调控制面板 | 个 | 惠州市美尚达实业有限公司 | 惠州 | 7 | 159.5 | 1116.5 | 详细参数见技术偏差表 |
| 15 | 插座 |  | 正泰 标准单相二、三极插座 | 个 | 正泰集团股份有限公司 | 乐清 | 34 | 15.4 | 523.6 | 详细参数见技术偏差表 |
| 16 | 电力电缆 |  | 郑星 YJV-4x50+1x25 | m | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 100 | 96.8 | 9680 | 详细参数见技术偏差表 |
| 17 | 电力电缆 |  | 郑星 YJV-4x25+1x16 | m | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 3 | 74.8 | 224.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 18 | 电力电缆 |  | 郑星 YJV-5x16 | m | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 53.19 | 69.6 | 3702.024 | 详细参数见技术偏差表 |
| 19 | 电力电缆 |  | 郑星 YJV-5x10 | m | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 109.86 | 46.2 | 5075.532 | 详细参数见技术偏差表 |
| 20 | 电力电缆头 |  | 郑星 YJV-4x50+1x25 | 个 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 2 | 63.8 | 127.6 | 详细参数见技术偏差表 |
| 21 | 电力电缆头 |  | 郑星 YJV-4x25+1*16 | 个 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 2 | 52.8 | 105.6 | 详细参数见技术偏差表 |
| 22 | 电力电缆头 |  | 郑星 YJV-5x16 | 个 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 4 | 41.8 | 167.2 | 详细参数见技术偏差表 |
| 23 | 电力电缆头 |  | 郑星 YJV-5x10 | 个 | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 8 | 41.8 | 334.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 24 | 配管 |  | 顺德电器 JDG50 | m | 广东顺德电器实业有限公司 | 顺德 | 23.03 | 28.6 | 658.658 | 详细参数见技术偏差表 |
| 25 | 配管 |  | 顺德电器 JDG50 | m | 广东顺德电器实业有限公司 | 顺德 | 14.88 | 26.4 | 392.832 | 详细参数见技术偏差表 |
| 26 | 配管 |  | 顺德电器 JDG20 | m | 广东顺德电器实业有限公司 | 顺德 | 746 | 19.8 | 14770.8 | 详细参数见技术偏差表 |
| 27 | 配管 |  | 顺德电器 JDG20 | m | 广东顺德电器实业有限公司 | 顺德 | 194 | 16.5 | 3201 | 详细参数见技术偏差表 |
| 28 | 配线 |  | 郑星 BV-10 | m | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 39.37 | 9.35 | 368.1095 | 详细参数见技术偏差表 |
| 29 | 配线 |  | 郑星 BV-6 | m | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 124.02 | 8.36 | 1036.8072 | 详细参数见技术偏差表 |
| 30 | 配线 |  | 郑星 BV-2.5 | m | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 1257 | 5.28 | 6636.96 | 详细参数见技术偏差表 |
| 31 | 配线 |  | 郑星 BV-4 | m | 郑州第三电缆有限公司 | 郑州 | 1346.91 | 7.04 | 9482.2464 | 详细参数见技术偏差表 |
| 32 | 接线盒 |  | 国产优质 地面插座接线盒 | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 56 | 6.82 | 381.92 | 详细参数见技术偏差表 |
| 33 | 接线盒 |  | 国产优质 开关、插座盒 | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 52 | 6.6 | 343.2 | 详细参数见技术偏差表 |
| 34 | 接线盒 |  | 国产优质 接线盒 | 个 | 爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 上海 | 189 | 6.6 | 1247.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 35 | 装饰灯 |  | 美尚达 LED 12cm,9W | 套 | 惠州市美尚达实业有限公司 | 惠州 | 152 | 50.6 | 7691.2 | 详细参数见技术偏差表 |
| 36 | 装饰灯 |  | 美尚达 310mm*165mm，15W | 套 | 惠州市美尚达实业有限公司 | 惠州 | 6 | 69.3 | 415.8 | 详细参数见技术偏差表 |
| 37 | 装饰灯 |  | 美尚达 425mm*165mm，15W | 套 | 惠州市美尚达实业有限公司 | 惠州 | 17 | 94.6 | 1608.2 | 详细参数见技术偏差表 |
| 38 | 装饰灯 |  | 美尚达 标准灯带 | m | 惠州市美尚达实业有限公司 | 惠州 | 55.28 | 36.3 | 2006.664 | 详细参数见技术偏差表 |
| 39 | 普通灯具 |  | 欧普 长条吊灯 | 套 | 欧普照明股份有限公司 | 上海 | 5 | 126.5 | 632.5 | 详细参数见技术偏差表 |
| 40 | 凿（压)槽 |  | 人工 剔砖槽 | m | 河南创格科技有限公司 | 许昌 | 60 | 11 | 660 | 详细参数见技术偏差表 |
| 41 | 打洞（孔） |  | 人工 规格:200*100 | 个 | 河南创格科技有限公司 | 许昌 | 5 | 148.5 | 742.5 | 详细参数见技术偏差表 |
| 42 | 送配电装置系统 |  | 人工 系统调试 | 系统 | 河南创格科技有限公司 | 许昌 | 1 | 1000 | 1000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 43 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 86960.2231 |  |
| 二、给排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 |  | 金硕 PPR管De32 | m | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 4 | 41.8 | 167.2 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 塑料管 |  | 金硕PPR管De25 | m | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 29.4 | 36.3 | 1067.22 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 塑料管 |  | 金硕UPVC管 De110 | m | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 10.78 | 60.5 | 652.19 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 塑料管 |  | 金硕UPVC管 De75 | m | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 7.15 | 46.2 | 330.33 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 塑料管 |  | 金硕UPVC管 De50 | m | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 21.48 | 30.8 | 661.584 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 大便器 |  | HUIDA HDC161ZA | 组 | 惠达股份有限公司 | 唐山 | 2 | 726 | 1452 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 大便器 |  | HUIDA HD50 | 组 | 惠达股份有限公司 | 唐山 | 6 | 231 | 1386 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 小便器 |  | HUIDA HDUO12A | 组 | 惠达股份有限公司 | 唐山 | 3 | 478.5 | 1435.5 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 给、排水附(配)件 |  | HUIDA HDA1812MR6DN50 | 组 | 惠达股份有限公司 | 唐山 | 4 | 41.8 | 167.2 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 给、排水附(配)件 |  | HUIDA HDA1812MR6 | 个 | 惠达股份有限公司 | 唐山 | 4 | 192.5 | 770 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 给、排水附(配)件 |  | HUIDA HDA1812MR6 | 个 | 惠达股份有限公司 | 唐山 | 2 | 41.8 | 83.6 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 凿（压)槽 |  | 人工 剔砖槽 | m | 河南创格科技有限公司 | 许昌 | 23.88 | 17.6 | 420.288 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 8593.112 |  |
| 三、新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 |  | 远享 CVD2-2500J | 台 | 远享环境科技有限公司 | 靖江 | 2 | 4895 | 9790 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 远享 定制规格320*200 | 个 | 远享环境科技有限公司 | 靖江 | 4 | 137.5 | 550 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 远享 定制规格300*300 | 个 | 远享环境科技有限公司 | 靖江 | 3 | 170.5 | 511.5 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 远享 定制规格400*400 | 个 | 远享环境科技有限公司 | 靖江 | 2 | 280.5 | 561 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 远享 定制规格250*250 | 个 | 远享环境科技有限公司 | 靖江 | 5 | 170.5 | 852.5 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 远享 定制规格500*160 | 个 | 远享环境科技有限公司 | 靖江 | 5 | 341 | 1705 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 复合型风管 |  | 国产 定制A6钢面型200*160 | m2 | 国产 | 中国 | 2.18 | 170.5 | 371.69 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 复合型风管 |  | 国产 定制A6钢面型250*120 | m2 | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 10.56 | 181.5 | 1916.64 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 复合型风管 |  | 国产 定制A6钢面型320*160 | m2 | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 5.73 | 214.5 | 1229.085 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 复合型风管 |  | 国产 定制A6钢面型320*200 | m2 | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 5.66 | 214.5 | 1214.07 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 复合型风管 |  | 国产 定制A6钢面型400*160 | m2 | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 8.85 | 253 | 2239.05 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 复合型风管 |  | 国产 定制A6钢面型400*200 | m2 | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 12.71 | 280.5 | 3565.155 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 复合型风管 |  | 国产 定制A6钢面型500*200 | m2 | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 41.57 | 291.5 | 12117.655 | 详细参数见技术偏差表 |
| 14 | 复合型风管 |  | 国产 定制A6钢面型630*200 | m2 | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 45.28 | 308 | 13946.24 | 详细参数见技术偏差表 |
| 15 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 50569.585 |  |
| 四、空调部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 |  | 远享 FP-102WA-Y | 台 | 远享环境科技有限公司 | 靖江 | 1 | 4895 | 4895 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 风机盘管 |  | 远享FP-204WA-Y | 台 | 远享环境科技有限公司 | 靖江 | 1 | 4895 | 4895 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 风机盘管 |  | 远享 FP-238WA-Z | 台 | 远享环境科技有限公司 | 靖江 | 10 | 4895 | 48950 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 国产 定制规格单层900*300 | 个 | 定制 | 许昌 | 1 | 181.5 | 181.5 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 国产 定制规格双层800*200 | 个 | 定制 | 许昌 | 1 | 170.5 | 170.5 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 国产 定制规格单层1600*300 | 个 | 定制 | 许昌 | 11 | 231 | 2541 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 国产 定制规格双层1600*200 | 个 | 定制 | 许昌 | 10 | 214.5 | 2145 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 国产 定制规格双层1500*200 | 个 | 定制 | 许昌 | 1 | 209 | 209 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 复合型风管 |  | 国产 定制A6钢面型900*150 | m2 | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 6.55 | 478.5 | 3134.175 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 复合型风管 |  | 国产 定制A6钢面型1600*150 | m2 | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 7.58 | 528 | 4002.24 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 复合型风管 |  | 国产 定制A6钢面型1800*150 | m2 | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 92.41 | 638 | 58957.58 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 镀锌钢管 |  | 定制镀锌钢管规格DN20 | m | 天津市梓洋钢铁有限公司 | 天津 | 51.48 | 46.2 | 2378.376 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 镀锌钢管 |  | 定制镀锌钢管规格DN25 | m | 天津市梓洋钢铁有限公司 | 天津 | 28.09 | 57.2 | 1606.748 | 详细参数见技术偏差表 |
| 14 | 镀锌钢管 |  | 定制镀锌钢管规格DN32 | m | 天津市梓洋钢铁有限公司 | 天津 | 8.55 | 66 | 564.3 | 详细参数见技术偏差表 |
| 15 | 镀锌钢管 |  | 定制镀锌钢管规格DN50 | m | 天津市梓洋钢铁有限公司 | 天津 | 6.63 | 79.2 | 525.096 | 详细参数见技术偏差表 |
| 16 | 镀锌钢管 |  | 定制镀锌钢管规格DN70 | m | 天津市梓洋钢铁有限公司 | 天津 | 15.1 | 96.8 | 1461.68 | 详细参数见技术偏差表 |
| 17 | 镀锌钢管 |  | 定制镀锌钢管规格DN80 | m | 天津市梓洋钢铁有限公司 | 天津 | 28.23 | 107.8 | 3043.194 | 详细参数见技术偏差表 |
| 18 | 塑料管 |  | DN20 | m | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 36.95 | 132 | 4877.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 19 | 塑料管 |  | DN25 | m | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 4.32 | 143 | 617.76 | 详细参数见技术偏差表 |
| 20 | 塑料管 |  | DN32 | m | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 10.87 | 148.5 | 1614.195 | 详细参数见技术偏差表 |
| 21 | 塑料管 |  | DN40 | m | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 14.26 | 159.5 | 2274.47 | 详细参数见技术偏差表 |
| 22 | 管道绝热 |  | DN80 | m3 | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 0.52 | 170.5 | 88.66 | 详细参数见技术偏差表 |
| 23 | 管道绝热 |  | DN50 | m3 | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 0.75 | 137.5 | 103.125 | 详细参数见技术偏差表 |
| 24 | 焊接法兰阀门 |  | DN80 | 个 | 天津市梓洋钢铁有限公司 | 天津 | 2 | 170.5 | 341 | 详细参数见技术偏差表 |
| 25 | 螺纹阀门 |  | DN20 | 个 | 天津市梓洋钢铁有限公司 | 天津 | 24 | 159.5 | 3828 | 详细参数见技术偏差表 |
| 26 | 软接头(软管） |  | DN20 | 个 | 河北金硕管业有限公司 | 唐山 | 24 | 148.5 | 3564 | 详细参数见技术偏差表 |
| 27 | 螺纹阀门 |  | DN20 | 个 | 天津市梓洋钢铁有限公司 | 天津 | 12 | 132 | 1584 | 详细参数见技术偏差表 |
| 28 | 螺纹阀门 |  | 国产优质 定制手动放气阀 | 个 | 天津市梓洋钢铁有限公司 | 天津 | 12 | 115.5 | 1386 | 详细参数见技术偏差表 |
| 29 | 管道支架 |  | 国产优质 定制管道支架 | kg | 天津市梓洋钢铁有限公司 | 天津 | 74.57 | 107.8 | 8038.646 | 详细参数见技术偏差表 |
| 30 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 167977.645 |  |
| 五、墙体部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实心砖墙 |  | 国产优质 120墙体，高度5.2m | m3 | 定制 | 许昌 | 0.468 | 858 | 401.544 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 基础梁 |  | 国产优质 商砼C20 | m3 | 定制 | 许昌 | 0.254 | 1485 | 377.19 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 过梁 |  | 国产优质 商砼C20 | m3 | 定制 | 许昌 | 0.2784 | 1925 | 535.92 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 墙面一般抹灰 |  | 国产优质 240+两侧抹灰层 | m2 | 定制 | 许昌 | 2.5 | 88 | 220 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 金属隔断 |  | 伟星 金属隔断墙5.2m | m2 | 江门市新会伟星五金制品有限公司 | 江门 | 82.176 | 396 | 32541.696 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 金属隔断 |  | 伟星 金属隔断墙5.2m | m2 | 江门市新会伟星五金制品有限公司 | 江门 | 46.145 | 462 | 21318.99 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 金属隔断 |  | 伟星 金属隔断墙5.2m | m2 | 江门市新会伟星五金制品有限公司 | 江门 | 62.44 | 159.5 | 9959.18 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 金属隔断 |  | 伟星 金属隔断墙5.2m | m2 | 江门市新会伟星五金制品有限公司 | 江门 | 116.22 | 181.5 | 21093.93 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 玻璃隔断 |  | 洛玻 玻璃隔断3.6m | m2 | 洛阳玻璃股份有限公司 | 洛阳 | 23.76 | 2662 | 63249.12 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 149697.57 |  |
| 六、指挥大厅部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 零星砌砖 |  | 国产优质 定制零星砌体 | m3 | 定制 | 许昌 | 6.45 | 1386 | 8939.7 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 块料楼地面 |  | 国产优质 800*800珍珠米白 | m2 | 定制 | 许昌 | 173.15 | 258.5 | 44759.275 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 地毯楼地面 |  | 国产优质 防静电带垫地毯 | m2 | 定制 | 许昌 | 173.15 | 137.5 | 23808.125 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 金属踢脚线 |  | 国产优质 拉丝不锈钢 | m2 | 定制 | 许昌 | 4.518 | 44 | 198.792 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 石材墙面 |  | 国产优质 镀锌钢结构 | m2 | 定制 | 许昌 | 57.6 | 836 | 48153.6 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 墙面装饰板 |  | 福来林 定制墙体硬包造型12mm | m2 | 江苏福来林木业有限公司 | 宿州 | 49.52 | 451 | 22333.52 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 墙面装饰板 |  | 福来林 定制硬包造型厚度15mm | m2 | 江苏福来林木业有限公司 | 宿州 | 60.57 | 385 | 23319.45 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 柱面装饰 |  | 国产优质 立柱硬包造型12mm | m2 | 定制 | 许昌 | 17.28 | 451 | 7793.28 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 柱（梁）面装饰 |  | 国产优质 石材干挂装饰20mm | m2 | 定制 | 许昌 | 15.4 | 935 | 14399 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 吊顶天棚 |  | 泰山石膏 定制天棚艺术吊顶 | m2 | 泰山石膏有限公司 | 泰安 | 172.257 | 275 | 47370.62 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 地砖美缝 |  | 立邦美缝剂 专业标准 | m2 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 廊坊 | 173.15 | 30.8 | 5333.02 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 挖灯孔 |  | 人工 标准 | 个 | 河南创格科技有限公司 | 许昌 | 56 | 11 | 616 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 247024.382 |  |
| 七、多功能会议厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木窗帘盒 |  | 国产优质 定制木窗帘盒 | m | 定制 | 许昌 | 17.3 | 126.5 | 2188.45 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 块料楼地面 |  | 踏歌 800*800珍珠米白 | m2 | 佛山踏歌陶瓷有限公司 | 佛山 | 120.6 | 258.5 | 31175.1 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 地毯楼地面 |  | 国产优质 定制防静电带垫地毯 | m2 | 定制 | 许昌 | 120.6 | 140.8 | 16980.48 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 金属踢脚线 |  | 国产优质 定制拉丝不锈钢 | m2 | 定制 | 许昌 | 4.652 | 47.3 | 220.0396 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 石材墙面 |  | 踏歌 定制石材墙面 | m2 | 佛山踏歌陶瓷有限公司 | 佛山 | 25.92 | 819.5 | 21241.44 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 柱（梁）面装饰 |  | 国产优质 定制面装饰 | m2 | 定制 | 许昌 | 定制 | 522.5 | 3686.76 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 柱面装饰 |  | 国产优质 定制装饰 | m2 | 定制 | 许昌 | 定制 | 390.5 | 10133.475 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 墙面装饰板 |  | 福来林 定制墙体面层装饰 | m2 | 江苏福来林木业有限公司 | 宿州 | 51.178 | 286 | 14636.908 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 墙面装饰板 |  | 福来林 定制墙体硬包造型 | m2 | 江苏福来林木业有限公司 | 宿州 | 19.04 | 451 | 8587.04 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 墙面装饰板 |  | 福来林 定制红旗墙红旗底座 | m2 | 江苏福来林木业有限公司 | 宿州 | 5.48 | 511.5 | 2803.02 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 吊顶天棚 |  | 福来林 定制跌级天棚吊顶 | m2 | 江苏福来林木业有限公司 | 宿州 | 120.6 | 280.5 | 33828.3 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 灯带（槽） |  | 国产优质 定制灯带（槽） | m2 | 定制 | 许昌 | 56.6884 | 280.5 | 15901.0962 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 国旗、党旗造型展示、党徽装饰 |  | 国产 定制装饰 | 项 | 定制 | 许昌 | 1 | 13750 | 13750 | 详细参数见技术偏差表 |
| 14 | 地砖美缝 |  | 立邦美缝剂 专业标准 | m2 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 廊坊 | 120.6 | 30.8 | 3714.48 | 详细参数见技术偏差表 |
| 15 | 挖灯孔 |  | 人工 标准 | 个 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 28 | 11 | 308 | 详细参数见技术偏差表 |
| 16 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 179154.589 |  |
| 八、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面砂浆找平层 |  | 国产 优质 | m2 | 定制 | 许昌 | 126.6 | 269.5 | 34118.7 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 防静电活动地板 |  | 国产 优质 | m2 | 定制 | 许昌 | 123.37 | 451 | 55639.87 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 金属踢脚线 |  | 国产优质 定制拉丝不锈钢 | m2 | 定制 | 许昌 | 5.11 | 46.2 | 236.082 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 吊顶天棚 |  | 泰山 定制铝板天花吊顶 | m2 | 泰山石膏有限公司 | 泰安 | 123.37 | 291.5 | 35962.355 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 墙面装饰板 |  | 福来林 定制彩钢压型墙板 | m2 | 江苏福来林木业有限公司 | 宿州 | 147.82 | 236.5 | 34959.43 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 160916.437 |  |
| 九、中控室部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 块料楼地面 |  | 踏歌 800*800珍珠米白 | m2 | 佛山踏歌陶瓷有限公司 | 佛山 | 6.8 | 258.5 | 1757.8 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 金属踢脚线 |  | 国产优质 定制拉丝不锈钢 | m2 | 定制 | 许昌 | 1.06 | 41.8 | 44.308 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 泰山 定制石膏天花吊顶 | m2 | 泰山石膏有限公司 | 泰安 | 6.8 | 170.5 | 1159.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 墙纸裱糊 |  | 品泰墙纸 定制 | m2 | 青岛品泰装饰工程有限公 | 青岛 | 39.15 | 151.8 | 5942.97 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 地砖美缝 |  | 立邦美缝剂 专业标准 | m2 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 廊坊 | 6.8 | 33 | 224.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 挖灯孔 |  | 人工 标准 | 个 | 河南创格科技有限公司 | 许昌 | 3 | 11 | 33 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9161.878 |  |
| 十、值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木窗帘盒 |  | 国产优质 定制木窗帘盒 | m | 定制 | 许昌 | 3.1 | 126.5 | 392.15 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 块料楼地面 |  | 踏歌 800*800珍珠米白 | m2 | 佛山踏歌陶瓷有限公司 | 佛山 | 17.7 | 258.5 | 4575.45 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 金属踢脚线 |  | 国产优质 定制拉丝不锈钢 | m2 | 定制 | 许昌 | 1.53 | 41.8 | 63.954 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 吊顶天棚 |  | 泰山 定制石膏天花吊顶 | m2 | 泰山石膏有限公司 | 泰安 | 17.7 | 170.5 | 3017.85 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 墙纸裱糊 |  | 品泰墙纸 定制 | m2 | 青岛品泰装饰工程有限公 | 青岛 | 46.87 | 148.5 | 6960.195 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 地砖美缝 |  | 立邦美缝剂 专业标准 | m2 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 廊坊 | 17.7 | 33 | 584.1 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 挖灯孔 |  | 人工 标准 | 个 | 河南创格科技有限公司 | 许昌 | 7 | 11 | 77 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 15670.699 |  |
| 十一、办公室2及办公室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木窗帘盒 |  | 国产优质 定制木窗帘盒 | m | 定制 | 许昌 | 9.4 | 126.5 | 1189.1 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 块料楼地面 |  | 踏歌 800*800珍珠米白 | m2 | 佛山踏歌陶瓷有限公司 | 佛山 | 84.1 | 258.5 | 21739.85 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 金属踢脚线 |  | 国产优质 定制拉丝不锈钢 | m2 | 定制 | 许昌 | 3.92 | 41.8 | 163.856 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 吊顶天棚 |  | 泰山 定制石膏天花吊顶 | m2 | 泰山石膏有限公司 | 泰安 | 84.1 | 170.5 | 14339.05 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 墙纸裱糊 |  | 品泰墙纸 定制 | m2 | 青岛品泰装饰工程有限公 | 青岛 | 158.28 | 148.5 | 23504.58 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 地砖美缝 |  | 立邦美缝剂 专业标准 | m2 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 廊坊 | 84.1 | 33 | 2775.3 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 挖灯孔 |  | 人工 标准 | 个 | 河南创格科技有限公司 | 许昌 | 20 | 11 | 220 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 63931.736 |  |
| 十二、过道部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木窗帘盒 |  | 国产优质 定制木窗帘盒 | m | 定制 | 许昌 | 15.3 | 126.5 | 1935.45 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 块料楼地面 |  | 踏歌 800*800珍珠米白 | m2 | 佛山踏歌陶瓷有限公司 | 佛山 | 105.8 | 258.5 | 27349.3 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 金属踢脚线 |  | 国产优质 定制拉丝不锈钢 | m2 | 定制 | 许昌 | 5.5992 | 41.8 | 234.04656 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 吊顶天棚 |  | 泰山 定制石膏天花吊顶 | m2 | 泰山石膏有限公司 | 泰安 | 105.8 | 170.5 | 18038.9 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 墙纸裱糊 |  | 品泰墙纸 定制 | m2 | 青岛品泰装饰工程有限公 | 青岛 | 237.72 | 148.5 | 35301.42 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 地砖美缝 |  | 立邦美缝剂 专业标准 | m2 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 廊坊 | 105.8 | 33 | 3491.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 挖灯孔 |  | 人工 标准 | 个 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 21 | 11 | 231 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 86581.517 |  |
| 十三、卫生间\水吧间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖布池 |  | 国产 定制 | 个 | 定制 | 许昌 | 1 | 1298 | 1298 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 零星砌砖 |  | 国产优质 定制零星砌体 | m3 | 定制 | 许昌 | 2.12 | 880 | 1865.6 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 块料楼地面 |  | 踏歌 定制300*300爵士白 | m2 | 佛山踏歌陶瓷有限公司 | 佛山 | 51.36 | 280.5 | 14406.48 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 块料墙面 |  | 踏歌 定制300*600爵士白 | m2 | 佛山踏歌陶瓷有限公司 | 佛山 | 155.48 | 280.5 | 43612.14 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 成品隔断 |  | 国产 优质烟灰色效果 | m2 | 定制 | 许昌 | 71.71 | 192.5 | 13804.175 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 吊顶天棚 |  | 泰山 定制石膏天花吊顶 | m2 | 泰山石膏有限公司 | 泰安 | 51.36 | 170.5 | 8756.88 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 开水间物品柜 |  | 志尚 定制规格:2640*2620mm | 个 | 安徽省合肥市志尚橱柜有限公司 | 合肥 | 1 | 5456 | 5456 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 厨房低柜 |  | 志尚 定制茶水低柜 | m | 安徽省合肥市志尚橱柜有限公司 | 合肥 | 2.3 | 1287 | 2960.1 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 厨房吊柜 |  | 志尚 定制茶水吊柜 | m | 安徽省合肥市志尚橱柜有限公司 | 合肥 | 3.15 | 726 | 2286.9 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 洗漱台 |  | 国产 优质大理石洗漱台 | m2 | 定制 | 许昌 | 2.0608 | 1595 | 3286.976 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 镜面玻璃 |  | 国产 优质镜面玻璃带框 | m2 | 定制 | 许昌 | 4.51 | 181.5 | 818.565 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 地砖美缝 |  | 立邦美缝剂 专业标准 | m2 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 廊坊 | 51.36 | 33 | 1694.88 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 墙面美缝 |  | 立邦美缝剂 专业标准 | m2 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 廊坊 | 156.88 | 33 | 5177.04 | 详细参数见技术偏差表 |
| 14 | 挖灯孔 |  | 人工 标准 | 个 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 25 | 11 | 275 | 详细参数见技术偏差表 |
| 15 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 105698.736 |  |
| （十）、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质门带套 |  | 双龙 定制木质门带套 | 樘 | 重庆双龙门业有限公司 | 重庆 | 6 | 1738 | 10428 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 木质门带套 |  | 双龙 定制木质门带套 | 樘 | 重庆双龙门业有限公司 | 重庆 | 7 | 1738 | 12166 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 木质门带套 |  | 双龙 定制木质门带套 | 樘 | 重庆双龙门业有限公司 | 重庆 | 2 | 1738 | 3476 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 钢质防火门 |  | 双龙 定制钢质防火门2.7*1.72 | 樘 | 重庆双龙门业有限公司 | 重庆 | 2 | 3080 | 6160 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 石材窗台板 |  | 国产 定制石材窗台板 | m2 | 定制 | 许昌 | 14.73 | 742.5 | 10937.025 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 石材零星项目 |  | 国产 定制800*1600过门石 | m2 | 定制 | 许昌 | 2.94 | 742.5 | 2182.95 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 块料零星项目 |  | 国产 定制800*1600过门石 | m2 | 定制 | 许昌 | 0.7176 | 742.5 | 532.818 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 机房隐形门制作及安装 |  | 国产 定制机房隐形门 | 樘 | 定制 | 许昌 | 3 | 5000 | 15000 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 风口制作 |  | 国产 定制风口基层板制作 | m2 | 定制 | 许昌 | 3.9 | 176 | 686.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 10 | 窗帘 |  | 国产 定制双层帘高度3.9m | m | 定制 | 许昌 | 85.11 | 308 | 26213.88 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 87783.073 |  |
| 一、楼梯间外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖灯孔 |  | 人工 标准 | 个 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 3 | 11 | 33 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 吊顶天棚 |  | 泰山 定制石膏天花吊顶 | m2 | 泰山石膏有限公司 | 泰安 | 12.9 | 176 | 2270.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 满堂脚手架 |  | 国产 脚手架 | m2 | 定制 | 许昌 | 684.96 | 33 | 22603.68 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 24907.08 |  |
| 二、加固部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢梁 |  | 安钢 优质HN350*175*7*11 | t | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 安阳 | 3.234 | 7040 | 22767.36 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 钢梁 |  | 安钢 优质HN300*150*6.5*9 | t | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 安阳 | 2.821 | 6380 | 17997.98 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 现浇构件钢筋 |  | 国产 优质Φ10 | t | 定制 | 许昌 | 0.789 | 6050 | 4773.45 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 预埋铁件 |  | 国产 优质预埋钢板 | t | 定制 | 许昌 | 0.449 | 8360 | 3753.64 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 金属面油漆 |  | 国产 优质钢结构除锈 | t | 定制 | 许昌 | 6.504 | 924 | 6009.696 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 钢板楼板 |  | 国产 优质YZY76-344-688-1.2 | m2 | 定制 | 许昌 | 123.37 | 132 | 16284.84 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 平板 |  | 国产 优质商品砼 | m3 | 定制 | 许昌 | 11.25 | 693 | 7796.25 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 79383.216 |  |
| 三、行政大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 256.17 | 22 | 5635.74 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 86.4 | 22 | 1900.8 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 隔断隔墙拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 12.97 | 22 | 285.34 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 平面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 342.57 | 44 | 15073.08 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 立面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 132.224 | 66 | 8726.784 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 垃圾外运 |  | 人工 标准 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 91.312 | 291.5 | 26617.448 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 58239.192 |  |
| 四、办公室1（原值班室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 37.2 | 22 | 818.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 隔断隔墙拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 23.58 | 22 | 518.76 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 平面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 37.2 | 44 | 1636.8 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 铲除油漆面 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 90.06 | 5.5 | 495.33 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 垃圾外运 |  | 人工 标准 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 16.373 | 291.5 | 4772.7295 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 8242.020 |  |
| 五、茶水间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 8.35 | 22 | 183.7 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 平面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 8.35 | 44 | 367.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 立面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 17.1288 | 44 | 753.6672 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 砖砌体拆除 |  | 人工 标准 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 15.17 | 280.5 | 4255.185 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 垃圾外运 |  | 人工 标准 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 26.6097 | 291.5 | 7756.72755 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13316.680 |  |
| 六、卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 96.02 | 44 | 4224.88 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 平面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 44.98 | 44 | 1979.12 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 隔断隔墙拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 33.85 | 44 | 1489.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 44.98 | 22 | 989.56 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 木门窗拆除 |  | 人工 标准 | 樘 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 2 | 52.8 | 105.6 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 卫生洁具拆除 |  | 国产 定制 | 套 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1 | 55 | 55 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 砖砌体拆除 |  | 国产 定制 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 1.054 | 280.5 | 295.647 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 垃圾外运 |  | 国产 定制 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 22.568 | 291.5 | 6578.572 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 15717.779 |  |
| 七、办公室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 28.2 | 22 | 620.4 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 铲除油漆面 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 66.82 | 5.5 | 367.51 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 隔断隔墙拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 35.31 | 66 | 2330.46 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 平面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 28.2 | 44 | 1240.8 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 垃圾外运 |  | 人工 标准 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 15.039 | 192.5 | 2895.0075 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7454.178 |  |
| 八、过道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 43.21 | 22 | 950.62 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 37.54 | 22 | 825.88 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 平面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 80.75 | 44 | 3553 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 立面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 128.76 | 44 | 5665.44 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 铲除油漆面 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 62.48 | 5.5 | 343.64 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 垃圾外运 |  | 人工 标准 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 31.4544 | 192.5 | 6054.972 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 17393.552 |  |
| 九、档案室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 60.14 | 22 | 1323.08 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 平面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 60.14 | 44 | 2646.16 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 铲除油漆面 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 78.32 | 5.5 | 430.76 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 砖砌体拆除 |  | 人工 标准 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 16.099 | 66 | 1062.534 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 垃圾外运 |  | 人工 标准 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 42.3048 | 192.5 | 8143.674 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13606.208 |  |
| 十、文体活动室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 64.76 | 22 | 1424.72 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 铲除油漆面 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 100.97 | 5.5 | 555.335 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 隔断隔墙拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 17.09 | 44 | 751.96 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 平面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 64.76 | 44 | 2849.44 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 垃圾外运 |  | 人工 标准 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 22.2562 | 192.5 | 4284.3185 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9865.774 |  |
| 十一、新建值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 17.66 | 44 | 777.04 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 平面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 17.66 | 44 | 777.04 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 铲除油漆面 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 59.616 | 5.5 | 327.888 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 隔断隔墙拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 28.588 | 66 | 1886.808 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 垃圾外运 |  | 人工 标准 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 13.4358 | 192.5 | 2586.3915 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6355.168 |  |
| 十二、楼梯厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 13 | 20 | 260 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 垃圾外运 |  | 人工 标准 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 2.002 | 175 | 350.35 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 610.35 |  |
| 十三、中控室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔断隔墙拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 0.4716 | 22 | 10.3752 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 6.11 | 22 | 134.42 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 平面块料拆除 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 6.11 | 44 | 268.84 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 铲除油漆面 |  | 人工 标准 | m2 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 37.4648 | 5.5 | 206.0564 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 垃圾外运 |  | 人工 标准 | m3 | 河南创格科技有限公司 | 郑州 | 3.2864 | 192.5 | 632.632 | 详细参数见技术偏差表 |
| 6 | 以上小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1252.3236 |  |
| 7 | 智慧联动中心合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1676064.70 |  |
| （十）、智慧中心家具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格型号 | 单位 | 厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 主席台弧形办公桌 |  | 乐耀家具 定制弧形办公桌 | m | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 7.2 | 2200 | 15840 | 详细参数见技术偏差表 |
| 2 | 主席台办公椅 |  | 乐耀家具 定制办公椅 | 把 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 2 | 2600 | 5200 | 详细参数见技术偏差表 |
| 3 | 弧形办公桌子 |  | 乐耀家具 定制每组3.1米 | m | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 12.4 | 2200 | 27280 | 详细参数见技术偏差表 |
| 4 | 办公椅 |  | 乐耀家具 定制办公椅 | 把 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 16 | 690 | 11040 | 详细参数见技术偏差表 |
| 5 | 一、多功能会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 会议办公桌 |  | 乐耀家具 定制办公桌 | 米 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 9 | 2200 | 19800 | 详细参数见技术偏差表 |
| 7 | 会议室办公椅 |  | 乐耀家具 定制办公椅 | 把 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 30 | 690 | 20700 | 详细参数见技术偏差表 |
| 8 | 秘书台 |  | 乐耀家具 定制秘书台 | m2 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 1.1 | 2200 | 2420 | 详细参数见技术偏差表 |
| 9 | 二、办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 办公桌（每组） |  | 乐耀家具 定制办公桌 | 组 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 8 | 2200 | 17600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 11 | 办公椅 |  | 乐耀家具 定制办公椅 | 把 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 8 | 690 | 5520 | 详细参数见技术偏差表 |
| 12 | 办公室资料柜 |  | 乐耀家具 定制资料柜 | m2 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 8.8 | 2200 | 19360 | 详细参数见技术偏差表 |
| 13 | 三、办公室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 办公桌（每组） |  | 乐耀家具 定制办公桌 | 组 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 8 | 2200 | 17600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 15 | 办公椅 |  | 乐耀家具 定制办公椅 | 把 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 8 | 690 | 5520 | 详细参数见技术偏差表 |
| 16 | 办公室资料柜 |  | 乐耀家具 定制资料柜 | m2 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 18 | 2200 | 39600 | 详细参数见技术偏差表 |
| 17 | 四、值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 办公桌（每组） |  | 乐耀家具 定制办公桌 | 组 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 2 | 2200 | 4400 | 详细参数见技术偏差表 |
| 19 | 办公椅 |  | 乐耀家具 定制办公椅 | 把 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 2 | 690 | 1380 | 详细参数见技术偏差表 |
| 20 | 办公室资料柜 |  | 乐耀家具 定制资料柜 | m2 | 乐耀家具（苏州）股份有限公司 | 中山 | 8.8 | 2200 | 19360 | 详细参数见技术偏差表 |
| 21 | 智慧中心家具合计 |  |  |  |  |  |  |  | 232620 |  |
| 22 | 本项目汇总合计 |  |  |  |  |  |  |  | 13825915.70 |  |
| 总计（元）： 13825915.70 元 大写：壹仟叁佰捌拾贰万伍仟玖佰壹拾伍元柒角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |