- 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2019173-1号

- 项目名称：2019年度河南省粮食产后服务中心建设（不见面开标）项目

| 序号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补仓机 | 650型12+6(m) | 台 | 1 | 69500 | 69500 | 安徽聚力粮机科技股份有限公司 |
| 2 | 15米移动式散包两用胶带输送机 | 650型15(m) | 台 | 1 | 30000 | 30000 | 安徽聚力粮机科技股份有限公司 |
| 3 | 10米移动式散包两用胶带输送机 | 650型10(m) | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 安徽聚力粮机科技股份有限公司 |
| 4 | 移动式伸缩转向输送机 | 650型13+7(m) | 台 | 1 | 69500 | 69500 | 安徽聚力粮机科技股份有限公司 |
| 5 | 移动式升降平台 | 4-10(m) | 台 | 1 | 75000 | 75000 | 安徽聚力粮机科技股份有限公司 |
| 6 | 真菌毒素快速定量检测系统 | CHARM-ROSA-M | 套 | 1 | 125000 | 125000 | 美国 CHARM |
| 7 | 真菌毒素定量检测试剂条 | CHARM-ROSA-M 配 套 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 美国 CHARM |
| 8 | 数控冰箱 | BCD-216 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 青岛海尔 |
| 9 | 数控电热鼓风干燥箱 | DHG-9070B | 台 | 1 | 14700 | 14700 | 上海启前 |
| 10 | 保水粉碎磨 | JSFM-I | 台 | 2 | 9750 | 19500 | 杭州大吉 |
| 11 | 锤式旋风磨 | JXFM110 | 台 | 1 | 14800 | 14800 | 杭州大吉 |
| 12 | 可调封闭式恒温电炉 | FL-1 | 台 | 2 | 1500 | 3000 | 上海启前 |
| 13 | 容重器 | HGT-1000 | 台 | 2 | 2000 | 4000 | 上海东方 |
| 14 | 电子容重器 | GHCS-1000A | 台 | 2 | 4600 | 9200 | 浙江托普云农 |
| 15 | 电脑快速水分测定仪 | LDS-1H | 台 | 4 | 1900 | 7600 | 浙江托普云农 |
| 16 | 百分之一电子天平 | YP2002 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 上海佑科 |
| 17 | 万分之一电子天平 | BSA124S | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 德国赛多利斯 |
| 18 | 1/4分样器 | JFY1/4 | 台 | 2 | 2000 | 4000 | 杭州大吉 |
| 19 | 选筛 | 谷物14 层 | 套 | 4 | 500 | 2000 | 浙江托普云农 |
| 20 | 手持泵吸式气体检测仪 | HL-200 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 北京佳粮 |
| 21 | 电脑 | SQX4670 6460 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 宏碁 |
| 22 | 打印机 | M132a | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 惠普 |
| 23 | 案秤、托盘、铝盒 | 10KG | 套 | 4 | 500 | 2000 | 湖州惠腾计量 |
| 24 | 全自动罗维朋比色计 | TLV-100A | 台 | 1 | 14000 | 14000 | 杭州大吉 |
| 25 | 数字阿贝折射仪 | WYA-2S | 台 | 1 | 13700 | 13700 | 上海精密仪器 |
| 26 | 数显电子恒温水浴锅 | HH-6Y | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 上海启前 |
| 27 | 油脂烟点仪 | HLY- Ⅲ | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 杭州大吉 |
| 28 | 油脂扦样器 | YQZ | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 郑州中谷机械 |
| 29 | 干燥器.干燥剂.玻璃容器 | 内经400mm | 批 | 1 | 13000 | 13000 | 浙江华欧 |
| 30 | 化验工作台 | 16.5m*750mm* 800mm | 套 | 2 | 15000 | 30000 | 河南豫龙 |
| 合计： |  | 大写：伍拾捌万玖千捌佰元整。 小写：589800元整。 |  |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）： 河南勇攀仪器设备有限公司