**4.1 投标分项报价表（货物类项目）**

项目编号：ZFCG-G2020013号

项目名称：许昌职业技术学院 “空调购置”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **厂家** |
| 1 | 空调 | KFR-120LW/  (12568S)  NhAd-2  品牌：格力 | 5P柜机  制冷量(W) 12050，制热量(W) 12500，制冷功率(W) 3600，制热功率(W) 3500，循环风量（㎥/h）2000，电辅加热功率(W) 3500 | 台 | 32 | 12500 | 400000 | 珠海格力电器有限公司 |
| 2 | 电线 | BV6.0平方毫米  品牌;郑星 | BV6.0国标（每层楼自电井至教室距离100米，施工楼层共10层楼）铜芯聚录乙烯绝缘电线 | 米 | 12000 | 3.5 | 42000 | 郑州第三电缆有限公司 |
| 3 | 电线 | BV4.0平方毫米  品牌;郑星 | BV4.0国标（室内安装空调使用）铜芯聚录乙烯绝缘电线 | 米 | 15000 | 2.4 | 36000 | 郑州第三电缆有限公司 |
| 4 | 施工 |  | 打孔、穿管、架设电线；安装所需连接管线、配电盘、空气开关、辅材等 | 批 | 1 | 免费 | 免费 | 许昌市第三家电商场有限公司 |
| 合 计 | | 大写：人民币肆拾柒万捌仟元 小写：478000 | | | | | | |

投标人名称（并加盖公章）：