禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）

第四、五（管网及入户安装工程）、六标段（物资采购及安装工程）

施工招标文件

招 标 人：禹州市农村饮水安全工程建设管理局

招标代理：河南大河招标有限公司

监督单位：禹州市水利局招标投标监督管理工作领导小组办公室

日    期：二〇二〇年四月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法（综合评估法）	38

第四章 合同条款及格式	47

第五章 供货要求	48

第六章 投标文件格式	54

# 第一章  招标公告

禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）

招标公告

1、招标条件

本招标项目禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）已由相关主管部门批准建设，建设资金为财政资金，已落实。招标人为禹州市农村饮水安全工程建设管理局，招标代理机构为河南大河招标有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1、工程名称：禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）；

2.2、工程编号：JSGC-SL-20200037；

2.3、工程地点：该项目位于禹州市境内；

2.5、招标控制价：

第一标段（打井、土建工程）：¥1266124.80元；

第二标段（打井、土建工程）：¥1165158.58元；

第三标段（打井、土建工程）：¥683246.91元；

第四标段（管网及入户安装工程）：¥629402.37元；

第五标段（管网及入户安装工程）：¥1265399.05元；

第六标段（物资采购及安装工程）：¥673920.00元

2.6、招标范围：招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要及补充文件等范围内的所有工程内容；

2.7、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）；

2.8、发包方式：总承包；

2.9、计划工期：第一、二、三标段工期为30日历天完工；第四、五、六标段工期为收到发包人开工通知起10日历天内完工；

2.10、标段划分：本项目共划分为六个标段如下：

第一标段：禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）打井、土建工程；

第二标段：禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）打井、土建工程；

第三标段：禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）打井、土建工程；

第四标段：禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）管网及入户安装工程；

第五标段：禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）管网及入户安装工程；

第六标段：禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）物资采购及安装工程；

3、投标人资格要求

3.1、第一、二、三标段（打井、土建工程 ）投标人资格要求：

（1）投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照；

（2）投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（3）拟派项目经理必须具备水利水电专业贰级及以上注册建造师资格（不含临时），且未担任其他在施项目的项目经理，技术负责人须具有水利专业中级及以上技术职称；

（4）企业主要负责人、拟派项目经理和专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证；

（5）拟派项目经理无在建项目（若在建项目合同工程已完工或已变更的，须提供建设单位出具的相应证明材料，投标文件中附相应证明材料的复印件，原件核验，可视为无在建工程；投标文件递交截止后提供的相应证明材料一律不予认可）；如有在建，其投标资格将被取消。

（6）投标人不能被全国水利建设市场监管服务平台（http://xypt.mwr.gov.cn/）列入失信黑名单，不能被“信用中国”和“信用河南”网站信用信息栏列入黑名单，不能被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或严重违法失信企业名单，不能被列入“中国执行网——全国法院被执行人信息公布和查询平台”失信被执行人，不能被列为“中国政府采购网——政府采购严重违法失信行为记录名单”，不能被国家税务总局网站列入重大税收违法案件信息公布栏。（评标专家委员会评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标专家委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。提供2016、2017、2018年财务审计报告（以财务审计报告原件为准），若公司成立未满三年，须提供成立当年至今的财务报告。

（7）投标企业需在全国水利建设市场监管服务平台（http://xypt.mwr.gov.cn/）进行信用信息公示（以网上公示为准），企业被委托人和项目经理必须在全国水利建设市场监管服务平台进行信息公示，企业所有拟派人员必须为本单位在职人员且在全国水利建设市场监管服务平台进行信息公示；开标时被委托人到场参加开标会议；（以上内容均以网页版公示为准）；

（8）投标人2017年01月01日以来须具有已完成不小于所投标段招标控制价的类似水利项目业绩。（以合同签订日期为准）；

3.2、第四、五标段（管网及入户安装）投标人资格要求：

（1）投标人须具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照），具有独立法人资格的PE管材生产厂家；

（2）投标人所提供的PE管材具有中华人民共和国水利部定点机构出具的质量检测报告，具有PE100管材（所投标段所有规格型号PE100管材）的检测报告；

（3）投标人须具有省级（或以上）卫生主管部门颁发的PE100管材饮水产品卫生许可批件；

（4）投标人具有同时生产销售管材、管件和管道安装业务能力，管材上需有生产厂家喷码标示，管件上需有一次注塑成型的生产厂家标示规格型号。

（5）投标人2017年01月01日以来须具有已完成的管网供货及安装工程。（以合同签订日期为准）；

（6）在施工过程中招标人可随时抽检产品到中华人民共和国水利部定点机构进行检验。

3.3、第六标段（物资采购及安装工程）投标人资格要求：

（1）投标人须具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照），具有独立法人资格的200QJ潜水泵生产厂家；

（2）投标人所提供的200QJ潜水泵具有省级（或以上）相关部门出具的质量检测报告，

（3）投标人所提供的消毒设备具有省级（或以上）卫生主管部门出具的生产许可证；

（4）投标人所提供的压力罐具有省级（或以上）相关部门出具的压力容器制造许可证；

（5） 投标人2017年01月01日以来须具有已完成的潜水泵供货及安装工程。（以合同签订日期为准）；

3.4、投标人须具备良好的社会信誉：没有处于被责令停产、停业或者投标资格被暂停、取消状态；

3.5、本次招标不接受联合体投标；

3.6、资格审查：本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

4、 网上下载招标文件

4.1持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录【全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

特别提示：所有投标单位请时刻关注《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》，该项目所有澄清、修改、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

5、投标报名时间及方式

5.1报名截止时间：2020年04月29日上午09时30分（北京时间）；

5.2报名方式：全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）网上报名，详情请查询全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（http://ggzy.xuchang.gov.cn）首页办事指南中的业务流程（网上报名指南）。

6、招标文件、工程量清单和施工图纸的获取

6.1招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可在全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）（http://ggzy.xuchang.gov.cn）自行下载。

6.2施工图纸下载：按照招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1.1款所给的网址自行下载。

6.3招标文件每套售价500元，于递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

7、投标文件的递交

7.1、本项目为全流程电子化交易项目，须提交电子投标文件和纸质投标文件（正本1份、副本4份）。

7.2、投标文件提交的截止时间及开标时间：2020年04月29日上午09时30分（北京时间）。

7.3、电子投标文件的提交：电子投标文件应在投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，并随纸质投标文件同时提交1份使用电子介质存储的备份文件。

7.4、纸质投标文件提交地点：禹州市公共资源交易中心第一开标室（禹州市行政服务中心楼9楼）。

7.5、逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件、及仅提供纸质投标文件的，招标人不予受理。

8、发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

9、踏勘现场和投标预备会

本项目招标人不组织投标单位踏勘现场，投标单位可自行踏勘，费用自理，责任自负。

10、联系方式：

招标人：禹州市农村饮水安全工程建设管理局

联系人地址：禹州市禹王大道东段

联系人：赵女士

联系电话：0374-6068660；

招标代理机构：河南大河招标有限公司

联系人：张先生

联系电话：0374-8235388

监督单位：禹州市水利局招标投标监督管理工作领导小组办公室

监督电话：0374-6068710

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的电子投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，承包人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.电子投标文件的提交

4.1电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统

（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易系统如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以评标委员会以投标人提供的电子版投标文件为依据评标。

6、禹州市公共资源交易中心进场规定

为认真贯彻落实国家和省市关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控重大部署，根据《豫疫情防指办（2020）41号》文件通知精神，除Ⅲ类县市区外，Ⅰ类、Ⅱ类县市区（包括省外）外地来禹投标企业须提供由本人居住地社区卫生服务中心开具的有效健康证明方可进入禹州市公共资源交易中心进行投标。

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 |  |  | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 |  |  | 招标人 |  | 招标人：禹州市农村饮水安全工程建设管理局 联系人地址：禹州市禹王大道东段 联系人：赵女士 联系电话：0374-6068660； |  |
| 1.1.2 |  |  | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：河南大河招标有限公司 联系人：张先生 电 话：0374-8235388 |  |
| 1.1.4 |  |  | 项目名称 |  | 禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）； |  |
| 1.1.5 |  |  | 建设地点 |  | 该项目位于禹州市境内 |  |
| 1.2.1 |  |  | 资金来源 |  | 财政资金 |  |
| 1.2.2 |  |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.2.3 |  |  | 标段划分 |  | 本次招标公告共划分为六个标段，本招标文件仅使用于第四、五、六标段。 第一标段：禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）打井、土建工程； 第二标段：禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）打井、土建工程； 第三标段：禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）打井、土建工程； 第四标段：禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）管网及入户安装工程； 第五标段：禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）管网及入户安装工程； 第六标段：禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）物资采购及安装工程； |  |
| 1.3.1 |  |  | 招标范围 |  | 本工程货物招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容 |  |
| 1.3.2 |  |  | 交货及安装期 |  | 第四、五、六标段工期为收到发包人开工通知起10日历天内完工； |  |
| 1.3.3 |  |  | 交货地点 |  | 招标人指定地点 |  |
| 1.3.4 |  |  | 质量标准 |  | 合格（符合国家现行的验收规范和标准） |  |
| 1.4.1 |  |  | 投标人资质条件 |  | 符合招标公告第三条第四、五、六标段相应 “投标人资格要求”。 |  |
| 1.4.2 |  |  | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |  |
| 1.4.3 |  |  | 投标人不得存在的其他情形 |  | / |  |
| 1.9.1 |  |  | 投标预备会 |  | 不召开 |  |
| 1.9.2 |  |  | 踏勘现场 |  | 不组织，投标人可自行踏勘现场。 |  |
| 1.10.1 |  |  | 投标人提出问题的截止时间 |  | 递交投标文件截止之日10日前通过全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）电子平台提出，逾期未提出问题的视为投标人已熟知并响应招标文件的内容和要求。 |  |
| 1.10.2 |  |  | 招标人澄清的时间 |  | 递交投标文件截止之日15日前通过全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）电子平台发出。 |  |
| 1.10.3 |  |  | 分包 |  | 不允许 |  |
| 1.11.1 |  |  | 响应和偏差 |  | / |  |
| 1.11.3 |  |  | 其他可以被接受的技术支持资料 |  | / |  |
| 1.11.4 |  |  | 偏离 |  | 不允许 |  |
| 2.1 |  |  | 构成招标文件的其他资料 |  | 图纸答疑，经备案的招标文件补充和修改文件（如有） |  |
| 2.1.1 |  |  | 招标文件、工程量清单及图纸的下载 |  | 招标文件、工程量清单、图纸的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 |  |
| 2.2.1 |  |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内在【全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）】上作出答复。 |  |
| 2.2.2 |  |  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 无要求 |  |
| 2.3.1 |  |  | 招标文件修改发出的形式 |  | 在【全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）】上发出 |  |
| 2.3.2 |  |  | 投标人确认收到招标文件修改 |  | ∕ |  |
| 3.1.1 |  |  | 构成投标文件的其他资料 |  | ∕ |  |
| 3.2.5 |  |  | 投标报价的其他要求 |  | / |  |
| 3.3.1 |  |  | 投标有效期 |  | 60日历天（从投标截止之日算起） |  |
| 3.4.1 |  |  | 投标保证金须知 |  | 1、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须在投标保证金缴纳前办理变更手续。 2、基本户备案流程： 工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 3、特殊情况处理： 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。 4、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。 |  |
| 3.4.2 |  |  | 投标保证金 |  | 投标保证金递交截止时间：同投标文件递交截至时间 投标保证金金额： 第四标段（管网及入户安装工程）：￥10000.00元 第五标段（管网及入户安装工程）：￥20000.00元 第六标段（物资采购及安装工程）：￥10000.00元 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 7、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。 |  |
| 3.5.2 |  |  | 近年财务状况要求的年份要求 |  | 近三年，即2016年、2017年、2018年。（若公司成立未满三年，需提供从成立至今的年度财务状况，以营业执照注册时间为准） |  |
| 3.5.3 |  |  | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 近年，指 2017年01月01日至今 |  |
| 3.5.5 |  |  | 近年发生的诉讼及仲裁的年份要求 |  | （1）有效时间以提交投标文件截止时间前36个月为准； （2）近年发生的诉讼及仲裁情况仅限定于认为投标人有违法行为的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未仲裁的仲裁或未终审判决的诉讼。 |  |
| 3.6 |  |  | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |  |
| 3.7.3 |  |  | 签字和盖章要求 |  | 纸质投标文件：投标文件正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。正本与副本不一致时，以正本为准。 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |  |
| 3.7.4 |  |  | 投标文件份数 |  | 1、电子投标文件 （1）成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。 （2）使用电子介质存储的投标文件1份文件格式为：xxx公司XXX（项目编号）.bin）。 2、纸质投标文件 正本1份，副本4份； 3、电子投标文件和纸质投标文件和电子备用文件的内容、格式、水印码、电子签章应一致。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUNV最新版本”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |  |
| 3.7.5 |  |  | 装订要求 |  | 纸质投标文件采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 纸质投标文件须印刷书脊，并在书脊上注明正副本字样、标段名称和投标人名称。 电子介质存储的投标文件应密封包装，并加盖单位公章，法定代表人或委托代理人签名，并随纸质投标文件一并提交。 |  |
| 4.1.2 |  |  | 封套上写明 |  | 招标人名称： 项目名称/标段： 投标人名称： （盖章） 投标文件在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得开启。 投标文件包封开口处应以密封条密封，并加盖骑缝章。 |  |
| 4.2.1 |  |  | 投标截止时间 |  | 2020年04月29 日上午09时30分（北京时间）； |  |
| 4.2.2 |  |  | 递交投标文件地点 |  | - 禹州市公共资源交易中心第一开标室（禹州市党政综合大楼后楼9楼） |  |
| 4.2.3 |  |  | 投标文件是否退还投标文件 |  | 否 |  |
| 5.1 |  |  | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |  |
| 5.2（4） |  |  | 开标程序 |  | 见招标文件第二章投标人须知第5.2条 |  |
| 6.1.1 |  |  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：由业主代表1人和从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济类等专家4人,共5人组成。 评标专家库成员确定方式：保证金名单解密后进行评标专家抽取，在评标专家抽取时设置回避事项。 |  |
| 6.3.2 |  |  | 评标委员会推荐中标候选人的人数 |  | 推荐的中标候选人数：1-3名 |  |
| 7.1 |  |  | 中标候选人公示媒介及期限 |  | 1、在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |  |
| 7.4 |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3人。 |  |
| 7.6 |  |  | 履约保证金 |  | 履约保证金递交方式:由中标人基本帐户转账到招标人指定账户； 履约保证金递交时间:中标公示期满后，与招标人签订合同前(招标人应当向中标人发出中标通知书并与其在三十日内签订合同)； 履约保证金的金额:中标合同金额的5％； 有下列情形之一的履约保证金不予退还: A、在合同履行过程中，发现中标人与其它投标人串通投标的或者以他人名义投标的； B、在合同履行过程中，发现中标人有弄虚作假行为，情节严重由相关部门调查处理的； C、中标人向他人转让中标项目或将中标项目肢解后分别向他人转让； D、法律法规、规章规定的其它不与退还的情形。 |  |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 类似项目 |  | 类似项目是指： 第四、五标段：投标人2017年01月01日以来须具有已完成的管网供货及安装工程。（以合同签订日期为准）； 第六标段：投标人2017年01月01日以来须具有已完成的潜水泵供货及安装工程。（以合同签订日期为准）； |  |  |
| 10.2招标控制价 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  | 招标控制价 |  | 本工程设招标控制价： 第四标段招标控制价：¥629402.37元（详见附表1管网工程招标控制价详见控制汇总表）； 第五标段招标控制价：¥1265399.05元（详见附表2管网工程招标控制价详见控制汇总表）； 第六标段招标控制价：¥673920.00元（详见附表3物资采购及安装工程招标控制价详见控制汇总表）； 凡投标人每种规格型号的投标报价高于“招标控制单价”（不含等于“招标控制单价”）的，该投标人的投标文件应作无效标处理。 |  |  |
| 10.3投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开标时各投标人的法定代表人或授权委托人持身份证及授权委托书，到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。各投标单位参加会议人数不得多于三人。 |  |  |  |  |
| 10.4投标文件电子版 |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1 |  | 是否要求投标人在递交纸质投标文件时，同时递交投标文件电子版备份文件（U盘） |  |  |  | 1、投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN”，按招标文件要求制作电子投标文件。同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件,用于打印纸质文件。 2、要求投标人在递交纸质投标文件时递交使用电子介质存储的备份文件1份和用于打印纸质投标文件PDF电子版一份。 |
| 10.4.2 |  | 投标文件电子版密封方式 |  |  |  | 单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样,并与投标文件一并提交。 |
| 10.5知识产权 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面统一，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |  |  |  |
| 10.6重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |  |
| 10.7 同义词语 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |  |
| 10.8监 督 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |  |
| 10.9解释权 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |
| 10.10投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料提交方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 具体要求及格式详见本章附表一：提交证件及业绩格式 |  |  |  |  |  |
| 10.11投标文件的拒收 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件； - 2、投标文件未按招标文件要求密封和标识的； - 3、未按招标文件要求缴纳投标保证金的； - 4、投标截止时间前，各投标人的法定代表人或授权委托人持身份证及授权委托书原件，到开标现场签到，缺席或逾期不到的； - 5、未按照规定支付招标文件费用； |  |  |  |  |
| - 10.12 特别提示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1、潜在投标人应仔细阅读招标文件、采购清单，若出现图纸与采购清单不符（如漏、错项等），请在规定时间内在许昌市公共资源交易系统平台上提出。 - 2、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在许昌市公共资源交易系统平台上提出，以其他方式递交的异议不予接受。 - 3.投标人在投标截止时间前应随时关注许昌市公共资源交易系统电子平台发出的有关本工程的答疑、修改等相关内容。 4、招标代理服务费根据《国家计委〈计价格〔2002〕1980号〉》及《国家发展改革委办公厅〈发改办价格〔2003〕857号〉》之有关规定内容收取。 5、根据《河南省发展和改革委员会关于对<关于认定投标人投标文件制作机器码一致视为串通投标行为的请求>相关问题的批复》（豫发改公管（2019）198号）及相关法律法规精神，不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）雷同时，视为“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”或“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”，其投标无效。 |  |  |  |  |

| 招标控制价单价附表1 禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）四标段 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 招标控制价单价 （元） | 招标控制价 （元） | 备注 |
| 1 | DN50钢管（壁厚3.5mm） | m | 225 | 50 | 11250 | 含管件及阀门 |
| 2 | PE100-de110(1.0MPa)含管件 | m | 316 | 43.08 | 13613.28 | 含管件及阀门 |
| 3 | PE100-de90(1.0MPa)含管件 | m | 1310 | 27.39 | 35880.9 | 含管件及阀门 |
| 4 | PE100-de75(1.25MPa)含管件 | m | 3876 | 22.89 | 88721.64 | 含管件及阀门 |
| 5 | PE100-de63(1.6MPa)含管件 | m | 3502 | 19.62 | 68709.24 | 含管件及阀门 |
| 6 | PE100-de50(1.6MPa)含管件 | m | 3304 | 14.96 | 49427.84 | 含管件及阀门 |
| 7 | PE100-de40(1.6MPa)含管件 | m | 5341 | 9.28 | 49564.48 | 含管件及阀门 |
| 8 | PE100-de32(1.6MPa)含管件 | m | 21634 | 6.46 | 139755.64 | 含管件及阀门 |
| 9 | PE100-de25(1.6MPa)含管件 | m | 2575 | 5.49 | 14136.75 | 含管件及阀门 |
| 10 | 入户工程（含de25PE管10m） | 户 | 929 | 159.4 | 148082.6 | 入户工程包含内容详见图纸(不含群众自筹100元/户） |
| 11 | 水平钻顶管 | m | 57 | 180 | 10260 |  |
| 12 | 招标控制价合计 | 元 |  |  | 629402.37 |  |
| 凡投标人每种规格型号的投标报价高于“招标控制单价”（不含等于“招标控制单价”）的，该投标人的投标文件应作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |

| 招标控制价单价附表2 禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）五标段 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 招标控制价单价 （元） | 招标控制价 （元） | 备注 |
| 1 | PE100-de125(1.0MPa)含管件 | m | 1730 | 62 | 107260 | 含管件及阀门 |
| 2 | PE100-de110(1.0MPa)含管件 | m | 5477 | 43.08 | 235949.16 | 含管件及阀门 |
| 3 | PE100-de90(1.0MPa)含管件 | m | 3470 | 27.39 | 95043.3 | 含管件及阀门 |
| 4 | PE100-de75(1.25MPa)含管件 | m | 3114 | 22.89 | 71279.46 | 含管件及阀门 |
| 5 | PE100-de63(1.6MPa)含管件 | m | 3242 | 19.62 | 63608.04 | 含管件及阀门 |
| 6 | PE100-de50(1.6MPa)含管件 | m | 3298 | 14.96 | 49338.08 | 含管件及阀门 |
| 7 | PE100-de40(1.6MPa)含管件 | m | 4340 | 9.28 | 40275.2 | 含管件及阀门 |
| 8 | PE100-de32(1.6MPa)含管件 | m | 38541 | 6.46 | 248974.86 | 含管件及阀门 |
| 9 | PE100-de25(1.6MPa)含管件 | m | 1515 | 5.49 | 8317.35 | 含管件及阀门 |
| 10 | 入户工程（含de25PE管10m） | 户 | 2144 | 159.4 | 341753.6 | 入户工程包含内容详见图纸(不含群众自筹100元/户） |
| 11 | 水平钻顶管 | m | 20 | 180 | 3600 |  |
| 12 | 招标控制价合计 | 元 |  |  | 1265399.05 |  |
| 凡投标人每种规格型号的投标报价高于“招标控制单价”（不含等于“招标控制单价”）的，该投标人的投标文件应作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |

招标控制价单价附表3

| 禹州市2020年饮水安全保障工程（第二批）第六标段 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 招标控制价单价 （元） | 招标控制价 （元） | 备注 |
| 一 | 潜水泵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵（200QJ10-140) | 台套 | 1 | 13530.00 | 13530.00 | 含启动柜、配套电缆（3*6mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 2 | 潜水泵（200QJ10-171) | 台套 | 1 | 15630.00 | 15630.00 | 含启动柜、配套电缆（3*6mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 3 | 潜水泵（200QJ10-202) | 台套 | 1 | 21350.00 | 21350.00 | 含启动柜、配套电缆（3*10mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 4 | 潜水泵（200QJ10-248) | 台套 | 1 | 25750.00 | 25750.00 | 含启动柜、配套电缆（3*16mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 5 | 潜水泵（200QJ10-295) | 台套 | 1 | 31650.00 | 31650.00 | 含启动柜、配套电缆（3*16mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 6 | 潜水泵（200QJ10-326) | 台套 | 1 | 39000.00 | 39000.00 | 含启动柜、配套电缆（3*25mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 7 | 潜水泵（200QJ10-355) | 台套 | 1 | 49000.00 | 49000.00 | 含启动柜、配套电缆（3*25mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 8 | 潜水泵（200QJ10-388) | 台套 | 1 | 52400.00 | 52400.00 | 含启动柜、配套电缆（3*25mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 9 | 潜水泵（200QJ10-465) | 台套 | 1 | 60640.00 | 60640.00 | 含启动柜、配套电缆（3*25mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 10 | 潜水泵（200QJ20-148) | 台套 | 1 | 16400.00 | 16400.00 | 含启动柜、配套电缆（3*6mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 11 | 潜水泵（200QJ20-175) | 台套 | 1 | 22000.00 | 22000.00 | 含启动柜、配套电缆（3*10mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 12 | 潜水泵（200QJ20-202) | 台套 | 1 | 28500.00 | 28500.00 | 含启动柜、配套电缆（3*10mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 13 | 潜水泵（200QJ20-270) | 台套 | 1 | 37500.00 | 37500.00 | 含启动柜、配套电缆（3*25mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 14 | 埋地电缆 | m | 2750 | 22.00 | 60500.00 | VJLV22-3*35+1*16mm²含安装 |
|  | 小计 | 元 |  |  | 473850.00 |  |
| 二 | 消毒设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消毒设备 | 套 | 6 | 10270 | 61620 | 电解法二氧化氯发生器，发生器50g/h、0.5KW(用于本项目使用） |
|  | 小计 | 元 |  |  | 61620 |  |
| 三 | 压力罐 |  |  |  |  |  |
| 1 | SGW-30T压力罐 | 套 | 2 | 31800.00 | 63600.00 | 含止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、法兰、压力表、连接镀锌钢管等全套配件 |
| 2 | SGW-20T压力罐 | 套 | 1 | 25550.00 | 25550.00 | 含止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、法兰、压力表、连接镀锌钢管等全套配件 |
| 3 | SGW-10T压力罐 | 套 | 2 | 18200.00 | 36400.00 | 含止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、法兰、压力表、连接镀锌钢管等全套配件 |
| 4 | TR2QJ300型沉砂罐 | 套 | 3 | 4300.00 | 12900.00 | 含连接镀锌钢管等全套配件 |
| 5 | 小计 | 元 |  |  | 138450.00 |  |
|  | 招标控制价合计 | 元 |  |  | 673920.00 |  |

凡投标人每种规格型号的投标报价高于“招标控制单价”（不含等于“招标控制单价”）的，该投标人的投标文件应作无效标处理。

## 1.  总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

### 1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4  质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人

须知前附表1.4.1；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（17）近三年内投标人或其法定代表人、被授权人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）。

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

- 1.7  语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和 地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标 人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.10 分包

不允许。

- 1.11 响应和偏差

- 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2.  招标文件

- 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组 成部分。

- 2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过公共资源交易系统电子平台发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

- 2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认 已收到该修改。

- 2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市)提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3.  投标文件

- 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、资格审查资料

六、技术支持资料

七、技术服务和质保期服务计划

八、其他资料

其他资料投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件 不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

- 3.2  投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3  投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人并应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4  投标保证金

3.4.1 投标保证金的递交

3.4.1.1因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。

3.4.1.2 自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。

3.4.2 投标人应按投标人须知前附表规定缴纳投标保证金。

3.4.2.1 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4 未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人不按本章第3.4.2项要求提交投标保证金的，不接收其投标文件。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标公示期满没有质疑和投诉期满没有投诉的，5个工作日内退还非中标候选人投标保证金及银行同期活期存款利息。

（2）在书面合同签订5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息；法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定退还其投标保证金。及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（一）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的；

（五）拒绝履行合同义务的；

（六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

（七）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

- 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件，具体年份要求见投标人要求前附表。具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关文件复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供 两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人编制投标文件应当按招标文件规定的基本格式要求。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件（包括含工程量清单的投标文件）。

3.7.4使用电子介质存储的备份文件1份。

- 3.7.5同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件,用于打印纸质文件。

3.7.6当生成的电子投标文件投标报价大小写不一致时，以大写为准。

- 3.7.7 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，应附法定代表人签署的授权委托书。纸质投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 3.7.8 纸质投标文件的份数见投标人须知前附表，在正本和副本的封面上应清楚地标明“正本”、“副本”字样。正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章）。副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。当副本和正本不一致时，以正本为准。当正本中大小写不一致时，以大写为准。

3.7.9 纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册同时加盖骑缝章，并编制目录及连续页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.10  投标文件制作技术咨询：0374-2961598

4.  投标

- 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1纸质投标文件的正本、副本和备份电子版应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章，密封不符合要求的不予受理。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

- 4.1.3 使用电子介质存储的投标文件应单独密封，封套上写明“招标人名称、项目名称、标段，投标人名称，在  年  月  日  时  分前不得开启”，并加盖单位公章，法定代表人或委托代理人签名，在投标截止时间前随纸质投标文件一并递交。

- 4.1.4 未按本章第4.1.1项、第4.1.2项、第4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件招标人不予接收。

- 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.  开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点 公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

- 5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标， 公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其 他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 6.  评标

- 6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标 的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

- 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.  合同授予

- 7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 4天。

- 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4 定标

- 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为、第四标段投标人所投潜水泵、压力罐、消毒设备的生产厂家存在影响产品质量问题等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 7.5  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6  履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。此项属招标人的实质性要求，投标单位若无此承诺，取消其中标资格。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.7  签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：详见投标人须知前附表。

### 附表一：提交证件及业绩格式

工程    标段

提交证件、业绩与领取一览表

| 投标单位 |  |  | （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证件名称 |  |  |  | 份数 | 备注 |
| 提交及归还时间 |  | 提交时间： 年 月 日 时 |  | 领取（归还）时间： 年 月 日 时 |  |  |
| 投标单位 授权委托人 |  | 提交人签字及联系电话： |  | 领取人签字及联系电话： |  |  |
| 招标人或 代理机构 |  | 签收人签字： |  | 发放人签字： |  |  |

注：1、投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料应打印目录（手写无效）并加盖公章；

2、评标委员会依法成立后，不再接受投标人任何材料(问题的澄清、说明、补正除外)。

3、证件及业绩提交后直至评标结束后方可取回，中途不退。

### 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或者补正于    年   月   日   时   分前密封递交至（详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）    标段招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年   月   日

### 附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）   标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。

投标人：

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年   月   日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 按照投标人综合得分，由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。 |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 符合第二章投标人须知第3.7.3款规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照） |
|  |  | 资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“供货要求”规定 |
|  |  | 其他 | 投标文件应附农民工工资支付承诺书和廉政承诺书。 |
| 第四、五标段（管网及入户安装工程）评分标准 |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值（总分 100 分） | 商务部分：20分 技术部分：35分 投标报价：30分 其他评分因素：15分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 采用复合标底确定评标基准价： S=T×A+ (a1+a2+…+an)/n×（1-A） 式中：S——评标基准价; ai——参与评标基准价计算的投标报价，指投标人报价在T的100%（含100%）～92%（含92%）区间的，且通过初步评审的投标报价。 T ——招标控制价； A——招标人控制价在评标基准价中所占的权重，权重约定50%； n——投标报价在T的100%（含100%）～92%（含92%）区间内且通过初步评审的投标人个数。 若所有投标人的投标报价都不在该区间内，则评标基准价S=T×A+ T×92%×（1-A） |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 商务部分 | 业绩 （9分） | 企业具有类似项目业绩的，每项得3分，本项最高得9分。 【提供中标通知书原件、合同协议书原件为准】 |
|  |  | 企业综合实力 （11分） | - 企业通过质量管理体系认证的得2分、环境管理体系认证的得2分、职业健康安全管理体系认证的得2分，本项最多得6分，每缺少一项扣相应分值。（以原件为准） - 投标人提供2016、2017、2018年度经过中介机构审计的财务报告，要素齐全、真实完整，根据其注册资本、资产总额、资产负债率、主营业务收入、利润总额、税金等情况综合评定，得1-3分（以审计报告原件为准） - 投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ），无不良信息者得1分，未提供或有不良信息者不得分,本项最高得1分【以网页截图为准，网页截图应包含基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】。 - 投标人提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良信息者得1分，未提供或有不良信息者不得分,本项最高得1分（以原件为准）。 |
| 2.2.4（2） | 技术部分 | 供货方案 | 1、供货进度计划（7分） 根据供货计划是否合理、科学等方面进行对比，在1-7分范围内酌情打分。 2、供货进度保证措施（7分） 供货进度保证措施合理、科学等方面进行对比，在1-7分范围内酌情打分。 |
|  |  | 安装方案 | 1、施工方法（7分） 根据安装方法的合理性、可实施性等方面进行对比，在1-7分范围内酌情打分。缺项为0分。 2、工程进度计划与措施（7分） 根据计划与措施是否合理、科学等方面进行对比，在1-7分范围内酌情打分。缺项为0分。 |
|  |  | 投标产品质量保证措施 | 1、PE管产品质量保证措施：评委根据措施是否全面、合理、完善等在1-7分内打分，不提供的不得分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价 | 投标报价（30分） | 投标报价比评标基准价每高1%在30分基础上扣2分，扣完为止。等于评标基准价的得满分30分，每比评标基准价低1%，在30分基础上扣1分，扣完为止。（偏差率不足1%的，按实际计取。计算结果保留两位小数） |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 售后与培训 （满分15分） | 售后服务方案全面周到且优惠幅度大的得12-15分；售后服务不全面或优惠不明显的得1-11分；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 |
| 注：凡详细评审中涉及到的证书、证件及业绩材料等，均以原件并结合投标文件中所附复印件进行评审，二者缺其一，则该项不得分。 |  |  |  |
| 第六标段（物资采购及安装工程）评分标准 |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值（总分 100 分） | 商务部分：20分 技术部分：35分 投标报价：30分 其他评分因素：15分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 采用复合标底确定评标基准价： S=T×A+ (a1+a2+…+an)/n×（1-A） 式中：S——评标基准价; ai——参与评标基准价计算的投标报价，指投标人报价在T的100%（含100%）～92%（含92%）区间的，且通过初步评审的投标报价。 T ——招标控制价； A——招标人控制价在评标基准价中所占的权重，权重约定50%； n——投标报价在T的100%（含100%）～92%（含92%）区间内且通过初步评审的投标人个数。 若所有投标人的投标报价都不在该区间内，则评标基准价S=T×A+ T×92%×（1-A） |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 商务部分 | 业绩 （9分） | 企业具有类似项目业绩的，每项得3分，本项最高得9分。 【提供中标通知书原件、合同协议书原件为准】 |
|  |  | 企业综合实力 （11分） | - 企业通过质量管理体系认证的得2分、环境管理体系认证的得2分、职业健康安全管理体系认证的得2分，本项最多得6分，每缺少一项扣相应分值。（以原件为准） - 投标人提供2016、2017、2018年度经过中介机构审计的财务报告，要素齐全、真实完整，根据其注册资本、资产总额、资产负债率、主营业务收入、利润总额、税金等情况综合评定，得1-3分（以审计报告原件为准） - 投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ），无不良信息者得1分，未提供或有不良信息者不得分,本项最高得1分【以网页截图为准，网页截图应包含基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】。 - 投标人提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良信息者得1分，未提供或有不良信息者不得分,本项最高得1分（以原件为准）。 |
| 2.2.4（2） | 技术部分 | 供货方案 | 1、供货进度计划（5分） 根据供货计划是否合理、科学等方面进行对比，在1-5分范围内酌情打分。 2、供货进度保证措施（5分） 供货进度保证措施合理、科学等方面进行对比，在1-5分范围内酌情打分。 |
|  |  | 安装方案 | 1、施工方法（5分） 根据安装方法的合理性、可实施性等方面进行对比，在1-5分范围内酌情打分。缺项为0分。 2、工程进度计划与措施（5分） 根据计划与措施是否合理、科学等方面进行对比，在1-5分范围内酌情打分。缺项为0分。 |
|  |  | 投标产品质量保证措施 | 1、投标产品潜水泵质量保证措施：评委根据措施是否全面、合理、完善以及承诺所投潜水泵能连续工作多少个小时无故障等在1-8分内打分，不提供的不得分。 2、投标产品压力罐、消毒柜、地埋线质量保证措施：评委根据措施是否全面、合理、完善等在1-7分内打分，不提供的不得分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价 | 投标报价（30分） | 投标报价比评标基准价每高1%在30分基础上扣2分，扣完为止。等于评标基准价的得满分30分，每比评标基准价低1%，在30分基础上扣1分，扣完为止。（偏差率不足1%的，按实际计取。计算结果保留两位小数） |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 售后与培训 （满分15分） | 售后服务方案全面周到且优惠幅度大的得12-15分；售后服务不全面或优惠不明显的得1-11分；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 |
| 注：凡详细评审中涉及到的证书、证件及业绩材料等，均以原件并结合投标文件中所附复印件进行评审，二者缺其一，则该项不得分。 |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.2.2评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）投标文件未按前附表要求签字盖章的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全，关键字迹模糊或无法辨认的；

（4）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

（6）违反国家强制性标准的；

（7）不按照要求对投标报价进行确认、对投标文件进行澄清、说明或者补充的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（9）对同一标段递交内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一标段报有两个（含两个）以上报价的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

（10）变更采购清单内容的，投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（11）招标文件规定的其它情况。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标文件方可进入详细评审。

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2款规定的评审因素和分值对投标文件计算出得分；

3.2.2评审工作全部结束后，评标委员会应填写评标结果汇总表。评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

（1）分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（2）分数汇总时，评委人数为7人（含7人）时，将各位评标专家对某一投标人评分中的最高分和最低分去掉后，剩余分数的算术平均值作为该投标人的最终得分。评委人数为7人以下时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。

3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3  投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 4、定标

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或对招标人明显不利的，招标人也可以重新招标。

国有资金投资的建设工程依法必须进行招标的项目，评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标人只剩一家且投标报价为所有投标人报价中最高的，投标明显缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

## 5、评标报告

评标委员会根据投标人须知前附表7.1条的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

## 6、公示

中标人确定后，招标人应当在本招标项目招标公告发布的同一媒介上进行公示，公示时间不少于4日。公示期满后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

## 7、特殊情况的处置程序

### 7.1关于澄清、说明或补正

在评审过程中评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件内容。（澄清、说明或补正格式详见第二章附表二、三）

### 7.2关于评标活动暂停

7.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

7.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

### 7.3关于评标中途更换评标委员会成员

7.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

7.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

### 7.4记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

### 7.5评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

# 合同条款及格式

（以签订为准）

第五章 供货要求

| 禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）第四标段 采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注 |
| 1 | DN50钢管（壁厚3.5mm） | m | 225 |  |  | 含管件及阀门 |
| 2 | PE100-de110(1.0MPa)含管件 | m | 316 |  |  | 含管件及阀门 |
| 3 | PE100-de90(1.0MPa)含管件 | m | 1310 |  |  | 含管件及阀门 |
| 4 | PE100-de75(1.25MPa)含管件 | m | 3876 |  |  | 含管件及阀门 |
| 5 | PE100-de63(1.6MPa)含管件 | m | 3502 |  |  | 含管件及阀门 |
| 6 | PE100-de50(1.6MPa)含管件 | m | 3304 |  |  | 含管件及阀门 |
| 7 | PE100-de40(1.6MPa)含管件 | m | 5341 |  |  | 含管件及阀门 |
| 8 | PE100-de32(1.6MPa)含管件 | m | 21634 |  |  | 含管件及阀门 |
| 9 | PE100-de25(1.6MPa)含管件 | m | 2575 |  |  | 含管件及阀门 |
| 10 | 入户工程（含de25PE管10m） | 户 | 929 |  |  | 入户工程包含内容详见图纸(不含群众自筹100元/户） |
| 11 | 水平钻顶管 | m | 57 |  |  |  |
| 12 | 合计 | 元 |  |  |  |  |
| 禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）第五标段 采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注 |
| 1 | PE100-de125(1.0MPa)含管件 | m | 1730 |  |  | 含管件及阀门 |
| 2 | PE100-de110(1.0MPa)含管件 | m | 5477 |  |  | 含管件及阀门 |
| 3 | PE100-de90(1.0MPa)含管件 | m | 3470 |  |  | 含管件及阀门 |
| 4 | PE100-de75(1.25MPa)含管件 | m | 3114 |  |  | 含管件及阀门 |
| 5 | PE100-de63(1.6MPa)含管件 | m | 3242 |  |  | 含管件及阀门 |
| 6 | PE100-de50(1.6MPa)含管件 | m | 3298 |  |  | 含管件及阀门 |
| 7 | PE100-de40(1.6MPa)含管件 | m | 4340 |  |  | 含管件及阀门 |
| 8 | PE100-de32(1.6MPa)含管件 | m | 38541 |  |  | 含管件及阀门 |
| 9 | PE100-de25(1.6MPa)含管件 | m | 1515 |  |  | 含管件及阀门 |
| 10 | 入户工程（含de25PE管10m） | 户 | 2144 |  |  | 入户工程包含内容详见图纸(不含群众自筹100元/户） |
| 11 | 水平钻顶管 | m | 20 |  |  |  |
| 12 | 合计 | 元 |  |  |  |  |

| 禹州市2020年饮水安全保障工程（第二批）第六标段 采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 综合合价 （元） | 备注 |
| 一 | 潜水泵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水泵（200QJ10-140) | 台套 | 1 |  |  | 含启动柜、配套电缆（3*6mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 2 | 潜水泵（200QJ10-171) | 台套 | 1 |  |  | 含启动柜、配套电缆（3*6mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 3 | 潜水泵（200QJ10-202) | 台套 | 1 |  |  | 含启动柜、配套电缆（3*10mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 4 | 潜水泵（200QJ10-248) | 台套 | 1 |  |  | 含启动柜、配套电缆（3*16mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 5 | 潜水泵（200QJ10-295) | 台套 | 1 |  |  | 含启动柜、配套电缆（3*16mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 6 | 潜水泵（200QJ10-326) | 台套 | 1 |  |  | 含启动柜、配套电缆（3*25mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 7 | 潜水泵（200QJ10-355) | 台套 | 1 |  |  | 含启动柜、配套电缆（3*25mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 8 | 潜水泵（200QJ10-388) | 台套 | 1 |  |  | 含启动柜、配套电缆（3*25mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 9 | 潜水泵（200QJ10-465) | 台套 | 1 |  |  | 含启动柜、配套电缆（3*25mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 10 | 潜水泵（200QJ20-148) | 台套 | 1 |  |  | 含启动柜、配套电缆（3*6mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 11 | 潜水泵（200QJ20-175) | 台套 | 1 |  |  | 含启动柜、配套电缆（3*10mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 12 | 潜水泵（200QJ20-202) | 台套 | 1 |  |  | 含启动柜、配套电缆（3*10mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 13 | 潜水泵（200QJ20-270) | 台套 | 1 |  |  | 含启动柜、配套电缆（3*25mm²）、钢井管、井盘、井夹、弯头、连接管等附件 |
| 14 | 埋地电缆 | m | 2750 |  |  | VJLV22-3*35+1*16mm²含安装 |
|  | 小计 | 元 |  |  |  |  |
| 二 | 消毒设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消毒设备 | 套 | 6 |  |  | 电解法二氧化氯发生器，发生器50g/h、0.5KW(用于本项目使用） |
|  | 小计 | 元 |  |  |  |  |
| 三 | 压力罐 |  |  |  |  |  |
| 1 | SGW-30T压力罐 | 套 | 2 |  |  | 含止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、法兰、压力表、连接镀锌钢管等全套配件 |
| 2 | SGW-20T压力罐 | 套 | 1 |  |  | 含止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、法兰、压力表、连接镀锌钢管等全套配件 |
| 3 | SGW-10T压力罐 | 套 | 2 |  |  | 含止回阀、蝶阀、排污阀、补气阀、法兰、压力表、连接镀锌钢管等全套配件 |
| 4 | TR2QJ300型沉砂罐 | 套 | 3 |  |  | 含连接镀锌钢管等全套配件 |
| 5 | 小计 | 元 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |  |

一、第四、五标段（管网及入户安装工程）技术要求

1.1、PE管原材料选用100% PE100材料，不得使用再生料；管材执行GB/T13663-2018标准，管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷，管端应切割平整；管道安装方式采取热融连接，由厂家免费提供并负责安装调试，并免费对接压力罐或水池、供水主管道。中标企业组织规划人员对项目村管道、入户进行实地详细规划，并制作规划图，该图（由禹州市饮水安全工程建管局技术人员审查通过）用以施工和竣工验收。保证项目村无遗漏（漏组、漏户），如有遗漏，由中标企业负责接通，所产生的费用（管材、管件、用工等）由中标企业负责。否则，该项目村采购方不予验收。根据工程建设需要，采购方随时调整管道的规格型号。

1.2、应遵循的标准

PE100管材：执行GB/T13663-2018，管件执行GB/T13663.2-2018标准。

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）以及其他国家最新颁布、执行的规范、标准等。

1.3、投标人对招标人采购设备的规格、详细技术参数及功能须完全响应。

二、第六标段（物资采购及安装工程）技术要求

2.l、投标人对招标人采购设备的规格、详细技术参数及功能须完全响应。投标人（潜水泵生产厂家）所投压力罐、消毒设备需生产厂家提供授权委委托书，委托书原件扫描件需附在投标文件内。

三、本招标文件所列的技术要求为最低要求，必须满足。对招标文件中没有列出的而对本项目必不可少的其它要求，投标人必须给予实现。

四、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

五、投标人须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间。须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

六、投标人应就所报标段完整投标，否则为无效投标。

七、各标段投标报价包含设备的生产及运输至招标人指定交货地点及保管、安装、调试、验收等所需的全部费用。

八、所投设备必须为2019年1月1日以后生产的具有合格证书的产品。

九、付款办法：按合同约定付款

十、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数。

十一、招标人根据工程实际需要随时调整中标人所供货物的规格型号和数量，最终决算根据供货的实际数量据实结算。

- 第六章 投标文件格式

正本/副本

禹州市2020年饮水安全保障工程（财政资金）   标段

投 标 文 件

投标人： 	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 		（签字）

年 	月 	日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、资格审查资料

六、技术支持资料

七、技术服务和质保期服务计划

八、其他资料

- 投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）

1.我方在仔细研究                 （项目名称、标段）（以下简称“本项目”）货物采购招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格履行合同约定。

在我方的上述投标总报价中，包括：货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价的工程量清单；

（5）资格审查资料；

（6）技术支持资料；

（7）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（4）在收到中标通知书前，及时足额按《国家计委〈计价格〔2002〕1980号〉》及《国家发展改革委办公厅〈发改办价格〔2003〕857号〉》向招标代理机构缴纳代理服务费。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7． 	（其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

邮   箱：

邮政编码：

年 	月 	日

- （二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段 |  |
| 投标单位 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货及安装期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 投标质量等级 |  |
| 备注： |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

联系方式（手机号码）：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

联系方式（手机号码）：

年 	月 	日

- 三、投标保证金

（附许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执复印件）

- 四、已标价工程量清单

- 五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投 标人法定代表人（单位负责人）为同一人 或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年财务状况表

1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称及标段名称） |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称（标段） |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

#### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

六、技术支持资料

七、技术服务和质保期服务计划

八、其他资料

如1、农民工工资支付承诺书和廉政承诺书。