一、采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大1.5p壁挂式直流变频空调 | 空调类型：壁挂式空调 冷暖类型：冷暖 定频/变频：变频 能效等级：1级 能效比：4.73 制冷剂:新冷媒R32 支持：电辅加热 制冷面积：15-23平方米 制热面积：17-23平方米 扫风方式：上下/左右扫风 制冷量(W)： 3500（300-4400）， 制冷功率(W) ：795（80-1450） 制热量(W) ：4900（300-6210）+1050 制热功率(W)：1330（90-1825）+1050 循环风量（㎥/h）：630， 电辅加热功率(W) ：1050 室内机噪音：18-37分贝 室外机噪音：51分贝 自动清洁：支持 独立除湿：支持 WiFi连接：支持 商品特性：电辅加热、外观轻薄、静音、自动清洁、准确控温、节能、智能操控、独立除湿 | 50 | 台 | 是 |
| 2 | 3匹立柜式空调 | 空调类型：立柜式空调 商品特性：全直流变频 冷暖类型：冷暖 支持：电辅加热 定频/变频：变频 能效等级：1级 能效比：3.90 制冷剂：新冷媒R32 制冷面积：32平方米 制热面积：36平方米 扫风方式：左右扫风 制冷量(W) ：7200（900-8550）， 制冷功率(W) ：2320， 制热量(W) ：9400（900-11500）， 制热功率(W)： 3000， 循环风量（㎥/h）：1300， 室内机噪音：22-42-47分贝 室外机噪音：48-56分贝 自动清洁：支持 独立除湿：支持 | 25 | 台 | 否 |
| 3 | 5匹立柜式空调 | 冷暖类型：冷暖 制冷面积：57-80平方米 制热面积：57-80平方米 扫风方式：上下/左右扫风 支持：电辅加热 制冷量(W)：12000， 制冷功率(W) ：3896 制热量(W)：13500+3500， 制热功率(W) ：3960+3500， 循环风量（㎥/h）≥2000， 室内机噪音：41-50分贝 室外机噪音：58分贝 | 25 | 台 | 否 |
| 4 | 55寸4K超高清电视 | 智能电视 支持HDR显示， 屏幕比例：16:9，LED背光 RAM内存（运行内存）≥1G， 屏幕尺寸：55英寸 | 25 | 台 | 否 |
| 5 | 按摩椅 | 功能: 气囊力度调节 滚轮速度调节 按摩强度调节 收纳式局部按摩器 安装方式: 一体式免安装 机芯类型: 4D机械手按摩 面料材质: 皮质 按摩手法: 揉捏 指压 推拿 拉伸 气囊个数: 80个 适用部位: 头部 手臂 颈部 背部 腰部 臀部 腿部 脚部 附加功能: 内置音箱 蓝牙 控制方式: 有线遥控器 肩部按摩方式: 免安装肩部按摩 脚底按摩方式: 二排滚轮式按摩 手臂按摩方式: 内置手臂气囊 臀部按摩方式: 气囊夹臀按摩 加热部位: 小腿加热 腰部加热 | 20 | 台 | 否 |

★二、采购标的执行标准

1、国家标准：

（1）如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、其它要求

1、本项目为交钥匙工程，如果有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种费用均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

2、投标人须明确投标产品的厂家、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。。

3、中标人有提供虚假材料的，取消其中标资格，并按政府采购有关规定严肃处理。

4、采购预算：549500元；报价不得超出预算，超出者为无效投标。

5、投标人所投项目中空调设备必须提供至少六年免费质保，其他设备必须提供至少一年免费质保，并每年进行免费巡检，质保期内所有设备免费保修或更换，终身保修。

四、 特别提示

1、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

五、验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收小组共同签署。

★六、资金支付

1、支付方式：银行转账。

2、支付时间及条件：经验收合格后支付合同金额的90 %，验收合格满一年无质量问题支付合同金额的10%。