长葛市卫生健康委员会“120指挥中心建设项目”

竞争性谈判文件

项目编号：长招采竞字 【2020】016号

项目名称：长葛市卫生健康委员会“120指挥中心建设项目”

采 购 人：长葛市卫生健康委员会

招标代理机构：河南华采工程管理有限公司

二〇二〇年四月

目   录

第一章  竞争性谈判邀请函

第二章  采购项目基本内容及要求

第三章  竞争性谈判响应文件内容

第四章  采购项目需求及相关要求

第五章  评审方法及成交原则

第六章  附件

1、供应商须知

2、谈判响应文件格式

说明: 采购文件由正文和附件组成，供应商应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

第一章  竞争性谈判邀请函

河南华采工程管理有限公司受长葛市卫生健康委员会的委托，根据委托协议委托的事项，就长葛市卫生健康委员会“120指挥中心建设项目”进行竞争性谈判采购，欢迎合格的供应商参加谈判。

一、项目基本情况

1.1项目名称：长葛市卫生健康委员会“120指挥中心建设项目”

1.2项目编号：长招采竞字【2020】016号

1.3本项目采购预算：68.5980万元（此金额为预算上限，超过此预算报价为无效报价）

1.4标包划分：本项目划分为一个标包。

1.5项目采购内容：

区域协同救治受理调度子系统1项；网络通信及安全子系统1项；4G车载信息子系统1项；GIS地理信息子系统1项；综合管理及统计查询子系统1项；呼救线路智能检测子系统1项；大屏幕与监控子系统1项；UPS不间断电源子系统1项；区域协同救治管理子系统1项；培训演示设备1项；办公家具1项；空调设备1项；指挥大厅装修改造1项。

1.6完工期/交货期：为合同签订后1个月内。

1.7质量标准：合格（符合国家现行规范、规程、规定、标准的要求）。

1.8资金来源:财政资金。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。

3.3本次招标不接受联合体投标。

四、获取谈判文件的时间、地点、方式

（一）网上下载谈判文件

1、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载谈判文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】下载谈判文件的供应商,拒收其递交的谈判响应文件。

五、谈判文件接收截止时间、谈判时间及地点

1、谈判文件接收截止及谈判时间：2020年4月30日10时00分（北京时间），逾期送达或不符合规定的响应文件不予接受。

2、谈判响应文件递交地点：长葛市公共资源交易中心楼四楼开标三室。（长葛市葛天大道东段商务区6号楼四楼418室）

3、本项目为全流程电子化交易项目，供应商须提交电子响应文件和纸质响应文件。

4.1、加密电子响应文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

4.2、纸质响应文件（正本1份、副本1份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

六、发布公告的媒介

本次谈判公告同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》。

七、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、采购代理机构及采购人信息

招 标 人：长葛市卫生健康委员会

地    址：长葛市葛天大道商务区7号楼

联 系 人： 马先生   联系电话：17737281695

招标代理机构：河南华采工程管理有限公司

地  址：许昌市新许路新许建行三楼

联系人：罗女士     联系电话：13137427609

九、特别提示：

1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

2、各供应商对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将视情况作出处理。

温馨提示：本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子响应文件和纸质响应文件。开、评标现场不接受供应商递交的备份电子响应文件和纸质响应文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子响应文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子响应文件的制作

3.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌响应文件制作系统SEARUN V1.1”，按采购文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。

3.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

3.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子响应文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质响应文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子响应文件的提交

4.1加密电子响应文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子响应文件应按标段分别提交。

4.3加密电子响应文件成功提交后，供应商应打印“响应文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

本项目采用全流程电子化交易评标，谈判小组以电子响应文件为依据评标。

- 采购需求

一、采购清单

| 编号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、区域协同救治受理调度子系统 |  |  |  |  |
|  | 数字程控交换机 | 数字程控交换机；支持并无缝集成传统的电路交换网络和IP 语音通信网络，且能够支持H.323和SIP协议；模块化结构，系统提供热备；支持ISDN PRI信令；数字中继板30路；数字用户板16路；内置16路IP通话；32路模拟用户；IVR支持；CTI底层link支持； 支持从30－1000线平滑扩容，即无需更换系统软件和硬件，只增加用户软件许可和相应的硬件；采用LINUX操作系统，配备个人助理；内置语音信箱。配套同品牌可调黑白液晶显示(64 x 128 pixels - 70 X 38 mm)数字话机4部； 6 软功能键；字母键盘；4 方向导航键；免提；静音,重拨号键；直接访问语音信箱；可编程键 (多达 70)；耳机插孔；1个以太网口；开放XML接口。 | 1 | 台 |
|  | 数据库服务器 | 国际知名主流服务器品牌、2U机架式服务器。 四核英特尔至强处理器E5-2609 2.4GHz(10MB三级缓存，最高支持1066MHz内存频率，6.4 GT/s QPI), 可扩展至2个处理器。16GB 内存，高达24个内存插槽(每处理器配置12个内存插槽)，最大支持768G内存。最大6个PCI-Express x8三代插槽；x8插槽通过可选的扩展卡可转换为x16插槽；通过可选的扩展卡支持PCI-X。标配500G热插拔SAS硬盘,；标配2块，通过选件扩展至16个。支持16个2.5英寸热插拔硬盘的同时支持内置磁带机和DVD光驱，集成四口千兆以太网，支持网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级特性。可选内置双口万兆网卡而不占用PCI插槽，万兆端口支持vNIC,495W白金效能热插拔电源，可选冗余。集成PERC H310 raid控制器，支持RAID0、1、10。集成IMM2, 可选的升级用于远程呈现支持，光通路诊断面板(对处理器、VRM、内存、硬盘驱动器、电源及风扇关键部分的故障进行快速诊断)。三年7*24小时保修。 | 1 | 套 |
|  | CTI服务器 | 国际知名主流服务器品牌、2U机架式服务器。 四核英特尔至强处理器E5-2609 2.4GHz(10MB三级缓存，最高支持1066MHz内存频率，6.4 GT/s QPI), 可扩展至2个处理器。16GB 内存，高达24个内存插槽(每处理器配置12个内存插槽)，最大支持768G内存。最大6个PCI-Express x8三代插槽；x8插槽通过可选的扩展卡可转换为x16插槽；通过可选的扩展卡支持PCI-X。标配500G热插拔SAS硬盘,；标配2块，通过选件扩展至16个。支持16个2.5英寸热插拔硬盘的同时支持内置磁带机和DVD光驱，集成四口千兆以太网，支持网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级特性。可选内置双口万兆网卡而不占用PCI插槽，万兆端口支持vNIC,495W白金效能热插拔电源，可选冗余。集成PERC H310 raid控制器，支持RAID0、1、10。集成IMM2, 可选的升级用于远程呈现支持，光通路诊断面板(对处理器、VRM、内存、硬盘驱动器、电源及风扇关键部分的故障进行快速诊断)。三年7*24小时保修。 | 1 | 套 |
|  | 受理计算机 | 商用计算机，智能英特尔®酷睿™i5-9500处理器,8GB内存/1TB 7200 RPM 3.5" SATA 硬盘/DVD-ROM/1000M网卡/鼠标/键盘/音箱。 | 4 | 台 |
|  | 受理曲屏显示器 | 34英寸IPS曲屏显示器，3.5K高清，21:9屏幕比例，内置音箱，，超窄边框，分辨率:3440*1440, 亮度:300cd/m2,对比度:1000:1，HDMI:1个,DP:1个,USB:4个,其它接口:1个MHL接口,1个音频输出端口,4个USB 3.0下行端口（4个都在背面）,2个USB 3.0上行端口,扬声器 | 4 | 台 |
|  | 受理调度台 | 开放式，全钢喷塑，实木桌面，有一个移动办公柜。尺寸180cm*90cm*75cm。 | 4 | 套 |
|  | 网络机柜 | 标准42U机柜，每个机柜配置两个带有三芯交流220V多插孔电源分配单元（PDU），每个PDU三芯插孔数量至少为8个，20A。 | 1 | 个 |
|  | 数字耳麦 | 采用镀钛头带、颈带式设计；可选择架臂和麦克，抗噪音麦克，提供标准的听力保护（小于118dB）；带有可调节吊臂的降噪麦克，提供多种配件以及单耳或双耳音效；能降低呼出电话的背景噪音，超轻设计的双耳耳麦，佩戴舒适；使用DSP技术，提供最佳的通话效果；提供满足HiFi立体声需要的超宽频带响应(80 Hz -15000 Hz)；提供线路突发性噪音的声震防护；立体声耳机简单方便的在线静音和音量控制。 | 4 | 个 |
|  | KVM | 机架式，键盘、鼠标、显示器、KVM四合一设备，机架式安装，可管理8台服务器，配置配套线缆，17”可折叠液晶显示器，可通过通过热键或OSD选择服务器。 | 1 | 套 |
|  | 授时仪 | 12通道授时仪 | 1 | 个 |
|  | 防雷击插座 | 6插口防雷插座 | 10 | 个 |
|  | 区域协同急救呼救受理功能模块 | 接收120电话为主的多种途径呼救信息；能同时运行于多个受理台上，接收处理多路120呼救；调出以呼救电话位置为中心的所在区域地图（约1.0～1.5km2）；提供丰富的地图操作手段（如无极缩放、任意移动、全图定位、地理信息查询等等）；提供特殊的技术设计，提高呼救处置速度；保存呼救处置过程；根据“就近”、“病人情况”、“医疗机构救治能力”和“急救车辆运行状态”提出调派方案建议供调度员选择或修改；可一次指派一个或多个或全部急救站出车单位的一台或多台或全部救护车同时出动。登录功能（调度人员的登录） ：调度人员需输入工号和口令（口令可自行修改） ，经系统认证后，即可开始受理调度工作，工号记录在每一次受理调度“过程管理”和急救受理单中。登录过程中系统不向该席位分配呼救电话。 退出功能（调度人员的退出） ：调度人员可选择退出系统并关闭席位，退出过程中系统不向该席位分配呼救电话。 离席功能：调度人员临时离开席位可选择离席功能，系统将不向处于离席状态的席位分配呼救电话；当大厅的离席席位不超过一定数量（该数字可设定）时，只要经系统确认即可离开；当休眠席位超过该数字时，则提示调度人员向班长席发出请求，经班长确认同意后，再经系统确认方能离开。 没有班长席时，离席超过规定时间和有呼入电话排队时，系统自动发出声光报警。 回席功能：调度人员回席时点击回席，即可恢复工作。 主叫信息显示功能：受理调度席能从系统自动获得呼救电话的信息，系统默认字段信息中的呼救电话、装机地址与事件报告中的联系电话和案发地址相同，若不同调度人员可手工修改。 事件性质判断功能：灾害事故呼救可选择呼救类型。中毒事件呼救可给与毒物判断和救治指导方案。事件记录功能：受理调度系统能产生相应的“事件提问预置清单” ，自动显示相关的标准提问程序。调度受理席能根据这些提问清单和标准提问程序，向呼救者提问，以问答方式询问事件信息，产生规范的“事件报告” 。事件报告附有调度人员的工号和录入时间，且该信息在发送出去以后就不能更改，但呼救受理信息允许补充录入。事件显示功能： 每一受理调度席能够显示所有受理调度席当天的呼救事件列表及呼救受理内容。 事件调度功能：系统提供严格按前述 120 工作流程和系统实时监测功能设计的界面和内容，供调度人员操作。 ★受理调度坐席需具备有如下功能： 1.系统登陆及受理界面均自动实时显示本地天气状况。 坐席受理模式支持随机分配受理模式和指定分配受理模式。 2.能够显示来电和未接入的记录（包括来电、挂机两种情况）； 3.能够对电话进行分类标记，并可以设置（咨询和无声电话等）和预防骚扰电话； 4.骚扰电话设定支持在受理过程中自行设定时长，并能列表显示该电话骚扰锁定历史记录。 5.在受理等待和受理页面，可对页面显示的所有相关电话进行拨打电话操作。 6.事件列表内可进行关联、增援和详情操作，详情操作时辅助屏自动跳转历史事件对应事件详情。 7.电话事件关联：系统曾打过电话，并产生事件的，短时间内电话再次打来，该电话会自动关联相关事件。 8.事件管理在受理页面点击事件列表即可弹出该急救事件所有相关信息（包含受理、派车、急救站、急救车、出诊时间点、录音信息等，支持录音直接播放）一体化全程事件清单管理。 9.受理台录入呼救地址时，增加自动联想功能（自动跳出历史输入过的地址），并提供以区县、乡镇街道、社区乡村等相关地址分级选择模块，根据定位可做默认选择； 10.实时自动显示呼救地点周围地图，标示呼救来源，同时显示呼救电话及所属辖区附近急救站、医院相关资料，供指挥调度参考； 11.可自动根据与会面点的距离远近对待命中车辆进行排序并推荐出动急救站和救护车； 12.受理页面可根据定位地图距离远近自动推荐急救站，按照距离远近优先级别自动置顶排列急救站列表。 13.调度员受理关键操作均有人声语音提醒功能（关键操作包含：派车，出车命令，急救车出车状态操作，分站接警，病历回填，受理时长提醒，急救站命令单接收、出车时间超时警告提醒等。） 14.受理页面和受理等待页可标签式快速切换，含电话关联操作。 15.各急救站根据急救实力在受理页面对应显示可视图形化分类标识。急救车根据类型对应显示可视图形化分类标识。 系统状态区域能在多个受理台之间共享显示，重点信息置顶显示，状态信息按照时间先后顺序滚动显示。 16.在受理界面电话转移和三方通话支持通讯录、热键电话直接点击拨打处理。 17.在受理页面车辆列表点击操作该车辆自动关联地图屏开启鹰眼追踪功能。 18.地图屏对急救站分级图形化标识，急救车类型分级标识和状态（调度指令状态）标识。 19.地图屏车辆列表支持对急救车载电话进行一键直拨、转移、三方通话。 20.车辆列表根据调度状态不同分类显示，按照时间先后顺序置顶显示正在执行急救任务的急救车辆。 21.地图上急救车右键菜单支持直接急救车4G视频实时查看。 22.地图屏车辆列表内可直接进行轨迹回放操作。 23.具备全网同步对时功能。 24.中心和急救站互发通知及确认接受功能。 25.支持微信APP软件接入，实现微信报警及相关功能。 ★26.投标人具有中华人民共和国国家版权局颁发的120指挥调度系统方面的计算机软件著作权登记证书或生产厂家对投标产品的有效授权。 | 1 | 套 |
|  | 重大事故管理 | 1、 大型事故管理事故汇总信息页面提供所有急救指挥中心的重大事故任务的全部信息，包含事件详细信息、名称、事故类型、事发时间、地点、伤亡人数。同时可根据各区块筛选过滤任务信息。可以自动设定阈值，如伤亡人数等参数达到特定要求，则自动弹出事故告警，由调度原确认并自动生成告警短信，并跳转到大型事故信息发布功能。2、大型事故信息发布通过对接短信接口，可以由电脑自动组合后，再由调度人员手工编辑，发送告知短信给相关领导，也可以发布各类任务短信给急救人员和其他干系人，及时发布重要消息，系统还需提供在线查看各个消息接收情况功能。3、大型事故分析可以对大型事故处理过程信息进行反馈和归档，并对整个大型事故处理过程和绩效进行总体分析，主要包括事故处理情况查新、事故急救工作量统计、事故响应处理实效统计等功能。 | 1 | 套 |
|  | 辅助信息通告模块 | 可向联网医院急救分站单位发送各种通知、函告等消息，消息服务包括两类消息，一类是系统消息，一类是通讯消息。系统消息主要指在用户有新接收的通知，函告等日程安排后的提醒消息。通讯消息是指由相关人员发送的点对点消息，可以对该消息进行回复反馈，也可选择需要发送的消息人员，向对方发送信息。显示受理台和远程急救站出车单位的状态；可将在呼救受理台上查询的任何辅助信息通知任意医院急救分站；可将在呼救受理台上编辑形成的任何文本发往任意医院分站。 | 1 | 套 |
|  | 呼救定位通告模块 | 根据来电电话三字段信息，三字段信息（即主叫号码、机主、装机地址）是呼叫者的第一手重要的资料，软件系统可以将呼救者地址在电子地图上进行模糊查询进行定位； 获取三字段信息的方式，可采用呼救者初步呼叫120电话进入软件系统时，受理调度员将信息记录于软件系统中，二次或多次时拨打120电话时，软件系统自动显示三子段信息；基于GIS地图，实现下载APP的用户的呼救定位。 | 1 | 套 |
|  | 数据管理功能模块 | 对各种数据（基础数据、运行数据、共享信息、系统数据）进行管理；数据即改即用，对系统的智能管理起到数据支撑，能够根据数据计算急救路程、预计时间、急救实力和生命相关信息等；模块运行在系统维护机上。 | 1 | 套 |
|  | 急救资料管理模块 | 对已存档的信息可进行多项统计，如统计疾病分类、呼救类型、频次和数量及其分布，出车情况（车次、频率、平均离院时间、到达现场时间、空车率等，以及呼救受理历史记录的管理与统计）；统计结果以数字或表格等多种形式输出。经授权后可以远程进行相关查询。 | 1 | 套 |
|  | 急救车辆管理功能模块 | 建立救护车辆和登记管理车辆的管理，提供对车辆档案管理、用车申请等功能，管理全部急救站出车单位和医院救护车运行状态；掌握出车情况并存档，并支持对车辆使用情况的相关统计服务。查看车辆工作状态；实力恢复管理。 | 1 | 套 |
|  | 急救助手 | 微信平台其他APP软件接入120系统服务软件，实现各平台及APP软件接入的数据互动，合理控制系统负载及安全，具有备份及告警功能，具备参数设置，状态管控及权限管理功能等。 基于微信平台开发，具有个人信息登记、急救信息自动上传、呼救位置自动上传、求助、急救指南、位置服务等功能；面向人民群众。 应用环境：安卓4.0以上操作系统，运行内存512M以上，存储空间8G以上，智能手机、pad终端屏幕在4寸以上。 | 1 | 套 |
| 2、网络通信子系统 |  |  |  |  |
|  | 系统运行功能模块 | 呼救受理历史记录的管理；系统运行状况动态报表，包括：服务器日志管理、系统错误记录管理等；对整个系统进行监控，如显示受理台和远程医院分站的状态；可按多种查询条件对告警事件进行检索。可设定如果某告警在指定事件未处理可自动提升告警的级别。可根据需要对告警进行过滤，避免产生告警风暴。支持告警重定义、控制台告警、手机短信告警、电话振铃告警、Syslog转发、黑白名单操作、执行预定义脚本、设备联动。支持以PDF、RTF、CSV、HTML等格式导出报表。管理员可根据需要自定义报表模版。可设置报表调度任务，在指定时间生成报表。具有完备的自身运行健康状态监视功能，能够实时监测系统自身运行的CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、接收事件速度（EPS），等等，方便管理员实时掌握系统当前运行健康状况。用户对本软件系统的操作都记录日志并进行持久化存储，便于追踪、审核和告警。系统日志格式的属性包括：时间、源IP、用户名、操作类型、操作说明、操作结果（成功/失败）。产品内部的各个组件之间通信都支持加密传输，浏览器访问管理中心支持HTTPS，多级管理中心之间采用加密协议进行传输。对采集到的日志都进行加密存储，保证数据的完整性和机密性。 | 1 | 套 |
|  | 网络交换机 | 千兆以太网交换机 应用层级：三层，速率：10/100/1000Mbps ,交换方式：存储-转发 ,转发率：96Mpps;端口结构：非模块化、端口数量：28个 ，端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1/10G SFP+端口；控制端口：1个Console口 、扩展模块：1个业务槽位数、传输模式：全双工/半双工自适应；网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，ANSI/IEEE 802.3，IEEE 802.3x ；VLAN：支持基于端口、协议、MAC、IP子网的VLAN 4个以上，支持QinQ和灵活QinQ、支持Voice VLAN 、QOS：支持L2-L4包过滤功能，支持时间段的包过滤、支持大容量双向ACL；支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，支持报文重定向，每个端口支持8个输出队列；支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WFQ、SP+WDRR四种模式，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持WRED拥塞避免机制、组播管理：支持IGMP Snooping v2/v3、支持IGMP v1/v2/v3，支持组播VLAN、组播VLAN+、支持组播策略，支持MLD Snooping v1/v2，支持MLD v1/v2 ， 网络管理：支持命令行接口（CLI）、Telnet、Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持iMC网管系统、支持WEB网管，支持系统日志、分级告警。安全管理：支持用户分级管理和口令保护、支持AAA认证、RADIUS认证、支持MAC地址认证、802.1x认证、portal认证、支持HWTACACS、支持SSH 2.0、支持IP+MAC+端口绑定、支持IP Source Guard、支持HTTPs、SSL、支持PKI、支持EAD、支持ARP Detection功能、支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器、支持BPDU guard，Root guard、支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证。 | 1 | 台 |
|  | 防火墙 | 技术指标 指标要求 硬件规格 ★标准1U机架式设备，标配至少4个千兆电口，单电源；基于稳定可靠性考虑，要求产品硬件平台采用X86专业安全架构； 性能参数 ★网络层吞吐量≥2Gbps，应用层吞吐量≥250Mbps，并发连接数≥80万，每秒新建连接数≥1.5万； 部署方式 支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； 路由支持 支持静态路由，ECMP等价路由； 支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议； 支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域 来进行选路的策略路由选路功能； 基础功能 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； ★支持根据国家/地区来进行地域访问控制； 能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 入侵防护功能 入侵防护漏洞规则特征库数量在4000条以上； 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； 支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； ★可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 僵尸主机检测 支持调用Google SafeBrowsing API接口过滤恶意URL链接； 支持内置恶意URL链接库，恶意链接库能够做到每日实时更新； 支持通过静态特征识别定位僵尸恶意软件，恶意软件识别特征总数在50万条以上； 支持通过随机域名算法，DGA域名检测算法和动态域名分析等行为识别技术定位僵尸主机； ★支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； ★支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址； 网页篡改防护 动态网页/静态网页支持，全面保护网站的静态网页和动态网页，支持网页的自动发布、篡改检测、应用保护、警告和自动恢复。支持网关型网页防篡改，无需在服务器中安装任何插件。支持一种网络插件的安全检查方法、系统及安全检查设备(以上需必须提供自主知识产权证明，加盖厂商公章)。 应用选路 必须支持基于应用制定策略路由的智能选路功能。提供操作界面截图并加盖厂商公章;支持基于应用类型划分与带宽分配，支持基于网站类型的划分与带宽分配，支持一种基于网关/网桥的线路自动选路方法(以上必须提供自主知识产权证明，加盖厂商公章)。 高可用性 双机支持A/S，A/A方式部署； 支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 支持双机心跳线冗余； 系统配置 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限； 支持自动备份配置，最大支持十五天内的配置恢复； 支持内置规则库的手动/自动更新； 支持邮件和短信告警； 产品资质 产品应具备公安部颁发的第二代防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）； 产品应具备ISCCC中国国家信息安全产品认证证书； 所投下一代防火墙入围近三年Garnter企业级防火墙魔力象限，提供魔力象限报告； 厂商资质 厂商具备CMMI L5认证证书，并获得国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位证书 厂商为公安部第二代防火墙（GA／T 1177-2014）标准的制定单位之一，提供标准起草单位证明； 厂商为国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)技术组成员； （产品资质、厂商资质证明文件，需加盖厂商公章） 售后服务要求 必须在省内有厂家直属的服务办事机构，提供7*24小时快速上门服务和2小时内快速响应服务(官网上必须可查询到办事机构地址)，提供原厂针对本项目的售后服务承诺函. | 1 | 台 |
| 3、4G车载信息子系统 |  |  |  |  |
|  | 车载通信服务器 | 国际知名主流服务器品牌、2U机架式服务器。 四核英特尔至强处理器E5-2609 2.4GHz(10MB三级缓存，最高支持1066MHz内存频率，6.4 GT/s QPI), 可扩展至2个处理器。2x4GB 内存，高达24个内存插槽(每处理器配置12个内存插槽)，最大支持768G内存。最大6个PCI-Express x8三代插槽；x8插槽通过可选的扩展卡可转换为x16插槽；通过可选的扩展卡支持PCI-X。标配500G热插拔SAS硬盘,；标配2块，通过选件扩展至16个。支持16个2.5英寸热插拔硬盘的同时支持内置磁带机和DVD光驱，集成四口千兆以太网，支持网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级特性。可选内置双口万兆网卡而不占用PCI插槽，万兆端口支持vNIC,495W白金效能热插拔电源，可选冗余。集成PERC H310 raid控制器，支持RAID0、1、10。集成IMM2, 可选的升级用于远程呈现支持，光通路诊断面板(对处理器、VRM、内存、硬盘驱动器、电源及风扇关键部分的故障进行快速诊断)。三年7*24小时保修。 | 1 | 套 |
|  | 4G视频急救车载终端 | 车载每套含：★高清摄像头、4G视频车载主机、和主机一体化同一品牌的7寸调度屏、GPRS天线、GPS天线等。 ★可接收调度工单，向中心发送车辆出诊状态，有成功或失败提示；调度员标注等车经纬度后，设备可自动计算行车路线和自动导航。保证设备在车载环境应用中合理科学的自动省电模式,并能够对车载通话合理限制，方便中心和急救站的管理。接入云控制中心，可实时管理终端的状态及故障报警。 4G视频采用专用DSP方案，嵌入式结构设计，体积小集成度高，可靠，抗摔抗震性能高。内置硬件狗，异常自动恢复，网络中断后可自动连接。定时和短信休眠，心跳数据链路多方式共存，能有效节省用户数据流量费用。视频输入: 4路视频输入(视频输入数量可根据需求选配)，BNC接口(female)，1 Vpp-75Ω；分辨率 D1： 704×576 Hafe-D1： 704×288 CIF： 352×288；帧率: CIF帧率5-25帧/秒可调，D1格式可达15帧以上（实际帧率视4G网络状况而定） 典型帧率CIF 25帧/秒；码率: 码率可调，视4G网络带宽适当调节。 典型码率380kbps自动调整图像组（GOP）长度，自适应网络带宽； CPU: CPU TI DM642 主频≥600MHz;WCDMA方式；安全: CHAP协议认证，DES加密，数据保护，SSl通讯安全服务。接入云控制中心，可实时管理终端的状态及故障报警。 | 1 | 套 |
|  | 车载通信服务软件 | 基于GPRS网络的通信服务软件，实现中心系统与车载信息终端的通信服务及数据处理。 | 1 | 套 |
|  | 车载受理台软件 | 接收车载通信服务模块广播的车载终端信息，包括：定位信息、状态信息、其他管理信息等；将调度指令、通知单等下行指令提交给车载通信服务模块；记录信息的提交时间等。 | 1 | 套 |
|  | GPS轨迹功能软件 | 记录车载通信服务模块发送的救护车定位信息，包括经纬度、时间、速度、状态等；根据记录的轨迹数据在电子地图上回放车辆运行轨迹。 | 1 | 套 |
|  | 区域协同急救短信服务软件 | 调度时，可以短信方式将指令同时发送到随车医生、司机、护士的手机上。 | 1 | 套 |
| 4、GIS地理信息子系统 |  |  |  |  |
|  | GIS电子地图 | 本地区矢量化电子地图1：5000或1:10000；1、地图包含的信息：道路（包括立交桥）及名称、道路边、街道、主要建筑和单位（包括学校、工厂、公司、银行、商场、邮局等）、医疗单位、街区、常用地名、公共汽车站、铁路、水系、绿地、山丘、行政区分界等。以上信息应分层提供。采用WGS—84等经纬度坐标系，如为平面坐标系则应转换成经纬度坐标系。以上地图偏远地区要求1：10000比例尺，城镇要求1：5000比例尺。地图内容要求详、准、新。边远郊区应准确到行政村，电子地图格式为MapInfo的longitude/latitude(WGS84)坐标格式。要求街道、地名、建筑、道路尽可能的详细准确。地图的面积区域要包括当地地市范围，具体到行政村。2、图层要求：道路边：主要道路用两条线来表示。路宽按比例绘制。没有属性信息。道路中心线：用单线来表示，主要用于显示道路名。一个路名只能用一条线，也就是说这条线的属性信息是这段路的路名，是唯一的。医疗单位：用点来表示。符号为红十字。有属性信息。一般单位：用点来表示。符号为小圆点。有属性信息。车站：用点来表示。符号为小旗子。有属性信息。地名：用点来表示。符号为不同颜色的小圆点。有属性信息。街区：用较大的面来表示。有属性信息。县界：用较大的面来表示。有属性信息。建筑：用较小的面来表示。有无属性信息视情况定。水系：用面来表示。有无属性信息视情况定。用于指挥调度中心GPRS系统的支持。 | 1 | 套 |
|  | 区域协同地理信息软件 | 电子地图分多层显示，无级缩放，局部放大，城区1:5000，精确到路段、标志性建筑、中型以上厂矿企业、二级以上医疗机构；乡村1:10000，精确到村际道路、自然村，显示乡卫生院位置等。与呼救受理模块有机结合；受理屏录入地址直接在地图屏上定位，；大范围的地图移动，辅助精确定位；支持模糊地址查询定位功能。 | 1 | 套 |
|  | 在线地图融合 | 在GIS地图的基础上与在线地图结合，能够实现路线规划，道路状况监控。（1）基本浏览功能：无极化放大、缩小、漫游、全幅显示、图层控制等。能够通过选择工具来放大、缩小和平移地图，改变地图的中心和视野，并且能够直接通过选择视野下拉列表来更改视野范围快速地达到放大和缩小的效果。在缩放时可以进行局部放大和缩小，并可以在图层缩放过程中根据图层设定的显示视野自动显示和隐藏图层， 使电子地图在不同的视野真正显示有用的信息，根据需要全幅显示等。 （2）查询功能：包括全称查询和模糊查询，可以查询道路信息、地理信息查询、急救车辆信息查询、120 医院信息查询等。 （3）定位功能：通过灵活的查询信息在地图上定位，包括：文字定位地图、地图确定文字、索引图定位、拼音头定位、汉字模糊定位等。 （4）急救车辆标记功能：要求系统提供卫星定位接口，可接入卫星定位的实时数据，并在地图上显示并动态监测车辆的运动轨迹，表示车辆所在的位置。包括急救车辆的编号、行驶方向等信息； （5）测量计算功能：计算并显示用户用鼠标所画的直线或折线路径的长度。对于折线，将显示当前直线段的长度及已画折线的总长度。 | 1 | 套 |
| 5、综合管理及统计查询子系统 |  |  |  |  |
|  | 工作回访评价模块 | 具有自动化回访计划设置功能，自动化、智能化操作程度高，少有人工干预。自动提供帮助制定随访方案并允许客户端手工调整随访方案，并依据随访方案系统每日智能提醒客户对院前呼救电话进行随机抽取随访。回访评价系统要包含所需信息管理，回访管理，受理录音抽查管理，电子病历抽查列表管理，反馈管理，咨询管理，相关工作量报表，综合信息查询等功能。并能对相关调查内容提供详细的统计和分析功能。 | 1 | 套 |
|  | 领导辅助决策功能模块 | 可查看网络监控内所有急救车辆的状态信息， 主要包括待命、出诊、报修； 可根据多种查询条件按照不同的要求查询呼救历史事件；可查看重大事故发生的时间、地点及事情经过，汇报时间、对象以及汇报内容，同时还可查看该重大事故的调度情况、出车情况、伤员去向、救护记录等。实现各种汇总统计报表功能：可以按病种、调度时间、接警受理员、医院名称、人员绩效等类型进行统计报表。 | 1 | 套 |
|  | 综合统计查询模块 | 可根据本地实际调度工作需要定制； 可以查阅座席的受理情况； 可根据多种查询条件等按照不同的要求查询呼救历史事件； 可分别查看待命中车辆、任务中车辆以及暂停调用的车辆； 可查看重大事故发生的时间、地点及事情经过； 可查看重大事故汇报时间、对象以及汇报内容； 可查看该重大事故的调度情况、出车情况、伤员去向、救护记录等。 可进行院前病种统计；放车情况统计；疾病与时间统计；回车与区域统计；出车次数统计；司机工作效率统计；迟缓放车统计；回车情况统计；重大事故统计；放车与区域时间统计；现场地点统计；送往地点统计；调度员工作量统计；统计结果以数字表格、柱形图、扇形图、饼形图等多种形式输出。 | 1 | 套 |
|  | 移动管理终端 | 用于移动管理急救查询统计，能够远程指挥急救调度工作，配置参数如下：英特尔 酷睿i7 10510U，LPDDR3 16GB内存,512GB固态硬盘，NVIDIA Geforce MX250 2GB 独显，支持智能指纹识别功能，14寸超高清屏幕,支持多点触控,2160x1440分辨率,屏幕技术：100% sRGB，300尼特，178°可视角度，1000:1对比度，4.9mm微边框，90%屏占比，三指下滑截屏，低蓝光护眼模式。 多媒体设备：100万像素摄像头，Dolby Atmos杜比全景声音效，内置双扬声器，内置4个麦克风，无线网卡:支持802.11a/b/g/n/ac无线协议，支持双频（2.4GHz+5GHz），蓝牙5.0模块； 接口:1×USB2.0+1×USB3.0，USB Type-C接口 视频接口:HDMI，音频接口:3.5mm耳机接口，耳机/麦克风二合一接口 特色功能：多元化触屏截屏功能，一碰即传，智慧分享，霍尔传感器，自动识别文字。 | 2 | 台 |
| 6、呼救线路智能检测子系统 |  |  |  |  |
|  | 拨测网关 | 7.9英寸多点触控IPS显示屏，1024×768像素，座机0-60度三档可调；支持RJ11及2路全网通SIM卡拨测；四核1.5G CPU，16G Flash存储，2G RAM内存；1路LAN口；1个MICRO 5PIN USB接口，支持OTG功能；800万像素同步显示屏角度调节CMOS图像传感器；内置5200mAH锂电池。 | 1 | 套 |
|  | 拨测软件 | 1.实时监测数字程控交换机的工作状态； 2.实时监测电信方与数字程控交换机之间链路状态； 3.对故障日志记录保存； 4.系统具有自检测功能； 5.不干扰受理台正常工作； 6.提供声音告警接口； 7.如果电信线路出现故障，120电话无法正常呼入，智能拨测系统应在出现故障2分钟内自动发出告警信息。 | 1 | 套 |
| 7、大屏幕与监控子系统 |  |  |  |  |
|  | LED显示屏 | 7.2米Φ5mm条屏一块，2块1.5*1.2米Φ3.75mm双基色块屏，根据实际尺寸订制 | 1 | 块 |
|  | 液晶拼接屏 | 1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2、★LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到7000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级 ； 3、LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RJ45×2，USB×1，红外*1控制接口； 4、★为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书 5、★液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件） 6、★LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 7、★LCD显示单元可在海拔最高45000ft高度，-40到50℃环境中存储72.5小时。（提供权威检测机构的检测报告复印件，并加盖厂家公章） 8、★为保证产品的稳定性，所投LCD拼接屏生产厂家需获得中国电子信息百强企业；（证书复印件，加盖厂家公章） 9、★所投LCD屏生产厂家需获得国家火炬计划重点高新技术企业；（证书复印件，加盖厂家公章） 10、 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。 11、 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 | 9 | 块 |
|  | 解码矩阵 | 1 采用嵌入式架构，Linux系统。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2 要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持12个HDMI接口。 3 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。 4 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 5 可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、1×9、1×10、1×11、1×12、2×1、2×2、2×3、2×4、2×5、2×6、3×1、3×2、3×3、3×4、4×1、4×2、4×3、5×1、5×2、6×1、6×2、7×1、8×1、9×1、10×1、11×1、12×1的拼接显示。 6 设备可接入RTSP协议、ONVIF协议的前端设备的视频流。 7 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 8 ★可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：12路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；24路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；24路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；36路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；60路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；96路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；192路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。 9 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 10 ★可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：24路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。 11 可通过VGA视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。 12 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件。 13 ★可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 备注：以上加★项需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章； | 1 | 套 |
|  | 拼接机柜 | 液晶大屏幕钢制拼接机柜，大屏幕和LED一体化。 | 1 | 套 |
|  | 拼接及LED控制处理软件 | （1）支持输入信号字符叠加功能 （2）双输出通道备份（可选） （3）支持输出端口任意指定输出序号、任意排列组合功能 （4）支持高清信号格式输入和输出，具有输入信号特征记忆功能 （5）RGB和Video窗口可任意缩放， （6）软件设计先进，可联控LED屏幕。 （7）支持网络控制 （8）实现与120急救指挥调度系统数据的对接,能够实时显示120急救受理调度信息及GPS车载设备调度互动信息。 （9）将电子地图、呼救受理界面、日期/时间、值班信息、气象等信息在屏幕上显示以便指挥人员进行指挥。 （10）实时查看急救车辆内部情况及外部环境情况； （11）出车单到达分站自动录像； （12）对视频信息进行存储方便日后查看； （13）系统采用网络录像方式，可远程对前端监控点进行操作和浏览视频图像，并可对摄像机及系统的控制访问； （14）输出、输入均可扩充。 （15）支持急救信息管理系统联网联动信息实时显示和远程联动指挥功能。 | 1 | 套 |
| 8、UPS不间断电源子系统 |  |  |  |  |
|  | ups | UPS设备选用在线式、模块化、并联冗余UPS电源系统。UPS额定功率5KVA。 UPS系统应满足5KVA/5KW负荷延时至少30分钟要求（采用电流法，利用公式I=（Pcosφ）/（ηEi）来计算准确的后备时间）。UPS功率模块、电池模块、配电系统、手动维护旁路系统需在同一个机柜内实现。 UPS系统应具备多制性，包括3／3(三相进／三相出)、3／1模式，以方便配合用户不同需求。UPS的单个功率模块可独立开启或关闭。 UPS系统可在线式热插拔维修。UPS不间断电源系统需配置有防雷器、UPS运行监控模块。 产品的防护等级：IP30 兼容发电机，使用发电机电源时，确保干净，不间断电源以保护设备。 电池柜、电池开关、电池连线以及连接UPS至电池开关的电缆等由投标方负责提供。电池连线须采用柔性电缆。 | 1 | 套 |
|  | 电池 | 沈松12V-100AH | 16 | 个 |
|  | 电池柜 | A16 | 1 | 个 |
| 9、区域协同救治管理子系统 |  |  |  |  |
|  | 区域协同急救电子病历软件系统 | 包括（创伤病历、院前转运、死亡病历、院前抢救病历）模块根据河南省卫计委要求开发。急救医生工作站、电子病历服务端、电子病历管理模块统一无缝对接。 根据急救患者的急救事件等，建立或提取病人姓名、性别、年龄等基本信息。提供患者生命体征记录功能，生命体征包括：体温、脉搏、呼吸和血压等。系统提供结构化界面模版，可以按照急救病历组成部分、疾病病种选择所需模板，可衍生和重复利用。模板类可设为个人模板类和科室模板类。急救病历内容具有复制重用功能。多功能辅助输入，含特殊字符录入。灵活的急救病历打印功能：打印预览、连打功能、续打功能。支持表格式录入，模板式录入，结构化选择录入方式。操作权限管理功能，包括操作模块权限控制，病历书写、修改、删除权限控制。统计功能：能实现按工作量等多种业务统计与报表的功能。 | 1 | 套 |
|  | 多参数生命体征诊断监护终端 | 1、支持十二导联心电图、血氧、血压、血糖、脉率、呼吸率等信息采集功能； 2、自带7寸及以上TFT高亮度真彩液晶显示屏，可将实时采集的相关信息输出在显示屏上； 3、血压测量准确、快速，病人更舒适/血压模块选用进口双阀双传感器，测量精确，安全性好/手动、自动（1-240分钟）、连续三种测压模式，三种测压方式适用于成人、儿童及婴幼儿； 4、支持20种心律失常波形自动分析，可存储、回放100组VPC，并可设置VPC自动触发打印； 5、声光双重报警功能，可自主设置报警项目及报警上下限； 6、内置3G/4G通信网络支持，能将采集的十二导心电图及其它生命体征诊断数据实时上传到云服务平台； 7、支持心电图检测工作模式（主要用于远程诊断，及现场采集一份完整十二导心电图经确认后能自动上传云服务平台）和生命体征监护模式（主要用于生命体征信息的远程实时监护，包括：十二导联心电图、心率、血压、血氧、呼吸、脉搏等信息）两种运行模式，并支持手工切换； 8、★可连接便携式打印机现场打印十二导心电图； 9、内置不间断电源，便于急救现场数据采集； 10、★内置二代身份证阅读器； 11、可连接扫码枪设备。 12、支持选配肺功能、尿常规、尿酸、总胆固醇、全自动生化、血红蛋白、血脂等采集模块 该设备能够实现将急救现场采集的十二导心电图及其它生命体征诊断数据传送至专家诊断端，专家的诊断分析报告及时发送到急救现场人员的手机或者平板上，支持远程实时生命体征监护查看，以达到病人未到，信息先到，早期诊断，及时转诊，降低院前延误区域协同急救的目的。 | 1 | 台 |
| 10、培训演示设备 |  |  |  |  |
|  | 培训模拟人 | 超新一代高级全自动电脑心肺复苏模拟人，功能描述： 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 模拟生命体征： · 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 · 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 · 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 · 瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 · 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 · 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2010国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 ·方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 控制器显示屏功能： 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： · 吹气量过少时，条形码为黄色。 · 吹气量合适时，条形码为绿色。 · 吹气量过大时，条形码为红色。 · 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： · 按压深度过少时，条形码为黄色；按压深度合适时，条形码为绿色；按压深度过大时，条形码为红色。 可自行设定操作时间，以秒为单位。 操作频率：2010标准为至少100次/分，也可自行设定数值。 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。） 打印机功能： 操作结束后打印操作过程。 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 标准套配置： 高级复苏全身人体模型一具；高级显示控制器一台；豪华手拉推式人体硬塑箱一只；复苏操作垫一条；屏障面膜(50张/盒)一盒 ； 可换肺囊装置四套；可换面皮一只；人工呼吸急救苏醒球套组一套； | 6 | 套 |
| 11、办公家具 |  |  |  |  |
|  | 办公桌椅 | 办公桌4套：1200mm*500mm*700mm，斗左二右三中一，实木；椅4套：皮革背，皮座面，可升降、旋转。其他公办家具用品 | 1 | 批 |
|  | 办公电脑 | 商用计算机，智能英特尔®酷睿™i5-9500处理器,8GB内存/1TB 7200 RPM 3.5" SATA 硬盘/DVD-ROM/1000M网卡/鼠标/键盘/音箱，24寸显示器。 | 2 | 台 |
|  | 一体机 | 知名品牌打印、传真、复印、扫描一体机。 | 1 | 台 |
| 12、空调设备 |  |  |  |  |
|  | 调度大厅空调 | 产品匹数：≥3匹，冷暖类型：冷暖，柜机直立式柱状机身，有效覆盖全大厅空间（50㎡），六年质保。 内机噪音(dB(A)：静音-超强 24-47； 变频/定频：变频； 能效等级：不低于一级能效； 支持智能APP远程操控； 支持电辅加热； 睡眠模式：按键调节； 扫风方式：上下/左右扫风。 | 1 | 台 |
|  | 机房空调 | 产品匹数：≥1.5P，冷暖类型：冷暖，分体式壁挂式空调，六年质保。 电辅加热：支持电辅加热； 变频/定频：变频； 能效等级：不低于一级能效； 智能APP远程操控：支持； 睡眠模式：按键调节； 扫风方式：上下扫风。 | 1 | 台 |
|  | 办公空调 | 产品匹数：≥2P，冷暖类型：冷暖，壁挂式空调，六年质保。 变频/定频：变频； 控制方式：遥控/智能； 能效等级：不低于二级能效； 显示屏：隐藏式LED显示屏； 室外机噪音:≤54dB; 扫风方式:上下/左右扫风; 是否静音:是; 清洁功能:自动清洁; 除霜功能:自动除霜; 电辅加热:支持; | 1 | 台 |
| 13、指挥大厅装修改造 |  |  |  |  |
|  | 指挥调度大厅及隔离办公室装饰改造 | 按照且满足甲方实际需求，提供定制服务： 1、顶部原有吊顶改造，面积：50㎡，拆除现有吊顶，重新吊顶并留有安装液晶拼接屏幕的空间，另外将灯更换为600*600LED灯（3盏）； 2、大厅顶部四周安装石膏装饰线条(29.5 m)； 3、用隔断板打隔断隔离机房空间，面积8㎡，安装有钢化玻璃门。 4、液晶大屏幕墙装修处理，大屏幕墙装修面积24㎡，装修龙骨采用钢木结合结构，外封采用铝塑复合板，拼接系统的背面是维修通道，维修通道宽度不小于0.60米。 | 1 | 项 |

- 二、采购标的执行标准

- （需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范）符合国家及相关行业规定达到合格标准。

- 三、投标报价依据说明

1、本次采购项目的报价均以人民币为计算单位。

2、采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

3、供应商应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其响应为非实质性响应予以拒绝。

4、供应商应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。响应报价应是履行合同的最终价格，除“采购需求”中另有说明外，响应报价应当是供应商为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

5、本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在响应报价中。

6、报价不得高于本项目预算金额，且不低于成本价。供应商的响应报价高于预算金额（项目控制金额上限）的，该供应商的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

- 四、验收标准

- 1、由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范验收。

3、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

- 五、其他要求

- 1、自项目完成后双方代表在最终验收单上签字或盖章之日起计算免费保修期限。成交供应商应在整个系统正式运转后对整个系统提供≧1年的免费维护服务。维护内容至少包括：所有硬件故障的维修和更换；所有软件的升级和故障排除；为新购置设备提供入网连接；根据120急救中心的业务发展和要求改变对系统乃至网络的结构进行修改。国家有关部门有规定或供应商、设备制造商公开承诺的服务标准高于招标文件要求的，按其标准执行。

- 2、免费质量保修期内成交供应商需要提供7×24小时免费技术支持服务。质量保修期内本次采购设备运行中发生任何故障，成交供应商应提供免费的现场维护保修。非因操作不当造成需要更换的设备及零配件由成交供应商负责免费保修、包换。成交供应商维修响应时间为半小时以内，成交供应商最终现场响应时间为4小时以内。成交供应商应及时调查并找出故障原因，并在第二个工作日内修复或者免费更换整个或部分有故障的设备，直至满足系统指标和性能的要求。

- 3、要求全部应用软件（除操作系统和数据库存软件），提供二次开发接口，如政府相关部门提出和系统相关的新标准和规范，成交供应商有责任对系统软件进行免费修改和升级以符合其要求。

- 4、免费维护期满后，成交供应商有责任对系统软硬件的运行、管理以及维护进行定期的技术指导。供应商必须在投标文件中明确服务承诺。

第三章 供应商须知前附表

谈判文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，响应文件须完全响应，未实质响应的，按照无效报价处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：长葛市卫生健康委员会“120指挥中心建设项目” 项目编号：长招采竞字【2020】016号 项目内容：区域协同救治受理调度子系统1项；网络通信及安全子系统1项；4G车载信息子系统1项；GIS地理信息子系统1项；综合管理及统计查询子系统1项；呼救线路智能检测子系统1项；大屏幕与监控子系统1项；UPS不间断电源子系统1项；区域协同救治管理子系统1项；培训演示设备1项；办公家具1项；空调设备1项；指挥大厅装修改造1项。详见谈判文件。 |
| 2 | 采购人 | 采购人：长葛市卫生健康委员会 采购人地址：长葛市葛天大道商务区7号楼 联系人：马先生 联系电话：17737281695 |
| 3 | 代理机构 | 采购代理机构：河南华采工程管理有限公司 地址：许昌市新许路建设银行三楼 联系人：罗女士 联系电话：13137427609 |
| 4 | ★供应商资格 | 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户提供） 5、自然人身份证明。（自然人提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） 二、财务状况报告相关材料 （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2016、2017、2018年度经审计的财务报告，或该年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；（供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表） ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2016、2017、2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；（供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表） ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目谈判响应截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目谈判响应截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） （新注册公司从注册交纳起计算，不足的视为满足）。 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 ①相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 - 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。（联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同谈判响应截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经谈判小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经谈判小组认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 5、供应商无须提供不良信用记录，以谈判小组查询结果为准，谈判小组查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 5 | ★联合体响应 | 本项目不接受□接受联合体响应 |
| 6 | ★预算金额 | ¥68.5980万元，超出预算金额的响应无效 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 8 | 谈判前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | ☑不允许 允许 |
| 10 | ★谈判有效期 | 60天（自提交谈判响应文件的截止之日起算） 成交供应商谈判有效期延至合同验收之日，成交供应商全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 成交供应商将本项目非主体、非关键性工作分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 响应文件提交截止、谈判响应截止及谈判时间 | 2020年4月30日10时00分（北京时间） |
| 13 | 递交谈判响应文件 地点 | 长葛市公共资源交易中心开标三室（长葛市葛天大道东段商务区6#楼四楼418室）。 |
| 14 | 谈判保证金 | 按照河南省《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购（2019）4号文）的要求，不收取投标保证金。 供应商应提供投标承诺函。 |
| 15 | 公告发布 | 谈判公告、成交公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》 |
| 16 | 采购人澄清或修改 谈判文件时间 | 谈判响应截止时间3个工作日前（澄清内容可能影响谈判响应文件编制的） |
| 17 | 供应商对采购文件 质疑截止时间 | 谈判响应截止时间前 |
| 18 | 响应文件份数 | 电子响应文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子响应文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质响应文件：正本一份，副本一份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子响应文件和纸质响应文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 19 | 签署盖章 | 电子响应文件：按谈判文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章。 纸质响应文件：投标文件封面加盖供应商公章（响应文件是指供应商电子响应文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质响应文件）。 |
| 20 | 谈判小组组建 | 由采购人代表1人和评审专家2人组成，其中评审专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 □由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评审方法 | 质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 22 | 采购人代表及监督人员出席开标会议 | 采购人单位委派代表参加开标会议，或者作为采购人代表进入资格审查小组的，或者作为采购人代表进入评审委员会的，须向采购代理机构出具由采购人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。 除授权代表外，采购人单位委派纪检监察人员对评审过程实施监督的，须进入长葛市公共资源交易中心监控大厅，并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督，并签字登记备案、备查，监督人员应切实履行监督责任。 |
| 23 | 履约担保 | 开户银行：中国工商银行股份有限公司长葛支行 帐户名称：长葛市公共资源交易中心 帐号1708026029200151795 履约担保的金额：中标金额的10%。 验收合格后5个工作日内，自行到长葛市公共资源交易中心办理退还业务。 注：供应商在汇款单备注部分注明：此款长招采竞字【2020】016号项目履约担保。 |
| 24 | 代理服务费 | 代理服务费由成交供应商支付，成交合同金额的 1.5 %。一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。 |
| 25 | 成交供应商需提交 的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。代理机构邮箱：2978065302@QQ。com。 |
| 26 | 电子化采购模式 | 是。供应商响应时须提供加密电子响应文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质响应文件。供应商资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件谈判响应文件递交现场不再提供（本谈判文件第六章另有要求提供原件的除外）。 □否。供应商响应时须提供纸质响应文件。供应商资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据谈判文件要求提供。 |
| 27 | 供应商代表出席开标会 | 供应商的法定代表人应持法人代表证明和有效身份证明参加开标会议,委托他人参加的，须持有效委托书原件及身份证原件，委托书应当载明委托事项权限及有效期等主要内容。 法定代表人（或授权委托人）不按规定参加开标会议的视为放弃投标。 |
| 28 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： 不同供应商电子响应文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）均一致时，视为‘不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其谈判响应无效。 评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子响应文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |

第四章 供应商须知

一、概念释义

- 适用范围

- 本谈判文件仅适用于本次“采购邀请” 和“供应商须知前附表”中所述采购项目的采购。

  - 本谈判文件解释权属于“采购邀请” 和“供应商须知前附表”所述的采购人、采购代理公司。

- 定义

2.1“采购项目”：系指“供应商须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“采购人、 采购代理机构”：系指“供应商须知前附表”中所述的组织本次采购的代理公司和采购人。

2.3“供应商”系指从采购人、代理机构处按规定获取谈判文件，并按照谈判文件向采购人、代理公司提交响应文件的供应商。

2.4“成交供应商”系指成交的供应商。

2.5“甲方”系指采购人。

2.6“乙方”系指成交并向采购人提供服务的供应商。

2.7“服务”系指谈判文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.8“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.8.1谈判文件列明不允许或未列明允许进口产品参加响应的，均视为拒绝进口产品参加响应。

2.8.2如响应文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.9谈判文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

- 合格的供应商

- 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

  - 符合本项目“采购邀请”和“供应商须知前附表”中规定的合格供应商所必须具备的条件。

3.3政府采购活动中查询及使用响应人信用记录的具体要求为：响应人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、（联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单。

（2）截止时间：同响应截止时间。

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经谈判小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

（4）信用信息的使用原则：经谈判小组认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，将拒绝其参与本次政府采购活动。

（5）供应商不良信用记录以谈判小组查询结果为准，谈判小组查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

- 3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报价。违反规定的，相关响应均无效。

- 3.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 3.6“采购邀请”和“供应商须知前附表”规定接受联合体响应的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

3.6.1    在响应文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

3.6.2    联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

3.6.3    采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

3.6.4    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5    联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 3.7法律、行政法规规定的其他条件。

- 合格的货物和服务

- 4.1供应商提供的货物和服务应当符合谈判文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

  - 供应商所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

  - 如供应商所投产品被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

供应商所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

- 谈判费用

不论采购的结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用，采购人、采购代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括谈判公告、谈判文件澄清或修改公告、成交公告以及延长响应文件提交截止时间等与采购活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过在 《河南省政府采购网》、 《长葛市人民政府门户网站》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、公开发布。供应商在参与本采购项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人、采购代理公司在任何情况下均不对此承担任何责任。

- 代理费用

代理服务费由成交供应商支付，成交合同金额的 1.5 %。一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

- 其他

本“供应商须知”的条款如与“采购邀请”、“采购需求”、“供应商须知前附表”和“谈判和评审”就同一内容的表述不一致的，以“采购邀请”、“ 采购需求”、“供应商须知前附表”和“谈判和评审”中规定的内容为准。

二、谈判文件说明

- 谈判文件构成

- 谈判文件由以下部分组成：

（1）采购邀请（竞争性谈判公告）

（2）采购需求

（3）供应商须知前附表

（4）供应商须知

（5）政府采购政策功能

（6）资格审查与评审

（7）合同书格式及合同条款

（8）响应文件有关格式

（9）本项目谈判文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

  - 供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致响应被拒绝，其风险由供应商自行承担。

  - 供应商应认真了解本次采购的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响响应报价的资料。一经成交，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由成交供应商负责。

- 谈判文件的澄清或修改

- 10.1在谈判响应截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

- 10.2采购人、采购代理公司可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在响应文件提交截止之日3个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

- 10.3澄清或修改公告的内容为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当谈判文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

- 10.4如果澄清或者修改发出的时间距规定的谈判响应截止时间不足3个工作日的，采购人、采购代理公司将顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件的编制

- 响应文件的语言及计量单位

- 11.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、 采购代理公司就有关采购事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件视同未提供。

- 11.2响应文件计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

- 报价

- 本次谈判项目的报价均以人民币为计算单位。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其响应为非实质性响应予以拒绝。

  - 供应商应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。响应报价应是履行合同的最终价格，除“采购需求”中另有说明外，响应报价应当是供应商为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。经通知参加他怕的供应商，在谈判结束后还有一次最终报价的机会。

  - 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在响应报价中。

  - 报价不得高于本项目预算金额，且不低于成本价。供应商的响应报价高于预算金额（项目控制金额上限）的，该供应商的响应文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

  - 最低报价不能做为成交的保证。

- 响应文件有效期

- 响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。本项目响应文件有效期详见供应商须知前附表。响应文件中承诺的有效期应当不少于“供应商须知前附表”载明的响应文件有效期。响应文件有效期比谈判文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为报价无效。

  - 采购人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，征询供应商是否同意延长响应文件的有效期，供应商同意延长的须作出书面答复。在延长的报价有效期内，供应商将不会被要求和允许修正其报价。

  - 成交供应商的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交供应商全部合同义务履行完毕为止。

- 响应文件构成

- 响应文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。

  - 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应。

  - 响应文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

  - 供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

  - 供应商登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按谈判文件要求根据所响应标段制作电子响应文件。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子响应使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质响应文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供谈判响应文件递交现场备用。

电子响应文件制作技术咨询：0374-2961598。

- 响应文件格式

- 响应文件应参照谈判文件第七部分（响应文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，供应商应按照以上要求将响应文件编上唯一的连贯页码并以A4幅面装订成册，并在响应文件封面上注明：正本/副本、所投项目名称、项目编号、供应商名称、日期等字样。

  - 供应商应按谈判文件提供的格式编写响应文件。谈判文件未提供标准格式的供应商可自行拟定。

- 谈判保证金

本项目不缴纳谈判保证金。

- 谈判文件的数量和签署盖章

17.1 供应商应提交响应文件份数见“供应商须知前附表”。

  - 在谈判文件中已明示需盖章及签名之处，电子响应文件应按谈判文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

  - 纸质响应文件是指供应商电子响应文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的响应文件。纸质响应文件正本和副本封面上应清楚标明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容不一致时，以正本为准。纸质响应文件的正本及所有副本的封面均须由供应商加盖供应商公章。

  - 纸质响应文件副本可以是纸质响应文件的正本复印而成。

四、响应文件的递交

- 响应文件的密封

18.1 供应商应将纸质响应文件“正本”、“ 副本”密封包装。使用电子介质存储的响应文件单独密封包装，并随纸质响应文件一并提交。

  - 响应文件如果未按规定密封，采购代理公司将拒绝接收。

- 谈判响应截止时间

19.1 供应商必须在“采购邀请”和“供应商须知前附表”中规定的谈判响应文件截止时间前，将所有响应文件送达谈判文件指定的地点。在递交截止时间以后送达的响应文件，采购人、采购代理公司将予以拒绝。

19.2采购人、采购代理公司可以按本须知第10条规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判响应截止期。在此情况下，采购人和供应商受谈判响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。供应商按采购人修改通知规定的时间递交响应文件。

- 迟交的响应文件

谈判响应文件截止时间之后送达/上传的响应文件，采购人、采购代理公司将拒绝接收。

- 响应文件的修改和撤回

- 供应商在谈判响应截止时间前，对所递交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知采购人和采购代理公司。

供应商应当在谈判响应截止时间前完成电子响应文件的提交，可以补充、修改或撤回。谈判响应截止时间前未完成电子响应文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回响应文件。

  - 供应商补充、修改的内容并作为响应文件的组成部分。补充或修改应当按谈判文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

  - 供应商不得在投标有效期内撤销响应文件，否则采购人将不退还其谈判保证金。

- 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的电子响应文件、纸质响应文件及电子介质存储的备份文件不予退还。

五、谈判和评审

- 响应文件密封情况检查及解密

  - 谈判响应截止时间，由供应商或者其推选的代表检查纸质谈判文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子谈判文件的解密。解密后宣布供应商名称、修改和撤回响应的通知（如有的话）和谈判文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子响应文件的解密

全流程电子化交易项目电子谈判文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 供应商解密：供应商使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需递交响应文件现场使用电脑进行解密的，请在采购代理公司引导下进行。

b. 采购代理公司解密：采购代理公司按电子响应文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（2） 电子响应文件解密异常情况处理

a. 因电子交易系统异常无法解密电子响应文件的，使用纸质响应文件以人工方式进行。

b. 因供应商原因电子响应文件解密失败的，由交易系统技术人员协助供应商将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其响应将被拒绝。

  - 供应商不足3家的，本项目谈判活动终止。

- 谈判小组组成

- 采购人将依法组建谈判小组，谈判小组由采购人代表1人和评审专家2人共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

24.1.1     采购人将依法组建谈判小组，谈判小组由评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数组成。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

24.1.2     达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2   采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

24.3   谈判小组成员与供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

24.3.1     参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

24.3.2     与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

24.3.3     与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

24.4    评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理公司发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

24.5    采购人不得担任谈判小组组长。

24.6   谈判小组成员名单在成交结果公告前应当保密。

- 资格审查和符合性审查

- 资格审查：谈判小组依据有关法律法规和谈判文件的规定对供应商的资格进行审查。

本项目具体资格审查详见（第六章 资格审查与评审）。

- 25.2符合性审查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求作出响应。

- 响应文件的澄清

- 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容

- 26.2投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 26.3供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

- 响应文件报价出现前后不一致的修正

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“供应商须知”26.2规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，为无效报价。

- 响应无效情形

  - 响应文件属下列情况之一的，按照无效响应处理：

- 28.1.1    响应文件未按招标文件要求签署、盖章的；；

28.1.2    不具备谈判文件中规定的资格要求的；

28.1.3    报价超过谈判文件中规定的预算金额的；

28.1.4     响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

  - 有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其响应无效：

28.2.1     不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

28.2.2     不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

28.2.3     不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.2.4     不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.2.5     不同供应商的响应文件相互混装。

  - 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

  - 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同供应商电子响应文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）均一致时，视为‘不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其谈判响应无效。

  - 法律、法规和响应文件规定的其他无效情形。

- 响应文件评审与谈判

  - 谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

  - 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

  - 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

  - 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码相” 关信息并进行评审。

- 评审方法与提出成交候选人

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

六、确定成交供应商和授予合同

- 确定成交供应商

- 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

  - 采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

- 在谈判采购中，出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 32.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- 32.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 32.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

- 成交公告、发出成交通知书

- 采购人确认成交供应商后，采购人在公告成交结果的同时，向成交供应商发出成交通知书。

  - 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

  - 成交供应商在接到成交通知时，须向采购代理公司发送谈判报价及分项报价一览表（包含主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时电话告知采购代理公司联系人。

- 质疑提出与答复

- 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

- 对谈判文件提出质疑的，供应商应已依法获取谈判文件，且应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，提出后电话联系本项目谈判公告中集采机构联系人查看，并同时将符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的纸质质疑函和必要的证明材料一式两份送采购单位，如未提出视为全面接受；

34.1.2     对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；

34.1.3     对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

  - 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

34.2.1     对谈判文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改谈判文件后继续开展采购活动；否则应当修改谈判文件后重新开展采购活动。

34.2.2     对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

- 签订合同

- 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

- 履约担保

“供应商须知前附表”中规定成交供应商提交履约担保的，成交供应商应当“供应商须知前附表”要求提交。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，政府采购项目应落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

五、支持脱贫攻坚（物业服务采购）

1、根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）谈判小组依法对供应商资格进行审查。确定符合资格的供应商不少于3家，将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查并对响应文件进行评审。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

| 序号 | 资格审查因素 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 参考谈判文件第八章格式填写 |
| 2 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位提供） （3）执业许可证。（非企业专业服务机构提供） （4）个体工商户营业执照。（个体工商户提供） （5）自然人身份证明。（自然人提供） （6）民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） |
| 3 | 财务状况报告相关材料 | （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2016、2017、2018年度经审计的财务报告，或该年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；（供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表） ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2016、2017、2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；（供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表） ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 |
| 4 | 依法缴纳税收相关材料 | 参加本次政府采购项目谈判响应截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税） |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的证明材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） |
| 6 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 | ①相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 如无重大违法记录请按照谈判文件提供格式填写。 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| 8 | 信用记录查询及使用 | 政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。（联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同谈判响应截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经谈判小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经谈判小组认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 5、供应商无须提供不良信用记录，以谈判小组查询结果为准，谈判小组查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 9 | 供应商须具备的特殊 资质证书 | 无 |
| 10 | 谈判报价 | 投标报价是否超出谈判文件中规定的预算金额，超出预算金额的报价无效。 |
| 11 | 投标承诺函 | 按给定格式填写。 |
| 12 | 联合体协议 | 谈判文件接受联合体投标且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。 |
| 13 | 供应商身份证明及授权 | （1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人提供） 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体以法人身份参加谈判的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加谈判的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加谈判的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③供应商为自然人的，无需填写法定代表人授权书。 |
| 14 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 供应商提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| 15 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目投标 | 供应商提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。 |

二、评审

（一）项目成交原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

（二）谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

谈判小组对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、价格计算

以供应商最后投标报价为准。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格为最后报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

2）监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）关于强制性产品认证

1）如供应商所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖供应商公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2)供应商所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖供应商公章或中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖供应商公章的原件扫描件（或图片）。

（3）支持脱贫攻坚（物业服务采购）

1、根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

（4）投标无效情形

1）供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评标过程中发现供应商有上述情形的，谈判小组应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按采购文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

a.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同供应商的投标文件相互混装；

4）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

5）提供虚假材料谋取中标、成交的

6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（4）成交原则

根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则。

落实政府采购政策计算报价

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评审价格＝响应最终报价—小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评审价格＝响应最终报价×(1-2%) |
| 4 | 监狱企业 | 视同小型、微型企业 对监狱企业产品价格扣除6% | 评审价格＝响应最终报价—监狱企业产品的价格×6% |
| 5 | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评审价格＝响应最终报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在响应文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、经谈判小组审查、评价，响应文件符合谈判文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格由低到高的顺序提出3名成交候选人。 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与评标，但不作为合同签订价。合同签订价仍以供应商的最后报价为准。 |  |  |  |

备注：

a、不接受联合体响应的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

E、小型和微型企业不包括民办非企业单位。

（5）谈判小组争议处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人。

三、谈判小组编写评审报告。

注：按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码” 相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子响应文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

第七章 合同条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：           元（￥          ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约担保

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

甲方：                        乙方：

住所：                        住所：

法定代表人（单位负责人）：              法定代表人（单位负责人）：

联系方法：                      联系方法：

开户银行：                      开户银行：

账号：                        账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第八章 响应文件有关格式

（如涉及本项目的提供）

（正/副本）

项目

竞争性谈判响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

竞标人名称 ：

时间：

- 一、供应商应答索引表

| 序号 | 项 目 |  |  |  | 供应商应答 （有/没有） | 投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应答索引表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 依法纳税凭据复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 经审计财务报告 | 资产负债表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 利润表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现金流量表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 所有者权益变动表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 附注 |  |  |  |  |
|  |  | 基本开户银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 银行资信证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 政府采购投标担保函 |  |  |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据复印件 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 履行合同能力 | 证明材料 | 设备购置发票 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术人员职称证书 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用工合同 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商相关承诺函或声明 |  |  |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 供应商须具备的特殊资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 联合体协议 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 供应商与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 投标分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 技术规格偏离表 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 技术方案 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 服务方案 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 业绩情况表 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 政府强制采购节能产品品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 优先采购节能产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 优先采购环境标志产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 中小企业声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CCC强制性产品认证 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 信息安全产品强制性认证 |  |  | 认证机构颁发的认证证书 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中国信息安全认证中心官网产品查询结果截图 |  |  |  |
| 30 | 国家级贫困县域注册地证明材料 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员身份证明 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 建档立卡贫困人员社保材料 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 其它资料 |  |  |  |  |  |  |

注：①本表序号8请按照本采购文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号4要求，根据所提供经审计财务报告、基本开户银行资信证明、银行资信证明、政府采购投标担保函情况填写其中一项即可。

②本表序号10请按照本采购文件 “第六章资格审查与评标”资格审查表中序号7要求提供，根据所提供证明材料或承诺函（声明）情况填写其中一项即可。

③本表序号29请根据所投产品提供证书或截图情况填写其中一项即可。

④本表序号30-32仅适用于物业项目。

二、报价一览表

项目编号：

项目名称：                                                      单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
| … |  | 大写： 小写： |  |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：年 月 日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

三、资格审查证明材料

3.1谈判响应函

致：（采购人或采购代理机构）
  根据贵方（项目名称、项目编号）采购的采购公告及谈判邀请，（姓名和职务）被正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交。
  我方确认收到贵方提供的（项目名称、项目编号）采购文件的全部内容。
  我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款和已完全理解并接受采购文件的各项规定和要求及资金支付规定，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
  （供应商名称）作为供应商正式授权(授权代表全名, 职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。
 在此提交的响应文件，正本一份，副本      份, 电子版文件    份。
我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：
一、按采购文件提供的全部货物与相关服务的投标总价大写     ，小写     元。
二、本响应文件的有效期为投标截止时间起     天。如成交，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
三、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。
四、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，将承担相应责任。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
六、我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。
七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的,未提供虚假的资格证书及业绩证明材料谋取中标，若存在虚假证书或者业绩证明材料的违规违法行为，承担法律责任，接受财政部门的处罚。
八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。 
九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：
（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。
（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近六个月内的相关缴费证明，以便核查。
（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
十一、我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。
所有与本招标有关的一切正式往来请寄：
地    址：                     邮政编码：

电    话：                     传   真：

供应商代表姓名：                   职  务：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（盖章）：

日期：     年    月     日

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系供应商名称的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方招标编号为项目编号的项目名称竞争性谈判项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本竞争性谈判项目响应的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方______________________项目的谈判响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：              （签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：  （签字或加盖名章）

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （反面） |

3.4 没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：     年    月    日

3.5  投标承诺函

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(具体政府采购项目名称）的投标；

二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益；

四、不与采购人或采购代理公司串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不扰乱长葛市政府采购市场秩序；

八、不在开标后进行虚假恶意投诉；

九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受长葛市政府采购监督管理办公室作出的罚没履约担保或者现金处罚、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。

法定代表人或者被委托人（签字)：

投标商名称(盖章)：

年  月  日

3.6供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：     （采购人）

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

签署日期：年月日

- 3.7 其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

- 4.1分项报价表（货物类项目）

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

- 4.2 技术规格偏离表（货物类项目）

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 货物服务 名称 | 规格型号 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离内容 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

- 4.3 技术方案（实施方案）

（供应商根据谈判文件要求自行编制）

- 4.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额 （万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

- 4.5 售后服务方案

（供应商根据谈判文件要求自行编制）

- 4.6 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011] 75号）规定，本公司所属行业为______，截至上一财年末，公司资产总额______万元，营业收入______万元，从业人员______人，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日

说明：

1、不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2、如供应商为联合投标的，联合供应商需分别填写上述《中小企业声明函》。

3、小型和微型企业不包括民办非企业。

- 4.7 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

- 4.8 所投产品符合国家强制性要求承诺函

供应商所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

五、其他资料（若有）

除谈判文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商公章后应在此项下提交。