**长葛市农产品质量安全检测检验中心“农产品质量安全检测药品及耗材”项目**

采 购　文　件

 **项目编号：长招采询字【2020】002号**

**采购单位：长葛市农产品质量安全检测检验中心**

**代理机构：许昌光大电子商务技术服务有限公司**

 **二〇二〇年四月**

**目 录**

**第一章 采购邀请**

**第二章 采购需求**

**第三章 供应商须知前附表**

**第四章 供应商须知**

一、概念释义

二、采购文件说明

三、响应文件的编制

四、响应文件的递交

五、开标和评审

六、确认成交供应商和授予合同

**第五章 政府采购政策功能**

**第六章 资格审查与评审**

**第七章 合同书格式及合同条款**

**第八章 响应文件有关格式**

**第一章 采购邀请**

许昌光大电子商务技术服务有限公司受长葛市农产品质量安全检测检验中心的委托，对“农产品质量安全检测药品及耗材”项目进行询价采购。现邀请符合本询价文件规定条件的供应商前来投标。

**一、项目基本情况**

（一）项目名称：农产品质量安全检测药品及耗材

（二）项目编号：长招采询字【2020】002号

（三）采购方式：询价

（四）项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：农产品质量安全检测药品及耗材，详见询价文件。

（五）预算金额：530060.00元。

（六）交付（服务、完工）时间 ：自合同生效之日起30天。

（七）交付（服务、完工）地点：采购人指定地点。

（八）进口产品：不允许。

（九）分包：不允许。

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

**三、供应商资格条件**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（三）本次采购不接受联合体响应。

**四、询价文件的获取**

（一）持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

（二）在投标截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行免费下载询价文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

**五、投标文件提交截止时间及询价响应截止时间、询价时间**

（一）响应文件提交截止时间及询价响应截止时间、询价时间：2020年5月12日9时00分（北京时间），逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受。

（二）响应文件开启时间：同响应文件提交截止时间。

**六、询价响应文件递交及开启地点、询价地点：**

（一）询价响应文件递交地点：长葛市公共资源交易中心 4 楼开标二室。

（二） 本项目为全流程电子化交易项目，供应商须提交电子响应文件和纸质响应文件。

1、加密电子响应文件（.file格式）须在询价响应截止时间前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质响应文件（正本、副本各1份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在询价响应截止时间前须一并递交。

**七、本次采购公告同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》发布。**

**八、公告期限**

本公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

**九、联系方式**

招 标 人：长葛市农产品质量安全检测检验中心

地址：长葛市钟繇北路315号

联 系 人：刘先生

联系电话：0374-6021316

代理机构：许昌光大电子商务技术服务有限公司

地址：许昌市智慧大道亨源通世纪广场1号楼401号

联系人：王先生 联系电话：13323993003

**十、特别提示：**

1、所有投标单位请时刻关注全国公共资源交易平台（河南省.许昌市），澄清、答疑、变更均在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

2、各供应商对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将视情况作出处理。

3、为认真贯彻落实国家和省市关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控重大部署，根据《豫疫情防指办（2020）41号》文件通知精神，凡进入长葛市公共资源交易中心进行投标的委托人，省内的须提供本人居住地乡级以上卫生部门开具的书面健康证明或健康绿码，河南省外的须提供核酸检测结果为阴性的检测报告。

**温馨提示：**

**本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读询价文件，并注意以下事项。**

**1.供应商应按询价文件规定编制、提交电子响应文件和纸质响应文件。询价响应文件递交地点、询价现场不接受供应商递交的备份电子响应文件和纸质响应文件以外的其他资料。**

**2.电子文件下载、制作、提交期间和询价响应文件递交（**电子响应文件的解密**）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。**

**3.电子响应文件的制作**

3.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（<http://221.14.6.70:8088/ggzy/>）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按询价文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 供应商须将询价文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

3.3供应商对同一项目多个标段进行报价的，应分别下载所响应标段的询价文件，按标段制作电子响应文件，并按询价文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子响应使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质响应文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供询价响应文件递交现场备用。

**4.加密电子响应文件的提交**

4.1加密电子响应文件应在询价文件规定的询价响应截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（<http://221.14.6.70:8088/ggzy/>）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 供应商对同一项目多个标段进行报价的，加密电子响应文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子响应文件成功提交后，供应商应打印“投标文件提交回执单”供询价响应文件递交现场备查。

**5.评审依据**

5.1采用全流程电子化交易评审时，询价小组以电子响应文件为依据评审。

**第二章 采购需求**

**一、本项目需实现的功能或者目标**

采购农产品质量安全检测药品及耗材一批。

**二、采购清单**

| **序号** | **货物或服务名称** | **主要技术参数及功能要求** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10mL单标线吸管 | 10mL/个，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.3mm，流出时间：20-30s。每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 100 |
| 2 | 25mL单标线吸管 | 25mL/个，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.3mm，流出时间：20-30s。每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 100 |
| 3 | 15mL玻璃试管 | 15mL/个，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.3mm。每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 500 |
| 4 | 50mlPP离心管 | 50个/包，PP聚丙烯材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.3mm。每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 300 |
| 5 | 15mlPP离心管 | 50个/包，PP聚丙烯材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.3mm。每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 200 |
| 6 | 2mL样品瓶 | 100个/盒，2mL（刻度1.5mL）玻璃,透明螺纹色谱进样瓶。 | 盒 | 50 |
| 7 | 2mL样品瓶瓶盖 | 100个/包，红色特氟龙/白色硅胶隔垫，9mm蓝色短螺纹开。2mL样品瓶配套使用。 | 包 | 35 |
| 8 | 2mL样品瓶瓶盖 | 100个/包，预切口白色特氟龙/红色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开。2mL样品瓶配套使用。 | 包 | 15 |
| 9 | 8mL棕色样品瓶 | 100只/盒，15-425螺纹口8ml棕色样品瓶（带书写） | 盒 | 30 |
| 10 | 8mL样品瓶瓶盖 | 100个/包，黑色15-425实心螺纹盖、含F217隔垫。8mL棕色样品瓶配套使用。 | 包 | 30 |
| 11 | 弗罗里硅土固相萃取柱 | 1000mg/6ml/支，30支/包。  | 包 | 50 |
| 12 | 10uL微量进样针 | 容量：10uL/支，材质：钢柱塞和高硼硅玻璃针管，5uL检定点(容量允许误差≤±4.0%，重复性≤1.5%),10uL检定点(容量允许误差≤±4.0%，重复性≤1.0%)每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求，能与采购单位456C型气相色谱仪1177进样口配套使用。 | 支 | 20 |
| 13 | 15uL微量进样针 | 容量：15uL/支，材质：气密性，钢柱塞和高硼硅玻璃针管，5uL检定点(容量允许误差≤±4.0%，重复性≤1.5%),10uL检定点(容量允许误差≤±4.0%，重复性≤1.0%)每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求，能与采购单位456C型气相色谱仪1177进样口配套使用。 | 支 | 20 |
| 14 | 10uL微量进样针 | 容量：10uL/支，材质：气密性，钢柱塞和高硼硅玻璃针管，5uL检定点(容量允许误差≤±4.0%，重复性≤1.5%),10uL检定点(容量允许误差≤±4.0%，重复性≤1.0%)均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求，能与采购单位7890A型气相色谱仪进样口配套使用。 | 支 | 20 |
| 15 | 5mL玻璃容量瓶 | 5mL/个，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.4mm。每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求 | 个 | 600 |
| 16 | 10mL玻璃容量瓶 | 10mL/个，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020mL，刻度线宽度≤0.4mm。每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 100 |
| 17 | 5mL定量可调移液器 | 量程：0.5-5mL，大尺寸，中央移液按钮与独立吸头脱卸功能；左右手都可进行量程设定；量程锁保护防止量程改变；整支移液器可进行121°C（2 bar）高压湿热灭菌；4位数字显示，保证清晰与高精度；简易校准Easy Calibration技术-无需特殊工具即可进行调整；改变原厂设置外部清晰可见；仅为12.5 mm的短移液行程设计减少发生RSI的风险；耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置让移液器经久耐用；数字可调式；颜色识别标识方便选择合适的吸头。准确度≤0.6%，0.5mL检定点（容量允许误差≤±1.0%，测量重复性≤0.5%），2.5mL检定点（容量允许误差≤±0.5%，测量重复性≤0.2%），5mL检定点（容量允许误差≤±0.6%，测量重复性≤0.2%），每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 支 | 4 |
| 18 | 5mL移液器吸头 | 0.5-5mL，散装吸头，200个/包。外形细长，长 160mm，直径约9.6mm，该规格吸头适用于细口容量设备，如NS12/21 口径容量瓶的移液操作。高纯度聚丙烯材质,不含添加剂如DiHEMDA或油酸酰胺（oleamide）的原材料。具有刻度用于快速体积确认。需与本次采购的5mL定量可调移液器同一品牌。 | 包 | 10 |
| 19 | 石墨压环 | 10个/盒，1/16" ,0.25mm,10%的石墨+90%聚酰亚胺（ V/G）， 毛细管色谱柱通用。 | 盒 | 10 |
| 20 | 石墨压环 | 10个/盒，1/16" ,0.32mm,10%的石墨+90%聚酰亚胺（ V/G）， 毛细管色谱柱通用。 | 盒 | 10 |
| 21 | 进样垫 | 50个/瓶，9mm ,长寿命蓝色，硬度适中，耐穿刺性能提高，能与采购单位456C型气相色谱仪1177进样口配套使用。 | 瓶 | 10 |
| 22 | O形圈 | 10个/包，氟橡胶,用于高温 PTV，最高温度 300 ℃，新型表盘式包装，能与采购单位456C型气相色谱仪1177进样口配套使用。 | 包 | 5 |
| 23 | 精密稳流阀 | 带刻度,HLV-1 使用压力: 0.005～0.35MPa(一般可选用0.35MPa)流量范围: 0.5～250ml/min稳流精度: ±1% | 个 | 4 |
| 24 | 波纹管稳压阀 | Ф3.2输入压力：0.6MPA 输出压力:0-0.4MPA 流量范围:0-1000ML/MIN | 个 | 4 |
| 25 | 平面六通进样阀 | PMF-1-6气体平面六通阀输入压力上限:0.6Mpa，适用温度:-10-150度 | 个 | 4 |
| 26 | 比色皿 | （石英）2个/盒、1cm | 盒 | 20 |
| 27 | 广口瓶 | 150ml，硼硅酸盐玻璃材质。 | 个 | 50 |
| 28 | 一次性使用注射器 | 5ml | 盒 | 10 |
| 29 | 枪头 | 氮吹仪TTL-DCII | 包 | 5 |
| 30 | 移液枪枪头 | 20-200ul | 包 | 20 |
| 31 | 漏斗 | 100孔径，硼硅酸盐玻璃材质。 | 个 | 30 |
| 32 | 丁腈手套 | M号采用优质的合成橡胶丁晴材质无粉、麻面，无乳胶蛋白避免乳胶过敏，掌宽80mm-120mm、厚度0.07mm。 | 箱 | 5 |
| 33 | 3M口罩 | 25/盒自吸过滤式防颗粒物呼吸器随弃式面罩无呼气阀。 | 盒 | 20 |
| 34 | 氯氰菊酯溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 35 | 氰戊菊酯溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 36 | 甲氰菊酯溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 37 | 氯氟氰菊酯溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 38 | 氟氯氰菊酯溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 39 | 溴氰菊酯溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 40 | 联苯菊酯溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 41 | 氟胺氰菊酯溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 42 | 氟氰戊菊酯溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 43 | 三唑酮溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 44 | 百菌清溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 45 | 异菌脲溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 46 | α-六六六溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 47 | β-六六六溶液标准样品 | 1000ug/ml,2ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 48 | γ-六六六溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 49 | δ-六六六溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 50 | p,p'-滴滴溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 51 | p,p'-滴滴滴溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 52 | O，P'-滴滴滴溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 53 | p,p'-滴滴涕溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 54 | 甲胺磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 55 | 氧乐果溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 56 | 甲拌磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 57 | 甲拌磷砜溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 58 | 甲拌磷亚砜溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 59 | 对硫磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 60 | 甲基对硫磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 61 | 甲基异柳磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 62 | 水胺硫磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 63 | 乐果溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 64 | 敌敌畏溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 65 | 毒死蜱溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 66 | 乙酰甲胺磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 67 | 三唑磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 68 | 丙溴磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 69 | 杀螟硫磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 70 | 二嗪磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 71 | 马拉硫磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 72 | 亚胺硫磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 73 | 伏杀硫磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 74 | 久效磷磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 75 | 磷胺溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 76 | 辛硫磷溶液标准样品 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 4 |
| 77 | 丙酮中8种有机磷农药混标 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 6 |
| 78 | 正己烷中7种菊酯类混标 | 1000ug/ml,1ml/支，玻璃安瓿瓶包装。标准溶液稀释到0.01ug/ml后，在采购单位456C气相色谱仪连续6针进样后须满足每种农药峰面积相对标准偏差（RSD）≦0.01%。扩展不确定度≦0.07ug/ml。均需附标准物质证书原件扫描件。  | 支 | 6 |
| 79 | 毛细管色谱柱 | 30m\*0.250mm\*0.25um,14%氰丙基苯基甲基聚硅氧烷，极低流失，若极性/中等极性。 | 根 | 2 |
| 80 | 毛细管色谱柱 | 30m\*0.320mm\*0.25um,中等极性，（50％-苯基）-甲基聚硅氧烷色谱柱。 | 根 | 2 |
| 81 | 毛细管色谱柱 | 30m\*0.250mm\*0.25um,非极性，100%二甲基聚硅氧烷。 | 根 | 2 |
| 82 | 毛细管色谱柱 | 30m\*0.320mm\*0.25um,7 英寸柱架,（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷,非极性、低流失。 | 根 | 2 |
| 83 | 粉碎机 | 180W,转速1400r/min，筛孔孔径0.5/1.0/1.5，出料粒度30-160目，合金钢粉碎刀头。 | 台 | 2 |
| 84 | 溶剂瓶 | 自动进样器专用20\*38mm，能与采购单位456C型气相色谱仪配套使用。 | 盒 | 5 |
| 85 | USP仪器配套电源5k | 适配仪器接口产品类型：在线互动式UPS容量：5000VA/功率：3700W，LCD显示AC模式，输入电压145-275VAC，输入频率：48-54Hz（50Hz），输出电压：200-240VAC逆变模式，输出电压：220VAC±5%，输出频率：50/60±1%Hz，功率因数：≥0.7输出波形：纯正弦波，转换时间：典型2-6ms，最大10ms超载：110%60秒内关闭系统；120%5秒内关闭系统，过流保护：20ms内系统自动关闭电池类型：（密封免维护铅酸蓄电池），4块或8块。电池电压：DC48V，充电时间：6-8小时充满90%容量/根据外接电池容量。 | 个 | 2 |
| 86 | 氢气发生器 | 能与采购单位气相色谱仪7890A配套使用，氢气纯度：99.999% 氢气流量：0～300ml/min 流量显示：LED数字显示 工作压力：0～0.4MPa稳压精度：0.02 MPa | 个 | 1 |
| 87 | 气相色谱仪三合一空气过滤装置 | 能与采购单位456C型气相色谱仪配套使用，具有三路独立的气路流程，对气体有害杂质进行脱水、脱烃CH2、脱氧CO2等针对性的净化处理,达到三级深度净化。 | 套 | 2 |
| 88 | 氮气气压表 | 氮气减压阀，全铜材质，内置过滤装置，出口宝塔式连。 | 套 | 5 |
| 89 | 铝箔纸 | 食品级加厚铝箔纸，宽48cm,厚23微米，长120m。 | 卷 | 5 |
| 90 | 滤纸 | 15cm，优质商品棉浆为原料，运用先进的生产和后处理工艺精造而成；其灼烧后残留灰分很少，对分析结果几乎不产生影响，适用于精密定量分析。 | 盒 | 30 |
| 91 | 滤纸 | 18cm，优质商品棉浆为原料，运用先进的生产和后处理工艺精造而成；其灼烧后残留灰分很少，对分析结果几乎不产生影响，适用于精密定量分析。 | 盒 | 30 |
| 92 | 圆盘式移液管架 | 亚克力24孔，可放置吸管长度30cm＜，可拆卸、旋转，高度230cm,直径68cm。 | 个 | 2 |
| 93 | 圆盘式移液枪架 | 可放置6支移液枪，圆型可旋转。 | 个 | 2 |
| 94 | 乙腈 | 色谱纯4L/瓶，溶剂具减少基线漂移，达到更好的分离效果，不干扰基线，保证重现性，均经过0.2μm的滤膜过滤，开瓶即用，更低的基础吸收可提高分析的灵敏度，标准的S40螺口一次性防伪瓶盖，可随意加装移液设备，带封口的安全瓶盖，特殊的瓶底设计，放置平稳。需提供相应的分析检验报告(COA) 及 安全参数表(MSDS)。 | 瓶 | 10 |
| 95 | 甲醇 | 色谱纯4L/瓶，溶剂具减少基线漂移，达到更好的分离效果，不干扰基线，保证重现性，均经过0.2μm的滤膜过滤，开瓶即用，更低的基础吸收可提高分析的灵敏度，标准的S40螺口一次性防伪瓶盖，可随意加装移液设备，带封口的安全瓶盖，特殊的瓶底设计，放置平稳。需提供相应的分析检验报告(COA) 及 安全参数表(MSDS)。 | 瓶 | 8 |
| 96 | 正己烷 | 色谱纯4L/瓶，溶剂具减少基线漂移，达到更好的分离效果，不干扰基线，保证重现性，均经过0.2μm的滤膜过滤，开瓶即用，更低的基础吸收可提高分析的灵敏度，标准的S40螺口一次性防伪瓶盖，可随意加装移液设备，带封口的安全瓶盖，特殊的瓶底设计，放置平稳。需提供相应的分析检验报告(COA) 及 安全参数表(MSDS)。 | 瓶 | 8 |
| 97 | 点火线圈 | 适用于采购单位456C型气相色谱仪中气相脉冲式火焰光度检测器（PFPD）。 | 根 | 2 |
| 98 | 惰性衬管 | 5支/盒，4mm\*6.3\*78.5，分流，表面钝化玻璃衬管，适用于气相分析，能与采购单位45GC型气相色谱仪1177进样口配套使用。 | 盒 | 4 |
| 99 | 流动相溶剂瓶 | 1000ml水解玻璃（1类硼硅玻璃），耐热性可达 +500 ℃，具有良好的热冲击性能，盛放高温物质的理想容器，可高温杀菌作业；瓶盖进口PBT，耐温180度保证高温灭菌，有氟胶密封圈。 | 个 | 10 |
| 100 | 流动相溶剂瓶 | 2000ml水解玻璃（1类硼硅玻璃），耐热性可达 +500 ℃，具有良好的热冲击性能，盛放高温物质的理想容器，可高温杀菌作业；瓶盖进口PBT，耐温180度保证高温灭菌，有氟胶密封圈。 | 个 | 10 |
| 101 | 具塞比色管 | 50ml/支，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020ml,每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 支 | 100 |
| 102 | 具塞比色管 | 25ml/支，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020ml,每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 支 | 100 |
| 103 | 具塞比色管 | 10ml/支，A级，硼硅酸盐玻璃材质，容量允差≤±0.020ml,每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 支 | 100 |
| 104 | 四氟酸滴管 | 10mL/支，天玻A级，四氟乙烯活塞，硼硅酸盐玻璃材质，分度值0.051ml，容量允差≤±0.01mL，每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 支 | 20 |
| 105 | 四氟酸滴管 | 50ml/支，天玻A级，四氟乙烯活塞，硼硅酸盐玻璃材质，分度值0.1ml容量允差≤±0.020ml,每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 支 | 20 |
| 106 | 玻璃培养皿 | 150mm，硼硅酸盐玻璃材质，上盖直径160mm,下盖直径150mm,直径允差≤±0.1mm。 | 套 | 400 |
| 107 | 玻璃培养皿 | 90mm，硼硅酸盐玻璃材质，上盖直径95mm,下盖直径90mm,直径允差≤±0.1mm。 | 套 | 500 |
| 108 | 玻璃量筒 | 500ml/个，天玻A级，硼硅酸盐玻璃材质，分度值5ml，容量允差≤±1ml,每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 50 |
| 109 | 玻璃量筒 | 1000ml/个，天玻A级，硼硅酸盐玻璃材质，分度值10ml，容量允差≤±1ml,每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 20 |
| 110 | 玻璃量筒 | 2000ml/个，天玻A级，硼硅酸盐玻璃材质，分度值20ml，容量允差≤±2ml,每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 个 | 20 |
| 111 | 微量滴定管 | 1ml/个，天玻A级坐式，硼硅酸盐玻璃材质，分度值0.01ml，容量允差≤±0.001ml,每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 套 | 10 |
| 112 | 微量滴定管 | 5ml/个，天玻A级坐式，硼硅酸盐玻璃材质，分度值0.02ml，容量允差≤±0.001ml,每个均需附河南有CANS认可的实验室的三方检测机构出具的检定证书，检定证书结论必须满足上述技术要求。 | 套 | 10 |

**本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其响应被视为非实质性响应的风险。**

**★三、采购标的执行标准**

1、国家标准：

（1）强制性产品认证

如供应商所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在响应文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其响应被视为非实质性响应的风险。

**★四、采购标的的其他技术、服务等要求**

1、供应商须明确所报产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，**否则为无效响应。**

2、供应商应就本项目完整响应，**否则为无效响应。**

3、所响应产品必须符合国家质量检测标准和本询价文件规定标准的全新正品现货。

4、本项目的投标报价为总报价，包括设备、材料购置、验收、税金、施工、售后服务等所产生的一切费用。

**★五、验收标准**

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

**★六、本项目预算金额530060.00元。超出预算金额的投标无效。**

**★七、资金支付**

1、支付方式：银行转账；

2、支付时间及条件：经验收合格后支付合同金额的95%，验收合格满一年无质量问题支付合同金额的5%。

**第三章 供应商须知前附表**

**询价文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，响应文件须完全响应，未实质响应的，按照无效报价处理。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：农产品质量安全检测药品及耗材项目编号：长招采询字[2020]002号项目内容：农产品质量安全检测药品及耗材，详细参数要求见采购文件。项目地址： 长葛市钟繇大道北段315号 |
| 2 | 采购人 | 招标人：长葛市农产品质量安全检测检验中心联 系 人：刘先生 联系电话：0374-6021316  |
| 3 | 代理机构 | 名称：许昌光大电子商务技术服务有限公司联系人：王先生联系电话：13323993003 18637418007 |
| 4 | **★**供应商资格 | **一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明**1、企业法人营业执照或营业执照。（企业提供）2、事业单位法人证书。（事业单位提供）3、执业许可证。（非企业专业服务机构提供）4、个体工商户营业执照。（个体工商户提供）5、自然人身份证明。（自然人提供）6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供）**二、财务状况报告相关材料**（1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位：①2016、2017、2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；②基本开户银行出具的资信证明；③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。注：仅需提供序号①～③其中之一即可。（2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位：①2016、2017、2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；②银行出具的资信证明；③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。注：仅需提供序号①～③其中之一即可。**三、依法缴纳税收相关材料**参加本次政府采购项目询价响应截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税）四、依法缴纳社会保障资金的证明材料参加本次政府采购项目询价响应截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）**五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料**①相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等；②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。注：仅需提供序号①～②其中之一即可。**六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明**供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。**七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（**联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。1、查询渠道：①“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）2、截止时间：同询价响应截止时间；3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经询价小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；4、信用信息的使用原则：经询价小组认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。5、供应商无须提供不良信用记录，以询价小组查询结果为准，询价小组查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 5 | **★**联合体响应 | 本项目不接受□接受联合体响应 |
| 6 | **★**预算金额 | **530060.00万元，超出预算金额的响应无效。** |
| 7 | 现场考察 | 不组织 **□**组织，时间： 地点： |
| 8 | 询价前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 **□**允许 |
| 10 | **★**询价有效期 | 60天（自提交询价响应文件的截止之日起算） |
| 11 | 成交供应商将本项目非主体、非关键性工作分包 | 不允许 **☑**允许 |
| 12 | 响应文件提交截止、询价响应截止及询价时间 | 2020年5月12日9时00分（北京时间） |
| 13 | 递交询价响应文件及开启地点、询价地点 | 长葛市公共资源交易中心4楼开标二室。 |
| 14 | 投标保证金 | 按照河南省《关于优化政府采购环境有关问题的通知》（豫财购（2019）4号文）的要求，不收取投标保证金。 |
| 15 | 公告发布 | 询价公告、成交公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》 |
| 16 | 采购人澄清或修改询价文件时间 | 询价响应截止时间3个工作日前（澄清内容可能影响询价响应文件编制的） |
| 17 | 供应商对采购文件质疑截止时间 | 询价公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 响应文件份数 | 电子响应文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子响应文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。纸质响应文件：正本**一**份，副本一份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件电子响应文件和纸质响应文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 19 | 响应文件的签署盖章 | 电子响应文件：按询价文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章。纸质响应文件：投标文件封面加盖供应商公章（响应文件是指供应商电子响应文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质响应文件）。 |
| 20 | 询价小组组建 | 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于询价小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。□由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评审方法 | 质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 22 | 授权函 | 采购人单位委派代表参加开标会议，或者作为采购人代表进入询价小组的，须向采购代理机构出具由采购人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。除授权代表外，采购人单位委派纪检监察人员对评审过程实施监督的，须进入长葛市公共资源交易中心监控大厅，并向招标代理机构出具授权函，且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督，并签字登记备案、备查，监督人员应切实履行监督责任。 |
| 23 | 履约担保 | ☑要求提交。履约担保的金额：中标金额的10%。开户行：中国工商银行股份有限公司长葛支行户 名：长葛市公共资源交易中心账 号：1708026029200151795履约担保的形式：基本户转账，在中标人签订合同前办理。验收合格后5个工作日内，自行到长葛市公共资源交易中心办理退还业务。备注：缴纳履约担保时，需备注项目编号：长招采询字[2020]002号 |
| 24 | 代理服务费 | 收取 代理服务费由成交供应商支付，采用差额计价法计算，按照成交金额1.5%的标准计算。成交通知书发出前，以现金或转账形式交纳。 |
| 25 | 成交供应商需提交的资料 | 成交供应商在接到成交通知时，须向代理公司发送响应报价及分项报价一览表（包含主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时电话告知代理公司。联系电话：0374-2365558；邮箱：xcgdzfcg@126.com。 |
| 26 | 电子化采购模式 | 是。供应商响应时须提供加密电子响应文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质响应文件。供应商资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件询价响应文件递交现场不再提供（本询价文件第六章另有要求提供原件的除外）。□否。供应商响应时须提供纸质响应文件。供应商资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据询价文件要求提供。 |
| 27 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：不同供应商电子响应文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）雷同时，视为‘不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其询价响应无效。评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子响应文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |

**第四章 供应商须知**

**一、概念释义**

1. **适用范围**
2. 本询价文件仅适用于本次“采购邀请” 和“供应商须知前附表”中所述采购项目的采购。
	1. 本询价文件解释权属于“采购邀请” 和“供应商须知前附表”所述的采购人、代理机构。
3. **定义**
4. “采购项目”： 系指“供应商须知前附表”中所述的采购项目。
	1. “采购人、代理机构”：系指“供应商须知前附表”中所述的组织本次采购的代理机构和采购人。
	2. “供应商”系指从采购人、代理机构处按规定获取询价文件，并按照询价文件向采购人、代理机构提交响应文件的供应商。
	3. “成交供应商”系指成交的供应商。
	4. “甲方”系指采购人。
	5. “乙方”系指成交并向采购人提供服务的供应商。
	6. “服务”系指询价文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。
	7. “进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.8.1 询价文件列明不允许或未列明允许进口产品参加响应的，均视为拒绝进口产品参加响应。

2.8.2 如响应文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

* 1. 询价文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。
1. **合格的供应商**
2. 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。
	1. 符合本项目“采购邀请”和“供应商须知前附表”中规定的合格供应商所必须具备的条件。
	2. 政府采购活动中查询及使用响应人信用记录的具体要求为：响应人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

（2）截止时间：同响应截止时间。

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经询价小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

（4）信用信息的使用原则：经询价小组认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，将拒绝其参与本次政府采购活动。

（5）供应商不良信用记录以询价小组查询结果为准，询价小组查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

* 1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报价。违反规定的，相关响应均无效。
	2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
	3. “采购邀请”和“供应商须知前附表”规定接受联合体响应的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

3.6.1 在响应文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

3.6.2 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

3.6.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

3.6.4 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人[承担连带责任](https://baike.baidu.com/item/%E6%89%BF%E6%8B%85%E8%BF%9E%E5%B8%A6%E8%B4%A3%E4%BB%BB%22%20%5Ct%20%22_blank)。

* 1. 法律、行政法规规定的其他条件。
1. **合格的货物和服务**
2. 供应商提供的货物和服务应当符合询价文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。
	1. 供应商所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
	2. 如供应商所投产品被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

供应商所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《[中国国家信息安全产品认证证书](http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/07/19/A6C32D2A507AC2A38326896013A67542.doc%22%20%5Ct%20%22_blank)》。供应商不能提供超出此目录范畴外的替代品。

1. **投标费用**

不论采购的结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用，采购人、代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1. **信息发布**

本采购项目需要公开的有关信息，包括采购公告、询价文件澄清或修改公告、成交公告以及延长响应文件提交截止时间等与采购活动有关的通知，采购人、代理机构均将通过在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》公开发布。供应商在参与本采购项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人、代理机构在任何情况下均不对此承担任何责任。

1. **代理费用**

代理服务费由成交供应商支付，采用差额计价法计算，按照中标金额1.5%的标准计算。中标通知书发出前，以现金或转账形式交纳。

1. **其他**

本“供应商须知”的条款如与“采购邀请”、“采购需求”、“供应商须知前附表”和“开标和评审”就同一内容的表述不一致的，以“采购邀请”、“ 采购需求”、“供应商须知前附表”和“开标和评审”中规定的内容为准。

**二、询价文件说明**

1. **询价文件构成**
2. 询价文件由以下部分组成：

（1）采购邀请（采购公告）

（2）采购需求

（3）供应商须知前附表

（4）供应商须知

（5）政府采购政策功能

（6）资格审查与评审

（7）合同书格式及合同条款

（8）响应文件有关格式

（9）本项目询价文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

* 1. 供应商应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按询价文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致响应被拒绝，其风险由供应商自行承担。
	2. 供应商应认真了解本次采购的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响响应报价的资料。一经成交，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由成交供应商负责。
1. **询价文件的澄清或修改**

10.1 在询价响应截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对询价文件进行修改。

* 1. 采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在响应文件提交截止之日3个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。
	2. 澄清或修改公告的内容为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当询价文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。
	3. 如果澄清或者修改发出的时间距规定的询价响应截止时间不足3个工作日的，采购人将顺延提交响应文件的截止时间。

**三、响应文件的编制**

1. **响应文件的语言及计量单位**
2. 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关采购事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件视同未提供。
	1. 响应文件计量单位，询价文件已有明确规定的，使用询价文件规定的计量单位；询价文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。
3. **报价**
4. 本次采购项目的报价均以人民币为计算单位。
	1. 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
	2. 供应商应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其响应为非实质性响应予以拒绝。
	3. 供应商应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。响应报价应是履行合同的最终价格，除“采购需求”中另有说明外，响应报价应当是供应商为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。
	4. 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在响应报价中。
	5. 报价不得高于本项目预算金额，且不低于成本价。供应商的响应报价高于预算金额（项目控制金额上限）的，该供应商的响应文件将被视为非实质性响应予以拒绝。
	6. 最低报价不能做为成交的保证。
5. **响应文件有效期**
6. 响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。本项目响应文件有效期详见供应商须知前附表。响应文件中承诺的有效期应当不少于“供应商须知前附表”载明的响应文件有效期。响应文件有效期比询价文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为报价无效。
	1. 采购人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，征询供应商是否同意延长响应文件的有效期，供应商同意延长的须作出书面答复。在延长的报价有效期内，供应商将不会被要求和允许修正其报价。
	2. 成交供应商的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交供应商全部合同义务履行完毕为止。
7. **响应文件构成**
8. 响应文件的构成应符合法律法规及询价文件的要求。
	1. 供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件。响应文件应当对询价文件提出的要求和条件作出明确响应。
	2. 响应文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。
	3. 供应商根据询价文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
	4. 供应商登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按询价文件要求根据所响应标段制作电子响应文件。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子响应使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质响应文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供询价响应文件递交现场备用。

电子响应文件制作技术咨询：**0374-2961598**。

1. **响应文件格式**
2. 响应文件应参照询价文件第八章（响应文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，供应商应按照以上要求将响应文件编上唯一的连贯页码并以A4幅面装订成册，并在响应文件封面上注明：正本/副本、所投项目名称、项目编号、供应商名称、日期等字样。
	1. 供应商应按询价文件提供的格式编写响应文件。询价文件未提供标准格式的供应商可自行拟定。
3. **投标保证金**
4. **本项目不缴纳投标保证金。**
5. **询价文件的数量和签署盖章**
6. 供应商应提交响应文件份数见“供应商须知前附表”。
	1. 在询价文件中已明示需盖章及签名之处，电子响应文件应按询价文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。
	2. 纸质响应文件是指供应商电子响应文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的响应文件。纸质响应文件正本和副本封面上应清楚标明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容不一致时，以正本为准。纸质响应文件的正本及所有副本的封面均须由供应商加盖供应商公章。
	3. 纸质响应文件副本可以是纸质响应文件的正本复印而成。

**四、响应文件的递交**

1. **响应文件的密封**
2. 供应商应将纸质响应文件“正本”、“ 副本”密封包装。电子介质存储的响应文件单独密封包装。将以上密封包装的纸质响应文件和电子介质存储的响应文件分别提交。
3. **询价响应截止时间**
4. 供应商必须在“采购邀请”和“供应商须知前附表”中规定的询价响应文件截止时间前，将所有响应文件送达询价文件指定的地点。在递交截止时间以后送达的响应文件，采购人将予以拒绝。
	1. 采购人可以按本须知第10条规定，通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应截止期。在此情况下，采购人和供应商受询价响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。供应商按采购人修改通知规定的时间递交响应文件。
5. **迟交的响应文件**

询价响应文件截止时间之后送达/上传的响应文件，采购人将拒绝接收。

1. **响应文件的修改和撤回**
2. 供应商在询价响应截止时间前，对所递交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知采购人。

供应商应当在询价响应截止时间前完成电子响应文件的提交，可以补充、修改或撤回。询价响应截止时间前未完成电子响应文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回响应文件。

* 1. 供应商补充、修改的内容并作为响应文件的组成部分。补充或修改应当按询价文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。
	2. 供应商不得在投标有效期内撤销响应文件。
1. **除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的电子响应文件、纸质响应文件及电子介质存储的备份文件不予退还。**

**五、开标和评审**

1. **响应文件解密**
	1. 询价响应截止时间后进行电子询价文件的解密。解密后宣布供应商名称、修改和撤回响应的通知（如有的话）和询价文件规定的需要宣布的其他内容。

（1）电子询价文件的解密

全流程电子化交易项目电子询价文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

a. 供应商解密：供应商使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需递交响应文件现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

b. 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（2） 电子响应文件解密异常情况处理

a. 因电子交易系统异常无法解密电子响应文件的，使用纸质响应文件以人工方式进行。

b. 因供应商原因电子响应文件解密失败的，由交易系统技术人员协助供应商将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其响应将被拒绝。

* 1. 供应商不足3家的，本项目询价活动终止。
1. **询价小组组成**
2. 采购人将依法组建询价小组，询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

24.1.1 采购人将依法组建询价小组，询价小组由评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数组成。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

24.1.2 达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，询价小组应当由5人以上单数组成。

* 1. 采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。
	2. 询价小组成员与供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

24.3.1 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

24.3.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

24.3.3 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

* 1. 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。
	2. 采购人不得担任询价小组组长。
	3. 询价小组成员名单在成交结果公告前应当保密。
1. **资格审查和符合性审查**
2. 资格审查：询价小组依据有关法律法规和询价文件的规定对供应商的资格进行审查。

**本项目具体资格审查详见（第六章 资格审查与评审）**。

* 1. 符合性审查：依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的全部实质性要求作出响应。
1. **响应文件的澄清**
2. 询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容
	1. 投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
	2. 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。
3. **响应文件报价出现前后不一致的修正**
	1. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
	2. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
	3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“供应商须知”26.2规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，为无效报价。
4. **响应无效情形**
	1. 响应文件属下列情况之一的，按照无效响应处理：
5. 未按照询价文件的规定提交投标承诺函的；

28.1.2 响应文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.3 不具备询价文件中规定的资格要求的；

28.1.4 报价超过询价文件中规定的预算金额的；

28.1.5 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

* 1. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

28.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

28.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

28.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

28.2.5 不同供应商的响应文件相互混装。

* 1. 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。
	2. 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同供应商电子响应文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）雷同时，视为‘不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其询价响应无效。
	3. 法律、法规和响应文件规定的其他无效情形。
1. **评审方法与提出成交候选人**

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

**六、确定成交供应商和授予合同**

1. **确定成交供应商**
2. 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。
	1. 采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。
3. 在询价采购中，出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
	1. 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
	2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
	3. 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
4. **成交公告、发出成交通知书**
5. 采购人确认成交供应商后，采购人在公告成交结果的同时，向成交供应商发出成交通知书。
	1. 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
	2. 成交供应商在接到成交通知时，须向代理机构发送响应报价及分项报价一览表（包含主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时电话告知代理机构联系人。
6. **质疑提出与答复**
7. 供应商认为询价文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。
8. 对询价文件提出质疑的，供应商应已依法获取询价文件，且应当在获取询价文件或者询价文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，提出后电话联系本项目采购公告中代理机构联系人查看，并同时将符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的纸质质疑函和必要的证明材料一式两份送采购单位，如未提出视为全面接受；

34.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；

34.1.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

* 1. 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

34.2.1 对询价文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改询价文件后继续开展采购活动；否则应当修改询价文件后重新开展采购活动。

34.2.2 对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

1. **签订合同**
2. 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
	1. 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
3. **履约担保**

“供应商须知前附表”中规定中标人提交履约担保的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约担保的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

**第五章 政府采购政策功能**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，政府采购项目应落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚等政府采购政策。

**一、节能能源、保护环境**

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

**二、促进中小企业发展（不含民办非企业）**

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

**三、支持监狱企业发展**

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

**四、促进残疾人就业**

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

**五、支持脱贫攻坚（物业服务采购）**

1、根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

**第六章 资格审查与评标**

**一、资格审查**

（一）询价小组依法对供应商资格进行审查。确定符合资格的供应商不少于3家，将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查并对响应文件进行评审。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格审查因素** | **说明与要求** |
| **1** | **投标函** | 参考招标文件第八章3.1格式填写 |
| **2** | **法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明** | （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业提供）（2）事业单位法人证书。（事业单位提供）（3）执业许可证。（非企业专业服务机构提供）（4）个体工商户营业执照。（个体工商户提供）（5）自然人身份证明。（自然人提供）（6）民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） |
| **3** | **财务状况报告相关材料** | （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位：①2016、2017、2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；②基本开户银行出具的资信证明；③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。注：仅需提供序号①～③其中之一即可。（2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位：①2016、2017、2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；②银行出具的资信证明；③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 |
| **4** | **依法缴纳税收相关材料** | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税） |
| **5** | **依法缴纳社会保障资金的证明材料** | 供应商提供参加本次政府采购项目投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） |
| **6** | **履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料** | ①与本项目投标相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等；②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 |
| **7** | **参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明** | 如无重大违法记录请按照询价文件提供格式填写。供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| **8** | **信用记录查询及使用** | 政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单，联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。（1）查询渠道：①“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）（2）截止时间：同投标截止时间；（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经询价小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；（4）信用信息的使用原则：经询价小组确认认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。（5）供应商无须提供不良信用记录，以询价小组查询结果为准，询价小组查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| **9** | **供应商须具备的特殊****资质证书** | **无。** |
| **10** | **响应报价** | 响应报价是否超出询价文件中规定的预算金额，超出预算金额的报价无效。 |
| **11** | **投标承诺函** | **见响应文件有关格式。** |
| **12** | **联合体协议** | 询价文件接受联合体投标且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。 |
| **13** | **供应商身份证明及授权** | （1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人提供）（2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人提供）**注：**①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。③供应商为自然人的，无需填写法定代表人授权书。 |
| **14** | **单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动** | 供应商提供与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| **15** | **为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目投标** | 供应商提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函（承诺函格式自拟）。 |

**二、评审**

**（一）评审方法**

从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。根据规定,采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。

**（二）落实政府采购政策及强制性认证**

**1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算报价。**

（1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体响应，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业响应应提供《中小企业声明函》，如为联合响应的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

小型和微型企业不包含民办非企业单位。

（2）对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**落实政府采购政策计算报价**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **情形** | **价格扣除比例** | **计算公式** |
| **1** | 非联合体供应商 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评审价格＝响应报价—小型和微型企业产品的价格×10% |
| **2** | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10%（不再享受序号3的价格折扣） |
| **3** | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评审价格＝响应报价×(1-2%) |
| **4** | 监狱企业 | 对监狱企业产品价格扣除6% | 评审价格＝响应报价—监狱企业产品的价格×6% |
| **5** | 残疾人福利性单位 | 对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评审价格＝响应报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在响应文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。2、经询价小组审查、评价，响应文件符合询价文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格由低到高的顺序提出3名成交候选人。 |

备注：

a、不接受联合体响应的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

E、小型和微型企业不包括民办非企业单位。

**2、关于强制性产品认证**

（1）如供应商所响应产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在响应文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖供应商公章，否则将承担其响应被视为非实质性响应的风险。

（2）供应商所响应产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则响应文件中应根据本项目询价文件“第二章 采购需求”提供：

①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖供应商公章；

②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖供应商公章的原件扫描件（或图片）。

注：仅需提供序号①～②其中之一即可。

**三、询价小组编写评审报告。**

注：按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码” 相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子响应文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

**第七章 合同条款及格式**

**（此合同仅供参考。以最终采购人与成交供应商签定的合同条款为准进行公示，**

**最终签定合同的主要条款不能与询价文件有冲突）**

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2询价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：           元（￥          ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合询价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照询价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照询价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照询价文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约担保

□无。□有，具体如下：（按照询价文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。询价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；询价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

甲方：                        乙方：

住所：                        住所：

法定代表人（单位负责人）：        法定代表人（单位负责人）：

联系方法：                      联系方法：

开户银行：                      开户银行：

账号：                        账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

1. **响应文件有关格式**

**（如涉及本项目的提供）**

一、投标人应答索引表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **投标人应答****（有/没有）** | **投标文件中所在页码** | **备注说明** |
| 1 | 供应商应答索引表 |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 |  |  |  |
| 7 | 依法纳税凭据复印件 |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 经审计财务报告 | 资产负债表 |  |  |  |
| 利润表 |  |  |  |
| 现金流量表 |  |  |  |
| 所有者权益变动表 |  |  |  |
| 附注 |  |  |  |
| 基本开户银行资信证明 |  |  |  |
| 银行资信证明 |  |  |  |
| 政府采购投标担保函 |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据复印件 |  |  |  |
| 10 | 履行合同能力 | 证明材料 | 设备购置发票 |  |  |  |
| 技术人员职称证书 |  |  |  |
| 用工合同 |  |  |  |
| 供应商相关承诺函或声明 |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |
| 12 | 供应商须具备的特殊资质证书 |  |  |  |
| 13 | 投标承诺函 |  |  |  |
| 14 | 联合体协议 |  |  |  |
| 15 | 供应商与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系承诺函 |  |  |  |
| 16 | 供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务承诺函 |  |  |  |
| 17 | 投标分项报价表 |  |  |  |
| 18 | 技术规格偏离表 |  |  |  |
| 19 | 技术方案（实施方案） |  |  |  |
| 20 | 售后服务方案 |  |  |  |
| 21 | 业绩情况表 |  |  |  |
| 22 | 中小企业声明函 |  |  |  |
| 23 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |
| 24 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |
| 25 | CCC强制性产品认证 | 所投产品符合国家强制性要求承诺函 |  |  |  |
| 26 | 信息安全产品强制性认证 | 认证机构颁发的认证证书 |  |  |  |
| 中国信息安全认证中心官网产品查询结果截图 |  |  |  |
| 27 | 其它资料 |  |  |  |

注：①本表序号8请按照本询价文件 “第六章资格审查与评审”资格审查表中序号3要求，根据所提供经审计财务报告、基本开户银行资信证明、银行资信证明、政府采购投标担保函情况填写其中一项即可。

②本表序号10请按照本询价文件 “第六章资格审查与评审”资格审查表中序号6要求提供，根据所提供证明材料或承诺函（声明）情况填写其中一项即可。

③本表序号24请根据所投产品提供证书或截图情况填写其中一项即可。

**二、报价一览表**

项目编号：

项目名称：

 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **响应报价** | **交付日期** | **备注** |
|  |  | 大写：　　　　　　小写： |  |  |
|   |  |  |  |  |

供应商名称： （全称） （公章）

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：年月日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如采购公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

**三、资格审查证明材料**

**3.1 投 标 函**

致：**（采购人）**

根据贵方 （项目名称、招标编号）采购的采购公告及采购邀请，\_\_\_\_\_\_\_（姓名和职务）被正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的（项目名称、招标编号）询价文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了询价文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此询价文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意询价文件的相关条款和已完全理解并接受询价文件的各项规定和要求及资金支付规定，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。

*(供应商名称)* 正式授权*(授权代表全名, 职务)* 代表我方全权处理有关本项目询价响应的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本一份，副本1份。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按询价文件提供的全部货物与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

二、本询价文件的有效期为询价响应截止时间起天。如成交，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至询价响应文件有效期截止日有效，如有在有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的询价响应时间截止之后，响应有效期之内撤销询价响应的，则我方承担违背投标承诺的责任追究。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与询价响应有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低响应价或任何贵方可能收到的询价响应。

六、我方如果成交，将保证履行询价文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

2. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

3. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，询价小组可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本项目招标有关的一切正式往来请寄：

地 址：. 邮政编码：.

电 话：. 传 真：.

供应商代表姓名：. 职 务：.

供应商法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字或盖章：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系*供应商名称*的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方招标编号为*项目编号*的*项目名称*询价项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本询价项目响应的，仅须出具此证明书。

**3.3 法定代表人（单位负责人）授权书**

本人　 *法人姓名*系　*供应商名称* 的法定代表人（单位负责人），现委托　 *姓名，职务*以我方的名义参加贵方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称： （全称） （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）： （签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表： （签字或加盖名章）

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面） |

**3.4 没有重大违法记录的声明**

声　 明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

**3.5 其他资格证书或材料**

**（供应商依据采购文件要求，提供所需证书或材料。）**

**四、符合性审查证明材料**

**4.1分项报价表（货物类项目）**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌、规格型号** | **技术****参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及****厂家** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写：　　　　　　小写： |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

**4.2 技术规格偏离表（货物类项目）**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物服务****名称** | **品牌、规格型号** | **招标文件****技术参数** | **投标技术****参数** | **偏离****（无偏离/正偏离/负偏离）** | **偏离内容****说明** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

**4.3 技术方案（实施方案）**

（供应商根据询价文件要求自行编制）

**4.4 业绩情况表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户单位名称** | **项目名称及主要内容** | **合同金额****（万元）** | **联系人及电话** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

**4.5 售后服务方案**

（供应商根据询价文件要求自行编制）

**4.6 中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011] 75号）规定，本公司所属行业为\_\_\_\_\_\_，截至上一财年末，公司资产总额\_\_\_\_\_\_万元，营业收入\_\_\_\_\_\_万元，从业人员\_\_\_\_\_\_人，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日　 期： 年 月 日

说明：

1、不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2、如供应商为联合投标的，联合供应商需分别填写上述《中小企业声明函》。

3、小型和微型企业不包括民办非企业。

**4.7 残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期： 年 月 日

**4.8 所投产品符合国家强制性要求承诺函**

供应商所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

**五、其他资料（若有）**

**除询价文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商公章后应在此项下提交。**